SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N011-2022

“SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES”

PRESENTACIÓN

Los servicios de Salud de San Luis Potosí en adelante (S.S.S.L.P.), con fundamento en lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y los Artículos 1º. Fracc. II, 3º. Fracción III, 5º, 6º, 22 Fracción I, artículos 27, 28 y 30 La Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables, a través de la Subdirección Operativa; por conducto del Departamento de Adquisiciones, con domicilio en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la virgen, C.P. 78380, en la ciudad de San Luis Potosí, con teléfonos: (01-444) 834-11-00 ext. 21417, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional  No. SSSLP-LP-N011-2022  denominada “SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES”, que se describe en el Anexo 1 bajo las siguientes:

CONVOCATORIA

Lineamientos generales que deberán observar los servidores públicos.

Se hace del conocimiento de los participantes, que conforme al acuerdo por el que se expide el protocolo de actuaciones en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permiso, autorizaciones y concesiones. publicado en el periódico oficial del gobierno del estado el 19 de octubre de 2017, es obligación de esta convocante apegarse a los puntos  6, 7 y 8 del anexo primero del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones que  puede ser consultado en la página de internet de la contraloría general del estado, a través de la liga slp.gob.mx/cge/paginas/inicio.aspx; con el fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, las comunicaciones, las reuniones, visitas y actos públicos que se desarrollen con motivo de los procedimientos regulados en el protocolo y referidos en este anexo, serán grabados, siguiendo por tal motivo las disposiciones a que hace referencia el citado acuerdo.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N011-2022

DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

OBJETO

Adquirir el “SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES” para uso de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, de conformidad con lo señalado en el Anexo 1 de las presentes bases.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD

El pasado 11 de marzo de 2020, la organización mundial de la salud declaró pandemia global al virus sars-cov2 (covid-19).en torno a la situación sanitaria del país con motivo del virussars-cov2 (covid-19), y preponderando el derecho fundamental de la salud de las personas, consagrado por los artículos 4° de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 12 de la constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, el poder ejecutivo del Estado, por conducto de esta oficialía mayor, emitió las circulares OM/DT/021/2020 de 17 de marzo de 2020, y OM/DT/025/2020 de20 de marzo de 2020, con la finalidad de establecer las medidas provisionales necesarias para salvaguardar la salud del personal adscrito a las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal así como de las personas usuarias de dichos servicios ante la capacidad de contagio a la población en general del virus SARS-COV2 (covid-19), el 24 de marzo de 2020 se publicó en el diario oficial de la federación, el acuerdo por el cual se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus sars-cov2(covid-19), emitido por la secretaría de salud del gobierno federal de la república toda vez que el derecho a la protección de la salud se encuentra previsto en los artículos 4° de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 12 de la constitución política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como en diversos tratados internacionales de los que México es parte, dentro de los que destacan la declaración universal de los derechos humanos, la convención americana sobre derechos humanos y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; el estado mexicano tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo, y cuenta con la facultad de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables en caso de epidemias de carácter grave .así mismo, los artículos 6° y 7° de la constitución política del Estado Libre Y Soberano de San Luis Potosí, prevén que la base y objeto de las instituciones políticas y sociales, son la protección de los derechos de sus habitantes y la permanente búsqueda del interés público, quedando asegurado el goce irrestricto  de  los  derechos  humanos  y  las  garantías individuales y sociales consagradas en la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como en los tratados internacionales, las que el estado adopta como propias; estableciendo además la obligación para las autoridades estatales de respetar y hacer respetar tanto dichas garantías, como los derechos humanos, conforme lo dispongan las leyes reglamentarias y ordinarias respectivas, así como los tratados internacionales de la materia. Por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá procurar las protecciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la normativa.

Por lo anterior, se deberá usar gel antibacterial antes de entrar a la sala de licitaciones de la jefatura de adquisiciones de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, le será tomada la temperatura a cada uno de los participantes antes del ingreso a la sala, al evento solo se permitirá la entrada, solo a un representante por participante, quien en todo momento deberá portar cubre bocas, así mismo deberá informar al personal de servicios de salud si cuenta con síntomas de gravidez.

Por lo anterior, resulta prioritario complementar las medidas provisionales establecidas en las circulares OM/DT/021/2020de 17 de marzo de 2020, y OM/DT/025/2020 de 20 de marzo de2020, con la finalidad de mitigar los riesgos a la salud que implica la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19), en lo que corresponde al personal adscrito a las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal, así como de las personas usuarias de dichos servicios.

ORIGEN DEL RECURSO

La fuente de financiamiento con que cuenta los Servicios de Salud de San Luis Potosí para esta licitación pública nacional corresponde a la partida 33901.- “SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES”, el presupuesto es de “INSABI APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL 2022”  con Normatividad Estatal.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR

La descripción amplia y detallada del servicio  a licitar, se contempla en el Anexo 1, en este se detalla la descripción, características, especificaciones, el cual forma parte integrante de esta licitación, mismas que fueron proporcionadas por las unidades técnicas solicitantes; por lo que no serán aceptadas proposiciones alternativas que demeriten la calidad de lo solicitado.

TRANSPORTE

Sera por cuenta y riesgo del proveedor adjudicado, hasta el lugar donde se prestara el servicio.

SEGUROS

Será por cuenta y bajo  responsabilidad del licitante adjudicado  contratar el aseguramiento de los servicios hasta su entrega en la unidad receptora correspondiente.

ANTICIPOS

En la presente licitación y adjudicación del contrato no se otorgaran anticipos.

CALENDARIO DE LICITACIÓN

| EVENTO | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE PUBLICACION | 11 DE AGOSTO 2022 |
| FECHA LIMITE PARA RECEPCIÓN DE DUDAS | 17 de Agosto 2022 | 10:00 HORAS |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 18 de Agosto 2022 | 10:00 HORAS |
| REVISIÓN PRELIMINAR (OPTATIVA) | 24 de Agosto 2022 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| APERTURA TECNICA | 26 de Agosto 2022 | 10:00 HORAS |
| RESULTADO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA | 29 de Agosto 2022 | 12:00 HORAS |
| FALLO | 30 de Agosto 2022 | 12:00 HORAS |
| FIRMA DE CONTRATO | 31 de Agosto 2022 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| VIGENCIA DEL SERVICIO | 01 de Septiembre 2022 al 30 de Noviembre 2022 |

LICITACIÓN PÚBLICA  SSSLP-LP-N011-2022

CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACIÓN

- Sección I, GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

- Sección II, PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN.

- Sección III, OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- Sección IV, MODELOS DE ANEXOS.

S E C C I Ó N I - P R I M E R A

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

1 TIPO DE CONTRATACIÓN.

La contratación abarcará el presente ejercicio fiscal, y será por monto y tiempo determinado.

La adjudicación se hará por el total del Anexo 1.

2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.

Ser persona física o moral con plena capacidad técnica, económica, jurídica para contratar y obligarse.

No encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

“Los S.S.S.L.P.” en términos de lo estipulado en el artículo 20 de la ley de adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos con proveedores que se encuentren en situación de atraso o incumplimiento en las entregas de los bienes o servicios objeto de diversos contratos, así como respecto a aquellos que en relación con las instituciones del gobierno se hayan, en alguna ocasión, declarado para evadir responsabilidades, en estado de quiebra o sujetos a concurso de acreedores, así mismo no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la ley o de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Adquirir bases de esta licitación y haber sido pagadas en las oficinas de los S.S.S.L.P., con el recibo que otorgan en la compra directa de las bases.

Las bases se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio y horario indicado en la sección II de estas bases, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo.

Las bases deberán ser adquiridas en el Departamento de Adquisiciones, ubicado en prolongación calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, San Luis Potosí, S.L.P., quien desee adquirir las bases deberá cubrir su costo de $3,000..00 pesos mediante efectivo, cheque certificado o de caja a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. A efecto que le sean entregadas las copias correspondientes de las bases y sus anexos de licitación en formato electrónico.

Así mismo, no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría General del Estado.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como las propuestas presentadas podrán ser negociadas por los licitantes, reservándose la convocante el derecho de hacer las aclaraciones y modificaciones a las bases en término de lo establecido en el artículo 30 fracción XII de la ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí,  por lo que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrá ser pasada por alto.

3.- PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

La licitación pública nacional inicia con la publicación de la convocatoria en el periódico oficial del estado, así como en los diarios de mayor circulación en la entidad o en uno de mayor circulación nacional cuando así se amerite, y concluye con la emisión del fallo o, en su caso, la cancelación del procedimiento.

La convocante no recibirá propuestas ni celebrará contratos con aquellos proveedores que se encuentren en situación de atraso o incumplimiento de bienes y servicios de diversos contratos que tengan celebrados con este organismo, o bien se hayan declarado con el objeto de evadir responsabilidades en estado de quiebra o sujetos a concursos de acreedores con instituciones de gobierno, lo anterior en términos del artículo 20 último párrafo de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

3.1 JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES

La convocante celebrará la junta de aclaraciones y comentarios a las presentes bases, de conformidad con lo señalado en la sección II; en la que solamente podrán formular preguntas los licitantes que hayan adquirido las bases correspondientes, lo cual deberá acreditar con copia del comprobante de pago de las mismas, en caso contrario se le permitirá su asistencia sin dar por acreditada su participación en el proceso.

De conformidad con el artículo 30 fracción III, de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Esta será obligatoria, en el sentido de que los acuerdos que se tomen en la misma formarán parte integrante de estas bases, por lo que su inasistencia, así como el incumplimiento de los acuerdos o modificaciones a las bases, tomados en la misma, serán motivo de desechamiento.

Se realizará en el domicilio y hora señalada en las bases conforme al calendario de eventos de la presentes bases; no se permitirá la participación a ningún licitante que llegue en forma extemporánea a la hora marcada; se declarará iniciado el acto, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia, debiendo estar presente un representante por empresa participante.

A fin de agilizar ese acto, se solicita a los licitantes elaborar y presentar sus preguntas por escrito y en formato Word editable en el departamento de adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, en esta Ciudad, en el domicilio y horario señalado en la sección II de estas bases, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados respetar la fecha límite para recibir dudas, las cuales se deberán integrar en papel membretado del licitante conforme al modelo de anexo 2 el cual deberá estar firmado por el representante legal del licitante o a través de correo electrónico depto.adquisiciones@slpsalud.gob.mx en formato Word siendo texto (no imagen, ni PDF) es importante señalar que las preguntas deberán versar exclusivamente en las dudas que se tuvieran a los puntos de las bases y sus anexos, y no a solicitudes para modificar las características y tiempos de entrega de los bienes y servicios requeridos por los S.S.S.L.P. ya que únicamente corresponde a los S.S.S.L.P. el hacer las aclaraciones o modificaciones a las bases en términos del artículo 30 fracción XII de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y último párrafo de la citada Ley.

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, en la junta de aclaración a las bases dará respuesta a todas y cada una de las preguntas que se hayan recibido previamente; así como a aquellas que en ese momento se realicen por parte de los licitantes, mismas que deberán de ser entregadas en forma escrita a la convocante en el acto citado.

Al finalizar el acto se levantará el Acta de la cual se les dará copia a los licitantes que asistan al evento, no estando la convocante obligada a enviarlas por correo, fax u otro medio. Dicha Acta estará disponible en el departamento de adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, C.P. 78380, en esta ciudad.

3.2 INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS.

Elaborar sus propuestas por escrito, en idioma español,  en papel membretado del licitante.

La propuesta deberá abarcar el 100% de los artículos solicitados, conforme al Anexo 1,  de las presentes bases.

No presentar tachaduras y enmendaduras.

Se deberá cotizar en el mismo orden del anexo 1, si algún renglón o clave no es cotizado por usted se pondrá la frase No Cotizo

Anotar los datos con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación y cumplir con todos y cada uno de los requisitos solicitados en estas bases de licitación.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la sección IV, de acuerdo con la información solicitada en los mismos  en papel membretado del licitante. Las propuestas deberán ir rubricadas al margen de cada hoja y firmada autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja que la contenga.

Las propuestas económicas deberán integrarse con los siguientes requisitos:

Cotizar en pesos mexicanos

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Las propuestas económicas deberán presentarse en impresión rubricada al margen de cada hoja y firmada autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que la contenga.

Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio, así como gastos inherentes al mismo, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, y cualquier otro concepto que pudiera presentarse.

Para un mejor control en la entrega-recepción de las propuestas, éstas además de los anexos y documentación complementaria, deberán estar debidamente foliadas en cada una de las hojas que lo integren por el lado anverso, en la inteligencia que toda la documentación deberá contar con el folio correspondiente, en orden consecutivo.

No se reciben entregas parciales bajo el sistema de paquetería ni de mensajería.

3.3 REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS DOCUMENTOS LEGALES (OPTATIVA)

La convocante llevará a cabo la revisión y validación preliminar de la documentación legal en el Departamento de Normatividad Contratos y Control de Bienes Inmuebles adscrito a la Subdirección Jurídica, en el domicilio, fecha y horario señalado en la sección II, punto 4, siendo este proceso optativo para el licitante, por lo que la no ejecución de este trámite no se considerara motivo de desechamiento.

El departamento antes citado; expedirá al licitante una cedula de validación, siempre y cuando en el periodo de inscripción cumplan con los requisitos solicitados para este punto

3.4 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en dos etapas: una para la recepción de las propuestas técnica y económica y apertura de propuestas técnicas (primera etapa) y otra para el dictamen técnico y apertura de propuestas económicas (segunda etapa).

Los sobres que contienen la documentación relativa a las propuestas se identificarán con la leyenda “Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica” respectivamente, nombre del Licitante, dirección, teléfono y fax, correo electrónico, el número y nombre de la presente Licitación.

Por el hecho de presentar propuesta, el licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en estas bases y sus anexos y en  el acta de junta de aclaraciones a las bases no pudiendo renunciar a su contenido y alcance.

3.5 DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA (APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS)

La primera etapa consistirá en la entrega de propuestas, documentación complementaria y apertura de los sobres que presumiblemente contienen las Propuestas Técnicas, realizando de la siguiente manera:

Los Licitantes o cualquier otra persona interesada deberán registrar su asistencia; en la hoja de registro que para tal efecto expedirá la convocante.

Se realizará en el domicilio y hora señalada en la Bases conforme al calendario de eventos llegada la hora programada para la realización del acto, no se permitirá la participación a Licitantes que en forma extemporánea registre su participación o su asistencia , excepto a servidores públicos de la que para tal efecto acrediten su cargo, se declarará iniciado el acto, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia a los licitantes y demás participantes.

El acto será presidido por los servidores públicos designados por la convocante, quien será la autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas, y en general para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Los licitantes serán nombrados conforme a la lista de asistencia por el servidor público que presida el acto a fin de que los licitantes participantes entreguen las propuestas en ese orden.

Se procederá a la revisión cuantitativa de la documentación complementaria, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará dentro del proceso de evaluación técnica.

Si de la revisión cuantitativa de la documentación complementaria se desprende que algún licitante omitió la presentación de algún documento solicitado como obligatorio en la sección II, punto 5 se procederá a desechar la propuesta del licitante.

Las propuestas técnicas, conjuntamente con los sobres que presuntamente contienen las propuestas económicas, serán rubricadas por los representantes de los licitantes y por los servidores públicos de los S.S.S.L.P. quedando en poder de la convocante para su evaluación y dictamen técnico correspondiente.

Se levantará el Acta de esta etapa, haciéndose constar las propuestas técnicas y su documentación complementaria aceptadas para su análisis cualitativo, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron., el acta será firmada por los participantes y funcionarios asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, en el Departamento de Adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, en San Luis Potosí, S.L.P. teléfono (01 444) 834-11-00 ext. 21417 para efectos de su notificación.

3.6 DESARROLLO DEL ACTO DE LA SEGUNDA ETAPA (APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS)

El acto se llevará a cabo en el domicilio y hora señalada en las bases conforme al  calendario de eventos y se realizara de la siguiente manera:

Los licitantes o cualquier otra persona interesada deberán registrar su asistencia, llegada la hora programada para la realización del acto, este se declarará iniciado, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia a los licitantes y demás participantes.

El acto será presidido por los servidores públicos designados por la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas, y en general para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Se dará a conocer el resultado técnico en el que se informará sobre las razones por las cuales sus propuestas técnicas fueron aceptadas o desechadas. Se procederá abrir las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas en la primera etapa.

En este acto la revisión de la documentación deberá hacerse en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará dentro del proceso de evaluación correspondiente. Se procederá a la lectura del importe total de las propuestas económicas.

Si de la revisión cuantitativa de la documentación complementaria se desprende que algún licitante omitió la presentación de algún documento solicitado como obligatorio en la sección II, punto 6 se procederá a desechar al licitante.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes, rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para análisis, sus importes, así como las que hubiesen sido desechadas y las causas específicas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma.

La falta de firma de algún licitante en el acta no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esta fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, en el Departamento de Adquisiciones sita en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, en San Luis Potosí, S.L.P. teléfono (01 444) 834-11-00 ext. 21417, para efectos de su notificación se confirmará domicilio fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.

3.7 DESARROLLO DEL ACTO DE FALLO.

En junta pública y de acuerdo al lugar, día y horario señalado en el calendario de eventos de las presentes bases bien, lo plasmado en el acta de recepción y apertura de propuestas, se dará a conocer el fallo de la presente licitación, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, el fallo emitido deberá contener como mínimo:

● El nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron desechadas como resultado del análisis detallado y las razones específicas que se tuvieron para ello.

● El nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron determinadas como solventes.

● El nombre del licitante(s) a quien(es) se adjudique(n) el(los) contrato(s) y pedido(s) e identificación de cada una de las partidas o conceptos y montos asignados

3.8 ASISTENCIA A LOS ACTOS Y NOTIFICACIONES.

Los actos correspondientes a la junta de aclaraciones, primera y segunda etapa de la apertura de propuestas, así como el fallo tendrán el carácter de público y se levantará acta de cada uno de los eventos. A dichos actos podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante la presente licitación. También podrán asistir cualquier persona que sin haber sido invitada manifieste su interés de estar presente en dichos actos, así como los representantes de las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, con la condición de que deberá registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.

Las copias de las actas que se levanten en cada uno de los actos se pondrán para efectos de notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el Departamento de Adquisiciones, sita en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, San Luis Potosí, S.L.P. dichas actas permanecerán por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia, en el entendido de que dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

4 REGLAS GENERALES DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La convocante para hacer la evaluación de las propuestas, verificará que las mismas cumplan con los requisitos de las bases y los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. Admitidas las propuestas no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

Para efectuar el análisis de las propuestas la convocante comparará en forma equitativa las condiciones ofrecidas por los licitantes, verificando que cumplan con los requisitos de las bases y los acuerdos tomados en la junta de aclaración a las bases.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará por partida a aquella cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La forma de evaluación se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la sección I punto 5 de las presentes bases.

En caso de que dos propuestas sean solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases, el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta económica, se desechará la misma.

Asimismo, en caso de empate en el precio de dos o más propuestas económicas, la convocante adjudicará de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

5.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

A) Con el objeto de poder valorar las mejores condiciones de compra para los S.S.S.L.P., se verificará que las empresas licitantes cumplan con todos los requisitos exigidos en las presentes bases.

B) En apego a la normatividad aplicable se valorará el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en los anexos de las presente bases, antecedentes comerciales, atraso e incumplimiento en la entrega de bienes y/o servicios, en diversos contratos contraídos con anterioridad con los S.S.S.L.P., situaciones jurídicas o de otra índole, así como la calidad de los bienes ofertados y garantice a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

C) Los S.S.S.L.P. se reservan la facultad de solicitar aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las ofertas presentadas.

5.2 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

La convocante evaluará que la propuesta económica cumpla con los requisitos solicitados en estas bases, verificando entre otros que contengan los siguientes requisitos:

● El precio unitario de los bienes o servicios

● El importe total de la propuesta económica

● El impuesto al valor agregado (I.V.A.) se encuentre debidamente desglosado

● Que el precio propuesto se encuentre expresado en moneda nacional

● Que las operaciones aritméticas realizadas por el licitante sean correctas en los importes unitarios y totales.

● La firma del licitante o su representante legal.

● Así como la calidad y precio de los bienes o servicios ofertados que garantice a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones respectivas, aplicando para tal efecto lo expuesto en el párrafo siguiente.

A) La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre sí, en forma equitativa, todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, y los resultados se asentarán en cuadro comparativo de evaluación.

B) Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, podrán desechar las propuestas cuyo precio rebase el presupuesto disponible.

5.3 DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.

Se desechará de esta licitación, a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

A) Cuando incumpla con algunos de los requisitos establecidos en las presentes bases y acuerdos tomados en la junta de aclaraciones.

B) En el caso de que una misma persona con poder notarial represente legalmente a dos o más empresas licitantes participantes.

C) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los bienes o servicios objeto de esta licitación.

D) Cuando el valor de la garantía de seriedad de las proposiciones, sea inferior al 5% del valor total de la propuesta presentada con IVA incluido.

E) Si se comprueba que el licitante se encuentra en cualquiera de los supuestos del artículo 20 de la ley de adquisiciones del estado de San Luis Potosí.

F) Cuando se acredite que se encuentran en situación de atraso o incumplimiento en las entregas de los bienes o servicios por causas imputables a ellos, en relación con los contratos celebrados ante cualquier institución pública, así como respecto aquellos que en relación con las Instituciones Gubernamentales que hayan en alguna ocasión declarado evadir responsabilidades, en estado de quiebra o sujetos a concurso de acreedores.

G) Cuando se oferten precios en moneda extranjera.

En cualquier caso, el desechamiento podrá decretarse durante el acto de presentación y apertura de proposiciones o durante el acto de evaluación y análisis de cualquiera de las etapas, en tales situaciones, se incluirán las observaciones respectivas en las actas correspondientes al acto en que se dé a conocer el desechamiento en cita.

H) Cuando los bienes o servicios que se oferten no satisfagan las especificaciones conforme a lo señalado en el Anexo 1, así como los acuerdos de la junta de aclaraciones.

I) Cuando los bienes o servicios ofertados no cumplan con algunos de los requisitos solicitados en las presentes bases.

J) Ninguna de las propuestas técnicas presentadas cumpla con los requisitos establecidos en las bases.

K) Cuando las proposiciones se presenten con escalatorias en los costos.

L) Cuando el precio ofertado rebase el presupuesto asignado para esta licitación o en su caso de que el precio no corresponda al del mercado y no sea aceptable o conveniente.

5.4 DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN.

Los S.S.S.L.P. podrán declarar desierta la licitación cuando se presenten los siguientes casos:

A) Vencido el plazo de venta de las bases, ningún interesado las adquiera.

B) No se cuente con Propuestas Técnicas y Económicas recibidas (punto 3.5 sección I) ó ningún licitante se registre para participar en el acto de Apertura de Ofertas.

C) Ninguna de las propuestas técnicas presentadas cumpla con los requisitos establecidos en las bases.

D) Cuando después de haber evaluado todas las propuestas, estas no resulten legal, técnica o económicamente aceptables para los S.S.S.L.P.

E) Cuando la totalidad de la licitación se declare desierta, los S.S.S.L.P. podrán convocar a una nueva licitación.

6.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN.

EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO PODRÁ SUSPENDER EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN:

A) Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones de San Luis Potosí o de las disposiciones que de ella deriven, y que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios de que se trate;  y

B) Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público, ni se contravengan disposiciones del mismo orden.

En base a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

7   RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS

Los S.S.S.L.P., rescindirán administrativamente el contrato, cuando:

A) Cuando algún proveedor adjudicado incumpla con las obligaciones contenidas en el contrato, entre otras, la fecha señalada para la entrega de los bienes o prestación del servicio estipulado en las presentes bases, siempre y cuando el retraso sea por causas imputables a el mismo.

B) En los casos en que sea cancelada la asignación y/o rescindidos administrativamente los contratos, los S.S.S.L.P., podrán contratar el remanente de acuerdo a la normatividad vigente en materia de adquisiciones.

8.-  INCONFORMIDADES

Las personas que se consideren afectadas por actos o resoluciones de las áreas administrativas o de los comités de las instituciones, podrán presentar sus inconformidades dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha que ocurra el hecho o se notifique resolución respectiva de acuerdo a lo señalado en el titulo sexto, Capitulo Único en sus artículos del 62 al 67 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Esta podrá presentarla ante la Contraloría General del Estado ubicada en Av. Venustiano Carranza No. 980, edificio la Madrid, planta baja, Col. Arboleada Tequisquiapan, C.P. 78235 en esta Ciudad.

9.-  CONTROVERSIA.

Las controversias que se susciten en materia de adquisiciones de los bienes o contratación de servicios, se resolverán con apego al artículo 67 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones legales aplicables.

10.-  SANCIONES.

Las infracciones y sanciones se aplicarán de acuerdo al Título Quinto Capitulo Único en sus artículos 52 a 61 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Se harán efectivas las garantías relativas al sostenimiento de las ofertas en los siguientes casos:

Cuando los licitantes retiren sus propuestas después del acto de apertura de ofertas.

Cuando los licitantes no firmen el contrato o no entreguen la garantía de cumplimiento de contrato en las fechas establecidas.

Se harán efectivas las garantías relativas al cumplimiento del contrato en los siguientes casos:

Cuando hubiese transcurrido el plazo establecido para la entrega de los bienes o prestación del servicio y el proveedor no haya cumplido con sus compromisos,

Cuando habiendo entregado los bienes o prestado el servicio, se detecten vicios ocultos en la calidad de los mismo.

10.1.- PENAS CONVENCIONALES.

En el caso de que los licitantes adjudicados no cumplan con las obligaciones que se deriven del contrato derivado de esta licitación, por causas imputables a ellos, en cuanto a la fecha de entrega, por cada día natural de atraso, incluyendo sábados, domingos y días festivos, se aplicará una pena convencional, equivalente al 1% respecto al adeudo vencido de conformidad con la fecha del servicio establecido, hasta un monto máximo del 30% del monto total del contrato (IVA incluido), por lo que los proveedores deberán tomar las medidas pertinentes para realizar la entrega de los bienes o prestación del servicio en tiempo y forma, pudiendo aplicar los Servicios de Salud de San Luis Potosí lo establecido en el punto 7 inciso A de estas bases.

Si la prestación del servicio no es efectuada dentro del plazo, se aplicará la pena convencional arriba señalada que se haya hecho acreedor el proveedor incumplido, siendo facultad potestativa de la convocante cancelar totalmente la partida, procediendo los S.S.S.L.P. a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato por el 30% sobre los importes pendientes, comunicando estas incidencias al expediente del Padrón de Proveedores; así como reservándose su derecho de participación de este licitante en eventos posteriores convocados por el Organismo.

Las penas convencionales detalladas en los puntos que anteceden serán independientes a las establecidas en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

11.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES.

Cualquier situación no previstas en las bases, podrán ser resueltas por la convocante apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias, escuchando la opinión de las autoridades competentes.

S E C C I Ó N    I I   - S E G U N D A

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN

A CONTINUACIÓN SE ESTABLECERÁN LAS PARTICULARIDADES APLICABLES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN:

1.- CALENDARIO DE EVENTOS

| EVENTO | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE PUBLICACION | 11 DE AGOSTO 2022 |
| FECHA LIMITE PARA RECEPCIÓN DE DUDAS | 17 de Agosto 2022 | 10:00 HORAS |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 18 de Agosto 2022 | 10:00 HORAS |
| REVISIÓN PRELIMINAR (OPTATIVA) | 24 de Agosto 2022 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| APERTURA TECNICA | 26 de Agosto 2022 | 10:00 HORAS |
| RESULTADO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA | 29 de Agosto 2022 | 12:00 HORAS |
| FALLO | 30 de Agosto 2022 | 12:00 HORAS |
| FIRMA DE CONTRATO | 31 de Agosto 2022 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| VIGENCIA DEL SERVICIO | 01 de Septiembre 2022 al 30 de Noviembre 2022 |
| EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS SERÁN REALIZADOS EN: | SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P |

| COSTO DE LAS BASES (SECCIÓN I, PUNTO 2) | EN LAS OFICINAS: $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) |
| --- | --- |

Domicilio y horario para pagar y obtener copia de las bases directamente:

Podrán ser adquiridas a partir de la fecha de su publicación de la convocatoria hasta el 17 de Agosto del 2022 en días hábiles en horario de 9:00 a 14:00 hrs. en el departamento de adquisiciones, ubicado en prolongación calzada de Guadalupe no. 5850, lomas de la virgen, 78380 San Luis potosí, S.L.P., y el pago deberá de efectuarse en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Los Servicios De Salud De San Luis Potosí.

2. JUNTA DE ACLARACIONES  (SECCIÓN I, PUNTO 3.1)

Las preguntas para la junta de aclaraciones se podrán presentar preferentemente y a efecto de agilizar el acto de la junta de aclaraciones, a través de correo electrónico en formato Word Texto (no imagen, no pdf)    depto.aadquisiciones@slpsalud.gob.mx o en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, en esta Ciudad, de acuerdo al calendario de eventos de la sección II de estas bases, en papel membretado del licitante conforme al modelo de anexo 2 el cual deberá estar firmado por el representante legal del licitante y en CD en formato Word (no imagen, no pdf).

3. MONEDA QUE SE DEBERÁ COTIZAR

El tipo de moneda el cual deberá cotizar en esta licitación es en Moneda Nacional.

4. REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL (SECCIÓN I, PUNTO 3.3) REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (OPTATIVA)

La revisión y validación de la documentación legal para la expedición de la cédula de validación (trámite optativo). Se llevará a cabo de acuerdo al calendario de eventos señalados en la sección II de estas bases, en la subdirección jurídica por conducto del departamento de Contratos y Convenios, ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, San Luis Potosí, S.L.P. presentando la siguiente documentación:

A) Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo del acta constitutiva de la sociedad, la que deberá contar con la inscripción ante el registro público de la propiedad y del comercio, de igual forma deberá presentar las modificaciones que hubiese sufrido la sociedad a la fecha de la apertura de propuesta. (Personas morales).

B) Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo del poder notarial de la persona que firme las propuestas técnicas y económicas el cual deberá estar debidamente protocolizado e inscrito en el registro público de la propiedad y de comercio, en donde se acredite la personalidad del representante legal, este documento es necesario cuando el acta constitutiva o de alguna de sus modificaciones, no se especifique la representación legal de la persona que firme las propuestas.

Este requisito no es necesario para las personas físicas, en cuyo caso cuando el licitante faculte a una tercera persona a actuar en nombre y representación de la misma, bastará carta poder ratificada, contenido y firma ante notario público donde se le otorguen facultades expresas para actuar en nombre y representación del licitante.

C) En el caso de nombrarse representantes para que asista a los actos de presentación, entrega y apertura de las propuestas técnica y/o económica, bastará carta poder simple otorgada por el representante de la empresa con facultades para ello en donde lo autorizan para que en su nombre pueda intervenir en esta licitación empleando para ello el formato que se integra como anexo no. 4 de las presentes bases, presentando además identificación oficial con fotografía reciente (original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo).

D) Identificación oficial con fotografía de la persona que firme las propuestas y que cuente con facultades para ello en donde aparezca su rúbrica (original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo).

5. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se integrará con los siguientes requisitos que deben cumplir y presentar en sobre cerrado quienes deseen inscribirse y participar en la licitación:

- Original y copia del recibo de la compra de las bases.

- Original o copia certificada así como copia simple para su cotejo de la constancia del padrón de proveedores vigente para 2022, además de una carta firmada por el representante legal donde manifieste bajo protesta de decir verdad que la empresa que representa a la fecha de la licitación no ha sufrido ningún cambio legal o fiscal contable.

En caso de no contar con esta constancia, podrá presentar original de la cedula de validación conforme al punto 4 de esta sección.

En caso de no contar con alguno de los documentos arriba señalados, deberá presentar dentro del sobre de la propuesta técnica la documentación en los términos solicitados el punto 4 incisos de a) al c) señalados en esta sección y carta compromiso de llevar a cabo el trámite de inscripción al padrón de proveedores .

- Anexo 1, solicitud de cotización debidamente firmada.

- Anexo 2 Formato de aclaración de dudas

- Acreditar la personalidad jurídica mediante manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad, de que cuenta con las facultades suficientes para contratar derechos y obligaciones, suscribir la propuesta y demás documentación de este proceso a nombre de su representada, en papel membretado de la empresa Anexo 3.

- Anexo 4 Carta poder simple

- Anexo 5 Periodo de garantía.

- Propuesta técnica en papel membretado de la empresa elaborada respecto al listado del  Anexo 1,  por la persona legalmente facultada para ello. Anexo 6.

- Respaldo de fabricante, Anexo 7.

- Anexo 8 No encontrarse en los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

- Relación de los documentos que integran las propuestas técnica y económica en papel membretado del licitante Anexo 9.

- Anexo 10 Propuesta económica

- Requisito establecido en el artículo 48, fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí que a la letra indica “Cerciorarse,  antes  de  la  celebración  de  contratos  de  adquisiciones,  arrendamientos  o  para  la enajenación  de  todo  tipo  de  bienes,  prestación  de  servicios  de  cualquier  naturaleza  o  la contratación  de  obra  pública  o  servicios  relacionados  con  ésta,  que  el  particular  manifieste  bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su  caso,  que  a  pesar  de  desempeñarlo,  con  la  formalización  del  contrato  correspondiente  no  se actualiza  un  conflicto  de  interés.  Las  manifestaciones  respectivas  deberán  constar  por  escrito  y hacerse  del  conocimiento  del  órgano  interno  de  control,  previo  a  la  celebración  del  acto  en cuestión.  En  caso  de  que  el  contratista  sea  persona  moral,  dichas  manifestaciones  deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, Anexo 11.

- Modelo de fianza de garantía de cumplimiento de contrato Anexo 12.

- Modelo completo del contrato debidamente firmado y sellado por el representante legal de la empresa (es para el caso de resultar con adjudicación, las condiciones y criterios que obligarán a ambas parte) Anexo 13.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que si tiene un atraso Mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha límite de la prestación del servicio, la cancelación del contrato del servicio se hará en forma automática con la aplicación de la pena convencional correspondiente por parte y a criterio de la convocante. Anexo 14.

- Anexo 15 no sujetos a garantía de cumplimiento

- Copia integral de las bases (con anexos) debidamente firmadas por el representante legal de la empresa; se recomienda a los licitantes que en su caso sean selladas, sin que el incumplimiento de esto último sea motivo de desechamiento.

- Los participantes deberán presentar en hoja membretada de la empresa carta señalando su domicilio en esta ciudad de San Luis Potosí, para recibir toda clase de notificaciones o requerimientos derivados de esta licitación en caso de contar con él o en su defecto el domicilio fiscal de origen, así como correo electrónico.

- Carta en papel membretado de la empresa firmada por quien esté legalmente facultado para ello en donde manifieste conocer las disposiciones de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, así como estar de acuerdo en todos los puntos de las bases, los acuerdos tomados en la junta de aclaración a las bases de la presente licitación.

- Relación comercial de los clientes más importantes de la empresa, durante el año inmediato anterior debiendo incluir como mínimo: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y nombre del contacto, a efecto de poder corroborar que ha proporcionado los servicios ofertados.

- Copia simple de la Certificación de la capacitación del personal que prestará el servicio.

- Carta en papel membretado de la empresa firmada por quien está legalmente facultado para ello en donde garantiza un periodo de validez de las propuestas técnica y económica de 40 (cuarenta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de ofertas.

- Identificación oficial con fotografía de la persona que firme la propuesta y que tenga facultades para ello en donde aparezca su rúbrica, así como de la persona que asiste al acto. (Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo)

- Constancia de situación fiscal emitida por el SAT.

- Ultimo estado financiero autorizado por contador público con cédula profesional que no exceda de dos meses de antigüedad a la fecha de la apertura de la propuesta técnica; (bastar con que se señale el número de cédula profesional del contador).

- Ultima declaración fiscal anual completa del ejercicio inmediato anterior del impuesto sobre la renta (ISR) presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), acreditado con el acuse de recibo, (los anexos de dicha declaración no deberán contener impresa la leyenda de sin “validez oficial”), se exceptúa de la declaración anual del impuesto sobre la renta si es empresa de reciente creación, (debiendo incluir obligatoriamente en el acuse de recibo la cadena y sello digital) así mismo se informa que en caso de existir prórroga  para la presentación de la declaración anual 2020 por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se solicita la declaración del ejercicio inmediato anterior .

- Parcialidades 2022 de la declaración anual.

- Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad social Positiva y vigente, presentar trabajadores inscritos y activos. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato)

- Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato)

- Curriculum de la empresa donde manifieste tener contratos con clientes con este tipo de servicio.

- Inventario del  equipo que se empleará en el servicio, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil.

- Relación (plantilla de personal) y datos básicos de las diferentes categorías a utilizarse en la mano de obra. Podrá presentarse en papel membretado de la empresa

- Programa general calendarizado de la ejecución de los trabajos por unidades donde se realizarán los servicios (programa por días), Anexo 15. Podrá presentarse en papel membretado de la empresa o en impresión de computadora siempre y cuando contengan todos los datos solicitados en el formato de las presentes bases.

- Relación de contratos de servicio en vigor que tengan celebrados, tanto con la administración pública, o con particulares.

- Folletos, catálogos, fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y

- Constancia de no Adeudo al INFONAVIT. (Escrito de encontrarse en sector de micro, pequeñas y medianas empresas.

- Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido)

- Identificación oficial original o copia certificada de la persona que asiste al evento.

- Anexar memoria USB con las propuestas tanto técnica y económica en digital y en sus formatos originales (Word, Excel).

Recomendaciones generales:

La documentación solicitada se presentara dentro de un solo sobre cerrado, sellado con cinta adherible y rotulado con los siguientes datos: “propuesta técnica”, numero de licitación, razón social, domicilio, teléfono y nombre del representante que firme la propuesta y leyenda que deberá decir no abrir antes de la hora señalada y del día del evento de apertura técnica y apertura económica del presente año; se reitera a los licitantes que la convocante no recibirá ningún documento que se encuentre fuera de este sobre de propuesta técnica.

Se recomienda a los licitantes que para un mejor control administrativo de sus propuestas, la misma sea foliada en su totalidad, sin que el incumplimiento de esto sea causal de desechamiento.

Aquellos proveedores que se encuentran en situación de atraso en la entrega de insumos derivados de otros procesos, sean de procesos de licitación, invitación y/o compra directa, no será recibida su propuesta en el acto de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, por lo que se les recomienda regularizar en forma inmediata su situación a efecto que puedan participar libremente en este proceso.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

“El PROVEEDOR” deberá entregar dentro del sobre de su Propuesta Técnica:

•	No encontrarse en los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

•	Escrito de declaración de Integridad a través del cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

6. PROPUESTA ECONÓMICA.

A)	La propuesta económica deberá ser elaborada respecto al Anexo 1 en papel membretado de la empresa conforme al formato señalado como anexo 10, firmada por la persona facultada para ello, y se entregara en original dentro del sobre que contiene la propuesta económica, además de:

1. Se deberá cotizar el 100% de los catálogos de conceptos considerados en esta licitación.

2. Relación de artículos originales para el servicio incluidos en el precio unitario Anexo 10.

Las cotizaciones se presentaran conforme a los bienes que se describen en el Anexo 1, en moneda nacional y los precios unitarios ofertados estarán vigentes desde el acto de apertura económica y hasta el final del servicio o en su caso ampliación al contrato.

B) Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido) de la propuesta económica que corresponda a los bienes del Anexo 1, deberá ser constituida por el licitante en moneda nacional, mediante cheque de caja o certificado a favor de los S.S.S.L.P. por un importe igual al 5% con el impuesto al valor agregado de conformidad con el artículo 47, fracción I de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Se ratifica que de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, relativo a la garantía de sostenimiento de la oferta, deberán los participantes presentar en forma irrestricta cheque certificado o de caja.

Esta documentación se presentará en un solo sobre cerrado y sellado con cinta adherible, rotulado con los siguientes datos: “propuesta económica”, numero de licitación, razón social, dirección, teléfono y nombre del representante que firma la propuesta.

Los precios propuestos deberán incluir los costos de flete, seguros y maniobras correspondientes en el lugar solicitado por los S.S.S.L.P.

En caso de que la empresa otorgue algún descuento especial, deberá mencionarlo expresamente en su oferta económica.

La documentación que integran las propuestas técnica y económica que presente el licitante, deberán obligadamente, estar firmadas por el representante legal con facultades para ello; el incumplimiento a este apartado será causal de desechamiento de la propuesta.

Se solicita a los participantes anexar memoria usb, con su propuesta económica correspondiente al anexo 1, en su formato original en excel y/o word, misma que le será devuelta al término del evento, el incumplimiento de este requisito no traerá como consecuencia el desechamiento de la propuesta.

7. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES.

Los S.S.S.L.P. podrán en cualquier momento del proceso de licitación, efectuar las visitas que estime convenientes a las instalaciones de la(s) empresa(s) cuyas ofertas sea susceptible de adjudicación.

8. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y/O PEDIDO.

Los S.S.S.L.P. con base en el resultado que arroje el análisis señalado en la sección I puntos 5.1 y 5.2, adjudicará a la empresa cuya oferta técnica y económica presente las mejores condiciones de compra en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad en la entrega y demás circunstancias pertinentes; adjudicará el contrato y/o pedido correspondiente, por lo que el proveedor que resulte con asignación del Anexo 1, deberá suscribir contrato y fianza por cada uno de los anexos.

En condiciones de igualdad, se adjudicará a la postura solvente con el precio más bajo.

En el caso de empate en la valoración de la cotización, la adjudicación se hará de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

S E C C I Ó N    I I I   -   T E R C E R A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES

1. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Los proveedores se obligan en caso de adjudicación a firmar el contrato de acuerdo al calendario de eventos de la sección II de estas bases. Siendo esta fecha fija  y por ningún motivo existirá prórroga para la firma, la cual se realizara en las oficinas del departamento de normatividad contratos y control de bienes inmuebles, ubicadas en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP. 78380, en la ciudad de San Luis Potosí entregando al momento la fianza de  garantía de cumplimiento de contrato por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Anexo 10.

En el supuesto de que el proveedor no firme el contrato por causas imputables a él, en la fecha y hora que se le sea dada a conocer, será facultad de la convocante hacer efectiva la garantía de sostenimiento de la oferta procediéndose conforme a la normatividad aplicable en la Ley de la materia.

El representante del licitante adjudicado que firme el contrato deberá presentar el poder notarial en donde se acredite tener facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la empresa.

Es obligatorio para el proveedor adjudicado presentar los siguientes documentos, los que deberá entregar al momento de la firma del contrato en el departamento de jurídico

- En caso de que el representante del proveedor adjudicado que acuda para la firma del contrato, sea distinto de la persona que está facultada para la firma de propuestas, deberá presentar poder notarial en los términos de lo solicitado en el punto 4 inciso B de la sección II, anexando su identificación oficial con fotografía.

- Fianza expedida por institución afianzadora legalmente constituida en el país, conforme al Anexo 10, para lo cual en el acta de fallo se les proporcionará el número de contrato. La fecha de suscripción será el día que se les cita para la firma del contrato, salvo diferimiento de los actos, para lo cual en el acta de fallo se les dará a conocer la nueva fecha.

- El documento denominado “cumplimiento de obligaciones fiscales”, el cual se incluye en las presentes bases. con el fin de dar cumplimiento a lo establecido artículo 32-d primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del código fiscal de la federación, cuando la administración pública federal, centralizada y paraestatal, la procuraduría general de la república, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisiciones de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, cuyo monto exceda de $300,000.00, sin incluir el iva, exigirán de los contribuyentes con quien se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el sat (servicios de administración tributaria), en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a las reglas 2.1.31.y 2.1.39.   de la resolución miscelánea fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-a. publicada en el diario oficial de la federación el 29 de abril de 2019.

- De conformidad con el acuerdo acdo.sa1.hct.101214/281.pdir. Y su anexo único, dictado por el consejo técnico, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el diario oficial de la federación el 27 de febrero de 2015, en la regla primera se establece que las entidades federativas que vayan a realizar contrataciones de adquisiciones u obra pública con cargo total o parcial a los fondos federales cuyo monto sea superior a los $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) Están obligados a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

- De conformidad con el acuerdo del h. consejo de administración del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, en términos del artículo 32-d del código fiscal de la federación, las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, la procuraduría general de la república y las entidades federativas cuando lo hagan con cargo total o parcial a fondos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que tengan a su cargo créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el código, o bien que teniéndolos no hayan celebrado convenio de pago con las autoridades fiscales en los términos previstos por la legislación aplicable. igual disposición se establece para las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, respecto de los particulares que tengan derecho a su otorgamiento. además, señala el artículo 32-d del código fiscal citado, los proveedores a quienes se adjudique un contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de situación fiscal del subcontratante.

- Constancia de situación fiscal emitida por el sat.

- De acuerdo al artículo 48, fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí que a la letra indica “Cerciorarse,  antes  de  la  celebración  de  contratos  de  adquisiciones,  arrendamientos  o  para  la enajenación  de  todo  tipo  de  bienes,  prestación  de  servicios  de  cualquier  naturaleza  o  la contratación  de  obra  pública  o  servicios  relacionados  con  ésta,  que  el  particular  manifieste  bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su  caso,  que  a  pesar  de  desempeñarlo,  con  la  formalización  del  contrato  correspondiente  no  se actualiza  un  conflicto  de  interés.  Las  manifestaciones  respectivas  deberán  constar  por  escrito  y hacerse  del  conocimiento  del  órgano  interno  de  control,  previo  a  la  celebración  del  acto  en cuestión.  En  caso  de  que  el  contratista  sea  persona  moral,  dichas  manifestaciones  deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad,

2. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PEDIDO

Las empresas que resulten adjudicadas, deberán garantizar el cumplimiento del contrato y pedido, mediante fianza expedida por institución afianzadora debidamente autorizada para tal efecto, de acuerdo al Anexo 10 por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato o pedido incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, misma que estará vigente desde la firma del contrato y hasta dos años después de la última entrega total de los bienes que ampara el pedido y contrato.

En caso de que los Servicios de Salud de San Luis Potosí soliciten al proveedor adjudicado servicios por un monto mayor al mínimo a contratar, este deberá presentar ampliación de la fianza correspondiente.

Deberá presentarse fianza en los términos que se hace referencia en el párrafo que antecede, por los bienes enlistados en el Anexo 1 y 1A.

En la redacción de la fianza del 30% se deberá transcribir de acuerdo al Anexo 10.

Esta garantía deberá presentarse en un término que no excederá de 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo económico y en el momento de llevar a cabo la firma del contrato o pedido, cabe mencionar, que al momento de recibir modificación al (los) pedido (s), el proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva, de acuerdo con las disposiciones legales inherentes y a satisfacción de los S.S.S.L.P. de tal manera que la misma siga garantizando plenamente el pedido y contrato.

“La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.

Así mismo de acuerdo a circular CGE/DT-0060/2016 emitida por Contraloría General del Estado se establece lo siguiente:

1.- Se recibirán únicamente fianzas otorgadas por instituciones autorizadas por la comisión nacional de seguros y fianzas, mismas que no deberán tener impuestas sanciones firmes.

2.- Que las instituciones afianzadoras cuenten con observación positiva por las calificadoras de valores autorizadas.

3. FACTURACIÓN

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación debidamente requisitada en original y cinco copias en oficinas subdirección de hospitales ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380 San Luis Potosí, S.L.P., respecto del Anexo 1.

Factura a nombre de los Servicios de Salud de San Luis Potosí con RFC SSS960912 HW9 y domicilio fiscal Prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, C.P. 78380, la cual deberá de contener la descripción idéntica a la que se asienta en la propuesta de adjudicación del fallo y/o pedido.

Derivado de las modificaciones implementadas por el servicio de administración tributaria sat a la facturación electrónica versión 3.3,  en relación a los comprobantes que se generen  a estos servicios de salud de san luis potosí, deberá tener en consideración los siguientes puntos: forma de pago: 99 por definir; método de pago: ppd pago en parcialidades; uso de cfdi: g03. Gastos en general.

Copia del contrato

Copia de fianza sellada y firmada por el área jurídica de la unidad contratante, según corresponda.

Esta documentación se presentará firmada y sellada por los responsables de acuerdo al punto 7  de estas Bases y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

4.- CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN.

Para el Anexo 1 los pagos se efectuarán en moneda nacional, dentro de los 20 días hábiles contados de la fecha de presentación de la factura y entrega del servicio, de acuerdo a los sitios marcados en cada anexo correspondientes a unidades médicas de  los Servicios de Salud o en los lugares que se señalen, la factura deberá estar debidamente sellada y firmada por el responsable de las Unidades Operativas en donde se realizó el servicio, además de presentar  copia del contrato.

5.  IMPUESTOS Y DERECHOS.

La convocante se obliga a cubrir impuesto al valor agregado (IVA) si aplica, siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por el proveedor, por lo que el importe de estos, deberán estar incluidos en el precio ofertado.

6.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

El proveedor será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivado de la propiedad intelectual por la que se libera a la convocante de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.

7.  LUGARES DE ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS.

Los servicios solicitados deberán entregarse de acuerdo al requerimiento señalado en el anexo 1, en las distintas localidades del estado de San Luis Potosí.

8. VIGENCIA DEL SERVICIO SOLICITADO

La vigencia del servicio solicitado, será de del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre 2022.

9.  DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.

La garantía relativa al sostenimiento de la oferta.

El fallo se hará del conocimiento de cada uno de los participantes, devolviéndoles las garantías otorgadas del sostenimiento de la oferta y demás documentos, a quienes no fueron favorecidos con el mismo, después de los 15 días naturales una vez que aquel haya quedado firme.

El proveedor que obtenga asignación, se le devolverá la garantía de sostenimiento de la oferta en el momento de la presentación de la fianza de cumplimiento de contrato debidamente sellada por la unidad jurídica, según corresponda, o en su caso presente la carta de cumplimiento del pedido.

10. GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PEDIDO.

En la garantía del cumplimiento del contrato y pedido, los S.S.S.L.P. darán por escrito su autorización para que el proveedor pueda cancelar la fianza correspondiente, una vez que haya cumplido la totalidad de los compromisos adquiridos en la presente licitación.

En el caso de que el proveedor no solicite la devolución de dichos documentos en el tiempo indicado, éstos pasarán a formar parte del expediente correspondiente en calidad de cancelado.

11.- GARANTÍA

11.1.-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Las empresas que resulten adjudicadas, deberán garantizar el cumplimiento del contrato y pedido, mediante fianza expedida por institución afianzadora debidamente autorizada para tal efecto, de acuerdo al Anexo 10 por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato o pedido incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, misma que estará vigente desde la firma del contrato y hasta dos años después de la última entrega total de los bienes que ampara el pedido y contrato.

Deberá presentarse fianza en los términos que se hace referencia en el párrafo que antecede, por los bienes en listados en el Anexo 1.

Las fianzas que sean presentadas por parte de los proveedores, deberán estar acompañadas por el comprobante de pago de la respectiva fianza.

En la redacción de la fianza del 30% se deberá transcribir de acuerdo al Anexo 10.

Esta garantía deberá presentarse en un término que no excederá de 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo económico y en el momento de llevar a cabo la firma del contrato o pedido, cabe mencionar, que al momento de recibir modificación al (los) pedido (s), el proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva, de acuerdo con las disposiciones legales inherentes y a satisfacción de los S.S.S.L.P. de tal manera que la misma siga garantizando plenamente el pedido y contrato.

“La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.

Así mismo de acuerdo a circular CGE/DT-0060/2016 emitida por Contraloría General del Estado se establece lo siguiente:

1.- Se recibirán únicamente fianzas otorgadas por instituciones autorizadas por la comisión nacional de seguros y fianzas, mismas que no deberán tener impuestas sanciones firmes.

2.- Que las instituciones afianzadoras cuenten con observación positiva por las calificadoras de valores autorizadas.

12.-TÉRMINOS Y CONDICIONES

Procedimiento de Licitación Pública para la Adquirir “SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES” para uso de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, de conformidad con lo señalado en el Anexo 1 de las presentes bases.

12.1.-SANCIONES

PENAS CONVENCIONALES

En el caso de que los licitantes adjudicados no cumplan con las obligaciones que se deriven del contrato derivado de esta licitación, por causas imputables a ellos, en cuanto a la fecha de entrega, por cada día natural de atraso, incluyendo sábados, domingos y días festivos, se aplicará una pena convencional, equivalente al 1% respecto al adeudo vencido de conformidad con la fecha de entrega establecida, hasta un monto máximo del 30% del monto total del contrato (IVA incluido), por lo que los proveedores deberán tomar las medidas pertinentes para realizar la entrega de los bienes o prestación del servicio en tiempo y forma, pudiendo aplicar los Servicios de Salud de San Luis Potosí lo establecido en el punto 7 inciso A  sección I de estas bases.

Si la prestación del servicio no es efectuada dentro del plazo, se aplicará la pena convencional arriba señalada que se haya hecho acreedor el proveedor incumplido, siendo facultad potestativa de la convocante cancelar totalmente la partida, procediendo los S.S.S.L.P. a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato por el 30% sobre los importes pendientes, comunicando estas incidencias al expediente del Padrón de Proveedores; así como reservándose su derecho de participación de este licitante en eventos posteriores convocados por el Organismo.

Las penas convencionales detalladas en los puntos que anteceden serán independientes a las establecidas en la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, publicada en el D.O.F, el 4 de abril de 2013.

“EL PROVEEDOR” deberá pagar una pena convencional, por atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio será del 1.0% (uno por ciento) diario, sobre el valor de lo incumplido o cuando el servicio no cumpla con lo solicitado en el anexo técnico.

12.2.-CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

PRECIO

Se deberá cotizar en moneda nacional, los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.

ANTICIPOS

No se otorgaran anticipos.

PAGO

El pago se realizara 20 días hábiles posteriores a la presentación de la factura y entrega de los artículos solicitados.

El pago se realizara en caja general, en prolongación calzada de Guadalupe no. 5850 col. lomas de la virgen, en esta ciudad.

En caso de que los proveedores infrinjan las disposiciones contenidas en la ley de adquisiciones del estado de San Luis potosí, en su artículo 53, serán sancionados conforme a las disposiciones legales aplicables de la ley en comento.

Se aclara por la convocante que, al momento de facturar, el proveedor adjudicado, deberá adjuntar obligatoriamente por cada factura la impresión del formato denominado “verificación de comprobantes fiscales” para lo cual deberán ingresar a la siguiente dirección electrónica  verificacioncfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

12.3.-IMPUESTOS Y DERECHOS.

La convocante se obliga a cubrir impuesto al valor agregado (IVA) si aplica, siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por el proveedor, por lo que el importe de estos, deberán estar incluidos en el precio ofertado.

12.4.-EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

“EL LICITANTE”  que no se ajuste a las especificaciones requeridas conforme a lo señalado en el Anexo 1, y omita la entrega de los documentos solicitados, no será evaluado, siempre y cuando  la falta de documentos afecte la solvencia de la propuesta.

ATENTAMENTE:

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 11 DE AGOSTO DE 2022

# ING. GERARDO RODRÍGUEZ LARRAGA

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES Y

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

JML/CFCB

SECCIÓN IV

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

MODELOS DE ANEXOS

ESTOS FORMATOS DEBERÁ PRESENTARLOS EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

“SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES”

ANEXO 1

## ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES

PARTIDA ÚNICA. Contratación del Servicio Integral de Prevención a través de Centros de Salud Móviles.

OBJETO DEL SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES

Llevar infraestructura, recurso humano, equipo médico especializado e insumos, acercando los servicios médicos de salud de primer nivel a la población, prestando servicios de salud en el modelo de atención médica preventiva, optimizando los recursos y garantizando la promoción de estilos de vida saludables, prevención, y detección oportuna de enfermedades, otorgando una atención integral, enfocándose primordialmente a abatir las principales causas de mortalidad y morbilidad del Estado.

1.2 El Centro de Salud Móvil contará con todo el personal médico y logístico capacitado, la infraestructura y los insumos para otorgar con calidad estos servicios médicos, en las diferentes localidades que establezca LOS SERVICIOS DE SALUD a través de un calendario previamente establecido, que tomará en consideración la accesibilidad y las dimensiones de las Clínicas Móviles.

1.3 Las jornadas y horarios de trabajo serán establecidas por LOS SERVICIOS DE SALUD, de acuerdo con la agenda que realicen en conjunto con las unidades de salud locales y las regiones responsables, con jornadas diarias de 8 horas, 5 días a la semana, con dos días de descanso, acorde a la productividad diaria máxima siguiente:

| SERVICIOS | MÁXIMA PRODUCTIVIDAD POR DÍA |
| --- | --- |
| Consulta médica | 64 |
| Signos vitales | 64 |
| Laboratorio clínico | 30 |
| Mastografía | 30 |
| Tele de tórax | 30 |
| Densitometrías | 30 |
| Electrocardiogramas | 30 |
| Ultrasonido pélvico y obstétrico | 25 |
| Salud Dental | 24 |
| Agudeza visual | 15 |
| Audiometría | 20 |
| Psicología | 8 |
| Pediculosis | 30 |

1.4 El prestador de servicio deberá proporcionar la infraestructura necesaria para el resguardo y pernocta del personal, ya que algunas localidades del Estado se encuentran retiradas y no cuentan con infraestructura para este fin.

1.5 El Centro de Salud Móvil podrá ser reubicado en cualquier momento por necesidades del servicio, sin previo aviso en casos de contingencias o situaciones sociales que así lo amerite.

1.6 El prestador de servicio deberá realizar la detección de patologías mediante la identificación de factores de riesgo, a través del uso de cuestionarios y estudios de gabinete complementarios, los estudios de gabinete para cada paciente al que se le otorgue el servicio se determinarán en apego a las guías de práctica clínica y normas oficiales vigentes.

1.7 LOS SERVICIOS DE SALUD, informará al prestador de servicio un calendario de fechas con las localidades en que se instalará el Centro de Salud móvil con diez días hábiles de anticipación, así como el personal local de EL ESTADO que será el enlace para definir los detalles de las jornadas de trabajo.

1.8 Toda la información generada en este programa, desde el registro de los pacientes, estudios, laboratorios, diagnósticos, imágenes, entre otras, deberán consolidar su almacenamiento en el expediente clínico electrónico, el cual deberá formar parte de la infraestructura del Centro de Salud Móvil, las cuales deberán estar interconectadas para la transmisión y almacenaje de la información de forma física y virtual.

Este expediente deberá de tener la facultad de enlazarse con los Servicios de Salud de EL ESTADO, de manera remota y continua, teniendo LOS SERVICIOS DE SALUD a través de las personas facultadas para ello, acceso al mismo para consulta y supervisión del programa.

1.9. Los resultados de los estudios de gabinete tendrán como plazo máximo para su entrega 48 horas contadas a partir de la hora de realización de los servicios, y serán entregados en la clínica, hospital y/o región en el que se prestó el servicio.

Los resultados de los análisis de Laboratorio se deberán capturar el mismo día de la toma en el expediente clínico electrónico, y se deberán entregar en forma física 48 horas, junto con el paquete de estudios realizados en la jornada.

En el caso de mastografía, se deberá contar con un sistema de alerta que en caso de que se detecte algún diagnóstico sospechoso de cáncer o alguna alteración temprana, se deberá notificar a EL ESTADO, a través del centro de salud de donde es referenciado el paciente en un plazo no mayor a 24 horas.

1.10. De forma mensual, se deberá entregar a EL ESTADO, una carpeta de entregables físicos que contenga los expedientes de todos los pacientes, así como los resultados de estudios de laboratorio y gabinete, diagnósticos y tratamiento otorgado a través de dispensación de medicamento por receta.

1.11 El Centro de Salud móvil deberá estar en perfectas condiciones y con una fecha de antigüedad no mayor a 2 años.

1.12. El Centro de Salud Móvil deberá estar rotulada, de acuerdo, a las disposiciones que señale EL ESTADO al prestador de servicio adjudicado.

1.13. El prestador de servicio deberá proporcionar los vehículos de apoyo necesarios, para la promoción del programa, para el traslado de insumos y materiales, y para el resguardo y pernocta del personal.

1.14. Todos los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades del Centro de Salud Móvil, serán proporcionados por el prestador de servicios, exceptuando el medicamento para el tratamiento médico, este será provisto por EL ESTADO abasteciendo la Unidad de Farmacia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES.

2.1. PROCEDIMIENTOS A REALIZAR PARA LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES.

LOS SERVICIOS DE SALUD requiere la contratación del SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES, que debe incluir los siguientes servicios:

I. Unidades Médicas móviles;

II. Equipo e insumos médico;

III. Recursos humanos; y

IV. Mantenimiento.

V. Reporteo a través de Expediente Clínico Electrónico

Se requiere un total de 1 Centro de Salud Móvil de atención primaria, conformada de la siguiente manera:

I. Unidad de Consultas Médicas

II. Unidad de Laboratorio Clínico

III. Unidad de Imagen con estudios de Mastografía y Rayos X

IV. Unidad de Densitometría, Ultrasonido, Electrocardiograma

V. Unidad de Salud Dental

VI. Unidad de Farmacia

VII. Unidad de Optometría, Audiometría y Psicología

VII. Ambulancia de traslados

VIII Modulo de Pediculosis

2.2.- ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DEL CENTRO DE SALUD MÓVIL.

2.2.1 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE CONSULTAS MÉDICAS, LABORATORIO CLÍNICO, MASTOGRAFÍA Y RAYOS X, DENSITOMETRIA ULTRASONIDO Y ELECTROCARDIOGRAMA, Y UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA, AUDIOMETRÍA Y PSICOLOGÍA

Motor 6 cilindros con potencia mínima de 210 caballos de fuerza y 2,300 revoluciones por minuto.

Torque del motor mínimo de 520 lbs/ft y 1400 revoluciones por minuto.

Embrague mínimo de 14 pulgadas de diámetro.

Transmisión manual de 6 velocidades.

Ejes delanteros potencia de 5,000 kilogramos de capacidad.

Ejes traseros con potencia de 20,400 kilogramos de capacidad.

Llantas con medida mínima de 6 pulgadas y 11R22.5 radiales.

Tanque de combustible con capacidad mínima de 378 litros.

Sistema de Frenos de aire total.

2.2.2. ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE SALUD DENTAL Y FARMACIA

Motor 6 cilindros con potencia mínima de 140 caballos de fuerza y 2,600 revoluciones por minuto.

Torque del motor mínimo de 530 lbs/ft y 1200 revoluciones por minuto.

Embrague mínimo de 15 pulgadas de diámetro.

Transmisión manual de 6 velocidades.

Ejes delanteros potencia de 3,100 kilogramos de capacidad.

Ejes traseros con potencia de 5,000 kilogramos de capacidad.

Llantas con medida mínima de 5 pulgadas y 215/75R 17.5 radiales.

Tanque de combustible con capacidad mínima de 100 litros.

Sistema de frenado ABS.

PERFILES DEL PERSONAL MÉDICO A LABORAR EN EL CENTRO DE SALUD MÓVIL.

Deberá contar con el siguiente personal clínico y médico:

3.1 Para los servicios de Consultas Médicas

- 2 médicos Generales.

- 1 enfermera.

3.2 Para el servicio de Laboratorio Clínico

- 3 químicos fármaco biólogos.

3.3 Para el servicio Densitometría, ultrasonido y electrocardiograma.

- 1 enfermera.

- 1 técnico radiólogo.

3.4 Para el servicio Radiología y Mastografía

- 2 técnicos Radiólogos.

3.5 Para el servicio Salud Dental

- 2 médicos dentistas.

3.6. Para el servicio Audiometría, Optometría y Psicología:

- 1 audiólogo.

- 1 optometrista.

- 1 psicólogo.

3.7. Además, deberá de contar con el siguiente personal:

- Ingeniero Biomédico e Ingeniero de Soporte Tecnologías de la información.

- Personal administrativo, operativo, logístico y de soporte que sea necesario para el correcto funcionamiento del Centro de Salud móvil.

3.8. El prestador de servicio deberá demostrar la documentación comprobatoria de su personal para comprobar sus habilidades y capacidades, dicho personal no tendrá relación laboral alguna con LOS SERVICIOS DE SALUD.

3.8.1. Médico Especialista en Radiología para la interpretación de rayos x y ultrasonidos, que cumpla con los siguientes requisitos:

- Título y cédula profesional de médico cirujano.

- Título de especialidad en radiología.

- Cédula de especialista en radiología e imagen.

- Certificado vigente por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen.

- Constancia de curso de protección radiológica para personal ocupacionalmente expuesto (POE).

3.8.2 Técnico Radiólogo que cumpla con los siguientes requisitos:

- Título y cédula profesional como técnico en radiología, técnico profesional en radiología e imagen, técnico superior universitario en radiología o equivalente.

- Mínimo un año de experiencia en mastografía.

- Constancia de capacitación específica en toma de mastografía (posicionamiento para mastografía de tamizaje y de diagnóstico, proyecciones adicionales, uso de los equipos de mastografía, uso del control automático de exposición y control de calidad).

- Constancia de curso de protección radiológica para personal ocupacionalmente expuesto (POE).

3.8.3 Médico Especialista en Radiología para la interpretación de mastografías, que cumpla con los siguientes requisitos:

- Título y cédula profesional de médico cirujano.

- Título de especialidad en radiología.

- Cédula de especialista en radiología e imagen.

- Constancia de capacitación o curso de alta especialidad en imagen de la mama.

- Certificado vigente por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen en imagen de la mama.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CENTRO DE SALUD MÓVIL:

4.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD DE CONSULTORIO.

4.1.1 Contar con una dimensión exterior mínima de 8 metros de largo por 2.54 metros de ancho, con dos consultorios equipados y un espacio para toma de signos vitales.

4.1.2 Contar con una rampa electrohidráulica de tipo cassette con acceso al área de tomas de signos vitales con las siguientes características:

- Capacidad de carga mínima de 350Kg.

- Sistema electrohidráulico.

- De uso rudo y de fácil operación.

- Placa de puente automática con protección contra los pies y restricción de carga en el borde de la plataforma interior.

- Roll-stop automático en el borde de la plataforma externa.

- 2 rieles de seguridad abisagrada a los costados.

- Perfiles laterales elevados como protección contra deslizamiento en los lados de la plataforma

- Desbloqueo mecánico en caso de emergencia.

- Luces intermitentes integradas.

- Varillas estabilizadoras fijas.

- 2 cilindros de elevación.

- Retracción mediante motor eléctrico y sistema de rueda dentada.

4.1.3 Contar con 6 cajuelas con puerta abatible y chapa de seguridad, y 1 cajuela para el centro de carga.

4.1.4 Contar con 2 gatos estabilizadores integrados a la unidad, que garanticen la estabilidad cuando estén en sitio.

4.1.5 Contar con tres equipos de aire de 13,500 BTU’S, uno para cada consultorio y uno para el área toma de signos vitales.

4.1.6 Llevar un centro de carga para alimentación a 120vca y 12vcd, con un cargador convertidor de tres etapas de 50 Amp.

Deberá llevar una toma de contacto eléctrico exterior, tipo PERCH a prueba de agua de con mínimo 50 Amperes de capacidad y será utilizado para poder alimentar la unidad con energía de 120VAC desde una toma del exterior.

Deberá llevar una batería auxiliar para alimentación de sistema eléctrico a 12vcd, (rampa electrohidráulica), batería de gel de libre mantenimiento, con un cargador de batería de 110VCA a 12VCD que opera con la acometida y como sistema dual batería por medio de un solenoide el cual permite la carga de la batería auxiliar por medio del alternador del vehículo y con controlador o administrador de carga máster Switch.

4.1.7 Contar con sistema de iluminación en cada consultorio y unidad de toma de signos vitales.

4.1.8 El área de toma de signos vitales deberá estar equipada con, una computadora, una impresora multifunción de tinta, un mueble con cajones y compartimientos con puertas con chapa y llave de seguridad con propiedades antimicótico y anti flama, un sillón o silla con descansa brazos para los pacientes con sistema de sujeción para el momento de traslado de la unidad, una banca de tres con asiento en aglutinado de alta para la espera de pacientes y una báscula con sistema de medición de altura, peso e IMC, con capacidad mínima de 200 kilogramos, con unidad de alimentación batería y red eléctrica.

4.1.9 Los consultorios médicos deberán estar equipados con escritorio con cajones, mueble con cajones y compartimientos con puertas con chapa y llave de seguridad, una silla para el médico con sistema neumático para ajuste de altura, dos sillones con descansa brazos para pacientes, sistema de sujeción para el momento de traslado de la unidad, una tarja o lavabo de acero inoxidable con ductos de grado sanitario y mesa de exploración con pierneras.

4.2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UNIDAD MÓVIL DE LABORATORIO CLÍNICO.

4.2.1 Contar con una dimensión exterior mínima de 8 metros de largo por 2.54 metros de ancho, con un área de toma de muestras, un laboratorio de análisis y un almacén de pruebas.

4.2.2 Contar con una rampa electrohidráulica de tipo cassette con acceso al área de tomas de signos vitales con las siguientes características:

- Capacidad de carga mínima de 350 Kg.

- Sistema electrohidráulico.

- De uso rudo y de fácil operación.

- Placa de puente automática con protección contra los pies y restricción de carga en el borde de la plataforma interior.

- Roll-stop automático en el borde de la plataforma externa.

- 2 rieles de seguridad abisagrada a los costados.

- Perfiles laterales elevados como protección contra deslizamiento en los lados de la plataforma

- Desbloqueo mecánico en caso de emergencia.

- Luces intermitentes integradas.

- Varillas estabilizadoras fijas.

- 2 cilindros de elevación.

- Retracción mediante motor eléctrico y sistema de rueda dentada.

4.2.3 Contar con cajuelas con puerta abatible y chapa de seguridad, y 1 cajuela para el centro de carga.

4.2.4 Contar con 2 gatos estabilizadores integrados a la unidad, que garanticen la estabilidad cuando estén en sitio.

4.2.5 Contar con tres equipos de aire de 13,500 BTU’S, uno para el área de almacén, uno en el área de laboratorio, y uno en el área de toma de muestras.

4.2.6 Llevar un centro de carga para alimentación a 120vca y 12vcd, con un cargador convertidor de tres etapas de 65Amp, deberá contener un bloque para fusibles de 15 posiciones para alimentación a 12vcd con indicadores de fusible fundido. Una sección para la instalación de los interruptores o pastillas termo magnéticas para cada circuito eléctrico de la unidad, esta comprende la iluminación, aires acondicionados, contactos de la unidad.

Deberá llevar una toma de contacto eléctrico exterior, tipo PERCH a prueba de agua de con mínimo 50 Amperes de capacidad y será utilizado para poder alimentar la unidad con energía de 120VAC desde una toma del exterior.

Deberá llevar una batería auxiliar para alimentación de sistema eléctrico a 12vcd, (rampa electrohidráulica), batería de gel de libre mantenimiento, con un cargador de batería de 110VCA a 12VCD que opera con la acometida y como sistema dual batería por medio de un solenoide el cual permite la carga de la batería auxiliar por medio del alternador del vehículo y con controlador o administrador de carga máster Switch.

    - Contar con sistema de iluminación en cada área.

4.2.8 Contar con nodos de red por cada cubículo con su respectivo cableado de tipo UTP categoría 5 así como un Switch de 8 puertos con un router para la interconexión con el resto de las unidades.

4.2.9. El área de toma de muestras de Contar con una repisa, un mueble con cajones, dos sillones de hemodiálisis de accionamiento mecánico para uso de extracción de sangre, cuidados respiratorios y/o cardíacos, con sistema trendelenburg, sistema reclinable en 4 posiciones, con dos charolas laterales abatibles y desmontables, con ruedas giratorias y freno en ruedas traseras y una cortina anti bacterial.

4.2.10. El laboratorio de análisis de Contar con mesas de trabajo con forrado en lámina de acero inoxidable con cajones y compartimientos con repisas interiores con puertas abatibles y chapa embutida para ambos costados de la unidad, tres gavetas superiores, con puerta corrediza a base de acrílico de espesor de cristal, mesa de trabajo con una tarja de acero inoxidable con llave con accesorios dispensador de toalla y jabón, sistema de ductos de grado sanitario y dos tanques de 80 litros de capacidad cada uno, uno para agua potable con toma de agua para el llenado del tanque y el segundo para aguas grises con un sistema de compuerta tipo guillotina para el drenado del tanque a una coladera cercana para ello cuenta con una manguera flexible con sistema de acople y dos sillas secretariales con ajuste de altura manual sin descansa brazos.

4.2.11. El Almacén de pruebas de Contar con cajones y compartimientos con repisas interiores con puertas abatibles y chapa embutida, dos gavetas con puertas corredizas a base de acrílico, una silla giratoria con ajuste de altura manual y dos frigos bares de dos vías de una capacidad de 3.6FT pies.

4.2.12. Deberá contar con el siguiente equipo médico:

4.2.12.1 Analizador Químico: Equipo automatizado con opción a evaluar varias muestras, configuración carrusel, con sistema de lectura fotométrica directa, almacén como mínimo para 1000 resultados, que realice como mínimo pruebas editables de 200 canales. Con metodología, punto final, a tiempo fijo, Kinetic, ISE opcional, Simple/Doble química de reactivos, monocromática, bicromatico, con capacidad de hasta 400 Pruebas.

4.2.12.2 Biometría hemática, con opción a evaluar varias muestras, configuración carrusel, con pantalla a color, parámetros de 16 o 20, con programa de QC, perforador de tubos, micro capilar, mezcladora, lector de códigos de barra y auto muestreador.

4.2.12.3 Analizador de orina, con opción a evaluar varias muestras, configuración carrusel, manual con fotómetro de reflectancia, detección de imagen CMOS, con rendimiento simple 55 pruebas por hora y continua de 120 pruebas por hora, con memoria para mínimo 1500 registros, con tiempo de incubación en la tira de 1 minuto, que pueda analizar 15 combinaciones, con puerta analizadora RS-232 para código de barras o transferencia de datos, USB para teclado, transferencia de datos o impresión.

4.2.12.4 Centrifuga digital de mínimo 18 plazas, que sea electromagnética, con capacidad mínima de 18 Tubos, con control de tiempo y velocidad digitales, con una velocidad variable de 0 a 4000 revoluciones por minuto y fuerza centrífuga relativa varia de 0 a 2220 fuerza gravitacional

4.2.12.5 Contador de 8 dígitos para uso hematología para la clasificación de células, con funcionamiento mecánico de mínimo 8 teclas diseñadas para facilitar su uso continuo.

4.2.12.6. Microscopio digital binocular prisma 4x, 10x, 40x y 100x con oculares WF 10x/18 mm con ajuste de dioptrías en uno de los oculares, cabeza binocular tipo sieden top inclinada a 45° y giratoria 360° con ajuste de distancia inter pupilar de 48-75mm, revólver cuádruple con anillo antiderrapante y tope, objetivos 4x, 10x, 40x (retráctil) e inmersión 100x (retráctil) óptica acromática, anillo antiderrapante y anillo de color para fácil identiﬁcación, con platina doble placa con movimientos coaxiles x-y, 125 x 125 mm, vernier, escala milimétrica pinza y tope con ajuste de altura, condensador Abbe, a.n 1.25 con tornillo elevador, diafragma de iris con porta ﬁltro y enfoque coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.

4.2.12.7. Dos Termómetros digitales temperatura de 0 a 50Cº.

4.2.12.8. Dos Mezcladores de sangre para 15 tubos, con operación continua, con capacidad 15 tubos, velocidad mínima 20 revoluciones por minuto a 50Hz de alimentación y 24 revoluciones por minuto a 60 Hz de alimentación.

4.2.12.9. Un termo higrómetro para laboratorio con rango de temperatura: interno: 32 ° F a 122 ° F (0 ° C a 50 ° C), sonda externa con rango de temperatura -58 ° F a 158 ° F (-50 ° C a 70 ° C), con rango de humedad interna máxima de 20%.

4.2.12.10. Un Agitador de placas para laboratorio con velocidad mínima de 0 a 210 revoluciones por minuto, en un tiempo de 0 a 15 minutos.

4.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD MÓVIL DE MASTOGRAFÍA Y RAYOS X.

4.3.1. Contar con una dimensión exterior mínima de 8 metros de largo por 2.54 metros de ancho, con un área rayos X de 3.15 metros de largo por 2.44 metros de ancho, un área de digitalización de 1.20 metros de largo por 2.44 metros de ancho, un vestidor de 0.95 metro de largo por 2.44 metros de ancho y un área para el mastógrafo de 2.20 metros de largo por 2.44 de ancho.

4.3.2. Contar con una rampa electrohidráulica de tipo cassette con acceso al área de tomas de signos vitales con las siguientes características:

- Capacidad de carga mínima de 350Kg.

- Sistema electrohidráulico.

- De uso rudo y de fácil operación.

- Placa de puente automática con protección contra los pies y restricción de carga en el borde de la plataforma interior.

- Roll-stop automático en el borde de la plataforma externa.

- 2 rieles de seguridad abisagrada a los costados.

- Perfiles laterales elevados como protección contra deslizamiento en los lados de la plataforma

- Desbloqueo mecánico en caso de emergencia.

- Luces intermitentes integradas.

- Varillas estabilizadoras fijas.

- 2 cilindros de elevación.

- Retracción mediante motor eléctrico y sistema de rueda dentada.

4.3.3. Contar con cajuelas con puerta abatible y chapa de seguridad y 1 cajuela para el centro de carga.

4.3.4 Contar con 2 gatos estabilizadores integrados a la unidad, que garanticen la estabilidad cuando estén en sitio.

4.3.5. Contar con tres equipos de aire de 13,500 BTU’S, uno el área de rayos X, uno compartido entre el área de Estacion de Trabajo y vestidor, y uno en el área de mastografía.

4.3.6 Contar con blindaje o recubrimiento de plomo en las caras interiores de paredes y puertas del área de mastografía y del área de rayos X, según cálculo físico autorizado por la Secretaría de Salud (NOM 229-SSA1-2002) garantizando el blindaje o emplomado en espacios con bisagras y chapas. Para garantizar la efectividad de dicho blindaje se entregará el correspondiente certificado del levantamiento de niveles de radiación elaborado por un Asesor Especializado en Seguridad Radiológica (con licencia de operación expedida por la COFEPRIS).

4.3.7. Llevar un centro de carga para alimentación a 120vca y 12vcd, con un cargador convertidor de tres etapas de 65Amp, deberá contener un bloque para fusibles de 15 posiciones para alimentación a 12vcd con indicadores de fusible fundido, una sección para la instalación de los interruptores o pastillas termo magnéticas para cada circuito eléctrico de la unidad, esta comprende la iluminación, aires acondicionados, contactos de la unidad.

Deberá llevar tres tomas de contacto eléctrico exterior, tipo PERCH a prueba de agua de con mínimo 50 Amperes de capacidad y será utilizado para poder alimentar la unidad con energía de 120VAC desde una toma del exterior.

Deberá llevar una batería auxiliar para alimentación de sistema eléctrico a 12vcd, (rampa electrohidráulica), batería de gel de libre mantenimiento, con un cargador de batería de 110VCA a 12VCD que opera con la acometida y como sistema dual batería por medio de un solenoide el cual permite la carga de la batería auxiliar por medio del alternador del vehículo y con controlador o administrador de carga máster Switch.

4.3.8. Contar con sistema de iluminación con lámparas en la unidad móvil.

4.3.9. Contar con nodos de red por cada cubículo con su respectivo cableado de tipo UTP categoría 5 así como un Switch de 8 puertos con un router para la interconexión con el resto de las unidades, servicio de internet y la aplicación de un modem y una antena para comunicación y transmisión de datos.

4.3.10. El área de rayos X de la unidad móvil deberá tener una ventana emplomada en la pared divisoria del área que colinde con el área de rayos X.

4.3.11. El área de digitalización de la unidad móvil debe contener un mueble para soporte de los equipos del Flat Panel fabricada, una mesa de trabajo con cajonera y divisiones para la instalación de la estación de trabajo y los respectivos accesorios y una base metálica para soporta el panel de control del equipo de Rayos X ubicada por debajo de la ventana emplomada.

4.3.12. El vestidor de la unidad móvil deberá contar con una banca, ganchos para poder colgar ropa u otro accesorio personal del paciente y una cortina antibacterial con sistema de riel para acceder al vestidor.

4.3.13. El mastógrafo y máquina de rayos X deben tener una base para fijación del equipo de regulador de voltaje y soporte para el mastógrafo para el momento de traslado de la unidad.

4.3.14. Deberá contar con el siguiente equipo médico:

4.3.14.1. Rayos X de mesa flotante con stand bucky de pared y stand de tubo montado a piso, con potencia de salida de 40kW, frecuencia 60Hz, como mínimo, voltaje de Tubo 40-125kV suministro de rotor baja velocidad, detector flat panel, stand de bucky de pared, mesa flotante de paciente y stand de tubo montado a piso.

4.3.14.2. ESTACION DE ADQUISICION DIGITAL PARA FLAT PANEL PARA EL PROCESAMIENTO AVANZADO DE IMÁGENES RADIOLOGICAS Y COMUNICACIÓN ADMINISTRACION Y ENVIO DE LAS IMÁGENES MEDICAS A SISTEMAS RIS/PACS Y EHC.

4.3.14.3. Unidad de mamografía digital de campo completo con detector de Silicio amorfo 24 x30 cm. Muy baja emisión de dosis de Rayos X, movimientos 3D automáticos y rápidos, predispuesto para biopsia estereotáctica. Tubo de rayos X con ánodo bi-angular 10o /16o de doble pista W/Re, punto focal de 0.1/0.3 mm. filtro Ag/Rh con inserción automática y manual. Pantalla digital doble que muestra los ángulos de rotación e inclinación del gantry, fuerza de compresión

Bucky 24x30 cm con rejilla

- Detector de Silicio Amorfo 24X30 cm

- Mampara de protección

- Pedal multifunción

- Estación de Trabajo de Administración y Adquisición, con monitor 20” LCD 2 Mpixel, computadora especial para adquisición/procesamiento de imágenes.

- UPS (Unidad de energía de respaldo ininterrumpida)

4.3.14.4 Mandil emplomado.

4.3.14.5 Collarín emplomado.

4.4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UNIDAD MÓVIL DE DENSITOMETRIA ULTRASONIDO Y ELECTROCARDIOGRAMA

4.4.1 Contar con una dimensión exterior mínima de 8 metros de largo por 2.54 metros de ancho, con un área de ultrasonido de 2.40 metros de largo por 2.40 metros de ancho, un área de electrocardiograma de 3.00 metros de largo por 2.40 metros de ancho y área de densitometría de 2.40 metro de largo por 2.40 metros de ancho.

4.4.2 Contar con una rampa electrohidráulica de tipo cassette con acceso al área de tomas de signos vitales con las siguientes características:

- Capacidad de carga mínima de 350Kg.

- Sistema electrohidráulico.

- De uso rudo y de fácil operación.

- Placa de puente automática con protección contra los pies y restricción de carga en el borde de la plataforma interior.

- Roll-stop automático en el borde de la plataforma externa.

- 2 rieles de seguridad abisagrada a los costados.

- Perfiles laterales elevados como protección contra deslizamiento en los lados de la plataforma

- Desbloqueo mecánico en caso de emergencia.

- Luces intermitentes integradas.

- Varillas estabilizadoras fijas.

- 2 cilindros de elevación.

- Retracción mediante motor eléctrico y sistema de rueda dentada.

4.4.3 Contar con cajuelas con puerta abatible y chapa de seguridad y 1 cajuela para el centro de carga.

4.4.4 Contar con 2 gatos estabilizadores integrados a la unidad, que garanticen la estabilidad cuando estén en sitio.

4.4.5 Contar con tres equipos de aire de 13,500 BTU’S, uno en el área de ultrasonido, el segundo para el área de densitometría y el tercero para el área de electrocardiograma.

4.4.6 La unidad móvil deberá llevar un centro de carga para alimentación a 120vca y 12vcd, con un cargador convertidor de tres etapas de 65Amp, deberá contener un bloque para fusibles de 15 posiciones para alimentación a 12vcd con indicadores de fusible fundido. Una sección para la instalación de los interruptores o pastillas termo magnéticas para cada circuito eléctrico de la unidad, esta comprende la iluminación, aires acondicionados, contactos de la unidad.

Deberá llevar una toma de contacto eléctrico exterior, tipo PERCH a prueba de agua de con mínimo 50 Amperes de capacidad y será utilizado para poder alimentar la unidad con energía de 120VAC desde una toma del exterior.

Deberá llevar una batería auxiliar para alimentación de sistema eléctrico a 12vcd, (rampa electrohidráulica), batería de gel de libre mantenimiento, con un cargador de batería de 110VCA a 12VCD que opera con la acometida y como sistema dual batería por medio de un solenoide el cual permite la carga de la batería auxiliar por medio del alternador del vehículo y con controlador o administrador de carga máster Switch.

4.4.7 Contar con sistema de iluminación en cada área con alimentación a 110vca.

4.4.8 Contar con nodos de red por cada cubículo con su respectivo cableado de tipo UTP categoría 5 así como un Switch de 8 puertos con un router para la interconexión con el resto de las unidades.

4.4.9 El área de ultrasonografía de la unidad móvil deberá tener un mueble para un lavado o tarja de acero inoxidable y ductos de grado sanitario.

4.4.10 El área de electrocardiografía de la unidad móvil deberá contener un mueble mesa de trabajo para soporte del equipo de electrocardiograma con cajones y un lavabo o tarja de acero inoxidable y ductos de grado sanitario.

4.4.11. El área de densitometría de la unidad móvil deberá contener tener un escritorio en formato y dos sillas con sistema de sujeción para el momento de traslado de la unidad.

4.4.12. Deberá contar con el siguiente equipo médico:

4.4.12.1. Ultrasonido equipo de ultrasonido con fines diagnósticos, aplicable en pacientes adultos y pediátricos.  Con pantalla de 21.5 pulgadas full hd, altavoz de audio invisible, panel de control de altura ajustable, 3 tomas de transductores activos, batería incorporada de 1.5 h, disco duro de 1 tb

Licencias activas: ilive, ipage, iscape, elastografia, smart3d, smart nt, smart ob, smart face, uwn contrast imaging, auto imt package, free xros m, tdi, dicom basic, dicom worklist.

4.4.12.2. Equipo de electrocardiógrafo con pantalla táctil a color de mínimo 5.7 pulgadas de alta resolución, con teclado alfanumérico, con adquisición simultanea mínima de 12 derivaciones, con detección de señal débil con la tecnología de convertidor avanzada A/D de 24 Bits, con dediciones e interpretación automáticas aprobadas por bases de datos de CSE/AHA/MIT, con congelación y análisis en tiempo real de ondas hasta 120 segundos, con almacenamiento mínimo interno de 500 EGC’s.

4.4.12.3 Densitómetro con monitor color LCD-TFT touch screen, con pastillas de acoplamiento permanentes, con sondas auto posicionamiento.

4.4.12.4 Dos mesas de exploración con pierneras, con sistema de abatimiento tipo neumático, para elevación continua ajustable de 0 a 70 Grados, pélvica y miembros inferiores con sistema deslizable.

4.4.12.5 Dos bancos giratorios con sistema de ajuste de altura.

4.5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD MÓVIL DE SALUD DENTAL.

4.5.1 Contar con una dimensión exterior mínima de 6.00 metros de largo por 2.30 metros de ancho, para el área de salud dental.

4.5.2 Contar con una rampa electrohidráulica de tipo cassette con acceso al área de tomas de signos vitales con las siguientes características:

- Capacidad de carga mínima de 350Kg.

- Sistema electrohidráulico.

- De uso rudo y de fácil operación.

- Placa de puente automática con protección contra los pies y restricción de carga en el borde de la plataforma interior.

- Roll-stop automático en el borde de la plataforma externa.

- 2 rieles de seguridad abisagrada a los costados.

- Perfiles laterales elevados como protección contra deslizamiento en los lados de la plataforma

- Desbloqueo mecánico en caso de emergencia.

- Luces intermitentes integradas.

- Varillas estabilizadoras fijas.

- 2 cilindros de elevación.

- Retracción mediante motor eléctrico y sistema de rueda dentada.

4.5.3 Contar con cajuelas con puerta abatible y chapa de seguridad.

4.5.4 Contar con dos equipos de aire de 13,500 BTU’S, uno para cada consultorio dental.

4.5.5 La unidad móvil deberá llevar un centro de carga para alimentación a 120vca y 12vcd, con un cargador convertidor de tres etapas de 65 Amp, deberá contener un bloque para fusibles de 15 posiciones para alimentación a 12vcd con indicadores de fusible fundido. Una sección para la instalación de los interruptores o pastillas termo magnéticas para cada circuito eléctrico de la unidad, esta comprende la iluminación, aires acondicionados, contactos de la unidad.

Deberá llevar una toma de contacto eléctrico exterior, tipo PERCH a prueba de agua de con mínimo 50 Amperes de capacidad y será utilizado para poder alimentar la unidad con energía de 120 VAC desde una toma del exterior.

Deberá llevar un sistema de batería auxiliar, para la alimentación de la rampa electrohidráulica y sistema de eléctrico de 12 VDC, batería de gel de libre mantenimiento, con un cargador de batería de 110 VCA a 12 VCD ubicado en el centro de carga que opera con la acometida y como sistema dual batería por medio de un solenoide el cual permite la carga de la batería auxiliar por medio del alternador del vehículo y con controlador o administrador de carga máster Switch.

4.5.6 Contar con sistema de iluminación en cada área.

4.5.7 Contar con nodos de red por cada cubículo con su respectivo cableado de tipo UTP categoría 5 así como un Switch de 8 puertos con un router para la interconexión con el resto de las unidades.

4.5.8 Deberá contar con un mínimo de dos consultorios para la atención del personal.

4.5.9 Cada consultorio deberá contener una mesa de trabajo con cajones, un banco cromado, una tarja con dispensador de jabón y toalla, un gabinete vertical como división entre ambos cubículos, por ambos lados llevará cajoneras y varios compartimientos con puertas abatibles con chapa y llave de seguridad.

4.5.10 Deberá contar con una bomba de presión positiva para abastecimiento de agua con alimentación de mínimo 110 VAC, para la tarja y escupidera de los sillones dentales, un tanque de aguas limpias de polietileno de grado sanitario translucido de mínimo 80 litros y un tanque de aguas grises de 80 litros de plástico, para recolectar las aguas de desecho la tarja y escupidera, y desagüe.

4.5.11 Deberá contar con el siguiente equipo médico:

4.5.11.1 Dos sillones dentales uno por consultorio, con lo siguiente:

- Respaldo con movimiento eléctrico

- Módulo de pared para las piezas dentales.

- Manómetro para visualizar la presión de trabajo

- Escupidera taza desmontable de cerámica

- Lámpara con control de dos intensidades, iluminación halógena.

- Banquillo con ajuste de altura

- Sistema Flush trabajos con botellas de alta y baja presión

4.5.11.2 Un Compresor de aire libre de aceite, con capacidad mínima de 1 caballos de fuerza.

4.5.11.3 Dos bancos cromados

4.5.11.4 Dos piezas dentales de alta

4.5.11.5 Dos piezas dentales de baja

4.5.11.6 Un Equipo de rayos X de pared con nueve programas para pre seleccionar los tiempos de con contador del número de exposiciones efectuadas, con voltímetro digital de precisión, para monitorear las variaciones de voltaje y mínimo de 3 factores de calibración para los tiempos de exposición.

4.5.11.7 Una autoclave esterilización a vapor de mínimo 12 litros, con control de ciclos de esterilización por microcontrolador, cámara y charola en acero inoxidable y una capacidad mínima de 12 litros, con mínimo 3 programas de esterilización y programa de secado.

4.5.11.8 Una caja de revelado más líquidos.

4.6.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UNIDAD MÓVIL DE FARMACIA.

4.6.1. Contar con una mínima dimensión exterior de 4.20 metros de largo por 2.30 metros de ancho, con un área de farmacia de mínimo 4 metros de largo y 2 metros de ancho, y un área de almacén de mínimo 1.5 metros y 2 metros de ancho.

4.6.2. Contar con cajuelas con puerta abatible y chapa de seguridad y 1 cajuela para centro de carga.

4.6.3. Contar con dos equipos de aire de 13,500 BTU’S, uno para el área de almacén y otro para el área de farmacia.

4.6.4. La unidad móvil deberá llevar un centro de carga para alimentación a 120vca y 12vcd, con un cargador convertidor de tres etapas de 65Amp, deberá contener un bloque para fusibles de 15 posiciones para alimentación a 12vcd con indicadores de fusible fundido. Una sección para la instalación de los interruptores o pastillas termo magnéticas para cada circuito eléctrico de la unidad, esta comprende la iluminación, aires acondicionados, contactos de la unidad.

Deberá llevar una toma de contacto eléctrico exterior, tipo PERCH a prueba de agua de con mínimo 50 Amperes de capacidad y será utilizado para poder alimentar la unidad con energía de 120VAC desde una toma del exterior.

4.6.5. Contar con sistema de iluminación con lámparas en cada área.

4.6.6. Contar con nodos de red por cada cubículo con su respectivo cableado de tipo UTP categoría 5 así como un Switch de 8 puertos con un router para la interconexión con el resto de las unidades.

4.6.7. Contar con:

4.6.7.1. Un banco cromado giratorio.

4.6.7.2. Un sillón.

4.6.7.3. Un Higrotermometro.

4.6.7.4 Un frigo bar.

4.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD MÓVIL DE OFTALMOLOGÍA, AUDIOMETRÍA Y PSICOLOGÍA

4.7.1. Contar con una dimensión exterior mínima de 8 metros de largo por 2.54 metros de ancho, con un área de audiometría, un área de optometría, un área de psicología.

4.7.2. Contar con una rampa electrohidráulica de tipo cassette con acceso al área de tomas de signos vitales con las siguientes características:

- Capacidad de carga mínima de 350Kg.

- Sistema electrohidráulico.

- De uso rudo y de fácil operación.

- Placa de puente automática con protección contra los pies y restricción de carga en el borde de la plataforma interior.

- Roll-stop automático en el borde de la plataforma externa.

- 2 rieles de seguridad abisagrada a los costados.

- Perfiles laterales elevados como protección contra deslizamiento en los lados de la plataforma

- Desbloqueo mecánico en caso de emergencia.

- Luces intermitentes integradas.

- Varillas estabilizadoras fijas.

- 2 cilindros de elevación.

- Retracción mediante motor eléctrico y sistema de rueda dentada.

4.7.3. Contar con cajuelas con puerta abatible y chapa de seguridad y 1 cajuela para el centro de carga.

4.7.4. Contar con 2 gatos estabilizadores integrados a la unidad, que garanticen la estabilidad cuando estén en sitio.

4.7.5. Contar con tres equipos de aire de 13,500 BTU’S, uno al área de audiometría, uno al área de oftalmología, y uno en al área de psicología.

4.7.6. La unidad móvil deberá llevar un centro de carga para alimentación a 120vca y 12vcd, con un cargador convertidor de tres etapas de 65Amp, deberá contener un bloque para fusibles de 15 posiciones para alimentación a 12vcd con indicadores de fusible fundido. Una sección para la instalación de los interruptores o pastillas termo magnéticas para cada circuito eléctrico de la unidad, esta comprende la iluminación, aires acondicionados, contactos de la unidad.

Deberá llevar una toma de contacto eléctrico exterior, tipo PERCH a prueba de agua de con mínimo 50 Amperes de capacidad y será utilizado para poder alimentar la unidad con energía de 120VAC desde una toma del exterior.

Deberá llevar una batería auxiliar para alimentación de sistema eléctrico a 12vcd, (rampa electrohidráulica), batería de gel de libre mantenimiento, con un cargador de batería de 110VCA a 12VCD que opera con la acometida y como sistema dual batería por medio de un solenoide el cual permite la carga de la batería auxiliar por medio del alternador del vehículo y con controlador o administrador de carga máster Switch.

4.7.7. Contar con sistema de iluminación con lámparas por área con alimentación a 110vca.

4.7.8. Contar con nodos de red por cada cubículo con su respectivo cableado de tipo UTP categoría 5 así como un Switch de 8 puertos con un router para la interconexión con el resto de las unidades.

4.7.9. La unidad deberá contar con un sistema hidráulico, con una toma de agua con llave, dos tanques de 80 litros de capacidad mínima cada uno, uno para agua potable y el segundo para aguas grises, este último con sistema de drenaje tipo guillotina y manguera flexible para drenar el contenido a un sistema de alcantarillado y ducteria de nivel grado sanitario, y una tarja de nivel sanitario en el área de oftalmología para el lavado de ojos.

4.7.10. El área de audiometría de la unidad móvil deberá contar con un escritorio, una cabina audiometríca, con función de retención de umbral, con una potencia mínima de125 a 8000 Hz, con un rango de frecuencia de prueba mínimo 10 a 100 dBHL y certificado bajo norma 011 de CENAM, tres sillas secretariales.

4.7.11. El área de oftalmología de la unidad móvil deberá contar con una mesa de trabajo y dos sillas secretariales.

4.7.12. El área de psicología de la unidad móvil deberá contar con un escritorio y dos sillas secretariales.

4.7.13. Contar con el siguiente equipo médico:

4.7.13.1 Un Opto tipo pantalla monitor de 19 pulgadas de led.

4.7.13.2 Una caja de pruebas con mínimo 266 aros de metal.

4.7.13.3 Un auto refractómetro queratometría.

4.7.13.4 Un armazón universal de pruebas.

4.7.13.5 Un banco con respaldo de altura variable giratorio y soporte de 5 patas con ruedas

4.7.13.6. Un lensometro de mesa Normal, para medición de graduaciones esféricas cilíndricas & compensador de prismas.

4.7.13.7 Un Oftalmoscopio compacto y ligero.

4.7.13.8 Un retinoscopio halógeno.

4.7.13.9 Una mesa de elevación eléctrica para 1 equipo.

4.7.13.10 Una base Foroptor Pared con palanca.

4.7.13.11 Un foroptor manual.

4.7.13.12 Un juego de Desarmadores de Estuche.

4.7.13.13 Un juego de Pinzas Alumino.

4.7.13.14. Un Juego de Pinzas Mueble.

4.8.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA AMBULANCIA PARA TRASLADOS

4.8.1. Debe contar como mínimo con Motor: V6 3.5L PDDi Gasolina Potencia: 75hp@6000rpm Torque: 260lb-pie@1500rpm, Transmisión: Automática de 10 velocidades con TorqShift, Capacidad de carga: 1900Kg, Suspensión: Eje trasero Rígido, Frenos de disco con ABS ESP y Hill Assist, Bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina para conductor y pasajero, Aire acondicionado, Alternador de 220amp..

4.8.2. Un asiento individual abatible y con mecanismo de resorte de posición fija, para el paramédico, con cinturón de seguridad de tres puntos tipo automotriz con hebilla metálica.

4.8.3. Una mampara divisoria entre la cabina del operador y la cabina de pacientes con ventana de comunicación corrediza.

4.8.4. Un pasamanos de tubo de acero inoxidable de mínimo 1 pulgada de diámetro ubicado en el techo a todo lo largo de la cabina de pacientes, cada puerta trasera deberá llevar un pasamano con las mismas medidas, un pasamano en el marco derecho de la puerta trasera derecha, con las mismas medidas, y uno en la mampara divisoria, con las mismas medidas.

4.8.5. Un tablero de control delantero con 9 botones digitales (pulsa activa / pulsa desactiva) un botón será el on-off principal del módulo y 8 más deberán controlar las funciones del área del conductor.

4.8.6. Un tablero control trasero, ubicado en la cabina de pacientes, con 9 botones digitales (pulsa activa / pulsa desactiva) un botón será el on-off principal del módulo, un segundo botón deberá ser para el semáforo de vida y 7 más deberán controlar las funciones del área de pacientes, deberá tener termómetro digital este mismo monitorea la temperatura del área de pacientes.

4.8.7. Una alarma de reversa de tipo automotriz de 97 dB, con funciones de encendido y apagado con desde la cabina del operador.

4.8.8. Sistema de iluminación y emergencia con los siguientes mínimos:

| Cantidad | Descripción | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Torreta alta calidad de 10 módulos con luces leds con domos de policarbonato en color cristal y rojo, con certificación internacional | Al frente, sobre el techo de la unidad |
| 1 | Barra de tráfico de 8 módulos en color Ámbar | Ubicada en la sección trasera superior de la unidad. |
| 6 | Plafones de luces leds en color ROJO, con cubierta de policarbonato color rojo. Dimensiones de 6”x4”. | Dos en cada costado, y dos en la sección trasera |
| 2 | Plafones de luces de led como escena, en color claro con cubierta de policarbonato. Dimensiones de 7 7/8”x1 5/8” | Una en cada costado. |
| 3 | Plafones de luces de led dos en color ROJO y uno en color CLARO, con cubierta de policarbonato. Dimensiones de 6”x4”. | Ubicados en la parrilla delantera de la unidad. |
| 1 | Plafón de luz de led como escena, en color claro con cubierta de policarbonato. Dimensiones de 7 7/8”x1 5/8” | Una en la sección trasera interna en el mueble lateral izquierdo |
| 2 | Plafones de luces leds en color ROJO con cubierta de policarbonato color rojo. Dimensiones de 6”x4”. | En la parrilla Frontal |
| 4 | Luces estroboscopias de leds en color CRISTAL. | 2 ubicados por debajo de los faros delanteros y 2 en la sección de las puertas traseras. |

4.8.9 Una sirena con 4 tonos primarios y dos sonidos secundarios de 100/200Watts.

4.8.10 Una bocina de 100watts, colocada detrás de la parrilla delantera de la Ambulancia, con función de manos libres.

4.8.11 Deberá contar con el siguiente equipo médico:

4.8.11.1 Dos tomas de oxígeno de pared.

4.8.11.2 Un carro camilla de fabricación especial para ambulancia.

4.8.11.3 Reanimadores tipo bolsa con válvula de no re inhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En el caso del neonato con bolsa de 250mililitros, lactante con bolsa de 500 mililitros, pediátrica con bolsa de 750mililitros y adulta con bolsa de1000 mililitros además de mascarillas de tamaños 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

4.8.11.4 Una Camilla rígida con sistema de sujeción.

4.8.11.5 Un Esfigmomanómetro aneroide con brazaletes para adulto y pediátrico.

4.8.11.6 Un Estetoscopio biauricular.

4.8.11.7 Un equipo de aspiración de secreciones fijo o portátil.

4.8.11.8 Un equipo de cánulas oro faríngeas en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, pediátrica y adulto.

4.8.11.9 Un Gancho porta suero doble.

4.8.11.10 Un Glucómetro o sustituto tecnológico.

4.8.11.11 Mascarillas con filtro HEPA o N95.

4.8.11.12 Un Tanque de oxígeno fijo de por lo menos tres metros cúbicos con manómetro de alta presión, flujómetro con rango entre 2a15 litros por minuto y salida para humidificador.

4.8.11.13 Tanque de oxígeno portátil tamaño "D" con manómetro, regulador depresión y flujómetro con rango entre 2 a15 litros por minuto o mayor.

4.8.11.14 Un Termómetro digital o sustituto tecnológico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO

5.1 El Centro de Salud móvil deberá contar con 1 servidor con licencia GNU Debian 10 o posterior con las siguientes características como mínimo:

  - Memoria RAM 64 GB.

  - Procesador de última generación con 64 núcleos virtuales y 64 físicos.

  - Disco de estado sólido M2 con 4TB de espacio libre.

5.2. El Centro de Salud móvil deberá contar con un sistema de respaldo y almacenamiento NAS, Servicio de respaldo en nube (AWS E3), Balanceador de carga, enlace dedicado por fibra óptica o microonda con velocidad de (200 MB Simétrico) y Firewall (Fortinet).

  - El Centro de Salud Móvil deberá contar con un software con las siguientes especificaciones mínimas.

5.3.1 Tecnología:

  - Java EE v8 o superior.

  - Base de datos Oracle, MS SQL Server o Postgres.

  - Frontend reactivo (Vue JS, react) ECMAScript 6.

  - GO.

  - Python.

5.3.2 Arquitectura:

  - Orientada a servicios.

  - Orientada a micro servicios.

  - Arquitectura modular.

  - Modalidad de aplicaciones progresivas.

  - Servicios de API REST / SOAP

  - Aplicación basa en tecnología e infraestructura web.

5.3.3 Funcionalidades:

  - Dashboard y KPI personalizable con base en el flujo de la operación de cada sucursal, área o departamento.

  - Cards de información personalizable para conteo y seguimiento de objetivos.

  - Ubicación en tiempo real de las conexiones de usuarios al sistema.

  - Personalización de aplicaciones y sistema con logos de EL ESTADO.

  - Asignación de métricas por usuario.

  - Gráficas de estadísticas segmentadas por módulos.

  - Permite realizar reportes sobre flujos de trabajo definidos o por definir, siendo 100% personalizables como ejemplo:

    - Reportes de Productividad Diaria / Semanal / Mensual.

    - Reporte de Interpretaciones.

    - Reporte de Estudios Realizados por Modalidad / Tipo (Laboratorio y Gabinete)

    - Reporte de BIRADS (Según modalidad).

    - Reporte de estudios interpretados por medico interprete.

    - Reporte de Dispensación (Canceladas / Surtidas).

    - Reporte de consultas por:

      - Pacientes.

      - Doctores.

      - Enfermedades.

  - Recepción:

    - Permite agendar citas y programar estudios (reagendar o editar)

    - Antecedentes no patológicos.

    - Edición de perfiles de paciente.

    - Adjuntar archivos personales por pacientes.

  - Somatometría:

    - Formulario para Toma de signos vitales.

    - Notificaciones sobre la disponibilidad del paciente.

    - Formulario de antecedentes patológicos y heredofamiliares.

    - Antecedentes Gineco obstétricos.

  - Consulta Externa y Consulta Dental:

    - Consultas pendientes por atender.

    - Cancelación de consultas.

    - Resumen de paciente por eventos clínicos.

    - Nota medica de diagnóstico (CIE10).

    - Creación de receta con base en inventario de farmacia.

    - Orden de estudios de gabinete y laboratorio.

    - Diagrama de odontograma con procedimientos.

  - Farmacia:

    - Cancelaciones de Recetas.

    - Validación de receta mediante código QR.

    - Surtimiento de receta por pieza.

    - Receta Intrahospitalaria.

    - Dispensación de receta unidosis.

    - Control de Inventario.

    - Alertas de Mínimos y Máximos con base en consumo.

  - Imagen y Laboratorio:

    - Mensajería HL7 para interoperabilidad con sistemas médicos RIS, LIS, HIS, PACS.

    - Work list.

    - Control y almacenamiento de imágenes DICOM originales.

  - Interpretación:

    - Creación de interpretaciones por médicos intérpretes.

    - Conversión de Reportes DICOM.

    - Plantillas de Interpretación.

    - Visualizador portable.

    - Compatibilidad con visualizadores comerciales (HORUS, OSIRIX, WEASIS, etc.).

    - Adjuntar notas de voz a la interpretación.

    - Adjuntar archivos a la interpretación (adendum).

    - Control y manejo de versiones en interpretaciones.

    - Dictado para realizar interpretación.

    - Editor de texto.

    - Clasificación de estudios por BIRADS.

    - Solicitud de descartar o reportar estudio.

    - Firma digital del médico.

    - Asignación de estudios por médico o especialidad.

  - Historial clínico:

    - Resumen de estudios y eventos clínicos del paciente.

CONSUMIBLES Y/O INSUMOS REQUERIDOS

6.1. Los bienes de consumo, mantenimiento preventivo y correctivo, así como, aquellas adecuaciones ambientales y/o estructurales para la instalación del servicio, son responsabilidad del prestador del servicio.

6.2. Los bienes de consumo, son enunciativos y no limitativos, ya que podrán variar las especificaciones dependiendo de la atención a los pacientes.

6.3. Todos los insumos, consumibles y/o instrumentales requeridos para llevar a cabo el o los estudios son responsabilidad del prestador del servicio, el cual está obligado a tener disponibles todos los insumos para la prestación del servicio

6.4. El prestador del servicio, deberá instalar todo aquel mobiliario necesario para la correcta operatividad del servicio.

6.5. Los insumos utilizados deberán contar con un margen de caducidad no menor a 6 meses de acuerdo a su consumo.

DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO.

7.1. El prestador del servicio, deberá proporcionar sin costo adicional durante la vigencia del contrato, el mantenimiento preventivo y correctivo, en caso de requerirse, a efecto de que se garantice el funcionamiento en óptimas condiciones del Centro de Salud Móvil; así como todo el equipo técnico que las integra para brindar atención médica oportuna y de calidad a los pacientes.

7.2. El prestador del servicio deberá contar con contratos de mantenimiento preventivo y correctivo para todos los equipos utilizados. Los contratos de mantenimiento deberán estar vigentes al momento de que el interesado en prestar los servicios integral presente su propuesta técnica, y durante toda la vigencia del contrato del servicio.

7.3.- El mantenimiento, reparación y/o sustitución del equipo, propiedad del prestador del servicio, será sin costo alguno para LOS SERVICIOS DE SALUD, y en un plazo no mayor a 72 horas posteriores al reporte de falla que el Centro de Salud móvil lo reporte vía telefónica y/o de manera electrónica, al prestador del servicio.

7.4.- El prestador del servicio, se compromete a realizar los cambios que sean necesarios de los componentes del equipo que dejen de ser funcionales, dicho cambio será solicitado por el administrador del contrato, obligándose el prestador del servicio a realizar dicho cambio sin costo alguno, compensando los servicios que se dejen de otorgar en el tiempo que el equipo no funcione.

7.5.- El prestador del servicio, será responsable de cualquier actualización tecnológica con relación al equipo instalado, esto sin cargo para LOS SERVICIOS DE SALUD.

7.6.- El mantenimiento preventivo deberá otorgarse por el prestador del servicio, con base en el calendario de programación establecido al inicio de la prestación del servicio y durante la vigencia del contrato, por su cuenta, preferentemente con pólizas celebradas con el fabricante, en caso de no ser así, deberá incluir la mano de obra por personal capacitado, anexando en su propuesta técnica, la cédula profesional como ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico, ingeniero biomédico, técnico en electricidad, ingeniero mecánico, ingeniero automotriz o afín, que acredite la experiencia para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos. Así como todas las refacciones originales, accesorios, materiales, consumibles, mano de obra y demás actividades que en su caso fuesen necesarias para garantizar el correcto funcionamiento dl Centro de Salud Móvil.

7.7.- Si el prestador del servicio determina la necesidad de sustituir el equipo, instrumentación, cualquier otro aparato electrónico que sea necesario para el desarrollo del objeto del contrato, lo deberá reemplazar dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación de su reemplazo, por otro que proporcione los mismos parámetros y con las especificaciones requeridas y en caso de que los equipos, instrumentación, cualquier otro aparato electrónico que sea necesario para el desarrollo del objeto del contrato o alguno del Centro de Salud Móvil, presenten desperfectos continuos durante el período contratado, presentando la misma falla más de 3 veces al mes, el prestador del servicio procederá a realizar su sustitución por uno de las mismas características o superiores al instalado inicialmente.

7.8.- El mantenimiento correctivo se refiere al reemplazo de las partes del equipo médico, instrumentación, cualquier otro aparato electrónico que sea necesario para el desarrollo del objeto del contrato o sus componentes, que cuenten con fallas mecánicas, eléctricas o técnicas, el prestador del servicio, deberá tener una capacidad de respuesta de 72 horas y efectuar las reparaciones necesarias correctivas específicas y proporcionar la asistencia técnica dentro de un lapso no mayor a 72 horas, contadas a partir de la notificación del administrador del contrato al prestador del servicio, (reporte escrito recibido por cualquier vía: telefónico, fax, correo electrónico y/o personal) siendo obligación del prestador del servicio, asignarle número de reporte y un tiempo aproximado de respuesta.

7.9.- En caso de descomposturas menores, serán reparadas por personal técnico del prestador del servicio en un lapso de 24 a 48 horas después de realizada la notificación, sin costo adicional para LOS SERVICIOS DE SALUD.

7.10.- En caso de que la reparación no sea posible, el prestador del servicio, contará con un lapso no mayor a 10 días para realizar la sustitución de cuales quiera que sean los equipos médicos que no sean posibles de reparar. El uso de lo anterior, estará sujeto a la aprobación del área técnica, previa presentación de la documentación requerida de certificación.

7.11.- El prestador del servicio se obliga a responder por su cuenta y riesgos de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a LOS SERVICIOS DE SALUD y/o terceros.

7.12.- En caso de que, el equipo médico, instrumentación, cualquier otro aparato electrónico que sea necesario para el desarrollo del objeto del contrato o alguna de las clínicas móviles que oferte el prestador del servicio en su propuesta técnica, presenten algún daño, el cual inhabilite el funcionamiento adecuado para la atención de los pacientes, el prestador del servicio se compromete a entregar un remplazo con las mismas características técnicas durante la reparación del mismo.

SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN

8.1.- El prestador del servicio tendrá bajo su responsabilidad el monitoreo de las condiciones de operación del servicio ofertado, del estado funcional y deterioro del equipo médico e instrumental, así como de la calidad y el nivel de suministro de los bienes de consumo.

8.2.- El prestador del servicio verificará el cumplimiento de las actividades del o los técnicos asignados al Centro de Salud Móvil. Atenderá las dudas de los usuarios, apoyará el buen desempeño del servicio ofertado, prevendrá fallas o descomposturas de los equipos y evitará el desabasto de bienes de consumo.

CALIDAD

9.1.- El prestador de Servicios deberá contar avisos de funcionamiento del Centro de Salud Móvil de acuerdo a la normatividad vigente de la COFEPRIS, así como las licencias sanitarias correspondientes a los ROF de Radiología aplicable de acuerdo a la normativa vigente de la COFEPRIS, dentro del plazo que corresponda. En caso de que, por cuestiones de domicilio, el licitante no cuente con los documentos mencionados, deberá manifestar bajo protesta e decir verdad, indicando que en el caso de verse adjudicado, se compromete a presentar en un lapso no mayor a 60 días el acuse de los siguientes trámites:

- Licencia Sanitaria para el establecimiento que utiliza fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico (COFEPRIS-05-024-A)

- Permiso de responsable de la operación y funcionamiento del establecimiento que utiliza fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico (COFEPRIS-05-026-A)

9.2.- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos propuestos, propiedad del licitante, que establezca de manera detallada el calendario de realización de dichos servicios, debidamente firmada.

9.3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que se compromete a proporcionar sin costo adicional, durante la vigencia del contrato, el servicio de capacitación continua para el uso y manejo de los equipos médicos, los accesorios, el instrumental y los insumos y/o bienes destinados al personal designado al Centro de Salud.

9.4.- Programa de capacitación continua que establezca de manera detallada el calendario de programación de las capacitaciones.

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA

El prestador de servicio deberá:

10.1. Presentar 3 contratos de servicios similares durante los últimos 3 años.

10.2. Contar con certificaciones en Sistemas de Gestion de Calidad de acuerdo a normas internacionales, y gestión de calidad de dispositivos médicos vigente, cuando menos en los siguientes rubros:

a) servicios integrados en unidades médicas móviles (consultas, servicios dentales, análisis clínicos, mamografías, electrocardiogramas, dispositivos periféricos, etc.)

b) servicios integrales de digitalización de imágenes radiológicas en estudios de gabinete para diagnósticos médicos.

  - Presentar cartas de recomendación de 2 clientes de los contratos presentados para acreditar la experiencia.

  - Presentar certificados de gestión de la calidad y de Seguridad industrial de acuerdo a la norma internacional del fabricante del Centro de Salud móvil, cuando menos en los rubros de diseño, fabricación, comercialización y servicios post venta de vehículos y remolques especializados para atención medico como emergencias, ambulancias, discapacitados y rescate y unidades móviles para laboratorio.

- Certificado de calidad ISO 9001:2015 y de pruebas Antibacterial, ISO 22196:2007/JIS (Z 2801:2000). Correspondiente a los forros interiores y pisos de la unidad móvil.

11. NORMAS APLICABLES

Las unidades médicas móviles deberán cumplir con las siguientes normas:

- Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, así como con la normativa específica para la prestación del servicio solicitado.

- Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

- Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

- Norma Oficial Mexicana NOM-040.SSA2-2004, en materia de información en salud.

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2002 Del expediente Clínico

PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

12.1.- El prestador del servicio deberá coordinar las acciones con el administrador del contrato para ofrecer el servicio en tiempo y forma. Junto con los equipos médicos, instrumentación, cualquier otro aparato electrónico que sea necesario para el desarrollo del objeto del contrato o alguna de las clínicas móviles o sus componentes.

12.2.- El administrador del contrato deberá informar el calendario de fechas con las localidades en que se instalarán las unidades móviles con diez días hábiles de anticipación al prestador de servicios, así como el personal local de Servicios de Salud de Chihuahua que será el enlace para definir los detalles de las jornadas de trabajo.

12.3.- El prestador del servicio, deberá realizar inventarios en la unidad de farmacia semanalmente en un horario, con el fin de verificar el abasto correcto y suficiente de los insumos, debiendo notificar al administrador del contrato al menos cada 5 días naturales, la reposición de los faltantes para otorgar el servicio.

FORMA DE PAGO

El pago será dentro de los 10 días naturales después de recibida satisfactoriamente por LOS SERVICIOS DE SALUD, la documentación que cuente con los requisitos fiscales estipulados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en los formatos .PDF y .XML, así como la recepción de los bienes en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el contrato que se celebre para ese efecto

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 2

FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ______ DE ____________________ 2022

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS.

LA LISTA DE PREGUNTAS DEBERÁ FORMULARSE CON UN SOLO ENCABEZADO CONTENIENDO EL MEMBRETE DE LA EMPRESA.

DEBERÁN FORMULARSE EN FORMATO TEXTO CON EXTENSIÓN. DOC EN LETRA MAYÚSCULA ARIAL NUMERADAS DE FORMA CONSECUTIVA Y ENVIARLAS PREFERENTEMENTE AL CORREO depto..adquisiciones@slpsalud.gob.mx;  ÚNICAMENTE AL FINAL DE LAS PREGUNTAS DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE, SELLO Y FIRMA AUTÓGRAFA DE LA EMPRESA EMISORA DEL DOCUMENTO.

ATENTAMENTE

NOMBRE  Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 3

PERSONALIDAD JURÍDICA

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS,  SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE.

DATOS DEL LICITANTE:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NUMERO                                                               DELEGACIÓN O MUNICIPIO

COLONIA:                                                                             CÓDIGO POSTAL:

ENTIDAD FEDERATIVA                                                      TEL. Y FAX

CORREO ELECTRÓNICO:

No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA                       FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO:                          APELLIDO MATERNO:                   NOMBRE(S)

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (SEÑALAR NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDERATIVO

PÚBLICOS QUE LAS PROTOCOLIZO, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD)

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE:

NOMBRE, R.F.C., DOMICILIO COMPLETO Y TELÉFONO DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                                                 FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

PROTESTO LO NECESARIO

____________________________________________

##### NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 4

CARTA PODER SIMPLE

___________________________________________, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER  
                                                     (NOMBRE DE   QUIEN OTORGA EL PODER)	
___________________________________________ DE LA EMPRESA DENOMINADA 
                                 (CARÁCTER QUE OSTENTA QUIEN OTORGA EL PODER)	
 _____________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA

(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)

NO ME HA SIDO REVOCADO O RESTRINGIDO LA PRESENTACIÓN QUE OSTENTO Y QUE CUENTO CON

FACULTADES PARA  OTORGAR PODERES EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, POR LO QUE EN ESA VIRTUD Y

POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO AL  C._______________________________ PARA QUE A NOMBRE DE MI

(NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL  PODER)

REPRESENTADA SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN,

COMPARECER A LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO, Y HACER LAS

ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA

ESTATAL No. ________________________________________ CONVOCADA POR LOS S.S.S.L.P.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

________________________________

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

DE QUIEN OTORGA EL PODER)

_________________________________________________

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN

RECIBE EL PODER)

TESTIGOS

_______________________________________				___________________________________

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)					(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 5

PERIODO DE GARANTÍA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO MANIFESTAR A USTED QUE EL PERIODO DE GARANTÍA Y CADUCIDAD DE LA TOTALIDAD DEL SERVICIO QUE ESTAMOS COTIZANDO, SERA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDAES.

DICHA GARANTÍA CONTEMPLA Y AMPARA LA CADUCIDAD Y ORIGINALIDAD DE LOS PRODUCTOS, LOS DEFECTOS Y/O VICIOS QUE PUDIERAN SURGIR DURANTE EL LAPSO DE LA GARANTÍA O POR CUALQUIER CAUSA IMPUTABLE A MI REPRESENTADA.

FIRMA

____________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 6

PROPUESTA TÉCNICA

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A_____ DE ________ 2022

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

## CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. SSSLP-LP-N011-2021 ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA:

ANEXO 1

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL  MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 7

RESPALDO DEL FABRICANTE

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ___ DE _____________ 2022

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR CUANTO ___(nombre del fabricante)_________, FABRICANTE ESTABLECIDO DE (EQUIPO O BIEN QUE FABRICA), CON FABRICA UBICADA EN (domicilio del fabricante, señalando, c.p., ciudad, tel. y correo electrónico) Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE PRODUCCIÓN DE LOS BIENES QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA LICITACIÓN No. _________________.

AUTORIZAMOS POR LA PRESENTE A (nombre del distribuidor) , CON DIRECCIÓN EN __________________ A PRESENTAR UNA OFERTA EN RELACIÓN CON LOS BIENES SOLICITADOS EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. SSSLP-LP-N011-2022 DE “SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD MÓVILES”, FABRICADO POR MI REPRESENTADA, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE RESPALDA LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL QUE SUSCRIBA CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

POR LA PRESENTE NOS HACEMOS PARTICIPES OBLIGADOS Y SOLIDARIOS CON LA EMPRESA _________________________, EN CUANTO AL SUMINISTRO TOTAL DE LOS BIENES QUE A TRAVÉS DEL PRESENTE SE RESPALDAN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, CANTIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA, PARA LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS.

| RENGLÓN | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 8

NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

#### SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A ____ DE _____________2022

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIEN SUSCRIBE _____________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE EL SUSCRITO Y LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE REPRESENTO, NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO  A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 9

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

| No. | DOCUMENTO | REFERENCIA | PRESENTÓ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SÍ | NO |
| T É C N I C O |
| 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA |  |
|  | PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |
|  | Original y copia del recibo de la compra de las bases. | A) |  |  |
|  | Constancia del padrón de proveedores SSSLP vigente 2022 | B) |  |  |
|  | Anexo 1 Solicitud de cotización | C) |  |  |
|  | Anexo 2 Formato de aclaración de dudas | D) |  |  |
|  | Anexo 3 Acreditación jurídica | E) |  |  |
|  | Anexo 4 Carta poder simple | F) |  |  |
|  | Anexo 5 Periodo de garantía | G) |  |  |
|  | Anexo 6 Propuesta Técnica | H) |  |  |
|  | Anexo 7 Respaldo de fabricante | I) |  |  |
|  | Anexo 8 Formato de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, en papel membretado de la empresa | J) |  |  |
|  | Anexo 9 relación de documentos entregados | K) |  |  |
|  | Anexo 10 Propuesta económica | L) |  |  |
|  | Anexo 11 Requisito establecido en el artículo 48, fracción IX, de la ley de responsabilidades administrativas para el estado y municipios de san luis potosí | M) |  |  |
|  | Anexo 12 Formato Fianza de Garantía de Cumplimiento | N) |  |  |
|  | Anexo 13. Modelo del Contrato | O) |  |  |
|  | Anexo 14 cancelación por retraso en la entrega | P) |  |  |
|  | Anexo 15 no sujetos a garantía de cumplimiento | Q) |  |  |
|  | Copia de la convocatoria debidamente firmada | R) |  |  |
|  | Domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones en hoja membretada | S) |  |  |
|  | Carta donde manifieste estar de acuerdo con la convocatoria y acuerdos tomados en la junta de aclaraciones | T) |  |  |
|  | Relación comercial de los clientes más importantes de la empresa | U) |  |  |
|  | Copia simple de la Certificación de la capacitación del personal que prestará el servicio | V) |  |  |
|  | Validez de las propuestas técnica y económica de 40 días | W) |  |  |
|  | Identificación oficial con fotografía de la persona que firme la propuesta | X) |  |  |
|  | Aviso de solicitud de inscripción al registro federal de contribuyentes (RFC) o constancia de situación fiscal emitida por el SAT | Y) |  |  |
|  | Último estado financiero autorizado por contador público | Z) |  |  |
|  | Declaración Anual Sobre la Renta 2021 | AA) |  |  |
|  | Parcialidades 2022 | BB) |  |  |
|  | Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad social Positiva y vigente, presentar trabajadores inscritos y activos. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato) | CC) |  |  |
|  | Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato) | EE) |  |  |
|  | Curriculum de la empresa | FF) |  |  |
|  | Inventario del equipo que se empleará en el servicio | GG) |  |  |
|  | Relación (plantilla de personal) y datos básicos de las diferentes categorías a utilizarse en la mano de obra | HH) |  |  |
|  | Programa general calendarizado de la ejecución de los trabajos | II) |  |  |
|  | Relación de contratos de servicio en vigor que tengan celebrados, tanto con la administración pública, o con particulares. | JJ) |  |  |
|  | Folletos, catálogos, fotografías | KK) |  |  |
|  | Constancia de no Adeudo al INFONAVIT | MM) |  |  |
|  | Escrito de encontrarse en sector de micro, pequeñas y medianas empresas. | NN) |  |  |
|  | Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido) | OO) |  |  |
|  | Identificación oficial original o copia certificada de la persona que asiste al evento | PP) |  |  |
|  | Anexar memoria USB con las propuestas tanto técnica y económica en digital y en sus formatos originales (Word, Excel). | QQ) |  |  |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 10

PROPUESTA ECONÓMICA

HOJA: ___________ DE  ___________

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ____ DE _________________2022

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

## CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. SSSLP-LP-N011-2022 SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO PROPUESTO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  | I.V.A. |  |
|  | BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD |  | TOTAL |  |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 11

REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A ____ DE _____________2022

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIEN SUSCRIBE _____________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ____________________________________.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE EL SUSCRITO Y LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE REPRESENTO, NO DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU  CASO,  QUE  A  PESAR  DE  DESEMPEÑARLO,  CON  LA  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE  NO  SE ACTUALIZA  UN  CONFLICTO  DE  INTERÉS.

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO  A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 12

FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: ________(Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Tesorería de la Federación, en lo sucesivo “la Beneficiaria”.

Domicilio: _________________________________________.

Dependencia contratante: _______________. (En lo sucesivo “la Contratante”)

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: ____________________. (Número asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Monto Afianzado: ____________ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: __________________________________.

Fecha de expedición: _____________________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos

de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el

contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de

presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de

la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de

presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”:

Número asignado por “la Contratante”: __________________.

Objeto: ____________________________________.

Monto del Contrato: ____________ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: ________________________________.

Fecha de suscripción: _________________.

Tipo: ________________ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios

relacionados con la misma)

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: ________________ (Divisible o Indivisible,

de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el

artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y

cualesquier otro obligado, así como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los

tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera

corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último

párrafo, y artículo 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y

103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción

I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

DIARIO OFICIAL Viernes 15 de abril de 2022

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se

refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo,

cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las

obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a “la Beneficiaria”, hasta el monto de esta

póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el __ % (señalar

el porcentaje con letra) del valor del “Contrato”.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se

puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto

del “Contrato” indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto.

Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida

ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (la

“Afianzadora” o la “Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia

entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá

garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se

compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la

obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas..

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso

proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los

términos del “Contrato” y continuará vigente en caso de que “la Contratante” otorgue prórroga o espera al

cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales,

arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie

resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o

las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de

ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la

“Afianzadora” o la “Aseguradora”), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos

correspondientes.

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se

refiere, aún en el caso de que se otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante”

para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de

extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se

entienda novada la obligación.

Viernes 15 de abril de 2022 DIARIO OFICIAL

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del “Contrato”, cuando concurran los supuestos de suspensión en los

términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás

disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las

constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora o a la Aseguradora”) dichos

documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no

modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y

condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e

inseparable de la póliza inicial.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas)

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa

justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su

Reglamento y demás disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y,

en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) dichos documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales,

no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos

y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e

inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos

estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en

el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre

subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el

fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento

de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se

encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por

(la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y

condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de

conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del

afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la

Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad

para cancelar la presente garantía.

DIARIO OFICIAL Viernes 15 de abril de 2022

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite

dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones,

deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el

“Contrato”, “la Contratante” haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para

responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los

mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del “Contrato” especificado en la

carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la

Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad

para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la

garantía por defectos o vicios ocultos.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora), el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en

el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Siempre y cuando se haya

exhibido y aceptado la garantía de vicios ocultos. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago

realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago

correspondiente.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el

artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

“La Beneficiaria” podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los

domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago,

correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de

Justicia Administrativa.

“La Beneficiaria” requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1. El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.

2. La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.

3. El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos

u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.

4. La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la

garantía.

5. Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente,

presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus

notificaciones.

6. Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.

Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su

endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la

legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá entregar a “la Beneficiaria”, una copia de esta póliza a través

del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de

esta póliza.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 13

MODELO DE CONTRATO

## CONTRATO DE No. _____, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. SSSLP-LP-N011-2022, CELEBRADO EL DIA _______ DEL AÑO DOS MIL ______, ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADOS POR LA C. DRA. _____________________, DIRECTORA GENERAL, EN LO SUCESIVO DENOMINADO "EL COMPRADOR" POR OTRA PARTE, LA EMPRESA __________, REPRESENTADO POR  EL  (LA)  C. _________ EN SU CARÁCTER DE ________, LO QUE ACREDITA MEDIANTE ESCRITURA ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL PROVEEDOR".

POR CUANTO "EL COMPRADOR" DESEA QUE "EL PROVEEDOR" LE SUMINISTRE CIERTOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS A SABER  Y HA ACEPTADO UNA OFERTA DE "EL PROVEEDOR" PARA SUMINISTRO DE DICHOS BIENES Y SERVICIOS POR LA SUMA DE $_____ (______ PESOS _____/100 M.N.), CANTIDAD QUE ____ INCLUYE I.V.A., EN LO SUCESIVO DENOMINADO "PRECIO DEL CONTRATO" AFECTANDO LA PARTIDA No. ______.

LAS PALABRAS Y EXPRESIONES QUE SE UTILIZAN EN EL PRESENTE CONTRATO TIENEN EL MISMO SIGNIFICADO QUE LAS INDICADAS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO A QUE SE REFIEREN.

2.-	LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SE CONSIDERAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y SERAN INTERPRETADOS EN FORMA CONJUNTA CON EL:

A) PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN ____.

B) LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

C) LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

D) CARTA GARANTÍA

E) CARTA DE RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

3.-	"EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE CON "EL COMPRADOR" A SUMINISTRAR COMO FECHA LIMITE DE ENTREGA EL DIA _____ DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, LOS BIENES Y SERVICIOS EN TODO LO RELATIVO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO, EN ____________DE "EL COMPRADOR" UBICADO EN ________, ASIMISMO EL PAGO DE LOS BIENES QUE HARÁ "EL COMPRADOR" A "EL PROVEEDOR" SE REALIZARA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES ADJUDICADOS Y ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EN LA PAGADURÍA RESPECTIVA DE "EL COMPRADOR", UBICADA EN JESÚS GOYTORTÚA No. 340, 4° PISO, FRACCIONAMIENTO TANGAMANGA, EN ESTA CIUDAD.

4.- "EL COMPRADOR" SE OBLIGA A PAGAR A "EL PROVEEDOR" EL VALOR DEL CONTRATO O LAS SUMAS QUE RESULTEN PAGADERAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONTRATO EN EL PLAZO Y EN LA FORMA PRESCRITOS EN EL MISMO.

BIEN ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO LO FIRMAN EL _____ DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES ESTATALES Y/O FEDERALES A ELECCIÓN DE "EL COMPRADOR"  DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

"EL COMPRADOR"						"EL PROVEEDOR"

EL DIRECTOR GENERAL.

_______________________________				 C. __________

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

I.-	Definiciones

I.1	En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

A) “contrato” es el convenio celebrado entre el comprador y el proveedor según consta en el formulario firmado por las partes, incluyendo todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;

B) “precio del contrato” es el precio pagadero al proveedor de conformidad con el contrato por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

C) “bienes” son todos los equipos, maquinarias u otros materiales que el proveedor esté obligado a suministrar al comprador de conformidad con el contrato;

D) “comprador” es la organización que adquiere los bienes; y

E) “Proveedor” es la persona o empresa que ha de suministrar los bienes en virtud del contrato;

2.	Aplicación

2.1	Las presentes Condiciones Generales serán aplicables en la medida que no sean modificadas por provisiones en otras partes del contrato.

3. 	Utilización de los Documentos Contractuales e Información

3.1	El proveedor no revelará sin previo consentimiento escrito del comprador el contrato, ni ninguna de sus disposiciones, ni ninguna especificación, plano, diseño, patrón, muestra o información suministrada por el comprador o en su nombre, que se relacione con el contrato, a ninguna persona salvo al personal contratado por el proveedor a los efectos del cumplimiento del contrato. Lo que se revele dicho personal contratado será confidencial y no excederá de lo necesario para el cumplimiento del Contrato.

3.2	El proveedor no utilizará sin previo consentimiento por escrito del comprador, ninguno de los documentos o información indicados en el párrafo 3.1 para una finalidad distinta a la del cumplimiento del contrato.

4. 	Garantía de Cumplimiento

4.1	El Proveedor dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de adjudicación del Contrato, otorgará una garantía de cumplimiento al comprador por el monto especificado en las Condiciones Especiales del Contrato.

4.2	El monto de la garantía de cumplimiento será pagadero al comprador como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento de las obligaciones contractuales por el proveedor.

4.3	La Garantía de Cumplimiento se presentará en la siguiente modalidad:

A) Fianza expedida por Institución Afianzadora legalmente constituida en el país a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

4.4.	La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse el _______, en la convocatoria a la licitación; en su defecto, a más tardar dentro de los ONCE días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato.

4.5 	La garantía de cumplimiento será liberada por el comprador a más tardar dentro de los _____días naturales siguientes a la fecha en que el proveedor haya realizado la totalidad de la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes adjudicados por el comprador y haya cumplido con sus obligaciones contractuales, incluidas las de garantizar los bienes o servicios.

5.	Inspecciones y Pruebas

5.1	El comprador o sus representantes tendrán el derecho de inspeccionar y/o probar los bienes a fin de verificar su conformidad con las especificaciones del contrato.  En las Condiciones Especiales del Contrato y/o Especificaciones Técnicas se precisarán las inspecciones y pruebas que requiere el comprador y el lugar en que habrán de efectuarse.  El comprador notificará por escrito al proveedor la identidad de todo representante designado para estos fines.

5.2 	Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de su (s) Subcontratista (s), en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los bienes. Cuando sean realizadas en recintos del proveedor o de sus (s) Subcontratista (s), se proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, e incluso acceso a los planos y a los datos sobre producción sin cargo alguno para el comprador.

5.3 	Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustaran a las especificaciones técnicas, el comprador podrá rechazarlos y el proveedor deberá, sin cargo para el comprador, reemplazarlos o introducirles todas las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones técnicas.

5.4 	Nada de lo dispuesto en la Cláusula 5 liberará al proveedor de sus obligaciones en materia de garantía u otras obligaciones de acuerdo al contrato.

6. 	Embalaje

6.1 	El embalaje, las marcas y los documentos en el exterior y en el interior de los bultos cumplirán estrictamente los requisitos especiales que se hayan consignado expresamente en el contrato y, con sujeción a la Cláusula 5.1 en cualquier instrucción posterior emitida por el comprador.

7. 	Entrega y Documentos

7.1 	El proveedor hará entrega de los bienes de acuerdo a lo dispuesto por el comprador en la Lista de Bienes y Servicios, propuesta de adjudicación y en las Condiciones Especiales del Contrato.

8. 	Seguros

8.1 	Todos los bienes suministrados en virtud del Contrato estarán totalmente asegurados, contra los daños o perjuicios que puedan ocurrir durante su fabricación o adquisición, transporte, almacenaje y entrega final.

9. 	Transporte

9.1 	Cuando de acuerdo al contrato el proveedor tenga que entregar los bienes LAB, el transporte de los bienes hasta el lugar de su recepción, será contratado y pagado por el proveedor y su costo deberá incluirse en el precio del contrato.

9.2 	Cuando el proveedor deba hacer la entrega en cualquier otra forma, por ejemplo, por correo o a otra dirección en el país de origen, el proveedor deberá sufragar todos los gastos de transporte y almacenaje hasta la entrega.

9.3 	En todos los casos precedentes, el transporte de los bienes después de la entrega será responsabilidad del comprador.

10. 	Garantía de los Bienes

10.1	El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados bajo el contrato son nuevos, sin uso, garantizando además que todos los bienes suministrados en virtud del contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales, o procesos de fabricación (salvo que el diseño y/o los materiales se indiquen en las especificaciones del comprador) o a cualquier acto u omisión del proveedor, que puedan manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país de destino final, asimismo garantizará  el período de caducidad solicitado cuando se trate de productos farmacéuticos y de laboratorio.

10.2	Salvo que se especifique otra cosa en las Condiciones Especiales del Contrato, la garantía permanecerá en vigor durante 18 meses a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en su totalidad, según corresponda, en el lugar de destino final indicado en el contrato.

10.3	El comprador notificará de inmediato y por escrito al proveedor cualquier reclamo con cargo a esta garantía.

10.4	Al recibir esa notificación, el proveedor dentro de las 48 horas siguientes deberá atender el reclamo y dentro de los 5 días hábiles siguientes reparará los bienes defectuosos en su totalidad o en parte, sin costo alguno para el comprador, o proporcionara con toda la rapidez razonable los equipos por otro de iguales características, mientras se realiza la reparación de los dañados.

10.5 Si el proveedor, después de haber sido notificado, no subsanase los defectos dentro de los plazos arriba citados, el comprador podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, que serán por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de los demás derechos que el comprador tenga contra el proveedor de conformidad con el contrato.

11.	Pago

11.1	La forma y condiciones en que se efectuarán los pagos al proveedor de conformidad con el contrato se especificarán en las Condiciones Especiales del Contrato.

11.2	El proveedor presentará al comprador solicitudes de pago por escrito, adjuntando facturas que describan, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados, documentos de embarque de acuerdo con la cláusula 10, y después de haber dado cumplimiento a otras obligaciones que se estipularen en el contrato.

11.3	El comprador efectuará los pagos con prontitud dentro de los 20 días naturales siguientes a la entrega total de los bienes y presentación por el proveedor de la factura y se haya cumplido los trámites anteriormente establecidos.

11.4	La moneda o monedas en que deberá efectuarse el pago al proveedor de conformidad con el contrato, se especificarán en las Condiciones Especiales del Contrato, aplicando el principio general que el pago se hará en la moneda o monedas en que se haya expresado el precio del contrato en la oferta del proveedor así como en las otras monedas que el proveedor haya indicado en su oferta en las que se propone efectuar gastos en cumplimiento del contrato y en las cuales desea recibir el pago.

12. 	Precios

12.1	Los precios facturados por el proveedor por los bienes entregados y los servicios prestados de conformidad al contrato no serán diferentes a los que haya cotizado en su oferta, con la excepción de los ajustes de precio autorizados en las Condiciones Especiales del Contrato.

13. 	Ordenes de Cambio

13.1	El comprador podrá en cualquier momento, mediante orden escrita al proveedor efectuar cambios dentro del marco general del contrato en uno o más de los siguientes aspectos:

A) Diseños, planos o especificaciones, cuando los bienes que deban suministrarse de conformidad al contrato hayan de ser fabricados específicamente para el comprador,

B) La forma de embarque o embalaje,

C) El lugar de entrega, y

D) Plazo de entrega.

13.2 	Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución del costo o del tiempo necesario para la ejecución por el proveedor de cualquier parte de los trabajos comprendidos en el contrato, independientemente de si tal parta fue cambiada o no por la orden, se practicará un ajuste equitativo al precio del contrato, plan de entregas, o ambos, y el contrato se enmendará correspondientemente.  El proveedor presentará las solicitudes de ajuste que se originen en esa Cláusula dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que reciba la orden de cambio del comprador.

14. 	Modificaciones al Contrato

14.1	Toda variación o modificación a los términos del contrato deberá efectuarse mediante enmienda escrita firmada por las partes.

14.2	El comprador, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones al presente contrato vigente, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

14.3 Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas.

14.4 Cuando el proveedor demuestre la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los anexos que integran el presente contrato,  podrá modificarse mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del contrato respectivo.

14.5	La convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.

15.	Caducidad de los Bienes.

15.1 En el caso de los bienes adjudicados de origen industrial o uso farmacéutico en el que estipule en el envase fecha de caducidad, el proveedor se compromete una vez que estos hayan caducado a darles el manejo apegándose estrictamente a lo que marca el artículo 41 del reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.

15.2 Para el caso señalado en la cláusula que antecede, el proveedor se compromete a recoger los bienes en el almacén de los Servicios ubicado en Av. de la Paz No. 645, Barrio de Tlaxcala, en esta ciudad en un término no mayor de 30 días naturales contados a partir de la notificación que el comprador haga a el proveedor para la recolección de los bienes caducados.

16	Cesión

16.1	El proveedor no cederá en todo o en parte las obligaciones que le corresponden en virtud del contrato, excepto con el consentimiento previo por escrito del comprador.

17. 	Demoras de Cumplimiento por el Proveedor

17.1	El proveedor suministrará los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado en el pedido y/o propuesta de adjudicación  y contrato.

17.2	Una demora injustificada de cumplimiento del proveedor con sus obligaciones de entrega, lo hará merecedor de cualquiera de, o todas las sanciones siguientes: Hacer efectiva la garantía de cumplimiento, imposición de liquidación de daños por retrasos y/o terminación del contrato por incumplimiento.

18. 	Liquidación de Daños por Retrasos

18.1	Si el proveedor no suministrara los bienes o servicios, en su totalidad o en parte, en el (los) plazo (s) especificado (s) en el contrato, el comprador, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en virtud del contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de liquidación de daños, una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del precio en el punto de entrega de los bienes no entregados o de los servicios no suministrados, por cada día natural de demora hasta que la entrega o la prestación tenga lugar, hasta un máximo del 10% (diez por ciento) del precio de los bienes o servicios demorados.  Una vez alcanzado ese máximo, el comprador podrá considerar la terminación del contrato por incumplimiento del proveedor.

19. 	Resolución por Incumplimiento

19.1	El comprador podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del contrato por el proveedor, terminar el contrato en todo o en parte mediante notificación escrita al proveedor, si:

A) El proveedor no entrega cualquiera o todos los bienes en el (los) plazo (s) fijado (s) en el contrato, o ya prorrogado (s) por el comprador; o

B) El proveedor no cumple cualquier otra de sus obligaciones bajo el contrato.

19.2 Si el comprador terminara el contrato por incumplimiento, en todo o en parte, de conformidad con la Cláusula 19.1 podrá adquirir en las condiciones y forma que considere apropiadas, bienes similares a los contratados en el presente contrato y el proveedor será responsable por los costos adicionales.  No obstante, el proveedor deberá seguir cumpliendo las obligaciones del contrato no afectadas por la terminación.

20. 	Fuerza Mayor

20.1 No obstante lo dispuesto en las Cláusulas 18 y 19, el proveedor no será responsable y no podrán hacerse valer la garantía de cumplimiento, la liquidación de daños por retrasos, ni la terminación por incumplimiento del contrato, en los casos y en la medida que la demora en el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato se deben a fuerza mayor.

20.2 Para los efectos de esta Cláusula, por “fuerza mayor” se entenderá una situación fuera del control del proveedor, que no se debe a culpa o negligencia suya, e imprevisible.  Tales situaciones pueden incluir, sin estar restringidas a actos del comprador en su capacidad soberana o contractual, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentenas y embargos de la carga.

20.3 Si se presentase una situación de fuerza mayor, el proveedor notificará al comprador de inmediato y por escrito sobre dicha situación y sus causas.  Excepto bajo instrucciones por escrito del comprador en contrario, el proveedor continuará cumpliendo sus obligaciones en virtud del contrato en la medida en que sea razonablemente práctico y tratará de encontrar todos los medios alternativos razonables para cumplir, y que no hayan sido afectados por la situación de fuerza mayor.

21. 	Resolución por Insolvencia

21.1 El comprador podrá terminar el contrato por insolvencia en cualquier momento mediante notificación por escrito al proveedor, sin indemnización alguna al proveedor, si este fuese declarado en quiebra o insolvente, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte derecho alguno a acción o recurso que tenga o pudiera tener el comprador.

22. 	Revocación por Conveniencia

22.1 El comprador podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al proveedor.  La notificación indicará que la terminación se debe a conveniencia del comprador, el alcance del suministro que se haya completado y la fecha a partir de la cual la terminación entrará en vigor.

22.2 Los bienes que estén terminados y listos para su envío dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de terminación al proveedor, serán adquiridos por el comprador en las condiciones y a los precios establecidos en el contrato.  Con respecto a los demás bienes, el comprador podrá elegir entre:

A) Requerir que se complete y entregue cualquier porción de los bienes en las condiciones y a los precios establecidos en el contrato; y/o

B) Cancelar el resto y pagar al proveedor la suma que se convenga por los bienes parcialmente terminados y por materiales y repuestos que hubiese comprado previamente el proveedor.

23. 	Solución de Controversias

23.1	El comprador y el proveedor harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones directas informales, los desacuerdos o discrepancias que surjan entre ellos en virtud de, o en relación con el contrato.

23.2 Si una vez transcurridos 10 días naturales desde el comienzo de tales negociaciones informales, el comprador y el proveedor no hubieran podido resolver amistosamente una discrepancia contractual, cualquiera de las partes podrá pedir  que la discrepancia sea sometida a los mecanismos formales especificados en las Condiciones Especiales del Contrato.  Estos mecanismos podrán incluir, sin estar restringidos a la conciliación por mediación de un tercero, sometimiento al fallo del Tribunal Estatal de San Luis Potosí . El mecanismo elegido se especificará en las Condiciones Especiales del Contrato.

24. 	Idioma

24.1 El contrato se redactará en el mismo idioma en que se hubiera presentado la oferta, conforme a lo especificado por el comprador en las Instrucciones a los proveedores.  La versión del contrato en dicho idioma prevalecerá para la interpretación del contrato, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 24. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al contrato que intercambien las partes serán redactados en ese mismo idioma.

25. 	Leyes Aplicables

25.1	La interpretación del contrato se hará de conformidad con las leyes del estado y del país de "EL COMPRADOR".

26. 	Notificaciones

26.1 Toda notificación entre las partes, de conformidad con el contrato, se hará por escrito, o por telegrama, telex/cable o fax y confirmada por escrito a la dirección especificada para tal fin en las Condiciones Especiales del Contrato.

26.2	La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega en la fecha de entrada en vigor que se especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior.

27. 	Impuestos y Derechos

27.1	Para bienes suministrados desde dentro de México, el proveedor será totalmente responsable de todos los impuestos, derechos, derechos de licencia, etc., incurridos hasta el momento de la entrega al comprador de los bienes bajo el contrato.

28.	Rescisión de Contrato

28.1	La contratante podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:

I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y

III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar el pago que se deban efectuar por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.

Para el caso que aplique e Iniciado un procedimiento de conciliación el comprador, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del comprador de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

El comprador podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, el comprador establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Comprador.

29	Suspensión del Contrato

29.1	Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el comprador, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al Comprador  , previa petición y justificación del proveedor, ésta reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En cualquiera de los casos previstos en esta cláusula, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

1.	Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan, las Condiciones Generales de contrato. En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las Condiciones Generales de Contrato. El número de la Cláusula correspondiente de las Condiciones Generales está indicado entre paréntesis.

2. 	Definiciones (Cláusula 1)

A)	El comprador es: Los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Datos de facturación: Servicios de Salud de San Luis Potosí

RFC: SSSS-960912-HW9, Domicilio Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, S.L.P., C.P. 78380.

B)	El Proveedor es:	________

3. 	Garantía de Cumplimiento (Cláusula 4)

La garantía de Cumplimiento será de un 10% del precio del contrato

4. 	Inspecciones y Pruebas (Cláusula 5)

El comprador requiere los siguientes procedimientos de inspección y pruebas:

Los señalados en la Cláusula 8 de las Condiciones Generales del Contrato.

5. 	Entrega y Documentos (Cláusula 7)

(a) El proveedor notificará al comprador, mediante cable, telex o fax, los detalles completos del embarque, incluyendo: (i)  El número del contrato y pedido; (ii)  Una descripción de los bienes; (iii)  Las cantidades; (iv)  El número y la fecha del conocimiento de embarque; (v) La fecha del embarque.

(a.1) El proveedor enviará por correo o en forma personal los siguientes documentos a el comprador, según corresponda:

(i)  Copias de la factura del proveedor en que se indiquen la descripción de los bienes, las cantidades, el precio unitario y el monto total; (ii) Copias de la lista de embarque, con indicación del contenido de cada bulto; (iii) Carta compromiso para la garantía de los bienes suministrados.

Los documentos enumerados deberán ser recibidos por el comprador por lo menos con una semana de anticipación a la llegada de los bienes a sus instalaciones; de no ser recibidos, el proveedor será responsable por los gastos que ello ocasione.

(a.2) Cundo se trate de equipo médico, el Proveedor se compromete a: (i) otorgar el mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones al equipo durante el periodo de garantía (18 meses contados a partir de su instalación, para el servicio correctivo deberá enviar personal especializado a más tardar dentro de las 48 hrs. de que se haya reportado la falla, además de que la reparación del mismo deberá efectuarse en un término no mayor 5 días hábiles, en caso contrario proporcionara un equipo igual o de características similares en calidad de préstamo, hasta que sea entregado el equipo; (ii) Capacitar para su manejo a personal que “EL COMPRADOR” designe, debiendo abrir bitácora u orden de servicio en donde conste la fecha, el lugar y personal a quien se le brindo y (iii) Entregara los dibujos y/o especificaciones de detalle, así como las guías mecánicas de preinstalación, cuando así se requiera, a la firma del presente contrato.

6.	Garantía (cláusula 10)

Como modificación parcial de las disposiciones, el periodo de garantía será de 18 meses contados a partir del día siguiente de la recepción total, puesta en marcha y capacitación de los bienes .

7. 	Pago (Cláusula 11)

El pago del precio del contrato, se hará de la siguiente manera:

Dentro de los 20 días naturales siguientes a la recepción total de los bienes y presentación de la factura y documentación correspondiente.

8.	Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes y disposiciones aplicables en el territorio mexicano y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales competentes, renunciando el "EL PROVEEDOR", al fuero que en razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.

Asimismo el proveedor declara ser de nacionalidad mexicana y conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo pena de perder todo derecho derivado de este contrato en beneficio de la nación mexicana.

9. 	Notificaciones (Cláusula 26)

Para efectos de toda notificación, las direcciones del proveedor y del comprador serán las siguientes:

COMPRADOR: 	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

PROVEEDOR:

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 14

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ____ DE _________________2022

C. _______________________________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE _________________________________________________, CON DOMICILIO EN _________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA EL CASO DE RESULTAR ASIGNADO CON ALGUNA O ALGUNAS PARTIDAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL  No. _______________, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES, EN LA CUAL MI REPRESENTADA PARTICIPA, Y EXISTA UN ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES POR UN PERIODO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA LIMITE DE ENTREGA; MANIFIESTO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA LA CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE QUE SE REALICE LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO, A CRITERIO Y VALORACIÓN DE LA CONVOCANTE, OBLIGÁNDOSE MI REPRESENTADA A CUBRIR LA PENA CONVENCIAL CORRESPONDIENTE POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO, CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES A LAS MISMAS DEL PROCESO ANTES CITADO.

EN EL ENTENDIDO QUE LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA QUE SE OTORGA PRÓRROGA ALGUNA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.  SSSLP-LP-N011-2022

ANEXO 15

NO SUJETOS GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PRESENTE.

QUIEN SUSCRIBE ___________________________________________________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE COMO LICITANTE ADJUDICADO CON EL PEDIDO No. __________ DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.___________________ Y TOMANDO EN CUENTA QUE POR EL MONTO DE DICHO PEDIDO NO SOMOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR FIANZA DE CUMPLIMIENTO, POR LA PRESENTE NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR EN TIEMPO, CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIO OFERTADO LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES A LOS RENGLONES DE DICHA ADJUDICACIÓN.

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.

FIRMA

____________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA