SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N5-2023

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN”

PRESENTACIÓN

Los servicios de Salud de San Luis Potosí en adelante (S.S.S.L.P.), con fundamento en lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y los Artículos 1º. Fracc. II, 3º. Fracción III, 5º, 6º, 22 Fracción I, artículos 27, 28 y 30 La Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables, a través de la Subdirección Operativa; por conducto del Departamento de Adquisiciones, con domicilio en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la virgen, C.P. 78380, en la ciudad de San Luis Potosí, con teléfonos: (01-444) 834-11-00 ext. 21417, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional  No. SSSLP-LP-N5-2023  denominada “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN”, que se describe en el Anexo 1 bajo las siguientes:

CONVOCATORIA

Lineamientos generales que deberán observar los servidores públicos.

Se hace del conocimiento de los participantes, que conforme al acuerdo por el que se expide el protocolo de actuaciones en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permiso, autorizaciones y concesiones. publicado en el periódico oficial del gobierno del estado el 19 de octubre de 2017, es obligación de esta convocante apegarse a los puntos  6, 7 y 8 del anexo primero del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones que  puede ser consultado en la página de internet de la contraloría general del estado, a través de la liga slp.gob.mx/cge/paginas/inicio.aspx; con el fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, las comunicaciones, las reuniones, visitas y actos públicos que se desarrollen con motivo de los procedimientos regulados en el protocolo y referidos en este anexo, serán grabados, siguiendo por tal motivo las disposiciones a que hace referencia el citado acuerdo.

DURANTE EL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 6,7 Y 8 DEL ANEXO PRIMERO SECCIÓN II DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES QUE A LA LETRA DICEN:

“6. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN INFORMAR A LOS PARTICULARES AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE O EN EL PRIMER CONTACTO CON MOTIVO DE ÉSTE, LO SIGUIENTE:”

“A) QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CONTACTO CON PARTICULARES DEBEN OBSERVAR EL PRESENTE PROTOCOLO Y QUE ÉSTE PUEDE SER CONSULTADO EN LA SECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL (GOB.MX), A TRAVÉS DE LA LIGA WWW.GOB.MX/SFP; ASIMISMO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN INFORMAR A LOS PARTICULARES LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE PROTOCOLO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; INCISO REFORMADO POR ACUERDO DOF 19/02/2016”

“B) QUE A FIN DE PROMOVER LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN LAS REUNIONES, VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS SERÁN VIDEOGRABADOS:”

“I. CONTRATACIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CUYO MONTO REBASE EL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UNIDADES DE

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN;”

“II. CONTRATACIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUYO MONTO REBASE EL EQUIVALENTE A DIEZ MILLONES DE UNIDADES DE MEDIDA Y

ACTUALIZACIÓN;”

“III. CONTRATACIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, CUYO MONTO REBASE EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MILLONES DE UNIDADES DE INVERSIÓN, Y”

“IV. OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE CONCESIONES.”

“C) QUE LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS REUNIONES, VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS PODRÁN PONERSE A

DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE VERIFICAR LA LEGALIDAD DE DICHOS PROCEDIMIENTOS Y PODRÁN SER UTILIZADAS COMO ELEMENTO DE PRUEBA. A EFECTO DE LO ANTERIOR, DICHAS VIDEOGRABACIONES DEBERÁN CONSERVARSE EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LAS HAYA GENERADO. INCISO REFORMADO POR ACUERDO DOF 28/02/2017”

“D) QUE LOS DATOS PERSONALES QUE SE RECABEN CON MOTIVO DEL CONTACTO CON PARTICULARES SERÁN PROTEGIDOS Y TRATADOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, Y

INCISO REFORMADO POR ACUERDOS DOF 19/02/2016 Y 28/02/2017”

“E) QUE TIENEN DERECHO A PRESENTAR QUEJA O DENUNCIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE ADVIERTAN EN EL CONTACTO CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE, O BIEN, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS, ESTABLECIDO MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2015.”

“7. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN ADOPTAR MEDIDAS PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES DE LOS PARTICULARES, ASEGURÁNDOSE DE SEÑALARLES CUÁL ES EL PROPÓSITO DE RECABARLOS Y SOLICITAR SU CONSENTIMIENTO DE MANERA EXPRESA, POR ESCRITO O CUALQUIER MEDIO DE AUTENTICACIÓN, PARA EL CASO DE QUE TERCERAS PERSONAS ACCEDAN A DICHOS DATOS.”

“8. EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE SEÑALAN EN EL NUMERAL 6, INCISO B) DE ESTE ANEXO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN VIDEO GRABAR LAS REUNIONES, VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS.

EL DISPOSITIVO EN EL QUE SE ALMACENEN LAS VIDEOGRABACIONES FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE QUE SE TRATE. DICHAS VIDEOGRABACIONES QUEDARÁN SUJETAS A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN MATERIA DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DEMÁS QUE RESULTEN APLICABLES LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN OBTENER EL CONSENTIMIENTO TÁCITO O EXPRESO DE LOS PARTICULARES PARA VIDEO GRABAR LAS REUNIONES, Y LES COMUNICARÁN QUE SE ENTENDERÁ QUE HAY CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO PERMANEZCAN EN LAS REUNIONES DE QUE SE TRATE. DE NO EXISTIR CONSENTIMIENTO DEL PARTICULAR, EL SERVIDOR PÚBLICO LE INFORMARÁ QUE NO PODRÁ PERMANECER EN LA REUNIÓN.”

“LOS PARTICULARES QUE PARTICIPEN EN LAS VIDEOGRABACIONES PODRÁN OBTENER UNA COPIA DE LAS MISMAS, PREVIO PAGO DEL COSTO DE LOS MATERIALES DE ALMACENAMIENTO RESPECTIVOS.

EN EL CASO DE LAS VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS NO SE REQUERIRÁ EL CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICULARES PARA VIDEO GRABARLOS, EN TANTO QUE LOS MISMOS SON DE ORDEN E INTERÉS PÚBLICOS. TRATÁNDOSE DE EXÁMENES O EVALUACIONES MÉDICAS QUE SE REQUIERAN PARA LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, SE ESTARÁ A LO QUE DISPONGAN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN MÉDICA APLICABLES.”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N5-2023

DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

OBJETO

Contratar el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN” para uso de los hospitales de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, de conformidad con lo señalado en el Anexo 1 de las presentes bases.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD

El pasado 11 de marzo de 2020, la organización mundial de la salud declaró pandemia global al virus sars-cov2 (covid-19).en torno a la situación sanitaria del país con motivo del virussars-cov2 (covid-19), y preponderando el derecho fundamental de la salud de las personas, consagrado por los artículos 4° de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 12 de la constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, el poder ejecutivo del Estado, por conducto de esta oficialía mayor, emitió las circulares OM/DT/021/2020 de 17 de marzo de 2020, y OM/DT/025/2020 de20 de marzo de 2020, con la finalidad de establecer las medidas provisionales necesarias para salvaguardar la salud del personal adscrito a las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal así como de las personas usuarias de dichos servicios ante la capacidad de contagio a la población en general del virus SARS-COV2 (covid-19), el 24 de marzo de 2020 se publicó en el diario oficial de la federación, el acuerdo por el cual se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus sars-cov2(covid-19), emitido por la secretaría de salud del gobierno federal de la república toda vez que el derecho a la protección de la salud se encuentra previsto en los artículos 4° de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 12 de la constitución política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como en diversos tratados internacionales de los que México es parte, dentro de los que destacan la declaración universal de los derechos humanos, la convención americana sobre derechos humanos y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; el estado mexicano tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo, y cuenta con la facultad de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables en caso de epidemias de carácter grave .así mismo, los artículos 6° y 7° de la constitución política del Estado Libre Y Soberano de San Luis Potosí, prevén que la base y objeto de las instituciones políticas y sociales, son la protección de los derechos de sus habitantes y la permanente búsqueda del interés público, quedando asegurado el goce irrestricto  de  los  derechos  humanos  y  las  garantías individuales y sociales consagradas en la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como en los tratados internacionales, las que el estado adopta como propias; estableciendo además la obligación para las autoridades estatales de respetar y hacer respetar tanto dichas garantías, como los derechos humanos, conforme lo dispongan las leyes reglamentarias y ordinarias respectivas, así como los tratados internacionales de la materia. Por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá procurar las protecciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la normativa.

Por lo anterior, se deberá usar gel antibacterial antes de entrar a la sala de licitaciones de la jefatura de adquisiciones de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, le será tomada la temperatura a cada uno de los participantes antes del ingreso a la sala, al evento solo se permitirá la entrada, solo a un representante por participante, quien en todo momento deberá portar cubre bocas, así mismo deberá informar al personal de servicios de salud si cuenta con síntomas de gravidez.

Por lo anterior, resulta prioritario complementar las medidas provisionales establecidas en las circulares OM/DT/021/2020de 17 de marzo de 2020, y OM/DT/025/2020 de 20 de marzo de2020, con la finalidad de mitigar los riesgos a la salud que implica la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19), en lo que corresponde al personal adscrito a las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal, así como de las personas usuarias de dichos servicios.

ORIGEN DEL RECURSO

La fuente de financiamiento con que cuenta los Servicios de Salud de San Luis Potosí para esta licitación pública nacional corresponde a la partida 35401.- “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN”, el presupuesto es de “APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL INSABI 2023” y FASSA 2023 con Normatividad Estatal.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR

La descripción amplia y detallada del servicio a licitar, se contempla en el Anexo 1, en este se detalla la descripción, características, especificaciones, el cual forma parte integrante de esta licitación, mismas que fueron proporcionadas por las unidades técnicas solicitantes; por lo que no serán aceptadas proposiciones alternativas que demeriten la calidad de lo solicitado.

TRANSPORTE

Sera por cuenta y riesgo del proveedor adjudicado, hasta el lugar donde se prestara el servicio.

SEGUROS

Será por cuenta y bajo  responsabilidad del licitante adjudicado  contratar el aseguramiento de los servicios hasta su entrega en la unidad receptora correspondiente.

ANTICIPOS

En la presente licitación y adjudicación del contrato no se otorgaran anticipos.

CALENDARIO DE LICITACIÓN

| EVENTO | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE PUBLICACION | 03 DE Mayo 2023 |
| FECHA LIMITE PARA RECEPCIÓN DE DUDAS | 11 de Mayo 2023 | 12:00 HORAS |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 12 de Mayo 2023 | 12:00 HORAS |
| VISITAS A LAS UNIDADES | DEL 13 Mayo al 17 DE Mayo 2023 | DE 8:00 A 15:00 HORAS |
| REVISIÓN PRELIMINAR (OPTATIVA) | 17 de Mayo 2023 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| APERTURA TECNICA | 18 de Mayo 2023 | 12:00 HORAS |
| RESULTADO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA | 22 de Mayo 2023 | 14:00 HORAS |
| FALLO | 24 de Mayo 2023 | 15:00 HORAS |
| FIRMA DE CONTRATO | 31 de Mayo 2023 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| VIGENCIA DEL SERVICIO | 01 de Junio 2023 al 31 de Diciembre 2023 |

LICITACIÓN PÚBLICA  SSSLP-LP-N5-2023

CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACIÓN

- Sección I, GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

- Sección II, PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN.

- Sección III, OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- Sección IV, MODELOS DE ANEXOS.

S E C C I Ó N I - P R I M E R A

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

1 TIPO DE CONTRATACIÓN.

La contratación abarcará el presente ejercicio fiscal, y será por monto y tiempo determinado.

La adjudicación se hará por el total del Anexo 1.

2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.

Ser persona física o moral con plena capacidad técnica, económica, jurídica para contratar y obligarse.

No encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

“Los S.S.S.L.P.” en términos de lo estipulado en el artículo 20 de la ley de adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos con proveedores que se encuentren en situación de atraso o incumplimiento en las entregas de los bienes o servicios objeto de diversos contratos, así como respecto a aquellos que en relación con las instituciones del gobierno se hayan, en alguna ocasión, declarado para evadir responsabilidades, en estado de quiebra o sujetos a concurso de acreedores, así mismo no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la ley.

Adquirir bases de esta licitación y haber sido pagadas en las oficinas de los S.S.S.L.P., con el recibo que otorgan en la compra directa de las bases.

Las bases se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio y horario indicado en la sección II de estas bases, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo.

Las bases deberán ser adquiridas en el Departamento de Adquisiciones, ubicado en prolongación calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, San Luis Potosí, S.L.P., quien desee adquirir las bases deberá cubrir su costo de $3,000.00 pesos mediante efectivo, cheque certificado o de caja a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. A efecto que le sean entregadas las copias correspondientes de las bases y sus anexos de licitación en formato electrónico.

Así mismo, no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría General del Estado.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como las propuestas presentadas podrán ser negociadas por los licitantes, reservándose la convocante el derecho de hacer las aclaraciones y modificaciones a las bases en término de lo establecido en el artículo 30 fracción XII de la ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí,  por lo que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrá ser pasada por alto.

3.- PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

La licitación pública nacional inicia con la publicación de la convocatoria en el periódico oficial del estado, así como en los diarios de mayor circulación en la entidad o en uno de mayor circulación nacional cuando así se amerite, y concluye con la emisión del fallo o, en su caso, la cancelación del procedimiento.

La convocante no recibirá propuestas ni celebrará contratos con aquellos proveedores que se encuentren en situación de atraso o incumplimiento de bienes y servicios de diversos contratos que tengan celebrados con este organismo, o bien se hayan declarado con el objeto de evadir responsabilidades en estado de quiebra o sujetos a concursos de acreedores con instituciones de gobierno, lo anterior en términos del artículo 20 último párrafo de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

3.1 JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES

La convocante celebrará la junta de aclaraciones y comentarios a las presentes bases, de conformidad con lo señalado en la sección II; en la que solamente podrán formular preguntas los licitantes que hayan adquirido las bases correspondientes, lo cual deberá acreditar con copia del comprobante de pago de las mismas, en caso contrario se le permitirá su asistencia sin dar por acreditada su participación en el proceso.

De conformidad con el artículo 30 fracción III, de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Esta será obligatoria, en el sentido de que los acuerdos que se tomen en la misma formarán parte integrante de estas bases, por lo que su inasistencia, así como el incumplimiento de los acuerdos o modificaciones a las bases, tomados en la misma, serán motivo de desechamiento.

Se realizará en el domicilio y hora señalada en las bases conforme al calendario de eventos de la presentes bases; no se permitirá la participación a ningún licitante que llegue en forma extemporánea a la hora marcada; se declarará iniciado el acto, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia, debiendo estar presente un representante por empresa participante.

A fin de agilizar ese acto, se solicita a los licitantes elaborar y presentar sus preguntas por escrito y en formato Word editable en el departamento de adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, en esta Ciudad, en el domicilio y horario señalado en la sección II de estas bases, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados respetar la fecha límite para recibir dudas, las cuales se deberán integrar en papel membretado del licitante conforme al modelo de anexo 2 el cual deberá estar firmado por el representante legal del licitante o a través de correo electrónico depto.adquisiciones@slpsalud.gob.mx en formato Word siendo texto (no imagen, ni PDF) es importante señalar que las preguntas deberán versar exclusivamente en las dudas que se tuvieran a los puntos de las bases y sus anexos, y no a solicitudes para modificar las características y tiempos de entrega de los bienes y servicios requeridos por los S.S.S.L.P. ya que únicamente corresponde a los S.S.S.L.P. el hacer las aclaraciones o modificaciones a las bases en términos del artículo 30 fracción XII de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y último párrafo de la citada Ley.

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, en la junta de aclaración a las bases dará respuesta a todas y cada una de las preguntas que se hayan recibido previamente; así como a aquellas que en ese momento se realicen por parte de los licitantes, mismas que deberán de ser entregadas en forma escrita a la convocante en el acto citado.

Al finalizar el acto se levantará el Acta de la cual se les dará copia a los licitantes que asistan al evento, no estando la convocante obligada a enviarlas por correo, fax u otro medio. Dicha Acta estará disponible en el departamento de adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, C.P. 78380, en esta ciudad.

3.2 INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS.

Elaborar sus propuestas por escrito, en idioma español,  en papel membretado del licitante.

La propuesta deberá abarcar el 100% de la partida única de los servicios solicitados, conforme al Anexo 1,  de las presentes bases.

No presentar tachaduras y enmendaduras.

Se deberá cotizar en el mismo orden del anexo 1, si algún renglón o clave no es cotizado por usted se pondrá la frase No Cotizo

Anotar los datos con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación y cumplir con todos y cada uno de los requisitos solicitados en estas bases de licitación.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la sección IV, de acuerdo con la información solicitada en los mismos en papel membretado del licitante. Las propuestas deberán ir rubricadas al margen de cada hoja y firmada autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja que la contenga.

Las propuestas económicas deberán integrarse con los siguientes requisitos:

Cotizar en pesos mexicanos

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Las propuestas económicas deberán presentarse en impresión rubricada al margen de cada hoja y firmada autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que la contenga.

Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio, así como gastos inherentes al mismo, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, y cualquier otro concepto que pudiera presentarse.

Para un mejor control en la entrega-recepción de las propuestas, éstas además de los anexos y documentación complementaria, deberán estar debidamente foliadas en cada una de las hojas que lo integren por el lado anverso, en la inteligencia que toda la documentación deberá contar con el folio correspondiente, en orden consecutivo.

No se reciben entregas parciales bajo el sistema de paquetería ni de mensajería.

3.3 REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS DOCUMENTOS LEGALES (OPTATIVA)

La convocante llevará a cabo la revisión y validación preliminar de la documentación legal en el Departamento de Normatividad Contratos y Control de Bienes Inmuebles adscrito a la Subdirección Jurídica, en el domicilio, fecha y horario señalado en la sección II, punto 4, siendo este proceso optativo para el licitante, por lo que la no ejecución de este trámite no se considerara motivo de desechamiento.

El departamento antes citado; expedirá al licitante una cedula de validación, siempre y cuando en el periodo de inscripción cumplan con los requisitos solicitados para este punto

3.4 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en dos etapas: una para la recepción de las propuestas técnica y económica y apertura de propuestas técnicas (primera etapa) y otra para el dictamen técnico y apertura de propuestas económicas (segunda etapa).

Los sobres que contienen la documentación relativa a las propuestas se identificarán con la leyenda “Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica” respectivamente, nombre del Licitante, dirección, teléfono y fax, correo electrónico, el número y nombre de la presente Licitación.

Por el hecho de presentar propuesta, el licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en estas bases y sus anexos y en  el acta de junta de aclaraciones a las bases no pudiendo renunciar a su contenido y alcance.

3.5 DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA (APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS)

La primera etapa consistirá en la entrega de propuestas, documentación complementaria y apertura de los sobres que presumiblemente contienen las Propuestas Técnicas, realizando de la siguiente manera:

Los Licitantes o cualquier otra persona interesada deberán registrar su asistencia; en la hoja de registro que para tal efecto expedirá la convocante.

Se realizará en el domicilio y hora señalada en la Bases conforme al calendario de eventos llegada la hora programada para la realización del acto, no se permitirá la participación a Licitantes que en forma extemporánea registre su participación o su asistencia , excepto a servidores públicos de la que para tal efecto acrediten su cargo, se declarará iniciado el acto, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia a los licitantes y demás participantes.

El acto será presidido por los servidores públicos designados por la convocante, quien será la autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas, y en general para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Los licitantes serán nombrados conforme a la lista de asistencia por el servidor público que presida el acto a fin de que los licitantes participantes entreguen las propuestas en ese orden.

Se procederá a la revisión cuantitativa de la documentación complementaria, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará dentro del proceso de evaluación técnica.

Si de la revisión cuantitativa de la documentación complementaria y técnica  se desprende que algún licitante omitió la presentación de algún documento solicitado como obligatorio en la sección II, punto 5 se procederá a desechar la propuesta del licitante.

Las propuestas técnicas, conjuntamente con los sobres que presuntamente contienen las propuestas económicas, serán rubricadas por los representantes de los licitantes y por los servidores públicos de los S.S.S.L.P. quedando en poder de la convocante para su evaluación y dictamen técnico correspondiente.

Se levantará el Acta de esta etapa, haciéndose constar las propuestas técnicas y su documentación complementaria aceptadas para su análisis cualitativo, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron., el acta será firmada por los participantes y funcionarios asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, en el Departamento de Adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, en San Luis Potosí, S.L.P. teléfono (01 444) 834-11-00 ext. 21417 para efectos de su notificación.

3.6 DESARROLLO DEL ACTO DE LA SEGUNDA ETAPA (APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS)

El acto se llevará a cabo en el domicilio y hora señalada en las bases conforme al  calendario de eventos y se realizara de la siguiente manera:

Los licitantes o cualquier otra persona interesada deberán registrar su asistencia, llegada la hora programada para la realización del acto, este se declarará iniciado, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia a los licitantes y demás participantes.

El acto será presidido por los servidores públicos designados por la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas, y en general para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Se dará a conocer el resultado técnico en el que se informará sobre las razones por las cuales sus propuestas técnicas fueron aceptadas o desechadas. Se procederá abrir las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas en la primera etapa.

En este acto la revisión de la documentación deberá hacerse en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará dentro del proceso de evaluación correspondiente. Se procederá a la lectura del importe total de las propuestas económicas.

Si de la revisión cuantitativa de la documentación economica se desprende que algún licitante omitió la presentación de algún documento solicitado como obligatorio en la sección II, punto 6 se procederá a desechar al licitante.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes, rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para análisis, sus importes, así como las que hubiesen sido desechadas y las causas específicas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma.

La falta de firma de algún licitante en el acta no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esta fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, en el Departamento de Adquisiciones sita en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, en San Luis Potosí, S.L.P. teléfono (01 444) 834-11-00 ext. 21417, para efectos de su notificación se confirmará domicilio fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.

3.7 DESARROLLO DEL ACTO DE FALLO.

En junta pública y de acuerdo al lugar, día y horario señalado en el calendario de eventos de las presentes bases bien, lo plasmado en el acta de segunda etapa de apertura de propuestas, se dará a conocer el fallo de la presente licitación, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, el fallo emitido deberá contener como mínimo:

● El nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron desechadas como resultado del análisis detallado y las razones específicas que se tuvieron para ello.

● El nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron determinadas como solventes.

● El nombre del licitante(s) a quien(es) se adjudique(n) el(los) contrato(s) y pedido(s) e identificación de cada una de las partidas o conceptos y montos asignados

3.8 ASISTENCIA A LOS ACTOS Y NOTIFICACIONES.

Los actos correspondientes a la junta de aclaraciones, primera y segunda etapa de la apertura de propuestas, así como el fallo tendrán el carácter de público y se levantará acta de cada uno de los eventos. A dichos actos podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante la presente licitación. También podrán asistir cualquier persona que sin haber sido invitada manifieste su interés de estar presente en dichos actos, así como los representantes de las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, con la condición de que deberá registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.

Las copias de las actas que se levanten en cada uno de los actos se pondrán para efectos de notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el Departamento de Adquisiciones, sita en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, San Luis Potosí, S.L.P. dichas actas permanecerán por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia, en el entendido de que dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

4 REGLAS GENERALES DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La convocante para hacer la evaluación de las propuestas, verificará que las mismas cumplan con los requisitos de las bases y los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. Admitidas las propuestas no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

Para efectuar el análisis de las propuestas la convocante comparará en forma equitativa las condiciones ofrecidas por los licitantes, verificando que cumplan con los requisitos de las bases y los acuerdos tomados en la junta de aclaración a las bases.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará por partida a aquella cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La forma de evaluación se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la sección I punto 5 de las presentes bases.

En caso de que dos propuestas sean solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases, el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta económica, se desechará la misma.

Asimismo, en caso de empate en el precio de dos o más propuestas económicas, la convocante adjudicará de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

5.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

A) Con el objeto de poder valorar las mejores condiciones de compra para los S.S.S.L.P., se verificará que las empresas licitantes cumplan con todos los requisitos exigidos en las presentes bases.

B) En apego a la normatividad aplicable se valorará el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en los anexos de las presente bases, antecedentes comerciales, atraso e incumplimiento en la entrega de bienes y/o servicios, en diversos contratos contraídos con anterioridad con los S.S.S.L.P., situaciones jurídicas o de otra índole, así como la calidad de los bienes ofertados y garantice a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

C) Los S.S.S.L.P. se reservan la facultad de solicitar aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las ofertas presentadas.

5.2 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

La convocante evaluará que la propuesta económica cumpla con los requisitos solicitados en estas bases, verificando entre otros que contengan los siguientes requisitos:

● El precio unitario de los bienes o servicios

● El importe total de la propuesta económica

● El impuesto al valor agregado (I.V.A.) se encuentre debidamente desglosado

● Que el precio propuesto se encuentre expresado en moneda nacional

● Que las operaciones aritméticas realizadas por el licitante sean correctas en los importes unitarios y totales.

● La firma del licitante o su representante legal.

● Así como la calidad y precio de los bienes o servicios ofertados que garantice a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones respectivas, aplicando para tal efecto lo expuesto en el párrafo siguiente.

A) La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre sí, en forma equitativa, todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, y los resultados se asentarán en cuadro comparativo de evaluación.

B) Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, podrán desechar las propuestas cuyo precio rebase el presupuesto disponible.

5.3 DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.

Se desechará de esta licitación, a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

A) Cuando incumpla con algunos de los requisitos establecidos en las presentes bases y acuerdos tomados en la junta de aclaraciones.

B) En el caso de que una misma persona con poder notarial represente legalmente a dos o más empresas licitantes participantes.

C) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los bienes o servicios objeto de esta licitación.

D) Cuando el valor de la garantía de seriedad de las proposiciones, sea inferior al 5% del valor total de la propuesta presentada con IVA incluido.

E) Si se comprueba que el licitante se encuentra en cualquiera de los supuestos del artículo 20 de la ley de adquisiciones del estado de San Luis Potosí.

F) Cuando se acredite que se encuentran en situación de atraso o incumplimiento en las entregas de los bienes o servicios por causas imputables a ellos, en relación con los contratos celebrados ante cualquier institución pública, así como respecto aquellos que en relación con las Instituciones Gubernamentales que hayan en alguna ocasión declarado evadir responsabilidades, en estado de quiebra o sujetos a concurso de acreedores.

G) Cuando se oferten precios en moneda extranjera.

En cualquier caso, el desechamiento podrá decretarse durante el acto de presentación y apertura de proposiciones o durante el acto de evaluación y análisis de cualquiera de las etapas, en tales situaciones, se incluirán las observaciones respectivas en las actas correspondientes al acto en que se dé a conocer el desechamiento en cita.

H) Cuando los bienes o servicios que se oferten no satisfagan las especificaciones conforme a lo señalado en el Anexo 1, así como los acuerdos de la junta de aclaraciones.

I) Cuando los bienes o servicios ofertados no cumplan con algunos de los requisitos solicitados en las presentes bases.

J) Ninguna de las propuestas técnicas presentadas cumpla con los requisitos establecidos en las bases.

K) Cuando las proposiciones se presenten con escalatorias en los costos.

L) Cuando el precio ofertado rebase el presupuesto asignado para esta licitación o en su caso de que el precio no corresponda al del mercado y no sea aceptable o conveniente.

5.4 DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN.

Los S.S.S.L.P. podrán declarar desierta la licitación cuando se presenten los siguientes casos:

A) Vencido el plazo de venta de las bases, ningún interesado las adquiera.

B) No se cuente con Propuestas Técnicas y Económicas recibidas (punto 3.5 sección I) ó ningún licitante se registre para participar en el acto de Apertura de Ofertas.

C) Ninguna de las propuestas técnicas presentadas cumpla con los requisitos establecidos en las bases.

D) Cuando después de haber evaluado todas las propuestas, estas no resulten legal, técnica o económicamente aceptables para los S.S.S.L.P.

E) Cuando la totalidad de la licitación se declare desierta, los S.S.S.L.P. podrán convocar a una nueva licitación.

6.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN.

EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO PODRÁ SUSPENDER EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN:

A) Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones de San Luis Potosí o de las disposiciones que de ella deriven, y que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios de que se trate; y

B) Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público, ni se contravengan disposiciones del mismo orden.

En base a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

7   RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS

Los S.S.S.L.P., rescindirán administrativamente el contrato, cuando:

A) Cuando algún proveedor adjudicado incumpla con las obligaciones contenidas en el contrato, entre otras, la fecha señalada para la entrega de los bienes o prestación del servicio estipulado en las presentes bases, siempre y cuando el retraso sea por causas imputables a el mismo.

B) En los casos en que sea cancelada la asignación y/o rescindidos administrativamente los contratos, los S.S.S.L.P., podrán contratar el remanente de acuerdo a la normatividad vigente en materia de adquisiciones.

8.-  INCONFORMIDADES

Las personas que se consideren afectadas por actos o resoluciones de las áreas administrativas o de los comités de las instituciones, podrán presentar sus inconformidades dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha que ocurra el hecho o se notifique resolución respectiva de acuerdo a lo señalado en el titulo sexto, Capitulo Único en sus artículos del 62 al 67 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Esta podrá presentarla ante la Contraloría General del Estado ubicada en Av. Venustiano Carranza No. 980, edificio la Madrid, planta baja, Col. Arboleada Tequisquiapan, C.P. 78235 en esta Ciudad.

9.-  CONTROVERSIA.

Las controversias que se susciten en materia de adquisiciones de los bienes o contratación de servicios, se resolverán con apego al artículo 67 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones legales aplicables.

10.-  SANCIONES.

Las infracciones y sanciones se aplicarán de acuerdo al Título Quinto Capitulo Único en sus artículos 52 a 61 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Se harán efectivas las garantías relativas al sostenimiento de las ofertas en los siguientes casos:

Cuando los licitantes retiren sus propuestas después del acto de apertura de ofertas.

Cuando los licitantes no firmen el contrato o no entreguen la garantía de cumplimiento de contrato en las fechas establecidas.

Se harán efectivas las garantías relativas al cumplimiento del contrato en los siguientes casos:

Cuando hubiese transcurrido el plazo establecido para la entrega de los bienes o prestación del servicio y el proveedor no haya cumplido con sus compromisos,

Cuando habiendo entregado los bienes o prestado el servicio, se detecten vicios ocultos en la calidad de los mismo.

10.1.- PENAS CONVENCIONALES.

En el caso de que los licitantes adjudicados no cumplan con las obligaciones que se deriven del contrato derivado de esta licitación, por causas imputables a ellos, en cuanto a la fecha de entrega, por cada día natural de atraso, incluyendo sábados, domingos y días festivos, se aplicará una pena convencional, equivalente al 1% respecto al adeudo vencido de conformidad con la fecha del servicio establecido, hasta un monto máximo del 30% del monto total del contrato (IVA incluido), por lo que los proveedores deberán tomar las medidas pertinentes para realizar la entrega de los bienes o prestación del servicio en tiempo y forma, pudiendo aplicar los Servicios de Salud de San Luis Potosí lo establecido en el punto 7 inciso A de estas bases.

Si la prestación del servicio no es efectuada dentro del plazo, se aplicará la pena convencional arriba señalada que se haya hecho acreedor el proveedor incumplido, siendo facultad potestativa de la convocante cancelar totalmente la partida, procediendo los S.S.S.L.P. a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato por el 30% sobre los importes pendientes, comunicando estas incidencias al expediente del Padrón de Proveedores; así como reservándose su derecho de participación de este licitante en eventos posteriores convocados por el Organismo.

Las penas convencionales detalladas en los puntos que anteceden serán independientes a las establecidas en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

11.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES.

Cualquier situación no previstas en las bases, podrán ser resueltas por la convocante apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias, escuchando la opinión de las autoridades competentes.

S E C C I Ó N    I I   - S E G U N D A

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN

A CONTINUACIÓN SE ESTABLECERÁN LAS PARTICULARIDADES APLICABLES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN:

1.- CALENDARIO DE EVENTOS

| EVENTO | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE PUBLICACION | 03 DE Mayo 2023 |
| FECHA LIMITE PARA RECEPCIÓN DE DUDAS | 11 de Mayo 2023 | 12:00 HORAS |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 12 de Mayo 2023 | 12:00 HORAS |
| VISITAS A LAS UNIDADES | DEL 13 Mayo al 17 DE Mayo 2023 | DE 8:00 A 15:00 HORAS |
| REVISIÓN PRELIMINAR (OPTATIVA) | 17 de Mayo 2023 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| APERTURA TECNICA | 18 de Mayo 2023 | 12:00 HORAS |
| RESULTADO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA | 22 de Mayo 2023 | 14:00 HORAS |
| FALLO | 24 de Mayo 2023 | 15:00 HORAS |
| FIRMA DE CONTRATO | 31 de Mayo 2023 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| VIGENCIA DEL SERVICIO | 01 de Junio 2023 al 31 de Diciembre 2023 |
| EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS SERÁN REALIZADOS EN: | SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P |

| COSTO DE LAS BASES (SECCIÓN I, PUNTO 2) | EN LAS OFICINAS: $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) |
| --- | --- |

Domicilio y horario para pagar y obtener copia de las bases directamente:

Podrán ser adquiridas a partir de la fecha de su publicación de la convocatoria hasta el 10 de Mayo del 2023 en días hábiles en horario de 9:00 a 14:00 hrs. en el departamento de adquisiciones, ubicado en prolongación calzada de Guadalupe no. 5850, lomas de la virgen, 78380 San Luis potosí, S.L.P., y el pago deberá de efectuarse en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Los Servicios De Salud De San Luis Potosí.

2. JUNTA DE ACLARACIONES  (SECCIÓN I, PUNTO 3.1)

Las preguntas para la junta de aclaraciones se podrán presentar preferentemente y a efecto de agilizar el acto de la junta de aclaraciones, a través de correo electrónico en formato Word Texto (no imagen, no pdf) depto.aadquisiciones@slpsalud.gob.mx o en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, en esta Ciudad, de acuerdo al calendario de eventos de la sección II de estas bases, en papel membretado del licitante conforme al modelo de anexo 2 el cual deberá estar firmado por el representante legal del licitante y en CD en formato Word (no imagen, no pdf).

3. MONEDA QUE SE DEBERÁ COTIZAR

El tipo de moneda el cual deberá cotizar en esta licitación es en Moneda Nacional.

4. REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL (SECCIÓN I, PUNTO 3.3) REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (OPTATIVA)

La revisión y validación de la documentación legal para la expedición de la cédula de validación (trámite optativo). Se llevará a cabo de acuerdo al calendario de eventos señalados en la sección II de estas bases, en la subdirección jurídica por conducto del departamento de Contratos y Convenios, ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, San Luis Potosí, S.L.P. presentando la siguiente documentación:

A) Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo del acta constitutiva de la sociedad, la que deberá contar con la inscripción ante el registro público de la propiedad y del comercio, de igual forma deberá presentar las modificaciones que hubiese sufrido la sociedad a la fecha de la apertura de propuesta. (Personas morales).

B) Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo del poder notarial de la persona que firme las propuestas técnicas y económicas el cual deberá estar debidamente protocolizado e inscrito en el registro público de la propiedad y de comercio, en donde se acredite la personalidad del representante legal, este documento es necesario cuando el acta constitutiva o de alguna de sus modificaciones, no se especifique la representación legal de la persona que firme las propuestas.

Este requisito no es necesario para las personas físicas, en cuyo caso cuando el licitante faculte a una tercera persona a actuar en nombre y representación de la misma, bastará carta poder ratificada, contenido y firma ante notario público donde se le otorguen facultades expresas para actuar en nombre y representación del licitante.

C) En el caso de nombrarse representantes para que asista a los actos de presentación, entrega y apertura de las propuestas técnica y/o económica, bastará carta poder simple otorgada por el representante de la empresa con facultades para ello en donde lo autorizan para que en su nombre pueda intervenir en esta licitación empleando para ello el formato que se integra como anexo no. 4 de las presentes bases, presentando además identificación oficial con fotografía reciente (original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo).

D) Identificación oficial con fotografía de la persona que firme las propuestas y que cuente con facultades para ello en donde aparezca su rúbrica (original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo).

5. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se integrará con los siguientes requisitos que deben cumplir y presentar en sobre cerrado quienes deseen inscribirse y participar en la licitación:

- Original y copia del recibo de la compra de las bases.

- Original o copia certificada así como copia simple para su cotejo de la constancia del padrón de proveedores vigente para 2023, además de una carta firmada por el representante legal donde manifieste bajo protesta de decir verdad que la empresa que representa a la fecha de la licitación no ha sufrido ningún cambio legal o fiscal contable.

En caso de no contar con esta constancia, podrá presentar original de la cedula de validación conforme al punto 4 de esta sección.

En caso de no contar con alguno de los documentos arriba señalados, deberá presentar dentro del sobre de la propuesta técnica la documentación en los términos solicitados el punto 4 incisos de a) al c) señalados en esta sección y carta compromiso de llevar a cabo el trámite de inscripción al padrón de proveedores .

- Anexo 1, solicitud de cotización debidamente firmada.

- Anexo 2 Formato de aclaración de dudas

- Acreditar la personalidad jurídica mediante manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad, de que cuenta con las facultades suficientes para contratar derechos y obligaciones, suscribir la propuesta y demás documentación de este proceso a nombre de su representada, en papel membretado de la empresa Anexo 3.

- Anexo 4 Carta poder simple

- Anexo 5 Periodo de garantía.

- Propuesta técnica en papel membretado de la empresa elaborada respecto al listado del  Anexo 1,  por la persona legalmente facultada para ello. Anexo 6.

- Respaldo de fabricante, Anexo 7.

- Anexo 8 No encontrarse en los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

- Relación de los documentos que integran las propuestas técnica y económica en papel membretado del licitante Anexo 9.

- Anexo 10 Propuesta económica

- Requisito establecido en el artículo 48, fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí que a la letra indica “Cerciorarse,  antes  de  la  celebración  de  contratos  de  adquisiciones,  arrendamientos  o  para  la enajenación  de  todo  tipo  de  bienes,  prestación  de  servicios  de  cualquier  naturaleza  o  la contratación  de  obra  pública  o  servicios  relacionados  con  ésta,  que  el  particular  manifieste  bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su  caso,  que  a  pesar  de  desempeñarlo,  con  la  formalización  del  contrato  correspondiente  no  se actualiza  un  conflicto  de  interés.  Las  manifestaciones  respectivas  deberán  constar  por  escrito  y hacerse  del  conocimiento  del  órgano  interno  de  control,  previo  a  la  celebración  del  acto  en cuestión.  En  caso  de  que  el  contratista  sea  persona  moral,  dichas  manifestaciones  deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, Anexo 11.

- Modelo de fianza de garantía de cumplimiento de contrato Anexo 12.

- Modelo completo del contrato debidamente firmado y sellado por el representante legal de la empresa (es para el caso de resultar con adjudicación, las condiciones y criterios que obligarán a ambas parte) Anexo 13.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que si tiene un atraso Mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha límite de la prestación del servicio, la cancelación del contrato del servicio se hará en forma automática con la aplicación de la pena convencional correspondiente por parte y a criterio de la convocante. Anexo 14.

- Anexo 15 no sujetos a garantía de cumplimiento

- Copia integral de las bases (con anexos) debidamente firmadas por el representante legal de la empresa; se recomienda a los licitantes que en su caso sean selladas, sin que el incumplimiento de esto último sea motivo de desechamiento.

- Los participantes deberán presentar en hoja membretada de la empresa carta señalando su domicilio en esta ciudad de San Luis Potosí, para recibir toda clase de notificaciones o requerimientos derivados de esta licitación en caso de contar con él o en su defecto el domicilio fiscal de origen, así como correo electrónico.

- Carta en papel membretado de la empresa firmada por quien esté legalmente facultado para ello en donde manifieste conocer las disposiciones de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, así como estar de acuerdo en todos los puntos de las bases, los acuerdos tomados en la junta de aclaración a las bases de la presente licitación.

- Copia y original para cotejo o copia certificada  del acta constitutiva y sus reformas en las que conste que constituyo conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. .

- Carta en papel membretado de la empresa firmada por quien está legalmente facultado para ello en donde garantiza un periodo de validez de las propuestas técnica y económica de 40 (cuarenta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de ofertas.

- Identificación oficial con fotografía de la persona que firme la propuesta y que tenga facultades para ello en donde aparezca su rúbrica, así como de la persona que asiste al acto. (Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo)

- Constancia de situación fiscal emitida por el SAT.

- Ultimo estado financiero autorizado por contador público con cédula profesional que no exceda de dos meses de antigüedad a la fecha de la apertura de la propuesta técnica; (bastar con que se señale el número de cédula profesional del contador).

- Ultima declaración fiscal anual completa del ejercicio inmediato anterior del impuesto sobre la renta (ISR) presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), acreditado con el acuse de recibo, (los anexos de dicha declaración no deberán contener impresa la leyenda de sin “validez oficial”), se exceptúa de la declaración anual del impuesto sobre la renta si es empresa de reciente creación, (debiendo incluir obligatoriamente en el acuse de recibo la cadena y sello digital) así mismo se informa que en caso de existir prórroga  para la presentación de la declaración anual 2022 por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se solicita la declaración del ejercicio inmediato anterior .

- Declaraciones Parcialidades del ejercicio  2023.

- Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad social Positiva y vigente, (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato)

- Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato)

- Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Infonavit Positiva y vigente. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato)

- Curriculum de la empresa en el que demuestre que tiene la experiencia y en el que se señale la organización administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como: gerentes, supervisores, ingenieros, técnicos profesionales y demás personal.

- Relación de trabajos similares. Indicando nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación.

- Copia de los contratos de características y magnitudes similares.

- Curiculum del profesional técnico especialista en el servicio anexando copia de la cedula profesional   y una carta en la que manifieste bajo protesta decir verdad firmada por el representante y/o apoderado legal  que se cumple con el requisito así como el listado de los técnicos especializados que se encargaran de prestar el servicio, deberá presentar además los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

- Programa calendarizado para la prestación del servicio en formato de grafica de Grant.

- La relación de herramientas y equipos de propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación del servicio.

- CONSTANCIAS DE VISITA (ANEXO 16)

- Escrito de manifestación de estratificación de la empresa

- Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido)

- Anexar memoria USB con las propuestas tanto técnica y económica en digital y en sus formatos originales (Word, Excel).

Recomendaciones generales:

La documentación solicitada se presentara dentro de un solo sobre cerrado, sellado con cinta adherible y rotulado con los siguientes datos: “propuesta técnica”, numero de licitación, razón social, domicilio, teléfono y nombre del representante que firme la propuesta y leyenda que deberá decir no abrir antes de la hora señalada y del día del evento de apertura técnica y apertura económica del presente año; se reitera a los licitantes que la convocante no recibirá ningún documento que se encuentre fuera de este sobre de propuesta técnica.

Se recomienda a los licitantes que para un mejor control administrativo de sus propuestas, la misma sea foliada en su totalidad, sin que el incumplimiento de esto sea causal de desechamiento.

Aquellos proveedores que se encuentran en situación de atraso en la entrega de insumos derivados de otros procesos, sean de procesos de licitación, invitación y/o compra directa, no será recibida su propuesta en el acto de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, por lo que se les recomienda regularizar en forma inmediata su situación a efecto que puedan participar libremente en este proceso.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

“El PROVEEDOR” deberá entregar dentro del sobre de su Propuesta Técnica:

•	No encontrarse en los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

•	Escrito de declaración de Integridad a través del cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

6. PROPUESTA ECONÓMICA.

A)	La propuesta económica deberá ser elaborada respecto al Anexo 1 en papel membretado de la empresa conforme al formato señalado como anexo 10, firmada por la persona facultada para ello, y se entregara en original dentro del sobre que contiene la propuesta económica, además de:

1. Se deberá cotizar el 100% de los catálogos de conceptos considerados en esta licitación.

2. Relación de artículos originales para el servicio incluidos en el precio unitario Anexo 10.

Las cotizaciones se presentaran conforme a los bienes que se describen en el Anexo 1, en moneda nacional y los precios unitarios ofertados estarán vigentes desde el acto de apertura económica y hasta el final del servicio o en su caso ampliación al contrato.

B) Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido) de la propuesta económica que corresponda a los bienes del Anexo 1, deberá ser constituida por el licitante en moneda nacional, mediante cheque de caja o certificado a favor de los S.S.S.L.P. por un importe igual al 5% con el impuesto al valor agregado de conformidad con el artículo 47, fracción I de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Se ratifica que de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, relativo a la garantía de sostenimiento de la oferta, deberán los participantes presentar en forma irrestricta cheque certificado o de caja.

Esta documentación se presentará en un solo sobre cerrado y sellado con cinta adherible, rotulado con los siguientes datos: “propuesta económica”, numero de licitación, razón social, dirección, teléfono y nombre del representante que firma la propuesta.

Los precios propuestos deberán incluir los costos de flete, seguros y maniobras correspondientes en el lugar solicitado por los S.S.S.L.P.

En caso de que la empresa otorgue algún descuento especial, deberá mencionarlo expresamente en su oferta económica.

La documentación que integran las propuestas técnica y económica que presente el licitante, deberán obligadamente, estar firmadas por el representante legal con facultades para ello; el incumplimiento a este apartado será causal de desechamiento de la propuesta.

Se solicita a los participantes anexar memoria usb, con su propuesta económica correspondiente al anexo 1, en su formato original en excel y/o word, misma que le será devuelta al término del evento, el incumplimiento de este requisito no traerá como consecuencia el desechamiento de la propuesta.

7. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES.

Los S.S.S.L.P. podrán en cualquier momento del proceso de licitación, efectuar las visitas que estime convenientes a las instalaciones de la(s) empresa(s) cuyas ofertas sea susceptible de adjudicación.

8. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y/O PEDIDO.

Los S.S.S.L.P. con base en el resultado que arroje el análisis señalado en la sección I puntos 5.1 y 5.2, adjudicará a la empresa cuya oferta técnica y económica presente las mejores condiciones de compra en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad en la entrega y demás circunstancias pertinentes; adjudicará el contrato y/o pedido correspondiente, por lo que el proveedor que resulte con asignación del Anexo 1, deberá suscribir contrato y fianza por cada uno de los anexos.

En condiciones de igualdad, se adjudicará a la postura solvente con el precio más bajo.

En el caso de empate en la valoración de la cotización, la adjudicación se hará de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

9. VISITA A LAS UNIDADES

EL PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES DEBERÁ INSPECCIONAR EL SITIO O LUGARES EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA LO CUAL SERÁN ATENDIDOS POR EL JEFE BIOMÉDICO DE LA UNIDAD O JEFE DE CONSERVACIÓN.

DICHA VISITA TIENE POR OBJETO VERIFICAR EL ESTADO DE FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA DETERMINAR LA PROPUESTA ECONÓMICA. LA FALTA DE ASISTENCIA A LA VISITA, SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

LAS VISITAS SE LLEVARÁN A CABO EN LOS SITIOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO UNO. DE CADA VISITA SE LEVANTARÁ UN ACTA (ANEXO 16) LAS CUALES DEBERÁN SER ANEXADAS A LA PROPUESTA TÉNICA.

S E C C I Ó N    I I I   -   T E R C E R A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES

1. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Los proveedores se obligan en caso de adjudicación a firmar el contrato de acuerdo al calendario de eventos de la sección II de estas bases. Siendo esta fecha fija y por ningún motivo existirá prórroga para la firma, la cual se realizará en las oficinas del departamento de normatividad contratos y control de bienes inmuebles, ubicadas en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP. 78380, en la ciudad de San Luis Potosí entregando al momento la fianza de garantía de cumplimiento de contrato por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Anexo 10.

En el supuesto de que el proveedor no firme el contrato por causas imputables a él, en la fecha y hora que se le sea dada a conocer, será facultad de la convocante hacer efectiva la garantía de sostenimiento de la oferta procediéndose conforme a la normatividad aplicable en la Ley de la materia.

El representante del licitante adjudicado que firme el contrato deberá presentar el poder notarial en donde se acredite tener facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la empresa.

Es obligatorio para el proveedor adjudicado presentar los siguientes documentos, los que deberá entregar al momento de la firma del contrato en el departamento de jurídico

- En caso de que el representante del proveedor adjudicado que acuda para la firma del contrato, sea distinto de la persona que está facultada para la firma de propuestas, deberá presentar poder notarial en los términos de lo solicitado en el punto 4 inciso B de la sección II, anexando su identificación oficial con fotografía.

- Fianza expedida por institución afianzadora legalmente constituida en el país, conforme al Anexo 10, para lo cual en el acta de fallo se les proporcionará el número de contrato. La fecha de suscripción será el día que se les cita para la firma del contrato, salvo diferimiento de los actos, para lo cual en el acta de fallo se les dará a conocer la nueva fecha.

- El documento denominado “cumplimiento de obligaciones fiscales”, el cual se incluye en las presentes bases. con el fin de dar cumplimiento a lo establecido artículo 32-d primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del código fiscal de la federación, cuando la administración pública federal, centralizada y paraestatal, la procuraduría general de la república, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisiciones de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, cuyo monto exceda de $300,000.00, sin incluir el iva, exigirán de los contribuyentes con quien se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el sat (servicios de administración tributaria), en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a las reglas 2.1.31.y 2.1.39.   de la resolución miscelánea fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-a. publicada en el diario oficial de la federación el 29 de abril de 2019.

- De conformidad con el acuerdo acdo.sa1.hct.101214/281.pdir. Y su anexo único, dictado por el consejo técnico, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el diario oficial de la federación el 27 de febrero de 2015, en la regla primera se establece que las entidades federativas que vayan a realizar contrataciones de adquisiciones u obra pública con cargo total o parcial a los fondos federales cuyo monto sea superior a los $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) Están obligados a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

- De conformidad con el acuerdo del h. consejo de administración del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, en términos del artículo 32-d del código fiscal de la federación, las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, la procuraduría general de la república y las entidades federativas cuando lo hagan con cargo total o parcial a fondos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que tengan a su cargo créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el código, o bien que teniéndolos no hayan celebrado convenio de pago con las autoridades fiscales en los términos previstos por la legislación aplicable. igual disposición se establece para las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, respecto de los particulares que tengan derecho a su otorgamiento. además, señala el artículo 32-d del código fiscal citado, los proveedores a quienes se adjudique un contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de situación fiscal del subcontratante.

- Constancia de situación fiscal emitida por el sat.

- De acuerdo al artículo 48, fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí que a la letra indica “Cerciorarse,  antes  de  la  celebración  de  contratos  de  adquisiciones,  arrendamientos  o  para  la enajenación  de  todo  tipo  de  bienes,  prestación  de  servicios  de  cualquier  naturaleza  o  la contratación  de  obra  pública  o  servicios  relacionados  con  ésta,  que  el  particular  manifieste  bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su  caso,  que  a  pesar  de  desempeñarlo,  con  la  formalización  del  contrato  correspondiente  no  se actualiza  un  conflicto  de  interés.  Las  manifestaciones  respectivas  deberán  constar  por  escrito  y hacerse  del  conocimiento  del  órgano  interno  de  control,  previo  a  la  celebración  del  acto  en cuestión.  En  caso  de  que  el  contratista  sea  persona  moral,  dichas  manifestaciones  deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad,

2. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PEDIDO

Las empresas que resulten adjudicadas, deberán garantizar el cumplimiento del contrato y pedido, mediante fianza expedida por institución afianzadora debidamente autorizada para tal efecto, de acuerdo al Anexo 10 por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato o pedido incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, misma que estará vigente desde la firma del contrato y hasta dos años después de la última entrega total de los bienes que ampara el pedido y contrato.

En caso de que los Servicios de Salud de San Luis Potosí soliciten al proveedor adjudicado servicios por un monto mayor al mínimo a contratar, este deberá presentar ampliación de la fianza correspondiente.

Deberá presentarse fianza en los términos que se hace referencia en el párrafo que antecede, por los bienes enlistados en el Anexo 1.

En la redacción de la fianza del 30% se deberá transcribir de acuerdo al Anexo 10.

Esta garantía deberá presentarse en un término que no excederá de 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo económico y en el momento de llevar a cabo la firma del contrato o pedido, cabe mencionar, que al momento de recibir modificación al (los) pedido (s), el proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva, de acuerdo con las disposiciones legales inherentes y a satisfacción de los S.S.S.L.P. de tal manera que la misma siga garantizando plenamente el pedido y contrato.

“La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.

Así mismo de acuerdo a circular CGE/DT-0060/2016 emitida por Contraloría General del Estado se establece lo siguiente:

1.- Se recibirán únicamente fianzas otorgadas por instituciones autorizadas por la comisión nacional de seguros y fianzas, mismas que no deberán tener impuestas sanciones firmes.

2.- Que las instituciones afianzadoras cuenten con observación positiva por las calificadoras de valores autorizadas.

3. FACTURACIÓN

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación debidamente requisitada en original y cinco copias en oficinas subdirección de hospitales ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380 San Luis Potosí, S.L.P., respecto del Anexo 1.

Factura a nombre de los Servicios de Salud de San Luis Potosí con RFC SSS960912 HW9 y domicilio fiscal Prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, C.P. 78380, la cual deberá de contener la descripción idéntica a la que se asienta en la propuesta de adjudicación del fallo y/o pedido.

Derivado de las modificaciones implementadas por el servicio de administración tributaria sat a la facturación electrónica versión 3.3,  en relación a los comprobantes que se generen  a estos servicios de salud de san luis potosí, deberá tener en consideración los siguientes puntos: forma de pago: 99 por definir; método de pago: ppd pago en parcialidades; uso de cfdi: g03. Gastos en general.

Copia del contrato

Copia de fianza sellada y firmada por el área jurídica de la unidad contratante, según corresponda.

Esta documentación se presentará firmada y sellada por los responsables de acuerdo al punto 7 de estas Bases y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

4.- CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN.

Para el Anexo 1 los pagos se efectuarán en moneda nacional, dentro de los 20 días hábiles contados de la fecha de presentación de la factura y entrega del servicio, de acuerdo a los sitios marcados en cada anexo correspondientes a unidades médicas de los Servicios de Salud o en los lugares que se señalen, la factura deberá estar debidamente sellada y firmada por el responsable de las Unidades Operativas en donde se realizó el servicio, además de presentar copia del contrato.

5.  IMPUESTOS Y DERECHOS.

La convocante se obliga a cubrir impuesto al valor agregado (IVA) si aplica, siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por el proveedor, por lo que el importe de estos, deberán estar incluidos en el precio ofertado.

6.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

El proveedor será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros, derivado de la propiedad intelectual por la que se libera a la convocante de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.

7.  LUGARES DE ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS.

Los servicios solicitados deberán entregarse de acuerdo al requerimiento señalado en el anexo 1, en los distintos hospitales del estado de San Luis Potosí.

8. VIGENCIA DEL SERVICIO SOLICITADO

La vigencia del servicio solicitado, será de del 1 de Junio al 31 de Diciembre 2023.

9.  DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.

La garantía relativa al sostenimiento de la oferta.

El fallo se hará del conocimiento de cada uno de los participantes, devolviéndoles las garantías otorgadas del sostenimiento de la oferta y demás documentos, a quienes no fueron favorecidos con el mismo, después de los 15 días naturales una vez que aquel haya quedado firme.

El proveedor que obtenga asignación, se le devolverá la garantía de sostenimiento de la oferta en el momento de la presentación de la fianza de cumplimiento de contrato debidamente sellada por la unidad jurídica, según corresponda, o en su caso presente la carta de cumplimiento del pedido.

10. GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PEDIDO.

En la garantía del cumplimiento del contrato y pedido, los S.S.S.L.P. darán por escrito su autorización para que el proveedor pueda cancelar la fianza correspondiente, una vez que haya cumplido la totalidad de los compromisos adquiridos en la presente licitación.

En el caso de que el proveedor no solicite la devolución de dichos documentos en el tiempo indicado, éstos pasarán a formar parte del expediente correspondiente en calidad de cancelado.

11.- GARANTÍA

11.1.-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Las empresas que resulten adjudicadas, deberán garantizar el cumplimiento del contrato y pedido, mediante fianza expedida por institución afianzadora debidamente autorizada para tal efecto, de acuerdo al Anexo 10 por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato o pedido incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, misma que estará vigente desde la firma del contrato y hasta dos años después de la última entrega total de los bienes que ampara el pedido y contrato.

Deberá presentarse fianza en los términos que se hace referencia en el párrafo que antecede, por los bienes en listados en el Anexo 1.

Las fianzas que sean presentadas por parte de los proveedores, deberán estar acompañadas por el comprobante de pago de la respectiva fianza.

En la redacción de la fianza del 30% se deberá transcribir de acuerdo al Anexo 10.

Esta garantía deberá presentarse en un término que no excederá de 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo económico y en el momento de llevar a cabo la firma del contrato o pedido, cabe mencionar, que al momento de recibir modificación al (los) pedido (s), el proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva, de acuerdo con las disposiciones legales inherentes y a satisfacción de los S.S.S.L.P. de tal manera que la misma siga garantizando plenamente el pedido y contrato.

“La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.

Así mismo de acuerdo a circular CGE/DT-0060/2016 emitida por Contraloría General del Estado se establece lo siguiente:

1.- Se recibirán únicamente fianzas otorgadas por instituciones autorizadas por la comisión nacional de seguros y fianzas, mismas que no deberán tener impuestas sanciones firmes.

2.- Que las instituciones afianzadoras cuenten con observación positiva por las calificadoras de valores autorizadas.

12.-TÉRMINOS Y CONDICIONES

Procedimiento de Licitación Pública para la contratación del  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN” para uso de los hospitales de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, de conformidad con lo señalado en el Anexo 1 de las presentes bases.

12.1.-SANCIONES

PENAS CONVENCIONALES

En el caso de que los licitantes adjudicados no cumplan con las obligaciones que se deriven del contrato derivado de esta licitación, por causas imputables a ellos, en cuanto a la fecha de entrega, por cada día natural de atraso, incluyendo sábados, domingos y días festivos, se aplicará una pena convencional, equivalente al 1% respecto al adeudo vencido de conformidad con la fecha de entrega establecida, hasta un monto máximo del 30% del monto total del contrato (IVA incluido), por lo que los proveedores deberán tomar las medidas pertinentes para realizar la entrega de los bienes o prestación del servicio en tiempo y forma, pudiendo aplicar los Servicios de Salud de San Luis Potosí lo establecido en el punto 7 inciso A  sección I de estas bases.

Si la prestación del servicio no es efectuada dentro del plazo, se aplicará la pena convencional arriba señalada que se haya hecho acreedor el proveedor incumplido, siendo facultad potestativa de la convocante cancelar totalmente la partida, procediendo los S.S.S.L.P. a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato por el 30% sobre los importes pendientes, comunicando estas incidencias al expediente del Padrón de Proveedores; así como reservándose su derecho de participación de este licitante en eventos posteriores convocados por el Organismo.

Las penas convencionales detalladas en los puntos que anteceden serán independientes a las establecidas en la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, publicada en el D.O.F, el 4 de abril de 2013.

“EL PROVEEDOR” deberá pagar una pena convencional, por atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio será del 1.0% (uno por ciento) diario, sobre el valor de lo incumplido o cuando el servicio no cumpla con lo solicitado en el anexo técnico.

12.2.-CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

PRECIO

Se deberá cotizar en moneda nacional, los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.

ANTICIPOS

No se otorgarán anticipos.

PAGO

El pago se realizará 20 días hábiles posteriores a la presentación de la factura y entrega de los artículos solicitados.

El pago se realizará en caja general, en prolongación calzada de Guadalupe no. 5850 col. lomas de la virgen, en esta ciudad.

En caso de que los proveedores infrinjan las disposiciones contenidas en la ley de adquisiciones del estado de San Luis potosí, en su artículo 53, serán sancionados conforme a las disposiciones legales aplicables de la ley en comento.

Se aclara por la convocante que, al momento de facturar, el proveedor adjudicado, deberá adjuntar obligatoriamente por cada factura la impresión del formato denominado “verificación de comprobantes fiscales” para lo cual deberán ingresar a la siguiente dirección electrónica  verificacioncfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

12.3.-IMPUESTOS Y DERECHOS.

La convocante se obliga a cubrir impuesto al valor agregado (IVA) si aplica, siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por el proveedor, por lo que el importe de estos, deberán estar incluidos en el precio ofertado.

12.4.-EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

“EL LICITANTE”  que no se ajuste a las especificaciones requeridas conforme a lo señalado en el Anexo 1, y omita la entrega de los documentos solicitados, no será evaluado, siempre y cuando  la falta de documentos afecte la solvencia de la propuesta.

ATENTAMENTE:

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 03 DE MAYO DE 2023

# ING. GERARDO RODRÍGUEZ LARRAGA

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES Y

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

JML/CFCB

SECCIÓN IV

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

MODELOS DE ANEXOS

ESTOS FORMATOS DEBERÁ PRESENTARLOS EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALL No.  SSSLP-LP-N4-2023

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN”

ANEXO 1

PARTIDA UNICA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMEDICO” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-149-ZXXFXET |  |  |
| 2 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-150-ZXXFXET |  |  |
| 3 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-157-ZXXFXET |  |  |
| 4 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-154-ZXXFXET |  |  |
| 5 | E-8- 56994 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-741-S |  |  |
| 6 | E-8- 57007 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-754-S |  |  |
| 7 | E-8- 57010 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-757-S |  |  |
| 8 | E-8- 57011 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-758-S |  |  |
| 9 | E-8- 56993 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-740-S |  |  |
| 10 | E-8- 57003 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-750-S |  |  |
| 11 | E-8- 57004 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-751-S |  |  |
| 12 | E7-117277 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BT8004 | ASCD-0075 |  |  |
| 13 | E8- 129751 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY |  | DG-4A012048 |  |  |
| 14 | E-7 95380 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS |  | US00548321 |  |  |
| 15 | E7-120699 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS |  | US00547736 |  |  |
| 16 | E7-120700 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS |  | US00556416 |  |  |
| 17 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HERT STARD MRX | US00534774 |  |  |
| 18 | E-7 84018 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL | MODELO M | T07193569 |  |  |
| 19 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL |  | T04C57592 |  |  |
| 20 | E-7 180968 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MEDIANA | D500 | 156318080067 |  |  |
| 21 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE TEG 553K | 00779 |  |  |
| 22 | E8-151744 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC5663T | 1628 |  |  |
| 23 | E8-151745 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC5663T | 1643 |  |  |
| 24 | E8-151746 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC5663T | 1639 |  |  |
| 25 | E8-151747 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC5663T | 1616 |  |  |
| 26 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY |  | DG-35009057 |  |  |
| 27 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY |  | DG-35009053 |  |  |
| 28 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL |  | T06J84615 |  |  |
| 29 | E-7 84017 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL |  | T07193570 |  |  |
| 30 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE TEG 553K | 769 |  |  |
| 31 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE TEG 553K | 772 |  |  |
| 32 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR AUTOMATICO | 1 | 1 | MINDRAY |  | FQ-87019005 |  |  |
| 33 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE TROTTER | CU01974 |  |  |
| 34 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE TROTTER | CU01972 |  |  |
| 35 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE TROTTER | MB01688 |  |  |
| 36 | E-7 87626 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | EIT-803-U |  |  |
| 37 | E-7 147863 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 |  |  | IT-1227 AAXOT |  |  |
| 38 | E 7 147864 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 |  |  | IT-1228 AAXOT |  |  |
| 39 | E7-143135 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS |  | IS10-161 |  |  |
| 40 | E7-143139 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS |  | IS10-165 |  |  |
| 41 | E-8- 57129 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097536 |  |  |
| 42 | E-8- 57137 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097538 |  |  |
| 43 | E-8- 57133 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097537 |  |  |
| 44 | E-7 87831 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE |  | HDKK50611 |  |  |
| 45 | E7-117256 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | FANEM | BILISPOT | MAH88445 |  |  |
| 46 | E-8- 57132 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097540 |  |  |
| 47 | E-8- 57130 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097541 |  |  |
| 48 | E-8 57134 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097543 |  |  |
| 49 | E-8 57128 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097534 |  |  |
| 50 | E-8 57131 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097535 |  |  |
| 51 | E-8 57136 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097539 |  |  |
| 52 | E-8 57138 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 42061105033 |  |  |
| 53 | E-7 38547 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | EUROMEX |  |  |  |  |
| 54 | E-7 38543 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | EUROMEX |  |  |  |  |
| 55 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS | ARXA-0069 |  |  |
| 56 | E-7 120412 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ARXA-0068 |  |  |
| 57 | E-7 148447 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-36001635 |  |  |
| 58 | E-7 148448 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-36001625 |  |  |
| 59 | E-7 148449 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-45001761 |  |  |
| 60 | E-7 148445 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-36001631 |  |  |
| 61 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | COOPER SURGIAL |  | 601050437 |  |  |
| 62 | E-7 95404 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | ALSA | SU-14MPC | 3392-03/08 |  |  |
| 63 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | ALSA TOM | 50100-MPC | 2662-12/09 |  |  |
| 64 | E-7 96838 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | DEWIMED |  | MD620300088681 |  |  |
| 65 | E-7 87833 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 1 | 1 | VIASYS | 3100A | AHWQ1811 |  |  |
| 66 | E7-148418 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 1 | 1 | CAREFUSION | 3100A | BEW01021 |  |  |
| 67 | E-7 102656 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO | 1 | 1 | VIASYS | AVEA | AKV01966 |  |  |
| 68 | E-7 102655 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO | 1 | 1 | VIASYS | AVEA | AKV02229 |  |  |
| 69 | E-7 102657 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO | 1 | 1 | VIASYS | AVEA | AKV02241 |  |  |
| 70 | E-7 148417 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO | 1 | 1 | CAREFUSION | AVEA | BCV01129 |  |  |
| 71 | E-7 148416 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO | 1 | 1 | CAREFUSION | AVEA | BDV01132 |  |  |
| 72 | E-7 181718 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO | 1 | 1 | HAMILTON | C1 | 3085 |  |  |
| 73 | E-7 181716 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO | 1 | 1 | HAMILTON | C1 | 3130 |  |  |
| 74 | E-7 181717 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO | 1 | 1 | HAMILTON | C1 | 3213 |  |  |
| 75 | E-7 181719 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO | 1 | 1 | HAMILTON | C1 | 3220 |  |  |
| 76 | E-7 140567 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO Y DE PRESION ADULTO | 1 | 1 | I&M | MATISSE | IMV10102055 |  |  |
| 77 | E-7 140568 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO Y DE PRESION ADULTO | 1 | 1 | I&M | MATISSE | IMV10102059 |  |  |
| 78 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO Y DE PRESION ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | SAVINA | ARWN-0145 |  |  |
| 79 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO Y DE PRESION ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | SAVINA | ARWN-0146 |  |  |
| 80 | E-7 181416 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR DE TRASLADO | 1 | 1 | WILADEM MEK | MTV1000 | MTV1KRA1E0099 |  |  |
| 81 | E-7 148443-1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC 1000 | CV-46192025 |  |  |
| 82 | E-7 148443-2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC 1000 | CV-46192026 |  |  |  |
| 83 | E-7 148443-3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC 1000 | CV-49113445 |  |  |  |
| 84 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-45112757 |  |  |  |
| 85 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-45112770 |  |  |  |
| 86 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-45112788 |  |  |  |
| 87 | E-7 148444-1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113453 |  |  |  |
| 88 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-45112755 |  |  |  |
| 89 | E-7 148441-1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192021 |  |  |  |
| 90 | E-7 148441-2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192022 |  |  |  |
| 91 | E-7 148441-3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113433 |  |  |  |
| 92 | E-7 148441-4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113434 |  |  |  |
| 93 | E-7 148441-5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113435 |  |  |  |
| 94 | E-7 148441-6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113436 |  |  |  |
| 95 | E-7 148441-7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113437 |  |  |  |
| 96 | E-7 148441-8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113438 |  |  |  |
| 97 | E-7 148442-1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192023 |  |  |  |
| 98 | E-7 148442-2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192024 |  |  |  |
| 99 | E-7 148444 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113456 |  |  |  |
| 100 | E-7 148444-5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113452 |  |  |  |
| 101 | E-7 148444-6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113453 |  |  |  |
| 102 | E-7 148442-3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113439 |  |  |  |
| 103 | E-7 148442-5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113441 |  |  |  |
| 104 | E-7 148442-6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113442 |  |  |  |
| 105 | E-7 148442-7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113443 |  |  |  |
| 106 | E-7 148442-8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113444 |  |  |  |
| 107 | E-7 148443-6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113447 |  |  |  |
| 108 | E-7 148443- | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113448 |  |  |  |
| 109 | E-7 148443-7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113449 |  |  |  |
| 110 | E-7 148443-8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113450 |  |  |  |
| 111 | E-7 148444-2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192027 |  |  |  |
| 112 | E-7 148444-3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192028 |  |  |  |
| 113 | E-7 148444-4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113451 |  |  |  |
| 114 | E-7 148444-7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113454 |  |  |  |
| 115 | E-7 148444-8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113455 |  |  |  |
| 116 | E-7 148443-5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-411-3446 |  |  |  |
| 117 | E-7 148445 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111060 |  |  |  |
| 118 | E-7 148448 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CM-49140110 |  |  |  |
| 119 | E-7 148449 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CM-49140111 |  |  |  |
| 120 | E-8 105271 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | CN4RABAP00131 |  |  |  |
| 121 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | CN4RABAP00184 |  |  |  |
| 122 | E-8 105272 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | CN4RABAP00173 |  |  |  |
| 123 | E-8 105274 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | CN4RABAP00136 |  |  |  |
| 124 | E-7 140687 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0201 |  |  |  |
| 125 | E-7 140700 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0214 |  |  |  |
| 126 | E-7 140701 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0215 |  |  |  |
| 127 | E-7 140708 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0222 |  |  |  |
| 128 | E-7 140709 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0223 |  |  |  |
| 129 | E-7 140712 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0226 |  |  |  |
| 130 | E-7 140685 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0198 |  |  |  |
| 131 | E-7 140686 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0199 |  |  |  |
| 132 | E-7 140691 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0205 |  |  |  |
| 133 | E-7 140692 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0206 |  |  |  |
| 134 | E-7 140693 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0207 |  |  |  |
| 135 | E-7 140694 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0208 |  |  |  |
| 136 | E-7 140696 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0210 |  |  |  |
| 137 | E-7 140698 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0212 |  |  |  |
| 138 | E-7 140699 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0213 |  |  |  |
| 139 | E-7 140703 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0217 |  |  |  |
| 140 | E-7 140707 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0221 |  |  |  |
| 141 | E-7 140710 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0224 |  |  |  |
| 142 | E-7 140711 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0225 |  |  |  |
| 143 | E-7 140713 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0227 |  |  |  |
| 144 | E-7 140714 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0245 |  |  |  |
| 145 | E-7 140716 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0247 |  |  |  |
| 146 | E-7 140684 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0197 |  |  |  |
| 147 | E-7 140717 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0248 |  |  |  |
| 148 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER |  | 5396275163 |  |  |  |
| 149 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER |  | 5396584159 |  |  |  |
| 150 | E7- 180974 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | COME | CM300 | 30181026025B |  |  |  |
| 151 | E-7 113701 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE12 | 1232310B3390D |  |  |  |
| 152 | E-7 113702 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE12 | 1232310B3382D |  |  |  |
| 153 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL08MT PLUS | 073P-B-01761 |  |  |  |
| 154 | MIPSA-8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | INNOMED | MIRROR 3-IKD | 5003711 |  |  |  |
| 155 | E-7 180963 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-88015360 |  |  |  |
| 156 | E-7 180964 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-88015365 |  |  |  |
| 157 | E-7 153097 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET |  | F01000089 |  |  |  |
| 158 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB303112460DG |  |  |  |
| 159 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | G.E. | COROMETRICS 120 | TOCR012 |  |  |  |
| 160 | E7-181402 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC1400 | F3Q0900234 |  |  |  |
| 161 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | CARL ZEISS |  | 283562 |  |  |  |
| 162 | E7-96393 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | CARL ZEISS | 150FC | 6022509168 |  |  |  |
| 163 | E7-151985 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P6080 | 121305 |  |  |  |
| 164 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P6080 | 303314-19 |  |  |  |
| 165 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO PARA OPERACIONES OFTALMOLOGICAS | 1 | 1 | GOR-MED MODELO | HIR-900E+FS2012 |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 166 | E7-117244 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | NDS |  | 10-169149 |  |  |  |
| 167 | E7-146464 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-140-ZXXFXET |  |  |  |
| 168 | E7-146468 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-144-ZXXFXET |  |  |  |
| 169 | E7-146466 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-142-ZXXFXET |  |  |  |
| 170 | E7-146465 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-141-ZXXFXET |  |  |  |
| 171 | E7-146470 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-146-ZXXFXET |  |  |  |
| 172 | E7-164471 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-147-ZXXFXET |  |  |  |
| 173 | E7-117279 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM8004 | ASCD-0073 |  |  |  |
| 174 | BAJA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-878-U |  |  |  |
| 175 | E7-117252 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-35009035 |  |  |  |
| 176 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE. TEC- 5521E | 1916 |  |  |  |
| 177 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-35009030 |  |  |  |
| 178 | E8-129644 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-35009041 |  |  |  |
| 179 | E8-129750 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-4A012049 |  |  |  |
| 180 | E8-129646 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-35009033 |  |  |  |
| 181 | E8-120694 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILLIPS | HEARTSTART MRX | US00547729 |  |  |  |
| 182 | E8-120695 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILLIPS | HEARTSTART MRX | US00536728 |  |  |  |
| 183 | E8-129643 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-35009047 |  |  |  |
| 184 | E7-146664 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI 500 GLOBETROTTER | CU01970 |  |  |  |
| 185 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GT500 | M301682 |  |  |  |
| 186 | E7-143121 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-147 |  |  |  |
| 187 | E7-143123 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-149 |  |  |  |
| 188 | E7-143118 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-144 |  |  |  |
| 189 | E7-143119 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-145 |  |  |  |
| 190 | E7-143122 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-148 |  |  |  |
| 191 | E7-143124 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-150 |  |  |  |
| 192 | E7-148436 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-45001755 |  |  |  |
| 193 | E7-148437 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-45001752 |  |  |  |
| 194 | E7-148438 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO-EX30 | DY-45001760 |  |  |  |
| 195 | E7-117257 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | FANEM | BILISPOT | MAH88444 |  |  |  |
| 196 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NACIONAL | SIN | FT002 |  |  |  |
| 197 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NACIONAL | SIN | FT001 |  |  |  |
| 198 | E8-14339 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | INTELEC | INTERNACIONAL ELEC | LFG-068-1 |  |  |  |
| 199 | E7-148434 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112790 |  |  |  |
| 200 | E7-148434 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112753 |  |  |  |
| 201 | E7-148434 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112841 |  |  |  |
| 202 | E7-148434 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112829 |  |  |  |
| 203 | E7-148434 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112839 |  |  |  |
| 204 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112779 |  |  |  |
| 205 | E7-148834 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112766 |  |  |  |
| 206 | E7-140630 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0143 |  |  |  |
| 207 | E7-140634 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0147 |  |  |  |
| 208 | E7-140623 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0136 |  |  |  |
| 209 | E7-140639 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0152 |  |  |  |
| 210 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0158 |  |  |  |
| 211 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0169 |  |  |  |
| 212 | E7-140648 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0161 |  |  |  |
| 213 | E7-140646 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0159 |  |  |  |
| 214 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112820 |  |  |  |
| 215 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111040 |  |  |  |
| 216 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112767 |  |  |  |
| 217 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112776 |  |  |  |
| 218 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112798 |  |  |  |
| 219 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112774 |  |  |  |
| 220 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112746 |  |  |  |
| 221 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112394 |  |  |  |
| 222 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112786 |  |  |  |
| 223 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111057 |  |  |  |
| 224 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111026 |  |  |  |
| 225 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0184 |  |  |  |
| 226 | E7-140643 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0156 |  |  |  |
| 227 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0172 |  |  |  |
| 228 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0163 |  |  |  |
| 229 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-43112384 |  |  |  |
| 230 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112826 |  |  |  |
| 231 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2001 | CV-38111037 |  |  |  |
| 232 | E7-148438 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-49140105 |  |  |  |
| 233 | E7-148437 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-49140106 |  |  |  |
| 234 | E7-148436 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111029 |  |  |  |
| 235 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111038 |  |  |  |
| 236 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111034 |  |  |  |
| 237 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112838 |  |  |  |
| 238 | E7-140622 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0135 |  |  |  |
| 239 | E7-140624 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0137 |  |  |  |
| 240 | E7-140620 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0133 |  |  |  |
| 241 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0173 |  |  |  |
| 242 | E7-140617 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0130 |  |  |  |
| 243 | E7-140618 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0131 |  |  |  |
| 244 | E7-140629 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0142 |  |  |  |
| 245 | E7-140621 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0134 |  |  |  |
| 246 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0188 |  |  |  |
| 247 | E7-14628 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0141 |  |  |  |
| 248 | E7-140627 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0140 |  |  |  |
| 249 | E7-140625 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0138 |  |  |  |
| 250 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6102225469 |  |  |  |
| 251 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENEVIEW T1 | FB-49007138 |  |  |  |
| 252 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENEVIEW T1 | FB-49007136 |  |  |  |
| 253 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0178 |  |  |  |
| 254 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | BIRTCHERT | 4400 | 10483015 |  |  |  |
| 255 | E7-70979 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | NEWPORT | E-360 | N06361110573 |  |  |  |
| 256 | E7-76277 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | INTERMED | INTER 5 PLUS | IP5-2007-02-02247 |  |  |  |
| 257 | E7-76278 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | INTERMED | INTER 5 PLUS | IP5-2007-02-02249 |  |  |  |
| 258 | E7-76276 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | INTERMED | INTER 5 PLUS | IP5-2007-02-02227 |  |  |  |
| 259 | E7-148425 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | CAREFUSION | AVEA CAREFUSION | BCV02880 |  |  |  |
| 260 | E7-140562 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | I & M IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV10102049 |  |  |  |
| 261 | E7-140563 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | I & M IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV10102050 |  |  |  |
| 262 | E7-140561 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | I & M IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV10102046 |  |  |  |
| 263 | E7-140564 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | I & M IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV10102052 |  |  |  |
| 264 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | 1 | 1 | VIASYS | HEALTCARE | AHW018112 |  |  |  |
| 265 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MEDINA | D-500 | 156318080084 |  |  |  |
| 266 | E7-146642 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL-08MTPLUS ECG |  |  |  |  |
| 267 | COVID 19 INSABI | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR PEDIÁTRICO | 1 | 1 | AEONMED | VG70 | VG70(U)X22537401 |  |  |  |
| 268 | COVID 19 INSABI | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR PEDIÁTRICO | 1 | 1 | AEONMED | VG70 | VG70(U)X22533928 |  |  |  |
| 269 | S/N | CORRECTIVO MAYOR | TOCOCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | CONTEC | CMS800G1 | 19020100014 |  |  |  |
| 270 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | CONTEC | CMS800G1 | 19020100014 |  |  |  |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 271 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS 90 | XE12768 |  |  |  |
| 272 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS 90 | XE12762 |  |  |  |
| 273 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS 90 | XE12763 |  |  |  |
| 274 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0098 |  |  |  |
| 275 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0100 |  |  |  |
| 276 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0091 |  |  |  |
| 277 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0084 |  |  |  |
| 278 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0087 |  |  |  |
| 279 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0085 |  |  |  |
| 280 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0088 |  |  |  |
| 281 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0086 |  |  |  |
| 282 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0097 |  |  |  |
| 283 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0092 |  |  |  |
| 284 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0094 |  |  |  |
| 285 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0083 |  |  |  |
| 286 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0006 |  |  |  |
| 287 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0005 |  |  |  |
| 288 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0001 |  |  |  |
| 289 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0102 |  |  |  |
| 290 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0103 |  |  |  |
| 291 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8005 | ASAE-0002 |  |  |  |
| 292 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | RESUCITARE | JBC0176 |  |  |  |
| 293 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | MEDICA D | BABYCARE | 2011C1024 (S3) |  |  |  |
| 294 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534352 |  |  |  |
| 295 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534354 |  |  |  |
| 296 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534384 |  |  |  |
| 297 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534356 |  |  |  |
| 298 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534362 |  |  |  |
| 299 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534364 |  |  |  |
| 300 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534367 |  |  |  |
| 301 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534370 |  |  |  |
| 302 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534371 |  |  |  |
| 303 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00435373 |  |  |  |
| 304 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US004534379 |  |  |  |
| 305 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534382 |  |  |  |
| 306 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US004534383 |  |  |  |
| 307 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534386 |  |  |  |
| 308 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN |  | 535 |  |  |  |
| 309 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN |  | 538 |  |  |  |
| 310 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN |  | 537 |  |  |  |
| 311 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN |  | 539 |  |  |  |
| 312 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50485 |  |  |  |
| 313 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50485 |  |  |  |
| 314 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50482 |  |  |  |
| 315 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50482 |  |  |  |
| 316 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50487 |  |  |  |
| 317 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50487 |  |  |  |
| 318 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50483 |  |  |  |
| 319 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50483 |  |  |  |
| 320 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50486 |  |  |  |
| 321 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50486 |  |  |  |
| 322 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50484 |  |  |  |
| 323 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50484 |  |  |  |
| 324 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21749 |  |  |  |
| 325 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21757 |  |  |  |
| 326 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21747 |  |  |  |
| 327 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21764 |  |  |  |
| 328 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21751 |  |  |  |
| 329 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21761 |  |  |  |
| 330 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21745 |  |  |  |
| 331 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21768 |  |  |  |
| 332 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21762 |  |  |  |
| 333 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21776 |  |  |  |
| 334 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21765 |  |  |  |
| 335 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21766 |  |  |  |
| 336 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21766 |  |  |  |
| 337 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21777 |  |  |  |
| 338 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21748 |  |  |  |
| 339 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21748 |  |  |  |
| 340 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21771 |  |  |  |
| 341 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21746 |  |  |  |
| 342 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21746 |  |  |  |
| 343 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21775 |  |  |  |
| 344 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21775 |  |  |  |
| 345 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21752 |  |  |  |
| 346 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21752 |  |  |  |
| 347 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI500 | XE06864 |  |  |  |
| 348 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI500 | XE06863 |  |  |  |
| 349 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI 500 GLOBAL TROTTER | XE01256 |  |  |  |
| 350 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI 500 GLOBAL TROTTER | XE01257 |  |  |  |
| 351 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASDD0069 |  |  |  |
| 352 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0004 |  |  |  |
| 353 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0002 |  |  |  |
| 354 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0001 |  |  |  |
| 355 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0008 |  |  |  |
| 356 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0012 |  |  |  |
| 357 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0005 |  |  |  |
| 358 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0108 |  |  |  |
| 359 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0107 |  |  |  |
| 360 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0109 |  |  |  |
| 361 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 60011099368 |  |  |  |
| 362 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001092473 |  |  |  |
| 363 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001164975 |  |  |  |
| 364 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001165876 |  |  |  |
| 365 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001165083 |  |  |  |
| 366 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001106379 |  |  |  |
| 367 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001167081 |  |  |  |
| 368 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001071282 |  |  |  |
| 369 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001076874 |  |  |  |
| 370 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001161381 |  |  |  |
| 371 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001109777 |  |  |  |
| 372 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001075875 |  |  |  |
| 373 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001096674 |  |  |  |
| 374 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001096371 |  |  |  |
| 375 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001109082 |  |  |  |
| 376 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001096469 |  |  |  |
| 377 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001096469 |  |  |  |
| 378 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001076972 |  |  |  |
| 379 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001076972 |  |  |  |
| 380 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001104381 |  |  |  |
| 381 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001070283 |  |  |  |
| 382 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001071380 |  |  |  |
| 383 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001073182 |  |  |  |
| 384 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001091777 |  |  |  |
| 385 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001092375 |  |  |  |
| 386 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001093080 |  |  |  |
| 387 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001097869 |  |  |  |
| 388 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001097967 |  |  |  |
| 389 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001098672 |  |  |  |
| 390 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001067376 |  |  |  |
| 391 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001089673 |  |  |  |
| 392 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001089673 |  |  |  |
| 393 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001100688 |  |  |  |
| 394 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001159776 |  |  |  |
| 395 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001163379 |  |  |  |
| 396 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001166581 |  |  |  |
| 397 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001167972 |  |  |  |
| 398 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001166376 |  |  |  |
| 399 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 5399696246 |  |  |  |
| 400 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6000325376 |  |  |  |
| 401 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 5399821156 |  |  |  |
| 402 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6004657571 |  |  |  |
| 403 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515404084 |  |  |  |
| 404 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515380777 |  |  |  |
| 405 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515388573 |  |  |  |
| 406 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515405582 |  |  |  |
| 407 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515404476 |  |  |  |
| 408 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515344674 |  |  |  |
| 409 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515414278 |  |  |  |
| 410 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515404280 |  |  |  |
| 411 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515383774 |  |  |  |
| 412 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515415277 |  |  |  |
| 413 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515326578 |  |  |  |
| 414 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515399365 |  |  |  |
| 415 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515414376 |  |  |  |
| 416 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515414376 |  |  |  |
| 417 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515413778 |  |  |  |
| 418 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515403682 |  |  |  |
| 419 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515404182 |  |  |  |
| 420 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515316473 |  |  |  |
| 421 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515308874 |  |  |  |
| 422 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515315777 |  |  |  |
| 423 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515411780 |  |  |  |
| 424 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5513205873 |  |  |  |
| 425 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001217473 |  |  |  |
| 426 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001217473 |  |  |  |
| 427 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001082974 |  |  |  |
| 428 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001278968 |  |  |  |
| 429 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001194871 |  |  |  |
| 430 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001194372 |  |  |  |
| 431 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001190474 |  |  |  |
| 432 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001197369 |  |  |  |
| 433 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001190278 |  |  |  |
| 434 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001190278 |  |  |  |
| 435 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001217277 |  |  |  |
| 436 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001081476 |  |  |  |
| 437 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001215680 |  |  |  |
| 438 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001216474 |  |  |  |
| 439 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001191580 |  |  |  |
| 440 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001197271 |  |  |  |
| 441 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001086275 |  |  |  |
| 442 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001199367 |  |  |  |
| 443 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001259178 |  |  |  |
| 444 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001197075 |  |  |  |
| 445 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001279370 |  |  |  |
| 446 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001284872 |  |  |  |
| 447 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001417578 |  |  |  |
| 448 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001287673 |  |  |  |
| 449 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515403281 |  |  |  |
| 450 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001081681 |  |  |  |
| 451 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001415580 |  |  |  |
| 452 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001197574 |  |  |  |
| 453 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001186470 |  |  |  |
| 454 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001078373 |  |  |  |
| 455 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001080379 |  |  |  |
| 456 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001079078 |  |  |  |
| 457 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001079078 |  |  |  |
| 458 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6002937665 |  |  |  |
| 459 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | DRAGER | MOVITA | ARZF-0008 |  |  |  |
| 460 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62829A |  |  |  |
| 461 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62973A |  |  |  |
| 462 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62877A |  |  |  |
| 463 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62876A |  |  |  |
| 464 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62882A |  |  |  |
| 465 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0022 |  |  |  |
| 466 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0039 |  |  |  |
| 467 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0041 |  |  |  |
| 468 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0020 |  |  |  |
| 469 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0029 |  |  |  |
| 470 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-00 50 |  |  |  |
| 471 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0018 |  |  |  |
| 472 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0028 |  |  |  |
| 473 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0033 |  |  |  |
| 474 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0031 |  |  |  |
| 475 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0030 |  |  |  |
| 476 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0021 |  |  |  |
| 477 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0042 |  |  |  |
| 478 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0043 |  |  |  |
| 479 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0046 |  |  |  |
| 480 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0047 |  |  |  |
| 481 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0027 |  |  |  |
| 482 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0040 |  |  |  |
| 483 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0364 |  |  |  |
| 484 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0340 |  |  |  |
| 485 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0369 |  |  |  |
| 486 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0333 |  |  |  |
| 487 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0334 |  |  |  |
| 488 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0335 |  |  |  |
| 489 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0337 |  |  |  |
| 490 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0341 |  |  |  |
| 491 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0365 |  |  |  |
| 492 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0370 |  |  |  |
| 493 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0336 |  |  |  |
| 494 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0376 |  |  |  |
| 495 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | SAVINA | ASDD0085 |  |  |  |
| 496 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | 1 | 1 | VIASYS | SENSORMEDICS | BEW01028 |  |  |  |
| 497 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | 1 | 1 | VIASYS | SENSORMEDICS | AHW01042 |  |  |  |
| 498 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA | 1 | 1 | LEICA | 320 F12 | 120315001 |  |  |  |
| 499 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE INTEGRIDAD NERVIOSA | 1 | 1 | MEDTRONIC | NIM-RESPONSE 3.0 | 2NNR-1558 |  |  |  |
| 500 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AUDIOMETRO | 1 | 1 | INTERACUSTIC | ITERA II | NS: 349877 |  |  |  |
| 501 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TIMPANOMETRO | 1 | 1 | INTERACUSTIC | ZODIAC901 | NS:350585 |  |  |  |
| 502 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | POTENCIALES EVOCADOS | 1 | 1 | INTERACUSTIC | ECPLISE | NS: 767662 |  |  |  |
| 503 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | POTENCIALES EVOCADOS | 1 | 1 | INTERACUSTIC | VIVOSONIC INTEGRITY | NS: VK0595 |  |  |  |
| 504 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS | 1 | 1 | INTERACUSTIC | OTOREAD | NS: 50200701 |  |  |  |
| 505 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS | 1 | 1 | INTERACUSTIC | 8510015 | IAS0002701 |  |  |  |
| 506 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EMISIONES OTOACUSTICAS | 1 | 1 | MAICO | ERO SCAN | 13670 |  |  |  |
| 507 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120478DG |  |  |  |
| 508 |  | CORRECTIVO MAYOR | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120466DG |  |  |  |
| 509 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120466DG |  |  |  |
| 510 |  | CORRECTIVO MAYOR | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120473DG |  |  |  |
| 511 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120473DG |  |  |  |
| 512 |  | CORRECTIVO MAYOR | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC700 | FL0900015 |  |  |  |
| 513 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC700 | FL0900015 |  |  |  |
| 514 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC700 | FL0900014 |  |  |  |
| 515 | E7-7009 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | CARL ZEISS | 303294-9903 | 314179 |  |  |  |
| 516 | E7-106316 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | KAPS | SOM52 | 19258 |  |  |  |
| 517 | E7-96833 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCEFX | F8K62581A |  |  |  |
| 518 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | VALLEY LAB | LEEP SYSTEM 600-1 | 406S0059 |  |  |  |
| 519 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P6080 | 302334-3 |  |  |  |
| 520 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE CRIOCIRUGIA | 1 | 1 | COOPER SURGICAL |  |  |  |  |  |
| 521 |  | CORRECTIVO MAYOR | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC700 | FL0900010 |  |  |  |
| 522 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC700 | FL0900010 |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 523 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR ELECTRICO | 1 | 1 | MEDICA D | TADEM 4 | 90100647 |  |  |  |
| 524 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR ELECTRICO | 1 | 1 | MEDICA D | TADEM 4 | 90100668 |  |  |  |
| 525 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR ELECTRICO | 1 | 1 | MEDICA D | TADEM 4 | 90100649 |  |  |  |
| 526 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CALENTADOR DE SOLUCIONES | 1 | 1 | STERIS AMSCO | WARMING CABINET | ND |  |  |  |
| 527 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CALENTADOR DE SOLUCIONES | 1 | 1 | STERIS AMSCO | WARMING CABINET | ND |  |  |  |
| 528 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 1 | STREM LINE | NA | 64535 |  |  |  |
| 529 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 1 | STREM LINE | NA | 64543 |  |  |  |
| 530 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00400095 |  |  |  |
| 531 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00600063 |  |  |  |
| 532 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00600064 |  |  |  |
| 533 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00600065 |  |  |  |
| 534 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00600077 |  |  |  |
| 535 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00600076 |  |  |  |
| 536 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CENTRIFUGA CLINICA | 1 | 1 | CENTURION | ND | 12021250 |  |  |  |
| 537 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015555 |  |  |  |
| 538 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015033 |  |  |  |
| 539 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015494 |  |  |  |
| 540 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2014972 |  |  |  |
| 541 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015095 |  |  |  |
| 542 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015040 |  |  |  |
| 543 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015039 |  |  |  |
| 544 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2017647 |  |  |  |
| 545 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015083 |  |  |  |
| 546 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015520 |  |  |  |
| 547 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015021 |  |  |  |
| 548 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2016351 |  |  |  |
| 549 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015057 |  |  |  |
| 550 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015029 |  |  |  |
| 551 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015030 |  |  |  |
| 552 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015037 |  |  |  |
| 553 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015028 |  |  |  |
| 554 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015472 |  |  |  |
| 555 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015473 |  |  |  |
| 556 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-201-AAXXFXET |  |  |  |
| 557 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASEM-0068 |  |  |  |
| 558 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0099 |  |  |  |
| 559 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0003 |  |  |  |
| 560 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM | ASAE-0096 |  |  |  |
| 561 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0093 |  |  |  |
| 562 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0104 |  |  |  |
| 563 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0101 |  |  |  |
| 564 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0106 |  |  |  |
| 565 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | ATOM | INFALITC | 2390416 |  |  |  |
| 566 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0089 |  |  |  |
| 567 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0004 |  |  |  |
| 568 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0095 |  |  |  |
| 569 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0090 |  |  |  |
| 570 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0105 |  |  |  |
| 571 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-205-AAXXFXET |  |  |  |
| 572 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-199-AAXXFXET |  |  |  |
| 573 |  | CORRECTIVO MAYOR | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS-90 | XE12766 |  |  |  |
| 574 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS-90 | XE12766 |  |  |  |
| 575 |  | CORRECTIVO MAYOR | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS-90 | XE12764 |  |  |  |
| 576 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS-90 | XE12764 |  |  |  |
| 577 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | N/A | ASEM-0069 |  |  |  |
| 578 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-204 |  |  |  |
| 579 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534359 |  |  |  |
| 580 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534365 |  |  |  |
| 581 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534372 |  |  |  |
| 582 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534368 |  |  |  |
| 583 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534369 |  |  |  |
| 584 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534375 |  |  |  |
| 585 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534376 |  |  |  |
| 586 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534385 |  |  |  |
| 587 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534357 |  |  |  |
| 588 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534361 |  |  |  |
| 589 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534363 |  |  |  |
| 590 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534358 |  |  |  |
| 591 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US05534377 |  |  |  |
| 592 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534378 |  |  |  |
| 593 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE TEC-8352K | 530 |  |  |  |
| 594 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE TEC-8352K | 536 |  |  |  |
| 595 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENE HEART D 6 | DG-35009039 |  |  |  |
| 596 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE-12 | SE032310233860 |  |  |  |
| 597 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL-08M7 Plus ecg | 08-MT-073604 |  |  |  |
| 598 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | COMEN | cM300 | 30181026043B |  |  |  |
| 599 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE-12 | 1232310B3381D |  |  |  |
| 600 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL-08M7 Plus ecg | 08MT-0736104 |  |  |  |
| 601 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | WALTVICK | MIRELLE | WME-MIR-012-0114 |  |  |  |
| 602 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE-12 | SE1232210B3378D |  |  |  |
| 603 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE ARTROSCOPIA | 1 | 1 | CONMED LINVATEC | 3CCD DIGITAL CAMERA | 68205 |  |  |  |
| 604 |  | CORRECTIVO MAYOR | EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | TEKNO | CAM 3500 | CAM3500-2900 |  |  |  |
| 605 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | TEKNO | CAM 3500 | CAM3500-2900 |  |  |  |
| 606 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | TEKNO | CAM 3500 | CAM3500-1670 |  |  |  |
| 607 |  | CORRECTIVO MAYOR | EQUIPO DE UROLOGIA | 1 | 1 | RICHARD WOLF | 5132 AUTO LP HIGHT | 1100141745 |  |  |  |
| 608 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE UROLOGIA | 1 | 1 | RICHARD WOLF | 5132 AUTO LP HIGHT | 1100141745 |  |  |  |
| 609 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | KLS MARTIN | MAXIMUM | ME402M0603103130 |  |  |  |
| 610 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ESPIRÓMETRO | 1 | 1 | BTL | SPIRO PRO | 073S-B-00933 |  |  |  |
| 611 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21763 |  |  |  |
| 612 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21772 |  |  |  |
| 613 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21778 |  |  |  |
| 614 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21760 |  |  |  |
| 615 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21774 |  |  |  |
| 616 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | XE21754 |  |  |  |
| 617 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | T1500 | XE01255 |  |  |  |
| 618 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21754 |  |  |  |
| 619 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21750 |  |  |  |
| 620 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50232 |  |  |  |
| 621 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | ND |  |  |  |
| 622 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRUGICA PORTATIL | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 500 | ASAE-0265 |  |  |  |
| 623 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRUGICA PORTATIL | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 500 | ASAE-0266 |  |  |  |
| 624 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRUGICA PORTATIL | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 500 | ASAE-0267 |  |  |  |
| 625 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 700 | ASAE-0278 |  |  |  |
| 626 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 700 | ASAE-0280 |  |  |  |
| 627 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DEWIMED | DEWILUX 160 LED | ID1600514-36 |  |  |  |
| 628 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DEWIMED | DEWILUX 160 LED | ID1600514-37 |  |  |  |
| 629 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DEWIMED | DEWILUX 160 LED | ID1600514-34 |  |  |  |
| 630 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DEWIMED | DEWILUX 160 LED | ID1600514-41 |  |  |  |
| 631 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 700 | ASAE-0274 |  |  |  |
| 632 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 700 | ASAE-0274 |  |  |  |
| 633 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 700 | ASAE-0283 |  |  |  |
| 634 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0007 |  |  |  |
| 635 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0003 |  |  |  |
| 636 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0006 |  |  |  |
| 637 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0111 |  |  |  |
| 638 |  | CORRECTIVO MAYOR | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0110 |  |  |  |
| 639 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0110 |  |  |  |
| 640 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0115 |  |  |  |
| 641 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX-65 | ER-45002380 |  |  |  |
| 642 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX-30 | DY-45001753 |  |  |  |
| 643 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | MINDRAY | HYBASE 6100 | 69-44003163 |  |  |  |
| 644 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | MINDRAY | HYBASE 6100 | ND |  |  |  |
| 645 |  | CORRECTIVO MAYOR | MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | MEDIFA | MAT 5000 | ND |  |  |  |
| 646 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | MEDIFA | MAT 5000 | ND |  |  |  |
| 647 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | MEDIFA | MAT 5000 | ND |  |  |  |
| 648 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROSCOPIO | 1 | 1 | LEICA | DM 750 | 831325821GZ0060 |  |  |  |
| 649 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROSCOPIO | 1 | 1 | LEICA | DM 750 | 831307570GV0182 |  |  |  |
| 650 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROSCOPIO | 1 | 1 | OLYMPUS | ND | OH12659 |  |  |  |
| 651 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROTOMO | 1 | 1 | LEICA | RM2125RT | 11566 |  |  |  |
| 652 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M900 | E0900950 |  |  |  |
| 653 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M900 | E0900952 |  |  |  |
| 654 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA 120 | 8120029024 |  |  |  |
| 655 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515383079 |  |  |  |
| 656 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515382873 |  |  |  |
| 657 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001114976 |  |  |  |
| 658 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001089370 |  |  |  |
| 659 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001080180 |  |  |  |
| 660 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001417275 |  |  |  |
| 661 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515411680 |  |  |  |
| 662 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515415473 |  |  |  |
| 663 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-026 |  |  |  |
| 664 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-021 |  |  |  |
| 665 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-025 |  |  |  |
| 666 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-030 |  |  |  |
| 667 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515383177 |  |  |  |
| 668 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001104185 |  |  |  |
| 669 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001191081 |  |  |  |
| 670 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001198769 |  |  |  |
| 671 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001093873 |  |  |  |
| 672 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001192374 |  |  |  |
| 673 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001193079 |  |  |  |
| 674 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001076678 |  |  |  |
| 675 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001071086 |  |  |  |
| 676 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001096175 |  |  |  |
| 677 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001069677 |  |  |  |
| 678 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001103979 |  |  |  |
| 679 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001096478 |  |  |  |
| 680 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001098574 |  |  |  |
| 681 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001105585 |  |  |  |
| 682 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001117581 |  |  |  |
| 683 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001069374 |  |  |  |
| 684 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001076375 |  |  |  |
| 685 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-9B029551 |  |  |  |
| 686 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-9B029552 |  |  |  |
| 687 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-9B029553 |  |  |  |
| 688 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-9B029554 |  |  |  |
| 689 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-9B029556 |  |  |  |
| 690 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M900 | E0900957 |  |  |  |
| 691 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001113683 |  |  |  |
| 692 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001104978 |  |  |  |
| 693 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6000786573 |  |  |  |
| 694 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6000733372 |  |  |  |
| 695 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001105683 |  |  |  |
| 696 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001124680 |  |  |  |
| 697 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001105086 |  |  |  |
| 698 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001198671 |  |  |  |
| 699 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-023 |  |  |  |
| 700 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-029 |  |  |  |
| 701 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-027 |  |  |  |
| 702 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6000351588 |  |  |  |
| 703 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-55126854 |  |  |  |
| 704 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 6001129675 |  |  |  |
| 705 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-33110358 |  |  |  |
| 706 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6000350785 |  |  |  |
| 707 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001287076 |  |  |  |
| 708 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001430474 |  |  |  |
| 709 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001427968 |  |  |  |
| 710 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001210088 |  |  |  |
| 711 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001279869 |  |  |  |
| 712 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 5515338173 |  |  |  |
| 713 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001279272 |  |  |  |
| 714 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001216180 |  |  |  |
| 715 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-024 |  |  |  |
| 716 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-022 |  |  |  |
| 717 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515398464 |  |  |  |
| 718 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO | WMM 1112 0707 |  |  |  |
| 719 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M900 | E0900958 |  |  |  |
| 720 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-98029558 |  |  |  |
| 721 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-98029550 |  |  |  |
| 722 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-98029555 |  |  |  |
| 723 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M900 | E0900959 |  |  |  |
| 724 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515383578 |  |  |  |
| 725 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | INTELLICK VUE | MP5 | DE991316837 |  |  |  |
| 726 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-028 |  |  |  |
| 727 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-032 |  |  |  |
| 728 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515316678 |  |  |  |
| 729 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001424276 |  |  |  |
| 730 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515343577 |  |  |  |
| 731 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515416276 |  |  |  |
| 732 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA 120 | 8120029021 |  |  |  |
| 733 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515313877 |  |  |  |
| 734 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515411682 |  |  |  |
| 735 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515403584 |  |  |  |
| 736 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M9000 | E0900955 |  |  |  |
| 737 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REFRIGERADOR PARA CADÁVERES | 1 | 1 | THERMO SCIENTIFIC | SHANDOM CADAVER LIFT | 166584 |  |  |  |
| 738 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SUCCIONADOR ELECTRICO | 1 | 1 | MEDICA D | TADEM 4 | 9100647 |  |  |  |
| 739 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SUCIONADOR ELECTRICO | 1 | 1 | MEDICA D | TADEM 4 | 9100662 |  |  |  |
| 740 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | COVIDEN | FORCE FX | S1F01957AX |  |  |  |
| 741 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62824A |  |  |  |
| 742 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62830A |  |  |  |
| 743 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62879A |  |  |  |
| 744 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62885A |  |  |  |
| 745 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62831A |  |  |  |
| 746 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | VIASYS | VELA | AFT05686 |  |  |  |
| 747 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM05131007 |  |  |  |
| 748 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132010 |  |  |  |
| 749 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132007 |  |  |  |
| 750 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132018 |  |  |  |
| 751 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142012 |  |  |  |
| 752 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142026 |  |  |  |
| 753 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142017 |  |  |  |
| 754 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132011 |  |  |  |
| 755 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM05131012 |  |  |  |
| 756 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132014 |  |  |  |
| 757 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142025 |  |  |  |
| 758 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142023 |  |  |  |
| 759 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM05131016 |  |  |  |
| 760 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142032 |  |  |  |
| 761 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132016 |  |  |  |
| 762 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-177-0003 |  |  |  |
| 763 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-182-0001 |  |  |  |
| 764 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-197-0006 |  |  |  |
| 765 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-198-0007 |  |  |  |
| 766 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-199-0019 |  |  |  |
| 767 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-200-0001 |  |  |  |
| 768 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-200-0006 |  |  |  |
| 769 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-200-0013 |  |  |  |
| 770 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-200-0026 |  |  |  |
| 771 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-211-0002 |  |  |  |
| 772 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-211-0010 |  |  |  |
| 773 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0374 |  |  |  |
| 774 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0342 |  |  |  |
| 775 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0373 |  |  |  |
| 776 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0366 |  |  |  |
| 777 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0339 |  |  |  |
| 778 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0372 |  |  |  |
| 779 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0367 |  |  |  |
| 780 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0375 |  |  |  |
| 781 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0371 |  |  |  |
| 782 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0378 |  |  |  |
| 783 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0368 |  |  |  |
| 784 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0338 |  |  |  |
| 785 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0377 |  |  |  |
| 786 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | SENSOR MEDICS | 3100 | BEW01027 |  |  |  |
| 787 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0032 |  |  |  |
| 788 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0045 |  |  |  |
| 789 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0019 |  |  |  |
| 790 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0024 |  |  |  |
| 791 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0044 |  |  |  |
| 792 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0026 |  |  |  |
| 793 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0023 |  |  |  |
| 794 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0034 |  |  |  |
| 795 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0025 |  |  |  |
| 796 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0035 |  |  |  |
| 797 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0048 |  |  |  |
| 798 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0049 |  |  |  |
| 799 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966147B7E8 |  |  |  |
| 800 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661484F1F |  |  |  |
| 801 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966150DA8F |  |  |  |
| 802 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966153E814 |  |  |  |
| 803 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661549CAB |  |  |  |
| 804 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661558D22 |  |  |  |
| 805 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966156BFB9 |  |  |  |
| 806 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966157AE30 |  |  |  |
| 807 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J2796615856C7 |  |  |  |
| 808 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966161E16E |  |  |  |
| 809 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966162D3F5 |  |  |  |
| 810 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966173DBA4 |  |  |  |
| 811 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966174AF1B |  |  |  |
| 812 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966175BE92 |  |  |  |
| 813 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661768C09 |  |  |  |
| 814 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661779D80 |  |  |  |
| 815 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J2796617974FE |  |  |  |
| 816 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661817B7E |  |  |  |
| 817 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | YUWELL | YH-730 | YH730A-V20411098 |  |  |  |
| 818 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | YUWELL | YH-730 | YH730A-V20418360 |  |  |  |
| 819 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | YUWELL | YH-730 | YH730A-V20411252 |  |  |  |
| 820 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | YUWELL | YH-730 | YH730A-V20418456 |  |  |  |
| 821 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J28061053D96E |  |  |  |
| 822 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J28075920434B |  |  |  |
| 823 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J280759350D3E |  |  |  |
| 824 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J280776848BAE |  |  |  |
| 825 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J280778133812 |  |  |  |
| 826 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J2807782020E1 |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 827 | E7-117280 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0068 |  |  |  |
| 828 | E7-117282 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0070 |  |  |  |
| 829 | E7-117283 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0071 |  |  |  |
| 830 | E7-117284 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0072 |  |  |  |
| 831 | E7-117285 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0077 |  |  |  |
| 832 | E7-117286 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0078 |  |  |  |
| 833 | E7-117287 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0079 |  |  |  |
| 834 | E7-117288 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0080 |  |  |  |
| 835 | E7-117289 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0081 |  |  |  |
| 836 | E7-146456 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-132-ZXXFXET |  |  |  |
| 837 | E7-146457 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-133-ZXXFXET |  |  |  |
| 838 | E7-146459 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-135-ZXXFXET |  |  |  |
| 839 | E7-146460 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-136-ZXXFXET |  |  |  |
| 840 | E7-146461 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-137-ZXXFXET |  |  |  |
| 841 | E7-146462 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-138-ZXXFXET |  |  |  |
| 842 | E7-146463 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-139-ZXXFXET |  |  |  |
| 843 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 1918 |  |  |  |
| 844 | E8-151748 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5631K | 1603 |  |  |  |
| 845 | E7-53136 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 777 |  |  |  |
| 846 | E7-53138 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 765 |  |  |  |
| 847 | E7-53137 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 778 |  |  |  |
| 848 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5521E | 1912 |  |  |  |
| 849 | E8-129745 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-35009029 |  |  |  |
| 850 | E8-129746 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-35009036 |  |  |  |
| 851 | E8-129747 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-3500942 |  |  |  |
| 852 | E8-129748 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-35009043 |  |  |  |
| 853 | E8-129749 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-35009049 |  |  |  |
| 854 | E8-129751 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-35009058 |  |  |  |
| 855 | E7-117258 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | FANEM | BILISPOT | MAH88443 |  |  |  |
| 856 | E7-143127 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-153 |  |  |  |
| 857 | E7-143128 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-154 |  |  |  |
| 858 | E7-143130 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-156 |  |  |  |
| 859 | E7-143131 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-157 |  |  |  |
| 860 | E7-143132 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-158 |  |  |  |
| 861 | E7-146662 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE-TROTTER | CUO1971 |  |  |  |
| 862 | E7-146663 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE-TROTTER | CIO1973 |  |  |  |
| 863 | E7-147861 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-1225-AAXOT |  |  |  |
| 864 | E7-95765 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-816-U |  |  |  |
| 865 | E7-117272 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI-500-1 | JG07820 |  |  |  |
| 866 | E7-95725 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | 4F5PAGW-149 |  |  |  |
| 867 | E7-95726 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | 4F5PAGW-169 |  |  |  |
| 868 | E7-95723 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | 4F5PAGW-151 |  |  |  |
| 869 | E8-104197 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO102 |  |  |  |
| 870 | E8-104205 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO110 |  |  |  |
| 871 | E8-104204 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO114 |  |  |  |
| 872 | E8-104202 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO115 |  |  |  |
| 873 | E8-104195 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO118 |  |  |  |
| 874 | E8-104203 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO145 |  |  |  |
| 875 | E8-104196 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO153 |  |  |  |
| 876 | E8-104200 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO167 |  |  |  |
| 877 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111023 |  |  |  |
| 878 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111039 |  |  |  |
| 879 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111043 |  |  |  |
| 880 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111047 |  |  |  |
| 881 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111054 |  |  |  |
| 882 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111059 |  |  |  |
| 883 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112744 |  |  |  |
| 884 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112749 |  |  |  |
| 885 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112754 |  |  |  |
| 886 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112758 |  |  |  |
| 887 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112763 |  |  |  |
| 888 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112775 |  |  |  |
| 889 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112783 |  |  |  |
| 890 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112795 |  |  |  |
| 891 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112796 |  |  |  |
| 892 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112799 |  |  |  |
| 893 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112803 |  |  |  |
| 894 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112817 |  |  |  |
| 895 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112825 |  |  |  |
| 896 | E7-140649 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0162 |  |  |  |
| 897 | E7-140662 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0175 |  |  |  |
| 898 | E7-140667 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0180 |  |  |  |
| 899 | E7-140672 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0185 |  |  |  |
| 900 | E7-140673 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0186 |  |  |  |
| 901 | E7-140674 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0187 |  |  |  |
| 902 | E7-140677 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0190 |  |  |  |
| 903 | E7-140679 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0192 |  |  |  |
| 904 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | BIRTCHERT MEDICAL | SYSTEM 4400 | 40733064004 |  |  |  |
| 905 | E7- 95400 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | ALSA | ALSUTOM SU 140MPC | 542089 |  |  |  |
| 906 | E7-148452 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | SURTRON 160 | LED SPA | 3640169536 |  |  |  |
| 907 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEYLAB | FORCE FX | F8K62557A |  |  |  |
| 908 | E7-116101 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | IMPACT | 706 | 110059 |  |  |  |
| 909 | E7-96540 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | VIASYS HEALTHCARE | BEAR CUB 750 5109654-09 | AJC01367 |  |  |  |
| 910 | E7-96541 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | VIASYS HEALTHCARE | BEAR CUB 750 5109654-09 | AJC01372 |  |  |  |
| 911 | E7-96772 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | VIASYS HEALTHCARE | BEAR CUB 750 5109654-09 | AJC01510 |  |  |  |
| 912 | E7-96771 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | VIASYS HEALTHCARE | BEAR CUB 750 5109654-09 | AJC01526 |  |  |  |
| 913 | E7-148420 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | AVEA | 17312-06 | BCV02863 |  |  |  |
| 914 | E7-148421 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | AVEA | 17312-06 | BDV01127 |  |  |  |
| 915 | E7-148422 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | CARE FUSION | 3100A | BEW01025 |  |  |  |
| 916 | E7-140566 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV10102058 |  |  |  |
| 917 | E7-76279 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | INTERMED | INTER 5 PLUS | IPS-2007-02-02250 |  |  |  |
| 918 | E7-76281 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | INTERMED | INTER 5 PLUS | IPS-2007-02-02254 |  |  |  |
| 919 | E7-118311 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | G.E. VERSAMED | IVENT 201 | IV33864 |  |  |  |
| 920 | E7-117273 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS/DELTA | ASCD-0143 |  |  |  |
| 921 | E7-148431 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO-EX-30 | DY-45001756 |  |  |  |
| 922 | E7-148430 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO-EX-30 | DY-45001757 |  |  |  |
| 923 | E7-148432 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO-EX-30 | DY-45001754 |  |  |  |
| 924 | E7-181331 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOLTEM | VP1000 | 213103743 |  |  |  |
| 925 | E7-181334 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOLTEM | VP1000 | 213103797 |  |  |  |
| 926 | E7-181333 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOLTEM | VP1000 | 213103799 |  |  |  |
| 927 | E7-181330 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOLTEM | VP1000 | 213103801 |  |  |  |
| 928 | E7-181332 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOLTEM | VP1000 | 213134304 |  |  |  |
| 929 | E7-147684 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | PHILIPS | INTELLI VUE | DE21077770 |  |  |  |
| 930 | E7-140577 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 1 | LUMISTELL | LT-120 | 12056LT120 |  |  |  |
| 931 | E7-140582 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 1 | LUMISTELL | LVC-120e | 12020LVC120 |  |  |  |
| 932 | E8-35820 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | OXFORD | SONICAID TEAM | 9612401 |  |  |  |
| 933 | E8-73619 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE53009021 |  |  |  |
| 934 | E7-147710 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120472DG |  |  |  |
| 935 | E7-147711 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120452DG |  |  |  |
| 936 | E7-146635 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL-08MT PLUS ECG | 073P-B-0158 |  |  |  |
| 937 | E7-52874 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | INNOMED | HERT MIRROR IKO-3 | 5003704 |  |  |  |
| 938 | E7-52876 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | INNOMED | HERT MIRROR IKO-3 | 5003707 |  |  |  |
| 939 | E7-180965 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-88015370 |  |  |  |
| 940 | E7-180975 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | CONMEN | CM300 | 3018106028B |  |  |  |
| 941 | E7-146249 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | 1 | DIMEDIC | MLQ3050 | S/N |  |  |  |
| 942 | E7-146250 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | 1 | DIMEDIC | MLQ3050 | S/N |  |  |  |
| 943 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | 1 | DIMEDIC | MLQ3050 | S/N |  |  |  |
| 944 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | 1 | DIMEDIC | MLQ3050 | S/N |  |  |  |
| 945 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | 1 | DIMEDIC | MLQ3050 | S/N |  |  |  |
| 946 | E7-146253 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | LABOMED | PRIMA GN | 13052387 |  |  |  |
| CLÍNICA PSIQUIÁTRICA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 947 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-88015372 |  |  |  |
| 948 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR PORTATIL | 1 | 1 | WEST PRIME | NECO WH2000 | 150113674 |  |  |  |
| 949 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASOS | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 1607 |  |  |  |  |
| 950 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTRO TOUCH | 1 | 1 | BIONET | EKG3000 | T2N0400046 |  |  |  |
| 951 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASOS | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 1645 |  |  |  |  |
| 952 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIMONITOR | 1 | 1 | LIFE PACK20 E | 3202488-023 | 41226442 |  |  |  |
| 953 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR 3 CANALES | 1 | 1 | EDAN | M9 | K12900310006 |  |  |  |
| 954 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR | 1 | 1 | SILFAB | N33V-6 | 01052013A |  |  |  |
| 955 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | FABIUS | 8604420023 | ARXA-0062 |  |  |  |
| 956 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | INFINITY VISTA XL | M514751E5391 | 53696664260 |  |  |  |
| 957 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROTERAPIA | 1 | 1 | THYMATRON DGX | DUAL GRAPH | 3092 |  |  |  |
| 958 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR | 1 | 1 | SILFAB | N33V-G | 010522.-13-A |  |  |  |
| 959 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 | DEVILBISS | N04650D | 3D6042481 |  |  |  |
| 960 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR ULTRASÓNICO | 1 | 1 | HIKONEB | 908DC | 52112 |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA I |  |
| UNEME POZOS |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 961 | E7-105627 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | EKG3000 | T2J1100097 |  |  |  |
| UNEME SAN LUIS |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 962 | E7-173769 | CORRECTIVO MAYOR | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY |  | FK-55005979 |  |  |  |
| 963 | E7-173769 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY |  | FK-55005979 |  |  |  |
| UNEME SOLEDAD |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 964 | E7-105629 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | EKG3000 | T2J1100021 |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA II |  |
| UNEME ENFERMEDADES CRÓNICAS |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 965 | E7-105626 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | BIONET |  | T2J 110022 |  |  |  |
| 966 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COBAS C 111 | 1 | 1 | ROCHE |  | 3037 |  |  |  |
| 967 | E8-151754 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC 5631 | 1630 |  |  |  |
| 968 | E7-119045 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MODULO DE MONITOREO HEMODINAMICO NO INVASIVO | 1 | 1 | MEDIS NICCOMO | CARDIOSCREEN-100 | 100/41/057 |  |  |  |
| CENTRO DE SALUD REPÚBLICA DE MATEHUALA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 969 | E7-102478 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | IROSCOPE Y 1 LABOMED | STAR 2100 | 90749 |  |  |  |
| 970 | E7-47011 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | INTERMED | PLUMEMAX 5000 | 502118 |  |  |  |
| 971 | E7-105691 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE CRIOCIRUGIA | 1 | 1 | COOPER SURGICAL |  |  |  |  |  |
| 972 | E7-47831 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE CRIOCIRUGIA | 1 | 1 | WALLACH | WA 1000B |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA III |  |
| C.S. AHUALULCO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 973 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAEGER | FABIUS PLUS | USCM-0472 |  |  |  |
| 974 | E7-114886 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | CONMED/HYFRECATOR |  | 10LGJ047 |  |  |  |
| 975 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN |  | 759 |  |  |  |
| 976 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-1095-YXXE |  |  |  |
| 977 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK |  | WMM-0411-0177 |  |  |  |
| 978 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK |  | WMM-0411-0179 |  |  |  |
| 979 | E7-146032 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | BABYTHERM 8004 |  | ASCM-0018 |  |  |  |
| C.S. SANTA MARÍA DEL RÍO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 980 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | CHOICE | MMED6000DP | 52506038 |  |  |  |
| 981 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL | 1 | 1 | BIONET |  | T2J110022 |  |  |  |
| 982 | E7-181725 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 1610 |  |  |  |
| 983 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | S10-169 |  |  |  |
| CARAVANA T-II SAN LORENZO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 984 | E-7- 85717 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL 08LT | 08LT-0730231 |  |  |  |
| CARAVANA T-III VILLA HIDALGO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 985 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MORTARA |  | 107461321163 |  |  |  |
| H.B.C. SALINAS DE HIDALGO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 986 | E7-95767 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | INTELEC |  | IT-817-U |  |  |  |
| 987 | E7-120417 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAEGER | GT-500 | MB01680 |  |  |  |
| 988 | E7-148440 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR | 1 | 1 | MINDRAY | WAYO EX30 | DY-36001633 |  |  |  |
| 989 | E7-148450 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR | 1 | 1 | MINDRAY | WAYO EX30 | DY-36001643 |  |  |  |
| 990 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENE VIEWTS | CM49140112 |  |  |  |
| 991 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLMAY | UT4000F | 4F5JAIP-033 |  |  |  |
| 992 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV38111024 |  |  |  |
| 993 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMS-10 | KN-04072670 |  |  |  |
| 991 | E7-52838 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | CHIOCE ELECTRONIC | MMED6000DP | 0526016016 |  |  |  |
| 992 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | CN4RABAP00146 |  |  |  |
| 993 | E7-151986 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P1000M | 0809F4159 |  |  |  |
| 994 | E7-96851 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | SUNRAY | FD-MGGP | 06104-3-071105-004 |  |  |  |
| 995 | E7-53003 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAPNOGRAFO | 1 | 1 | CAPNOCHECK | MAS-PLUS | AL060100008 |  |  |  |
| 996 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMINCA | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-879-U |  |  |  |
| 997 | E8-42582 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DIMEDIC | 30001 |  |  |  |  |
| 998 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | FEHLMEX | FEH LED 130/1600 | 16-33000002T |  |  |  |
| 999 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY |  | KN-04072661 |  |  |  |
| 1000 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY |  | KN-04072682 |  |  |  |
| 1001 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | CARDIOLINE | 200S | 05242016 |  |  |  |
| 1002 | E8-35817 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | OXFORD SONICAID | TEAM | 9612402 |  |  |  |
| H.B.C. VILLA DE ARISTA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1003 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRADO | 1 | 1 | CADENCE | FM801 | S/S |  |  |  |
| 1004 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRADO | 1 | 1 | AIGIS | FM801 | FM801-03-003F |  |  |  |
| 1005 | E8-45557 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-606-S |  |  |  |
| 1006 | E8-55529 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-678-S |  |  |  |
| 1007 | E7-58053 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL M ERIES |  | T06J84616 |  |  |  |
| 1008 | E7-70663 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL M ERIES |  | T06J84622 |  |  |  |
| 1009 | E7-70606 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | MORTARA | ELI-250 | 106368740163 |  |  |  |
| 1010 | E7-57633 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-576-S |  |  |  |
| 1011 | E7-69354 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-633-S |  |  |  |
| 1012 | E7-961681 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NINGBO DAVID | XHZ-90 | 42080405002 |  |  |  |
| 1013 | E7-70664 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | NEW TECH | AM32 | O605077 |  |  |  |
| 1014 | E7-95745 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT400 | 4FSPAGW-144 |  |  |  |
| 1015 | E7-72148 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-1000 | AQ69B9298 |  |  |  |
| 1016 | E7-58097 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MEKUSA | MP1000 | NT-04K-0702 |  |  |  |
| 1017 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-04069123 |  |  |  |
| 1018 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-04072677 |  |  |  |
| 1019 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-04072679 |  |  |  |
| 1020 | E7-120409 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6002945567 |  |  |  |
| 1021 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6007680771 |  |  |  |
| 1022 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR RESPIRATORIO | 1 | 1 | IDEM | VELA | AFT05244 |  |  |  |
| 1023 | E7-188577 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR RESPIRATORIO | 1 | 1 | PHILLIPS | E30 | J279352037A51 |  |  |  |
| UNEME SANTA MARÍA DEL RÍO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1024 | E7-105628 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET |  | T2J1100091 |  |  |  |
| 1025 | E8-151755 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | HIHON KOHDEN | TEC 5631 | 1636 |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA IV |  |
| H.B.C. CD. DEL MAÍZ |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1026 | E-7-52975 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS | ARXA-0061 |  |  |  |
| 1027 | E-7-53004 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAPNOGRAFO | 1 | 1 | CAPNOCHEK | PLUS | ALO6010012 |  |  |  |
| 1028 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KODEN | TEC-5531K | .00757. |  |  |  |
| 1029 | E-7-53114 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KODEN | TEC-5531K | .00770. |  |  |  |
| 1030 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KODEN | TEC-5531K | .00755. |  |  |  |
| 1031 | E7-95770 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMICA | 1 | 1 | INTELEC | CT 3000 | CTS-880-U |  |  |  |
| 1032 | E7-120416 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE TROTTER GTI500-1 | MBO1685 |  |  |  |
| 1033 | E7-144927 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA | 1 | 1 | NINGBO DAVID | TI 2000 | 36121002011 |  |  |  |
| 1034 | E7-96168 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERPIA | 1 | 1 | DAVID | XHZ-90 | 42080408002 |  |  |  |
| 1035 | E7-180973 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | COMEN | CM300 | 30181026024B |  |  |  |
| 1036 | E7-95738 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE PARED SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000 F PRO | 4F5-JAIP-060 |  |  |  |
| 1037 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO | 1 | 1 | WALT VICK | ZAFIRO .0408. | WMM-0411-0154 |  |  |  |
| 1038 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO | 1 | 1 | GOLDWAY | UT 4000 F PRO | CN4RABAP00188 |  |  |  |
| 1039 | E7-153494 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ESPIROMETRO | 1 | 1 | BTL | BTL-08 SPIRO | 073S-B-00882 |  |  |  |
| 1040 | E7-144973 | CORRECTIVO MAYOR | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS | 1 | 1 | OTODYNAMICS | OTOPORT | DTC/13027941 |  |  |  |
| 1041 | E7-144973 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS | 1 | 1 | OTODYNAMICS | OTOPORT | DTC/13027941 |  |  |  |
| 1042 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EXPULSION | 1 | 1 | CENTURION |  |  |  |  |  |
| 1043 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR E 30 | 1 | 1 | PHILIPS RESPIRONICS | E30 | J27937234IDFO |  |  |  |
| 1044 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR E 30 | 1 | 1 | PHILIPS RESPIRONICS | E30 | J27937238D79C |  |  |  |
| 1045 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC 10 | KN- 04072660 |  |  |  |
| 1046 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC 10 | KN- 04072675 |  |  |  |
| 1047 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC 10 | KN-04072657 |  |  |  |
| 1048 | E7-186994 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXIGENO | 1 | 1 | PHILLIPS | EVERFLO | 2015492 |  |  |  |
| UNIDAD DE MASTOGRAFÍA Y COLPOSCOPÍA EL REFUGIO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1049 | E7-96392 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | CARL ZEISS | 150FC | 6022509182 |  |  |  |
| 1050 | E7-7011 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P6080 | 243160-25 |  |  |  |
| 1051 | E7-1807 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE CRIOCIRUGIA | 1 | 1 | WALLACH | LL100 | A-92-8-BL |  |  |  |
| 1052 | E7-7010 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | LEEP SYSTEM 100 | 9706F792 |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA V |  |
| H.B.C. ÉBANO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1053 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC1400 | F3Q0900249 |  |  |  |
| 1054 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY |  | UMEC10 |  |  |  |
| 1055 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY |  | PM-7000 |  |  |  |
| 1056 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOTEM | VP1000 | 213103794 |  |  |  |
| 1057 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOTEM | VP1000 | 213103798 |  |  |  |
| 1058 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOTEM | VP1000 | 213103802 |  |  |  |
| 1059 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BNHEARTDG | DG-4A012651 |  |  |  |
| 1060 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIOHNOHDEM | TEC-5631 |  |  |  |  |
| 1061 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIOHNOHDEM | TEC-5631 |  |  |  |  |
| 1062 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CT-202AAAXXFXET |  |  |  |
| 1063 |  | CORRECTIVO MAYOR | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-675-S |  |  |  |
| 1064 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | BABYTHERM | DRAGER | ASCM-0020 |  |  |  |
| 1065 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | PIARRE | 809 |  |  |  |  |
| 1066 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 |  | 809 |  |  |  |  |
| 1067 |  | CORRECTIVO MAYOR | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | NEWTECH | AM32 | 605076 |  |  |  |
| 1068 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | JT-1177-ZXOT |  |  |  |
| 1069 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | NIGBO DAVID | TI-2000 | 36AHZH6001 |  |  |  |
| 1070 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | DAIWHA | DT-400P | DT4AGJ022 |  |  |  |
| 1071 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | COMEN | CM300 |  |  |  |  |
| 1072 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | ALSTOM | SUSO MPC |  |  |  |  |
| 1073 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXÍMETRO | 1 | 1 | RAPIDO II |  |  |  |  |  |
| 1074 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXÍMETRO | 1 | 1 | RAPIDO II |  |  |  |  |  |
| 1075 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXÍMETRO | 1 | 1 | COVIDEN | NELLCOR |  |  |  |  |
| 1076 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXÍMETRO | 1 | 1 | COVIDEN | NELLCOR |  |  |  |  |
| 1077 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXÍMETRO | 1 | 1 | COVIDEN | NELLCOR |  |  |  |  |
| 1078 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC1400 |  |  |  |  |
| 1079 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1080 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1081 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1082 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO |  |  |  |  |
| 1083 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR | 1 | 1 | MEDICA D |  |  |  |  |  |
| 1084 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR | 1 | 1 | MEDICA D |  |  |  |  |  |
| 1085 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR | 1 | 1 | MEDICA D |  |  |  |  |  |
| 1086 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 | NECO |  |  |  |  |  |
| 1087 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 | NECO |  |  |  |  |  |
| 1088 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | E30 |  |  |  |  |
| 1089 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | E30 |  |  |  |  |
| H.B.C. TAMUÍN |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1090 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MÁQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | NEWTECH | AM32 | 605064 |  |  |  |
| 1091 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MÁQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | NEWTECH | AM32 | 605069 |  |  |  |
| 1092 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-676-S |  |  |  |
| 1093 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | MEDIX | SM401 | 2510 |  |  |  |
| 1094 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 756 |  |  |  |
| 1095 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRX | US0053027 |  |  |  |
| 1096 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL | M SERIES | TO6J8462 |  |  |  |
| 1097 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 774 |  |  |  |
| 1098 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | MEDIX |  | 1100 |  |  |  |
| 1099 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | AIR SHIELDS | C-200 | 100758 |  |  |  |
| 1100 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE TROTTER | MB-01684 |  |  |  |
| 1101 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAP00123 |  |  |  |
| 1102 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | PM-7000 | CE73-03-03 |  |  |  |
| 1103 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | PM-7000 | BRG9540130 |  |  |  |
| 1104 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MEDICAL | G3 | G3B4090181 |  |  |  |
| 1105 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MEDICAL | G3 | G3B4090173 |  |  |  |
| 1106 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | MEDITOM | DT-400P | DT4AGJ019 |  |  |  |
| 1107 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | ALZA |  | 2861 |  |  |  |
| 1108 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMÉTRICO | 1 | 1 | IMPACT |  | 110061 |  |  |  |
| UNEME CD. VALLES |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1109 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ESTERILIZADOR STATIM 2000 | 1 | 1 | SICAN | STATIM 2000 (01-121106) | 100506K00009 |  |  |  |
| 1110 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE HENDIDURA CON SILLON | 1 | 1 | OPTOMED | LSL1400 |  |  |  |  |
| 1111 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONJUNTO OFTALMOLOGICO | 1 | 1 | STAR REVOLUTION | LX21 | 1634081090000412 |  |  |  |
| 1112 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BRAZO PROYECTOR CON BASE | 1 | 1 | TOPCON |  | 1090000374 |  |  |  |
| 1113 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TONOMETRO (DE SCHIOTZ) | 1 | 1 | LUX VISIÓN | LA-900 | 665 |  |  |  |
| 1114 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SILLON QUIRURGICO ELECTRICO 1 | 1 | 1 | OPTOMED | REVOLUTION MC 2001 | 316301 |  |  |  |
| 1115 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO OFTALMICO 2 | 1 | 1 | SONOMED | E.Z. SCAN AB5500 | 555-08060816 |  |  |  |
| 1116 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA ADE CIRUGIA 1 | 1 | 1 | HEAL FORCE | TOP LITE 6660 | G66060917 |  |  |  |
| 1117 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA ADE CIRUGIA 2 | 1 | 1 | HEAL FORCE | TOP LITE 6660 | G6660912 |  |  |  |
| 1118 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA ADE CIRUGIA 3 | 1 | 1 | HEAL FORCE | TOP LITE 6660 | G6660901 |  |  |  |
| 1119 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO 1 DE BAJA POTENCIA | 1 | 1 | ALSA | ALSA TOM 5140MPC | 3098-10/06. |  |  |  |
| 1120 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO 2 (UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA) | 1 | 1 | LED SPA | SUTROG 160 | 3640169537 |  |  |  |
| 1121 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO 3 (UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA) | 1 | 1 | MEDITOM | DT-400P | DT4AGJ013 |  |  |  |
| 1122 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DATEX-OHMEDA | AVANCE S-5 | ANBL00246 |  |  |  |
| 1123 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DATEX-OHMEDA | AVANCE S-5 | ANBL00247 |  |  |  |
| 1124 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DATEX-OHMEDA | AVANCE S-5 | ANBL00245 |  |  |  |
| 1125 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MORTARA | ELI-250 | 106517670163 |  |  |  |
| 1126 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MORTARA | ELI-250 | 106368736163 |  |  |  |
| 1127 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MORTARA | ELI-250 | 106517669163 |  |  |  |
| 1128 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR | 1 | 1 | METRO/NIHON KOHDEN | S/M | 000384 |  |  |  |
| 1129 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR | 1 | 1 | METRO/NIHON KOHDEN | S/M | 000385 |  |  |  |
| 1130 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR | 1 | 1 | METRO/NIHON KOHDEN | S/M | 00377 |  |  |  |
| 1131 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5334C |  |  |  |
| 1132 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5419C |  |  |  |
| 1133 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5421C |  |  |  |
| 1134 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5426C |  |  |  |
| 1135 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5409C |  |  |  |
| 1136 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5411C |  |  |  |
| 1137 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5416C |  |  |  |
| 1138 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5408C |  |  |  |
| 1139 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7001 | BR71-7574C |  |  |  |
| 1140 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | PM7000 | BR69-5429C |  |  |  |
| 1141 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | 4F6UAGV-004 |  |  |  |
| 1142 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TORNIQUETE APARATO DE IZQUEMIA | 1 | 1 | VBM MEDIZINTECHNIK GMBH | S/M | 0612-2-1183/ELEC. |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |  |
| C.S. MATLAPA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1143 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | TWIN VIEW FC 1400 (BIONET) | FC-1400 | CE0123 |  |  |  |
| 1144 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MEDICAGAMA |  | ECG 3006 |  |  |  |
| 1145 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA | 1 | 1 |  | TI-2000 | 36121102050 |  |  |  |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1146 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | CADENCE | CAD2EDAN | 0631046B |  |  |  |
| 1147 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIENTE ( CUNA TERMICA) | 1 | 1 | INTELEC | CTS | CTS-857-U |  |  |  |
| 1148 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KODEN | TEC-5531K | 761 |  |  |  |
| 1149 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILLIPS | HEART START MRX | US00547733 |  |  |  |
| 1150 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MEDINA | D500 | 156318080066 |  |  |  |
| 1151 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | ESAOTE | P8000 | 91147 |  |  |  |
| 1152 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | CARDIO TOUCH EKG 3000 | T2J1100087 |  |  |  |
| 1153 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | COMEN | CM300 | 30181026034B |  |  |  |
| 1154 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | INTELEC | IEC-3000 | IEC-1623-N |  |  |  |
| 1155 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-343-P |  |  |  |
| 1156 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GT500-1 | MB01681 |  |  |  |
| 1157 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | 4F5JAIP-035 |  |  |  |
| 1158 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | 4F5JAIP-085 |  |  |  |
| 1159 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | 4F5JAIP-100 |  |  |  |
| 1160 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F PRO | 4F5PAGW-147 |  |  |  |
| 1161 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | CHOICE | MMED6000DP | 01-60-10 |  |  |  |
| 1162 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | ALSTOM | SU100M | 816610/05 |  |  |  |
| 1163 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | ALSTOM | SU140MPC | 338903/08 |  |  |  |
| 1164 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | BIONIC | PALM CARE | 600-IL5197 |  |  |  |
| 1165 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN | WMO-0314-0504 |  |  |  |
| 1166 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN | HU--08-2010-1601 |  |  |  |
| 1167 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN | HU--08-2010-1622 |  |  |  |
| 1168 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN | HU--08-2010-1600 |  |  |  |
| 1169 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN | HU--08-2010-1666 |  |  |  |
| 1170 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | SMITH MEDICAL | WW1030 | 4019781 |  |  |  |
| 1171 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | MINDRAY |  | 4C160155 |  |  |  |
| 1172 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | BIONIC | PALM CARE | 600-IL5216 |  |  |  |
| 1173 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | PM10N | 1936560 |  |  |  |
| 1174 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | PM10N | 1936632 |  |  |  |
| 1175 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | PM10N | 1936657 |  |  |  |
| 1176 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | PM10N | 1937367 |  |  |  |
| 1177 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN PLUS | WMO-0816-2479 |  |  |  |
| 1178 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN PLUS | WMO-0816-2480 |  |  |  |
| 1179 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN PLUS | WMO-0816-2481 |  |  |  |
| 1180 | E7-146714 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | LEEP System 1000 | 08-09-F4134 |  |  |  |
| 1181 | E8-127140 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P6080 | 101303 |  |  |  |
| 1182 | E7-96391 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | CARL ZEISS | 150FC | 6022509166 |  |  |  |
| H.B.C. XILITLA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1183 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CANDENCE | FB3031130445DG |  |  |  |
| 1184 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-677-S |  |  |  |
| 1185 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMICA DE CONTROL MANUAL O SERVIAMBIENTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-881-U |  |  |  |
| 1186 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5331- K | 753 |  |  |  |
| 1187 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | INNOMED | HEART MIRROR E-IKO | 5003717 |  |  |  |
| 1188 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | LED | SURTRON | 3640169538 |  |  |  |
| 1189 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | INTELEC | IEC-2000 | IEC-547-U |  |  |  |
| 1190 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADOS | 1 | 1 | DRAGUER | GT-500-1 (GLOBE TROTTER MU20508) | MB01687 |  |  |  |
| 1191 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | COBRAMEX | ULTRATEC 5000 | 5781006 |  |  |  |
| 1192 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | COBRAMEX | ULTRATEC 5001 | 5791006 |  |  |  |
| 1193 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA BASICA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-45001759 |  |  |  |
| 1194 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | WAL-04-08 | WMM-0411-0191 |  |  |  |
| 1195 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC10 | KN04069112 |  |  |  |
| 1196 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC10 | KN04072664 |  |  |  |
| 1197 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC10 | KN04072684 |  |  |  |
| UNEME SORID |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1198 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOBIOPENDANCIA | 1 | 1 | CARDIOSOEEN 1000 | S/M | 10041099 |  |  |  |
| 1199 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTRCARDIOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE12 | 123231062677D |  |  |  |
| 1200 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | CARDIOLIFE | TEC-5631 |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII |  |
| H.B.C. AQUISMÓN |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1201 | E7-148446 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY45001758 |  |  |  |
| 1202 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | MEDITOM | DT - 400P | DT4AGJ021 |  |  |  |
| 1203 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | STRYKER | VISUM SURGICAL LIGHT | 204573-0530/0520 |  |  |  |
| 1204 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV - 38111045 |  |  |  |
| 1205 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAPNOGRAFO | 1 | 1 | BCI | CAPNOCHECK | AL06010006 |  |  |  |
| 1206 | E7-120696 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTARMRX | 4500547731 |  |  |  |
| 1207 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | PM-7000 | BR69-5415C |  |  |  |
| 1208 | E-7-70635 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | PM-7000 | BR69-5412C |  |  |  |
| 1209 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | S/M | S/M | S/M |  |  |  |
| 1210 | E7-120423 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI500-1 | MB08542 |  |  |  |
| 1211 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMICA | 1 | 1 | TONALLI | TEHC |  |  |  |  |
| 1212 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | FEHLMEX | FEH LED 130/160 | 16-330000001T |  |  |  |
| 1213 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL | M | TOC4C57590 |  |  |  |
| 1214 | E-735827 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | 1125 |  |  |  |
| 1215 | E7-100751 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA | 1 | 1 | DRAGER AIR SHIELDS | ISOLETTE C2000 | 09-1103 |  |  |  |
| 1216 | E-7-58052 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA FOTOTERAPIA | 1 | 1 | FANEM | 006-BB | GAA5526 |  |  |  |
| 1217 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA FOTOTERAPIA | 1 | 1 |  | GLQ - 2 |  |  |  |  |
| 1218 | E-7-53113 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KODHEN | TEC 5531 | 0760 |  |  |  |
| 1219 | E7-180972 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | COMEN | CM300 | 30181026022B |  |  |  |
| 1220 | COVID - INSABI | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | CARDIOLINE | ECG2005 | 7962001 |  |  |  |
| 1221 | E-8-45556 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMICA | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-605-S |  |  |  |
| 1222 | E7-147879 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMICA | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-206-AAXXFXET |  |  |  |
| 1223 | E7-162755 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CENTRIFUGA | 1 | 1 | CENTURION | PRO-SEP | 215595-3 |  |  |  |
| 1224 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | BIOGENESIS | VS CARE | MON-031 |  |  |  |
| 1225 | E7-187075 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-04072654 |  |  |  |
| 1226 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-04069110 |  |  |  |
| 1227 | E7-187080 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN- 04072659 |  |  |  |
| 1228 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | BIOGENESIS | VS CARE | MON - 028 |  |  |  |
| 1229 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | NELLCOR PM10N | MBP 1936660 |  |  |  |
| 1230 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | NELLCOR PM10N | MBP 1936685 |  |  |  |
| 1231 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | NELLCOR PM10N | MBP 1936679 |  |  |  |
| 1232 | INSABI | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | NELLCOR PM10N | MBP 1936825 |  |  |  |
| 1233 | E7-184081 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | FONODETECTOR PORTATIL | 1 | 1 | FD CARE |  | DOP- 295 |  |  |  |
| 1234 | E7-18482 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | FONODETECTOR PORTATIL | 1 | 1 | FD CARE |  | DOP. 296 |  |  |  |
| 1235 | E7-18483 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | FONODETECTOR PORTATIL | 1 | 1 | FD CARE |  | DOP- 297 |  |  |  |
| 1236 | E7-18484 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | FONODETECTOR PORTATIL | 1 | 1 | FD CARE |  | DOP-298 |  |  |  |

Rutinas de Mantenimiento Equipo Electromédico

| Equipo: | Monitor de signos vitales |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con simulador de paciente (Al menos ECG, NIBP, SpO2, Temperatura) de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, paletas, latiguillos para ECG, oxímetro, brazalete de PANI, impresora, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías. Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo ECG |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente, de acuerdo a su uso dentro de la unidad médica (Adulto, Pediátrico o Neonatal), a distintas frecuencias, amplitudes de onda y condiciones patológicas de acuerdo al manual del fabricante. En caso que el manual no especifique rangos de prueba, deberá realizar un barrido de 20 valores en el intervalo del valor más alto y bajo de detección de FC del monitor. |
| 2.- | Verificación de alarmas programadas de acuerdo a las cardio-patologías. |
| 3.- | Calibración (en caso de ser necesario). |
| Módulo NIBP |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente, chequeo de correcto funcionamiento de bomba de inflado. Prueba de registro de NIBP. Test neumático. |
| 2.- | Chequeo de correcto funcionamiento en transductores de presión. Contraste de la medición del monitor contra la medición del analizador. |
| 3.- | Calibración (en caso de ser necesario). |
| Módulo SpO2 |
| 1.- | Comprobación de funcionamiento con simulador de paciente SpO2. |
| 2.- | Cambio de sensor de SpO2 en caso de ser necesario. |
| 3.- | Calibración (en caso necesario) |
| Módulo temperatura |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente. |
| 2.- | Cambio de sonda de temperatura (en caso necesario). |
| 3.- | Calibración (en caso necesario) |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento. Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Unidad de electrocirugía |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con analizador de ESU de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |  |
| --- | --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto, si se encuentra, algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. Corregir en caso de ser necesario. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, conexiones de placa y lápiz, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| ESU |
| 1.- | Aplicación de secuencia de diagnóstico correspondiente (con analizador adecuado y calibrado para unidad de electrocirugía). |
| 2.- | Verificación de entrega de potencia por cada modo de operación (calibración en caso necesario). |
| 3.- | Verificación y ajuste de sistema de impedianciometría (si aplica). |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: banco de capacitores, tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. Corregir anomalías en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final. |
| 1.- | Revisión de valores de calibración (recalibración en caso necesario). |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
|  | Verificación de funcionamiento, verificación, calibración y ajuste de parámetros. |
|  | Pruebas a diferentes valores de potencia para los diversos modos de operación. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Desfibrilador-Monitor |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con analizador de Desfibrilador de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con simulador de paciente (Al menos ECG, NIBP, SpO2, Temperatura) de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. En este punto se busca inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, si se encuentra algún golpe, ralladura, o desperfecto, corregirlo. (Se incluye el carro rojo, en caso de que el equipo cuente con él). |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Se verifica de manera visual el estado de la pantalla del equipo, además, corroborar aspectos como la nitidez de la misma. Ajuste y lubricación de elementos. En este apartado se evalúa el estado del sistema de rodamiento en el que el desfibrilador está instalado (en caso de ser así), se deberá revisar si el sistema está correcto, si no existe resistencia al rodar y que el sistema de frenado esté funcionando. Lubricación de elementos. (Se incluye el carro rojo, en caso de que el equipo cuente con él). |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, paletas, latiguillos para ECG, impresora). Para este apartado es necesario verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. |
| 5.- | Estado de testigos. Para este apartado se debe verificar que los testigos de corriente AC, batería y carga estén funcionando, es decir, se enciendan en el momento adecuado. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías. Se deberá verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará el tipo de batería utilizada, así como su próxima fecha de cambio. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Pruebas de entrega de energía |
| 1.- 2.- | Se realizan tres descargas para un mismo nivel de energía, los intervalos entre nivel de energía varían según el equipo, las descargas se realizan directamente en el analizador calibrado que se esté utilizando para la ejecución del mantenimiento del equipo. El rango de tolerancia para las entregas de energía varía según la marca y modelo del equipo, así como la normativa aplicable. |
| Tiempo de carga |
| 1.- 2.- | Para las pruebas referentes al tiempo de carga se realizan tres descargas para un mismo nivel de energía, los intervalos entre nivel de energía varían según el equipo, las descargas se realizan directamente en el analizador calibrado que se esté utilizando para la ejecución del mantenimiento del equipo. El rango de tolerancia para el tiempo de carga varía según la marca y modelo del equipo, así como la normativa aplicable. |
| Pruebas con marcapasos |
| 1.- 2.- | Para las pruebas referentes a marcapasos se realizarán una serie de descargas cambiando los parámetros de corriente entregada y la frecuencia cardiaca. Los intervalos entre la corriente a entregar y la frecuencia cardiaca varían según el equipo, las descargas se realizan directamente en el analizador calibrado que se esté utilizando para la ejecución del mantenimiento del equipo. El rango de tolerancia para la corriente administrada varía según la marca y modelo del equipo y a la normativa aplicable. |
| Prueba de entrega de energía con baterías |
| 1.- 2.- | En esta prueba se verifica el funcionamiento en modo de batería del desfibrilador, esta consiste en un número específico descargas seguidas y la comprobación de la energía entregada, las descargas se realizan directamente en el analizador calibrado que se esté utilizando para la ejecución del mantenimiento del equipo. El rango de tolerancia para las entregas de energía varía según la marca y modelo del equipo. El nivel de energía para las descargas y el número de descargas dependerá de lo que indique el manual de servicio del equipo y a la normativa aplicable. |
| Prueba de señal de ECG y Alarmas |
| 1.- 2.- | En esta prueba se verifica el funcionamiento en modo monitor del desfibrilador mediante la simulación de diferentes señales (en caso de que aplique) de ECG, saturación de oxígeno y presión arterial a través del analizador calibrado que se esté utilizando para la ejecución del mantenimiento del equipo. Se asegura la correcta visualización de dichas señales en el monitor-desfibrilador, así como la activación de las alarmas al estar presente alguna señal inusual o se sobrepasen los límites previamente establecidos. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _____ y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario (vigencia o vida útil), según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: banco de capacitores, tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.). Aplica al carro rojo, en caso de que el equipo cuente con este. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas a distintas potencias. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Torre de laparoscopía |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 30 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo (pintura, tallones, etc). |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios. Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo (laparoscopio, insuflador, pantalla, cámara, etc.). |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlos. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Laparoscopio y procesador de imagen |
| 1.- | Verificación del funcionamiento del equipo. |
| 2.- | Revisión de fuente de luz (estado del bulbo y fibra óptica, si aplica). Corregir deficiencias en caso de ser necesario. |
| 3.- | Verificación de funcionamiento de procesador de imagen y grabador. Corregir deficiencias en caso de ser necesario. |
| Insuflador |
| 1.- | Verificación, ajuste y calibración de los parámetros del insuflador. |
| 2.- | Verificación de transductores de presión. Corregir deficiencias en caso de ser necesario. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ _____ y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: banco de capacitores, tarjetas electrónicas, fuente de luz, bomba y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar daño, corregirlos. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final. |
| 1.- | Revisión de valores de calibración (recalibración en caso necesario). |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
|  | Verificación de funcionamiento, verificación, calibración y ajuste de parámetros. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Capnógrafo |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
| Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento: Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). Resultados de pruebas con analizador de flujo y vapor (CO2) de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). Se debe entregar hoja de calibración de sensor mainstream. |
| Inspección General |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar daños, corregirlos. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, línea de muestreo, sensor mainstream, oxímetro, impresora) Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso de daño, corregir los errores. |
| Pruebas de Funcionamiento Pruebas de señal de CO2 y Alarmas |
| 1.- 2.- | En esta prueba se verifica el funcionamiento del equipo mediante la simulación de diferentes señales de concentración de dióxido de carbono y saturación de oxígeno por medio de un analizador adecuado y calibrado para la ejecución del mantenimiento del equipo. Se debe asegurar la correcta visualización de dichas señales en el equipo, así como la activación de las alarmas al estar presente alguna señal inusual o se sobrepasen los límites previamente establecidos. Se deberá realizar la prueba de funcionamiento antes mencionada mientras el equipo es alimentado por medio de las baterías (si aplica). |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ _____ y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada (si aplica). |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: el sensor mainstream (en caso de que aplique) y la línea de muestreo capacitores, tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de desperfectos, corregirlos. |
| Calibración |
| 1.- | Se deberá de calibrar el sensor mainstream en caso de que aplique. El límite para la calibración de dicho sensor dependerá de lo descrito en el manual de servicio del equipo y la normativa aplicable. Se deberá entregar resultados de calibración (hoja). |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos como lo son sensor mainstream (en caso de que aplique), línea de muestreo trampas de agua y filtros hidrofóbicos, con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
|  | Verificación de funcionamiento, verificación, calibración y ajuste de parámetros. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Cuna de calor radiante |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 3 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
| Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento: Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). Resultados de pruebas con analizador de cunas de calor radiante de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, la ubicación de los sensores de calor y las pruebas a las que se sometió (rangos de temperatura), mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). Resultados de pruebas con radiómetro para fototerapia (en caso de que la cuna cuente con esta opción). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). Resultados de pruebas con pesas calibradas (en caso de que se cuente con báscula interna). Deberá contener además los datos de las pesas con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). |
| Inspección General |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. En caso de detectar error, corregirlo. |
| 4.- | Accesorios (Sensores de temperatura de aire y piel, etc). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías. Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. (En caso de que aplique) |

| Calibración |
| --- |
| 1.- | Calibración del módulo de potencia: prueba de conexión y procedimiento según especificaciones de fabricante y la normativa aplicable. |
| 2.- 3.- | Calibración del controlador: prueba de conexión, calibración analógica (ajuste de control de voltaje), calibración de pantalla (ajuste de offset y ganancia de temperatura con simulador adecuado y calibrado), calibración del circuito de control (ajuste de voltaje de línea y del circuito de trabajo) según especificaciones de fabricante y normativa aplicable. Calibración de báscula con pesas distintas (en caso de contarlo). |
| 4.- | Ajuste del nivel de sonido de las alarmas. |
| Verificación de funcionamiento |
| 1.- | Condiciones de prueba de acuerdo con fabricante: secuencia de inicio, despliegue de temperatura de piel, nivel de calentador. Verificar que el despliegue sea el correcto con ayuda de un analizador para cunas térmicas en distintos puntos de la misma. |
| 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- | Verificar el funcionamiento de las alarmas tanto visuales como auditivas (alarmas de fallo en la sonda y niveles de temperatura de la piel con simulador adecuado y calibrado, alarmas de falla de corriente y sistema, así como funcionamiento de las alarmas en condiciones estándar). Verificar el funcionamiento de los modos de control (despliegues y monitoreo) según fabricante. Verificar el funcionamiento de los controles de operación (control de temperatura o cualquiera de las funciones del equipo) según fabricante. Verificación de funcionamiento de sistema de apagado. Verificación de funcionamiento de calefactor según fabricante y normativa aplicable. Corregir en caso de ser necesario. Verificación de estado y mecanismos de ajuste para paciente, colchón y acrílico. En caso de que el colchón o el capacete se encuentren en mal estado, sustituirlos por unos de características iguales. |
| Fototerapia (en caso de que cuente con la opción) |
| 1.- | Deberá verificar la potencia y longitud de onda entregada, con un radiómetro para fototerapia, en caso de que la misma se encuentre fuera de los parámetros permisibles (420nm y 500nm) o exista fallo, se deberán cambiar los tubos de fototerapia. |
| 2.- 3.- 4.- | Verificar el buen estado y/o funcionamiento de balastro, soporte de bulbo y termostato (en caso de que aplique). En caso de existir un error en este, deberá cambiarse por uno nuevo en buen estado. Verificar el buen estado y/o funcionamiento de fuente de alimentación, ventilador, tablero indicador, cortacircuitos, interruptor de encendido, filtro de línea, medidor de horas. Verificar el funcionamiento con baterías (si aplica). |

| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ _____ y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| --- |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario (por término de vida útil o por caducidad), según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, sensores de temperatura, resistencias y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario). Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |

| Verificación final |
| --- |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas realizadas con simulador adecuado. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Lámpara Fototerapia |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
| Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento: Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). Resultados de pruebas con radiómetro para fototerapia. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). |
| Inspección General |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de que exista algún daño, se deberá corregir. |
| 2.- | Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está en buen estado, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 3.- | Accesorios (cable de alimentación, tubos, balastras) Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. Cambiar las lámparas (tubos de fototerapia) y/o balastras en caso de ser necesario. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso de algún error, se deberá corregir. |

| Verificación de funcionamiento |
| --- |
| 1.- | Deberá verificar la potencia y longitud de onda entregada, con un radiómetro para fototerapia, en caso de que la misma se encuentre fuera de los parámetros permisibles (420nm y 500nm) o exista fallo, se deberán cambiar los tubos de fototerapia. |
| 2.- 3.- 4.- 5.- | Verificar la intensidad de luz de acuerdo con fabricante y la normativa aplicable. Verificar el buen estado y/o funcionamiento de balastro, soporte de bulbo y termostato (en caso de que aplique). En caso de existir un error en este, deberá cambiarse por uno nuevo en buen estado. Verificar el buen estado y/o funcionamiento de fuente de alimentación, ventilador, tablero indicador, cortacircuitos, interruptor de encendido, filtro de línea, medidor de horas. En caso de algún desperfecto, corregirlo. Verificar el funcionamiento con baterías (si aplica). |

| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ _____ y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| --- |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |

| Servicio Limpieza interna del equipo |
| --- |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (filtro de ventilador, ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada (si aplica). |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar daños, deberá corregirlos. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70% y/o químicos de acuerdo con especificaciones de fabricante. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo y/o químicos de acuerdo con especificaciones de fabricante, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de intensidad de luz y buen estado de sus partes. |
| --- | --- |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Ventilador Mecánico |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con analizador de flujo a distintos flujos, concentraciones de O2, etc. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- 2.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, si se encuentra algún golpe, ralladura, o desperfecto se deberá corregir (pintura, abolladuras, etc.) Se deberá incluir, además la corrección de los desperfectos en el carro de transporte del equipo. Ajuste y lubricación de elementos. Se deberá evaluar el estado del sistema de rodamiento del ventilador, se revisará si el sistema se encuentra funcionando correctamete, si no existe resistencia al rodar y que el sistema de frenado esté funcionando. |
| 3.- | Estado de Pantalla. Se verifica de manera visual el estado de la pantalla del equipo, además, de corroborar aspectos como su la nitidez. |
| 4.- 5.- 6.- 7.- | Accesorios (cable de alimentación, circuito de paciente, celda de oxígeno). Es necesario verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo y sustituirlos/suministrarlos en caso necesario. Se deberá suministrar un circuito de paciente reutilizable. Presión atmosférica. Se revisará las configuraciones del ventilador y se asegurar de que la presión atmosférica este en el especifico de la región, de lo contrario, realizar el ajuste. Conexión de gases frescos. Verificar que el ventilador cuente con las mangueras correspondientes a cada gas, así como que se cuente con una presión de aprox. 55 psi a la entrada. Estado y Vida Útil de Baterías. Garantizar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará el tipo de batería utilizada, así como su próxima fecha de cambio (ya sea por término de vida útil o por caducidad). |
| 8.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería y carga estén funcionando, es decir, se enciendan en el momento adecuado, en caso contrario, corregir los desperfectos que se encuentren. |
| Kit de Mantenimiento preventivo |
| 1.- | Se deberá considerar el cambio de un kit de mantenimiento anual del equipo de ventilación, el cual deberá de consistir en, al menos los siguientes elementos, los cuales no son limitativos y deberá apegarse a lo establecido en el manual de servicio del equipo y en la normativa aplicable: Sensor de oxígeno. Sensor de flujo. Juego de empaques y “O” rings. Batería 12V de respaldo (en caso de termino de vida útil o caducidad). Batería 3V (reloj). Juego de filtros de entrada de aire. Fuelle (si aplica). |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Generales |
| 1.- | Revisión general de la unidad. |
| 2.- | Revisión general y prueba del sistema de alarmas. |
| 3.- | Inspeccionar el humidificador de gas respiratorio, en caso de algún daño, sustituirlo. |
| 4.- | Conexión de pulmón de prueba y pruebas de ciclado. |
| 5.- | Calibración de sensores de suministro de gas. |
| 6.- | Verificar correcto despliegue al suministro O2 (programado vs. obtenido). |
| 7.- | Verificar correcto despliegue al suministro de Aire (programado vs. obtenido). |
| 8.- | Verificar la válvula de calibración de sensor de presión. |
| 9.- | Comprobación de válvula espiratoria. En caso de daño o mal funcionamiento se deberá corregir o sustituir. |
| 10.- 11.- | Comprobación de la función de válvula de seguridad. En caso de daño o mal funcionamiento se deberá corregir o sustituir. Comprobación de control del nebulizador de medicamentos. En caso de daño o mal funcionamiento se deberá corregir o sustituir. |
| Calibración del sensor de O2 |
| 1.- | El sensor de O2 se deberá calibrar en todas las comprobaciones del equipo, deberá pasar todos los test del equipo, en caso contrario, corregir el error o sustituir la refacción. |
| Calibración del sensor de flujo |
| 1.- | El sensor de flujo se deberá calibrar en todas las comprobaciones del equipo, deberá pasar todos los test del equipo, en caso contrario, corregir el error o sustituir la refacción. |
| Analizador de gases. |
| 1.- | Utilizar equipo de metrología adecuado y calibrado para ventilación mecánica, teniendo en cuenta la tolerancia dada por el fabricante y la normativa vigente (deberá especificar en la que se basa). |
| 2.- | Realizar calibración y verificación de la FiO2. |
| 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- | Realizar calibración y verificación del volumen tidal entregado. Realizar calibración y verificación del volumen minuto entregado. Realizar calibración y verificación de la PEEP. Realizar calibración y verificación de la Frecuencia Respiratoria (programada vs. real). Realizar calibración y verificación del Volumen Espirado. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ ____y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| 1.- | Las pruebas que se deberán realizar son: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra deberán ser aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra deberá ser sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se esté realizando el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- | Las pruebas que se deberán realizar son: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo |
| 2.- | Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo y la normativa aplicable. |
| Resistencia a Tierra |
| 1.- 2.- | Se deberá medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba, mediante la realización de las siguientes pruebas: Resistencia protección a tierra. El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de Aislamiento |
| 1.- | Las pruebas a realizar son: Resistencia de aislamiento L1 +L2 a tierra (En el orden de los cientos de MΩ). |
| 2.- | Resistencia de aislamiento AP a Tierra (En el orden de los cientos de MΩ). El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de Fuga. |
| 1.- | Las pruebas a realizar son: Corriente de fuga del equipo en polarización normal (Clase 1: 500 μA Clase 2: 100 μA). |
| 2.- | Corriente de fuga del equipo en polarización inversa (Clase 1: 500 μA Clase 2: 100 μA). El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo. |
| 1.- 2.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. Abrir de manera adecuada el equipo (filtro de ventilador, ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| Reemplazo de batería. |
| 1.- | Se retira la batería según lo indicado en el manual de servicio del ventilador mecánico y se deberá reemplazar con una batería adecuada a las necesidades de dicho equipo, en caso de ser necesario (término de vida útil o caducidad). |
| Inspección de componentes y cambio |
| 1.- | Se verificarán los principales componentes tales como el filtro de aire de enfriamiento, cápsula del sensor de O2, reductor de presión, batería (verificar tiempo de cambio según manual de servicio), ajuste de mezclador de gases. |

Limpieza externa

| 1.- 2.- 3.- 4.- | En este apartado se busca la limpieza tanto de la estructura, pantalla como del sistema de rodamiento en caso de contar con este. La limpieza de la estructura se realizará únicamente con alcohol isopropílico al 70% dado que así se evita que en el caso de existir filtración al interior del equipo esta solución se evapore y no cause problemas. Para los accesorios de igual manera es recomendable el alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios, sino a un paño el cual no debe quedar escurriendo y posteriormente con este se realiza la limpieza de los accesorios y secar con un paño seco. Para la parte de rodamiento se recomienda el uso de lubricante como WD40 para asegurar su buen rodamiento. |
| --- | --- |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento, verificación, calibración y ajuste de parámetros. |
|  | Pruebas ante diversos modos ventilatorios. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Máquina de Anestesia |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con analizador de flujo calibrado a distintos flujos, concentraciones de O2 y de anestésicos de acuerdo a la solicitud del área usuaria, etc. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con simulador de paciente (Al menos ECG, NIBP, SpO2, Temperatura) de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. En este punto se busca inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, si se encuentra algún golpe, ralladura, o desperfecto se deberá corregir, aplica para todas las partes (sistema de rodamiento, cajones, pantalla, ventilador, etc.). |
| 2.- | Estado de Pantalla. Se verifica de manera visual el estado de la pantalla del equipo, además, de corroborar aspectos como lo es la nitidez. |
| 3.- | Estado de testigos. Para este apartado se debe verificar que los testigos de corriente AC, batería y carga estén funcionando, es decir, se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, se deberá corregir el error. |
| 4.- | Estado y Vida Útil de Baterías. Se deberá garantizar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio (ya sea por término de vida útil o por caducidad). |
| 5.- | Accesorios (cable de alimentación, sensores de flujo y O2, circuito de paciente, latiguillos para ECG, SpO2, PANI, etc.). Se deberá verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo, su existencia y funcionalidad, el monitor de signos vitales asociado al equipo se considera parte integral del mismo). |
| 6.- | Conexión de gases frescos. Verificar que el equipo cuente con las mangueras correspondientes para cada gas, así como su correcta instalación. En caso de que existan fugas y/o desperfectos al interior del equipo, corregirlos, si las fugas provienen de las tomas murales, se deberá reportar por escrito al personal de mantenimiento de la unidad. |
| 7.- | Ajuste y lubricación de elementos. Se deberá verificar el estado del carro de la máquina de anestesia, verificar si funciona correctamente, si no existe resistencia al rodar y que el sistema de frenado esté funcionando y que las gomas en llantas se encuentren en buen estado, en caso contrario, se deberán sustituir por unas nuevas. |
| Kit de Mantenimiento preventivo |
| 1.- | Se deberá considerar el cambio de un kit de mantenimiento anual del equipo de ventilación y máquina de anestesia, el cual deberá de consistir en, al menos los siguientes elementos, los cuales no son limitativos y deberá apegarse a lo establecido en el manual de servicio del equipo y en la normativa aplicable: Sensor de oxígeno. Sensor de flujo. Juego de empaques y “O” rings. Batería 12V de respaldo (en caso de termino de vida útil o caducidad). Batería 3V (reloj). Juego de filtros de entrada de aire. Fuelle (si aplica). Diafragma de escape. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Generales |
| 1.- | Revisión general de la unidad. |
| 2.- | Revisión general y prueba del sistema de alarmas. |
| 3.- | Inspeccionar el humidificador de gas respiratorio, en caso de algún daño, sustituirlo. |
| 4.- | Conexión de pulmón de prueba y pruebas de ciclado. |
| 5.- | Calibración de sensores de suministro de gas. |
| 6.- | Verificar correcto despliegue al suministro O2 y gas anestéstico (programado vs. obtenido). |
| 7.- | Verificar correcto despliegue al suministro de Aire (programado vs. obtenido). |
| 8.- | Verificar la válvula de calibración de sensor de presión. |
| 9.- | Comprobación de válvula espiratoria. En caso de daño o mal funcionamiento se deberá corregir o sustituir. |
| 10.- 11.- | Comprobación de la función de válvula de seguridad. En caso de daño o mal funcionamiento se deberá corregir o sustituir. Comprobación de control del nebulizador de medicamentos. En caso de daño o mal funcionamiento se deberá corregir o sustituir. |
| Calibración del sensor de O2 |
| 1.- | El sensor de O2 se deberá calibrar en todas las comprobaciones del equipo, deberá pasar todos los test del equipo, en caso contrario, corregir el error o sustituir la refacción. |
| Calibración del sensor de flujo |
| 1.- | El sensor de flujo se deberá calibrar en todas las comprobaciones del equipo, deberá pasar todos los test del equipo, en caso contrario, corregir el error o sustituir la refacción. |
| Analizador de gases. |
| 1.- | Utilizar equipo de metrología adecuado y calibrado para ventilación mecánica, teniendo en cuenta la tolerancia dada por el fabricante y la normativa vigente (deberá especificar en la que se basa). |
| 2.- | Realizar calibración y verificación de la FiO2. |
| 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- | Realizar calibración y verificación del volumen tidal entregado. Realizar calibración y verificación del volumen minuto entregado. Realizar calibración y verificación de la PEEP. Realizar calibración y verificación de la Frecuencia Respiratoria (programada vs. real). Realizar calibración y verificación del Volumen Espirado. |
| 8.- | Se deberá verificar, con ayuda de un analizador de gases de anestesia, la concentración de los mismos en relación a lo programado. Dicho analizador deberá encontrarse calibrado. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| 1.- | Inspección general del equipo. |
| 2.- | Ejecución de la prueba del sistema para realizar autodiagnóstico. |
| 3.- | Calibración de sensor de flujo. |
| 4.- | Calibración de sensor de O2. |
| 5.- | Realización de pruebas de fugas y de compliansa. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ ____y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| 1.- | Las pruebas que se deberán realizar son: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra deberán ser aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra deberá ser sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se esté realizando el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- | Las pruebas que se deberán realizar son: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo |
| 2.- | Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo y la normativa aplicable. |
| Resistencia a Tierra |
| 1.- 2.- | Se deberá medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba, mediante la realización de las siguientes pruebas: Resistencia protección a tierra. El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de Aislamiento |
| 1.- | Las pruebas a realizar son: Resistencia de aislamiento L1 +L2 a tierra (En el orden de los cientos de MΩ). |
| 2.- | Resistencia de aislamiento AP a Tierra (En el orden de los cientos de MΩ). El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de Fuga. |
| 1.- | Las pruebas a realizar son: Corriente de fuga del equipo en polarización normal (Clase 1: 500 μA Clase 2: 100 μA). |
| 2.- | Corriente de fuga del equipo en polarización inversa (Clase 1: 500 μA Clase 2: 100 μA). El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
|  | Servicio |
|  | Limpieza Interna |
| 1.- | Se deberá realizar un desarme total del sistema de respiración y realizar una limpieza exhaustiva al mismo con detergente enzimático y glutaraldheido al 2%, secar las piezas con aire grado médico. |
|  | Verificación de funcionamiento |
| 1.- | Evaluación de la función de ducha de O2. |
| 2.- | Comprobación del sistema de medición y regulación de caudal de O2, N2O y aire medicinal. |
| 3.- | Verificación del estado del vaporizador. |
| 4.- | Comprobación del estado del absorbente de CO2. Verificar que el cambio de color no supere la mitad de la cesta de absorbente de CO2. |
| 5.- | Revisión del funcionamiento de las válvulas inspiratoria y espiratoria. Verificar que la bolsa respiratoria para ventilación manual se llene y comprobar que los discos de la válvula inspiratoria y espiratoria se muevan libremente cuando se presione y libere la bolsa respiratoria. |
| 6.- | Verificación de funcionamiento de válvula APL. |
| 7.- | Comprobación del funcionamiento del ventilador mediante el uso de Analizador de gases. Verificar Volumen tidal entregado, Volumen minuto entregado, PEEP, Frecuencia respiratoria, Volumen espirado, concentración de agente anestésico y FiO2. |
| 8.- | Revisión del sistema de alarmas. |
| 9.- | Revisión de presión atmosférica. Revisar las configuraciones del equipo y corroborar que la presión atmosférica esté en la especifica de la región. |
| Mantenimiento a vaporizador |
| 1.- | Revisión visual del equipo e identificación del anestésico. Verificación del estado de tapón de llenado, dial, seguros o sistemas de bloqueo. |
| 2.- | Desarmado de equipo para su limpieza, des-incrustación de recipiente, depósito y conductos de llenado. Lavado de mechas o cambio de ser necesario. Aereación y descontaminación. |
| 3.- | Revisión de mecanismo y movilidad de termo-cupla. |
| 4.- | Cambio de empaques O-Ring´s y filtros. Armado del equipo. Opcionalmente y de acuerdo a los requerimientos de la unidad médica, se puede realizar el llenado de anestésico en cámara o depósito. |
| Mantenimiento a monitor de signos vitales |
| 1.- | Se deberá realizar el mantenimiento preventivo del monitor de signos vitales asociado a la máquina de anestesia de acuerdo a la rutina pactada para el mismo, la cual se encuentra desglosada en este mismo anexo. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- | En este apartado se busca la limpieza tanto de la estructura, pantalla como del sistema de rodamiento en caso de contar con este. La limpieza de la estructura se realizará únicamente con alcohol isopropílico al 70% con la finalidad de que, en el caso de existir filtración al interior del equipo, esta solución se evaporará, sin generar problemas al interior. |
| Verificación final |
| 1.- | Se deberá realizar un proceso de ciclado, verificando que el equipo no cuente con fugas y que entregue las concentraciones, volúmenes y flujos programados ±5%. Deberá simular fallas y verificar que el equipo responda correctamente. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento, verificación, calibración y ajuste de parámetros. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Incubadora Estacionaria |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con analizador de cunas e incubadoras con sensores colocados en distintos puntos de las mismas. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con radiómetro para fototerapia (en caso de que la cuna cuente con esta opción). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con pesas calibradas (en caso de que se cuente con báscula interna). Deberá contener además los datos de las pesas con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Se deberá verificar el estado de la estructura y capacete del equipo, en caso de encontrar algún desperfecto, se deberá corregir. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Se verifica de manera visual el estado de la pantalla del equipo, además, de corroborar y/o ajustar los aspectos como lo es la nitidez de la misma, de acuerdo a los requerimientos del área usuaria. Ajuste y lubricación de elementos. Se deberá evaluar el estado del sistema de rodamiento de la incubadora, si no existe resistencia al rodar y que el sistema de frenado esté funcionando. En caso de existir daño en las ruedas o sus engomados, deberán sustituirse. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, sensor de temperatura, capacete, colchón, charola). Se deberá verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo y si es necesario limpiarlos y desinfectarlos. En caso de que se encuentre algún desperfecto, se deberá reparar. |
| 5.- | Estado de testigos. Deberá verificar que los testigos luminosos enciendan en el momento adecuado y reaccionen ante alarmas de acuerdo a lo programado. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías. Se deberá verificar y garantizar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante, así como que se encuentre funcional. También se especificará el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. En caso de no cumplir con los parámetros especificados, se deberá sustituir. |
| Pruebas de Funcionamiento Generales |
| 1.- 2.- 3.- 4.- | Elevadores. Revisar que funcionen adecuadamente; que sea posible la colocación del infante en la posición horizontal, trendelenburg inversa o contratrendelenburg, trendelenburg y horizontal elevada. Fuente de poder. Verificar que el voltaje y la corriente administrada por la fuente de poder sean los establecidos por el fabricante y no existan variaciones fuera de ±5% del valor estipulado. Sistema de Alarmas (Falla de sistema y sensores, falla de flujo, temperatura alta absoluta, alta humedad relativa, baja humedad relativa). Verificar el correcto funcionamiento de las alarmas mediante simulación de fallas y configuración de límites. Humidificador externo. Verificar el correcto funcionamiento y nivel de agua modificando los parámetros de la humedad que se quiere obtener en el interior de la incubadora. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ __ y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| 1.- | Las pruebas que se deberán realizar son: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra deberán ser aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra deberá ser sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se esté realizando el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- | Las pruebas que se deberán realizar son: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo |
| 2.- | Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo y la normativa aplicable. |
| Resistencia a Tierra |
| 1.- 2.- | Se deberá medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba, mediante la realización de las siguientes pruebas: Resistencia protección a tierra. El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de Aislamiento |
| 1.- | Las pruebas a realizar son: Resistencia de aislamiento L1 +L2 a tierra (En el orden de los cientos de MΩ). |
| 2.- | Resistencia de aislamiento AP a Tierra (En el orden de los cientos de MΩ). El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de Fuga. |
| 1.- | Las pruebas a realizar son: Corriente de fuga del equipo en polarización normal (Clase 1: 500 μA Clase 2: 100 μA). |
| 2.- | Corriente de fuga del equipo en polarización inversa (Clase 1: 500 μA Clase 2: 100 μA). El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza Interna |
| 1.- | Se deberá realizar la limpieza total del equipo de acuerdo a las instrucciones del manual de servicio. Limpieza de conexiones eléctricas y tarjetas electrónicas, desincrustación de reservorio de agua y/o resistencias. |
| 2.- | Se deberá realizar una limpieza interna del área del paciente, lavando y sanitizando con alcohol las áreas de contacto con el mismo. |
| Laberinto de distribución de aire |
| 1.- | Deberá revisar que el laberinto de distribución de aire se encuentre en buen estado físico y que la cubierta de la propela se encuentre colocada de la manera correcta, en caso contrario, corregirlo. |
|  | Revisión con analizador |
| 1.- | Deberá colocar los sensores de humedad y temperatura en distintos puntos de la incubadora y al menos al centro y en las cuatro esquinas. Realizar un monitoreo por 15 minutos y reportar la estabilidad de los equipos. |
| 2.- | Verificar y ejecutar procesos de prueba de flujo de aire y sonido, simulando estímulos externos para este último. |
| Moto-Ventilador |
| 1.- | Revisión y limpieza del moto-ventilador. Verificar que el motor gire libre y silenciosamente, en caso contrario, deberá ajustarse y/o sustituir. Verificar que el ventilador se encuentre en buen estado, balanceado y firmemente ajustado a la flecha del motor. Realizar lubricación de partes móviles. |
| 2.- | Deberá verificar que la propela se encuentre en buen estado físico y sujeta a la flecha del motor, en caso contrario, deberá sustituirla. |

| Fototerapia (en caso de que cuente con la opción) |
| --- |
| 1.- | Deberá verificar la potencia y longitud de onda entregada, con un radiómetro para fototerapia, en caso de que la misma se encuentre fuera de los parámetros permisibles (420nm y 500nm) o exista fallo, se deberán cambiar los tubos de fototerapia. |
| 2.- 3.- 4.- | Verificar el buen estado y/o funcionamiento de balastro, soporte de bulbo y termostato (en caso de que aplique). En caso de existir un error en este, deberá cambiarse por uno nuevo en buen estado. Verificar el buen estado y/o funcionamiento de fuente de alimentación, ventilador, tablero indicador, cortacircuitos, interruptor de encendido, filtro de línea, medidor de horas. Verificar el funcionamiento con baterías (si aplica). |

| Limpieza externa |
| --- |
| 1.- 2.- | Se deberá realizar finalmente la limpieza general de la estructura, pantalla y sistema de rodamiento en caso de contar con este (además de lubricación del mismo). La limpieza de la estructura y los accesorios se realizará únicamente con alcohol isopropílico al 70%. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento, verificación, calibración y ajuste de parámetros. |
|  | Pruebas a diferentes parámetros programados. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Incubadora de Traslado |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con analizador de cunas e incubadoras con sensores colocados en distintos puntos de las mismas. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con radiómetro para fototerapia (en caso de que la cuna cuente con esta opción). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con pesas calibradas (en caso de que se cuente con báscula interna). Deberá contener además los datos de las pesas con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Se deberá verificar el estado de la estructura y capacete del equipo, en caso de encontrar algún desperfecto, se deberá corregir. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Se verifica de manera visual el estado de la pantalla del equipo, además, de corroborar y/o ajustar los aspectos como lo es la nitidez de la misma, de acuerdo a los requerimientos del área usuaria. Ajuste y lubricación de elementos. Se deberá evaluar el estado del sistema de rodamiento de la incubadora, si no existe resistencia al rodar y que el sistema de frenado esté funcionando. En caso de existir daño en las ruedas o sus engomados, deberán sustituirse. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, sensor de temperatura, capacete, colchón, charola). Se deberá verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo y si es necesario limpiarlos y desinfectarlos. En caso de que se encuentre algún desperfecto, se deberá reparar. |
| 5.- | Estado de testigos. Deberá verificar que los testigos luminosos enciendan en el momento adecuado y reaccionen ante alarmas de acuerdo a lo programado. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías. Se deberá verificar y garantizar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante, así como que se encuentre funcional. También se especificará el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. En caso de no cumplir con los parámetros especificados, se deberá sustituir. |
| Pruebas de Funcionamiento Generales |
| 1.- 2.- 3.- 4.- | Elevadores. Revisar que funcionen adecuadamente; que sea posible la colocación del infante en la posición horizontal, trendelenburg inversa o contratrendelenburg, trendelenburg y horizontal elevada. Fuente de poder. Verificar que el voltaje y la corriente administrada por la fuente de poder sean los establecidos por el fabricante y no existan variaciones fuera de ±5% del valor estipulado. Sistema de Alarmas (Falla de sistema y sensores, falla de flujo, temperatura alta absoluta, alta humedad relativa, baja humedad relativa). Verificar el correcto funcionamiento de las alarmas mediante simulación de fallas y configuración de límites. Humidificador externo. Verificar el correcto funcionamiento y nivel de agua modificando los parámetros de la humedad que se quiere obtener en el interior de la incubadora. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ __ y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| 1.- | Las pruebas que se deberán realizar son: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra deberán ser aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra deberá ser sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se esté realizando el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- | Las pruebas que se deberán realizar son: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo |
| 2.- | Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo y la normativa aplicable. |
| Resistencia a Tierra |
| 1.- 2.- | Se deberá medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba, mediante la realización de las siguientes pruebas: Resistencia protección a tierra. El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de Aislamiento |
| 1.- | Las pruebas a realizar son: Resistencia de aislamiento L1 +L2 a tierra (En el orden de los cientos de MΩ). |
| 2.- | Resistencia de aislamiento AP a Tierra (En el orden de los cientos de MΩ). El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de Fuga. |
| 1.- | Las pruebas a realizar son: Corriente de fuga del equipo en polarización normal (Clase 1: 500 μA Clase 2: 100 μA). |
| 2.- | Corriente de fuga del equipo en polarización inversa (Clase 1: 500 μA Clase 2: 100 μA). El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza Interna |
| 1.- | Se deberá realizar la limpieza total del equipo de acuerdo a las instrucciones del manual de servicio. Limpieza de conexiones eléctricas y tarjetas electrónicas, desincrustación de reservorio de agua y/o resistencias. |
| 2.- | Se deberá realizar una limpieza interna del área del paciente, lavando y sanitizando con alcohol las áreas de contacto con el mismo. |
| Laberinto de distribución de aire |
| 1.- | Deberá revisar que el laberinto de distribución de aire se encuentre en buen estado físico y que la cubierta de la propela se encuentre colocada de la manera correcta, en caso contrario, corregirlo. |
|  | Revisión con analizador |
| 1.- | Deberá colocar los sensores de humedad y temperatura en distintos puntos de la incubadora y al menos al centro y en las cuatro esquinas. Realizar un monitoreo por 15 minutos y reportar la estabilidad de los equipos. |
| 2.- | Verificar y ejecutar procesos de prueba de flujo de aire y sonido, simulando estímulos externos para este último. |
| Moto-Ventilador |
| 1.- | Revisión y limpieza del moto-ventilador. Verificar que el motor gire libre y silenciosamente, en caso contrario, deberá ajustarse y/o sustituir. Verificar que el ventilador se encuentre en buen estado, balanceado y firmemente ajustado a la flecha del motor. Realizar lubricación de partes móviles. |
| 2.- | Deberá verificar que la propela se encuentre en buen estado físico y sujeta a la flecha del motor, en caso contrario, deberá sustituirla. |

| Fototerapia (en caso de que cuente con la opción) |
| --- |
| 1.- | Deberá verificar la potencia y longitud de onda entregada, con un radiómetro para fototerapia, en caso de que la misma se encuentre fuera de los parámetros permisibles (420nm y 500nm) o exista fallo, se deberán cambiar los tubos de fototerapia. |
| 2.- 3.- 4.- | Verificar el buen estado y/o funcionamiento de balastro, soporte de bulbo y termostato (en caso de que aplique). En caso de existir un error en este, deberá cambiarse por uno nuevo en buen estado. Verificar el buen estado y/o funcionamiento de fuente de alimentación, ventilador, tablero indicador, cortacircuitos, interruptor de encendido, filtro de línea, medidor de horas. Verificar el funcionamiento con baterías (si aplica). |

| Limpieza externa |
| --- |
| 1.- 2.- | Se deberá realizar finalmente la limpieza general de la estructura, pantalla y sistema de rodamiento en caso de contar con este (además de lubricación del mismo). La limpieza de la estructura y los accesorios se realizará únicamente con alcohol isopropílico al 70%. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento, verificación, calibración y ajuste de parámetros. |
|  | Pruebas a diferentes parámetros programados. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Electrocardiógrafo |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con simulador de paciente (ECG) de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, latiguillos para ECG, impresora, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías. Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo ECG |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente, a distintas frecuencias, amplitudes de onda y condiciones patológicas. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Cardiotocógrafos y Fonodetectores |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con simulador de paciente (ECG materno y fetal, así como, opcionalmente SpO2 materno) de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, latiguillos para ECG, impresora, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías. Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo ECG (materno y fetal) |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente, a distintas frecuencias, amplitudes de onda y condiciones patológicas. |
| Módulo SpO2 (materno) |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente, a distintas saturaciones de oxígeno y frecuencias cardiacas. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Agitadores |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. |
| 3.- | Accesorios (cable de alimentación, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo de control |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento de panel de control: Deberá asegurarse que la botonera funcione adecuadamente y realic las acciones esperadas, en caso contrario deberá corregir la falla. |
| Sistema Mecánico |
| 1.- | Realizar pruebas de funcionamiento al sistema mecánico del equipo, asegurando la correcta sujeción de partes fijas, así como la libertad de movimiento de partes móviles. |
| 2.- | Realizar afinación y lubricación de todas las partes que componen el sistema mecánico del equipo, utilizando un lubricante no corrosivo compatible con las piezas. |
| Sistema Eléctrico |
| 1.- | Revisión de cable de alimentación en buen estado. |
| 2.- | Limpieza de tarjetas electrónicas con aire comprimido y alcohol isopropílico. Revisión y corrección de mala conexión de componentes. |
| 3.- | Ajuste de contactos y cableado. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. Dichos valores deberán encontrarse en concordancia con el manual del equipo y/o la normativa utilizada. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Aspirador de secreciones |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Pruebas de presión y correcto funcionamiento de manómetros, realizadas con un analizador de presión certificado, firmada por el Ingeniero de Servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo y/o sustituir la parte afectada. |
| 2.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. |
| 3.- | Accesorios (cable de alimentación, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo de control |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento de panel de control: Deberá asegurarse que las perillas reguladoras funcionen adecuadamente y realice las acciones esperadas (aumento/disminución de succión, etc.), en caso contrario deberá corregir la falla. |
| Sistema Mecánico |
| 1.- | Revisar el correcto funcionamiento del sistema de transporte del equipo, asegurando que las ruedas funcionen correctamente y se encuentren lubricadas, en caso contrario, deberá corregirlo. |
| 2.- | Revisión del estado de los manómetros y las mediciones arrojadas con un equipo de metrología adecuado para ello. |
| Sistema Eléctrico |
| 1.- | Revisión de cable de alimentación en buen estado. |
| 2.- | Limpieza de tarjetas electrónicas con aire comprimido y alcohol isopropílico. Revisión y corrección de mala conexión de componentes. |
| 3.- | Ajuste de contactos y cableado. |
| Sistema de Aire |
| 1.- | Verificación de buen estado en manguera, en caso contrario, deberá sustituirla. |
| 2.- | Sustitución de filtro de aire. |
| 3.- | Realizar lubricación de membrana. En caso de desgaste mayor, deberá sustituirse. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. Dichos valores deberán encontrarse en concordancia con el manual del equipo y/o la normativa utilizada. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| 4.- | Realizar limpieza y desinfección de vaso. |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Sábanas Térmicas |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con termómetro o termopar calibrado de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. Debe considerarse el estado de la estructura de la manta y el controlador. |
| 2.- | Accesorios (cable de alimentación, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. |
| 3.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Calentamiento |
| 1.- | Adherir el sensor de temperatura calibrado de reacción rápida a la superficie de la manta o colchón de calentamiento que está de cara al paciente, directamente sobre la marca de sensor. |
| 2.- | Deberá doblar sobre sí misma la manta o colchón, de tal manera que el sensor de temperatura se encuentre entre las caras en contacto con el paciente. Deberá colocar un peso de 1 kg para mantener esta posición. |
| 3.- | Programar la temperatura mínima y dejar que el equipo la estabilice (10 minutos) y realizar la medición con el termopar o termómetro calibrado, registrar. |
| 4.- | Realizar un aumento de temperatura en intervalos de 5ºC hasta alcanzar la temperatura máxima. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con termómetro calibrado y certificado. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Campímetro |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- | Accesorios (cable de alimentación, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. |
| 3.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 4.- | Ambiente: Inspeccionar que las condiciones ambientales de la instalación del equipo sean las adecuadas (temperatura, humedad, vibraciones, etc.) en caso contrario, corregirlas. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Iluminación |
| 1.- | Revisar que la lámpara de proyección de estímulo se encuentre trabajando correctamente y que el campo de iluminación sea el adecuado. En caso contrario, deberá sustituir la lámpara. |
| 2.- | Verificar que la bombilla de iluminación de fondo realiza la iluminación correcta de la cúpula, en caso contrario, reemplazar la luminaria. |
| Botones y pantalla |
| 1.- | Realizar revisión del botón de respuesta de paciente, en caso de que no funcione correctamente o presente fallos, deberá reemplazarlo. |
| 2.- | Revisar los controles del equipo (pantalla táctil), revisión de calibración y ajuste, en caso de encontrar fallos deberá sustituir la pantalla y/o realizar calibración. |
| Lente de prueba líquida |
| 1.- | Calibrar la lente líquida mediante el procedimiento marcado por un frontofocómetro. Los valores deberán encontrarse entre +/- 0.25 dioptrías del valor establecido. En caso de presentar rotura y/o algún error incorregible con calibración, deberá sustituir el lente. |
| 2.- | Realizar la limpieza del lente líquido con alcohol isopropílico al 70% y un paño suave. |
| Filtro de aire |
| 1.- | Sustituir filtro de entrada de aire para refrigeración del equipo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Centrífuga |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Pruebas de revoluciones por minuto con un tacómetro calibrado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- | Accesorios (cable de alimentación, portatubos, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. |
| 3.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 4.- | Ambiente: Inspeccionar que las condiciones ambientales de la instalación del equipo sean las adecuadas (temperatura, humedad, vibraciones, etc.) en caso contrario, corregirlas. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Panel de control |
| 1.- | Revisar que la botonera o panel de control se encuentre en buen estado visual y funcional (realice las funciones adecuadamente) y de acuerdo a lo esperado, en caso contrario, corregirlo y/o reemplazarlo. |
| 2.- | Verificar que no existan botones sumidos o con dificultad de presionar, en caso contrario, deberá sustituirlos y/o realizar limpieza de los mismos hasta solucionar el problema. |
| Pantalla |
| 1.- | Realizar revisión de los valores en pantalla, asegurándose que la retroiluminación se encuentre en buen estado y los valores en el display se desplieguen de forma correcta, en caso contrario, corregir el error. |
| Puerta |
| 1.- | Revisar que el mecanismo de seguridad de cierre de la puerta funcione correctamente, lubricar los elementos móviles y ajustar la tensión. |
| 2.- | Revisar que el mecanismo de apertura manual del equipo funcione correctamente. Realizar lubricación de elementos móviles. |
| 3.- | Revisión de correcto funcionamiento de sensores de cierre y apertura, en caso de encontrar un fallo, deberá sustituir los sensores. |
| 4.- | Revisión del buen estado del empaque, en caso de encontrar roturas o cuarteaduras, deberá sustituirlo. |
| Filtro de aire |
| 1.- | Sustituir filtro de entrada de aire para refrigeración del equipo. |
| Motor |
| 1.- | Revisar que el motor no emita ruidos anormales cuando realice su función. |
| 2.- | Realizar verificación de carbones de motor (en caso de que cuente con ellos). De encontrarse desgastados (=> 75%), deberán reemplazarse por unos nuevos. |
| 3.- | Revisar el correcto estado del sistema de amortiguación del motor, en caso que se encuentra dañado o con exceso de vibraciones, deberá realizar el ajuste necesario. |
| 4.- | Lubricar los bujes y/o baleros del motor. |
| 5.- | Realizar la revisión de las revoluciones por minuto programadas contra las reales con un tacómetro calibrado. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes electrónicos, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Centrífuga Refrigerada |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Pruebas de revoluciones por minuto con un tacómetro calibrado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Pruebas de temperatura en la cámara, realizado con un termómetro calibrado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- | Accesorios (cable de alimentación, portatubos, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. |
| 3.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 4.- | Ambiente: Inspeccionar que las condiciones ambientales de la instalación del equipo sean las adecuadas (temperatura, humedad, vibraciones, etc.) en caso contrario, corregirlas. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Panel de control |
| 1.- | Revisar que la botonera o panel de control se encuentre en buen estado visual y funcional (realice las funciones adecuadamente) y de acuerdo a lo esperado, en caso contrario, corregirlo y/o reemplazarlo. |
| 2.- | Verificar que no existan botones sumidos o con dificultad de presionar, en caso contrario, deberá sustituirlos y/o realizar limpieza de los mismos hasta solucionar el problema. |
| Pantalla |
| 1.- | Realizar revisión de los valores en pantalla, asegurándose que la retroiluminación se encuentre en buen estado y los valores en el display se desplieguen de forma correcta, en caso contrario, corregir el error. |
| Puerta |
| 1.- | Revisar que el mecanismo de seguridad de cierre de la puerta funcione correctamente, lubricar los elementos móviles y ajustar la tensión. |
| 2.- | Revisar que el mecanismo de apertura manual del equipo funcione correctamente. Realizar lubricación de elementos móviles. |
| 3.- | Revisión de correcto funcionamiento de sensores de cierre y apertura, en caso de encontrar un fallo, deberá sustituir los sensores. |
| 4.- | Revisión del buen estado del empaque, en caso de encontrar roturas o cuarteaduras, deberá sustituirlo. |
| Filtro de aire |
| 1.- | Sustituir filtro de entrada de aire para refrigeración del equipo. |
| Motor |
| 1.- | Revisar que el motor no emita ruidos anormales cuando realice su función. |
| 2.- | Realizar verificación de carbones de motor (en caso de que cuente con ellos). De encontrarse desgastados (=> 75%), deberán reemplazarse por unos nuevos. |
| 3.- | Revisar el correcto estado del sistema de amortiguación del motor, en caso que se encuentra dañado o con exceso de vibraciones, deberá realizar el ajuste necesario. |
| 4.- | Lubricar los bujes y/o baleros del motor. |
| 5.- | Realizar la revisión de las revoluciones por minuto programadas contra las reales con un tacómetro calibrado. |
| Compresor y sistema de enfriamiento |
| 1.- | Realizar comprobación del correcto funcionamiento del compresor. |
| 2.- | Realizar verificación de temperatura programada en pasos de 1ºC con un termómetro calibrado, la cual no debe diferir de +/- 0.5ºC. |
| 3.- | Revisar el sistema de tuberías en busca de fugas, revisar que la presión se mantenga, en caso contrario, deberá corregir la fuga y realizar una recarga de gas refrigerante de acuerdo a las características del compresor. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes electrónicos, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Colposcopio |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Pruebas de lúmenes con un luxómetro calibrado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- | Accesorios (cable de alimentación, portatubos, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. |
| 3.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 4.- | Ambiente: Inspeccionar que las condiciones ambientales de la instalación del equipo sean las adecuadas (temperatura, humedad, vibraciones, etc.) en caso contrario, corregirlas. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Panel de control |
| 1.- | Revisar que la botonera o panel de control se encuentre en buen estado visual y funcional (realice las funciones adecuadamente) y de acuerdo a lo esperado, en caso contrario, corregirlo y/o reemplazarlo. |
| 2.- | Verificar que no existan botones sumidos o con dificultad de presionar, en caso contrario, deberá sustituirlos y/o realizar limpieza de los mismos hasta solucionar el problema. |
| Pantalla |
| 1.- | Realizar revisión de los valores en pantalla, asegurándose que la retroiluminación se encuentre en buen estado y los valores en el display/pantalla (en caso de que cuente con la opción) se desplieguen de forma correcta, en caso contrario, corregir el error. |
| Sistema óptico |
| 1.- | Realizar revisión de sistema óptico del equipo, asegurándose que no se encuentren deficiencias en la visualización a través de los oculares, en caso contrario, deberá efectuar la limpieza de los oculares y/o los elementos de visualización asociados. |
| 2.- | Realizar una limpieza y alineación de las lentes y el sistema óptico. |
| 3.- | Realizar revisión del correcto funcionamiento de la cámara (en caso que cuente con esta opción). Deberá realizar un desarme de la cámara y limpieza de las tarjetas electrónicas y su sistema óptico. |
| Perillas/sistema mecánico |
| 1.- | Revisar que el sistema mecánico funcione adecuadamente. |
| 2.- | Realizar desarmado, limpieza y lubricación de partes móviles. Deberá realizar un reapriete de las piezas. |
| 3.- | Realizar una revisión del carro de transporte y los brazos del equipo, lubricar sus partes móviles y realizar sustitución de llantas en caso de requerirlo. |
| Sistema de iluminación |
| 1.- | Realizar revisión de la correcta iluminación del campo de trabajo del equipo, en caso contrario deberá corregirlo. Reemplazar la lámpara en caso de ser necesario. |
| 2.- | Realizar ajuste de fibra óptica (si aplica) y/o lámpara y conectores. |
| 3.- | Realizar prueba de lúmenes con un luxómetro calibrado. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes electrónicos, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Electroestimulador |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Gráfica y pruebas realizadas con osciloscopio calibrado y certificado de parámetros del equipo (amplitud, frecuencia, corriente, tipo de onda y voltaje) en las diversas modalidades de función, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, latiguillos de estimulación, electrodos reusables, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías (si aplica). Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo de control |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento de pantalla y/o botonera del panel de control. En caso de algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Verificar que los cambios se vean reflejados en pantalla. |
| Pruebas de salida |
| 1.- | Realizar pruebas a distintas amplitudes, formas de onda, frecuencia, corriente y voltaje, variando su valor en pasos de 5% respecto al rango total. Se deberá verificar con ayuda de un osciloscopio calibrado que la forma de onda y los valores corresponden a lo programado +/-5% de desviación. En caso de encontrar desviaciones superiores, deberá corregirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Electroestimulador con Ultrasonido (Combo-electro) |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Gráfica y pruebas realizadas con osciloscopio calibrado y certificado de parámetros del equipo (amplitud, frecuencia, corriente, tipo de onda y voltaje) en las diversas modalidades de función, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, latiguillos de estimulación, electrodos reusables, transductor, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías (si aplica). Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo de control |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento de pantalla y/o botonera del panel de control. En caso de algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Verificar que los cambios se vean reflejados en pantalla. |
| Pruebas de salida electroestimulador |
| 1.- | Realizar pruebas a distintas amplitudes, formas de onda, frecuencia, corriente y voltaje, variando su valor en pasos de 5% respecto al rango total. Se deberá verificar con ayuda de un osciloscopio calibrado que la forma de onda y los valores corresponden a lo programado +/-5% de desviación. En caso de encontrar desviaciones superiores, deberá corregirlo. |
| Pruebas de salida ultrasonido |
| 1.- | Verificar que exista salida de ultrasonido en el transductor. |
| 2.- | Revisar que la membrana no se encuentre desgastada, agrietada o rota. |
| 3.- | Verificar que no existan cristales dañados o muertos, en caso de que los haya, corregir el problema. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Equipo de Fluoroangiografía |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, posabarbilla entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo de control |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento de pantalla y/o botonera del panel de control. En caso de algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Verificar que los cambios programados con perillas y controles se vean reflejados en pantalla. |
| 3.- | Revisar que los elementos de ajuste mecánico del sistema ocular se encuentren funcionando correctamente. |
| Sistema óptico |
| 1.- | Revisar que no existan manchas o dificultades para visualización de objetos cercanos en el sistema óptico, en caso de que existan artefactos en la imagen se deberán corregir y limpiar el sistema óptico con alcohol isopropílico. |
| 2.- | Revisar el estado de las imágenes almacenadas en el equipo (si aplica), en caso de encontrar saturación de estudios, deberá realizar una depuración en colaboración con el personal médico del área. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, lentes ópticos, entre otros en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Facoemulsificador |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, oscilador de alta frecuencia, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías (si aplica). Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo de control y pantalla |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento de pantalla y/o botonera del panel de control. En caso de algún desperfecto, deberá corregirlo. Deberá verificar que la pantalla funciona correctamente, que se encuentra calibrada y que no presenta pixeles muertos. |
| 2.- | Verificar que los cambios realizados con las perillas o botones externos se vean reflejados en pantalla (si aplica). |
| Pruebas de elementos de salida |
| 1.- | Verificar que el elemento oscilatorio de alta frecuencia se encuentre trabajando y en buen estado. |
| 2.- | Verificar que el aspirador se encuentre funcional y que se mantenga dentro de los límites de presión establecidos por el fabricante del equipo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Lámpara de Hendidura |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar (corregir en caso de presentarse) y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, palanca de movimiento, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema Óptico |
| 1.- | Revisar los oculares en busca de daños, ralladuras o desperfectos, corregir aquellos que surjan. Realizar limpieza con paño y líquido no corrosivo especial para oculares. |
| 2.- | Verificar que el resto del sistema óptico no presente artefactos, en caso de ser así, deberá corregirlos y realizar una limpieza del sistema. |
| 3.- | Realizar alineación de eje óptico. |
| Sistema mecánico y de movimiento |
| 1.- | Realizar la verificación del correcto funcionamiento del sistema de desplazamiento. Realizar limpieza de las partes rodables y móviles. |
| 2.- | Verificar el correcto enfoque de los tornillos macro y micrométricos, en caso de que exista desfase, deberá realizar calibración. |
| 3.- | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de elevación de la mesa con regulación por electromotor. Realizar lubricación de baleros y elementos móviles. |
| Sistema eléctrico y de iluminación |
| 1.- | Realizar revisión de la fuente de alimentación de bajo voltaje. Verificar que no existan desperfectos o cortos en las tarjetas de alimentación y conversión de la fuente. |
| 2.- | Verificar el funcionamiento de la fuente de iluminación. Realizar cambio de foco en caso de ser necesario. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Laser Argón |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar (corregir en caso de presentarse) y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, palanca de movimiento, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema Óptico |
| 1.- | Revisar los oculares en busca de daños, ralladuras o desperfectos, corregir aquellos que surjan. Realizar limpieza con paño y líquido no corrosivo especial para oculares. |
| 2.- | Verificar que el resto del sistema óptico no presente artefactos, en caso de ser así, deberá corregirlos y realizar una limpieza del sistema. |
| 3.- | Realizar alineación de eje óptico. |
| Sistema mecánico y de movimiento |
| 1.- | Realizar la verificación del correcto funcionamiento del sistema de desplazamiento. Realizar limpieza de las partes rodables y móviles. |
| 2.- | Verificar el correcto enfoque de los tornillos macro y micrométricos, en caso de que exista desfase, deberá realizar calibración. |
| 3.- | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de elevación de la mesa con regulación por electromotor. Realizar lubricación de baleros y elementos móviles. |
| Sistema eléctrico y de iluminación |
| 1.- | Realizar revisión de la fuente de alimentación de bajo voltaje. Verificar que no existan desperfectos o cortos en las tarjetas de alimentación y conversión de la fuente. |
| 2.- | Verificar el funcionamiento de la fuente de iluminación. Realizar cambio de foco en caso de ser necesario. |
| 3.- | Revisar que la potencia suministrada para la generación del láser sea la correcta. |
| Láser argón |
| 1.- | Realizar pruebas de potencia de la fuente que alimenta el láser. Verificar con osciloscopio calibrado que las curvas de salida de potencia sean las correctas de acuerdo al manual del fabricante. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Máquina de circulación extracorpórea |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Reporte de registro y calibración de sensor de temperatura, sensor de presión y sensor de burbuja a través de instrumentos especializados calibrados y comprobables, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Pruebas del tacómetro óptico de la bomba con osciloscopio calibrado (comparación de curvas), firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar (corregir en caso de presentarse) y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, palanca de movimiento, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 6.- | Estado de las baterías de respaldo: Verificar el correcto funcionamiento de las baterías de respaldo, verificar su último cambio, en caso de ser necesario (cambio mayor a 3 años) deberán reemplazarse. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Tacómetro Óptico |
| 1.- | Deberá conectar un osciloscopio calibrado a la salida del tacómetro óptico (verificar que su nivel basal corresponda con el descrito por el fabricante en el manual de servicio). |
| 2.- | Con ayuda del osciloscopio y programando la bomba a un nivel conocido de RPM, deberá verificar las curvas desplegadas (alta o baja al paso de una vuelta del motor), realizando el cálculo de revoluciones en un minuto. |
| 3.- | En caso de encontrar desperfectos, deberá realizar un ajuste mecánico que permita corregir la falla en la medición, de lo contrario deberá sustituir el tacómetro óptico. El error no debe superar +/-5% del valor esperado. |
| Bomba |
| 1.- | Verificar que la tarjeta de control y la boba se encuentren funcionales y respondan según lo programado, realizando variaciones en la potencia en pasos de 5% de acuerdo al rango establecido. En caso de bombas dobles, deberá verificar ambos sentidos de giro. |
| 2.- | Realizar prueba de resistencia de aislamiento del motor, en caso de que sea menor a 75kΩ, deberá remplazarse. |
| 3.- | En caso de que la bomba funcione a través de correas, deberá verificar el buen estado de éstas (no desgastadas, no agrietadas), en caso de encontrar algún desperfecto deberá sustituirlas. |
| Sensor de presión |
| 1.- | Verificar el correcto estado de las galgas extensiométricas y su estado (deberá medir la resistencia en cada una de ellas, la cual deberá coincidir +/-5% de error con el valor esperado por el manual del fabricante). En caso de encontrar diferencias mayores en cualquiera de ellas, deberá realizar el cambio del arreglo completo. |
| 2.- | Con ayuda de un simulador para calibración de presión deberá realizar un barrido de presión comenzando desde 0mmHg hasta 300mmHg (o el límite de presión establecido por el fabricante en el manual de servicio), verificando que el valor simulado sea el valor mostrado por el sensor de presión. En caso contrario, deberá sustituirlo. |
| Detector de burbujas |
| 1.- | Con ayuda de un tubo de burbujas de aire, deberá simular el paso de una burbuja a través del sensor de burbujas y verificar que, en el 100% de los casos sea detectada, en caso contrario, deberá sustituir el sensor. |
| Sensor de nivel |
| 1.- | Verificar, de acuerdo al manual de fabricante, el tipo de sensor que utiliza el equipo (resistivo, capacitivo, inductivo, ultrasónico, etc.) |
| 2.- | Deberá conectar el sensor de nivel y colocarlo en la botella de prueba de nivel, verificando que marque correctamente la presencia o ausencia de líquido de acuerdo a las variaciones que se realicen. En caso de falla, deberá reemplazar el sensor. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Microscopio |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar (corregir en caso de presentarse) y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, palanca de movimiento, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema Óptico |
| 1.- | Revisar los oculares en busca de daños, ralladuras o desperfectos, corregir aquellos que surjan. Realizar limpieza con paño y líquido no corrosivo especial para oculares. |
| 2.- | Verificar que el resto del sistema óptico no presente artefactos, en caso de ser así, deberá corregirlos y realizar una limpieza del sistema. |
| 3.- | Realizar alineación de eje óptico. |
| Sistema mecánico y de movimiento |
| 1.- | Verificar el correcto enfoque de los tornillos macro y micrométricos, en caso de que exista desfase, deberá realizar calibración. |
| 2.- | Verificar el correcto funcionamiento y movilidad de la platina para porta-objetos. Realizar lubricación de rodamientos. |
| Sistema eléctrico y de iluminación |
| 1.- | Realizar revisión de la fuente de alimentación de bajo voltaje. Verificar que no existan desperfectos o cortos en las tarjetas de alimentación y conversión de la fuente. |
| 2.- | Verificar el funcionamiento de la fuente de iluminación. Realizar cambio de foco en caso de ser necesario. |
| 3.- | Revisar el correcto funcionamiento del sistema de obturación de luz, en caso contrario, deberá realizar las reparaciones necesarias. Realizar lubricación de elementos móviles. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Microscopio de cirugía |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar (corregir en caso de presentarse) y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, palanca de movimiento, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema Óptico |
| 1.- | Revisar los oculares en busca de daños, ralladuras o desperfectos, corregir aquellos que surjan. Realizar limpieza con paño y líquido no corrosivo especial para oculares. |
| 2.- | Verificar que el resto del sistema óptico no presente artefactos, en caso de ser así, deberá corregirlos y realizar una limpieza del sistema. |
| 3.- | Realizar alineación de eje óptico. |
| Sistema mecánico y de movimiento |
| 1.- | Verificar el correcto enfoque de los tornillos macro y micrométricos, en caso de que exista desfase, deberá realizar calibración. |
| 2.- | Verificar el correcto funcionamiento y movilidad de la platina para porta-objetos. Realizar lubricación de rodamientos. |
| 3.- | Verificar que el sistema de rodamiento y de frenos funcione correctamente, en caso de encontrar algún desperfecto en alguna de las ruedas o rodamientos deberá sustituirlo. |
| 4.- | Lubricar y realizar verificación de ajuste en los brazos mecánicos, en caso de que los `pistones se encuentren desgastados y no soporten el peso en la posición deseada, deberá sustituirlos. |
| Sistema eléctrico y de iluminación |
| 1.- | Realizar revisión de la fuente de alimentación de bajo voltaje. Verificar que no existan desperfectos o cortos en las tarjetas de alimentación y conversión de la fuente. |
| 2.- | Verificar el funcionamiento de la fuente de iluminación. Realizar cambio de foco en caso de ser necesario. |
| 3.- | Revisar el correcto funcionamiento del sistema de obturación de luz, en caso contrario, deberá realizar las reparaciones necesarias. Realizar lubricación de elementos móviles. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Microtomo |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Reporte de temperatura medida (para micrótomos con refrigeración), realizada con un termómetro calibrado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar (corregir en caso de presentarse) y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, palanca de movimiento, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema Móvil |
| 1.- | Verificar que la manivela de corte se encuentre en buen estado y no presente resistencia al movimiento. Lubricar su eje y los elementos mecánicos asociadas (biela). |
| 2.- | Verificar que la manivela de aproximación se encuentre en buen estado y no presente resistencia al movimiento. Lubricar su eje y los elementos mecánicos asociadas (ajuste del tornillo eje, plano inclinado, rueda dentada y ajuste de micras). |
| 3.- | Revisar que el sistema de bloqueo de manivelas funcione correctamente, en caso contrario, corregir la falla. |
| Cuchilla |
| 1.- | Retirar la cuchilla con ayuda del mango extractor. Deberá limpiarla. |
| 2.- | En caso que la cuchilla presente cortes irregulares y/o ausencia de filo, deberá afilarla utilizando la herramienta especial para ello. |
| 3.- | Verificar que el plano de movimiento del cabezal de la cuchilla se encuentre dentro del rango establecido por el fabricante en el manual de servicio, en caso contrario, deberá corregirlo y ajustarlo a dicho intervalo. |
| Sistema eléctrico y de refrigeración (si aplica) |
| 1.- | Realizar revisión de la fuente de alimentación de bajo voltaje. Verificar que no existan desperfectos o cortos en las tarjetas de alimentación y conversión de la fuente. |
| 2.- | Verificar el funcionamiento de la fuente de iluminación. Realizar cambio de foco en caso de ser necesario. |
| 3.- | Revisión del sistema de enfriamiento con ayuda de un termómetro calibrado. Deberá verificar que la temperatura programada sea igual a la temperatura medida +/-5% de error. En caso contrario, deberá inspeccionar la tubería en busca de fugas y/o mal funcionamiento del compresor, en cuyo caso deberá corregirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Oxímetro de pulso |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Prueba de oximetría con simulador de paciente calibrado a distintos valores 80-100% SpO2, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Accesorios (cable de alimentación, sensor de SpO2, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| SpO2 |
| 1.- | Con ayuda de un simulador de paciente y SpO2, deberá realizar mediciones de la saturación a intervalos de 1% de 80-100% de SpO2. Asegurarse de que el tipo de dedal seleccionado sea el correcto. En caso de falla superior al 2%, deberá calibrar el sensor. |
| 2.- | Sustituir sensor de SpO2 por uno nuevo y compatible con el equipo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Oxímetro de pulso con Capnografía |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Prueba de oximetría con simulador de paciente calibrado a distintos valores 80-100% SpO2, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Prueba de sensor de capnografía, realizada con gases frescos a concentraciones conocidas, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos de las concentraciones con que se realizó, , así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Accesorios (cable de alimentación, sensor de SpO2, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| SpO2 |
| 1.- | Con ayuda de un simulador de paciente y SpO2, deberá realizar mediciones de la saturación a intervalos de 1% de 80-100% de SpO2. Asegurarse de que el tipo de dedal seleccionado sea el correcto. En caso de falla superior al 2%, deberá calibrar el sensor. |
| 2.- | Sustituir sensor de SpO2 por uno nuevo y compatible con el equipo. |
| Sensor de capnografía |
| 1.- | Con ayuda de un radiómetro calibrado a esa longitud de onda, revisar que el emisor infrarrojo se encuentre a la longitud de onda deseada de acuerdo al manual de servicio del fabricante. |
| 2.- | Realizar pruebas con concentraciones conocidas de O2 y CO2 al sensor infrarrojo, verificar que las mediciones sean las correctas, en caso contrario, realizar calibración del sensor. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Paquímetro |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Accesorios (cable de alimentación, transductor de ultrasonido entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Pantalla y controles |
| 1.- | Verificar el buen estado de la pantalla y sus controles asociados. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Ajustar nitidez, atenuación e iluminación de acuerdo a las exigencias del área usuaria. |
| Transductor ultrasónico |
| 1.- | Realizar revisión de correcto funcionamiento con ayuda de la cámara sonoamortiguada del equipo. Verificar los valores de medición en contraste con los esperados de acuerdo al manual del fabricante. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Procesador de tejidos |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Accesorios (cable de alimentación, transductor de ultrasonido entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Pantalla y controles |
| 1.- | Verificar el buen estado de la pantalla y sus controles asociados. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Ajustar nitidez, atenuación e iluminación de acuerdo a las exigencias del área usuaria. |
| Sonda y elemento térmico |
| 1.- | Realizar revisión de la correcta medición de la temperatura del elemento térmico de fundición de la parafina, así como el correcto funcionamiento de éste. En caso de existir error, deberá reemplazarlo. |
| Filtro de aire |
| 1.- | Revisar el tiempo de vida del filtro de aire, en caso de haber excedido o estar por llegar al tiempo de vida estipulado por el manual del fabricante, deberá reemplazarse. En caso contrario, deberá realizar limpieza del mismo. |
| Sistema mecánico |
| 1.- | Limpiar y lubricar los elementos mecánicos del equipo, así como todas sus partes móviles asociadas. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Prueba de Esfuerzo |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con simulador de paciente (Al menos ECG, NIBP, SpO2, Temperatura) de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla y equipo de cómputo. Verificar de manera visual el estado de la pantalla, teclado y CPU del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Accesorios (cable de alimentación, transductor de ultrasonido entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| PC y controles |
| 1.- | Verificar el buen estado de la computadora de control y adquisición, así como sus controles asociados. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Ajustar nitidez, atenuación e iluminación de acuerdo a las exigencias del área usuaria. |
| 3.- | Verificar por la existencia de actualizaciones en el software de control y adquisición, en caso de existir una actualización, realizarla. |
| Banda sinfín |
| 1.- | Revisar que los controles realicen las acciones programadas en la banda sinfín. Realizar lubricación de elementos mecánicos y sus piezas asociadas. Verificar el aumento/disminución de velocidad e inclinación). |
| 2.- | Verificar que los botones y sensores de paro de emergencia funcionen correctamente (simular fallo). |
| Módulo de adquisición de parámetros |
| 1.- | Realizar pruebas con simulador de paciente ante diferentes parámetros: Normal, Hipertenso, Hipotenso, etc. Verificar que las curvas fisiológicas sean las introducidas con l simulador de paciente y que despliegue las alarmas de acuerdo a lo programado. |
| 2.- | En caso de que los cables de adquisición se encuentren dañados o desgastados, deberá suministrar unos nuevos. |
| Sistema mecánico |
| 1.- | Limpiar y lubricar los elementos mecánicos del equipo, así como todas sus partes móviles asociadas. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Refractoqueratómetro |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Accesorios (cable de alimentación, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Pantalla y controles |
| 1.- | Verificar el buen estado de la pantalla y la palanca de control, así como el selector(es). En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Ajustar nitidez, atenuación e iluminación de acuerdo a las exigencias del área usuaria. |
| Sistema Óptico |
| 1.- | Revisar el sistema óptico en busca de artefactos en la imagen, en caso de encontrar algún artefacto deberá corregirlo (ajuste de lentes o limpieza). |
| Sistema de iluminación y eléctrico |
| 1.- | Revisar las tarjetas de potencia y conversión, verificar que las salidas sean correctas y que no existan cortocircuitos en las mismas. |
| 2.- | Verificar el correcto funcionamiento de las lámparas y sistema de iluminación del equipo, en caso de encontrar lámparas dañadas, deberá sustituirlas. |
| Sistema mecánico |
| 1.- | Limpiar y lubricar los elementos mecánicos del equipo, así como todas sus partes móviles asociadas. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Termómetro Digital |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de medición de temperatura/certificado de calibración, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Accesorios (cable de alimentación, sonda d temperatura, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Pantalla y controles |
| 1.- | Verificar el buen estado de la pantalla, así como el selector(es). En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Ajustar nitidez, atenuación e iluminación de acuerdo a las exigencias del área usuaria. |
| Sonda de temperatura |
| 1.- | Revisar el buen estado de la sonda de temperatura. Realizar pruebas a distintos valores de temperatura 35-38ºC en intervalos de 0.5ºC con un simulador de paciente calibrado. En caso de encontrar discrepancias, deberá sustituir la sonda de temperatura y/o realizar la calibración del termómetro. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Tomógrafo de Coherencia Óptica |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Accesorios (cable de alimentación, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Pantalla y controles |
| 1.- | Verificar el buen estado de la pantalla y la palanca de control, así como el selector(es). En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Ajustar nitidez, atenuación e iluminación de acuerdo a las exigencias del área usuaria. |
| Sistema Óptico |
| 1.- | Revisar el sistema óptico en busca de artefactos en la imagen, en caso de encontrar algún artefacto deberá corregirlo (ajuste de lentes o limpieza). |
| Sistema de iluminación y eléctrico |
| 1.- | Revisar las tarjetas de potencia y conversión, verificar que las salidas sean correctas y que no existan cortocircuitos en las mismas. |
| 2.- | Verificar el correcto funcionamiento de las lámparas y sistema de iluminación del equipo, en caso de encontrar lámparas dañadas, deberá sustituirlas. |
| Sistema mecánico |
| 1.- | Limpiar y lubricar los elementos mecánicos del equipo, así como todas sus partes móviles asociadas. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Ultrasonido Terapéutico |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Accesorios (cable de alimentación, transductor de ultrasonido, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Pantalla y controles |
| 1.- | Verificar el buen estado de la pantalla, así como el selector(es). En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Ajustar nitidez, atenuación e iluminación de acuerdo a las exigencias del área usuaria. |
| Sistema de generación de ultrasonido (Transductor) |
| 1.- | Revisar el transductor en busca de daños físicos y/o cristales desprendidos. En caso de encontrar alguna anomalía, deberá corregirla. Verificar que la señal enviada a los cristales piezoeléctricos corresponda con la indicada en el manual de servicio del fabricante. |
| Sistema de iluminación y eléctrico |
| 1.- | Revisar las tarjetas de potencia y conversión, verificar que las salidas sean correctas y que no existan cortocircuitos en las mismas. |
| 2.- | Verificar el correcto funcionamiento de las lámparas y sistema de iluminación del equipo, en caso de encontrar lámparas dañadas, deberá sustituirlas. |
| Sistema mecánico |
| 1.- | Limpiar y lubricar los elementos mecánicos del equipo, así como todas sus partes móviles asociadas. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Unidad Oftalmológica |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Foróptero. Verificar de manera visual el estado del foróptero y corroborar que no existan rupturas en las lentes y/o el armazón de las mismas. Accesorios (cable de alimentación, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sillón y sistema mecánico |
| 1.- | Verificar el correcto desplazamiento del sillón verticalmente (arriba y abajo) con la activación de los controles destinados para ello. En caso de que exista resistencia al desplazamiento, deberá realizarse una lubrcación. |
| 2.- | Revisión de sistema de brazos articulados. Deberá realizar la inspección de movimiento de los brazos, en caso que los pistones no mantengan en su sitio los brazos, deberá realizar el cambio. Realizar lubricación y limpieza de los mismos. |
| Sistema Óptico |
| 1.- | Revisar el sistema óptico en busca de artefactos en la imagen, en caso de encontrar algún artefacto deberá corregirlo (ajuste de lentes o limpieza). |
| 2.- | Realizar revisión de foróptero en busca de artefactos, en caso de encontrar alguno, se deberá corregir. |
| Sistema de iluminación y eléctrico |
| 1.- | Revisar las tarjetas de potencia y conversión, verificar que las salidas sean correctas y que no existan cortocircuitos en las mismas. |
| 2.- | Verificar el correcto funcionamiento de las lámparas y sistema de iluminación del equipo, en caso de encontrar lámparas dañadas, deberá sustituirlas. |
| Sistema mecánico |
| 1.- | Limpiar y lubricar los elementos mecánicos del equipo, así como todas sus partes móviles asociadas. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Evacuador de Humo |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Módulo de Control. Verificar de manera visual el estado del módulo de control (perillas/botones) y corroborar que no existan rupturas en las mismas. Accesorios (cable de alimentación, manguera, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema de succión |
| 1.- | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de succión (con vacuómetro). |
| 2.- | Revisar el estado del filtro, en caso de ser necesario (de acuerdo a las horas de uso establecidas por el manual de fabricante) deberá reemplazarlo. |
| 3.- | Revisar el estado de la manguera, en caso de ser necesario, realizar cambio. |
| Sistema mecánico |
| 1.- | Limpiar y lubricar los elementos mecánicos del equipo, así como todas sus partes móviles asociadas. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Pistola de criocirugía |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Resultados de pruebas con analizador de presión (manómetro calibrado), firmadas por el jefe de mantenimiento/biomédica del hospital, deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, si se encuentra algún golpe, ralladura, o desperfecto se deberá corregir (pintura, abolladuras, etc.) Se deberá incluir, además la corrección de los desperfectos en el carro de transporte del equipo. |
| 2.- | Accesorios (cable de alimentación, manómetro, pistola, etc.). Es necesario verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo y sustituirlos/suministrarlos en caso necesario. |
| 3.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería y carga estén funcionando, es decir, se enciendan en el momento adecuado, en caso contrario, corregir los desperfectos que se encuentren. |
| Pistola aplicadora y manguera |
| 1.- | Revisar el correcto estado de las conexiones de la pistola (boquilla y manguera), en caso de existir desperfectos, deberá sustituirlo. |
| 2.- | Verificar que no existan fugas en pistola ni manguera. |
| 3.- | Asegurarse de que la válvula de control para liberación de presión funcione correctamente. |
| 4.- | Realizar cambio de “O” rings. |
| 5.- | Verificar, con ayuda de un manómetro externo que el manómetro incorporado al equipo se encuentre en buenas condiciones y realizando las mediciones correctamente. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Generales |
| 1.- | Revisión general de la unidad. |
| 2.- | Comprobación de la función de válvula de seguridad. En caso de daño o mal funcionamiento se deberá corregir o sustituir. |
| Servicio Limpieza interna del equipo. |
| 1.- 2.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. Abrir de manera adecuada el equipo (filtro de ventilador, ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |

Limpieza externa

| 1.- 2.- 3.- | En este apartado se busca la limpieza tanto de la estructura, pantalla como del sistema de rodamiento en caso de contar con este. La limpieza de la estructura se realizará únicamente con alcohol isopropílico al 70% dado que así se evita que en el caso de existir filtración al interior del equipo esta solución se evapore y no cause problemas. Para los accesorios de igual manera es recomendable el alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios, sino a un paño el cual no debe quedar escurriendo y posteriormente con este se realiza la limpieza de los accesorios y secar con un paño seco. |
| --- | --- |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento, verificación, calibración y ajuste de parámetros. |
|  | Pruebas ante diversos modos ventilatorios. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Nebulizador |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con analizador de flujo a distintos flujos, concentraciones de O2, etc. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Módulo de Control. Verificar de manera visual el estado del módulo de control (perillas/botones) y corroborar que no existan rupturas en las mismas. Accesorios (cable de alimentación, manguera, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema de control |
| 1.- | Verificar que el sistema de control funcione y que modifique los parámetros de acuerdo a lo requerido por el operador. |
| 2.- | En caso de que cuente con la opción, deberá asegurarse que la pantalla muestre los valores correctos y la selección de modo. |
| 3.- | Ajustar, calibrar y lubricar los elementos de control (perillas, botones y pantalla). |
| Sistema de ventilación |
| 1.- | Verificar que cuente con mangueras adecuadas y en buenas condiciones para su funcionamiento. |
| 2.- | Verificar el correcto estado del repositorio de medicamento, en caso de ser reutilizable, verificar el correcto sello. |
| 3.- | Realizar cambio de filtro de entrada de aire. |
| Sistema de mecánico y de compresión |
| 1.- | Revisar el estado del motor del compresor (o en su caso de la válvula ultrasónica). Ajustar y lubricar. |
| 2.- | Realizar cambio de empaques y “O” rings para el correcto funcionamiento del equipo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Lámpara Quirúrgica |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
| Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento: Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). Pruebas de luminosidad de acuerdo a fabricante y a los diferentes niveles programados en la lámpara, deberá realizarse con un luxómetro calibrado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). |
| Inspección General |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de que exista algún daño, se deberá corregir. |
| 2.- | Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de movimiento de los brazos. Evaluar la movilidad y falta de la misma. En caso que los brazos no conserven la posición deseada deberá cambiar los pistones. |
| 3.- | Accesorios (cable de alimentación, focos, balastras) Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. Cambiar las lámparas y/o balastras en caso de ser necesario. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería (en caso de ser móviles/de emergencia), carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso de algún error, se deberá corregir. |

| Verificación de funcionamiento |
| --- |
| 1.- | Verificar la intensidad de luz con un luxómetro calibrado, de acuerdo con fabricante y la normativa aplicable. |
| 2.- 3.- 4.- | Verificar el buen estado y/o funcionamiento de balastro, soporte de bulbo y termostato (en caso de que aplique). En caso de existir un error en este, deberá cambiarse por uno nuevo en buen estado. Verificar el buen estado y/o funcionamiento de fuente de alimentación, ventilador, tablero indicador, cortacircuitos, interruptor de encendido, filtro de línea, medidor de horas. En caso de algún desperfecto, corregirlo. Verificar el funcionamiento con baterías (si aplica). |
| 5.- | Realizar verificación de brazos mecánicos, en caso de que no conserven la posición deseada, deberá sustituir los pistones. |
| 6.- | Verificar que el condensador de campo de luz funcione y gire libremente. Realizar lubricación de elementos móviles. |

Sistema mecánico

| 1.- | Realizar lubricación de elementos móviles y mecánicos. Reapriete de tornillería. |
| --- | --- |
| 2.- | Verificar el sistema de rodamiento (lámparas quirúrgicas de emergencia), en caso de desperfecto en alguna de sus ruedas, deberá corregirlo. |

| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ _____ y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| --- |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |

| Servicio Limpieza interna del equipo |
| --- |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (filtro de ventilador, ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada (si aplica). |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar daños, deberá corregirlos. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70% y/o químicos de acuerdo con especificaciones de fabricante. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo y/o químicos de acuerdo con especificaciones de fabricante, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de intensidad de luz y buen estado de sus partes. |
| --- | --- |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Concentrador de Oxígeno |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con analizador de flujo a distintos flujos, concentraciones de O2, etc. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Módulo de Control. Verificar de manera visual el estado del módulo de control (perillas/botones y flujómetro) y corroborar que no existan rupturas en las mismas, en caso contrario, deberá sustituirlos. Accesorios (cable de alimentación, mangueras, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema de control |
| 1.- | Verificar que el sistema de control funcione y que modifique los parámetros de acuerdo a lo requerido por el operador. |
| 2.- | En caso de que cuente con la opción, deberá asegurarse que la pantalla muestre los valores correctos y la selección de modo. |
| 3.- | Ajustar, calibrar y lubricar los elementos de control (perillas, botones y pantalla). |
| Sistema de ventilación |
| 1.- | Verificar que cuente con mangueras adecuadas y en buenas condiciones para su funcionamiento. |
| 2.- | Verificar que los filtros de xeolita se encuentren en buen estado y operantes, realizar limpieza y colocar. |
| 3.- | Realizar cambio de filtro de entrada de aire. |
| Sistema de mecánico y de compresión |
| 1.- | Revisar el estado del motor del compresor. Ajustar y lubricar el compresor, motor y sus partes mecánicas asociadas. |
| 2.- | Realizar cambio de empaques y “O” rings de sellado para el correcto funcionamiento del equipo. |
| Sistema generador de O2 |
| 1.- | Verificar que no existan fugas en los reservorios de aire, en caso contrario, corregir la falla. |
| 2.- | Con ayuda de un analizador de flujo de gases, verificar que los flujos programados ((flujómetro) san los correcto +/-5% de error. |
| 3.- | Verificar que la concentración de oxígeno sea correcta de acuerdo a los valores programados, deberá realizar un barrido en el rango de concentraciones en pasos de 5%. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Equipo de Emisiones Otoacústicas |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Módulo de Control. Verificar de manera visual el estado del módulo de control (perillas/botones y pantalla) y corroborar que no existan rupturas en las mismas, en caso contrario, deberá sustituirlos. Accesorios (sonda de emisiones otoacústicas, centro de carga, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema de control |
| 1.- | Verificar que el sistema de control funcione y que modifique los parámetros de acuerdo a lo requerido por el operador. |
| 2.- | Deberá asegurarse que la pantalla muestre los valores correctos y la selección de modo. |
| 3.- | Ajustar y calibrar los botones y pantalla. |
| Sonda de emisiones |
| 1.- | Suministrar una nueva sonda de acuerdo a las características del equipo en caso de que se encuentre dañada. |
| 2.- | Realizar pruebas con cámara sonora y verificar que pase pruebas y no exista ruido en la línea. |
| Sistema de carga |
| 1.- | Verificar que el equipo no cuente con falsos contactos y se encuentre en buen estado. |
| 2.- | Realizar prueba de carga de equipos. |
| 3.- | Verificar el estado de la batería, en caso de que se encuentre fuera de su vida útil, deberá sustituirla. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Espirómetro |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Pruebas de flujo y volumen con analizador de flujo calibrado y jeringa calibrada, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Módulo de Control. Verificar de manera visual el estado del módulo de control (perillas/botones y pantalla) y corroborar que no existan rupturas en las mismas, en caso contrario, deberá sustituirlos. Accesorios (sensor de flujo, manguera, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema de control |
| 1.- | Verificar que el sistema de control funcione y que modifique los parámetros de acuerdo a lo requerido por el operador. |
| 2.- | Deberá asegurarse que la pantalla muestre los valores correctos y la selección de modo. |
| 3.- | Ajustar y calibrar los botones y pantalla. |
| Sensor de flujo |
| 1.- | Con una jeringa calibrada, deberá realizar la comprobación de los valores de inspiración y espiración. Deberá realizar doble verificación con un analizador de flujo calibrado (Conexión en “T”). |
| 2.- | Verificar el buen estado del sensor, limpiar y calibrar en caso de ser necesario. |
| Sistema de carga |
| 1.- | Verificar que el equipo no cuente con falsos contactos y se encuentre en buen estado. |
| 2.- | Realizar prueba de carga de equipos. |
| 3.- | Verificar el estado de la batería, en caso de que se encuentre fuera de su vida útil, deberá sustituirla. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Campana de flujo laminar |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Módulo de Control. Verificar de manera visual el estado del módulo de control (perillas/botones y pantalla) y corroborar que no existan rupturas en las mismas, en caso contrario, deberá sustituirlos. Accesorios (filtros, sensor de flujo, cable de alimentación, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Sistema de control |
| 1.- | Verificar que el sistema de control funcione y que modifique los parámetros de acuerdo a lo requerido por el operador. |
| 2.- | Deberá asegurarse que la pantalla muestre los valores correctos y la selección de modo. |
| 3.- | Ajustar y calibrar los botones y pantalla. |
| Turbina |
| 1.- | Verificar el correcto funcionamiento del motor, realizar limpieza y lubricación de los elementos mecánicos asociados. |
| 2.- | Reemplazar la turbina en caso que se encuentre dañada, verificar que no existan obstrucciones en el paso del aire. |
| Filtros y sistema de aspersión de aire |
| 1.- | Validar que los filtros se encuentren dentro de su tiempo de vida, en caso contrario, deberá sustituirlos por unos iguales. |
| 2.- | Realizar limpieza del circuito de ventilación y aspersión de aire. |
| 3.- | Con ayuda de indicadores de cultivo/biológicos, verificar que no existan filtraciones desde el exterior al interior de la campana. |
| Luz UV |
| 1.- | Verificar que se encuentren funcionales las lámparas de luz UV, en caso contrario, deberá sustituirlas. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Monitor de Integridad nerviosa |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Pruebas con pulso cuadrado de amplificación, con simulador calibrado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (latiguillos para EMG, cable de alimentación, impresora, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías. Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo de control y pantalla |
| 1.- | Verificar que se encuentren funcionales y en buen estado. Deberá realizar las calibraciones necesarias para asegurar su buen funcionamiento. |
| 2.- | Verificar que los latiguillos de estimulación se encuentren en buen estado y funcionales, en caso contrario, suministrar unos nuevos. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Potenciales Evocados |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Pruebas con pulso cuadrado de amplificación, con simulador calibrado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (latiguillos para detección y estimulación, cable de alimentación, impresora, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo de control y pantalla |
| 1.- | Verificar que se encuentren funcionales y en buen estado. Deberá realizar las calibraciones necesarias para asegurar su buen funcionamiento. |
| 2.- | Verificar que los latiguillos de estimulación se encuentren en buen estado y funcionales, en caso contrario, suministrar unos nuevos. |
| Módulo amplificador |
| 1.- | Revisar que el módulo de ganancias de acuerdo a lo establecido (verificar con pulso cuadrado), en caso de error, deberá ajustar las ganancias de amplificación de acuerdo a los manuales de fabricante. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Calentador de Soluciones |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 30 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo (pintura, tallones, etc). |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios. Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlos. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Pantalla y módulo de control |
| 1.- | Revisar que el módulo de control se encuentre en buen estado y responda ante las solicitudes del usuario. |
| 2.- | Realizar una calibración de la pantalla (si aplica). |
| Calefactor y módulo de potencia |
| 1.- | Verificar que el elemento calefactor (resistencia) se encuentre funcional y brindando la potencia necesaria. Realizar revisión con termómetro calibrado. |
| 2.- | Verificar que el módulo de potencia entregue la potencia adecuada de acuerdo al manual de servicio del fabricante. |
| Elementos mecánicos |
| 1.- | Limpiar y lubricar los elementos mecánicos y sus partes asociadas, en caso de desgaste, deberá corregirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ _____ y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: banco de capacitores, tarjetas electrónicas, fuente de luz, bomba y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar daño, corregirlos. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final. |
| 1.- | Revisión de valores de calibración (recalibración en caso necesario). |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
|  | Verificación de funcionamiento, verificación, calibración y ajuste de parámetros. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Mesa Quirúrgica |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 30 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la mesa en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo (pintura, tallones, etc). |
| 2.- | Ajuste y lubricación de elementos. Evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al movimiento y verificar el sistema de frenado. |
| 3.- | Accesorios. Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo (puesta a tierra). |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlos. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo de control |
| 1.- | Revisar que el módulo de control se encuentre en buen estado y responda ante las solicitudes del usuario. Verificar que los pedales y control de accionamiento se encuentren en buenas condiciones y respondan ante las solicitudes del usuario. |
| 2.- | Realizar una calibración de la pantalla (si aplica). |
| Sistema mecánico |
| 1.- | Verificar el motor y sus partes móviles asociadas. Limpiar y lubricar la flecha del mismo. |
| 2.- | Revisar el sistema neumático y en caso necesario, calibrarlo. |
| Sistema eléctrico |
| 1.- | Verificar el correcto funcionamiento de las tarjetas eléctricas y electrónicas, verificar continuidad entre elementos y realizar limpieza, asegurando el correcto aislamiento. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 _ _ _____ y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: banco de capacitores, tarjetas electrónicas, fuente de luz, bomba y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar daño, corregirlos. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final. |
| 1.- | Revisión de valores de calibración (recalibración en caso necesario). |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
|  | Verificación de funcionamiento, verificación, calibración y ajuste de parámetros. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Aparato de Isquemia |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Reporte de presión programada vs. real, realizada con simulador calibrado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento y movimiento el motor y compresor, evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar (corregir en caso de presentarse) y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, perillas, mangueras y manguito, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 6.- | Estado de las baterías de respaldo: Verificar el correcto funcionamiento de las baterías de respaldo, verificar su último cambio, en caso de ser necesario (cambio mayor a 3 años) deberán reemplazarse. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo de control y visualización |
| 1.- | Revisar el buen estado de las perillas, botones y manómetros del módulo de control e inspección. En caso de que alguno se encuentre dañado, deberá sustituirlo. |
| 2.- | Realizar prueba de presión con un simulador calibrado para los manómetros de inspección entre los valores límite (ver el manual de servicio) en pasos de 5%. |
| Bomba/insuflador |
| 1.- | Verificar que la tarjeta de control y la boba se encuentren funcionales y respondan según lo programado, realizando variaciones en la potencia en pasos de 5% de acuerdo al rango establecido. En caso de bombas dobles, deberá verificar ambos sentidos de giro. |
| 2.- | Realizar prueba de resistencia de aislamiento del motor, en caso de que sea menor a 75kΩ, deberá remplazarse. |
| 3.- | En caso de que la bomba funcione a través de correas, deberá verificar el buen estado de éstas (no desgastadas, no agrietadas), en caso de encontrar algún desperfecto deberá sustituirlas. |
| 4.- | Realizar lubricación y ajuste de los elementos mecánicos asociados a la misma. |
| 5.- | En caso de encontrar el manguito desgastado o con fugas, deberá sustituirlo. |
| Sensor de presión |
| 1.- | Verificar el correcto estado de las galgas extensiométricas y su estado (deberá medir la resistencia en cada una de ellas, la cual deberá coincidir +/-5% de error con el valor esperado por el manual del fabricante). En caso de encontrar diferencias mayores en cualquiera de ellas, deberá realizar el cambio del arreglo completo. |
| 2.- | Con ayuda de un simulador para calibración de presión deberá realizar un barrido de presión comenzando desde 0mmHg hasta 300mmHg (o el límite de presión establecido por el fabricante en el manual de servicio), verificando que el valor simulado sea el valor mostrado por el sensor de presión. En caso contrario, deberá sustituirlo. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Ultrasonido Oftálmico |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta (en caso de que aplique). Accesorios (cable de alimentación, transductor, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirse. En caso de encontrar algún elemento con desgaste, deberá realizar su sustitución por uno nuevo e igual. |
| 4.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Pantalla y controles |
| 1.- | Verificar el buen estado de la pantalla y la palanca o rueda de control, así como el selector(es). En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo. |
| 2.- | Ajustar nitidez, atenuación e iluminación de acuerdo a las exigencias del área usuaria. |
| Transductor |
| 1.- | Revisar el/los transductores en busca de algún desperfecto físico, evaluar la calidad de la imagen con un phantoma adecuado, verificar que no exista ruido o artefactos que alteren la calidad de la iagen. |
| Sistema de iluminación y eléctrico |
| 1.- | Revisar las tarjetas de potencia y conversión, verificar que las salidas sean correctas y que no existan cortocircuitos en las mismas. |
| 2.- | Verificar el correcto funcionamiento de las lámparas y sistema de iluminación del equipo, en caso de encontrar lámparas dañadas, deberá sustituirlas. |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, electrodos reusables y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| 4.- | Verificación de impresión/envío de datos correctamente y de acuerdo a lo enviado mediante el simulador de pacientes (si aplica). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Monitor Hemodinámico |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación DC-3 o similar |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con simulador de paciente (Al menos IBP, SpO2) de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, corregirlo. |
| 2.- 3.- | Estado de Pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de esta. Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema está correcto, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. |
| 4.- | Accesorios (cable de alimentación, oxímetro, impresora, entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. |
| 5.- | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso contrario, corregirlo. |
| 6.- | Estado y Vida Útil de Baterías. Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante. También se especificará en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. |
| Pruebas de Funcionamiento |
| Módulo IBP |
| 1.- | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente, chequeo de correcto funcionamiento de medición de IBP, con rango de error de +/-5%. |
| 2.- | Chequeo de correcto funcionamiento en transductores de presión. |
| Módulo SpO2 |
| 1.- | Comprobación de funcionamiento con simulador de paciente SpO2. |
| 2.- | Cambio de sensor de SpO2 en caso de ser necesario. |
| 3.- | Calibración (en caso necesario) |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la _____NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje |
| 1.- | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. |
| Carga del equipo |
| 1.- 2.- | Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. |
| Resistencia a tierra |
| 1.- | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. |
| 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Resistencia de aislamiento |
| 1.- 2.- | Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Corrientes de fuga |
| 1.- | Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa Corriente de fuga en partes aplicadas (Todas) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP3 Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1-AP4) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP5-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP4-AP10) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP1+AP2) Corriente de fuga en partes aplicadas (AP3+AP4) |
| 2.- | El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Servicio Limpieza interna del equipo |
| 1.- | Realizar la limpieza interna del equipo, la inspección y diagnóstico del estado físico de los componentes internos. |
| 2.- | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática portándola en todo momento. Limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, se recomienda el uso de una brocha pequeña. |
| 3.- | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza para asegurar su continuidad. |
| Reemplazo de batería |
| 1.- | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada. |
| Inspección de componentes |
| 1.- | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de encontrar anomalías, corregirlas. Suministrar cable de red y/o fusibles en caso de ser necesario. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación final |
| 1.- | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. |
| 2.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe. |
| 3.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento con simuladores de paciente calibrados y certificados. |
|  | Pruebas con diversas patologías. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo y pruebas de funcionamiento y calibración (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. SE CUMPLE CON LA NOM-001-SEDE-2012 y NOM-016-SSA3-2012

TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS:

Se requiere contratar el Servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMEDICOS INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y operación los equipos mencionados, de acuerdo A ESTE ANEXO

Para el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMEDICOS” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, el proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles antes señalados, a cargo de LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI; las actividades del mantenimiento preventivo consistirá en un servicio que deberán efectuarse durante los primeros noventa días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. Para efecto de verificar la correcta administración del servicio, el proveedor elaborará un reporte de servicio, cuyo formato será libre, debiendo cumplir al menos con los puntos establecidos en la propuesta que se integra en ESTE ANEXO

La vigencia del servicio será del 01 de Junio al 31 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para efecto de verificar la correcta administración del servicio la unidad implementará una bitácora de servicio en la que se asentará fecha, lugar, contrato, administración, tipo de servicio, reportes de observaciones y firma de los responsables, tanto por parte de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, como de “EL PROVEEDOR”, cuyo formato e instructivo se glosa en este anexo.

Con la finalidad de garantizar que los servicios que se realicen por personal calificado y en apego a lo solicitado por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, se solicita a “EL PROVEEDOR”, cumpla con los siguientes puntos:

- La empresa designará por escrito por lo menos a Ingeniero o técnico autorizado que cuente con título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y registrados por las autoridades educativas competentes, así como al menos 5 integrantes más en su plantilla de personal. Debiendo indicar que tendrá capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Cuando, con el cumplimiento del inciso a), no se cumpliera con la plantilla de personal solicitada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, la empresa deberá designar por escrito como mínimo 3 técnicos especializados, lo cual deberá acreditarse mediante las constancias o certificados de especialización DC-3 o similar, legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, indicando que éstos tendrán capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Invariablemente, al inicio y conclusión del servicio de mantenimiento preventivo, deberá estar presente personal de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, el cual mediante notas de bitácora en atención al reporte, verificará y asentará que el personal es el designado por parte de “EL PROVEEDOR”, indicando que los datos que contenga su identificación concuerde con los requeridos conforme a la designación efectuada, el técnico deberá establecer en ese momento el tiempo de atención del reporte.

- Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo dejar constancia en la bitácora del cumplimiento, contando con la aprobación del personal de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo del mantenimiento preventivo.

- Los Ingenieros o técnicos autorizados deberán ser designados acreditando los siguientes requisitos:

- Nombre completo.

- Especialidad o profesión.

- Documentos con los que se acredite su especialidad o profesión, legalmente expedidos y registrados ante las autoridades educativas competentes.

- Señalar y comprobar que cuenta con experiencia mínima de 2 años en atención a estos equipos.

- Deberá acompañar para cotejo la siguiente documentación: identificación oficial, constancia o diploma que acredite que es un técnico calificado, título en caso de ser profesionista y gafete, identificación o credencial de la empresa con la que ingresará a las instalaciones de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

- El horario para la prestación de los servicios contratados será de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Este horario podrá ser modificado bajo petición escrita de “EL LICITANTE” únicamente bajo consentimiento del(la) jefe(a) de mantenimiento y el(la) coordinador(a) administrativo(a) de las unidades médico – hospitalarias.

- “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” podrán realizar visitas a las instalaciones del proveedor en cualquier momento, a fin de corroborar que cuenta con la capacidad de respuesta adecuada (instalaciones, personal, herramienta, etcétera).

- El personal designado por el “EL LICITANTE” a su llegada y salida para la realización de los servicios en las distintas unidades que comprenden este anexo, invariablemente deberá presentarse ante el personal de mantenimiento de la unidad correspondiente, a fin de que el mismo le brinde la entrada y/o salida a los departamentos en los cuales prestará el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo. Bajo ninguna circunstancia deberá ingresar directamente a las áreas sin que el personal de mantenimiento esté enterado de su presencia. En caso que no existiera personal de mantenimiento en la unidad, este se suplirá con el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma.

- Para efecto de garantizar el funcionamiento de los equipos listados en este anexo, “EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta una carta bajo protesta de decir verdad y las fotografías que avalen que cuenta con las refacciones y consumibles para instalación en los equipos médicos, las cuales se desglosan en este anexo. Cuando exista el caso que “EL LICITANTE” no cuente con las refacciones físicas al momento de la presentación de la propuesta técnica, deberá anexar las cartas de respaldo de fabricante correspondientes que especifiquen la capacidad de suministrar dichos insumos para encontrarse en capacidad de instalarlos durante la vigencia del contrato de mantenimiento preventivo, sin excepciones.

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo; tiene por objeto la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, sin modificar sus características de operación, considerando las actividades mínimas que se establecen este anexo. Para el ejercicio del mantenimiento preventivo a los equipos solicitados en este anexo,

- “EL PROVEEDOR” realizará el mantenimiento preventivo consistirá en un servicio que deberán efectuarse durante los primeros noventa días a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. También asentará en la bitácora de servicio una vez que el técnico designado concluya el servicio de mantenimiento, fecha, hora y firmas de conformidad, tanto “EL PROVEEDOR” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”. En caso de incumplimiento a los tiempos y condiciones vigentes del contrato, se procederá a aplicar la penalización de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- “EL PROVEEDOR” deberá considerar en su propuesta, además, la realización de mantenimientos correctivos con refacciones incluidas, mismos que no podrán rebasar el 40% del valor unitario por cada equipo y/o el monto total del contrato, en caso de que lo requiera. Los mantenimientos correctivos se realizarán previa autorización del Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento y del Administrador del contrato, para lo cual deberá presentarse el diagnóstico validado por la unidad médica afectada y la cotización correspondiente, cuyo único propósito será el de controlar el porcentaje marcado en este apartado.

- “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, instaurará la bitácora de servicio, cuyo formato se integra en este anexo, con el fin de asentar en su contenido que la atención del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo se efectuó por el técnico designado, y que éste se concluyó en la fecha y hora indicadas en el programa calendarizado, procediendo a firmar para constancia tanto “EL PROVEEDOR” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, en caso de incumplimiento de los tiempos y condiciones, se procederá a aplicar la deducción de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- Para el caso de los servicios en los cuales se estipule en este anexo el cambio de refacciones y/o consumibles, éstos deberán ser entregados invariablemente durante  la vigencia del contrato, de acuerdo con el inciso i) de esta contratación.

La bitácora de servicio arriba señalada, será instaurada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” responsable de servicio y contendrá:

- Fecha.

- Hora.

- Tipo de servicio (Mantenimiento Preventivo o Correctivo).

- Nombre del técnico que realice el servicio.

- Nombre del servidor público que realice la solicitud.

- Nombre del técnico que reciba la solicitud de los SSSLP.

- Firmas del Técnico y “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Adicionalmente, el personal a cargo de las unidades hospitalarias podrá solicitar el llenado de las bitácoras de servicio particulares para su unidad.

SUPERVISIÓN

Las partes convienen que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” por conducto del área usuaria o administradora del servicio y/o los equipos desglosados en este anexo, en cualquier momento y sin aviso alguno, supervisará que los servicios que otorgue “EL PROVEEDOR”, se realicen de acuerdo a lo solicitado  en este anexo, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL PROVEEDOR” se obliga a permitir la revisión del personal que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”  designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio, debiendo elaborar un acta circunstanciada de los resultado que se obtengan.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora, estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por correo normal, servicio de mensajería o medios electrónicos de comunicación a los domicilios que ambas partes determinen.

Por las necesidades que externen “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” y sin costo adicional para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá modificar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio. Cuando esto ocurra, la orden de servicio deberá firmarse en la unidad donde se realiza el mantenimiento, es decir, donde se encuentra el equipo, además deberá firmar de visto bueno el administrador de la unidad en la cual el equipo se encontraba asignado en primera instancia. La facturación se presentará normalmente.

DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE” EN SU PROPUESTA TÉCNICA

- CURRICULUM DE LA EMPRESA:

Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, técnicos profesionales y demás personal.

- RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES

“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los trabajos similares indicando; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación, del año inmediato anterior.

- DOCUMENTACION DE ACREDITACIÓN

“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de los contratos de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos, correspondiente al año inmediato anterior, las cuales podrán ser verificadas por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”

- PERSONAL CAPACITADO

“EL LICITANTE” deberá presentar el Currículum Vitae del profesional técnico especialistas en servicio a los equipos en la materia, que comprueben una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares debidamente acreditado por una Institución, anexando en su caso copia de la cedula profesional y una carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante y/o Apoderado Legal, que se cumple con el requisito, así como listado de los técnicos especializados que se encargaran de prestar el servicio. Deberá presentar, además, los títulos profesionales, certificados de especialización DC-3 o diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes y/o las instituciones facultadas para brindar capacitaciones en los rubros que corresponda.

- PROGRAMA CALENDARIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL LICITANTE” deberá presentar el programa calendarizado para la prestación del servicio, en formato de gráfica de Gantt por concepto, equipo e inmueble para el mantenimiento preventivo, mismo que consistirá en un servicio durante los primeros noventa días hábiles del mes, el plazo para la prestación iniciará a partir del siguiente día hábil del fallo.

- RELACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

“EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta la relación de herramientas y equipos de su propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación del servicio y rutinas de mantenimiento. Deberá señalar el nombre del equipo, marca, modelo y número de serie, así como anexar una copia del certificado de calibración vigente para el equipo de medición, realizado en un laboratorio de metrología certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Los equipos y simuladores con los que deberá contar como mínimo, deberán abarcar:

- Simulador de paciente (ECG, respiración, temperatura, NIBP y SpO2).

- Analizador de seguridad eléctrica.

- Analizador de incubadoras/cunas térmicas (Temperatura, flujo de aire, humedad y sonido).

- Analizador de unidades de electrocirugía.

- Analizador de desfibrilador.

- Analizador de flujo de gases.

- Analizador de anestesicos.

- Radiómetro para fototerapia.

- Multímetro.

- Herramienta básica.

ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.

La comprobación y facturación de los servicios se efectuará toda vez que se hayan concluido los servicios programados en una unidad médica (total de equipos), la factura, misma que deberá elaborarse de acuerdo a lo estipulado por el Departamento de Adquisiciones, deberá venir acompañada de la siguiente documentación en orden y en dos juegos separados (ambos en original)

- Factura (con espacios para firma, los dos juegos firmados en original).

- XML de factura.

- Verificación de comprobante fiscal (CFDI).

- Orden(es) de servicio firmado en su totalidad, con sello oficial de la unidad médica y con las especificaciones previstas en este documento, que abarquen la totalidad de los trabajos solicitados.

- Pruebas de funcionamiento del equipo a distintos modos de estudio (de acuerdo al manual del fabricante y/o la normativa aplicable), acompañado de un dictamen técnico de interpretación de resultados firmado por el área usuaria y jefe de mantenimiento.

- Reporte fotográfico del mantenimiento (uno por equipo) con al menos seis fotos (dos antes, dos durante y dos después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado por el personal designado por “EL LICITANTE”.

- Acta de entrega – recepción de los servicios (una por unidad médica. Para el caso de los contratos que abarquen dos o más mantenimientos, se deberá entregar únicamente al finalizar el contrato).

Para mejor referencia, en este anexo encontrará la referencia visual para el acomodo y presentación de los expedientes, donde, además, se realizan precisiones técnicas del formato.

CASOS ESPECIALES Y NO PREVISTOS.

- EQUIPO EN UNA UNIDAD DISTINTA A LA ASIGNADA INICIALMENTE: Cuando esto ocurra, el servicio contratado se realizará en la unidad a la cual se encuentra asignado el equipo sujeto a esta, se deberán anotar los datos en las hojas de servicio de manera habitual y firmará de recibido el personal (administrador y/o jefe de mantenimiento) de la unidad donde se realice el servicio, sin embargo, la orden de servicio deberá contar con el visto bueno del (la) administrador(a) de la unidad a donde pertenece el equipo. El equipo deberá facturarse en la unidad a la cual fue asignado inicialmente por pedido.

- DATOS DIFERENTES A LOS INICIALMENTE ESTIPULADOS: Cuando esto ocurra, deberá llenar la información de la orden de servicio y reporte fotográfico de acuerdo a lo estipulado en el pedido emitido por el departamento de adquisiciones, realizando la aclaración en la orden de servicio, comprobando mediante el reporte fotográfico que los datos reales son distintos a los establecidos inicialmente. no se aceptarán modificaciones totales de los datos de los equipos.

- EQUIPO DADO DE BAJA: Para el caso de los equipos que, durante el periodo contractual se encuentre que se realizó la baja por parte de la unidad, se deberá elaborar un escrito de justificación de no realizar el mantenimiento preventivo, firmado por el jefe de mantenimiento, el Ingeniero de servicio y el responsable de activo fijo, además, deberá venir acompañado de la orden de baja que deberá proporcionar el Departamento de Activo Fijo de la unidad afectada.

- UNIDAD SIN JEFE DE MANTENIMIENTO: Cuando en la unidad médica en la que se presta el servicio contratado no exista un jefe de mantenimiento, podrá firmar en su lugar el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma, a reserva que el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenezca la unidad se encuentre disponible para firmar por la recepción de los trabajos.

- CASOS NO PREVISTOS: Cualquier caso no previsto deberá comunicarse al Tel: 444-834-11-00, ext. 21384 en horario de oficina a fin de resolver las inquietudes y problemáticas que pudieran surgir durante el ejercicio del contrato.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE IMAGENOLOGIA” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | E-7 146482 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS "X" | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | RX6000 | 50513133 |  |  |
| 2 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS "X" TELEMANDO | 1 | 1 | PHILIPS | DUODIAGNOSTIC | 50000974 |  |  |
| 3 | E-7 147685 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOMOGRAFO COMPUTARIZADO | 1 | 1 | PHILIPS | INGENUITY CT | 728326 |  |  |
| 4 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX360 | 13000353 |  |  |
| 5 | E7-135899 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | 704005-PC1-0618 |  |  |
| 6 | E-7 72729 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | 1 | 1 | PHILIPS |  | 251809 |  |  |
| 7 | E-7 35853 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | ADARA SONOLINE | GM 6703A2A00 | EBA-546 |  |  |
| 8 | E-7 35856 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | ADARA SONOLINE | GM 6703A2A00 | EBA-549 |  |  |
| 9 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | G.E. | LOG. 200 | ALFA 772365M8 |  |  |
| 10 | E7-147414 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SOUNMED |  | 15220888 |  |  |
| 11 | E7-135897 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO DOOPLER | 1 | 1 | PHILIPS | HD7 | CI13120198 |  |  |
| 12 | E7-117250 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD11XE | US61179417 |  |  |
| 13 | E7-118316 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SISTEMA DE DIGITALIZACION | 1 | 1 | CARESTREAM | CR CLASIC |  |  |  |
| 14 | E7- 100244 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTOGRAFO | 1 | 1 | PHILIPS | MAMMO DIAGNOSTIC | 11207 |  |  |
| 15 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X PORTATIL | 1 | 1 | PHILLIPS | 360 | 13000352 |  |  |
| 16 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMÁGENES (CR) | 1 | 1 | CARESTREAM | VITA XE CR | 290114086 |  |  |
| 17 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREAM |  |  |  |  |
| 18 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREAM |  |  |  |  |
| 19 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREAM |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 20 | E7-35859 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SONOLINE | ADARA LC | EBA0553 |  |  |
| 21 | E7-35860 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SONOLINE | ADARA LC | EBA0554 |  |  |
| 22 | E7-148385 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SISTEMA ULTRASONOGRAFIA | 1 | 1 | PHILIPS | HD11XE | US61179416 |  |  |
| 23 | E7-147413 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SISTEMA ULTRASONOGRAFIA | 1 | 1 | DOPPLER | SOUNDMED | S/M |  |  |
| 24 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO MOVIL DE RAYOS X | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300/400 | 06561834 |  |  |
| 25 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO MOVIL DE RAYOS X | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300/401 |  |  |  |
| 26 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | CARESTREM |  | 50914029 |  |  |
| 27 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREM | XEDIREC VITA CR | 290114081 |  |  |
| 28 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO MOVIL DE RAYOS X | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300/402 |  |  |  |
| 29 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300 | 78561874 |  |  |
| 30 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | FUJIFILM | DRYPIX LTE |  |  |  |
| 31 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | FUJIFILM | DRYPIX LTE | 96734304 |  |  |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 32 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X FIJO CON FLUORSCOPIO | 1 | 1 | PHILIPS | OMNIDIAGNOST | 612 |  |  |
| 33 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTOGRAFO | 1 | 1 | PHILIPS | MAMMO DIAGNOSTIC | 7113 |  |  |
| 34 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PCT-0414 |  |  |
| 35 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PCT-0413 |  |  |
| 36 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | RALCO | R221/A DHHS | 1600395 |  |  |
| 37 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | PHILIPS | OPTIMUS 65 | 9000190 |  |  |
| 38 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN CR | 1 | 1 | FUJIFILM | CR-IR-368 | 87021543 |  |  |
| 39 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD11 | 540975581 |  |  |
| 40 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA0557 |  |  |
| 41 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | KONTRON | IMAGICAL | 1332228 |  |  |
| 42 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOMOGRAFO | 1 | 1 | GE SYSTEMS | LIGHTSPEED | 368280CN4 |  |  |
| 43 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD11 | 540975580 |  |  |
| 44 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ECOCARDIOGRAMA | 1 | 1 | PHILIPS | IU22 | 034HZY |  |  |
| 45 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD11 | US40975582 |  |  |
| 46 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | IU22 | 34117 |  |  |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 47 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | PHILIPS | PCRELEVA | 87021542 |  |  |
| 48 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ARCO EN C | 1 | 1 | PHILIPS | BV ENDURA | 1073 |  |  |
| 49 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PC1-0417 |  |  |
| 50 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PC1-0415 |  |  |
| 51 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 360 | 14000463 |  |  |
| 52 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD11XE | US40975583 |  |  |
| 53 |  | CORRECTIVO MAYOR | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | IU22 | 034L17 |  |  |
| 54 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | IU22 | 034L17 |  |  |
| 55 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PACS | 1 | 1 | CARESTREAM | ND | ND |  |  |
| 56 |  | CORRECTIVO MAYOR | IMPRESORA | 1 | 1 | KODAK | ND | ND |  |  |
| 57 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | KODAK | ND | ND |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 58 | E7-148458 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ARCO EN C | 1 | 1 | PHILIPS | BV PULSERA | 3173 |  |  |
| 59 | E7-148394 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DENSITOMETRO | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | PRODIGY ADVANCED | 351954GA |  |  |
| 60 | E7-148393 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | CARESTREAM | DIRECT VIEW | 1001753 |  |  |
| 61 | E7-144804 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | CARESTREAM | DIRECT VIEW | 1000458 |  |  |
| 62 | E7-148393 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTOGRAFO | 1 | 1 | IMS | GIOTTO | 1300025624 |  |  |
| 63 | E7-148457 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X FIJO CON FLUROSCOPIO | 1 | 1 | PHILIPS | JUNO DRF | 13101267 |  |  |
| 64 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300 | 6561681 |  |  |
| 65 | E7-135899 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | 704005-PC1-0619 |  |  |
| 66 | E7-147684 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOMOGRAFO | 1 | 1 | PHILIPS | INGENUITY | 520002 |  |  |
| 67 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD7XC | C153120197 |  |  |
| 68 | E7-147412 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SOUNMED | SD3000 | 15220846 |  |  |
| 69 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DOPPLER FETAL | 1 | 1 | HANSHIN MEDICAL | ES-103-MIC | ZD12014 |  |  |
| 70 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DOPPLER FETAL | 1 | 1 | HANSHIN MEDICAL | ES-103-MIC | ZD12039 |  |  |
| 71 | E7-96775 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ECOGRAFIA PORTATIL | 1 | 1 | SONOSITE | MICROMAXX | 03DYDX |  |  |
| UNIDAD MÓVIL DE MASTOGRAFÍA |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 72 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | CARESTREAM | DIRECT VIEW |  |  |  |
| 73 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTÓGRAFO | 1 | 1 | HOLOGIC | M-IV | 18010106553 |  |  |
| UNEME DEDICAM |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 74 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | ALOKA | PROSOUND 6 | 202G5967 |  |  |
| 75 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTÓGRAFO CON HETEROTAXIA | 1 | 1 | HOLOGIC | ASY-00556 | 19211127073 |  |  |
| 76 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTÓGRAFO | 1 | 1 | HOLOGIC | ASY-00556 | 19211127074 |  |  |
| 77 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTÓGRAFO | 1 | 1 | HOLOGIC | ASY-00556 | 19210127068 |  |  |
| 78 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ROBOT QUEMADOR | 1 | 1 | RIMAGE |  | 10038264 |  |  |
| 79 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SISTEMA PACS | 1 | 1 | POWER EDGE | T620 |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA I |
| C.S. 6 DE JUNIO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 80 | E7-183447 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRA SONIDO | 1 | 1 | SUNBRIGHT | SUN800D | 11052120191009 |  |  |
| C.S. JUAN H.. SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 81 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | HITACHI ALOKA | F31 | V0010566 |  |  |
| C.S. SAUCITO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 82 | E7-153624 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRA SONIDO | 1 | 1 | HITACHI | F31 | 10567 |  |  |
| C.S. TERCERAS |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 83 | E7-153623 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRA SONIDO | 1 | 1 | HITACHI | F31 | 10565 |  |  |
| C.S. VILLA DE CACTUS |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 84 | E7-153625 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRA SONIDO | 1 | 1 | HITACHI | F31 | 10568 |  |  |
| U.M.F. ANÁHUAC-PROGRESO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 85 | E7-63711 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | GMX325RAD | 90772 |  |  |
| 86 | E7-63685 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0106-0733 |  |  |
| 87 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X PORTATIL | 1 | 1 | CORAMEX | CORIX |  |  |  |
| 88 | E7-153621 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | HITACHI | F31 | 10564 |  |  |
| U.M.F. BOSQUE DE JACARANDAS (PIEDRAS) |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 89 | E7-102480 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | GMX325RAD | 90788 |  |  |
| 90 | E8-94678 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-091157 |  |  |
| U.M.F. SOLEDAD |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 91 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X RAY | TXR325D | 30981 |  |  |
| 92 | E7-40867 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-9004-1104 |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA III |
| C.S. AHUALULCO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 93 | E7-70674 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ ALPHA 200 | 77231SM9 |  |  |
| 94 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREAM | VITA XE CR | 290114088 |  |  |
| C.S. SANTA MARÍA DEL RÍO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 95 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X RAY | TXR 325D | 30536 |  |  |
| 96 | E7-184814 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADORA IMPRESORA | 1 | 1 | FUJIFILM FIJIFILM | DRYPIX 2000 | 96132416 96734311 |  |  |
| C.S. VILLA DE RAMOS |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 97 | E7-102481 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | 325-D | 907700 |  |  |
| 98 | E8-94683 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0911-1159 |  |  |
| CARAVANA TIPO III V. HIDALGO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 99 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SONOSITE | TITAN | 039M77 |  |  |
| H.B.C. SALINAS DE HIDALGO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 100 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS "X" FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X RAY | TXR 325D | 24331 |  |  |
| 101 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADORA | 1 | 1 | FUJIFILM | DRYPIX 2000 | 96132410 |  |  |
| 102 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | FUJIFILM | CR-IR-392 | 96734305 |  |  |
| 103 | E7-35852 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SIEMENS | MC12H613-M | S0847853 |  |  |
| H.B.C. VILLA DE ARISTA |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 104 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS "X" FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | SR1CX | 711476 |  |  |
| 105 | E7-184823 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADORA | 1 | 1 | FUJILIM | CR-IR-392 | 96132412 |  |  |
| 106 | E7-184823 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | FUJILIM | DRYPIX 2000 | 96734307 |  |  |
| 107 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SOUNDMED | SD 9500 | 18005655 |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA IV |
| C.S. CÁRDENAS |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 108 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X-RAY | TXR325D | 30993 |  |  |
| 109 | E-8-40868 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | PROTEC | COMPAC II | 1069000104 |  |  |
| C.S. CERRITOS |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 110 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X-RAY | TXR | 30524 |  |  |
| 111 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | KODAK |  |  |  |  |
| C.S. EL REFUGIO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 112 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X-RAY | TXR325D | 35453 |  |  |
| 113 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | PROTEC | COMPACT II | 11902-MEX1-D011 |  |  |
| H.B.C. CD. DEL MAÍZ |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 114 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREAM | DRYVIEW-5950 | K5296-7617 |  |  |
| 115 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | 1 | 1 | PHILLIPS | PRACTIX 360 | 1300351 |  |  |
| 116 | E7-144954 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SONOSCAPE | MODELO S20 | 3009215 |  |  |
| 117 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL | 1 | 1 | TROPHY | SY-31-100P | C02072 (5318) |  |  |
| 118 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA (MARCADORA DE PLACAS) | 1 | 1 | AGFA | DIGIT 3000 | 3182 |  |  |
| 119 | E7-184826 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR (CR) | 1 | 1 | FUJI FILM | DRY PIX LITE |  |  |  |
| UNIDAD DE MASTOGRAFÍA (EL REFUGIO) |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 120 | E8-95251 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTOGRAFO | 1 | 1 | PLAN MED | SOFHIE | VACVS51679 |  |  |
| 121 | E7-118315 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR CR | 1 | 1 | CARESTREAM | DIRECVIEW | K5240-7381 |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA V |
| H.B.C. ÉBANO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 122 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | AMERICOMP | E7239GX | 3C069 |  |  |
| 123 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR | 1 | 1 | FUJIFILM FCRPRIMA TM | CR-1R392 | 96132413 |  |  |
| 124 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | LOGIC 200 | 77215SM2 |  |  |
| 125 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILLIPS | M254DA | US50301029 |  |  |
| H.B.C. TAMUÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 126 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | CMR | GMX 325 RAD | 711475 |  |  |
| 127 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR | 1 | 1 | FUJIFILM | CR-IR-392 | 96132414 |  |  |
| 128 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | COMTROM MEDICAL | IMAGIC AGILE | 1332227 |  |  |
| 129 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | MEDICAL SISTEMS KOREA | 2205675 | 77230SM1 |  |  |
| UNEME CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 130 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ARCO EN C | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | OEC9800 | 82-2965 |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |
| C.S. MATLAPA |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 131 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RX BASICO MESA FIJA CON BUCKI INTEGRADO | 1 | 1 | CMR | SRI11/6MX325RAD/CPO/SBV | 0905690/090777 |  |  |
| 132 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | APARATO DE RX DENTAL | 1 | 1 | CORAMEX | CORAX-70 | 7634-2603 |  |  |
| 133 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | MINDRAY | DC-3 | MU29008417 |  |  |
| C.S. SAN MARTÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 134 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA AUTOMATICA DE MESA | 1 | 1 | KODAK | M7B | 17622 |  |  |
| 135 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RX BASICO MESA FIJA | 1 | 1 | CMR | MR-11 | 606583 |  |  |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 136 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA0556 |  |  |
| 137 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR | 1 | 1 | FUJI FILM | FCR PRIMA | 96132411 |  |  |
| 138 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA LÁSER | 1 | 1 | FUJI FILM | FCR PRIMA | 96132411 |  |  |
| 139 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | 1 | 1 | PHILLIPS | PRACTIX 360 | 13000349 |  |  |
| H.B.C. XILITLA |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 140 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL | 1 | 1 | CORIX | 70 JUNIOR | 6368 |  |  |
| 141 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | GMX 325 RAD | 711473 |  |  |
| 142 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ULTRASONIDO | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | LOGIC 200 | 772295M3 |  |  |
| 143 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA DE PLACA DIGITAL | 1 | 1 | FUJIFILM | DRY PIX 2000 | 96734310 |  |  |
| 144 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR Y CONSOLA DE TRABAJO | 1 | 1 | FUJIFILM | FCR-PRIMA | 96132415 |  |  |
| U.M.F. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 145 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RX BASICO MESA FIJA | 1 | 1 | CMR | - | 907702 |  |  |
| 146 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA AUTOMATICA DE MESA | 1 | 1 | KODAK | - | 117530-0510-0622 |  |  |
| 147 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMAGEN | 1 | 1 | CARESTREAM | - | 25284 |  |  |
| 148 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTOGRAFO | 1 | 1 | HOLOGIC | M-1V | 194091214939 |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII |
| C.S. COXCATLÁN |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 149 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR AUTOMATICO | 1 | 1 | AGFA | 5366-100 | CP7402-2007 |  |  |
| 150 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA PARA EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | AGFA | DRYSTAR 5302 | 22308 |  |  |
| 151 | E7-94459 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | GMX325 RAD | 90249 |  |  |
| C.S. TANQUIÁN |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 152 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | UNIVERSAL | HE425 | 04874-1104 |  |  |
| 153 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA PARA EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | CARESTRAM | DRYVIEMW5950 | 59531223 |  |  |
| H.B.C. AQUISMÓN |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 154 | E-7-69234 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | GMX 325 RAD | 711474 |  |  |
| 155 | E7-72088 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300 |  |  |  |
| 156 | E-735857 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SONOLINE | GM-6703A2A00 | EBA0551 |  |  |
| 157 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | GE | LOGIC CX200 |  |  |  |

Rutinas de Mantenimiento Equipo de Imagenología

| Equipo: | Rayos X Convencional |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión y limpieza de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de Funcionamiento |
| Generador |
| 1.- | Revisión general de la unidad. |
| 2.- | Limpieza interior de consola de control. |
| 3.- | Inspección de circuitería por señales de daño. |
| 4.- | Revisión de la integridad de conectores. |
| 5.- | Revisión de panel de control de operación. |
| 6.- | Aspiración de polvo y tierra en gabinete de poder. |
| 7.- | Revisión de fusibles. |
| 8.- | Revisión de elementos electromecánicos de contacto |
| 9.- | Ajuste o cambio de sistema de selección de kV, mA y tiempo de exposición. |
| 10.- | Realizar revisión operacional completa al finalizar. |
| Transformador |
| 1.- | Limpieza interna y externa. |
| 2.- | Lubricación de boquillas. |
| 3.- | Ajuste de conexiones. |
| 4.- | Inspección de circuitería por signos de daño. |
| 5.- | Revisión de la integridad de conectores. |
| Mesa Basculable y Bucky |
| 1.- | Revisión de condiciones generales de la unidad. |
| 2.- | Limpieza interna y externa. |
| 3.- | Revisión de seguros para correcto funcionamiento. |
| 4.- | Revisión de condiciones mecánicas. |
| 5.- | Ajuste mecánico correcto. |
| 6.- | Ajuste de cubierta de micros de seguridad de basculamiento. |
| 7.- | Realizar pruebas de posiciones. |
| 8.- | Realizar revisión operacional completa al finalizar. |
| Columna |
| 1.- | Ajuste de sistema mecánico. |
| 2.- | Limpieza y lubricación de rieles. |
| 3.- | Ajuste de brazo portatubo. |
| 4.- | Revisión de electrofrenos. |
| Cable de Alta Tensión |
| 1.- | Limpieza general. |
| 2.- | Inspección de estado físico por daños. |
| 3.- | Lubricación de terminales. |
| 4.- | Revisión de impedancias. |
| Colimador |
| 1.- | Revisión y ajuste de hardware. |
| 2.- | Revisión de cable eléctrico y conectores por signos de daños, cambio de conectores en caso de ser necesario. |
| 3.- | Inspección operacional completa. |
| 4.- | Asegúrese que las crucetas del colimador se alinean con los obturadores. |
| 5.- | Revisión de despliegue de angulación. |
| 6.- | Revisión de indicador de campo con luz de campo. |
| 7.- | Centrado de haz de luz con haz de Rayos X. |
| 8.- | Limpieza y ajuste de mica y espejo. |
| Tubo de Rayos X |
| 1.- | Revisión de ánodo giratorio. |
| 2.- | Revisión de desgaste de ánodo. |
| 3.- | Revisión por burbujas dentro de coraza, eliminar en caso de presentarse. |
| 4.- | Realizar calibración completa de tubo de rayos x. |
| 5.- | Revisión y ajuste de hardware. |
| 6.- | Revisión de cable eléctrico y conectores por signos de daños. |
| 7.- | Inspección operacional completa. |
| Suspensión de Tubo de Rx. |
| 1.- | Revisión de estado general de la unidad. |
| 2.- | Revisión de movimiento horizontal y transversal. |
| 3.- | Revisión por ruido y vibración excesiva. |
| 4.- | Revisión movimiento vertical y angulación. |
| 5.- | Verificación de permisividad de movimientos máximos por cables, corrección en caso de ser necesario. |
| 6.- | Inspección de cable de tubo de soporte por rupturas o fracturas. |
| 7.- | Revisión de seguros para funcionamiento correcto. |
| 8.- | Limpieza exterior. |
| Control AEC (exposición automática) |
| 1.- | Revisión de cámaras de bucky vertical por consistencia en tiempo. |
| 2.- | Revisión de cámaras de bucky de mesa por consistencia en tiempo. |
| Bucky Vertical |
| 1.- | Inspección de integridad de unidad. |
| 2.- | Verificación de movimiento vertical (libre y sencillo). |
| 3.- | Revisión y ajuste de eguros. |
| 4.- | Revisión de cable eléctrico y conectores. |
| 5.- | Revisión y ajuste de hardware. |
| 6.- | Revisión de sujeción de cassete y bandeja. |
| 7.- | Limpieza general externa. |
| Panel de Control |
| 1.- | Limpieza y revisión de integridad de módulos de consola. |
| 2.- | Revisión de display y botones, cambio de botones en caso de ser necesario. |
| 3.- | Cambio de lámparas indicadoras. |
| 4.- | Limpieza interna y externa. |
| Circuito cerrado de TV. |
| 1.- | Revisión y ajuste de enfoque de intensificador de imagen. |
| 2.- | Ajuste de circuito de TV. |
| 3.- | Centrado de imagen en monitor. |
| Sistema de Cómputo |
| 1.- | Inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario. |
| 2.- | Limpieza interna y externa del sistema completo. |
| 3.- | Validación de las conexiones entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto). |
| 4.- | Validación de recepción de imágenes. |
| 5.- | Respaldo de archivos y configuraciones del sistema. |
| Verificación final |
| 1.- | Revisión de valores de calibración (mA, mAS, kV, tiempos largos y cortos para radiografía) (Recalibrar en caso de ser necesario). |
| 2.- | Pruebas de seguridad con instrumental de medición electrónica digital |
| 4.- | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales. |
| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo con phantom. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Rayos X Portátil |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
| Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento: Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). |
| Inspección General |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC ___60601-1 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. Carga del equipo Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. Resistencia a tierra Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. Resistencia de aislamiento Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. Corrientes de fuga Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Verificación de Funcionamiento |
| Tubo de Rayos X |
| 1.- | Realizar calibración de tubo completa. |
| 2.- | Revisión de condiciones generales de la unidad. |
| 3.- | Revisión de integridad de cables y conectores. |
| 4.- | Revisión de ánodo giratorio. |
| 5.- | Revisión por burbujas en aceite dentro de coraza, corregir en caso de ser necesario. |
| Columna |
| 1.- | Ajuste de sistema mecánico. |
| 2.- | Limpieza y lubricación de rieles. |
| 3.- | Ajuste de brazo porta tubo. |
| 4.- | Revisión de electrofrenos. |
| Panel de Control |
| 1.- | Limpieza y revisión de integridad de módulos de consola. |
| 2.- | Revisión de display y botones, cambio de lámparas, cambio de botones en caso de ser necesario. |
| 3.- | Ajuste de parámetros manejados en el equipo de acuerdo al manual del fabricante. |
| 4.- | Limpieza interna y externa. |
| Etapa de Potencia |
| 1.- | Revisión, ajuste y limpieza de transformadores de alta tensión, capacitores, relevadores y tarjetas electrónicas. |
| Fuente de Poder |
| 1.- | Revisión, ajuste y limpieza de conexiones de banco de baterías. |
| Sistema Mecánico de movimiento |
| 1.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de ruedas, en caso de desgaste en las gomas, sustituirlas. |
| 2.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de elementos amortiguadores, en caso de desgaste, realizar la sustitución. |
| 3.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de frenos. |
| 4.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de palancas. |
| 5.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de pedales. |
| Colimador |
| 1.- | Verificación de funcionamiento de diafragmas. |
| 2.- | Verificación de posición de mirilla de tubo de RX. |
| 3.- | Ajuste de haz de luz con emisor de RX. |
| 4.- | Cambio de lámpara en caso de ser necesario, |
| Verificación final |
| 1.- | Revisión de valores de calibración (mA, mAS, kV, tiempos largos y cortos para radiografía) (Recalibrar en caso de ser necesario). |
| 2.- | Pruebas de seguridad con instrumental de medición electrónica digital |
| 3.- | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales. |
| 4.- | Calibración de sistema usando Phantoms necesarios. |
| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Ultrasonido |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
| Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento: Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). |
| Inspección General |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de estado de las llantas y freno, corregir en caso de desgaste. |
| 11.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC 60601-1 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517). Pruebas de Voltaje Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: Tensión de red: Fase-Neutro. Tensión Fase-Tierra. Tensión Neutro-Tierra. Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. Carga del equipo Medir la corriente de alimentación de CA del equipo y el consumo de energía. Realizar pruebas de: Corriente de carga del equipo (0 -20 A) Consumo de energía del equipo Los límites de la corriente de carga del equipo y del consumo de energía del equipo dependerán de lo establecido en el manual de servicio del equipo. Resistencia a tierra Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba. Realizar pruebas de: Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. Resistencia de aislamiento Realizar pruebas de: Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. Corrientes de fuga Realizar las pruebas de: Corriente de fuga del equipo en polarización normal Corriente de fuga del equipo en polarización inversa El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso. |
| Verificación de Funcionamiento |
| Monitor |
| 1.- | Limpieza general del equipo. |
| 2.- | Ajuste de linealidad, nitidez y posicionamiento de imagen. |
| 3.- | Verificación y ajuste de voltajes de alimentación. |
| 4.- | Pruebas de operación. |
| Cámara Multiformato |
| 1.- | Limpieza general del equipo. |
| 2.- | Verificación y ajuste de la fuente de alimentación. |
| 3.- | Lubricación, ajuste y calibración de carro porta chasis. |
| 4.- | Lubricación, ajuste y calibración de piezas mecánicas. |
| 5.- | Verificación, calibración y ajuste de tiempos de exposición e impresión. |
| 6.- | Ajuste de óptica y lentes. |
| Transductores |
| 1.- | Limpieza y verificación de funcionamiento. |
| 2.- | Ajuste de phantom de ganancias. |
| 3.- | Calibración de valores de funcionamiento de acuerdo a la especialidad a la que pertenece. |
| Revisión General |
| 1.- | Revisión de panel de control. |
| 2.- | Revisión de equipos periféricos. |
| 3.- | Realizar revisión operacional completa. |
| 4.- | Calibración de sistema usando Phantoms necesarios. |

| Equipo: | Radiología Dental |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
| Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento: Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). |
| Inspección General |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de Funcionamiento |
| 1.- | Limpieza general del equipo. |
| 2.- | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo. |
| 3.- | Ajuste de hardware. |
| 4.- | Sustitución oportuna de elementos o partes de partes con vida útil limitada. |
| 5.- | Lubricación y/o cambio de lubricantes de acuerdo a instrucciones de fabricante. |
| 6.- | Ajuste de filtro de tubo de rayos x. |
| 7.- | Revisión, ajuste y calibración de tubo de Rayos x. |
| 8.- | Revisión por burbujas en aceite dentro de coraza. |
| Columna |
| 1.- | Ajuste de sistema mecánico. |
| 2.- | Limpieza y lubricación de rieles. |
| 3.- | Ajuste de brazo porta-tubo. |
| 4.- | Revisión de electrofrenos. |
| Panel de Control |
| 1.- | Limpieza y revisión de integridad de módulos de consola. |
| 2.- | Revisión de display y botones. |
| 3.- | Cambio de lámparas indicadoras |
| 4.- | Limpieza interna y externa. |
| Sistema Mecánico de movimiento |
| 1.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de ruedas. |
| 2.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de elementos amortiguadores. |
| 3.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de frenos. |
| 4.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de palancas. |
| 5.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de pedales. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Arco en “C” |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 60601-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

- Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos, cambio de conectores en caso de ser necesario. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de Funcionamiento |
| 1.- | Limpieza general del equipo. |
| 2.- | Ajuste de hardware. |
| 3.- | Ajuste de filtro de tubo de rayos x. |
| 4.- | Revisión, ajuste y calibración completa de tubo de Rayos x. |
| 5.- | Revisión por burbujas en aceite dentro de coraza, corregir en caso de ser necesario. |
| Columna |
| 1.- | Ajuste de sistema mecánico. |
| 2.- | Limpieza y lubricación de rieles. |
| 3.- | Ajuste de brazo porta tubo. |
| 4.- | Revisión de electrofrenos. |
| Panel de Control (Consola) |
| 1.- | Limpieza y revisión de integridad de módulos de consola. |
| 2.- | Revisión de botones de teclado y selector, cambio en caso de ser necesario. |
| 3.- | Cambio de lámparas indicadoras |
| 4.- | Limpieza interna y externa. |
| 5.- | Revisión y ajuste de parámetros de pantalla (nitidez, brillo, contraste). |
| 6.- | Revisión general de imagen en pantalla. |
| Potencia |
| 1.- | Revisión, ajuste y limpieza de transformadores de alta tensión, capacitores, relevadores y tarjetas electrónicas. |
| Fuente de Poder |
| 1.- | Revisión, ajuste y limpieza de conexiones de banco de baterías. |
| Sistema Mecánico de movimiento |
| 1.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de ruedas, cambio en caso de desgaste en las llantas. |
| 2.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de elementos amortiguadores, cambio en caso de desgaste. |
| 3.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de frenos. |
| 4.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de palancas. |
| 5.- | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de pedales. |
| Colimador |
| 1.- | Verificación de funcionamiento de diafragmas. |
| 2.- | Verificación de posición de mirilla de tubo de RX. |
| 3.- | Ajuste de haz de luz con emisor de RX. |
| 4.- | Cambio de lámpara en caso de ser necesario, |
| Verificación final |
| 1.- | Revisión de valores de calibración (mA, mAS, kV, tiempos largos y cortos para radiografía) (Recalibrar en caso de ser necesario). |
| 2.- | Pruebas de seguridad con instrumental de medición electrónica digital. |
| 3.- | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales. |
| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Doppler |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre de 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de Funcionamiento |
| 1.- | Revisión y calibración de fuente de poder y fuente de alimentación reparación y/o cambio en caso de ser necesario. |
| 2.- | Revisión y calibración de transductores de 2.5 MHZ y 8 MHZ, reparación y/o cambio en caso de ser necesario. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y cambio en caso de ser necesario. |
| 4.- | Revisión y calibración de cristales piezoeléctricos emisor/receptor. |
| 5.- | Revisión de porta cristales (mango). |
| 6.- | Revisión de controles de intensidad de ultrasonido, de encendido, apagado o de carga, reparación o cambio en caso de ser necesario. |
| 7.- | Reparación de tarjetas electrónicas analógico-digital dañadas. |
| 8.- | Cambio de perillas de controles dañadas. |
| 9.- | Calibración de voltajes y amperes. |
| 10.- | Limpieza de todos los componentes y accesorios del equipo. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |

| Equipo: | Máquina de Revelado Húmedo |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre de 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. Revisión de las correctas condiciones ambientales. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de funcionamiento |
| 1.- | Inspección y limpieza de conjunto de rodillos. |
| 2.- | Inspección, limpieza y lubricación de bastidores de cruce, engranajes y rodillos. |
| 3.- | Inspección y limpieza de tanques químicos. |
| 4.- | Revisión de filtros y niveles de químicos. |
| 5.- | Revisión de desarrollo apropiado y temperatura de secado. |
| 6.- | Realizar revisión operacional completa. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Impresora |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre de 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de funcionamiento |
| 1.- | Revisión de panel de control. Cambio de botones y display en caso necesario. |
| 2.- | Revisión de equipos periféricos. |
| 3.- | Realizar revisión operacional completa. |
| 4.- | Revisión y ajuste de hardware, lubricación de elementos móviles que así lo requieran. |
| 5.- | Revisión y cambio en caso de ser necesario del filtro de impresora. |
| 6.- | Validación, registro y/o actualización de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto). |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Tomógrafo |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre de 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea. Corroborar correcta polaridad y rotación de fases (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de funcionamiento |
| 1.- | Limpieza general del equipo. |
| 2.- | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo. |
| 3.- | Ajuste de hardware. |
| 4.- | Relación de sustitución oportuna de elementos o partes con vida útil limitada. |
| 5.- | Revisión y ajuste de cable de línea (reemplazo en caso necesario). |
| 6.- | Revisión, limpieza y ajuste de terminales de cables de interconexión con sistemas de impresión. |
| 7.- | Revisión de funcionamiento del sistema de paro de emergencia. |
| 8.- | Revisión de indicadores de radiación. |
| 9.- | Revisión y limpieza de carbones de potencia. |
| 10.- | Revisión y limpieza de carbones de datos. |
| 11.- | Reemplazo de filtros de aire de Gantry. |
| 12.- | Lubricación del eje del colimador. |
| 13.- | Limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. |
| Generador de alto voltaje |
| 1.- | Inspección visual en busca de daños físicos. |
| 2.- | Verificación de voltajes de entrada (con switch apagado). Verificar correcta rotación de fases. |
| 3.- | Inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cable. |
| 4.- | Revisión de configuración correcta en bobinas. |
| 5.- | Inspección de encendido de sistema e indicador luminoso. |
| 6.- | Pruebas con UPS encendido, en bypass y con banco de baterías. |
| Mesa |
| 1.- | Revisión de condiciones generales de la unidad. |
| 2.- | Limpieza interna y externa. |
| 3.- | Revisión de seguros magnéticos para correcto funcionamiento. |
| 4.- | Revisión de condiciones mecánicas. |
| 5.- | Lubricación de motor de movimiento horizontal |
| 6.- | Lubricación de motor de movimiento vertical. |
| 7.- | Realizar pruebas de posiciones. |
| 8.- | Realizar revisión operacional completa al finalizar (barrido completo). |
| Gantry |
| 1.- | Revisión de correcta inclinación sin paro, hasta el límite permitido por el fabricante (revisar manual). |
| 2.- | Limpieza y revisión de ventiladores y filtros, cambio en caso de ser necesario. |
| 3.- | Limpieza y revisión de PDMS. |
| 4.- | Revisión y limpieza de DMS. |
| 5.- | Revisión y limpieza de torre ICS. |
| 6.- | Revisión y limpieza de torre IRS. |
| 7.- | Limpieza y revisión de monitores de controladores: CAN, COC, GPS, MAR, MAS, ROT, AP, STOP, XRS, DMS. |
| 8.- | Revisión de monitores de transmisión de datos. |
| Mantenimiento a equipo de cómputo |
| 1.- | Revisión y limpieza interna y externa de CPU y monitores de control, reconstructora de imagen y estación de trabajo. |
| 2.- | Respaldo del sistema (configuración y datos). Respaldar datos en unidad externa y eliminar del disco de la computadora en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno. |
| 3.- | Revisión y ajuste de contraste, nitidez e iluminación de imagen. |
| 4.- | Revisión de comunicación entre consola de control y estación de trabajo. |
| 5.- | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto). |
| Verificación Final |
| 1.- | Calibración de sistema usando Phantoms necesarios. |
| 2.- | Revisión de voltajes en UPS y funcionamiento con banco de baterías. |
| 3.- | Revisión de calidad de imagen. |
| 4.- | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 horas para atención. |

| Equipo: | Rayos X con Fluoroscopia |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre de 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
| Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento: Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). |
| Inspección General |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión y limpieza de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de Funcionamiento |
| Generador |
| 1.- | Revisión general de la unidad. |
| 2.- | Limpieza interior de consola de control. |
| 3.- | Inspección de circuitería por señales de daño. |
| 4.- | Revisión de la integridad de conectores. |
| 5.- | Revisión de panel de control de operación. |
| 6.- | Aspiración de polvo y tierra en gabinete de poder. |
| 7.- | Revisión de fusibles. |
| 8.- | Revisión de elementos electromecánicos de contacto |
| 9.- | Ajuste o cambio de sistema de selección de kV, mA y tiempo de exposición. |
| 10.- | Realizar revisión operacional completa al finalizar. |
| Transformador |
| 1.- | Limpieza interna y externa. |
| 2.- | Lubricación de boquillas. |
| 3.- | Ajuste de conexiones. |
| 4.- | Inspección de circuitería por signos de daño. |
| 5.- | Revisión de la integridad de conectores. |
| Mesa Basculable y Bucky |
| 1.- | Revisión de condiciones generales de la unidad. |
| 2.- | Limpieza interna y externa. |
| 3.- | Revisión de seguros para correcto funcionamiento. |
| 4.- | Revisión de condiciones mecánicas. |
| 5.- | Ajuste mecánico correcto. |
| 6.- | Ajuste de cubierta de micros de seguridad de basculamiento. |
| 7.- | Realizar pruebas de posiciones. |
| 8.- | Realizar revisión operacional completa al finalizar. |
| Seriógrafo |
| 1.- | Revisión y ajuste de programación de cortes. |
| 2.- | Ajuste de desplazamiento de carro porta-chasis. |
| 3.- | Ajuste de marco de sujeción de intensificador de imagen. |
| Columna |
| 1.- | Ajuste de sistema mecánico. |
| 2.- | Limpieza y lubricación de rieles. |
| 3.- | Ajuste de brazo portatubo. |
| 4.- | Revisión de electrofrenos. |
| Cable de Alta Tensión |
| 1.- | Limpieza general. |
| 2.- | Inspección de estado físico por daños. |
| 3.- | Lubricación de terminales. |
| 4.- | Revisión de impedancias. |
| Colimador |
| 1.- | Revisión y ajuste de hardware. |
| 2.- | Revisión de cable eléctrico y conectores por signos de daños, cambio de conectores en caso de ser necesario. |
| 3.- | Inspección operacional completa. |
| 4.- | Asegúrese que las crucetas del colimador se alinean con los obturadores. |
| 5.- | Revisión de despliegue de angulación. |
| 6.- | Revisión de indicador de campo con luz de campo. |
| 7.- | Centrado de haz de luz con haz de Rayos X. |
| 8.- | Limpieza y ajuste de mica y espejo. |
| Tubo de Rayos X |
| 1.- | Revisión de ánodo giratorio. |
| 2.- | Revisión de desgaste de ánodo. |
| 3.- | Revisión por burbujas dentro de coraza, eliminar en caso de presentarse. |
| 4.- | Realizar calibración completa de tubo de rayos x. |
| 5.- | Revisión y ajuste de hardware. |
| 6.- | Revisión de cable eléctrico y conectores por signos de daños. |
| 7.- | Inspección operacional completa. |
| Suspensión de Tubo de Rx. |
| 1.- | Revisión de estado general de la unidad. |
| 2.- | Revisión de movimiento horizontal y transversal. |
| 3.- | Revisión por ruido y vibración excesiva. |
| 4.- | Revisión movimiento vertical y angulación. |
| 5.- | Verificación de permisividad de movimientos máximos por cables, corrección en caso de ser necesario. |
| 6.- | Inspección de cable de tubo de soporte por rupturas o fracturas. |
| 7.- | Revisión de seguros para funcionamiento correcto. |
| 8.- | Limpieza exterior. |
| Control AEC (exposición automática) |
| 1.- | Revisión de cámaras de bucky vertical por consistencia en tiempo. |
| 2.- | Revisión de cámaras de bucky de mesa por consistencia en tiempo. |
| Bucky Vertical |
| 1.- | Inspección de integridad de unidad. |
| 2.- | Verificación de movimiento vertical (libre y sencillo). |
| 3.- | Revisión y ajuste de eguros. |
| 4.- | Revisión de cable eléctrico y conectores. |
| 5.- | Revisión y ajuste de hardware. |
| 6.- | Revisión de sujeción de cassete y bandeja. |
| 7.- | Limpieza general externa. |
| Panel de Control |
| 1.- | Limpieza y revisión de integridad de módulos de consola. |
| 2.- | Revisión de display y botones, cambio de botones en caso de ser necesario. |
| 3.- | Cambio de lámparas indicadoras. |
| 4.- | Limpieza interna y externa. |
| Circuito cerrado de TV. |
| 1.- | Revisión y ajuste de enfoque de intensificador de imagen. |
| 2.- | Ajuste de circuito de TV. |
| 3.- | Centrado de imagen en monitor. |
| Sistema de Cómputo |
| 1.- | Inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario. |
| 2.- | Limpieza interna y externa del sistema completo. |
| 3.- | Validación de las conexiones entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto). |
| 4.- | Validación de recepción de imágenes. |
| 5.- | Respaldo de archivos y configuraciones del sistema. |
| Cámara e Intensificador de Imagen |
| 1.- | Inspección de integridad del sistema de montaje. |
| 2.- | Revisión de intensificador de imagen y componentes de cámara. |
| 3.- | Revisión y ajuste de hardware. |
| 4.- | Revisión de circuito por daños. |
| 5.- | Limpieza del equipo. |
| 6.- | Revisión de panel de control. |
| Verificación final |
| 1.- | Revisión de valores de calibración (mA, mAS, kV, tiempos largos y cortos para radiografía) (Recalibrar en caso de ser necesario). |
| 2.- | Pruebas de seguridad con instrumental de medición electrónica digital |
| 4.- | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales. |
| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Mastógrafo |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del Fallo al 31 de Diciembre 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas básicas de control de calidad (compresión, imagen, potencia).

- Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de Funcionamiento |
| Generador |
| 1.- | Revisión general de la unidad. |
| 2.- | Limpieza interior de consola de control. |
| 3.- | Inspección de circuitería por señales de daño. |
| 4.- | Revisión de la integridad de conectores. |
| 5.- | Revisión de panel de control de operación. |
| 6.- | Aspiración de polvo y tierra en gabinete de poder. |
| 7.- | Revisión de fusibles. |
| 8.- | Revisión de elementos electromecánicos de contacto |
| 9.- | Ajuste o cambio de sistema de selección de kV, mA y tiempo de exposición. |
| 10.- | Realizar revisión operacional completa al finalizar. |
| Transformador |
| 1.- | Limpieza interna y externa. |
| 2.- | Lubricación de boquillas. |
| 3.- | Ajuste de conexiones. |
| 4.- | Inspección de circuitería por signos de daño. |
| 5.- | Revisión de la integridad de conectores. |
| Elementos mecánicos |
| 1.- | Revisión de correcto funcionamiento de angulación vertical y horizontal del brazo o Gantry. |
| 2.- | Inspección de la correcta ejecución del movimiento de compresión de la mama, así como los límites. |
| 3.- | Revisión y ajuste de la fuerza de compresión en los modos monitorizado y manual. |
| 4.- | Lubricación y ajuste de elementos mecánicos. |
| Cable de Alta Tensión |
| 1.- | Limpieza general. |
| 2.- | Inspección de estado físico por daños. |
| 3.- | Lubricación de terminales. |
| 4.- | Revisión de impedancias. |
| Colimador |
| 1.- | Revisión y ajuste de hardware. |
| 2.- | Revisión de cable eléctrico y conectores por signos de daños. |
| 3.- | Inspección operacional completa. |
| 4.- | Asegúrese que las crucetas del colimador se alinean con los obturadores. |
| 5.- | Revisión de despliegue de angulación. |
| 6.- | Revisión de indicador de campo con luz de campo. |
| 7.- | Centrado de haz de luz con haz de Rayos X. |
| 8.- | Limpieza y ajuste de mica y espejo. |
| Tubo de Rayos X |
| 1.- | Revisión de ánodo giratorio. |
| 2.- | Revisión de desgaste de ánodo. |
| 3.- | Revisión por burbujas dentro de coraza. |
| 4.- | Realizar calibración de tubo de rayos x. |
| 5.- | Revisión y ajuste de hardware. |
| 6.- | Revisión de cable eléctrico y conectores por signos de daños. |
| 7.- | Inspección operacional completa. |
| Suspensión de Tubo de Rx. |
| 1.- | Revisión de estado general de la unidad. |
| 2.- | Revisión de movimiento horizontal y transversal. |
| 3.- | Revisión por ruido y vibración excesiva. |
| 4.- | Revisión movimiento vertical y angulación. |
| 5.- | Verificación de permisividad de movimientos máximos por cables. |
| 6.- | Inspección de cable de tubo de soporte por rupturas o fracturas. |
| 7.- | Revisión de seguros para funcionamiento correcto, |
| 8.- | Limpieza exterior. |
| Control AEC (exposición automática) |
| 1.- | Revisión de cámaras de bucky vertical por consistencia en tiempo. |
| 2.- | Revisión de cámaras de bucky de mesa por consistencia en tiempo. |
| Bucky Vertical |
| 1.- | Inspección de integridad de unidad. |
| 2.- | Verificación de movimiento vertical (libre y sencillo). |
| 3.- | Revisión y ajuste de seguros. |
| 4.- | Revisión de cable eléctrico y conectores. |
| 5.- | Revisión y ajuste de hardware. |
| 6.- | Revisión de sujeción de cassete y bandeja. |
| 7.- | Limpieza general externa. |
| Panel de Control |
| 1.- | Limpieza y revisión de integridad de módulos de consola. |
| 2.- | Revisión de display y botones. |
| 3.- | Cambio de lámparas indicadoras |
| 4.- | Limpieza interna y externa. |
| Circuito cerrado de TV. |
| 1.- | Revisión y ajuste de enfoque de intensificador de imagen. |
| 2.- | Ajuste de circuito de TV. |
| 3.- | Centrado de imagen en monitor. |
| Verificación final |
| 1.- | Revisión de valores de calibración (mA, mAS, kV(Recalibrar en caso de ser necesario). |
| 2.- | Pruebas de seguridad con instrumental de medición electrónica digital |
| 4.- | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| Equipo: | Estación de Trabajo |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre de 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. Deberá contener los datos del equipo de cómputo asociado a los equipos de imagenología (si aplica): IP, puerto y AETitle.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Disco o unidad USB con los respaldos (estudios y configuración) para reestablecer sistema de todos los equipos.

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea. Corroborar correcta polaridad y alimentación(en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). Deberá considerar la gaveta de guarda del equipo. |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de funcionamiento |
| Estación de Trabajo |
| 1.- | Revisión y limpieza interna y externa de CPU y monitores de control, reconstructora de imagen y estación de trabajo. |
| 2.- | Respaldo del sistema (configuración y datos). Respaldar datos en unidad externa y eliminar del disco de la computadora en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno. El respaldo deberá entregarse al personal encargado del área, así como una copia al Departamento de Obras, conservación y mantenimiento de Oficinas Centrales. |
| 3.- | Revisión y ajuste de contraste, nitidez e iluminación de imagen. |
| 4.- | Revisión de comunicación entre consola de control y estación de trabajo. En caso de falla, deberá corregirlo. |
| 5.- | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto). |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación Final |
| 1.- | Verificación de envío y almacenamiento de datos entre las instancias involucradas, en caso de falla deberá corregirlo. |
| 2.- | Revisión de voltajes en UPS y funcionamiento con banco de baterías. |
| 3.- | Revisión de calidad de imagen en pantalla. |
| 4.- | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 horas para atención. |

| Equipo: | Digitalizador de Imagen |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre de 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea. Corroborar correcta polaridad y alimentación(en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de funcionamiento |
| Estación de Trabajo |
| 1.- | Revisión y limpieza interna y externa de CPU y monitores de control, reconstructora de imagen y estación de trabajo. |
| 2.- | Respaldo del sistema (configuración y datos). Respaldar datos en unidad externa y eliminar del disco de la computadora en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno. El respaldo deberá entregarse al personal encargado del área, así como una copia al Departamento de Obras, conservación y mantenimiento de Oficinas Centrales. |
| 3.- | Revisión y ajuste de contraste, nitidez e iluminación de imagen. |
| 4.- | Revisión de comunicación entre consola de control y estación de trabajo. En caso de falla, deberá corregirlo. |
| 5.- | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto). |
| Digitalizador |
| 1.- | Revisar lámparas de digitalización, en caso de encontrar alguna fundida deberá reemplazarse. |
| 2.- | Revisar el correcto estado de los rodillos y verificar que no se encuentren agrietados, en caso contrario lubricarlos y/o sustituirlos en caso de ser necesario. |
| 3.- | Realizar lubricación de flecha de motor y engranajes del sistema mecánico. |
| 4.- | Verificar que la pantalla y el módulo de control se encuentren en buen estado y calibrados. |
| 5.- | Realizar una limpieza del sistema óptico y láser para evitar artefactos en la imagen. |
| 6.- | Realizar actualización de software en caso que se requiera. |
| Limpieza externa |
| 1.- 2.- 3.- | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente alcohol isopropílico al 70%. Limpiar accesorios y periféricos con alcohol isopropílico al 70% o detergente no corrosivo, en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios. Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) |
| Verificación Final |
| 1.- | Verificación de envío y almacenamiento de datos entre las instancias involucradas, en caso de falla deberá corregirlo. |
| 2.- | Revisión de voltajes en UPS y funcionamiento con banco de baterías. |
| 3.- | Revisión de calidad de imagen en pantalla. |
| 4.- | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 horas para atención. |

| Equipo: | Robot Quemador |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre de 2023 |
|  | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

| Inspección General |
| --- |
| 1.- | Revisión del equipo en busca de daños físicos. |
| 2.- | Inspección por derrames de líquidos. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). |
| 4.- | Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. |
| 5.- | Ajuste y lubricación de elementos (de acuerdo a especificaciones del fabricante). |
| 6.- | Limpieza interna y externa del equipo. |
| 7.- | Revisión de contactos en tarjetas electrónicas y conectores. |
| 8.- | Inspección visual de módulos y tarjetas electrónicas en busca de daño físico y/o signos de sobrecalentamiento. |
| 9.- | Limpieza y ajuste de elementos mecánicos (lubricación). |
| 10.- | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible). |
| Verificación de Funcionamiento |
| 1.- | Revisión y calibración de fuente de poder y fuente de alimentación reparación y/o cambio en caso de ser necesario. |
| 2.- | Revisión de mecanismo de succión correcto. |
| 3.- | Revisión de cable de línea y cambio en caso de ser necesario. |
| 4.- | Revisión de módulo de control y conectividad a computadora. |
| 5.- | Reparación de tarjetas electrónicas analógico-digital dañadas. |
| 6.- | Cambio de perillas de controles dañadas. |
| 7.- | Calibración de voltajes y amperes. |
| 8.- | Limpieza de todos los componentes y accesorios del equipo. |
| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo y sus pruebas de funcionamiento y calibración, así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. SE CUMPLE CON LA NOM-158-SSA1-1996 Y NOM-229-SSA1-2002

TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS:

Se requiere contratar el Servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y operación los equipos mencionados, de acuerdo A ESTE ANEXO

Para el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, el proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles antes señalados, a cargo de LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI; las actividades del mantenimiento preventivo consistirá en un servicio que deberán efectuarse durante los primeros noventa días a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. Para efecto de verificar la correcta administración del servicio, el proveedor elaborará un reporte de servicio, cuyo formato será libre, debiendo cumplir al menos con los puntos establecidos en la propuesta que se integra en ESTE ANEXO

La vigencia del servicio será del 01 de Junio al 31 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para efecto de verificar la correcta administración del servicio la unidad implementará una bitácora de servicio en la que se asentará fecha, lugar, contrato, administración, tipo de servicio, reportes de observaciones y firma de los responsables, tanto por parte de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, como de “EL LICITANTE”, cuyo formato e instructivo se glosa en este anexo.

Con la finalidad de garantizar que los servicios que se realicen por personal calificado y en apego a lo solicitado por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, se solicita a “EL LICITANTE”, cumpla con los siguientes puntos:

- La empresa designará por escrito por lo menos a un Ingeniero o técnico autorizado que cuente con título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y registrados por las autoridades educativas competentes, así como al menos 5 integrantes más en su plantilla de personal. Debiendo indicar que tendrá capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Cuando, con el cumplimiento del inciso a), no se cumpliera con la plantilla de personal solicitada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, la empresa deberá designar por escrito como mínimo 3 técnicos especializados, lo cual deberá acreditarse mediante las constancias o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, indicando que éstos tendrán capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Invariablemente, al inicio y conclusión del servicio de mantenimiento preventivo, deberá estar presente personal del área de mantenimiento y/o biomédica de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, el cual mediante notas de bitácora en atención al reporte, verificará y asentará que el personal es el designado por parte de “EL LICITANTE”, indicando que los datos que contenga su identificación concuerde con los requeridos conforme a la designación efectuada, el técnico deberá establecer en ese momento el tiempo de atención del reporte.

- Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo dejar constancia en la bitácora del cumplimiento, contando con la aprobación del personal de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo del mantenimiento preventivo.

- Los Ingenieros o técnicos especializados deberán ser designados acreditando los siguientes requisitos:

- Nombre completo.

- Especialidad o profesión.

- Documentos con los que se acredite su especialidad o profesión, legalmente expedidos y registrados ante las autoridades educativas competentes.

- Señalar y comprobar que cuenta con experiencia mínima de 2 años en atención a estos equipos.

- Deberá acompañar para cotejo la siguiente documentación: identificación oficial, constancia o diploma que acredite que es un técnico calificado, título en caso de ser profesionista y gafete, identificación o credencial de la empresa con la que ingresará a las instalaciones de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

- El horario para la prestación de los servicios contratados será de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Este horario podrá ser modificado bajo petición escrita de “EL LICITANTE” únicamente bajo consentimiento del(la) jefe(a) de mantenimiento y el(la) coordinador(a) administrativo(a) de las unidades médico – hospitalarias.

- “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” podrán realizar visitas a las instalaciones del proveedor en cualquier momento, a fin de corroborar que cuenta con la capacidad de respuesta adecuada (instalaciones, personal, herramienta, etcétera).

- El personal designado por el “EL LICITANTE” a su llegada y salida para la realización de los servicios en las distintas unidades que comprenden el Anexo Técnico, invariablemente deberá presentarse ante el personal de mantenimiento de la unidad correspondiente, a fin de que el mismo le brinde la entrada y/o salida a los departamentos en los cuales prestará el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo. Bajo ninguna circunstancia deberá ingresar directamente a las áreas sin que el personal de mantenimiento esté enterado de su presencia. En caso que no existiera personal de mantenimiento en la unidad, este se suplirá con el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma.

- Para efecto de garantizar el funcionamiento de los equipos listados en este anexo, “EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta una carta bajo protesta de decir verdad y las fotografías que avalen que cuenta con las refacciones y consumibles para instalación en los equipos médicos, las cuales se desglosan en este anexo. Cuando exista el caso que “EL LICITANTE” no cuente con las refacciones físicas al momento de la presentación de la propuesta técnica, deberá anexar las cartas de respaldo de fabricante correspondientes que especifiquen la capacidad de suministrar dichos insumos para encontrarse en capacidad de instalarlos durante la vigencia del contrato de mantenimiento preventivo, sin excepciones.

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo; tiene por objeto la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, sin modificar sus características de operación, considerando las actividades mínimas que se establecen en este anexo. Para el ejercicio del mantenimiento preventivo a los equipos solicitados en este anexo.

- “EL LICITANTE” realizará el mantenimiento preventivo consistirá en un servicio, mismo que deberán ser efectuados durante los primeros noventa días a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. También asentará en la bitácora de servicio una vez que el técnico designado concluya el servicio de mantenimiento, fecha, hora y firmas de conformidad, tanto “EL LICITANTE” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”. En caso de incumplimiento a los tiempos y condiciones vigentes del contrato, se procederá a aplicar la penalización de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- “EL PROVEEDOR” deberá considerar en su propuesta, además, la realización de mantenimientos correctivos con refacciones incluidas, mismos que no podrán rebasar el 40% del valor unitario por cada equipo y/o el monto total del contrato, en caso de que lo requiera. Los mantenimientos correctivos se realizarán previa autorización del Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento y del Administrador del contrato, para lo cual deberá presentarse el diagnóstico validado por la unidad médica afectada y la cotización correspondiente, cuyo único propósito será el de controlar el porcentaje marcado en este apartado.

- Se debe considerar, además la entrega de un listado de las contraseñas, IP’s, AETitle, Puertos e identificadores a los cuales se encuentran conectados los distintos equipos de las unidades médicas.

- “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, instaurará la bitácora de servicio, cuyo formato se integra en este anexo, con el fin de asentar en su contenido que la atención del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo se efectuó por el técnico designado, y que éste se concluyó en la fecha y hora indicadas en el programa calendarizado, procediendo a firmar para constancia tanto “EL LICITANTE” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, en caso de incumplimiento de los tiempos y condiciones, se procederá a aplicar la deducción de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- Para el caso de los servicios en los cuales se estipule en el Anexo Técnico el cambio de refacciones y/o consumibles, éstos deberán ser entregados invariablemente durante la vigencia del contrato, de acuerdo con el inciso i) de esta contratación.

La bitácora de servicio arriba señalada, será instaurada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” responsable de servicio y contendrá:

- Fecha.

- Hora.

- Tipo de servicio (Mantenimiento Preventivo o Correctivo).

- Nombre del técnico que realice el servicio.

- Nombre del servidor público que realice la solicitud.

- Nombre del técnico que reciba la solicitud de los SSSLP.

- Firmas del Técnico y “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Adicionalmente, el personal a cargo de las unidades hospitalarias podrá solicitar el llenado de las bitácoras de servicio particulares para su unidad y equipo específico.

SUPERVISIÓN

Las partes convienen que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” por conducto del área usuaria o administradora del servicio y/o los equipos desglosados en este anexo, en cualquier momento y sin previo aviso, supervisará que los servicios que otorgue “EL LICITANTE”, se realicen de acuerdo a lo solicitado  en este anexo, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL LICITANTE” se obliga a permitir la revisión del personal que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”  designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio, debiendo elaborar un acta circunstanciada de los resultado que se obtengan.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora, estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por correo normal, servicio de mensajería o medios electrónicos de comunicación a los domicilios que ambas partes determinen.

Por las necesidades que externen “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” y sin costo adicional para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá modificar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio. Cuando esto ocurra, la orden de servicio deberá firmarse en la unidad donde se realiza el mantenimiento, es decir, donde se encuentra el equipo, además deberá firmar de visto bueno el administrador de la unidad en la cual el equipo se encontraba asignado inicialmente. La facturación se presentará de forma normal, es decir, facturando el equipo en la unidad asignada en los pedidos.

DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE” EN SU PROPUESTA TÉCNICA

- CURRICULUM DE LA EMPRESA:

Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, Ingenieros, técnicos profesionales y demás personal.

- RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES

“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los trabajos similares indicando; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación, del año inmediato anterior.

- DOCUMENTACION DE ACREDITACIÓN

“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de los contratos de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos, correspondiente al año inmediato anterior, las cuales podrán ser verificadas por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Deberá anexar, además, cartas en formato libre, en hoja membretada y firmadas, que acompañen cada uno de los contratos en donde el contratante estipule que la recepción de los trabajos se realizó de acuerdo a lo convenido en el contrato y no existieron adeudos o penas aplicadas a “EL LICITANTE”.

“EL LICITANTE” deberá entregar copia digital (en USB) de los manuales de servicio de los equipos a atender, con la finalidad de comprobar que cuenta con acceso a los mismos y que se encuentra en condiciones de prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo (si surgiera) de acuerdo a los manuales del fabricante y bajo las condiciones técnicas del mismo, el no presentar dichos manuales será motivo de descalificación.

- PERSONAL CAPACITADO

“EL LICITANTE” deberá presentar el Currículum Vitae del profesional técnico especialistas en servicio a los equipos en la materia, que comprueben una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares debidamente acreditado por una Institución, anexando en su caso copia de la cedula profesional y una carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante y/o Apoderado Legal, que se cumple con el requisito, así como listado de los técnicos especializados que se encargaran de prestar el servicio. Deberá presentar, además, los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

- PROGRAMA CALENDARIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL LICITANTE” deberá presentar el programa calendarizado para la prestación del servicio, en formato de gráfica de Gantt por concepto, equipo e inmueble para el mantenimiento preventivo, mismo que consistirá en un servicio durante los rimeros noventa días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo.

- RELACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

“EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta la relación de herramientas y equipos de su propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación del servicio y rutinas de mantenimiento. Deberá señalar el nombre del equipo, marca, modelo y número de serie, así como anexar una copia del certificado de calibración para el equipo de medición que corresponda y que así lo requiera, realizado en un laboratorio de metrología certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Deberá incluir al menos lo siguiente:

- Herramienta básica.

- Multímetro.

- Fantomas y herramientas de control de calidad para mastografía.

ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.

La comprobación y facturación de los servicios se efectuará toda vez que se hayan concluido los servicios programados en una unidad médica (total de equipos), la factura, misma que deberá elaborarse de acuerdo a lo estipulado por el Departamento de Adquisiciones, deberá venir acompañada de la siguiente documentación en orden y en dos juegos separados (ambos en original):

- Factura (con espacios para firma, los dos juegos firmados en original).

- XML de factura.

- Verificación de comprobante fiscal (CFDI).

- Orden(es) de servicio firmado en su totalidad, con sello oficial de la unidad médica y con las especificaciones previstas en este documento, que abarquen la totalidad de los trabajos solicitados.

- Pruebas de funcionamiento del equipo a distintos modos de estudio, acompañado de un dictamen técnico de interpretación de resultados firmado por el área usuaria y jefe de mantenimiento.

- Lista de usuarios y contraseñas, AETitle, IP y Puerto de configuración.

- Reporte fotográfico del mantenimiento (uno por equipo) con al menos seis fotos (dos antes, dos durante y dos después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado por el personal designado por “EL LICITANTE”.

- Acta de entrega – recepción de los servicios (para el caso de los contratos que abarquen dos o más mantenimientos, se deberá entregar únicamente al finalizar el servicio).

Para mejor referencia, en el Anexo de Referencia Documental encontrará la referencia visual para el acomodo y presentación de los expedientes, donde, además, se realizan precisiones técnicas del formato.

CASOS ESPECIALES Y NO PREVISTOS.

- EQUIPO EN UNA UNIDAD DISTINTA A LA ASIGNADA INICIALMENTE: Cuando esto ocurra, el servicio contratado se realizará en la unidad a la cual se encuentra asignado el equipo sujeto a esta, se deberán anotar los datos en las hojas de servicio de manera habitual y firmará de recibido el personal (administrador y/o jefe de mantenimiento) de la unidad donde se realice el servicio, sin embargo, la orden de servicio deberá contar con el visto bueno del (la) administrador(a) de la unidad a donde pertenece el equipo. El equipo deberá facturarse en la unidad a la cual fue asignado inicialmente por pedido.

- DATOS DIFERENTES A LOS INICIALMENTE ESTIPULADOS: Cuando esto ocurra, deberá llenar la información de la orden de servicio y reporte fotográfico de acuerdo a lo estipulado en el pedido emitido por el departamento de adquisiciones, realizando la aclaración en la orden de servicio, comprobando mediante el reporte fotográfico que los datos reales son distintos a los establecidos inicialmente. no se aceptarán modificaciones totales de los datos de los equipos.

- EQUIPO DADO DE BAJA: Para el caso de los equipos que, durante el periodo contractual se encuentre que se realizó la baja por parte de la unidad, se deberá elaborar un escrito de justificación de no realizar el mantenimiento preventivo, firmado por el jefe de mantenimiento, el Ingeniero de servicio y el responsable de activo fijo, además, deberá venir acompañado de la orden de baja que deberá proporcionar el Departamento de Activo Fijo de la unidad afectada.

- UNIDAD SIN JEFE DE MANTENIMIENTO: Cuando en la unidad médica en la que se presta el servicio contratado no exista un jefe de mantenimiento, podrá firmar en su lugar el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma, a reserva que el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenezca la unidad se encuentre disponible para firmar por la recepción de los trabajos.

- CASOS NO PREVISTOS: Cualquier caso no previsto deberá comunicarse al Tel: 444-834-11-00, ext. 21384 en horario de oficina a fin de resolver las inquietudes y problemáticas que pudieran surgir durante el ejercicio del contrato.

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN SE TOMARÁ EN CUENTA LOS SIGUIENTES FORMATOS

FORMATO 1.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO

En las instalaciones del UNIDAD ATENDIDA, con domicilio establecido en CALLE, NÚMERO, C.P. en el municipio de MUNICIPIO, ESTADO, siendo las HH:MM HORAS del día DIA DE MES DEL AÑO, estando presentes por parte del departamento de mantenimiento encargado de dicha unidad el NOMBRE JEFE DE MANTENIMIENTO, el NOMBRE ADMINISTRADOR cada uno en carácter de jefe de conservación y administrador de la unidad mencionada respectivamente y el NOMBRE ING. DE SERVICIO como representante de la empresa NOMBRE EMPRESA como persona física con actividad empresarial quien en lo sucesivo se denominará como “el proveedor” para realizar el servicio de CONCEPTO/MANTENIMIENTO en el UNIDAD ATENDIDA, correspondiente al contrato número NUMERO DE CONTRATO con fecha de adjudicación del DÍA DE MES DEL AÑO.

Los servicios fueron programados los días DÍA/MES/AÑO al DÍA/MES/AÑO y se realizaron del DÍA/MES/AÑO al DÍA/MES/AÑO, en tiempo y forma de acuerdo con su programa calendarizado. El proveedor ratifica que es responsable directo del personal contratado para la realización del servicio y por lo tanto en ningún momento se considera a los Servicios de Salud de San Luis Potosí, denominado como SSSLP, o cualquiera de las instituciones bajo su cargo como patrón sustituto, ni tampoco a “el proveedor” como intermediario, por lo que “SSSLP” no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberado de cualquier responsabilidad de Seguridad Social, obligándose a “el proveedor” a responder de las reclamaciones y/o responsabilidades contractuales que se pudieran presentar en contra de “SSSLP”.

“SSSLP” se reserva el derecho de hacer reclamaciones posteriores que estime convenientes ya que “el proveedor” es el único responsable de la calidad del servicio realizado, consistente con CONCEPTO/MANTENIMIENTO en el UNIDAD ATENDIDA faltante o mal ejecutado, mala calidad de los materiales o mano de obra empleada, defectos o vicios ocultos y pagos indebidos.

Después de que los involucrados realizaron la verificación del servicio ejecutado una vez que “el proveedor” haya realizado la comprobación de funcionalidad de los mismos ante el personal de “SSSLP” y en conformidad con que se cumplió lo establecido en el contrato número NUMERO DE CONTRATO, que se han entregado los suministros necesarios requeridos (si aplica), que los trabajos realizados cumplen con la calidad requerida por SSSLP y que se ha hecho entrega de la totalidad de la documentación probatoria (certificados de calibración, pruebas de seguridad eléctrica y órdenes de servicio), se levanta la presente constancia de entrega-recepción del servicio, firmando de conformidad las personas que en ella intervinieron.

JEFE(A) DE MANTENIMIENTO                            ADMINISTRADOR(A) DE LA UNIDAD

______________________________                               ______________________________

JEFE(A) DE ÁREA USUARIA                               REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

_____________________________                            ______________________________

FORMATO 2.- BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

| BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO ____________________ DEL HOSPITAL ________________, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. _____________________ |
| --- |
| No. | FECHA | EQUIPO MÉDICO | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | ÁREA | NOMBRE DEL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO | EMPRESA | FIRMA | NOMBRE RESPONSABLE DEL EQUIPO | FIRMA | OBSERVACIONES |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 3.- ORDEN DE SERVICIO.

|  |  |  | SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unidad atendida: |  |
|  |  |  | Dirección: |  |
|  |  |  | Equipo: |  | Marca: |  |
|  |  |  | Modelo: |  | Serie: |  |
| Folio: |  | Fecha Inicio: |  | Fecha Término: |  |
| No. de contrato: |  |
| Estado del equipo antes del servicio: |  |
| Espacio destinado a reportar las actividades realizadas en el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo, en formato libre, puede ser redactado o en formato de checklist, siempre que se cumpla con los requerimientos del anexo técnico. |
| Refacciones utilizadas: |  |
| Observaciones/Notas/Recomendaciones: |  |
| Estado del equipo después del servicio: |  |
| Observaciones área usuaria: |  |
| Firma de conformidad |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |
| Responsable de área usuaria | Jefe de Mantenimiento | Ingeniero de Servicio |
| Nombre y Firma | SELLO DE LA UNIDAD | SELLO PROVEEDOR |
| Coordinador Administrativo |  |  |
| Dirección: Prol. Calzada de Guadalupe No. 5850 Col. Lomas de la Virgen, San Luis Potosí, S.L.P. |
| Correo: dib.ssslp@gmail.om Tel: 444-834-11-00 ext. 21176 |

FORMATO 4.- REPORTE FOTOGRÁFICO.

REPORTE FOTOGRÁFICO

| UNIDAD: |
| --- |
| EQUIPO: | MARCA: |
| MODELO: | SERIE: |
| FOTOGRAFÍA DONDE SE APRECIE LA PLACA DE DATOS ORIGINAL DEL EQUIPO. ANTES DEL SERVICIO. | FOTOGRAFÍA DONDE SE MUESTRE EL ESTADO GENERAL (FÍSICO Y FUNCIONAL) DEL EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO. ANTES DEL SERVICIO. |
| FOTOGRAFÍA DONDE SE MUESTRE EL TRABAJO REALIZADO AL EQUIPO (INTERNA Y EXTERNAMENTE), DEBERÁ APRECIARSE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LAS REFACCIONES O CONSUMIBLES UTILIZADOS Y CAMBIADOS. DURANTE EL SERVICIO. | FOTOGRAFÍA DONDE SE MUESTRE EL PROCESO DE CALIBRACIÓN/PRUEBAS CON SIMULADORES Y/O ANALIZADORES DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. DEBERÁ APRECIARSE LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA EL SERVICIO Y LOS PROCESOS EJECUTADOS. DURANTE EL SERVICIO. |
| FOTOGRAFÍA DONDE SE MUESTRE EL EQUIPO FUNCIONAL CON UN SIMULADOR EXTERNO. DESPUÉS DEL SERVICIO. | FOTOGRAFÍA FINAL DEL EQUIPO, DONDE SE APRECIE EL ESTADO GENERAL FÍSICO Y FUNCIONAL) DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO. DESPUÉS DEL SERVICIO. |
| OBSERVACIONES: |

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 2

FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ______ DE ____________________ 2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS.

LA LISTA DE PREGUNTAS DEBERÁ FORMULARSE CON UN SOLO ENCABEZADO CONTENIENDO EL MEMBRETE DE LA EMPRESA.

DEBERÁN FORMULARSE EN FORMATO TEXTO CON EXTENSIÓN. DOC EN LETRA MAYÚSCULA ARIAL NUMERADAS DE FORMA CONSECUTIVA Y ENVIARLAS PREFERENTEMENTE AL CORREO depto..adquisiciones@slpsalud.gob.mx;  ÚNICAMENTE AL FINAL DE LAS PREGUNTAS DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE, SELLO Y FIRMA AUTÓGRAFA DE LA EMPRESA EMISORA DEL DOCUMENTO.

| NUMERO CONSECUTIVO | PUNTO DE LAS BASES | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

NOMBRE  Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 3

PERSONALIDAD JURÍDICA

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS,  SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE.

DATOS DEL LICITANTE:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NUMERO                                                               DELEGACIÓN O MUNICIPIO

COLONIA:                                                                             CÓDIGO POSTAL:

ENTIDAD FEDERATIVA                                                      TEL. Y FAX

CORREO ELECTRÓNICO:

No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA                       FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO:                          APELLIDO MATERNO:                   NOMBRE(S)

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (SEÑALAR NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDERATIVO

PÚBLICOS QUE LAS PROTOCOLIZO, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD)

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE:

NOMBRE, R.F.C., DOMICILIO COMPLETO Y TELÉFONO DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                                                 FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

PROTESTO LO NECESARIO

____________________________________________

##### NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 4

CARTA PODER SIMPLE

___________________________________________, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER  
                                                     (NOMBRE DE   QUIEN OTORGA EL PODER)	
___________________________________________ DE LA EMPRESA DENOMINADA 
                                 (CARÁCTER QUE OSTENTA QUIEN OTORGA EL PODER)	
 _____________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA

(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)

NO ME HA SIDO REVOCADO O RESTRINGIDO LA PRESENTACIÓN QUE OSTENTO Y QUE CUENTO CON

FACULTADES PARA  OTORGAR PODERES EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, POR LO QUE EN ESA VIRTUD Y

POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO AL  C._______________________________ PARA QUE A NOMBRE DE MI

(NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL  PODER)

REPRESENTADA SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN,

COMPARECER A LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO, Y HACER LAS

ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA

NACIONAL No. ________________________________________ CONVOCADA POR LOS S.S.S.L.P.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

________________________________

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

DE QUIEN OTORGA EL PODER)

_________________________________________________

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN

RECIBE EL PODER)

TESTIGOS

_______________________________________				___________________________________

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)					(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 5

PERIODO DE GARANTÍA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO MANIFESTAR A USTED QUE EL PERIODO DE GARANTÍA Y CADUCIDAD DE LA TOTALIDAD DEL SERVICIO QUE ESTAMOS COTIZANDO, SERA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDAES SOLO APLICA EN CASOS DE ENTREGAR PIEZAS QUE INCLUYA GARANTIA.

DICHA GARANTÍA CONTEMPLA Y AMPARA LOS SERVICIOS MAL EJECUTADOS, Y/O VICIOS QUE PUDIERAN SURGIR DURANTE EL LAPSO DE LA GARANTÍA O POR CUALQUIER CAUSA IMPUTABLE A MI REPRESENTADA.

FIRMA

____________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 6

PROPUESTA TÉCNICA

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A_____ DE ________ 2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

## CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N5-2023 ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA:

ANEXO 1

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL  MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 7

RESPALDO DEL FABRICANTE

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ___ DE _____________ 2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR CUANTO ___(nombre del fabricante)_________, FABRICANTE ESTABLECIDO DE (EQUIPO O BIEN QUE FABRICA), CON FABRICA UBICADA EN (domicilio del fabricante, señalando, c.p., ciudad, tel. y correo electrónico) Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE PRODUCCIÓN DE LOS BIENES QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA LICITACIÓN No. _________________.

AUTORIZAMOS POR LA PRESENTE A (nombre del distribuidor) , CON DIRECCIÓN EN __________________ A PRESENTAR UNA OFERTA EN RELACIÓN CON LOS BIENES SOLICITADOS EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N5-2023 DE “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN”, FABRICADO POR MI REPRESENTADA, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE RESPALDA LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL QUE SUSCRIBA CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

POR LA PRESENTE NOS HACEMOS PARTICIPES OBLIGADOS Y SOLIDARIOS CON LA EMPRESA _________________________, EN CUANTO AL SUMINISTRO TOTAL DE LAS REFACCIONES QUE A TRAVÉS DEL PRESENTE SE RESPALDAN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, CANTIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA, PARA LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS.

| RENGLÓN | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 8

NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

#### SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A ____ DE _____________2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIEN SUSCRIBE _____________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE EL SUSCRITO Y LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE REPRESENTO, NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO  A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 9

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

| No. | DOCUMENTO | REFERENCIA | PRESENTÓ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SÍ | NO |
| T É C N I C O |
| 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA |  |
|  | PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |
|  | Original y copia del recibo de la compra de las bases. | A) |  |  |
|  | Constancia del padrón de proveedores SSSLP vigente 2023 | B) |  |  |
|  | Anexo 1 Solicitud de cotización | C) |  |  |
|  | Anexo 2 Formato de aclaración de dudas | D) |  |  |
|  | Anexo 3 Acreditación jurídica | E) |  |  |
|  | Anexo 4 Carta poder simple | F) |  |  |
|  | Anexo 5 Periodo de garantía | G) |  |  |
|  | Anexo 6 Propuesta Técnica | H) |  |  |
|  | Anexo 7 Respaldo de fabricante | I) |  |  |
|  | Anexo 8 Formato de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, en papel membretado de la empresa | J) |  |  |
|  | Anexo 9 relación de documentos entregados | K) |  |  |
|  | Anexo 10 Propuesta económica | L) |  |  |
|  | Anexo 11 Requisito establecido en el artículo 48, fracción IX, de la ley de responsabilidades administrativas para el estado y municipios de san luis potosí | M) |  |  |
|  | Anexo 12 Formato Fianza de Garantía de Cumplimiento | N) |  |  |
|  | Anexo 13. Modelo del Contrato | O) |  |  |
|  | Anexo 14 cancelación por retraso en la entrega | P) |  |  |
|  | Anexo 15 no sujetos a garantía de cumplimiento | Q) |  |  |
|  | Copia de la convocatoria debidamente firmada | R) |  |  |
|  | Domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones en hoja membretada | S) |  |  |
|  | Carta donde manifieste estar de acuerdo con la convocatoria y acuerdos tomados en la junta de aclaraciones | T) |  |  |
|  | Copia y original del acta constitutiva | U) |  |  |
|  | Validez de las propuestas técnica y económica de 40 días | V) |  |  |
|  | Identificación oficial con fotografía de la persona que firme la propuesta | W) |  |  |
|  | Constancia de situación fiscal emitida por el SAT | X) |  |  |
|  | Último estado financiero autorizado por contador público | Y) |  |  |
|  | Declaración Anual Sobre la Renta 2022 | Z) |  |  |
|  | Parcialidades 2023 | AA) |  |  |
|  | Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad social Positiva y vigente,. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato) | BB) |  |  |
|  | Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato) | CC) |  |  |
|  | Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en iNFONAVIT Positiva y vigente | DD) |  |  |
|  | Curriculum de la empresa | EE) |  |  |
|  | Relación de trabajos similares | FF) |  |  |
|  | Copia de contratos | GG |  |  |
|  | Curriculum del profesional técnico | HH) |  |  |
|  | Programa calendarizado | II) |  |  |
|  | Relación de herramienta y equipo | JJ) |  |  |
|  | Escrito de encontrarse en sector de micro, pequeñas y medianas empresas.. | KK) |  |  |
|  | Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido) | LL) |  |  |
|  | Anexar memoria USB con las propuestas tanto técnica y económica en digital y en sus formatos originales (Word, Excel). | MM) |  |  |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 10

PROPUESTA ECONÓMICA

HOJA: ___________ DE  ___________

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ____ DE _________________2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

## CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N5-2023 SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA:

SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMEDICO

| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-149-ZXXFXET |  | $ - |
| 2 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-150-ZXXFXET |  | $ - |
| 3 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-157-ZXXFXET |  | $ - |
| 4 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-154-ZXXFXET |  | $ - |
| 5 | E-8- 56994 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-741-S |  | $ - |
| 6 | E-8- 57007 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-754-S |  | $ - |
| 7 | E-8- 57010 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-757-S |  | $ - |
| 8 | E-8- 57011 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-758-S |  | $ - |
| 9 | E-8- 56993 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-740-S |  | $ - |
| 10 | E-8- 57003 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-750-S |  | $ - |
| 11 | E-8- 57004 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-751-S |  | $ - |
| 12 | E7-117277 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BT8004 | ASCD-0075 |  | $ - |
| 13 | E8- 129751 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY |  | DG-4A012048 |  | $ - |
| 14 | E-7 95380 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS |  | US00548321 |  | $ - |
| 15 | E7-120699 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS |  | US00547736 |  | $ - |
| 16 | E7-120700 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS |  | US00556416 |  | $ - |
| 17 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HERT STARD MRX | US00534774 |  | $ - |
| 18 | E-7 84018 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL | MODELO M | T07193569 |  | $ - |
| 19 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL |  | T04C57592 |  | $ - |
| 20 | E-7 180968 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MEDIANA | D500 | 156318080067 |  | $ - |
| 21 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE TEG 553K | 00779 |  | $ - |
| 22 | E8-151744 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC5663T | 1628 |  | $ - |
| 23 | E8-151745 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC5663T | 1643 |  | $ - |
| 24 | E8-151746 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC5663T | 1639 |  | $ - |
| 25 | E8-151747 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC5663T | 1616 |  | $ - |
| 26 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY |  | DG-35009057 |  | $ - |
| 27 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY |  | DG-35009053 |  | $ - |
| 28 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL |  | T06J84615 |  | $ - |
| 29 | E-7 84017 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL |  | T07193570 |  | $ - |
| 30 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE TEG 553K | 769 |  | $ - |
| 31 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE TEG 553K | 772 |  | $ - |
| 32 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR AUTOMATICO | 1 | 1 | MINDRAY |  | FQ-87019005 |  | $ - |
| 33 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE TROTTER | CU01974 |  | $ - |
| 34 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE TROTTER | CU01972 |  | $ - |
| 35 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE TROTTER | MB01688 |  | $ - |
| 36 | E-7 87626 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | EIT-803-U |  | $ - |
| 37 | E-7 147863 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 |  |  | IT-1227 AAXOT |  | $ - |
| 38 | E 7 147864 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 |  |  | IT-1228 AAXOT |  | $ - |
| 39 | E7-143135 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS |  | IS10-161 |  | $ - |
| 40 | E7-143139 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS |  | IS10-165 |  | $ - |
| 41 | E-8- 57129 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097536 |  | $ - |
| 42 | E-8- 57137 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097538 |  | $ - |
| 43 | E-8- 57133 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097537 |  | $ - |
| 44 | E-7 87831 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE |  | HDKK50611 |  | $ - |
| 45 | E7-117256 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | FANEM | BILISPOT | MAH88445 |  | $ - |
| 46 | E-8- 57132 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097540 |  | $ - |
| 47 | E-8- 57130 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097541 |  | $ - |
| 48 | E-8 57134 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097543 |  | $ - |
| 49 | E-8 57128 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097534 |  | $ - |
| 50 | E-8 57131 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097535 |  | $ - |
| 51 | E-8 57136 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 06097539 |  | $ - |
| 52 | E-8 57138 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NIGBO DAVID | XHZ90 | 42061105033 |  | $ - |
| 53 | E-7 38547 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | EUROMEX |  |  |  | $ - |
| 54 | E-7 38543 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | EUROMEX |  |  |  | $ - |
| 55 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS | ARXA-0069 |  | $ - |
| 56 | E-7 120412 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ARXA-0068 |  | $ - |
| 57 | E-7 148447 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-36001635 |  | $ - |
| 58 | E-7 148448 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-36001625 |  | $ - |
| 59 | E-7 148449 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-45001761 |  | $ - |
| 60 | E-7 148445 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-36001631 |  | $ - |
| 61 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | COOPER SURGIAL |  | 601050437 |  | $ - |
| 62 | E-7 95404 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | ALSA | SU-14MPC | 3392-03/08 |  | $ - |
| 63 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | ALSA TOM | 50100-MPC | 2662-12/09 |  | $ - |
| 64 | E-7 96838 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | DEWIMED |  | MD620300088681 |  | $ - |
| 65 | E-7 87833 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 1 | 1 | VIASYS | 3100A | AHWQ1811 |  | $ - |
| 66 | E7-148418 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 1 | 1 | CAREFUSION | 3100A | BEW01021 |  | $ - |
| 67 | E-7 102656 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO | 1 | 1 | VIASYS | AVEA | AKV01966 |  | $ - |
| 68 | E-7 102655 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO | 1 | 1 | VIASYS | AVEA | AKV02229 |  | $ - |
| 69 | E-7 102657 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO | 1 | 1 | VIASYS | AVEA | AKV02241 |  | $ - |
| 70 | E-7 148417 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO | 1 | 1 | CAREFUSION | AVEA | BCV01129 |  | $ - |
| 71 | E-7 148416 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR INVASIVO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO | 1 | 1 | CAREFUSION | AVEA | BDV01132 |  | $ - |
| 72 | E-7 181718 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO | 1 | 1 | HAMILTON | C1 | 3085 |  | $ - |
| 73 | E-7 181716 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO | 1 | 1 | HAMILTON | C1 | 3130 |  | $ - |
| 74 | E-7 181717 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO | 1 | 1 | HAMILTON | C1 | 3213 |  | $ - |
| 75 | E-7 181719 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO | 1 | 1 | HAMILTON | C1 | 3220 |  | $ - |
| 76 | E-7 140567 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO Y DE PRESION ADULTO | 1 | 1 | I&M | MATISSE | IMV10102055 |  | $ - |
| 77 | E-7 140568 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO Y DE PRESION ADULTO | 1 | 1 | I&M | MATISSE | IMV10102059 |  | $ - |
| 78 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO Y DE PRESION ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | SAVINA | ARWN-0145 |  | $ - |
| 79 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO Y DE PRESION ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | SAVINA | ARWN-0146 |  | $ - |
| 80 | E-7 181416 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR DE TRASLADO | 1 | 1 | WILADEM MEK | MTV1000 | MTV1KRA1E0099 |  | $ - |
| 81 | E-7 148443-1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC 1000 | CV-46192025 |  | $ - |
| 82 | E-7 148443-2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC 1000 | CV-46192026 |  | $ - |  |
| 83 | E-7 148443-3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC 1000 | CV-49113445 |  | $ - |  |
| 84 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-45112757 |  | $ - |  |
| 85 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-45112770 |  | $ - |  |
| 86 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-45112788 |  | $ - |  |
| 87 | E-7 148444-1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113453 |  | $ - |  |
| 88 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-45112755 |  | $ - |  |
| 89 | E-7 148441-1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192021 |  | $ - |  |
| 90 | E-7 148441-2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192022 |  | $ - |  |
| 91 | E-7 148441-3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113433 |  | $ - |  |
| 92 | E-7 148441-4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113434 |  | $ - |  |
| 93 | E-7 148441-5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113435 |  | $ - |  |
| 94 | E-7 148441-6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113436 |  | $ - |  |
| 95 | E-7 148441-7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113437 |  | $ - |  |
| 96 | E-7 148441-8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113438 |  | $ - |  |
| 97 | E-7 148442-1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192023 |  | $ - |  |
| 98 | E-7 148442-2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192024 |  | $ - |  |
| 99 | E-7 148444 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113456 |  | $ - |  |
| 100 | E-7 148444-5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113452 |  | $ - |  |
| 101 | E-7 148444-6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113453 |  | $ - |  |
| 102 | E-7 148442-3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113439 |  | $ - |  |
| 103 | E-7 148442-5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113441 |  | $ - |  |
| 104 | E-7 148442-6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113442 |  | $ - |  |
| 105 | E-7 148442-7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113443 |  | $ - |  |
| 106 | E-7 148442-8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113444 |  | $ - |  |
| 107 | E-7 148443-6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113447 |  | $ - |  |
| 108 | E-7 148443- | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113448 |  | $ - |  |
| 109 | E-7 148443-7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113449 |  | $ - |  |
| 110 | E-7 148443-8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113450 |  | $ - |  |
| 111 | E-7 148444-2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192027 |  | $ - |  |
| 112 | E-7 148444-3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-46192028 |  | $ - |  |
| 113 | E-7 148444-4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113451 |  | $ - |  |
| 114 | E-7 148444-7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113454 |  | $ - |  |
| 115 | E-7 148444-8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC2000 | CV-49113455 |  | $ - |  |
| 116 | E-7 148443-5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-411-3446 |  | $ - |  |
| 117 | E-7 148445 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111060 |  | $ - |  |
| 118 | E-7 148448 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CM-49140110 |  | $ - |  |
| 119 | E-7 148449 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CM-49140111 |  | $ - |  |
| 120 | E-8 105271 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | CN4RABAP00131 |  | $ - |  |
| 121 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | CN4RABAP00184 |  | $ - |  |
| 122 | E-8 105272 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | CN4RABAP00173 |  | $ - |  |
| 123 | E-8 105274 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | CN4RABAP00136 |  | $ - |  |
| 124 | E-7 140687 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0201 |  | $ - |  |
| 125 | E-7 140700 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0214 |  | $ - |  |
| 126 | E-7 140701 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0215 |  | $ - |  |
| 127 | E-7 140708 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0222 |  | $ - |  |
| 128 | E-7 140709 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0223 |  | $ - |  |
| 129 | E-7 140712 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0226 |  | $ - |  |
| 130 | E-7 140685 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0198 |  | $ - |  |
| 131 | E-7 140686 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0199 |  | $ - |  |
| 132 | E-7 140691 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0205 |  | $ - |  |
| 133 | E-7 140692 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0206 |  | $ - |  |
| 134 | E-7 140693 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0207 |  | $ - |  |
| 135 | E-7 140694 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0208 |  | $ - |  |
| 136 | E-7 140696 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0210 |  | $ - |  |
| 137 | E-7 140698 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0212 |  | $ - |  |
| 138 | E-7 140699 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0213 |  | $ - |  |
| 139 | E-7 140703 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0217 |  | $ - |  |
| 140 | E-7 140707 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0221 |  | $ - |  |
| 141 | E-7 140710 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0224 |  | $ - |  |
| 142 | E-7 140711 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0225 |  | $ - |  |
| 143 | E-7 140713 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0227 |  | $ - |  |
| 144 | E-7 140714 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0245 |  | $ - |  |
| 145 | E-7 140716 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0247 |  | $ - |  |
| 146 | E-7 140684 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0197 |  | $ - |  |
| 147 | E-7 140717 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL 0408 | WMM-0411-0248 |  | $ - |  |
| 148 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER |  | 5396275163 |  | $ - |  |
| 149 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER |  | 5396584159 |  | $ - |  |
| 150 | E7- 180974 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | COME | CM300 | 30181026025B |  | $ - |  |
| 151 | E-7 113701 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE12 | 1232310B3390D |  | $ - |  |
| 152 | E-7 113702 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE12 | 1232310B3382D |  | $ - |  |
| 153 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL08MT PLUS | 073P-B-01761 |  | $ - |  |
| 154 | MIPSA-8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | INNOMED | MIRROR 3-IKD | 5003711 |  | $ - |  |
| 155 | E-7 180963 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-88015360 |  | $ - |  |
| 156 | E-7 180964 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-88015365 |  | $ - |  |
| 157 | E-7 153097 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET |  | F01000089 |  | $ - |  |
| 158 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB303112460DG |  | $ - |  |
| 159 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | G.E. | COROMETRICS 120 | TOCR012 |  | $ - |  |
| 160 | E7-181402 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC1400 | F3Q0900234 |  | $ - |  |
| 161 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | CARL ZEISS |  | 283562 |  | $ - |  |
| 162 | E7-96393 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | CARL ZEISS | 150FC | 6022509168 |  | $ - |  |
| 163 | E7-151985 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P6080 | 121305 |  | $ - |  |
| 164 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P6080 | 303314-19 |  | $ - |  |
| 165 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO PARA OPERACIONES OFTALMOLOGICAS | 1 | 1 | GOR-MED MODELO | HIR-900E+FS2012 |  |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 166 | E7-117244 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | NDS |  | 10-169149 |  | $ - |  |
| 167 | E7-146464 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-140-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 168 | E7-146468 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-144-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 169 | E7-146466 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-142-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 170 | E7-146465 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-141-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 171 | E7-146470 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-146-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 172 | E7-164471 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-147-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 173 | E7-117279 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM8004 | ASCD-0073 |  | $ - |  |
| 174 | BAJA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-878-U |  | $ - |  |
| 175 | E7-117252 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-35009035 |  | $ - |  |
| 176 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE. TEC- 5521E | 1916 |  | $ - |  |
| 177 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-35009030 |  | $ - |  |
| 178 | E8-129644 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-35009041 |  | $ - |  |
| 179 | E8-129750 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-4A012049 |  | $ - |  |
| 180 | E8-129646 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-35009033 |  | $ - |  |
| 181 | E8-120694 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILLIPS | HEARTSTART MRX | US00547729 |  | $ - |  |
| 182 | E8-120695 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILLIPS | HEARTSTART MRX | US00536728 |  | $ - |  |
| 183 | E8-129643 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-35009047 |  | $ - |  |
| 184 | E7-146664 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI 500 GLOBETROTTER | CU01970 |  | $ - |  |
| 185 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GT500 | M301682 |  | $ - |  |
| 186 | E7-143121 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-147 |  | $ - |  |
| 187 | E7-143123 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-149 |  | $ - |  |
| 188 | E7-143118 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-144 |  | $ - |  |
| 189 | E7-143119 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-145 |  | $ - |  |
| 190 | E7-143122 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-148 |  | $ - |  |
| 191 | E7-143124 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-150 |  | $ - |  |
| 192 | E7-148436 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-45001755 |  | $ - |  |
| 193 | E7-148437 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-45001752 |  | $ - |  |
| 194 | E7-148438 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO-EX30 | DY-45001760 |  | $ - |  |
| 195 | E7-117257 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | FANEM | BILISPOT | MAH88444 |  | $ - |  |
| 196 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NACIONAL | SIN | FT002 |  | $ - |  |
| 197 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NACIONAL | SIN | FT001 |  | $ - |  |
| 198 | E8-14339 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | INTELEC | INTERNACIONAL ELEC | LFG-068-1 |  | $ - |  |
| 199 | E7-148434 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112790 |  | $ - |  |
| 200 | E7-148434 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112753 |  | $ - |  |
| 201 | E7-148434 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112841 |  | $ - |  |
| 202 | E7-148434 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112829 |  | $ - |  |
| 203 | E7-148434 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112839 |  | $ - |  |
| 204 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112779 |  | $ - |  |
| 205 | E7-148834 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112766 |  | $ - |  |
| 206 | E7-140630 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0143 |  | $ - |  |
| 207 | E7-140634 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0147 |  | $ - |  |
| 208 | E7-140623 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0136 |  | $ - |  |
| 209 | E7-140639 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0152 |  | $ - |  |
| 210 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0158 |  | $ - |  |
| 211 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0169 |  | $ - |  |
| 212 | E7-140648 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0161 |  | $ - |  |
| 213 | E7-140646 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0159 |  | $ - |  |
| 214 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112820 |  | $ - |  |
| 215 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111040 |  | $ - |  |
| 216 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112767 |  | $ - |  |
| 217 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112776 |  | $ - |  |
| 218 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112798 |  | $ - |  |
| 219 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112774 |  | $ - |  |
| 220 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112746 |  | $ - |  |
| 221 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112394 |  | $ - |  |
| 222 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112786 |  | $ - |  |
| 223 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111057 |  | $ - |  |
| 224 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111026 |  | $ - |  |
| 225 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0184 |  | $ - |  |
| 226 | E7-140643 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0156 |  | $ - |  |
| 227 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0172 |  | $ - |  |
| 228 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0163 |  | $ - |  |
| 229 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-43112384 |  | $ - |  |
| 230 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112826 |  | $ - |  |
| 231 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2001 | CV-38111037 |  | $ - |  |
| 232 | E7-148438 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-49140105 |  | $ - |  |
| 233 | E7-148437 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-49140106 |  | $ - |  |
| 234 | E7-148436 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111029 |  | $ - |  |
| 235 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111038 |  | $ - |  |
| 236 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111034 |  | $ - |  |
| 237 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-45112838 |  | $ - |  |
| 238 | E7-140622 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0135 |  | $ - |  |
| 239 | E7-140624 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0137 |  | $ - |  |
| 240 | E7-140620 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0133 |  | $ - |  |
| 241 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0173 |  | $ - |  |
| 242 | E7-140617 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0130 |  | $ - |  |
| 243 | E7-140618 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0131 |  | $ - |  |
| 244 | E7-140629 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0142 |  | $ - |  |
| 245 | E7-140621 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0134 |  | $ - |  |
| 246 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0188 |  | $ - |  |
| 247 | E7-14628 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0141 |  | $ - |  |
| 248 | E7-140627 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0140 |  | $ - |  |
| 249 | E7-140625 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0138 |  | $ - |  |
| 250 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6102225469 |  | $ - |  |
| 251 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENEVIEW T1 | FB-49007138 |  | $ - |  |
| 252 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENEVIEW T1 | FB-49007136 |  | $ - |  |
| 253 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL. 0408 | WMM-0411-0178 |  | $ - |  |
| 254 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | BIRTCHERT | 4400 | 10483015 |  | $ - |  |
| 255 | E7-70979 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | NEWPORT | E-360 | N06361110573 |  | $ - |  |
| 256 | E7-76277 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | INTERMED | INTER 5 PLUS | IP5-2007-02-02247 |  | $ - |  |
| 257 | E7-76278 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | INTERMED | INTER 5 PLUS | IP5-2007-02-02249 |  | $ - |  |
| 258 | E7-76276 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | INTERMED | INTER 5 PLUS | IP5-2007-02-02227 |  | $ - |  |
| 259 | E7-148425 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | CAREFUSION | AVEA CAREFUSION | BCV02880 |  | $ - |  |
| 260 | E7-140562 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | I & M IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV10102049 |  | $ - |  |
| 261 | E7-140563 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | I & M IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV10102050 |  | $ - |  |
| 262 | E7-140561 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | I & M IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV10102046 |  | $ - |  |
| 263 | E7-140564 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO | 1 | 1 | I & M IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV10102052 |  | $ - |  |
| 264 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | 1 | 1 | VIASYS | HEALTCARE | AHW018112 |  | $ - |  |
| 265 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MEDINA | D-500 | 156318080084 |  | $ - |  |
| 266 | E7-146642 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL-08MTPLUS ECG |  |  | $ - |  |
| 267 | COVID 19 INSABI | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR PEDIÁTRICO | 1 | 1 | AEONMED | VG70 | VG70(U)X22537401 |  | $ - |  |
| 268 | COVID 19 INSABI | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR PEDIÁTRICO | 1 | 1 | AEONMED | VG70 | VG70(U)X22533928 |  | $ - |  |
| 269 | S/N | CORRECTIVO MAYOR | TOCOCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | CONTEC | CMS800G1 | 19020100014 |  | $ - |  |
| 270 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | CONTEC | CMS800G1 | 19020100014 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 271 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS 90 | XE12768 |  | $ - |  |
| 272 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS 90 | XE12762 |  | $ - |  |
| 273 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS 90 | XE12763 |  | $ - |  |
| 274 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0098 |  | $ - |  |
| 275 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0100 |  | $ - |  |
| 276 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0091 |  | $ - |  |
| 277 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0084 |  | $ - |  |
| 278 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0087 |  | $ - |  |
| 279 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0085 |  | $ - |  |
| 280 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0088 |  | $ - |  |
| 281 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0086 |  | $ - |  |
| 282 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0097 |  | $ - |  |
| 283 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0092 |  | $ - |  |
| 284 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0094 |  | $ - |  |
| 285 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0083 |  | $ - |  |
| 286 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0006 |  | $ - |  |
| 287 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0005 |  | $ - |  |
| 288 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0001 |  | $ - |  |
| 289 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0102 |  | $ - |  |
| 290 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0103 |  | $ - |  |
| 291 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8005 | ASAE-0002 |  | $ - |  |
| 292 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | RESUCITARE | JBC0176 |  | $ - |  |
| 293 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | MEDICA D | BABYCARE | 2011C1024 (S3) |  | $ - |  |
| 294 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534352 |  | $ - |  |
| 295 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534354 |  | $ - |  |
| 296 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534384 |  | $ - |  |
| 297 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534356 |  | $ - |  |
| 298 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534362 |  | $ - |  |
| 299 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534364 |  | $ - |  |
| 300 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534367 |  | $ - |  |
| 301 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534370 |  | $ - |  |
| 302 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534371 |  | $ - |  |
| 303 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00435373 |  | $ - |  |
| 304 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US004534379 |  | $ - |  |
| 305 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534382 |  | $ - |  |
| 306 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US004534383 |  | $ - |  |
| 307 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTART | US00534386 |  | $ - |  |
| 308 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN |  | 535 |  | $ - |  |
| 309 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN |  | 538 |  | $ - |  |
| 310 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN |  | 537 |  | $ - |  |
| 311 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN |  | 539 |  | $ - |  |
| 312 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50485 |  | $ - |  |
| 313 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50485 |  | $ - |  |
| 314 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50482 |  | $ - |  |
| 315 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50482 |  | $ - |  |
| 316 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50487 |  | $ - |  |
| 317 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50487 |  | $ - |  |
| 318 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50483 |  | $ - |  |
| 319 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50483 |  | $ - |  |
| 320 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50486 |  | $ - |  |
| 321 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50486 |  | $ - |  |
| 322 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50484 |  | $ - |  |
| 323 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50484 |  | $ - |  |
| 324 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21749 |  | $ - |  |
| 325 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21757 |  | $ - |  |
| 326 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21747 |  | $ - |  |
| 327 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21764 |  | $ - |  |
| 328 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21751 |  | $ - |  |
| 329 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21761 |  | $ - |  |
| 330 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21745 |  | $ - |  |
| 331 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21768 |  | $ - |  |
| 332 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21762 |  | $ - |  |
| 333 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21776 |  | $ - |  |
| 334 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21765 |  | $ - |  |
| 335 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21766 |  | $ - |  |
| 336 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21766 |  | $ - |  |
| 337 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21777 |  | $ - |  |
| 338 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21748 |  | $ - |  |
| 339 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21748 |  | $ - |  |
| 340 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21771 |  | $ - |  |
| 341 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21746 |  | $ - |  |
| 342 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21746 |  | $ - |  |
| 343 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21775 |  | $ - |  |
| 344 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21775 |  | $ - |  |
| 345 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21752 |  | $ - |  |
| 346 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA ESTACIONARIA | 1 | 1 | DRAGER | C2000 | ZE21752 |  | $ - |  |
| 347 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI500 | XE06864 |  | $ - |  |
| 348 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI500 | XE06863 |  | $ - |  |
| 349 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI 500 GLOBAL TROTTER | XE01256 |  | $ - |  |
| 350 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI 500 GLOBAL TROTTER | XE01257 |  | $ - |  |
| 351 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASDD0069 |  | $ - |  |
| 352 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0004 |  | $ - |  |
| 353 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0002 |  | $ - |  |
| 354 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0001 |  | $ - |  |
| 355 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0008 |  | $ - |  |
| 356 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0012 |  | $ - |  |
| 357 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0005 |  | $ - |  |
| 358 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0108 |  | $ - |  |
| 359 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0107 |  | $ - |  |
| 360 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0109 |  | $ - |  |
| 361 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 60011099368 |  | $ - |  |
| 362 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001092473 |  | $ - |  |
| 363 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001164975 |  | $ - |  |
| 364 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001165876 |  | $ - |  |
| 365 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001165083 |  | $ - |  |
| 366 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001106379 |  | $ - |  |
| 367 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001167081 |  | $ - |  |
| 368 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001071282 |  | $ - |  |
| 369 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001076874 |  | $ - |  |
| 370 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001161381 |  | $ - |  |
| 371 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001109777 |  | $ - |  |
| 372 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001075875 |  | $ - |  |
| 373 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001096674 |  | $ - |  |
| 374 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001096371 |  | $ - |  |
| 375 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001109082 |  | $ - |  |
| 376 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001096469 |  | $ - |  |
| 377 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001096469 |  | $ - |  |
| 378 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001076972 |  | $ - |  |
| 379 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001076972 |  | $ - |  |
| 380 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001104381 |  | $ - |  |
| 381 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001070283 |  | $ - |  |
| 382 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001071380 |  | $ - |  |
| 383 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001073182 |  | $ - |  |
| 384 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001091777 |  | $ - |  |
| 385 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001092375 |  | $ - |  |
| 386 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001093080 |  | $ - |  |
| 387 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001097869 |  | $ - |  |
| 388 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001097967 |  | $ - |  |
| 389 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001098672 |  | $ - |  |
| 390 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001067376 |  | $ - |  |
| 391 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001089673 |  | $ - |  |
| 392 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001089673 |  | $ - |  |
| 393 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001100688 |  | $ - |  |
| 394 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001159776 |  | $ - |  |
| 395 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001163379 |  | $ - |  |
| 396 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001166581 |  | $ - |  |
| 397 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001167972 |  | $ - |  |
| 398 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6001166376 |  | $ - |  |
| 399 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 5399696246 |  | $ - |  |
| 400 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6000325376 |  | $ - |  |
| 401 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 5399821156 |  | $ - |  |
| 402 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6004657571 |  | $ - |  |
| 403 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515404084 |  | $ - |  |
| 404 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515380777 |  | $ - |  |
| 405 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515388573 |  | $ - |  |
| 406 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515405582 |  | $ - |  |
| 407 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515404476 |  | $ - |  |
| 408 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515344674 |  | $ - |  |
| 409 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515414278 |  | $ - |  |
| 410 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515404280 |  | $ - |  |
| 411 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515383774 |  | $ - |  |
| 412 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515415277 |  | $ - |  |
| 413 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515326578 |  | $ - |  |
| 414 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515399365 |  | $ - |  |
| 415 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515414376 |  | $ - |  |
| 416 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515414376 |  | $ - |  |
| 417 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515413778 |  | $ - |  |
| 418 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515403682 |  | $ - |  |
| 419 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515404182 |  | $ - |  |
| 420 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515316473 |  | $ - |  |
| 421 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515308874 |  | $ - |  |
| 422 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515315777 |  | $ - |  |
| 423 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515411780 |  | $ - |  |
| 424 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5513205873 |  | $ - |  |
| 425 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001217473 |  | $ - |  |
| 426 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001217473 |  | $ - |  |
| 427 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001082974 |  | $ - |  |
| 428 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001278968 |  | $ - |  |
| 429 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001194871 |  | $ - |  |
| 430 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001194372 |  | $ - |  |
| 431 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001190474 |  | $ - |  |
| 432 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001197369 |  | $ - |  |
| 433 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001190278 |  | $ - |  |
| 434 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001190278 |  | $ - |  |
| 435 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001217277 |  | $ - |  |
| 436 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001081476 |  | $ - |  |
| 437 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001215680 |  | $ - |  |
| 438 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001216474 |  | $ - |  |
| 439 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001191580 |  | $ - |  |
| 440 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001197271 |  | $ - |  |
| 441 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001086275 |  | $ - |  |
| 442 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001199367 |  | $ - |  |
| 443 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001259178 |  | $ - |  |
| 444 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001197075 |  | $ - |  |
| 445 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001279370 |  | $ - |  |
| 446 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001284872 |  | $ - |  |
| 447 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001417578 |  | $ - |  |
| 448 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001287673 |  | $ - |  |
| 449 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA | 5515403281 |  | $ - |  |
| 450 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001081681 |  | $ - |  |
| 451 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001415580 |  | $ - |  |
| 452 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001197574 |  | $ - |  |
| 453 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001186470 |  | $ - |  |
| 454 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001078373 |  | $ - |  |
| 455 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001080379 |  | $ - |  |
| 456 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001079078 |  | $ - |  |
| 457 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA XL | 6001079078 |  | $ - |  |
| 458 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6002937665 |  | $ - |  |
| 459 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | DRAGER | MOVITA | ARZF-0008 |  | $ - |  |
| 460 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62829A |  | $ - |  |
| 461 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62973A |  | $ - |  |
| 462 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62877A |  | $ - |  |
| 463 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62876A |  | $ - |  |
| 464 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62882A |  | $ - |  |
| 465 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0022 |  | $ - |  |
| 466 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0039 |  | $ - |  |
| 467 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0041 |  | $ - |  |
| 468 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0020 |  | $ - |  |
| 469 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0029 |  | $ - |  |
| 470 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-00 50 |  | $ - |  |
| 471 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0018 |  | $ - |  |
| 472 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0028 |  | $ - |  |
| 473 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0033 |  | $ - |  |
| 474 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0031 |  | $ - |  |
| 475 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0030 |  | $ - |  |
| 476 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0021 |  | $ - |  |
| 477 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0042 |  | $ - |  |
| 478 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0043 |  | $ - |  |
| 479 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0046 |  | $ - |  |
| 480 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0047 |  | $ - |  |
| 481 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0027 |  | $ - |  |
| 482 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL - PEDIATRICO | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAE-0040 |  | $ - |  |
| 483 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0364 |  | $ - |  |
| 484 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0340 |  | $ - |  |
| 485 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0369 |  | $ - |  |
| 486 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0333 |  | $ - |  |
| 487 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0334 |  | $ - |  |
| 488 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0335 |  | $ - |  |
| 489 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0337 |  | $ - |  |
| 490 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0341 |  | $ - |  |
| 491 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0365 |  | $ - |  |
| 492 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0370 |  | $ - |  |
| 493 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0336 |  | $ - |  |
| 494 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0376 |  | $ - |  |
| 495 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO - ADULTO | 1 | 1 | DRAGER | SAVINA | ASDD0085 |  | $ - |  |
| 496 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | 1 | 1 | VIASYS | SENSORMEDICS | BEW01028 |  | $ - |  |
| 497 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | 1 | 1 | VIASYS | SENSORMEDICS | AHW01042 |  | $ - |  |
| 498 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA | 1 | 1 | LEICA | 320 F12 | 120315001 |  | $ - |  |
| 499 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE INTEGRIDAD NERVIOSA | 1 | 1 | MEDTRONIC | NIM-RESPONSE 3.0 | 2NNR-1558 |  | $ - |  |
| 500 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AUDIOMETRO | 1 | 1 | INTERACUSTIC | ITERA II | NS: 349877 |  | $ - |  |
| 501 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TIMPANOMETRO | 1 | 1 | INTERACUSTIC | ZODIAC901 | NS:350585 |  | $ - |  |
| 502 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | POTENCIALES EVOCADOS | 1 | 1 | INTERACUSTIC | ECPLISE | NS: 767662 |  | $ - |  |
| 503 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | POTENCIALES EVOCADOS | 1 | 1 | INTERACUSTIC | VIVOSONIC INTEGRITY | NS: VK0595 |  | $ - |  |
| 504 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS | 1 | 1 | INTERACUSTIC | OTOREAD | NS: 50200701 |  | $ - |  |
| 505 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS | 1 | 1 | INTERACUSTIC | 8510015 | IAS0002701 |  | $ - |  |
| 506 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EMISIONES OTOACUSTICAS | 1 | 1 | MAICO | ERO SCAN | 13670 |  | $ - |  |
| 507 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120478DG |  | $ - |  |
| 508 |  | CORRECTIVO MAYOR | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120466DG |  | $ - |  |
| 509 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120466DG |  | $ - |  |
| 510 |  | CORRECTIVO MAYOR | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120473DG |  | $ - |  |
| 511 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120473DG |  | $ - |  |
| 512 |  | CORRECTIVO MAYOR | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC700 | FL0900015 |  | $ - |  |
| 513 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC700 | FL0900015 |  | $ - |  |
| 514 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC700 | FL0900014 |  | $ - |  |
| 515 | E7-7009 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | CARL ZEISS | 303294-9903 | 314179 |  | $ - |  |
| 516 | E7-106316 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | KAPS | SOM52 | 19258 |  | $ - |  |
| 517 | E7-96833 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCEFX | F8K62581A |  | $ - |  |
| 518 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | VALLEY LAB | LEEP SYSTEM 600-1 | 406S0059 |  | $ - |  |
| 519 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P6080 | 302334-3 |  | $ - |  |
| 520 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE CRIOCIRUGIA | 1 | 1 | COOPER SURGICAL |  |  |  | $ - |  |
| 521 |  | CORRECTIVO MAYOR | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC700 | FL0900010 |  | $ - |  |
| 522 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC700 | FL0900010 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 523 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR ELECTRICO | 1 | 1 | MEDICA D | TADEM 4 | 90100647 |  | $ - |  |
| 524 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR ELECTRICO | 1 | 1 | MEDICA D | TADEM 4 | 90100668 |  | $ - |  |
| 525 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR ELECTRICO | 1 | 1 | MEDICA D | TADEM 4 | 90100649 |  | $ - |  |
| 526 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CALENTADOR DE SOLUCIONES | 1 | 1 | STERIS AMSCO | WARMING CABINET | ND |  | $ - |  |
| 527 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CALENTADOR DE SOLUCIONES | 1 | 1 | STERIS AMSCO | WARMING CABINET | ND |  | $ - |  |
| 528 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 1 | STREM LINE | NA | 64535 |  | $ - |  |
| 529 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 1 | STREM LINE | NA | 64543 |  | $ - |  |
| 530 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00400095 |  | $ - |  |
| 531 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00600063 |  | $ - |  |
| 532 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00600064 |  | $ - |  |
| 533 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00600065 |  | $ - |  |
| 534 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00600077 |  | $ - |  |
| 535 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FETAL CARE | F00600076 |  | $ - |  |
| 536 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CENTRIFUGA CLINICA | 1 | 1 | CENTURION | ND | 12021250 |  | $ - |  |
| 537 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015555 |  | $ - |  |
| 538 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015033 |  | $ - |  |
| 539 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015494 |  | $ - |  |
| 540 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2014972 |  | $ - |  |
| 541 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015095 |  | $ - |  |
| 542 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015040 |  | $ - |  |
| 543 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015039 |  | $ - |  |
| 544 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2017647 |  | $ - |  |
| 545 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015083 |  | $ - |  |
| 546 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015520 |  | $ - |  |
| 547 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015021 |  | $ - |  |
| 548 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2016351 |  | $ - |  |
| 549 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015057 |  | $ - |  |
| 550 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015029 |  | $ - |  |
| 551 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015030 |  | $ - |  |
| 552 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015037 |  | $ - |  |
| 553 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015028 |  | $ - |  |
| 554 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015472 |  | $ - |  |
| 555 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO | 2015473 |  | $ - |  |
| 556 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-201-AAXXFXET |  | $ - |  |
| 557 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASEM-0068 |  | $ - |  |
| 558 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0099 |  | $ - |  |
| 559 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0003 |  | $ - |  |
| 560 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM | ASAE-0096 |  | $ - |  |
| 561 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0093 |  | $ - |  |
| 562 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0104 |  | $ - |  |
| 563 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0101 |  | $ - |  |
| 564 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0106 |  | $ - |  |
| 565 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | ATOM | INFALITC | 2390416 |  | $ - |  |
| 566 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0089 |  | $ - |  |
| 567 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0004 |  | $ - |  |
| 568 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0095 |  | $ - |  |
| 569 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8010 | ASAE-0090 |  | $ - |  |
| 570 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASAE-0105 |  | $ - |  |
| 571 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-205-AAXXFXET |  | $ - |  |
| 572 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-199-AAXXFXET |  | $ - |  |
| 573 |  | CORRECTIVO MAYOR | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS-90 | XE12766 |  | $ - |  |
| 574 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS-90 | XE12766 |  | $ - |  |
| 575 |  | CORRECTIVO MAYOR | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS-90 | XE12764 |  | $ - |  |
| 576 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | IICS-90 | XE12764 |  | $ - |  |
| 577 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | N/A | ASEM-0069 |  | $ - |  |
| 578 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-204 |  | $ - |  |
| 579 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534359 |  | $ - |  |
| 580 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534365 |  | $ - |  |
| 581 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534372 |  | $ - |  |
| 582 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534368 |  | $ - |  |
| 583 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534369 |  | $ - |  |
| 584 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534375 |  | $ - |  |
| 585 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534376 |  | $ - |  |
| 586 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534385 |  | $ - |  |
| 587 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534357 |  | $ - |  |
| 588 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534361 |  | $ - |  |
| 589 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534363 |  | $ - |  |
| 590 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534358 |  | $ - |  |
| 591 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US05534377 |  | $ - |  |
| 592 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRx | US00534378 |  | $ - |  |
| 593 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE TEC-8352K | 530 |  | $ - |  |
| 594 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE TEC-8352K | 536 |  | $ - |  |
| 595 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENE HEART D 6 | DG-35009039 |  | $ - |  |
| 596 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE-12 | SE032310233860 |  | $ - |  |
| 597 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL-08M7 Plus ecg | 08-MT-073604 |  | $ - |  |
| 598 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | COMEN | cM300 | 30181026043B |  | $ - |  |
| 599 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE-12 | 1232310B3381D |  | $ - |  |
| 600 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL-08M7 Plus ecg | 08MT-0736104 |  | $ - |  |
| 601 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | WALTVICK | MIRELLE | WME-MIR-012-0114 |  | $ - |  |
| 602 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE-12 | SE1232210B3378D |  | $ - |  |
| 603 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE ARTROSCOPIA | 1 | 1 | CONMED LINVATEC | 3CCD DIGITAL CAMERA | 68205 |  | $ - |  |
| 604 |  | CORRECTIVO MAYOR | EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | TEKNO | CAM 3500 | CAM3500-2900 |  | $ - |  |
| 605 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | TEKNO | CAM 3500 | CAM3500-2900 |  | $ - |  |
| 606 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | TEKNO | CAM 3500 | CAM3500-1670 |  | $ - |  |
| 607 |  | CORRECTIVO MAYOR | EQUIPO DE UROLOGIA | 1 | 1 | RICHARD WOLF | 5132 AUTO LP HIGHT | 1100141745 |  | $ - |  |
| 608 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE UROLOGIA | 1 | 1 | RICHARD WOLF | 5132 AUTO LP HIGHT | 1100141745 |  | $ - |  |
| 609 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | KLS MARTIN | MAXIMUM | ME402M0603103130 |  | $ - |  |
| 610 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ESPIRÓMETRO | 1 | 1 | BTL | SPIRO PRO | 073S-B-00933 |  | $ - |  |
| 611 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21763 |  | $ - |  |
| 612 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21772 |  | $ - |  |
| 613 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21778 |  | $ - |  |
| 614 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21760 |  | $ - |  |
| 615 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21774 |  | $ - |  |
| 616 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | XE21754 |  | $ - |  |
| 617 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | T1500 | XE01255 |  | $ - |  |
| 618 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21754 |  | $ - |  |
| 619 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | ISOLETTE C-2000 | ZE21750 |  | $ - |  |
| 620 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | HFAS50232 |  | $ - |  |
| 621 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | GE | BILISOFT | ND |  | $ - |  |
| 622 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRUGICA PORTATIL | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 500 | ASAE-0265 |  | $ - |  |
| 623 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRUGICA PORTATIL | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 500 | ASAE-0266 |  | $ - |  |
| 624 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRUGICA PORTATIL | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 500 | ASAE-0267 |  | $ - |  |
| 625 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 700 | ASAE-0278 |  | $ - |  |
| 626 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 700 | ASAE-0280 |  | $ - |  |
| 627 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DEWIMED | DEWILUX 160 LED | ID1600514-36 |  | $ - |  |
| 628 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DEWIMED | DEWILUX 160 LED | ID1600514-37 |  | $ - |  |
| 629 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DEWIMED | DEWILUX 160 LED | ID1600514-34 |  | $ - |  |
| 630 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DEWIMED | DEWILUX 160 LED | ID1600514-41 |  | $ - |  |
| 631 |  | CORRECTIVO MAYOR | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 700 | ASAE-0274 |  | $ - |  |
| 632 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 700 | ASAE-0274 |  | $ - |  |
| 633 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DRAGER | SOLA 700 | ASAE-0283 |  | $ - |  |
| 634 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0007 |  | $ - |  |
| 635 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0003 |  | $ - |  |
| 636 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS | ASAF-0006 |  | $ - |  |
| 637 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0111 |  | $ - |  |
| 638 |  | CORRECTIVO MAYOR | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0110 |  | $ - |  |
| 639 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0110 |  | $ - |  |
| 640 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS GS | ARZL-0115 |  | $ - |  |
| 641 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX-65 | ER-45002380 |  | $ - |  |
| 642 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX-30 | DY-45001753 |  | $ - |  |
| 643 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | MINDRAY | HYBASE 6100 | 69-44003163 |  | $ - |  |
| 644 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | MINDRAY | HYBASE 6100 | ND |  | $ - |  |
| 645 |  | CORRECTIVO MAYOR | MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | MEDIFA | MAT 5000 | ND |  | $ - |  |
| 646 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | MEDIFA | MAT 5000 | ND |  | $ - |  |
| 647 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | MEDIFA | MAT 5000 | ND |  | $ - |  |
| 648 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROSCOPIO | 1 | 1 | LEICA | DM 750 | 831325821GZ0060 |  | $ - |  |
| 649 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROSCOPIO | 1 | 1 | LEICA | DM 750 | 831307570GV0182 |  | $ - |  |
| 650 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROSCOPIO | 1 | 1 | OLYMPUS | ND | OH12659 |  | $ - |  |
| 651 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MICROTOMO | 1 | 1 | LEICA | RM2125RT | 11566 |  | $ - |  |
| 652 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M900 | E0900950 |  | $ - |  |
| 653 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M900 | E0900952 |  | $ - |  |
| 654 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA 120 | 8120029024 |  | $ - |  |
| 655 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515383079 |  | $ - |  |
| 656 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515382873 |  | $ - |  |
| 657 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001114976 |  | $ - |  |
| 658 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001089370 |  | $ - |  |
| 659 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001080180 |  | $ - |  |
| 660 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001417275 |  | $ - |  |
| 661 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515411680 |  | $ - |  |
| 662 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515415473 |  | $ - |  |
| 663 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-026 |  | $ - |  |
| 664 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-021 |  | $ - |  |
| 665 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-025 |  | $ - |  |
| 666 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-030 |  | $ - |  |
| 667 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515383177 |  | $ - |  |
| 668 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001104185 |  | $ - |  |
| 669 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001191081 |  | $ - |  |
| 670 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001198769 |  | $ - |  |
| 671 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001093873 |  | $ - |  |
| 672 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001192374 |  | $ - |  |
| 673 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001193079 |  | $ - |  |
| 674 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001076678 |  | $ - |  |
| 675 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001071086 |  | $ - |  |
| 676 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001096175 |  | $ - |  |
| 677 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001069677 |  | $ - |  |
| 678 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001103979 |  | $ - |  |
| 679 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001096478 |  | $ - |  |
| 680 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001098574 |  | $ - |  |
| 681 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001105585 |  | $ - |  |
| 682 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001117581 |  | $ - |  |
| 683 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001069374 |  | $ - |  |
| 684 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001076375 |  | $ - |  |
| 685 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-9B029551 |  | $ - |  |
| 686 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-9B029552 |  | $ - |  |
| 687 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-9B029553 |  | $ - |  |
| 688 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-9B029554 |  | $ - |  |
| 689 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-9B029556 |  | $ - |  |
| 690 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M900 | E0900957 |  | $ - |  |
| 691 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001113683 |  | $ - |  |
| 692 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001104978 |  | $ - |  |
| 693 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6000786573 |  | $ - |  |
| 694 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6000733372 |  | $ - |  |
| 695 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001105683 |  | $ - |  |
| 696 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001124680 |  | $ - |  |
| 697 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001105086 |  | $ - |  |
| 698 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6001198671 |  | $ - |  |
| 699 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-023 |  | $ - |  |
| 700 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-029 |  | $ - |  |
| 701 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-027 |  | $ - |  |
| 702 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6000351588 |  | $ - |  |
| 703 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-55126854 |  | $ - |  |
| 704 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 6001129675 |  | $ - |  |
| 705 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-33110358 |  | $ - |  |
| 706 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY DELTA | 6000350785 |  | $ - |  |
| 707 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001287076 |  | $ - |  |
| 708 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001430474 |  | $ - |  |
| 709 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001427968 |  | $ - |  |
| 710 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001210088 |  | $ - |  |
| 711 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001279869 |  | $ - |  |
| 712 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 5515338173 |  | $ - |  |
| 713 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001279272 |  | $ - |  |
| 714 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001216180 |  | $ - |  |
| 715 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-024 |  | $ - |  |
| 716 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-022 |  | $ - |  |
| 717 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515398464 |  | $ - |  |
| 718 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO | WMM 1112 0707 |  | $ - |  |
| 719 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M900 | E0900958 |  | $ - |  |
| 720 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-98029558 |  | $ - |  |
| 721 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-98029550 |  | $ - |  |
| 722 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | uMEC12 | KQ-98029555 |  | $ - |  |
| 723 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M900 | E0900959 |  | $ - |  |
| 724 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515383578 |  | $ - |  |
| 725 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | INTELLICK VUE | MP5 | DE991316837 |  | $ - |  |
| 726 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-028 |  | $ - |  |
| 727 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOGENESIS | VSCARE | MON-032 |  | $ - |  |
| 728 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515316678 |  | $ - |  |
| 729 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001424276 |  | $ - |  |
| 730 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515343577 |  | $ - |  |
| 731 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515416276 |  | $ - |  |
| 732 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | VISTA 120 | 8120029021 |  | $ - |  |
| 733 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515313877 |  | $ - |  |
| 734 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515411682 |  | $ - |  |
| 735 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | INFINITY VISTA | 5515403584 |  | $ - |  |
| 736 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | BIOLIGTH | M9000 | E0900955 |  | $ - |  |
| 737 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REFRIGERADOR PARA CADÁVERES | 1 | 1 | THERMO SCIENTIFIC | SHANDOM CADAVER LIFT | 166584 |  | $ - |  |
| 738 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SUCCIONADOR ELECTRICO | 1 | 1 | MEDICA D | TADEM 4 | 9100647 |  | $ - |  |
| 739 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SUCIONADOR ELECTRICO | 1 | 1 | MEDICA D | TADEM 4 | 9100662 |  | $ - |  |
| 740 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | COVIDEN | FORCE FX | S1F01957AX |  | $ - |  |
| 741 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62824A |  | $ - |  |
| 742 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62830A |  | $ - |  |
| 743 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62879A |  | $ - |  |
| 744 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62885A |  | $ - |  |
| 745 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62831A |  | $ - |  |
| 746 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | VIASYS | VELA | AFT05686 |  | $ - |  |
| 747 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM05131007 |  | $ - |  |
| 748 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132010 |  | $ - |  |
| 749 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132007 |  | $ - |  |
| 750 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132018 |  | $ - |  |
| 751 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142012 |  | $ - |  |
| 752 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142026 |  | $ - |  |
| 753 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142017 |  | $ - |  |
| 754 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132011 |  | $ - |  |
| 755 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM05131012 |  | $ - |  |
| 756 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132014 |  | $ - |  |
| 757 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142025 |  | $ - |  |
| 758 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142023 |  | $ - |  |
| 759 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM05131016 |  | $ - |  |
| 760 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06142032 |  | $ - |  |
| 761 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | I&M | MONET | IMM06132016 |  | $ - |  |
| 762 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-177-0003 |  | $ - |  |
| 763 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-182-0001 |  | $ - |  |
| 764 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-197-0006 |  | $ - |  |
| 765 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-198-0007 |  | $ - |  |
| 766 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-199-0019 |  | $ - |  |
| 767 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-200-0001 |  | $ - |  |
| 768 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-200-0006 |  | $ - |  |
| 769 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-200-0013 |  | $ - |  |
| 770 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-200-0026 |  | $ - |  |
| 771 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-211-0002 |  | $ - |  |
| 772 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | METALSA | METALSA | 20-211-0010 |  | $ - |  |
| 773 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0374 |  | $ - |  |
| 774 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0342 |  | $ - |  |
| 775 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0373 |  | $ - |  |
| 776 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0366 |  | $ - |  |
| 777 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0339 |  | $ - |  |
| 778 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0372 |  | $ - |  |
| 779 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0367 |  | $ - |  |
| 780 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0375 |  | $ - |  |
| 781 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0371 |  | $ - |  |
| 782 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0378 |  | $ - |  |
| 783 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0368 |  | $ - |  |
| 784 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0338 |  | $ - |  |
| 785 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO | 1 | 1 | DRAGER | EVITA 4 | ASAE-0377 |  | $ - |  |
| 786 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | SENSOR MEDICS | 3100 | BEW01027 |  | $ - |  |
| 787 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0032 |  | $ - |  |
| 788 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0045 |  | $ - |  |
| 789 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0019 |  | $ - |  |
| 790 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0024 |  | $ - |  |
| 791 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0044 |  | $ - |  |
| 792 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0026 |  | $ - |  |
| 793 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0023 |  | $ - |  |
| 794 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0034 |  | $ - |  |
| 795 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0025 |  | $ - |  |
| 796 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0035 |  | $ - |  |
| 797 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0048 |  | $ - |  |
| 798 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NEONATAL | 1 | 1 | DRAGER | BABYLOG 800 PLUS | ASAE-0049 |  | $ - |  |
| 799 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966147B7E8 |  | $ - |  |
| 800 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661484F1F |  | $ - |  |
| 801 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966150DA8F |  | $ - |  |
| 802 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966153E814 |  | $ - |  |
| 803 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661549CAB |  | $ - |  |
| 804 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661558D22 |  | $ - |  |
| 805 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966156BFB9 |  | $ - |  |
| 806 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966157AE30 |  | $ - |  |
| 807 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J2796615856C7 |  | $ - |  |
| 808 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966161E16E |  | $ - |  |
| 809 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966162D3F5 |  | $ - |  |
| 810 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966173DBA4 |  | $ - |  |
| 811 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966174AF1B |  | $ - |  |
| 812 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J27966175BE92 |  | $ - |  |
| 813 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661768C09 |  | $ - |  |
| 814 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661779D80 |  | $ - |  |
| 815 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J2796617974FE |  | $ - |  |
| 816 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J279661817B7E |  | $ - |  |
| 817 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | YUWELL | YH-730 | YH730A-V20411098 |  | $ - |  |
| 818 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | YUWELL | YH-730 | YH730A-V20418360 |  | $ - |  |
| 819 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | YUWELL | YH-730 | YH730A-V20411252 |  | $ - |  |
| 820 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | YUWELL | YH-730 | YH730A-V20418456 |  | $ - |  |
| 821 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J28061053D96E |  | $ - |  |
| 822 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J28075920434B |  | $ - |  |
| 823 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J280759350D3E |  | $ - |  |
| 824 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J280776848BAE |  | $ - |  |
| 825 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J280778133812 |  | $ - |  |
| 826 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR NO INVASIVO | 1 | 1 | PHILIPS | E-30 | J2807782020E1 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 827 | E7-117280 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0068 |  | $ - |  |
| 828 | E7-117282 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0070 |  | $ - |  |
| 829 | E7-117283 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0071 |  | $ - |  |
| 830 | E7-117284 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0072 |  | $ - |  |
| 831 | E7-117285 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0077 |  | $ - |  |
| 832 | E7-117286 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0078 |  | $ - |  |
| 833 | E7-117287 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0079 |  | $ - |  |
| 834 | E7-117288 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0080 |  | $ - |  |
| 835 | E7-117289 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | DRAGER | BABYTHERM 8004 | ASCD0081 |  | $ - |  |
| 836 | E7-146456 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-132-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 837 | E7-146457 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-133-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 838 | E7-146459 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-135-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 839 | E7-146460 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-136-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 840 | E7-146461 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-137-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 841 | E7-146462 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-138-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 842 | E7-146463 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-900 | CT-139-ZXXFXET |  | $ - |  |
| 843 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 1918 |  | $ - |  |
| 844 | E8-151748 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5631K | 1603 |  | $ - |  |
| 845 | E7-53136 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 777 |  | $ - |  |
| 846 | E7-53138 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 765 |  | $ - |  |
| 847 | E7-53137 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 778 |  | $ - |  |
| 848 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5521E | 1912 |  | $ - |  |
| 849 | E8-129745 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-35009029 |  | $ - |  |
| 850 | E8-129746 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-35009036 |  | $ - |  |
| 851 | E8-129747 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-3500942 |  | $ - |  |
| 852 | E8-129748 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-35009043 |  | $ - |  |
| 853 | E8-129749 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-35009049 |  | $ - |  |
| 854 | E8-129751 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-35009058 |  | $ - |  |
| 855 | E7-117258 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | FANEM | BILISPOT | MAH88443 |  | $ - |  |
| 856 | E7-143127 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-153 |  | $ - |  |
| 857 | E7-143128 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-154 |  | $ - |  |
| 858 | E7-143130 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-156 |  | $ - |  |
| 859 | E7-143131 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-157 |  | $ - |  |
| 860 | E7-143132 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | IS10-158 |  | $ - |  |
| 861 | E7-146662 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE-TROTTER | CUO1971 |  | $ - |  |
| 862 | E7-146663 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE-TROTTER | CIO1973 |  | $ - |  |
| 863 | E7-147861 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-1225-AAXOT |  | $ - |  |
| 864 | E7-95765 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-816-U |  | $ - |  |
| 865 | E7-117272 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI-500-1 | JG07820 |  | $ - |  |
| 866 | E7-95725 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | 4F5PAGW-149 |  | $ - |  |
| 867 | E7-95726 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | 4F5PAGW-169 |  | $ - |  |
| 868 | E7-95723 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | 4F5PAGW-151 |  | $ - |  |
| 869 | E8-104197 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO102 |  | $ - |  |
| 870 | E8-104205 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO110 |  | $ - |  |
| 871 | E8-104204 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO114 |  | $ - |  |
| 872 | E8-104202 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO115 |  | $ - |  |
| 873 | E8-104195 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO118 |  | $ - |  |
| 874 | E8-104203 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO145 |  | $ - |  |
| 875 | E8-104196 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO153 |  | $ - |  |
| 876 | E8-104200 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAPOO167 |  | $ - |  |
| 877 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111023 |  | $ - |  |
| 878 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111039 |  | $ - |  |
| 879 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111043 |  | $ - |  |
| 880 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111047 |  | $ - |  |
| 881 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111054 |  | $ - |  |
| 882 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38111059 |  | $ - |  |
| 883 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112744 |  | $ - |  |
| 884 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112749 |  | $ - |  |
| 885 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112754 |  | $ - |  |
| 886 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112758 |  | $ - |  |
| 887 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112763 |  | $ - |  |
| 888 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112775 |  | $ - |  |
| 889 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112783 |  | $ - |  |
| 890 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112795 |  | $ - |  |
| 891 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112796 |  | $ - |  |
| 892 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112799 |  | $ - |  |
| 893 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112803 |  | $ - |  |
| 894 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112817 |  | $ - |  |
| 895 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV-38112825 |  | $ - |  |
| 896 | E7-140649 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0162 |  | $ - |  |
| 897 | E7-140662 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0175 |  | $ - |  |
| 898 | E7-140667 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0180 |  | $ - |  |
| 899 | E7-140672 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0185 |  | $ - |  |
| 900 | E7-140673 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0186 |  | $ - |  |
| 901 | E7-140674 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0187 |  | $ - |  |
| 902 | E7-140677 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0190 |  | $ - |  |
| 903 | E7-140679 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | ZAFIRO VER WAL-0408 | WMM-0411-0192 |  | $ - |  |
| 904 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | BIRTCHERT MEDICAL | SYSTEM 4400 | 40733064004 |  | $ - |  |
| 905 | E7- 95400 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | ALSA | ALSUTOM SU 140MPC | 542089 |  | $ - |  |
| 906 | E7-148452 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | SURTRON 160 | LED SPA | 3640169536 |  | $ - |  |
| 907 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | VALLEYLAB | FORCE FX | F8K62557A |  | $ - |  |
| 908 | E7-116101 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | IMPACT | 706 | 110059 |  | $ - |  |
| 909 | E7-96540 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | VIASYS HEALTHCARE | BEAR CUB 750 5109654-09 | AJC01367 |  | $ - |  |
| 910 | E7-96541 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | VIASYS HEALTHCARE | BEAR CUB 750 5109654-09 | AJC01372 |  | $ - |  |
| 911 | E7-96772 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | VIASYS HEALTHCARE | BEAR CUB 750 5109654-09 | AJC01510 |  | $ - |  |
| 912 | E7-96771 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | VIASYS HEALTHCARE | BEAR CUB 750 5109654-09 | AJC01526 |  | $ - |  |
| 913 | E7-148420 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | AVEA | 17312-06 | BCV02863 |  | $ - |  |
| 914 | E7-148421 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | AVEA | 17312-06 | BDV01127 |  | $ - |  |
| 915 | E7-148422 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | CARE FUSION | 3100A | BEW01025 |  | $ - |  |
| 916 | E7-140566 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | IMÁGENES Y MEDICINA | MATISSE | IMV10102058 |  | $ - |  |
| 917 | E7-76279 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | INTERMED | INTER 5 PLUS | IPS-2007-02-02250 |  | $ - |  |
| 918 | E7-76281 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | INTERMED | INTER 5 PLUS | IPS-2007-02-02254 |  | $ - |  |
| 919 | E7-118311 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | G.E. VERSAMED | IVENT 201 | IV33864 |  | $ - |  |
| 920 | E7-117273 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS PLUS/DELTA | ASCD-0143 |  | $ - |  |
| 921 | E7-148431 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO-EX-30 | DY-45001756 |  | $ - |  |
| 922 | E7-148430 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO-EX-30 | DY-45001757 |  | $ - |  |
| 923 | E7-148432 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO-EX-30 | DY-45001754 |  | $ - |  |
| 924 | E7-181331 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOLTEM | VP1000 | 213103743 |  | $ - |  |
| 925 | E7-181334 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOLTEM | VP1000 | 213103797 |  | $ - |  |
| 926 | E7-181333 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOLTEM | VP1000 | 213103799 |  | $ - |  |
| 927 | E7-181330 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOLTEM | VP1000 | 213103801 |  | $ - |  |
| 928 | E7-181332 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOLTEM | VP1000 | 213134304 |  | $ - |  |
| 929 | E7-147684 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | PHILIPS | INTELLI VUE | DE21077770 |  | $ - |  |
| 930 | E7-140577 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 1 | LUMISTELL | LT-120 | 12056LT120 |  | $ - |  |
| 931 | E7-140582 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 1 | LUMISTELL | LVC-120e | 12020LVC120 |  | $ - |  |
| 932 | E8-35820 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | OXFORD | SONICAID TEAM | 9612401 |  | $ - |  |
| 933 | E8-73619 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE53009021 |  | $ - |  |
| 934 | E7-147710 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120472DG |  | $ - |  |
| 935 | E7-147711 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CADENCE | FB3031120452DG |  | $ - |  |
| 936 | E7-146635 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL-08MT PLUS ECG | 073P-B-0158 |  | $ - |  |
| 937 | E7-52874 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | INNOMED | HERT MIRROR IKO-3 | 5003704 |  | $ - |  |
| 938 | E7-52876 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | INNOMED | HERT MIRROR IKO-3 | 5003707 |  | $ - |  |
| 939 | E7-180965 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-88015370 |  | $ - |  |
| 940 | E7-180975 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | CONMEN | CM300 | 3018106028B |  | $ - |  |
| 941 | E7-146249 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | 1 | DIMEDIC | MLQ3050 | S/N |  | $ - |  |
| 942 | E7-146250 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | 1 | DIMEDIC | MLQ3050 | S/N |  | $ - |  |
| 943 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | 1 | DIMEDIC | MLQ3050 | S/N |  | $ - |  |
| 944 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | 1 | DIMEDIC | MLQ3050 | S/N |  | $ - |  |
| 945 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | 1 | DIMEDIC | MLQ3050 | S/N |  | $ - |  |
| 946 | E7-146253 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | LABOMED | PRIMA GN | 13052387 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| CLÍNICA PSIQUIÁTRICA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 947 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-88015372 |  | $ - |  |
| 948 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR PORTATIL | 1 | 1 | WEST PRIME | NECO WH2000 | 150113674 |  | $ - |  |
| 949 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASOS | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 1607 |  |  | $ - |  |
| 950 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTRO TOUCH | 1 | 1 | BIONET | EKG3000 | T2N0400046 |  | $ - |  |
| 951 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASOS | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 1645 |  |  | $ - |  |
| 952 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIMONITOR | 1 | 1 | LIFE PACK20 E | 3202488-023 | 41226442 |  | $ - |  |
| 953 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR 3 CANALES | 1 | 1 | EDAN | M9 | K12900310006 |  | $ - |  |
| 954 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR | 1 | 1 | SILFAB | N33V-6 | 01052013A |  | $ - |  |
| 955 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | FABIUS | 8604420023 | ARXA-0062 |  | $ - |  |
| 956 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | INFINITY VISTA XL | M514751E5391 | 53696664260 |  | $ - |  |
| 957 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROTERAPIA | 1 | 1 | THYMATRON DGX | DUAL GRAPH | 3092 |  | $ - |  |
| 958 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR | 1 | 1 | SILFAB | N33V-G | 010522.-13-A |  | $ - |  |
| 959 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 | DEVILBISS | N04650D | 3D6042481 |  | $ - |  |
| 960 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR ULTRASÓNICO | 1 | 1 | HIKONEB | 908DC | 52112 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA I |  |
| UNEME POZOS |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 961 | E7-105627 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | EKG3000 | T2J1100097 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| UNEME SAN LUIS |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 962 | E7-173769 | CORRECTIVO MAYOR | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY |  | FK-55005979 |  | $ - |  |
| 963 | E7-173769 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MINDRAY |  | FK-55005979 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| UNEME SOLEDAD |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 964 | E7-105629 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | EKG3000 | T2J1100021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA II |  |
| UNEME ENFERMEDADES CRÓNICAS |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 965 | E7-105626 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | BIONET |  | T2J 110022 |  |  |  |
| 966 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COBAS C 111 | 1 | 1 | ROCHE |  | 3037 |  |  |  |
| 967 | E8-151754 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC 5631 | 1630 |  |  |  |
| 968 | E7-119045 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MODULO DE MONITOREO HEMODINAMICO NO INVASIVO | 1 | 1 | MEDIS NICCOMO | CARDIOSCREEN-100 | 100/41/057 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| CENTRO DE SALUD REPÚBLICA DE MATEHUALA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 969 | E7-102478 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | IROSCOPE Y 1 LABOMED | STAR 2100 | 90749 |  |  |  |
| 970 | E7-47011 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | INTERMED | PLUMEMAX 5000 | 502118 |  |  |  |
| 971 | E7-105691 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE CRIOCIRUGIA | 1 | 1 | COOPER SURGICAL |  |  |  |  |  |
| 972 | E7-47831 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE CRIOCIRUGIA | 1 | 1 | WALLACH | WA 1000B |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA III |  |
| C.S. AHUALULCO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 973 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAEGER | FABIUS PLUS | USCM-0472 |  |  |  |
| 974 | E7-114886 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | CONMED/HYFRECATOR |  | 10LGJ047 |  |  |  |
| 975 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN |  | 759 |  |  |  |
| 976 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-1095-YXXE |  |  |  |
| 977 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK |  | WMM-0411-0177 |  |  |  |
| 978 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK |  | WMM-0411-0179 |  |  |  |
| 979 | E7-146032 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | BABYTHERM 8004 |  | ASCM-0018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| C.S. SANTA MARÍA DEL RÍO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 980 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | CHOICE | MMED6000DP | 52506038 |  |  |  |
| 981 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL | 1 | 1 | BIONET |  | T2J110022 |  |  |  |
| 982 | E7-181725 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 1610 |  |  |  |
| 983 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | S10-169 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| CARAVANA T-II SAN LORENZO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 984 | E-7- 85717 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BTL | BTL 08LT | 08LT-0730231 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| CARAVANA T-III VILLA HIDALGO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 985 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MORTARA |  | 107461321163 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| H.B.C. SALINAS DE HIDALGO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 986 | E7-95767 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | INTELEC |  | IT-817-U |  |  |  |
| 987 | E7-120417 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAEGER | GT-500 | MB01680 |  |  |  |
| 988 | E7-148440 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR | 1 | 1 | MINDRAY | WAYO EX30 | DY-36001633 |  |  |  |
| 989 | E7-148450 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR | 1 | 1 | MINDRAY | WAYO EX30 | DY-36001643 |  |  |  |
| 990 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | BENE VIEWTS | CM49140112 |  |  |  |
| 991 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLMAY | UT4000F | 4F5JAIP-033 |  |  |  |
| 992 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV38111024 |  |  |  |
| 993 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMS-10 | KN-04072670 |  |  |  |
| 991 | E7-52838 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | CHIOCE ELECTRONIC | MMED6000DP | 0526016016 |  |  |  |
| 992 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | CN4RABAP00146 |  |  |  |
| 993 | E7-151986 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P1000M | 0809F4159 |  |  |  |
| 994 | E7-96851 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | SUNRAY | FD-MGGP | 06104-3-071105-004 |  |  |  |
| 995 | E7-53003 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAPNOGRAFO | 1 | 1 | CAPNOCHECK | MAS-PLUS | AL060100008 |  |  |  |
| 996 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMINCA | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-879-U |  |  |  |
| 997 | E8-42582 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | DIMEDIC | 30001 |  |  |  |  |
| 998 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | FEHLMEX | FEH LED 130/1600 | 16-33000002T |  |  |  |
| 999 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY |  | KN-04072661 |  |  |  |
| 1000 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY |  | KN-04072682 |  |  |  |
| 1001 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | CARDIOLINE | 200S | 05242016 |  |  |  |
| 1002 | E8-35817 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | OXFORD SONICAID | TEAM | 9612402 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| H.B.C. VILLA DE ARISTA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1003 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRADO | 1 | 1 | CADENCE | FM801 | S/S |  | $ - |  |
| 1004 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRADO | 1 | 1 | AIGIS | FM801 | FM801-03-003F |  | $ - |  |
| 1005 | E8-45557 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-606-S |  | $ - |  |
| 1006 | E8-55529 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-678-S |  | $ - |  |
| 1007 | E7-58053 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL M ERIES |  | T06J84616 |  | $ - |  |
| 1008 | E7-70663 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL M ERIES |  | T06J84622 |  | $ - |  |
| 1009 | E7-70606 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | MORTARA | ELI-250 | 106368740163 |  | $ - |  |
| 1010 | E7-57633 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-576-S |  | $ - |  |
| 1011 | E7-69354 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-633-S |  | $ - |  |
| 1012 | E7-961681 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | NINGBO DAVID | XHZ-90 | 42080405002 |  | $ - |  |
| 1013 | E7-70664 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | NEW TECH | AM32 | O605077 |  | $ - |  |
| 1014 | E7-95745 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT400 | 4FSPAGW-144 |  | $ - |  |
| 1015 | E7-72148 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-1000 | AQ69B9298 |  | $ - |  |
| 1016 | E7-58097 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MEKUSA | MP1000 | NT-04K-0702 |  | $ - |  |
| 1017 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-04069123 |  | $ - |  |
| 1018 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-04072677 |  | $ - |  |
| 1019 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-04072679 |  | $ - |  |
| 1020 | E7-120409 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6002945567 |  | $ - |  |
| 1021 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | DRAGER | DELTA | 6007680771 |  | $ - |  |
| 1022 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR RESPIRATORIO | 1 | 1 | IDEM | VELA | AFT05244 |  | $ - |  |
| 1023 | E7-188577 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR RESPIRATORIO | 1 | 1 | PHILLIPS | E30 | J279352037A51 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| UNEME SANTA MARÍA DEL RÍO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1024 | E7-105628 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET |  | T2J1100091 |  |  |  |
| 1025 | E8-151755 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | HIHON KOHDEN | TEC 5631 | 1636 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA IV |  |
| H.B.C. CD. DEL MAÍZ |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1026 | E-7-52975 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DRAGER | FABIUS | ARXA-0061 |  | $ - |  |
| 1027 | E-7-53004 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAPNOGRAFO | 1 | 1 | CAPNOCHEK | PLUS | ALO6010012 |  | $ - |  |
| 1028 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KODEN | TEC-5531K | .00757. |  | $ - |  |
| 1029 | E-7-53114 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KODEN | TEC-5531K | .00770. |  | $ - |  |
| 1030 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KODEN | TEC-5531K | .00755. |  | $ - |  |
| 1031 | E7-95770 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMICA | 1 | 1 | INTELEC | CT 3000 | CTS-880-U |  | $ - |  |
| 1032 | E7-120416 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE TROTTER GTI500-1 | MBO1685 |  | $ - |  |
| 1033 | E7-144927 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA | 1 | 1 | NINGBO DAVID | TI 2000 | 36121002011 |  | $ - |  |
| 1034 | E7-96168 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE FOTOTERPIA | 1 | 1 | DAVID | XHZ-90 | 42080408002 |  | $ - |  |
| 1035 | E7-180973 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | COMEN | CM300 | 30181026024B |  | $ - |  |
| 1036 | E7-95738 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE PARED SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000 F PRO | 4F5-JAIP-060 |  | $ - |  |
| 1037 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO | 1 | 1 | WALT VICK | ZAFIRO .0408. | WMM-0411-0154 |  | $ - |  |
| 1038 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO | 1 | 1 | GOLDWAY | UT 4000 F PRO | CN4RABAP00188 |  | $ - |  |
| 1039 | E7-153494 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ESPIROMETRO | 1 | 1 | BTL | BTL-08 SPIRO | 073S-B-00882 |  | $ - |  |
| 1040 | E7-144973 | CORRECTIVO MAYOR | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS | 1 | 1 | OTODYNAMICS | OTOPORT | DTC/13027941 |  | $ - |  |
| 1041 | E7-144973 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS | 1 | 1 | OTODYNAMICS | OTOPORT | DTC/13027941 |  | $ - |  |
| 1042 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE EXPULSION | 1 | 1 | CENTURION |  |  |  | $ - |  |
| 1043 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR E 30 | 1 | 1 | PHILIPS RESPIRONICS | E30 | J27937234IDFO |  | $ - |  |
| 1044 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR E 30 | 1 | 1 | PHILIPS RESPIRONICS | E30 | J27937238D79C |  | $ - |  |
| 1045 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC 10 | KN- 04072660 |  | $ - |  |
| 1046 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC 10 | KN- 04072675 |  | $ - |  |
| 1047 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC 10 | KN-04072657 |  | $ - |  |
| 1048 | E7-186994 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXIGENO | 1 | 1 | PHILLIPS | EVERFLO | 2015492 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| UNIDAD DE MASTOGRAFÍA Y COLPOSCOPÍA EL REFUGIO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1049 | E7-96392 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | CARL ZEISS | 150FC | 6022509182 |  |  |  |
| 1050 | E7-7011 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P6080 | 243160-25 |  |  |  |
| 1051 | E7-1807 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE CRIOCIRUGIA | 1 | 1 | WALLACH | LL100 | A-92-8-BL |  |  |  |
| 1052 | E7-7010 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | LEEP SYSTEM 100 | 9706F792 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA V |  |
| H.B.C. ÉBANO |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1053 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC1400 | F3Q0900249 |  | $ - |  |
| 1054 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY |  | UMEC10 |  | $ - |  |
| 1055 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY |  | PM-7000 |  | $ - |  |
| 1056 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOTEM | VP1000 | 213103794 |  | $ - |  |
| 1057 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOTEM | VP1000 | 213103798 |  | $ - |  |
| 1058 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | VOTEM | VP1000 | 213103802 |  | $ - |  |
| 1059 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MINDRAY | BNHEARTDG | DG-4A012651 |  | $ - |  |
| 1060 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIOHNOHDEM | TEC-5631 |  |  | $ - |  |
| 1061 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIOHNOHDEM | TEC-5631 |  |  | $ - |  |
| 1062 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CT-202AAAXXFXET |  | $ - |  |
| 1063 |  | CORRECTIVO MAYOR | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-675-S |  | $ - |  |
| 1064 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | BABYTHERM | DRAGER | ASCM-0020 |  | $ - |  |
| 1065 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | PIARRE | 809 |  |  | $ - |  |
| 1066 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 |  | 809 |  |  | $ - |  |
| 1067 |  | CORRECTIVO MAYOR | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | NEWTECH | AM32 | 605076 |  | $ - |  |
| 1068 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | JT-1177-ZXOT |  | $ - |  |
| 1069 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | NIGBO DAVID | TI-2000 | 36AHZH6001 |  | $ - |  |
| 1070 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | DAIWHA | DT-400P | DT4AGJ022 |  | $ - |  |
| 1071 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | COMEN | CM300 |  |  | $ - |  |
| 1072 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | 1 | 1 | ALSTOM | SUSO MPC |  |  | $ - |  |
| 1073 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXÍMETRO | 1 | 1 | RAPIDO II |  |  |  | $ - |  |
| 1074 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXÍMETRO | 1 | 1 | RAPIDO II |  |  |  | $ - |  |
| 1075 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXÍMETRO | 1 | 1 | COVIDEN | NELLCOR |  |  | $ - |  |
| 1076 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXÍMETRO | 1 | 1 | COVIDEN | NELLCOR |  |  | $ - |  |
| 1077 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXÍMETRO | 1 | 1 | COVIDEN | NELLCOR |  |  | $ - |  |
| 1078 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIÓGRAFO | 1 | 1 | BIONET | FC1400 |  |  | $ - |  |
| 1079 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 |  |  |  |  | $ - |  |
| 1080 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 |  |  |  |  | $ - |  |
| 1081 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 |  |  |  |  | $ - |  |
| 1082 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 1 | 1 | PHILIPS | EVERFLO |  |  | $ - |  |
| 1083 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR | 1 | 1 | MEDICA D |  |  |  | $ - |  |
| 1084 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR | 1 | 1 | MEDICA D |  |  |  | $ - |  |
| 1085 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ASPIRADOR | 1 | 1 | MEDICA D |  |  |  | $ - |  |
| 1086 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 | NECO |  |  |  | $ - |  |
| 1087 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | NEBULIZADOR | 1 | 1 | NECO |  |  |  | $ - |  |
| 1088 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | E30 |  |  | $ - |  |
| 1089 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | E30 |  |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| H.B.C. TAMUÍN |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1090 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MÁQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | NEWTECH | AM32 | 605064 |  | $ - |  |
| 1091 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MÁQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | NEWTECH | AM32 | 605069 |  | $ - |  |
| 1092 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-676-S |  | $ - |  |
| 1093 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 | 1 | MEDIX | SM401 | 2510 |  | $ - |  |
| 1094 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 756 |  | $ - |  |
| 1095 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTAR MRX | US0053027 |  | $ - |  |
| 1096 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL | M SERIES | TO6J8462 |  | $ - |  |
| 1097 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 774 |  | $ - |  |
| 1098 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | MEDIX |  | 1100 |  | $ - |  |
| 1099 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | AIR SHIELDS | C-200 | 100758 |  | $ - |  |
| 1100 |  | CORRECTIVO MAYOR | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | DRAGER | GLOBE TROTTER | MB-01684 |  | $ - |  |
| 1101 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000FPRO | CN4RABAP00123 |  | $ - |  |
| 1102 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | PM-7000 | CE73-03-03 |  | $ - |  |
| 1103 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | PM-7000 | BRG9540130 |  | $ - |  |
| 1104 |  | CORRECTIVO MAYOR | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MEDICAL | G3 | G3B4090181 |  | $ - |  |
| 1105 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MEDICAL | G3 | G3B4090173 |  | $ - |  |
| 1106 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | MEDITOM | DT-400P | DT4AGJ019 |  | $ - |  |
| 1107 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | ALZA |  | 2861 |  | $ - |  |
| 1108 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | VENTILADOR VOLUMÉTRICO | 1 | 1 | IMPACT |  | 110061 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| UNEME CD. VALLES |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1109 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ESTERILIZADOR STATIM 2000 | 1 | 1 | SICAN | STATIM 2000 (01-121106) | 100506K00009 |  |  |  |
| 1110 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA DE HENDIDURA CON SILLON | 1 | 1 | OPTOMED | LSL1400 |  |  |  |  |
| 1111 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONJUNTO OFTALMOLOGICO | 1 | 1 | STAR REVOLUTION | LX21 | 1634081090000412 |  |  |  |
| 1112 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BRAZO PROYECTOR CON BASE | 1 | 1 | TOPCON |  | 1090000374 |  |  |  |
| 1113 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TONOMETRO (DE SCHIOTZ) | 1 | 1 | LUX VISIÓN | LA-900 | 665 |  |  |  |
| 1114 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SILLON QUIRURGICO ELECTRICO 1 | 1 | 1 | OPTOMED | REVOLUTION MC 2001 | 316301 |  |  |  |
| 1115 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO OFTALMICO 2 | 1 | 1 | SONOMED | E.Z. SCAN AB5500 | 555-08060816 |  |  |  |
| 1116 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA ADE CIRUGIA 1 | 1 | 1 | HEAL FORCE | TOP LITE 6660 | G66060917 |  |  |  |
| 1117 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA ADE CIRUGIA 2 | 1 | 1 | HEAL FORCE | TOP LITE 6660 | G6660912 |  |  |  |
| 1118 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA ADE CIRUGIA 3 | 1 | 1 | HEAL FORCE | TOP LITE 6660 | G6660901 |  |  |  |
| 1119 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO 1 DE BAJA POTENCIA | 1 | 1 | ALSA | ALSA TOM 5140MPC | 3098-10/06. |  |  |  |
| 1120 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO 2 (UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA) | 1 | 1 | LED SPA | SUTROG 160 | 3640169537 |  |  |  |
| 1121 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO 3 (UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA) | 1 | 1 | MEDITOM | DT-400P | DT4AGJ013 |  |  |  |
| 1122 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DATEX-OHMEDA | AVANCE S-5 | ANBL00246 |  |  |  |
| 1123 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DATEX-OHMEDA | AVANCE S-5 | ANBL00247 |  |  |  |
| 1124 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | DATEX-OHMEDA | AVANCE S-5 | ANBL00245 |  |  |  |
| 1125 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MORTARA | ELI-250 | 106517670163 |  |  |  |
| 1126 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MORTARA | ELI-250 | 106368736163 |  |  |  |
| 1127 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MORTARA | ELI-250 | 106517669163 |  |  |  |
| 1128 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR | 1 | 1 | METRO/NIHON KOHDEN | S/M | 000384 |  |  |  |
| 1129 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR | 1 | 1 | METRO/NIHON KOHDEN | S/M | 000385 |  |  |  |
| 1130 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR | 1 | 1 | METRO/NIHON KOHDEN | S/M | 00377 |  |  |  |
| 1131 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5334C |  |  |  |
| 1132 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5419C |  |  |  |
| 1133 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5421C |  |  |  |
| 1134 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5426C |  |  |  |
| 1135 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5409C |  |  |  |
| 1136 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5411C |  |  |  |
| 1137 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5416C |  |  |  |
| 1138 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7000 | BR69-5408C |  |  |  |
| 1139 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | HIPERVISOR III/PM-7001 | BR71-7574C |  |  |  |
| 1140 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | PM7000 | BR69-5429C |  |  |  |
| 1141 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | 4F6UAGV-004 |  |  |  |
| 1142 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TORNIQUETE APARATO DE IZQUEMIA | 1 | 1 | VBM MEDIZINTECHNIK GMBH | S/M | 0612-2-1183/ELEC. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |  |
| C.S. MATLAPA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1143 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | TWIN VIEW FC 1400 (BIONET) | FC-1400 | CE0123 |  | $ - |  |
| 1144 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | MEDICAGAMA |  | ECG 3006 |  | $ - |  |
| 1145 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA | 1 | 1 |  | TI-2000 | 36121102050 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1146 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | CADENCE | CAD2EDAN | 0631046B |  | $ - |  |
| 1147 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIENTE ( CUNA TERMICA) | 1 | 1 | INTELEC | CTS | CTS-857-U |  | $ - |  |
| 1148 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KODEN | TEC-5531K | 761 |  | $ - |  |
| 1149 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILLIPS | HEART START MRX | US00547733 |  | $ - |  |
| 1150 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | MEDINA | D500 | 156318080066 |  | $ - |  |
| 1151 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | ESAOTE | P8000 | 91147 |  | $ - |  |
| 1152 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | BIONET | CARDIO TOUCH EKG 3000 | T2J1100087 |  | $ - |  |
| 1153 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | COMEN | CM300 | 30181026034B |  | $ - |  |
| 1154 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | INTELEC | IEC-3000 | IEC-1623-N |  | $ - |  |
| 1155 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | INTELEC | IT-2000 | IT-343-P |  | $ - |  |
| 1156 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | GT500-1 | MB01681 |  | $ - |  |
| 1157 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | 4F5JAIP-035 |  | $ - |  |
| 1158 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | 4F5JAIP-085 |  | $ - |  |
| 1159 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F | 4F5JAIP-100 |  | $ - |  |
| 1160 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | GOLDWAY | UT4000F PRO | 4F5PAGW-147 |  | $ - |  |
| 1161 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | CHOICE | MMED6000DP | 01-60-10 |  | $ - |  |
| 1162 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | ALSTOM | SU100M | 816610/05 |  | $ - |  |
| 1163 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | ALSTOM | SU140MPC | 338903/08 |  | $ - |  |
| 1164 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | BIONIC | PALM CARE | 600-IL5197 |  | $ - |  |
| 1165 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN | WMO-0314-0504 |  | $ - |  |
| 1166 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN | HU--08-2010-1601 |  | $ - |  |
| 1167 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN | HU--08-2010-1622 |  | $ - |  |
| 1168 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN | HU--08-2010-1600 |  | $ - |  |
| 1169 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN | HU--08-2010-1666 |  | $ - |  |
| 1170 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | SMITH MEDICAL | WW1030 | 4019781 |  | $ - |  |
| 1171 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | MINDRAY |  | 4C160155 |  | $ - |  |
| 1172 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | BIONIC | PALM CARE | 600-IL5216 |  | $ - |  |
| 1173 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | PM10N | 1936560 |  | $ - |  |
| 1174 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | PM10N | 1936632 |  | $ - |  |
| 1175 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | PM10N | 1936657 |  | $ - |  |
| 1176 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | PM10N | 1937367 |  | $ - |  |
| 1177 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN PLUS | WMO-0816-2479 |  | $ - |  |
| 1178 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN PLUS | WMO-0816-2480 |  | $ - |  |
| 1179 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | WALT VICK | HUMYZIN PLUS | WMO-0816-2481 |  | $ - |  |
| 1180 | E7-146714 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | LEEP System 1000 | 08-09-F4134 |  | $ - |  |
| 1181 | E8-127140 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EVACUADOR DE HUMO | 1 | 1 | COOPER SURGICAL | P6080 | 101303 |  | $ - |  |
| 1182 | E7-96391 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COLPOSCOPIO | 1 | 1 | CARL ZEISS | 150FC | 6022509166 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| H.B.C. XILITLA |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1183 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOTOCOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | CANDENCE | FB3031130445DG |  | $ - |  |
| 1184 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-677-S |  | $ - |  |
| 1185 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMICA DE CONTROL MANUAL O SERVIAMBIENTE | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-881-U |  | $ - |  |
| 1186 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO | 1 | 1 | NIHON KOHDEN | TEC-5331- K | 753 |  | $ - |  |
| 1187 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | INNOMED | HEART MIRROR E-IKO | 5003717 |  | $ - |  |
| 1188 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | LED | SURTRON | 3640169538 |  | $ - |  |
| 1189 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 1 | 1 | INTELEC | IEC-2000 | IEC-547-U |  | $ - |  |
| 1190 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADOS | 1 | 1 | DRAGUER | GT-500-1 (GLOBE TROTTER MU20508) | MB01687 |  | $ - |  |
| 1191 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | COBRAMEX | ULTRATEC 5000 | 5781006 |  | $ - |  |
| 1192 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | COBRAMEX | ULTRATEC 5001 | 5791006 |  | $ - |  |
| 1193 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA BASICA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY-45001759 |  | $ - |  |
| 1194 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | WALTVICK | WAL-04-08 | WMM-0411-0191 |  | $ - |  |
| 1195 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC10 | KN04069112 |  | $ - |  |
| 1196 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC10 | KN04072664 |  | $ - |  |
| 1197 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC10 | KN04072684 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |
| UNEME SORID |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1198 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CARDIOBIOPENDANCIA | 1 | 1 | CARDIOSOEEN 1000 | S/M | 10041099 |  |  |  |
| 1199 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTRCARDIOGRAFO | 1 | 1 | EDAN | SE12 | 123231062677D |  |  |  |
| 1200 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | CARDIOLIFE | TEC-5631 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII |  |
| H.B.C. AQUISMÓN |  |
| DATOS GENERALES |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |  |
| 1201 | E7-148446 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MAQUINA DE ANESTESIA | 1 | 1 | MINDRAY | WATO EX30 | DY45001758 |  | $ - |  |
| 1202 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | MEDITOM | DT - 400P | DT4AGJ021 |  | $ - |  |
| 1203 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | STRYKER | VISUM SURGICAL LIGHT | 204573-0530/0520 |  | $ - |  |
| 1204 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | MEC-2000 | CV - 38111045 |  | $ - |  |
| 1205 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAPNOGRAFO | 1 | 1 | BCI | CAPNOCHECK | AL06010006 |  | $ - |  |
| 1206 | E7-120696 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | PHILIPS | HEARTSTARMRX | 4500547731 |  | $ - |  |
| 1207 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | PM-7000 | BR69-5415C |  | $ - |  |
| 1208 | E-7-70635 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | PM-7000 | BR69-5412C |  | $ - |  |
| 1209 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOCOCARDIOGRAFO | 1 | 1 | S/M | S/M | S/M |  | $ - |  |
| 1210 | E7-120423 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | DRAGER | TI500-1 | MB08542 |  | $ - |  |
| 1211 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMICA | 1 | 1 | TONALLI | TEHC |  |  | $ - |  |
| 1212 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA QUIRURGICA | 1 | 1 | FEHLMEX | FEH LED 130/160 | 16-330000001T |  | $ - |  |
| 1213 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | ZOLL | M | TOC4C57590 |  | $ - |  |
| 1214 | E-735827 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA | 1 | 1 | SAPS | ISOTERM | 1125 |  | $ - |  |
| 1215 | E7-100751 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | INCUBADORA | 1 | 1 | DRAGER AIR SHIELDS | ISOLETTE C2000 | 09-1103 |  | $ - |  |
| 1216 | E-7-58052 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA FOTOTERAPIA | 1 | 1 | FANEM | 006-BB | GAA5526 |  | $ - |  |
| 1217 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LAMPARA FOTOTERAPIA | 1 | 1 |  | GLQ - 2 |  |  | $ - |  |
| 1218 | E-7-53113 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NIHON KODHEN | TEC 5531 | 0760 |  | $ - |  |
| 1219 | E7-180972 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | COMEN | CM300 | 30181026022B |  | $ - |  |
| 1220 | COVID - INSABI | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | CARDIOLINE | ECG2005 | 7962001 |  | $ - |  |
| 1221 | E-8-45556 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMICA | 1 | 1 | INTELEC | CT-3000 | CTS-605-S |  | $ - |  |
| 1222 | E7-147879 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUNA TERMICA | 1 | 1 | INTELEC | CT-9000 | CT-206-AAXXFXET |  | $ - |  |
| 1223 | E7-162755 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CENTRIFUGA | 1 | 1 | CENTURION | PRO-SEP | 215595-3 |  | $ - |  |
| 1224 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | BIOGENESIS | VS CARE | MON-031 |  | $ - |  |
| 1225 | E7-187075 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-04072654 |  | $ - |  |
| 1226 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-04069110 |  | $ - |  |
| 1227 | E7-187080 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | MINDRAY | UMEC-10 | KN- 04072659 |  | $ - |  |
| 1228 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MONITOR DE SIGNOS | 1 | 1 | BIOGENESIS | VS CARE | MON - 028 |  | $ - |  |
| 1229 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | NELLCOR PM10N | MBP 1936660 |  | $ - |  |
| 1230 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | NELLCOR PM10N | MBP 1936685 |  | $ - |  |
| 1231 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | NELLCOR PM10N | MBP 1936679 |  | $ - |  |
| 1232 | INSABI | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | COVIDIEN | NELLCOR PM10N | MBP 1936825 |  | $ - |  |
| 1233 | E7-184081 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | FONODETECTOR PORTATIL | 1 | 1 | FD CARE |  | DOP- 295 |  | $ - |  |
| 1234 | E7-18482 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | FONODETECTOR PORTATIL | 1 | 1 | FD CARE |  | DOP. 296 |  | $ - |  |
| 1235 | E7-18483 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | FONODETECTOR PORTATIL | 1 | 1 | FD CARE |  | DOP- 297 |  | $ - |  |
| 1236 | E7-18484 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | FONODETECTOR PORTATIL | 1 | 1 | FD CARE |  | DOP-298 |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |  |

SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O  CORRECTIVO A EQUIPO DE IMAGENOLOGIA

| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | E-7 146482 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS "X" | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | RX6000 | 50513133 |  | $ - |
| 2 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS "X" TELEMANDO | 1 | 1 | PHILIPS | DUODIAGNOSTIC | 50000974 |  | $ - |
| 3 | E-7 147685 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOMOGRAFO COMPUTARIZADO | 1 | 1 | PHILIPS | INGENUITY CT | 728326 |  | $ - |
| 4 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX360 | 13000353 |  | $ - |
| 5 | E7-135899 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | 704005-PC1-0618 |  | $ - |
| 6 | E-7 72729 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | 1 | 1 | PHILIPS |  | 251809 |  | $ - |
| 7 | E-7 35853 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | ADARA SONOLINE | GM 6703A2A00 | EBA-546 |  | $ - |
| 8 | E-7 35856 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | ADARA SONOLINE | GM 6703A2A00 | EBA-549 |  | $ - |
| 9 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | G.E. | LOG. 200 | ALFA 772365M8 |  | $ - |
| 10 | E7-147414 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SOUNMED |  | 15220888 |  | $ - |
| 11 | E7-135897 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO DOOPLER | 1 | 1 | PHILIPS | HD7 | CI13120198 |  | $ - |
| 12 | E7-117250 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD11XE | US61179417 |  | $ - |
| 13 | E7-118316 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SISTEMA DE DIGITALIZACION | 1 | 1 | CARESTREAM | CR CLASIC |  |  | $ - |
| 14 | E7- 100244 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTOGRAFO | 1 | 1 | PHILIPS | MAMMO DIAGNOSTIC | 11207 |  | $ - |
| 15 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X PORTATIL | 1 | 1 | PHILLIPS | 360 | 13000352 |  | $ - |
| 16 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMÁGENES (CR) | 1 | 1 | CARESTREAM | VITA XE CR | 290114086 |  | $ - |
| 17 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREAM |  |  |  | $ - |
| 18 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREAM |  |  |  | $ - |
| 19 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREAM |  |  |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 20 | E7-35859 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SONOLINE | ADARA LC | EBA0553 |  | $ - |
| 21 | E7-35860 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SONOLINE | ADARA LC | EBA0554 |  | $ - |
| 22 | E7-148385 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SISTEMA ULTRASONOGRAFIA | 1 | 1 | PHILIPS | HD11XE | US61179416 |  | $ - |
| 23 | E7-147413 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SISTEMA ULTRASONOGRAFIA | 1 | 1 | DOPPLER | SOUNDMED | S/M |  | $ - |
| 24 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO MOVIL DE RAYOS X | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300/400 | 06561834 |  | $ - |
| 25 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO MOVIL DE RAYOS X | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300/401 |  |  | $ - |
| 26 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | CARESTREM |  | 50914029 |  | $ - |
| 27 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREM | XEDIREC VITA CR | 290114081 |  | $ - |
| 28 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO MOVIL DE RAYOS X | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300/402 |  |  | $ - |
| 29 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300 | 78561874 |  | $ - |
| 30 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | FUJIFILM | DRYPIX LTE |  |  | $ - |
| 31 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | FUJIFILM | DRYPIX LTE | 96734304 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 32 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X FIJO CON FLUORSCOPIO | 1 | 1 | PHILIPS | OMNIDIAGNOST | 612 |  | $ - |
| 33 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTOGRAFO | 1 | 1 | PHILIPS | MAMMO DIAGNOSTIC | 7113 |  | $ - |
| 34 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PCT-0414 |  | $ - |
| 35 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PCT-0413 |  | $ - |
| 36 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | RALCO | R221/A DHHS | 1600395 |  | $ - |
| 37 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | PHILIPS | OPTIMUS 65 | 9000190 |  | $ - |
| 38 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN CR | 1 | 1 | FUJIFILM | CR-IR-368 | 87021543 |  | $ - |
| 39 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD11 | 540975581 |  | $ - |
| 40 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA0557 |  | $ - |
| 41 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | KONTRON | IMAGICAL | 1332228 |  | $ - |
| 42 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOMOGRAFO | 1 | 1 | GE SYSTEMS | LIGHTSPEED | 368280CN4 |  | $ - |
| 43 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD11 | 540975580 |  | $ - |
| 44 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ECOCARDIOGRAMA | 1 | 1 | PHILIPS | IU22 | 034HZY |  | $ - |
| 45 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD11 | US40975582 |  | $ - |
| 46 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | IU22 | 34117 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 47 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | PHILIPS | PCRELEVA | 87021542 |  | $ - |
| 48 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ARCO EN C | 1 | 1 | PHILIPS | BV ENDURA | 1073 |  | $ - |
| 49 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PC1-0417 |  | $ - |
| 50 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | PC1-0415 |  | $ - |
| 51 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 360 | 14000463 |  | $ - |
| 52 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD11XE | US40975583 |  | $ - |
| 53 |  | CORRECTIVO MAYOR | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | IU22 | 034L17 |  | $ - |
| 54 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | IU22 | 034L17 |  | $ - |
| 55 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PACS | 1 | 1 | CARESTREAM | ND | ND |  | $ - |
| 56 |  | CORRECTIVO MAYOR | IMPRESORA | 1 | 1 | KODAK | ND | ND |  | $ - |
| 57 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | KODAK | ND | ND |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 58 | E7-148458 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ARCO EN C | 1 | 1 | PHILIPS | BV PULSERA | 3173 |  | $ - |
| 59 | E7-148394 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DENSITOMETRO | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | PRODIGY ADVANCED | 351954GA |  | $ - |
| 60 | E7-148393 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | CARESTREAM | DIRECT VIEW | 1001753 |  | $ - |
| 61 | E7-144804 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | CARESTREAM | DIRECT VIEW | 1000458 |  | $ - |
| 62 | E7-148393 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTOGRAFO | 1 | 1 | IMS | GIOTTO | 1300025624 |  | $ - |
| 63 | E7-148457 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X FIJO CON FLUROSCOPIO | 1 | 1 | PHILIPS | JUNO DRF | 13101267 |  | $ - |
| 64 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300 | 6561681 |  | $ - |
| 65 | E7-135899 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX CONVENIO | 704005-PC1-0619 |  | $ - |
| 66 | E7-147684 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | TOMOGRAFO | 1 | 1 | PHILIPS | INGENUITY | 520002 |  | $ - |
| 67 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILIPS | HD7XC | C153120197 |  | $ - |
| 68 | E7-147412 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SOUNMED | SD3000 | 15220846 |  | $ - |
| 69 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DOPPLER FETAL | 1 | 1 | HANSHIN MEDICAL | ES-103-MIC | ZD12014 |  | $ - |
| 70 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DOPPLER FETAL | 1 | 1 | HANSHIN MEDICAL | ES-103-MIC | ZD12039 |  | $ - |
| 71 | E7-96775 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ECOGRAFIA PORTATIL | 1 | 1 | SONOSITE | MICROMAXX | 03DYDX |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| UNIDAD MÓVIL DE MASTOGRAFÍA |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 72 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR DE IMAGEN (CR) | 1 | 1 | CARESTREAM | DIRECT VIEW |  |  | $ - |
| 73 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTÓGRAFO | 1 | 1 | HOLOGIC | M-IV | 18010106553 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| UNEME DEDICAM |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 74 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | ALOKA | PROSOUND 6 | 202G5967 |  | $ - |
| 75 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTÓGRAFO CON HETEROTAXIA | 1 | 1 | HOLOGIC | ASY-00556 | 19211127073 |  | $ - |
| 76 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTÓGRAFO | 1 | 1 | HOLOGIC | ASY-00556 | 19211127074 |  | $ - |
| 77 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTÓGRAFO | 1 | 1 | HOLOGIC | ASY-00556 | 19210127068 |  | $ - |
| 78 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ROBOT QUEMADOR | 1 | 1 | RIMAGE |  | 10038264 |  | $ - |
| 79 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SISTEMA PACS | 1 | 1 | POWER EDGE | T620 |  |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA I |
| C.S. 6 DE JUNIO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 80 | E7-183447 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRA SONIDO | 1 | 1 | SUNBRIGHT | SUN800D | 11052120191009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| C.S. JUAN H.. SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 81 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | HITACHI ALOKA | F31 | V0010566 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| C.S. SAUCITO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 82 | E7-153624 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRA SONIDO | 1 | 1 | HITACHI | F31 | 10567 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| C.S. TERCERAS |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 83 | E7-153623 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRA SONIDO | 1 | 1 | HITACHI | F31 | 10565 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| C.S. VILLA DE CACTUS |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 84 | E7-153625 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRA SONIDO | 1 | 1 | HITACHI | F31 | 10568 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| U.M.F. ANÁHUAC-PROGRESO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 85 | E7-63711 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | GMX325RAD | 90772 |  | $ - |
| 86 | E7-63685 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0106-0733 |  | $ - |
| 87 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X PORTATIL | 1 | 1 | CORAMEX | CORIX |  |  | $ - |
| 88 | E7-153621 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | HITACHI | F31 | 10564 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| U.M.F. BOSQUE DE JACARANDAS (PIEDRAS) |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 89 | E7-102480 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | GMX325RAD | 90788 |  | $ - |
| 90 | E8-94678 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-091157 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| U.M.F. SOLEDAD |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 91 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X RAY | TXR325D | 30981 |  | $ - |
| 92 | E7-40867 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-9004-1104 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA III |
| C.S. AHUALULCO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 93 | E7-70674 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ ALPHA 200 | 77231SM9 |  | $ - |
| 94 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREAM | VITA XE CR | 290114088 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| C.S. SANTA MARÍA DEL RÍO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 95 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X RAY | TXR 325D | 30536 |  | $ - |
| 96 | E7-184814 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADORA IMPRESORA | 1 | 1 | FUJIFILM FIJIFILM | DRYPIX 2000 | 96132416 96734311 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| C.S. VILLA DE RAMOS |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 97 | E7-102481 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | 325-D | 907700 |  | $ - |
| 98 | E8-94683 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | KODAK | PROCCESOR 101 | 117530-0911-1159 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| CARAVANA TIPO III V. HIDALGO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 99 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SONOSITE | TITAN | 039M77 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| H.B.C. SALINAS DE HIDALGO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 100 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS "X" FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X RAY | TXR 325D | 24331 |  | $ - |
| 101 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADORA | 1 | 1 | FUJIFILM | DRYPIX 2000 | 96132410 |  | $ - |
| 102 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | FUJIFILM | CR-IR-392 | 96734305 |  | $ - |
| 103 | E7-35852 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SIEMENS | MC12H613-M | S0847853 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| H.B.C. VILLA DE ARISTA |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 104 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS "X" FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | SR1CX | 711476 |  | $ - |
| 105 | E7-184823 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADORA | 1 | 1 | FUJILIM | CR-IR-392 | 96132412 |  | $ - |
| 106 | E7-184823 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | FUJILIM | DRYPIX 2000 | 96734307 |  | $ - |
| 107 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SOUNDMED | SD 9500 | 18005655 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA IV |
| C.S. CÁRDENAS |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 108 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X-RAY | TXR325D | 30993 |  | $ - |
| 109 | E-8-40868 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | PROTEC | COMPAC II | 1069000104 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| C.S. CERRITOS |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 110 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X-RAY | TXR | 30524 |  | $ - |
| 111 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | KODAK |  |  |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| C.S. EL REFUGIO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 112 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X CONVENCIONAL | 1 | 1 | TINGLE X-RAY | TXR325D | 35453 |  | $ - |
| 113 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA | 1 | 1 | PROTEC | COMPACT II | 11902-MEX1-D011 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| H.B.C. CD. DEL MAÍZ |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 114 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA | 1 | 1 | CARESTREAM | DRYVIEW-5950 | K5296-7617 |  | $ - |
| 115 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL | 1 | 1 | PHILLIPS | PRACTIX 360 | 1300351 |  | $ - |
| 116 | E7-144954 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SONOSCAPE | MODELO S20 | 3009215 |  | $ - |
| 117 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL | 1 | 1 | TROPHY | SY-31-100P | C02072 (5318) |  | $ - |
| 118 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA (MARCADORA DE PLACAS) | 1 | 1 | AGFA | DIGIT 3000 | 3182 |  | $ - |
| 119 | E7-184826 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR (CR) | 1 | 1 | FUJI FILM | DRY PIX LITE |  |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| UNIDAD DE MASTOGRAFÍA (EL REFUGIO) |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 120 | E8-95251 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTOGRAFO | 1 | 1 | PLAN MED | SOFHIE | VACVS51679 |  | $ - |
| 121 | E7-118315 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR CR | 1 | 1 | CARESTREAM | DIRECVIEW | K5240-7381 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA V |
| H.B.C. ÉBANO |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 122 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | AMERICOMP | E7239GX | 3C069 |  | $ - |
| 123 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR | 1 | 1 | FUJIFILM FCRPRIMA TM | CR-1R392 | 96132413 |  | $ - |
| 124 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | LOGIC 200 | 77215SM2 |  | $ - |
| 125 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | PHILLIPS | M254DA | US50301029 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| H.B.C. TAMUÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 126 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | CMR | GMX 325 RAD | 711475 |  | $ - |
| 127 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR | 1 | 1 | FUJIFILM | CR-IR-392 | 96132414 |  | $ - |
| 128 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | COMTROM MEDICAL | IMAGIC AGILE | 1332227 |  | $ - |
| 129 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | MEDICAL SISTEMS KOREA | 2205675 | 77230SM1 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| UNEME CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 130 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ARCO EN C | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | OEC9800 | 82-2965 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |
| C.S. MATLAPA |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 131 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RX BASICO MESA FIJA CON BUCKI INTEGRADO | 1 | 1 | CMR | SRI11/6MX325RAD/CPO/SBV | 0905690/090777 |  | $ - |
| 132 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | APARATO DE RX DENTAL | 1 | 1 | CORAMEX | CORAX-70 | 7634-2603 |  | $ - |
| 133 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | MINDRAY | DC-3 | MU29008417 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| C.S. SAN MARTÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 134 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA AUTOMATICA DE MESA | 1 | 1 | KODAK | M7B | 17622 |  | $ - |
| 135 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RX BASICO MESA FIJA | 1 | 1 | CMR | MR-11 | 606583 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 136 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SIEMENS | ADARA SONOLINE | EBA0556 |  | $ - |
| 137 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR | 1 | 1 | FUJI FILM | FCR PRIMA | 96132411 |  | $ - |
| 138 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA LÁSER | 1 | 1 | FUJI FILM | FCR PRIMA | 96132411 |  | $ - |
| 139 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | 1 | 1 | PHILLIPS | PRACTIX 360 | 13000349 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| H.B.C. XILITLA |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 140 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL | 1 | 1 | CORIX | 70 JUNIOR | 6368 |  | $ - |
| 141 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | GMX 325 RAD | 711473 |  | $ - |
| 142 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE ULTRASONIDO | 1 | 1 | GENERAL ELECTRIC | LOGIC 200 | 772295M3 |  | $ - |
| 143 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA DE PLACA DIGITAL | 1 | 1 | FUJIFILM | DRY PIX 2000 | 96734310 |  | $ - |
| 144 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR Y CONSOLA DE TRABAJO | 1 | 1 | FUJIFILM | FCR-PRIMA | 96132415 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| U.M.F. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 145 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RX BASICO MESA FIJA | 1 | 1 | CMR | - | 907702 |  | $ - |
| 146 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | REVELADORA AUTOMATICA DE MESA | 1 | 1 | KODAK | - | 117530-0510-0622 |  | $ - |
| 147 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMAGEN | 1 | 1 | CARESTREAM | - | 25284 |  | $ - |
| 148 |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MASTOGRAFO | 1 | 1 | HOLOGIC | M-1V | 194091214939 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII |
| C.S. COXCATLÁN |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 149 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | DIGITALIZADOR AUTOMATICO | 1 | 1 | AGFA | 5366-100 | CP7402-2007 |  | $ - |
| 150 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA PARA EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | AGFA | DRYSTAR 5302 | 22308 |  | $ - |
| 151 | E7-94459 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | GMX325 RAD | 90249 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| C.S. TANQUIÁN |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 152 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | UNIVERSAL | HE425 | 04874-1104 |  | $ - |
| 153 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IMPRESORA PARA EQUIPO DE RAYOS X | 1 | 1 | CARESTRAM | DRYVIEMW5950 | 59531223 |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |
| H.B.C. AQUISMÓN |
| DATOS GENERALES |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 154 | E-7-69234 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X FIJO CONVENCIONAL | 1 | 1 | CMR | GMX 325 RAD | 711474 |  | $ - |
| 155 | E7-72088 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | RAYOS X RODABLE | 1 | 1 | PHILIPS | PRACTIX 300 |  |  | $ - |
| 156 | E-735857 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | SONOLINE | GM-6703A2A00 | EBA0551 |  | $ - |
| 157 | S/N | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ULTRASONIDO | 1 | 1 | GE | LOGIC CX200 |  |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 11

REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A ____ DE _____________2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIEN SUSCRIBE _____________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ____________________________________.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE EL SUSCRITO Y LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE REPRESENTO, NO DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU  CASO,  QUE  A  PESAR  DE  DESEMPEÑARLO,  CON  LA  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE  NO  SE ACTUALIZA  UN  CONFLICTO  DE  INTERÉS.

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO  A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 12

FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: ________(Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Tesorería de la Federación, en lo sucesivo “la Beneficiaria”.

Domicilio: _________________________________________.

Dependencia contratante: _______________. (En lo sucesivo “la Contratante”)

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: ____________________. (Número asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Monto Afianzado: ____________ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: __________________________________.

Fecha de expedición: _____________________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos

de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el

contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de

presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de

la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de

presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”:

Número asignado por “la Contratante”: __________________.

Objeto: ____________________________________.

Monto del Contrato: ____________ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: ________________________________.

Fecha de suscripción: _________________.

Tipo: ________________ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios

relacionados con la misma)

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: ________________ (Divisible o Indivisible,

de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el

artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y

cualesquier otro obligado, así como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los

tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera

corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último

párrafo, y artículo 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y

103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción

I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

DIARIO OFICIAL Viernes 15 de abril de 2022

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se

refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo,

cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las

obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a “la Beneficiaria”, hasta el monto de esta

póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el __ % (señalar

el porcentaje con letra) del valor del “Contrato”.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se

puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto

del “Contrato” indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto.

Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida

ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (la

“Afianzadora” o la “Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia

entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá

garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se

compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la

obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas..

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso

proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los

términos del “Contrato” y continuará vigente en caso de que “la Contratante” otorgue prórroga o espera al

cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales,

arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie

resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o

las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de

ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la

“Afianzadora” o la “Aseguradora”), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos

correspondientes.

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se

refiere, aún en el caso de que se otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante”

para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de

extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se

entienda novada la obligación.

Viernes 15 de abril de 2022 DIARIO OFICIAL

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del “Contrato”, cuando concurran los supuestos de suspensión en los

términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás

disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las

constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora o a la Aseguradora”) dichos

documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no

modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y

condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e

inseparable de la póliza inicial.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas)

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa

justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su

Reglamento y demás disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y,

en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) dichos documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales,

no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos

y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e

inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos

estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en

el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre

subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el

fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento

de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se

encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por

(la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y

condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de

conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del

afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la

Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad

para cancelar la presente garantía.

DIARIO OFICIAL Viernes 15 de abril de 2022

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite

dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones,

deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el

“Contrato”, “la Contratante” haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para

responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los

mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del “Contrato” especificado en la

carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la

Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad

para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la

garantía por defectos o vicios ocultos.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora), el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en

el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Siempre y cuando se haya

exhibido y aceptado la garantía de vicios ocultos. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago

realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago

correspondiente.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el

artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

“La Beneficiaria” podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los

domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago,

correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de

Justicia Administrativa.

“La Beneficiaria” requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1. El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.

2. La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.

3. El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos

u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.

4. La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la

garantía.

5. Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente,

presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus

notificaciones.

6. Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.

Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su

endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la

legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá entregar a “la Beneficiaria”, una copia de esta póliza a través

del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de

esta póliza.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 13

MODELO DE CONTRATO

## CONTRATO No. SSSLP-XXXXXXXXXXX-XX/20XX

## XXXXXXXXXXXXXXXX

## CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN XXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “SSSLP” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA XXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, A QUIENES CUANDO ACTUEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

- “SSSLP”, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, DECLARA QUE:

I.1	ATENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO ADMINISTRATIVO, EMITIDO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, ASÍ COMO CON FUNCIONES DE AUTORIDAD, EL CUAL TENDRÁ SU DOMICILIO LEGAL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.

I.2 	CON FUNDAMENTO EN LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN Y EL ARTICULO 14 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD, EL DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN, DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 28425, DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DESIGNÓ AL ING. GERARDO RODRÍGUEZ LÁRRAGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD.

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIONES XXVII, XXIX DEL CITADO REGLAMENTO INTERIOR, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE IMPLIQUEN ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y AUTORIZAR, EN SU CASO, AQUÉLLOS QUE AFECTEN EL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

I.3	EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO DE MANERA DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

I.4	LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDEN A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO XXXXXXXXXXXXXXX, PARTIDA PRESUPUESTAL XXXXXXXXXXX.

I.5         SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SE ENCUENTRA BAJO LA CLAVE SSS-960912-HW9.

I.6	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE No. 5850, COLONIA LOMAS  DE LA VIRGEN, CÓDIGO POSTAL 78380, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO.

I.7 	“SSSLP” DESIGNÁ XXXXXXXXXXXXXXXXXX Y/O A QUIEN DESIGNE, COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; QUIEN DESEMPEÑARÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y PUNTO 10 INCISO A DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD, TALES COMO LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN PRESENTE CONTRATO, ENTRE OTRAS

II.	“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DECLARA QUE:

II.1	ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CON PLENA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE AL DÍA DE LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN NINGUNA DE SUS FORMAS LAS FACULTADES CON LAS QUE COMPARECE.

II.2	DENTRO DE SUS ACTIVIDADES SE ENCUENTRA COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMERCIAL, ALQUILER, SERVICIO MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL.

II.3  	SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BAJO LA CLAVE XXXXXXXX XXXXXXXXX.

II.4	SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CLAVE DE ELECTOR XXXXXXXXXXX, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

II.5 	SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE XXXXXXXXXX No. XXXX, C.P. XXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX., MISMO QUE SE PRECISA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6	ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON “SSSLP”, EN LOS TÉRMINOS QUE MÁS ADELANTE SE DETALLAN, CONVIENEN Y OTORGAN, A EFECTO DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE (RECARGA DE EXTINTORES) EN LOS INMUEBLES QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO UNO.

II.7	NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO LEGALMENTE PARA CONTRATAR, ES DECIR, QUE NO SE UBICA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 20 LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

III. 	DECLARAN LAS PARTES:

III.1 	QUE SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES SU DESEO CELEBRAR ESTE CONTRATO BAJO LAS ESTIPULACIONES QUE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE HAN PACTADO.

III.2	UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PROPORCIONE A “SSSLP”, EL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX), UBICADOS EN LOS LUGARES Y DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO, MISMO QUE UNA VEZ RUBRICADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

SEGUNDA.- VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO ES DEL XXXXXXXXXX DE XXXXXXXXX AL XXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXX DE DOS MIL XXXXXXXXX.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A:

1) 	LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) UBICADOS EN LOS LUGARES Y DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO DEL XXXXXXX DE XXXXXX DE DOS MIL XXXXXXXXX AL XXX X XXX DE XXX DE DOS MIL XXXX.

2) 	ATENDER CUALQUIER SOLICITUD QUE LE HAGA “SSSLP” RELACIONADA CON LAS LABORES QUE CONLLEVA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

3) 	ESTARÁ A SU CARGO Y SERA SU RESPONSABILIDAD, EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE DE ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS APLICABLES SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

4) 	REALIZAR CAPACITACIONES TEÓRICAS CONTINUAS AL PERSONAL DESIGNADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, REFERENTE AL USO Y MANEJO DE LOS EXTINTORES, ASÍ COMO PREVENCIÓN EN UN CONATO DE INCENDIO.

5) 	EN CASO DE QUE “SSSLP” CONSIDERE QUE LOS SERVICIOS EFECTUADOS POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTAN IRREGULARIDADES Y/O INCONSISTENCIAS, LA OFICINA DESERVICIOS GENERALES Y/O A QUIEN DESIGNEN, LAS REPORTARA DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS SIGUIENTES A QUE FUERON SOLICITADAS, DEBIENDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” RECTIFICARLAS DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A QUE SE NOTIFICO TAL SITUACIÓN SIEMPRE Y CUANDO A DICHAS IRREGULARIDADES Y/O INCONSISTENCIAS LES SEA APLICABLE LA GARANTÍA DE SERVICIOS OTORGADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. EN CASO DE QUE LAS INCONSISTENCIAS Y/O IRREGULARIDADES NO LES SEA APLICABLE LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, ÉSTE ENTREGARÁ A “SSSLP” LA COTIZACIÓN RESPECTIVA PARA SUBSANAR DICHAS IRREGULARIDADES Y/O INCONSISTENCIAS.

6) 	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX) CONFORME LO ESTABLECE EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ASUME EXPRESAMENTE Y ACEPTA EL CARÁCTER DE PATRÓN RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN COMPRENDIDAS DENTRO DE SU PERSONAL, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, MOTIVO POR EL CUAL “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  SE OBLIGA  A SACAR EN PAZ Y A SALVO A  “SSSLP” DE CUALQUIER CONFLICTO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE EN CONTRA DE “SSSLP” INSTAURE DICHAS PERSONAS EN RELACIÓN CON EL TRABAJO QUE LAS  MISMAS DESEMPEÑEN, ACEPTANDO ADEMÁS “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE NO EXISTE FIGURA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, NI SUSTITUCIÓN PATRONAL POR TAL OMISIÓN COMETIDA, Y EN CONSECUENCIA SE OBLIGA “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  Y ACEPTA ASUMIR TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELLO EMANEN; EN CASO DE QUE  “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE NIEGUE A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD A  “SSSLP”, O QUE CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE AQUEL, PERJUDIQUE LOS INTERESES DE “SSSLP”, SE OBLIGA A RESARCIR INMEDIATAMENTE LAS EROGACIONES QUE DE ELLO DERIVEN, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE NO HACERLO INMEDIATAMENTE, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  PAGARA A “SSSLP” LOS INTERESES MORATORIOS SOBRE LA CANTIDAD EROGADA O REQUERIDA Y NO PAGADA A RAZÓN DEL 2.5 VECES LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE), A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN Y HASTA AQUELLA EN QUE SE REALICE EFECTIVAMENTE EL PAGO RESPECTIVO CON LOS INTERESES SEÑALADOS. SI LA MORATORIA EXCEDE DE 10 DIEZ DIAS HÁBILES POSTERIORES, “SSSLP” SE RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER EL SERVICIO EN FORMA INMEDIATA Y SIN RESPONSABILIDAD PARA “SSSLP”.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE “SSSLP”.

1) 	INFORMAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” CUALQUIER IRREGULARIDAD QUE SE PRESENTE POR RAZÓN DEL SERVICIO.

2) 	PAGAR EL MONTO TOTAL A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- LUGAR DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN FAVOR DE “SSSLP”, CON PERSONAL BAJO SU EXCLUSIVA SUBORDINACIÓN Y/O DEPENDENCIA, EN LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL ANEXO 1.

SÉPTIMA.- CONTRAPRESTACIÓN.

“SSSLP" SE OBLIGA A PAGAR A FAVOR DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" Y/O DE LA PERSONA FÍSICA QUE LEGALMENTE REPRESENTE SUS DERECHOS, POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS QUE AQUÍ SE CONTRATAN, LA CANTIDAD DE $XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.). I.V.A INCLUIDO, DICHA CANTIDAD SERÁ PAGADERA EN MENSUALIDADES VENCIDAS, CONTRA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

EL PRECIO DE LOS SERVICIOS COMPENSARA  A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  POR LOS  MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, INSUMOS, CONSUMIBLES, UTENSILIOS, MAQUINARIA, EQUIPO, SUELDOS, HONORARIOS, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA PROPIA, ADMINISTRACIÓN, PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES A SU PERSONAL, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS QUE SE ORIGINEN COMO CONSECUENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO SU UTILIDAD, POR LO QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  NO PODRÁ EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO.

OCTAVA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.

EL PAGO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, SE EFECTUARÁ MEDIANTE CHEQUE Y/O DEPÓSITO BANCARIO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  LE INDIQUE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., SELECCIONADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, QUIEN DEBERÁ COMUNICARLO A “SSSLP” POR ESCRITO DIRECTAMENTE EN LA VENTANILLA ÚNICA DE PAGO, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE No. 5850, COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN, CÓDIGO POSTAL 78380, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., CON ANTELACIÓN AL  PAGO QUE SE DE AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, EN MENSUALIDADES VENCIDAS Y PREVIA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), EN MONEDA DEL CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL DÍA EN QUE “SSSLP” DEBA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

DICHO IMPORTE SERÁ PAGADERO DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA FACTURA CONTENDRÁ LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

NOMBRE: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE No. 5850,

COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN,

CÓDIGO POSTAL 78380, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R. F. C: SSS-960912-HW9

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

IMPORTE ANTES DE I.V.A.

IMPORTE CON I.V.A.

EN EL CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES, NI LOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, “SSSLP” SE ABSTENDRÁ DE EFECTUAR SU PAGO HASTA EN TANTO SE PRESENTE LA FACTURA DE MANERA CORRECTA, SIN QUE POR ESTE MOTIVO INCURRA EN MORA.

“SSSLP” EFECTUARÁ LOS PAGOS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN ESTA CLÁUSULA, UNA VEZ QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES Y LOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS.

NOVENA.- MODIFICACIONES.

LAS PARTES PODRÁN ADICIONAR O MODIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO ESTE CONTRATO, EN CUALQUIERA DE SUS PARTES, PERO DICHAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES DEBERÁN REALIZARSE NECESARIA Y EXPRESAMENTE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ENTRE LOS FIRMANTES DEL CONVENIO RESPECTIVO.

DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE Y CONFORME A LAS NECESIDADES DE “SSSLP”, PODRÁ ACORDAR CON “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EL INCREMENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, MEDIANTE MODIFICACIONES AL PRESENTE INSTRUMENTO, DURANTE SU VIGENCIA SIEMPRE Y CUANDO, SE RESPETEN LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN ESTE CONTRATO Y EL PRECIO DE LOS SERVICIOS SEA IGUAL O MENOR AL VEINTE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CONTRATO.

DÉCIMA.- CESIONES.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO PODRÁ CEDER, TRANSMITIR, TRASPASAR YA SEA PARCIAL O TOTALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CONFORME AL PRESENTE CONTRATO LE CORRESPONDEN, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO, DEBIÉNDOSELO COMUNICAR POR ESCRITO A “SSSLP” CUANDO MENOS CON VEINTE DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN; DE IGUAL MANERA “SSSLP” NO PODRÁ TRASPASAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

PRIMERA.- ACUERDO INTEGRAL.

EL PRESENTE INSTRUMENTO Y SU ANEXO, SON OTORGADOS DE COMÚN ACUERDO Y DECLARADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LIBRE DE VICIOS O ACTOS ILÍCITOS, RECONOCIENDO COMO SUYAS LAS FIRMAS QUE LO CALZAN, POR HABER SIDO PUESTAS DE SU PUÑO Y LETRA, Y SER LAS QUE UTILIZAN EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

DÉCIMA

SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” CONVIENE EN QUE SI NO SE PRESTAN LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, PAGARÁ A “SSSLP”, EL 10% (DIEZ POR CIENTO) POR CADA DÍA DE MORA EN QUE INCURRA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

AUN CUANDO SE OTORGUE PRORROGA, EN LOS CASOS EN QUE ESTA SEA IMPUTABLE AL PRESTADOR, LO CUAL NO EXCEDERÁ DEL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE HAGA EXIGIBLE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SI DEL MISMO RESULTARÉ GRAVE PERJUICIO A LOS INTERESES DE “SSSLP”, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA ANTES CITADA.

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” Y SE HARÁ EFECTIVA:

A) 	POR PAGO VOLUNTARIO DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

B) 	EN CASO DE NO EXISTIR PAGO VOLUNTARIO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” AUTORIZA Y FACULTA A “SSSLP”, QUE EL MONTO SE DESCUENTE ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENEN “SSSLP” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

ADEMÁS DE LAS SANCIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SERÁN APLICABLES TODAS AQUELLAS QUE CORRESPONDAN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES, CLÁUSULAS Y OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE CANCELARA CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HAYA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA

TERCERA.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA PARA ELLO A FAVOR DE "SSSLP"; POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO ADJUDICADO DEL PRESENTE CONTRATO, (INCLUYENDO EL IV.A.).

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A MANTENER LA FIANZA CITADA, POR 12 (DOCE MESES) CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA QUE SÓLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO DE "SSSLP".

SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO PROPORCIONA EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y BAJO LA EXCLUSIVA SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA DEL MISMO. EL SERVICIO SE PRESTARÁ EN LOS TÉRMINOS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 1, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE DEMANDA Y A SATISFACCIÓN DE "SSSLP".

LA FIANZA SE OTORGARÁ POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, Y DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

QUE LA FIANZA SE OTORGARA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

QUE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA Y AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE.

QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS, Y EN SU CASO DE DEFECTOS Y/O RESPONSABILIDADES CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

QUEDA EXPRESAMENTE ACEPTADO POR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, QUE PARA EL CASO DE RECLAMACIÓN EL PLAZO SERA DE TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS POSTERIORES A AQUEL EN QUE LA OBLIGACIÓN FUERA EXIGIBLE, LOS BENEFICIARIOS EN SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN DEBERÁN DE INDICAR CLARAMENTE LOS SIGUIENTE: A) FECHA DE RECLAMACIÓN, B) No. DE PÓLIZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA, C) FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA, D) MONTO DE LA FIANZA, E) NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO, F) NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO, G) DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H) DESCRIPCIÓN Y OBLIGACIÓN GARANTIZADA, I) REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NUMERO DE CONTRATO, ETC.), J) DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO, K) IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

QUE A TRAVÉS DE LA FIANZA SE PODRÁN COBRAR TAMBIÉN LA PENA CONVENCIONAL DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) POR DÍA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

QUE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

QUE SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AVISO POR ESCRITO DE “SSSLP”, Y

QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTE LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 283 Y 289 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HAYA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA

CUARTA.- TÍTULO O ENCABEZADOS.

LOS TÍTULOS O ENCABEZADOS ANTEPUESTOS A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, SÓLO TENDRÁN EFECTOS DE ORIENTACIÓN, CON EL FIN DE FACILITAR SU LECTURA Y/O IDENTIFICACIÓN, POR LO QUE NO DEBERÁN AFECTAR SU INTERPRETACIÓN NI SE CONSIDERAN PARTE DEL TEXTO DE DICHAS CLÁUSULAS.

DÉCIMA

QUINTA.- DOMICILIOS.

LAS PARTES SEÑALAN COMO DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA TODO LO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y PARA DIRIGIRSE LAS COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES QUE SE HARÁN POR ESCRITO Y EN FORMA INDUBITABLE, YA SEA POR FAX, CORREO ELECTRÓNICO Y/O CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO Y/O POR ENTREGA EN PROPIA MANO, LOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO, NOTIFICARÁ DEL CAMBIO A LA OTRA PARTE MEDIANTE AVISO POR ESCRITO, DADO CON 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA DICHO CAMBIO.

DÉCIMA

SEXTA.- SUPERVISIÓN.

“SSSLP”, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y/O A QUIEN DESIGNEN, ESTÁN FACULTADOS PARA SUPERVISAR Y VIGILAR EN TODO TIEMPO, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE INSTRUMENTO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, DEBIENDO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE “SSSLP”, CUALQUIER IRREGULARIDAD SUSCITADA DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

ASIMISMO “SSSLP” PODRÁ PROPORCIONAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, A FIN DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, ORDENE “SSSLP”.

DÉCIMA

SÉPTIMA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POR VIRTUD DE ESTE CONTRATO, FACULTA A “SSSLP” PARA DARLO POR RESCINDIDO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO. DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE “SSSLP” COMUNIQUE A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POR ESCRITO TAL DETERMINACIÓN, ADEMÁS SI ESTE INCURRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO EJECUTA LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE EMITAN “SSSLP”;

- POR DESATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR “SSSLP”;

- SI NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “SSSLP”, PARA LA EJECUCIÓN DE SU FUNCIÓN;

E)	SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO OTORGA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA DÉCIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERE SUFRIR “SSSLP” POR LA INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

F) 	SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO REALIZA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN FAVOR DE “SSSLP”, EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA EN TÉRMINOS DE LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

G) 	POR NEGATIVA A REPETIR O COMPLETAR LOS TRABAJOS QUE “SSSLP” NO ACEPTE POR DEFICIENTES.

H)  	SI SE CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS SERVICIOS, SIN CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO POR PARTE DE “SSSLP”.

I)	SI ES DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGO, POR AUTORIDAD COMPETENTE.

J)	CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS FEDERAL Y/O ESTATAL.

EN GENERAL, POR CUALQUIER CAUSA IMPUTABLE A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” O A SU PERSONAL QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO, TOTAL O PARCIAL, A LO PREVISTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS ANTERIORMENTE, AMBAS PARTES REQUERIRÁN A LA OTRA POR ESCRITO PARA QUE EN UN PLAZO DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS SUBSANE LA DEFICIENCIA. SI AL FINAL DE DICHO PLAZO LA PARTE DE QUE SE TRATE NO HA CUMPLIDO CON LA OTRA, AMBAS PODRÁN EJERCER EL DERECHO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

CUALQUIER OTRA CAUSA NO PREVISTA QUE DIERA MOTIVO A LA RESCISIÓN DEBERÁ SER COMUNICADA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE (30) TREINTA DÍAS PREVIOS A LA MISMA.

SI SE ACTUALIZA UNA O VARIAS HIPÓTESIS ANTERIORES, CON EXCEPCIÓN DE LAS SEÑALADAS EN LOS INCISOS H) E I), DE LAS CUALES SURTIRÁN SUS EFECTOS DE INMEDIATO, “SSSLP” REQUERIRÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ESTE CONTRATO, LAS SUBSANE O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO CUMPLIERE SATISFACTORIAMENTE DICHO REQUERIMIENTO A JUICIO DE “SSSLP”, ESTE PODRÁ EJERCITAR EL DERECHO DE RESCISIÓN PREVISTA EN ESTA CLAUSULA.

ADEMÁS LA RESCISIÓN DEL CONTRATO SE SUJETARA A LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

A. CUANDO EL SERVICIO NO SE AJUSTE A LO PACTADO, “SSSLP” NO LIQUIDARA A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y

B. LA LIQUIDACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS NO SIGNIFICARA LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, POR LO TANTO “SSSLP” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS SERVICIOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

DÉCIMA

OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.

"SSSLP" PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” CON QUINCE (15) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE TERMINACIÓN CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.

DÉCIMA

NOVENA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

EI PRESENTE CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON SU OBJETO, Y DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN, OBLIGACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE ESTAS, YA SEA VERBAL O ESCRITA, EFECTUADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRME EL MISMO.

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN CASO DE QUE SURJA CUALQUIER CONTROVERSIA RELACIONADA CON EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.; POR LO TANTO, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER CAUSA.

VIGÉSIMA

PRIMERA.- CLÁUSULA FISCAL.

CADA UNA DE LAS PARTES PAGARÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DEMÁS CARGAS FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TENGAN OBLIGACIÓN DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO.

VIGÉSIMA

SEGUNDA.- ACCESO A LA INFORMACIÓN

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE, OBTENGA O PRODUZCA EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERÁ CLASIFICADA ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, RESERVA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE DERIVAN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LO QUE "LAS PARTES" SE OBLIGAN A UTILIZARLA O APROVECHARLA ÚNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, "LAS PARTES" SE OBLIGAN A NO COMERCIALIZAR, PROPORCIONAR, DIFUNDIR O DISTRIBUIR LOS DATOS PERSONALES EN SU POSESIÓN, O ADMINISTRADOS Y SISTEMATIZADOS EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES, SALVO QUE EXISTA CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO, DE LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN. ASÍ MISMO, LAS PERSONAS TENDRÁN DERECHO A SABER LA FECHA, LA ENTIDAD PÚBLICA RECEPTORA, Y EL MOTIVO POR EL CUAL SE ENVIARON SUS DATOS PERSONALES A OTRA ENTIDAD PÚBLICA, DISTINTA A LA POSEEDORA ORIGINAL.

VIGÉSIMA

TERCERA.- ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO.

SE ANEXA Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, EL ANEXO 1, (PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y LUGARES DEL SERVICIO), MISMO QUE UNA VEZ FIRMADO Y RUBRICADO DE CONFORMIDAD, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO INTEGRAL Y ALCANCE LEGAL, NO EXISTIENDO DOLO, ERROR, NI VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, Y DE CONFORMIDAD LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL XXXXXXXXXXX DE XXX DE DOS MIL XXXX.

| POR “SSSLP” EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN _____________________________________________ XXXXXXXXXXXXXX |  | POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ____________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ____________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 14

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ____ DE _________________2023

C. _______________________________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE _________________________________________________, CON DOMICILIO EN _________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA EL CASO DE RESULTAR ASIGNADO CON ALGUNA O ALGUNAS PARTIDAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  No. _______________, RELATIVA A LA CONTRATACION DEL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN, EN LA CUAL MI REPRESENTADA PARTICIPA, Y EXISTA UN ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES POR UN PERIODO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA LIMITE DE ENTREGA; MANIFIESTO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA LA CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE QUE SE REALICE LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO, A CRITERIO Y VALORACIÓN DE LA CONVOCANTE, OBLIGÁNDOSE MI REPRESENTADA A CUBRIR LA PENA CONVENCIAL CORRESPONDIENTE POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO, CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES A LAS MISMAS DEL PROCESO ANTES CITADO.

EN EL ENTENDIDO QUE LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA QUE SE OTORGA PRÓRROGA ALGUNA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 15

NO SUJETOS GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PRESENTE.

QUIEN SUSCRIBE ___________________________________________________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE COMO LICITANTE ADJUDICADO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.___________________ Y TOMANDO EN CUENTA QUE POR EL MONTO NO SOMOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR FIANZA DE CUMPLIMIENTO, POR LA PRESENTE NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR EN TIEMPO, CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIO OFERTADO DE LOS SERVCIOS CONTRATADOS

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.

FIRMA

____________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 16

FORMATO CONSTANCIA DE VISITA

NUMERAL EE)

CONSTANCIA DE VISITA

| CONSTANCIA DE VISITA UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS |
| --- |
| NOMBRE DE LA UNIDAD: |  |
| DOMICILIO: |  |
| PERSONAL QUE REALIZA LA VISITA: |  |
| EMPRESA: |  |
| FECHA: |  |
| NOMBRE COMPLETO, MATRICULA Y FIRMA DEL PERSONAL DE LOS SERVICOS DE SALUD QUE ATENDIÓ: |  |
| SELLO DE LA UNIDAD |  |