SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N4-2023

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, COMPRESORES DE GRADO MEDICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, ELEVADORES Y AIRES ACONDICIONADOS”

PRESENTACIÓN

Los servicios de Salud de San Luis Potosí en adelante (S.S.S.L.P.), con fundamento en lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y los Artículos 1º. Fracc. II, 3º. Fracción III, 5º, 6º, 22 Fracción I, artículos 27, 28 y 30 La Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables, a través de la Subdirección Operativa; por conducto del Departamento de Adquisiciones, con domicilio en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la virgen, C.P. 78380, en la ciudad de San Luis Potosí, con teléfonos: (01-444) 834-11-00 ext. 21417, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional  No. SSSLP-LP-N4-2023  denominada “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, COMPRESORES DE GRADO MEDICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, ELEVADORES Y AIRES ACONDICIONADOS”, que se describe en el Anexo 1 bajo las siguientes:

CONVOCATORIA

Lineamientos generales que deberán observar los servidores públicos.

Se hace del conocimiento de los participantes, que conforme al acuerdo por el que se expide el protocolo de actuaciones en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permiso, autorizaciones y concesiones. publicado en el periódico oficial del gobierno del estado el 19 de octubre de 2017, es obligación de esta convocante apegarse a los puntos  6, 7 y 8 del anexo primero del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones que  puede ser consultado en la página de internet de la contraloría general del estado, a través de la liga slp.gob.mx/cge/paginas/inicio.aspx; con el fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, las comunicaciones, las reuniones, visitas y actos públicos que se desarrollen con motivo de los procedimientos regulados en el protocolo y referidos en este anexo, serán grabados, siguiendo por tal motivo las disposiciones a que hace referencia el citado acuerdo.

DURANTE EL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO SE OBSERVARÁN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 6,7 Y 8 DEL ANEXO PRIMERO SECCIÓN II DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES QUE A LA LETRA DICEN:

“6. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN INFORMAR A LOS PARTICULARES AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE O EN EL PRIMER CONTACTO CON MOTIVO DE ÉSTE, LO SIGUIENTE:”

“A) QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CONTACTO CON PARTICULARES DEBEN OBSERVAR EL PRESENTE PROTOCOLO Y QUE ÉSTE PUEDE SER CONSULTADO EN LA SECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL (GOB.MX), A TRAVÉS DE LA LIGA WWW.GOB.MX/SFP; ASIMISMO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN INFORMAR A LOS PARTICULARES LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE PROTOCOLO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; INCISO REFORMADO POR ACUERDO DOF 19/02/2016”

“B) QUE A FIN DE PROMOVER LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN LAS REUNIONES, VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS SERÁN VIDEOGRABADOS:”

“I. CONTRATACIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CUYO MONTO REBASE EL EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UNIDADES DE

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN;”

“II. CONTRATACIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUYO MONTO REBASE EL EQUIVALENTE A DIEZ MILLONES DE UNIDADES DE MEDIDA Y

ACTUALIZACIÓN;”

“III. CONTRATACIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, CUYO MONTO REBASE EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MILLONES DE UNIDADES DE INVERSIÓN, Y”

“IV. OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE CONCESIONES.”

“C) QUE LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS REUNIONES, VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS PODRÁN PONERSE A

DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE VERIFICAR LA LEGALIDAD DE DICHOS PROCEDIMIENTOS Y PODRÁN SER UTILIZADAS COMO ELEMENTO DE PRUEBA. A EFECTO DE LO ANTERIOR, DICHAS VIDEOGRABACIONES DEBERÁN CONSERVARSE EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LAS HAYA GENERADO. INCISO REFORMADO POR ACUERDO DOF 28/02/2017”

“D) QUE LOS DATOS PERSONALES QUE SE RECABEN CON MOTIVO DEL CONTACTO CON PARTICULARES SERÁN PROTEGIDOS Y TRATADOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, Y

INCISO REFORMADO POR ACUERDOS DOF 19/02/2016 Y 28/02/2017”

“E) QUE TIENEN DERECHO A PRESENTAR QUEJA O DENUNCIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE ADVIERTAN EN EL CONTACTO CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE, O BIEN, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS, ESTABLECIDO MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2015.”

“7. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN ADOPTAR MEDIDAS PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES DE LOS PARTICULARES, ASEGURÁNDOSE DE SEÑALARLES CUÁL ES EL PROPÓSITO DE RECABARLOS Y SOLICITAR SU CONSENTIMIENTO DE MANERA EXPRESA, POR ESCRITO O CUALQUIER MEDIO DE AUTENTICACIÓN, PARA EL CASO DE QUE TERCERAS PERSONAS ACCEDAN A DICHOS DATOS.”

“8. EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE SEÑALAN EN EL NUMERAL 6, INCISO B) DE ESTE ANEXO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN VIDEO GRABAR LAS REUNIONES, VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS.

EL DISPOSITIVO EN EL QUE SE ALMACENEN LAS VIDEOGRABACIONES FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE QUE SE TRATE. DICHAS VIDEOGRABACIONES QUEDARÁN SUJETAS A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN MATERIA DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DEMÁS QUE RESULTEN APLICABLES  LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÁN OBTENER EL CONSENTIMIENTO TÁCITO O EXPRESO DE LOS PARTICULARES PARA VIDEO GRABAR LAS REUNIONES, Y LES COMUNICARÁN QUE SE ENTENDERÁ QUE HAY CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO PERMANEZCAN EN LAS REUNIONES DE QUE SE TRATE. DE NO EXISTIR CONSENTIMIENTO DEL PARTICULAR, EL SERVIDOR PÚBLICO LE INFORMARÁ QUE NO PODRÁ PERMANECER EN LA REUNIÓN.”

“LOS PARTICULARES QUE PARTICIPEN EN LAS VIDEOGRABACIONES PODRÁN OBTENER UNA COPIA DE LAS MISMAS, PREVIO PAGO DEL COSTO DE LOS MATERIALES DE ALMACENAMIENTO RESPECTIVOS.

EN EL CASO DE LAS VISITAS Y ACTOS PÚBLICOS NO SE REQUERIRÁ EL CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICULARES PARA VIDEO GRABARLOS, EN TANTO QUE LOS MISMOS SON DE ORDEN E INTERÉS PÚBLICOS. TRATÁNDOSE DE EXÁMENES O EVALUACIONES MÉDICAS QUE SE REQUIERAN PARA LAS LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, SE ESTARÁ A LO QUE DISPONGAN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN MÉDICA APLICABLES.”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N4-2023

DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

OBJETO

Contratar el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, COMPRESORES DE GRADO MEDICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, ELEVADORES Y AIRES ACONDICIONADOS” para uso de los hospitales de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, de conformidad con lo señalado en el Anexo 1 de las presentes bases.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD

El pasado 11 de marzo de 2020, la organización mundial de la salud declaró pandemia global al virus sars-cov2 (covid-19).en torno a la situación sanitaria del país con motivo del virussars-cov2 (covid-19), y preponderando el derecho fundamental de la salud de las personas, consagrado por los artículos 4° de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 12 de la constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí, el poder ejecutivo del Estado, por conducto de esta oficialía mayor, emitió las circulares OM/DT/021/2020 de 17 de marzo de 2020, y OM/DT/025/2020 de20 de marzo de 2020, con la finalidad de establecer las medidas provisionales necesarias para salvaguardar la salud del personal adscrito a las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal así como de las personas usuarias de dichos servicios ante la capacidad de contagio a la población en general del virus SARS-COV2 (covid-19), el 24 de marzo de 2020 se publicó en el diario oficial de la federación, el acuerdo por el cual se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus sars-cov2(covid-19), emitido por la secretaría de salud del gobierno federal de la república toda vez que el derecho a la protección de la salud se encuentra previsto en los artículos 4° de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 12 de la constitución política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como en diversos tratados internacionales de los que México es parte, dentro de los que destacan la declaración universal de los derechos humanos, la convención americana sobre derechos humanos y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; el estado mexicano tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo, y cuenta con la facultad de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables en caso de epidemias de carácter grave .así mismo, los artículos 6° y 7° de la constitución política del Estado Libre Y Soberano de San Luis Potosí, prevén que la base y objeto de las instituciones políticas y sociales, son la protección de los derechos de sus habitantes y la permanente búsqueda del interés público, quedando asegurado el goce irrestricto  de  los  derechos  humanos  y  las  garantías individuales y sociales consagradas en la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como en los tratados internacionales, las que el estado adopta como propias; estableciendo además la obligación para las autoridades estatales de respetar y hacer respetar tanto dichas garantías, como los derechos humanos, conforme lo dispongan las leyes reglamentarias y ordinarias respectivas, así como los tratados internacionales de la materia. Por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá procurar las protecciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la normativa.

Por lo anterior, se deberá usar gel antibacterial antes de entrar a la sala de licitaciones de la jefatura de adquisiciones de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, le será tomada la temperatura a cada uno de los participantes antes del ingreso a la sala, al evento solo se permitirá la entrada, solo a un representante por participante, quien en todo momento deberá portar cubre bocas, así mismo deberá informar al personal de servicios de salud si cuenta con síntomas de gravidez.

Por lo anterior, resulta prioritario complementar las medidas provisionales establecidas en las circulares OM/DT/021/2020de 17 de marzo de 2020, y OM/DT/025/2020 de 20 de marzo de2020, con la finalidad de mitigar los riesgos a la salud que implica la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19), en lo que corresponde al personal adscrito a las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal, así como de las personas usuarias de dichos servicios.

ORIGEN DEL RECURSO

La fuente de financiamiento con que cuenta los Servicios de Salud de San Luis Potosí para esta licitación pública nacional corresponde a la partida 35701.- “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, COMPRESORES DE GRADO MEDICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, ELEVADORES Y AIRES ACONDICIONADOS”, el presupuesto es de “APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL INSABI 2023” y FASSA 2023 con Normatividad Estatal.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR

La descripción amplia y detallada del servicio a licitar, se contempla en el Anexo 1, en este se detalla la descripción, características, especificaciones, el cual forma parte integrante de esta licitación, mismas que fueron proporcionadas por las unidades técnicas solicitantes; por lo que no serán aceptadas proposiciones alternativas que demeriten la calidad de lo solicitado.

TRANSPORTE

Sera por cuenta y riesgo del proveedor adjudicado, hasta el lugar donde se prestará el servicio.

SEGUROS

Será por cuenta y bajo responsabilidad del licitante adjudicado contratar el aseguramiento de los servicios hasta su entrega en la unidad receptora correspondiente.

ANTICIPOS

En la presente licitación y adjudicación del contrato no se otorgarán anticipos.

CALENDARIO DE LICITACIÓN

| EVENTO | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE PUBLICACION | 03 DE Mayo 2023 |
| FECHA LIMITE PARA RECEPCIÓN DE DUDAS | 11 de Mayo 2023 | 09:00 HORAS |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 12 de Mayo 2023 | 09:00 HORAS |
| REVISIÓN PRELIMINAR (OPTATIVA) | 17 de Mayo 2023 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| APERTURA TECNICA | 18 de Mayo 2023 | 09:00 HORAS |
| RESULTADO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA | 22 de Mayo 2023 | 12:00 HORAS |
| FALLO | 24 de Mayo 2023 | 13:00 HORAS |
| FIRMA DE CONTRATO | 31 de Mayo 2023 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| VIGENCIA DEL SERVICIO | 01 de Junio 2023 al 31 de Diciembre 2023 |

LICITACIÓN PÚBLICA SSSLP-LP-N4-2023

CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACIÓN

- Sección I, GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

- Sección II, PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN.

- Sección III, OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- Sección IV, MODELOS DE ANEXOS.

S E C C I Ó N I - P R I M E R A

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

1 TIPO DE CONTRATACIÓN.

La contratación abarcará el presente ejercicio fiscal, y será por monto y tiempo determinado.

La adjudicación se hará por el total del Anexo 1.

2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.

Ser persona física o moral con plena capacidad técnica, económica, jurídica para contratar y obligarse.

No encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

“Los S.S.S.L.P.” en términos de lo estipulado en el artículo 20 de la ley de adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos con proveedores que se encuentren en situación de atraso o incumplimiento en las entregas de los bienes o servicios objeto de diversos contratos, así como respecto a aquellos que en relación con las instituciones del gobierno se hayan, en alguna ocasión, declarado para evadir responsabilidades, en estado de quiebra o sujetos a concurso de acreedores, así mismo no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la ley.

Adquirir bases de esta licitación y haber sido pagadas en las oficinas de los S.S.S.L.P., con el recibo que otorgan en la compra directa de las bases.

Las bases se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio y horario indicado en la sección II de estas bases, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo.

Las bases deberán ser adquiridas en el Departamento de Adquisiciones, ubicado en prolongación calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, San Luis Potosí, S.L.P., quien desee adquirir las bases deberá cubrir su costo de $3,000.00 pesos mediante efectivo, cheque certificado o de caja a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. A efecto que le sean entregadas las copias correspondientes de las bases y sus anexos de licitación en formato electrónico.

Así mismo, no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría General del Estado.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como las propuestas presentadas podrán ser negociadas por los licitantes, reservándose la convocante el derecho de hacer las aclaraciones y modificaciones a las bases en término de lo establecido en el artículo 30 fracción XII de la ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí,  por lo que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores, podrá ser pasada por alto.

3.- PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

La licitación pública nacional inicia con la publicación de la convocatoria en el periódico oficial del estado, así como en los diarios de mayor circulación en la entidad o en uno de mayor circulación nacional cuando así se amerite, y concluye con la emisión del fallo o, en su caso, la cancelación del procedimiento.

La convocante no recibirá propuestas ni celebrará contratos con aquellos proveedores que se encuentren en situación de atraso o incumplimiento de bienes y servicios de diversos contratos que tengan celebrados con este organismo, o bien se hayan declarado con el objeto de evadir responsabilidades en estado de quiebra o sujetos a concursos de acreedores con instituciones de gobierno, lo anterior en términos del artículo 20 último párrafo de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

3.1 JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES

La convocante celebrará la junta de aclaraciones y comentarios a las presentes bases, de conformidad con lo señalado en la sección II; en la que solamente podrán formular preguntas los licitantes que hayan adquirido las bases correspondientes, lo cual deberá acreditar con copia del comprobante de pago de las mismas, en caso contrario se le permitirá su asistencia sin dar por acreditada su participación en el proceso.

De conformidad con el artículo 30 fracción III, de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Esta será obligatoria, en el sentido de que los acuerdos que se tomen en la misma formarán parte integrante de estas bases, por lo que su inasistencia, así como el incumplimiento de los acuerdos o modificaciones a las bases, tomados en la misma, serán motivo de desechamiento.

Se realizará en el domicilio y hora señalada en las bases conforme al calendario de eventos de la presente base; no se permitirá la participación a ningún licitante que llegue en forma extemporánea a la hora marcada; se declarará iniciado el acto, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia, debiendo estar presente un representante por empresa participante.

A fin de agilizar ese acto, se solicita a los licitantes elaborar y presentar sus preguntas por escrito y en formato Word editable en el departamento de adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, en esta Ciudad, en el domicilio y horario señalado en la sección II de estas bases, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados respetar la fecha límite para recibir dudas, las cuales se deberán integrar en papel membretado del licitante conforme al modelo de anexo 2 el cual deberá estar firmado por el representante legal del licitante o a través de correo electrónico depto.adquisiciones@slpsalud.gob.mx en formato Word siendo texto (no imagen, ni PDF) es importante señalar que las preguntas deberán versar exclusivamente en las dudas que se tuvieran a los puntos de las bases y sus anexos, y no a solicitudes para modificar las características y tiempos de entrega de los bienes y servicios requeridos por los S.S.S.L.P. ya que únicamente corresponde a los S.S.S.L.P. el hacer las aclaraciones o modificaciones a las bases en términos del artículo 30 fracción XII de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y último párrafo de la citada Ley.

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, en la junta de aclaración a las bases dará respuesta a todas y cada una de las preguntas que se hayan recibido previamente; así como a aquellas que en ese momento se realicen por parte de los licitantes, mismas que deberán de ser entregadas en forma escrita a la convocante en el acto citado.

Al finalizar el acto se levantará el Acta de la cual se les dará copia a los licitantes que asistan al evento, no estando la convocante obligada a enviarlas por correo, fax u otro medio. Dicha Acta estará disponible en el departamento de adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, C.P. 78380, en esta ciudad.

3.2 INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS.

Elaborar sus propuestas por escrito, en idioma español, en papel membretado del licitante.

La propuesta deberá abarcar el 100% de los artículos solicitados, conforme al Anexo 1, de las presentes bases.

No presentar tachaduras y enmendaduras.

Se deberá cotizar en el mismo orden del anexo 1, si algún renglón o clave no es cotizado por usted se pondrá la frase No Cotizo

Anotar los datos con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación y cumplir con todos y cada uno de los requisitos solicitados en estas bases de licitación.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la sección IV, de acuerdo con la información solicitada en los mismos en papel membretado del licitante. Las propuestas deberán ir rubricadas al margen de cada hoja y firmada autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja que la contenga.

Las propuestas económicas deberán integrarse con los siguientes requisitos:

Cotizar en pesos mexicanos

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Las propuestas económicas deberán presentarse en impresión rubricada al margen de cada hoja y firmada autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que la contenga.

Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio, así como gastos inherentes al mismo, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, y cualquier otro concepto que pudiera presentarse.

Para un mejor control en la entrega-recepción de las propuestas, éstas además de los anexos y documentación complementaria, deberán estar debidamente foliadas en cada una de las hojas que lo integren por el lado anverso, en la inteligencia que toda la documentación deberá contar con el folio correspondiente, en orden consecutivo.

No se reciben entregas parciales bajo el sistema de paquetería ni de mensajería.

3.3 REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS DOCUMENTOS LEGALES (OPTATIVA)

La convocante llevará a cabo la revisión y validación preliminar de la documentación legal en el Departamento de Normatividad Contratos y Control de Bienes Inmuebles adscrito a la Subdirección Jurídica, en el domicilio, fecha y horario señalado en la sección II, punto 4, siendo este proceso optativo para el licitante, por lo que la no ejecución de este trámite no se considerará motivo de desechamiento.

El departamento antes citado; expedirá al licitante una cedula de validación, siempre y cuando en el periodo de inscripción cumplan con los requisitos solicitados para este punto

3.4 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en dos etapas: una para la recepción de las propuestas técnica y económica y apertura de propuestas técnicas (primera etapa) y otra para el dictamen técnico y apertura de propuestas económicas (segunda etapa).

Los sobres que contienen la documentación relativa a las propuestas se identificarán con la leyenda “Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica” respectivamente, nombre del Licitante, dirección, teléfono y fax, correo electrónico, el número y nombre de la presente Licitación.

Por el hecho de presentar propuesta, el licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en estas bases y sus anexos y en el acta de junta de aclaraciones a las bases no pudiendo renunciar a su contenido y alcance.

3.5 DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA (APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS)

La primera etapa consistirá en la entrega de propuestas, documentación complementaria y apertura de los sobres que presumiblemente contienen las Propuestas Técnicas, realizando de la siguiente manera:

Los Licitantes o cualquier otra persona interesada deberán registrar su asistencia; en la hoja de registro que para tal efecto expedirá la convocante.

Se realizará en el domicilio y hora señalada en la Bases conforme al calendario de eventos llegada la hora programada para la realización del acto, no se permitirá la participación a Licitantes que en forma extemporánea registre su participación o su asistencia , excepto a servidores públicos de la que para tal efecto acrediten su cargo, se declarará iniciado el acto, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia a los licitantes y demás participantes.

El acto será presidido por los servidores públicos designados por la convocante, quien será la autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas, y en general para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Los licitantes serán nombrados conforme a la lista de asistencia por el servidor público que presida el acto a fin de que los licitantes participantes entreguen las propuestas en ese orden.

Se procederá a la revisión cuantitativa de la documentación complementaria, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará dentro del proceso de evaluación técnica.

Si de la revisión cuantitativa de la documentación complementaria y técnica se desprende que algún licitante omitió la presentación de algún documento solicitado como obligatorio en la sección II, punto 5 se procederá a desechar la propuesta del licitante.

Las propuestas técnicas, conjuntamente con los sobres que presuntamente contienen las propuestas económicas, serán rubricadas por los representantes de los licitantes y por los servidores públicos de los S.S.S.L.P. quedando en poder de la convocante para su evaluación y dictamen técnico correspondiente.

Se levantará el Acta de esta etapa, haciéndose constar las propuestas técnicas y su documentación complementaria aceptadas para su análisis cualitativo, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron., el acta será firmada por los participantes y funcionarios asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, en el Departamento de Adquisiciones ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, en San Luis Potosí, S.L.P. teléfono (01 444) 834-11-00 ext. 21417 para efectos de su notificación.

3.6 DESARROLLO DEL ACTO DE LA SEGUNDA ETAPA (APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS)

El acto se llevará a cabo en el domicilio y hora señalada en las bases conforme al calendario de eventos y se realizará de la siguiente manera:

Los licitantes o cualquier otra persona interesada deberán registrar su asistencia, llegada la hora programada para la realización del acto, este se declarará iniciado, se procederá a la presentación de los servidores públicos de la convocante y se pasará lista de asistencia a los licitantes y demás participantes.

El acto será presidido por los servidores públicos designados por la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas, y en general para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Se dará a conocer el resultado técnico en el que se informará sobre las razones por las cuales sus propuestas técnicas fueron aceptadas o desechadas. Se procederá abrir las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas en la primera etapa.

En este acto la revisión de la documentación deberá hacerse en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará dentro del proceso de evaluación correspondiente. Se procederá a la lectura del importe total de las propuestas económicas.

Si de la revisión cuantitativa de la documentación economica se desprende que algún licitante omitió la presentación de algún documento solicitado como obligatorio en la sección II, punto 6 se procederá a desechar al licitante.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes, rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para análisis, sus importes, así como las que hubiesen sido desechadas y las causas específicas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma.

La falta de firma de algún licitante en el acta no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esta fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, en el Departamento de Adquisiciones sita en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, en San Luis Potosí, S.L.P. teléfono (01 444) 834-11-00 ext. 21417, para efectos de su notificación se confirmará domicilio fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.

3.7 DESARROLLO DEL ACTO DE FALLO.

En junta pública y de acuerdo al lugar, día y horario señalado en el calendario de eventos de las presentes bases bien, lo plasmado en el acta de segunda etapa de apertura de prouestas, se dará a conocer el fallo de la presente licitación, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, el fallo emitido deberá contener como mínimo:

● El nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron desechadas como resultado del análisis detallado y las razones específicas que se tuvieron para ello.

● El nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron determinadas como solventes.

● El nombre del licitante(s) a quien(es) se adjudique(n) el(los) contrato(s) y pedido(s) e identificación de cada una de las partidas o conceptos y montos asignados

3.8 ASISTENCIA A LOS ACTOS Y NOTIFICACIONES.

Los actos correspondientes a la junta de aclaraciones, primera y segunda etapa de la apertura de propuestas, así como el fallo tendrán el carácter de público y se levantará acta de cada uno de los eventos. A dichos actos podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante la presente licitación. También podrán asistir cualquier persona que sin haber sido invitada manifieste su interés de estar presente en dichos actos, así como los representantes de las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, con la condición de que deberá registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.

Las copias de las actas que se levanten en cada uno de los actos se pondrán para efectos de notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el Departamento de Adquisiciones, sita en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380, San Luis Potosí, S.L.P. dichas actas permanecerán por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia, en el entendido de que dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

4 REGLAS GENERALES DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La convocante para hacer la evaluación de las propuestas, verificará que las mismas cumplan con los requisitos de las bases y los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. Admitidas las propuestas no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

Para efectuar el análisis de las propuestas la convocante comparará en forma equitativa las condiciones ofrecidas por los licitantes, verificando que cumplan con los requisitos de las bases y los acuerdos tomados en la junta de aclaración a las bases.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará por partida a aquella cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La forma de evaluación se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la sección I punto 5 de las presentes bases.

En caso de que dos propuestas sean solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases, el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta económica, se desechará la misma.

Asimismo, en caso de empate en el precio de dos o más propuestas económicas, la convocante adjudicará de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

5.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

A) Con el objeto de poder valorar las mejores condiciones de compra para los S.S.S.L.P., se verificará que las empresas licitantes cumplan con todos los requisitos exigidos en las presentes bases.

B) En apego a la normatividad aplicable se valorará el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en los anexos de las presente bases, antecedentes comerciales, atraso e incumplimiento en la entrega de bienes y/o servicios, en diversos contratos contraídos con anterioridad con los S.S.S.L.P., situaciones jurídicas o de otra índole, así como la calidad de los bienes ofertados y garantice a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

C) Los S.S.S.L.P. se reservan la facultad de solicitar aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las ofertas presentadas.

5.2 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

La convocante evaluará que la propuesta económica cumpla con los requisitos solicitados en estas bases, verificando entre otros que contengan los siguientes requisitos:

● El precio unitario de los bienes o servicios

● El importe total de la propuesta económica

● El impuesto al valor agregado (I.V.A.) se encuentre debidamente desglosado

● Que el precio propuesto se encuentre expresado en moneda nacional

● Que las operaciones aritméticas realizadas por el licitante sean correctas en los importes unitarios y totales.

● La firma del licitante o su representante legal.

● Así como la calidad y precio de los bienes o servicios ofertados que garantice a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones respectivas, aplicando para tal efecto lo expuesto en el párrafo siguiente.

A) La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre sí, en forma equitativa, todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, y los resultados se asentarán en cuadro comparativo de evaluación.

B) Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, podrán desechar las propuestas cuyo precio rebase el presupuesto disponible.

5.3 DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.

Se desechará de esta licitación, a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

A) Cuando incumpla con algunos de los requisitos establecidos en las presentes bases y acuerdos tomados en la junta de aclaraciones.

B) En el caso de que una misma persona con poder notarial represente legalmente a dos o más empresas licitantes participantes.

C) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los bienes o servicios objeto de esta licitación.

D) Cuando el valor de la garantía de seriedad de las proposiciones, sea inferior al 5% del valor total de la propuesta presentada con IVA incluido.

E) Si se comprueba que el licitante se encuentra en cualquiera de los supuestos del artículo 20 de la ley de adquisiciones del estado de San Luis Potosí.

F) Cuando se acredite que se encuentran en situación de atraso o incumplimiento en las entregas de los bienes o servicios por causas imputables a ellos, en relación con los contratos celebrados ante cualquier institución pública, así como respecto aquellos que en relación con las Instituciones Gubernamentales que haya en alguna ocasión declarado evadir responsabilidades, en estado de quiebra o sujetos a concurso de acreedores.

G) Cuando se oferten precios en moneda extranjera.

En cualquier caso, el desechamiento podrá decretarse durante el acto de presentación y apertura de proposiciones o durante el acto de evaluación y análisis de cualquiera de las etapas, en tales situaciones, se incluirán las observaciones respectivas en las actas correspondientes al acto en que se dé a conocer el desechamiento en cita.

H) Cuando los bienes o servicios que se oferten no satisfagan las especificaciones conforme a lo señalado en el Anexo 1, así como los acuerdos de la junta de aclaraciones.

I) Cuando los bienes o servicios ofertados no cumplan con algunos de los requisitos solicitados en las presentes bases.

J) Ninguna de las propuestas técnicas presentadas cumpla con los requisitos establecidos en las bases.

K) Cuando las proposiciones se presenten con escalatorias en los costos.

L) Cuando el precio ofertado rebase el presupuesto asignado para esta licitación o en su caso de que el precio no corresponda al del mercado y no sea aceptable o conveniente.

5.4 DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN.

Los S.S.S.L.P. podrán declarar desierta la licitación cuando se presenten los siguientes casos:

A) Vencido el plazo de venta de las bases, ningún interesado las adquiera.

B) No se cuente con Propuestas Técnicas y Económicas recibidas (punto 3.5 sección I) ó ningún licitante se registre para participar en el acto de Apertura de Ofertas.

C) Ninguna de las propuestas técnicas presentadas cumpla con los requisitos establecidos en las bases.

D) Cuando después de haber evaluado todas las propuestas, estas no resulten legal, técnica o económicamente aceptables para los S.S.S.L.P.

E) Cuando la totalidad de la licitación se declare desierta, los S.S.S.L.P. podrán convocar a una nueva licitación.

6.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN.

EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO PODRÁ SUSPENDER EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN:

A) Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones de San Luis Potosí o de las disposiciones que de ella deriven, y que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios de que se trate; y

B) Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público, ni se contravengan disposiciones del mismo orden.

En base a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

7   RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS

Los S.S.S.L.P., rescindirán administrativamente el contrato, cuando:

A) Cuando algún proveedor adjudicado incumpla con las obligaciones contenidas en el contrato, entre otras, la fecha señalada para la entrega de los bienes o prestación del servicio estipulado en las presentes bases, siempre y cuando el retraso sea por causas imputables a el mismo.

B) En los casos en que sea cancelada la asignación y/o rescindidos administrativamente los contratos, los S.S.S.L.P., podrán contratar el remanente de acuerdo a la normatividad vigente en materia de adquisiciones.

8.- INCONFORMIDADES

Las personas que se consideren afectadas por actos o resoluciones de las áreas administrativas o de los comités de las instituciones, podrán presentar sus inconformidades dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha que ocurra el hecho o se notifique resolución respectiva de acuerdo a lo señalado en el titulo sexto, Capitulo Único en sus artículos del 62 al 67 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Esta podrá presentarla ante la Contraloría General del Estado ubicada en Av. Venustiano Carranza No. 980, edificio la Madrid, planta baja, Col. Arboleada Tequisquiapan, C.P. 78235 en esta Ciudad.

9.- CONTROVERSIA.

Las controversias que se susciten en materia de adquisiciones de los bienes o contratación de servicios, se resolverán con apego al artículo 67 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones legales aplicables.

10.- SANCIONES.

Las infracciones y sanciones se aplicarán de acuerdo al Título Quinto Capitulo Único en sus artículos 52 a 61 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Se harán efectivas las garantías relativas al sostenimiento de las ofertas en los siguientes casos:

Cuando los licitantes retiren sus propuestas después del acto de apertura de ofertas.

Cuando los licitantes no firmen el contrato o no entreguen la garantía de cumplimiento de contrato en las fechas establecidas.

Se harán efectivas las garantías relativas al cumplimiento del contrato en los siguientes casos:

Cuando hubiese transcurrido el plazo establecido para la entrega de los bienes o prestación del servicio y el proveedor no haya cumplido con sus compromisos,

Cuando habiendo entregado los bienes o prestado el servicio, se detecten vicios ocultos en la calidad de los mismo.

10.1.- PENAS CONVENCIONALES.

En el caso de que los licitantes adjudicados no cumplan con las obligaciones que se deriven del contrato derivado de esta licitación, por causas imputables a ellos, en cuanto a la fecha de entrega, por cada día natural de atraso, incluyendo sábados, domingos y días festivos, se aplicará una pena convencional, equivalente al 1% respecto al adeudo vencido de conformidad con la fecha del servicio establecido, hasta un monto máximo del 30% del monto total del contrato (IVA incluido), por lo que los proveedores deberán tomar las medidas pertinentes para realizar la entrega de los bienes o prestación del servicio en tiempo y forma, pudiendo aplicar los Servicios de Salud de San Luis Potosí lo establecido en el punto 7 inciso A de estas bases.

Si la prestación del servicio no es efectuada dentro del plazo, se aplicará la pena convencional arriba señalada que se haya hecho acreedor el proveedor incumplido, siendo facultad potestativa de la convocante cancelar totalmente la partida, procediendo los S.S.S.L.P. a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato por el 30% sobre los importes pendientes, comunicando estas incidencias al expediente del Padrón de Proveedores; así como reservándose su derecho de participación de este licitante en eventos posteriores convocados por el Organismo.

Las penas convencionales detalladas en los puntos que anteceden serán independientes a las establecidas en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

11.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES.

Cualesquiera situaciones no previstas en las bases, podrán ser resueltas por la convocante apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera, la convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias, escuchando la opinión de las autoridades competentes.

S E C C I Ó N    I I   - S E G U N D A

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN

A CONTINUACIÓN, SE ESTABLECERÁN LAS PARTICULARIDADES APLICABLES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN:

1.- CALENDARIO DE EVENTOS

| EVENTO | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE PUBLICACION | 03 DE Mayo 2023 |
| FECHA LIMITE PARA RECEPCIÓN DE DUDAS | 11 de Mayo 2023 | 09:00 HORAS |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 12 de Mayo 2023 | 09:00 HORAS |
| REVISIÓN PRELIMINAR (OPTATIVA) | 17 de Mayo 2023 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| APERTURA TECNICA | 18 de Mayo 2023 | 09:00 HORAS |
| RESULTADO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA | 22 de Mayo 2023 | 12:00 HORAS |
| FALLO | 24 de Mayo 2023 | 13:00 HORAS |
| FIRMA DE CONTRATO | 31 de Mayo 2023 | DE 09:00 A 15:00 HORAS |
| VIGENCIA DEL SERVICIO | 01 de Junio 2023 al 31 de Diciembre 2023 |
| EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS SERÁN REALIZADOS EN: | SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P |

| COSTO DE LAS BASES (SECCIÓN I, PUNTO 2) | EN LAS OFICINAS: $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) |
| --- | --- |

Domicilio y horario para pagar y obtener copia de las bases directamente:

Podrán ser adquiridas a partir de la fecha de su publicación de la convocatoria hasta el 10 de Mayo del 2023 en días hábiles en horario de 9:00 a 14:00 hrs. en el departamento de adquisiciones, ubicado en prolongación calzada de Guadalupe no. 5850, lomas de la virgen, 78380 San Luis potosí, S.L.P., y el pago deberá de efectuarse en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Los Servicios De Salud De San Luis Potosí.

2. JUNTA DE ACLARACIONES (SECCIÓN I, PUNTO 3.1)

Las preguntas para la junta de aclaraciones se podrán presentar preferentemente y a efecto de agilizar el acto de la junta de aclaraciones, a través de correo electrónico en formato Word Texto (no imagen, no pdf) depto.aadquisiciones@slpsalud.gob.mx o en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, en esta Ciudad, de acuerdo al calendario de eventos de la sección II de estas bases, en papel membretado del licitante conforme al modelo de anexo 2 el cual deberá estar firmado por el representante legal del licitante y en CD en formato Word (no imagen, no pdf).

3. MONEDA QUE SE DEBERÁ COTIZAR

El tipo de moneda el cual deberá cotizar en esta licitación es en Moneda Nacional.

4. REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL (SECCIÓN I, PUNTO 3.3) REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (OPTATIVA)

La revisión y validación de la documentación legal para la expedición de la cédula de validación (trámite optativo). Se llevará a cabo de acuerdo al calendario de eventos señalados en la sección II de estas bases, en la subdirección jurídica por conducto del departamento de Contratos y Convenios, ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, San Luis Potosí, S.L.P. presentando la siguiente documentación:

A) Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo del acta constitutiva de la sociedad, la que deberá contar con la inscripción ante el registro público de la propiedad y del comercio, de igual forma deberá presentar las modificaciones que hubiese sufrido la sociedad a la fecha de la apertura de propuesta. (Personas morales).

B) Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo del poder notarial de la persona que firme las propuestas técnicas y económicas el cual deberá estar debidamente protocolizado e inscrito en el registro público de la propiedad y de comercio, en donde se acredite la personalidad del representante legal, este documento es necesario cuando el acta constitutiva o de alguna de sus modificaciones, no se especifique la representación legal de la persona que firme las propuestas.

Este requisito no es necesario para las personas físicas, en cuyo caso cuando el licitante faculte a una tercera persona a actuar en nombre y representación de la misma, bastará carta poder ratificada, contenido y firma ante notario público donde se le otorguen facultades expresas para actuar en nombre y representación del licitante.

C) En el caso de nombrarse representantes para que asista a los actos de presentación, entrega y apertura de las propuestas técnica y/o económica, bastará carta poder simple otorgada por el representante de la empresa con facultades para ello en donde lo autorizan para que en su nombre pueda intervenir en esta licitación empleando para ello el formato que se integra como anexo no. 4 de las presentes bases, presentando además identificación oficial con fotografía reciente (original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo).

D) Identificación oficial con fotografía de la persona que firme las propuestas y que cuente con facultades para ello en donde aparezca su rúbrica (original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo).

5. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se integrará con los siguientes requisitos que deben cumplir y presentar en sobre cerrado quienes deseen inscribirse y participar en la licitación:

- Original y copia del recibo de la compra de las bases.

- Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo de la constancia del padrón de proveedores vigente para 2023, además de una carta firmada por el representante legal donde manifieste bajo protesta de decir verdad que la empresa que representa a la fecha de la licitación no ha sufrido ningún cambio legal o fiscal contable.

En caso de no contar con esta constancia, podrá presentar original de la cedula de validación conforme al punto 4 de esta sección.

En caso de no contar con alguno de los documentos arriba señalados, deberá presentar dentro del sobre de la propuesta técnica la documentación en los términos solicitados el punto 4 incisos de a) al c) señalados en esta sección y carta compromiso de llevar a cabo el trámite de inscripción al padrón de proveedores .

- Anexo 1, solicitud de cotización debidamente firmada.

- Anexo 2 Formato de aclaración de dudas

- Acreditar la personalidad jurídica mediante manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad, de que cuenta con las facultades suficientes para contratar derechos y obligaciones, suscribir la propuesta y demás documentación de este proceso a nombre de su representada, en papel membretado de la empresa Anexo 3.

- Anexo 4 Carta poder simple

- Anexo 5 Periodo de garantía.

- Propuesta técnica en papel membretado de la empresa elaborada respecto al listado del Anexo 1, por la persona legalmente facultada para ello. Anexo 6.

- Respaldo de fabricante, Anexo 7.

- Anexo 8 No encontrarse en los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

- Relación de los documentos que integran las propuestas técnica y económica en papel membretado del licitante Anexo 9.

- Anexo 10 Propuesta económica

- Requisito establecido en el artículo 48, fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí que a la letra indica “Cerciorarse,  antes  de  la  celebración  de  contratos  de  adquisiciones,  arrendamientos  o  para  la enajenación  de  todo  tipo  de  bienes,  prestación  de  servicios  de  cualquier  naturaleza  o  la contratación  de  obra  pública  o  servicios  relacionados  con  ésta,  que  el  particular  manifieste  bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su  caso,  que  a  pesar  de  desempeñarlo,  con  la  formalización  del  contrato  correspondiente  no  se actualiza  un  conflicto  de  interés.  Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión.  En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, Anexo 11.

- Modelo de fianza de garantía de cumplimiento de contrato Anexo 12.

- Modelo completo del contrato debidamente firmado y sellado por el representante legal de la empresa (es para el caso de resultar con adjudicación, las condiciones y criterios que obligarán a ambas partes) Anexo 13.

- Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que, si tiene un atraso Mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha límite de la prestación del servicio, la cancelación del contrato del servicio se hará en forma automática con la aplicación de la pena convencional correspondiente por parte y a criterio de la convocante. Anexo 14.

- Anexo 15 no sujetos a garantía de cumplimiento

- Copia integral de las bases (con anexos) debidamente firmadas por el representante legal de la empresa; se recomienda a los licitantes que en su caso sean selladas, sin que el incumplimiento de esto último sea motivo de desechamiento.

- Los participantes deberán presentar en hoja membretada de la empresa carta señalando su domicilio en esta ciudad de San Luis Potosí, para recibir toda clase de notificaciones o requerimientos derivados de esta licitación en caso de contar con él o en su defecto el domicilio fiscal de origen, así como correo electrónico.

- Carta en papel membretado de la empresa firmada por quien esté legalmente facultado para ello en donde manifieste conocer las disposiciones de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, así como estar de acuerdo en todos los puntos de las bases, los acuerdos tomados en la junta de aclaración a las bases de la presente licitación.

- Copia y original para cotejo o copia certificada del acta constitutiva y sus reformas en las que conste que constituyo conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Carta en papel membretado de la empresa firmada por quien está legalmente facultado para ello en donde garantiza un periodo de validez de las propuestas técnica y económica de 40 (cuarenta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de ofertas.

- Identificación oficial con fotografía de la persona que firme la propuesta y que tenga facultades para ello en donde aparezca su rúbrica, así como de la persona que asiste al acto. (Original o copia certificada, así como copia simple para su cotejo)

- Constancia de situación fiscal emitida por el SAT.

- Ultimo estado financiero autorizado por contador público con cédula profesional que no exceda de dos meses de antigüedad a la fecha de la apertura de la propuesta técnica; (bastar con que se señale el número de cédula profesional del contador).

- Ultima declaración fiscal anual completa del ejercicio inmediato anterior del impuesto sobre la renta (ISR) presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), acreditado con el acuse de recibo, (los anexos de dicha declaración no deberán contener impresa la leyenda de sin “validez oficial”), se exceptúa de la declaración anual del impuesto sobre la renta si es empresa de reciente creación, (debiendo incluir obligatoriamente en el acuse de recibo la cadena y sello digital) así mismo se informa que en caso de existir prórroga  para la presentación de la declaración anual 2022 por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se solicita la declaración del ejercicio inmediato anterior .

- Declaraciones Parcialidades del ejercicio 2023.

- Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad social Positiva y vigente, presentar trabajadores inscritos y activos. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato)

- Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato)

- Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Infonavit Positiva y vigente, presentar trabajadores inscritos y activos. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato)

- Curriculum de la empresa en el que demuestre que tiene la experiencia y en el que se señale la organización administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como: gerentes, supervisores, ingenieros, técnicos profesionales y demás personal.

- Relación de trabajos similares. Indicando nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación.

- Copia de los contratos de características y magnitudes similares.

- Curiculum del profesional técnico especialista en el servicio anexando copia de la cedula profesional   y una carta en la que manifieste bajo protesta decir verdad firmada por el representante y/o apoderado legal  que se cumple con el requisito así como el listado de los técnicos especializados que se encargaran de prestar el servicio, deberá presentar además los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

- Programa calendarizado para la prestación del servicio en formato de grafica de Grant.

- La relación de herramientas y equipos de propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación delservicios.

- Escrito de manifestación de estratificación de la empresa

- Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido)

- Anexar memoria USB con las propuestas tanto técnica y económica en digital y en sus formatos originales (Word, Excel).

Recomendaciones generales:

La documentación solicitada se presentara dentro de un solo sobre cerrado, sellado con cinta adherible y rotulado con los siguientes datos: “propuesta técnica”, numero de licitación, razón social, domicilio, teléfono y nombre del representante que firme la propuesta y leyenda que deberá decir no abrir antes de la hora señalada y del día del evento de apertura técnica y apertura económica del presente año; se reitera a los licitantes que la convocante no recibirá ningún documento que se encuentre fuera de este sobre de propuesta técnica.

Se recomienda a los licitantes que, para un mejor control administrativo de sus propuestas, la misma sea foliada en su totalidad, sin que el incumplimiento de esto sea causal de desechamiento.

Aquellos proveedores que se encuentran en situación de atraso en la entrega de insumos derivados de otros procesos, sean de procesos de licitación, invitación y/o compra directa, no será recibida su propuesta en el acto de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, por lo que se les recomienda regularizar en forma inmediata su situación a efecto que puedan participar libremente en este proceso.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

“El PROVEEDOR” deberá entregar dentro del sobre de su Propuesta Técnica:

•	No encontrarse en los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

•	Escrito de declaración de Integridad a través del cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

6. PROPUESTA ECONÓMICA.

A)	La propuesta económica deberá ser elaborada respecto al Anexo 1 en papel membretado de la empresa conforme al formato señalado como anexo 10, firmada por la persona facultada para ello, y se entregara en original dentro del sobre que contiene la propuesta económica, además de:

1. Se deberá cotizar el 100% de los catálogos de conceptos considerados en esta licitación.

2. Relación de artículos originales para el servicio incluidos en el precio unitario Anexo 10.

Las cotizaciones se presentarán conforme a los bienes que se describen en el Anexo 1, en moneda nacional y los precios unitarios ofertados estarán vigentes desde el acto de apertura económica y hasta el final del servicio o en su caso ampliación al contrato.

B) Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido) de la propuesta económica que corresponda a los bienes del Anexo 1, deberá ser constituida por el licitante en moneda nacional, mediante cheque de caja o certificado a favor de los S.S.S.L.P. por un importe igual al 5% con el impuesto al valor agregado de conformidad con el artículo 47, fracción I de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Se ratifica que de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, relativo a la garantía de sostenimiento de la oferta, deberán los participantes presentar en forma irrestricta cheque certificado o de caja.

Esta documentación se presentará en un solo sobre cerrado y sellado con cinta adherible, rotulado con los siguientes datos: “propuesta económica”, numero de licitación, razón social, dirección, teléfono y nombre del representante que firma la propuesta.

Los precios propuestos deberán incluir los costos de flete, seguros y maniobras correspondientes en el lugar solicitado por los S.S.S.L.P.

En caso de que la empresa otorgue algún descuento especial, deberá mencionarlo expresamente en su oferta económica.

La documentación que integran las propuestas técnica y económica que presente el licitante, deberán obligadamente, estar firmadas por el representante legal con facultades para ello; el incumplimiento a este apartado será causal de desechamiento de la propuesta.

Se solicita a los participantes anexar memoria usb, con su propuesta económica correspondiente al anexo 1, en su formato original en excel y/o word, misma que le será devuelta al término del evento, el incumplimiento de este requisito no traerá como consecuencia el desechamiento de la propuesta.

7. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES.

Los S.S.S.L.P. podrán en cualquier momento del proceso de licitación, efectuar las visitas que estime convenientes a las instalaciones de la(s) empresa(s) cuyas ofertas sea susceptible de adjudicación.

8. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y/O PEDIDO.

Los S.S.S.L.P. con base en el resultado que arroje el análisis señalado en la sección I puntos 5.1 y 5.2, adjudicará a la empresa cuya oferta técnica y económica presente las mejores condiciones de compra en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad en la entrega y demás circunstancias pertinentes; adjudicará el contrato y/o pedido correspondiente, por lo que el proveedor que resulte con asignación del Anexo 1, deberá suscribir contrato y fianza por cada uno de los anexos.

En condiciones de igualdad, se adjudicará a la postura solvente con el precio más bajo.

En el caso de empate en la valoración de la cotización, la adjudicación se hará de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

S E C C I Ó N    I I I   -   T E R C E R A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES

1. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Los proveedores se obligan en caso de adjudicación a firmar el contrato de acuerdo al calendario de eventos de la sección II de estas bases. Siendo esta fecha fija  y por ningún motivo existirá prórroga para la firma, la cual se realizara en las oficinas del departamento de normatividad contratos y control de bienes inmuebles, ubicadas en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP. 78380, en la ciudad de San Luis Potosí entregando al momento la fianza de  garantía de cumplimiento de contrato por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Anexo 10.

En el supuesto de que el proveedor no firme el contrato por causas imputables a él, en la fecha y hora que se le sea dada a conocer, será facultad de la convocante hacer efectiva la garantía de sostenimiento de la oferta procediéndose conforme a la normatividad aplicable en la Ley de la materia.

El representante del licitante adjudicado que firme el contrato deberá presentar el poder notarial en donde se acredite tener facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la empresa.

Es obligatorio para el proveedor adjudicado presentar los siguientes documentos, los que deberá entregar al momento de la firma del contrato en el departamento de jurídico

- En caso de que el representante del proveedor adjudicado que acuda para la firma del contrato, sea distinto de la persona que está facultada para la firma de propuestas, deberá presentar poder notarial en los términos de lo solicitado en el punto 4 inciso B de la sección II, anexando su identificación oficial con fotografía.

- Fianza expedida por institución afianzadora legalmente constituida en el país, conforme al Anexo 10, para lo cual en el acta de fallo se les proporcionará el número de contrato. La fecha de suscripción será el día que se les cita para la firma del contrato, salvo diferimiento de los actos, para lo cual en el acta de fallo se les dará a conocer la nueva fecha.

- El documento denominado “cumplimiento de obligaciones fiscales”, el cual se incluye en las presentes bases. con el fin de dar cumplimiento a lo establecido artículo 32-d primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del código fiscal de la federación, cuando la administración pública federal, centralizada y paraestatal, la procuraduría general de la república, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisiciones de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, cuyo monto exceda de $300,000.00, sin incluir el iva, exigirán de los contribuyentes con quien se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento actualizado expedido por el sat (servicios de administración tributaria), en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a las reglas 2.1.31.y 2.1.39.   de la resolución miscelánea fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-a. publicada en el diario oficial de la federación el 29 de abril de 2019.

- De conformidad con el acuerdo acdo.sa1.hct.101214/281.pdir. Y su anexo único, dictado por el consejo técnico, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el diario oficial de la federación el 27 de febrero de 2015, en la regla primera se establece que las entidades federativas que vayan a realizar contrataciones de adquisiciones u obra pública con cargo total o parcial a los fondos federales cuyo monto sea superior a los $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) Están obligados a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

- De conformidad con el acuerdo del h. consejo de administración del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, en términos del artículo 32-d del código fiscal de la federación, las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, la procuraduría general de la república y las entidades federativas cuando lo hagan con cargo total o parcial a fondos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que tengan a su cargo créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el código, o bien que teniéndolos no hayan celebrado convenio de pago con las autoridades fiscales en los términos previstos por la legislación aplicable. igual disposición se establece para las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, respecto de los particulares que tengan derecho a su otorgamiento. además, señala el artículo 32-d del código fiscal citado, los proveedores a quienes se adjudique un contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de situación fiscal del subcontratante.

- Constancia de situación fiscal emitida por el sat.

- De acuerdo al artículo 48, fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí que a la letra indica “Cerciorarse,  antes  de  la  celebración  de  contratos  de  adquisiciones,  arrendamientos  o  para  la enajenación  de  todo  tipo  de  bienes,  prestación  de  servicios  de  cualquier  naturaleza  o  la contratación  de  obra  pública  o  servicios  relacionados  con  ésta,  que  el  particular  manifieste  bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su  caso,  que  a  pesar  de  desempeñarlo,  con  la  formalización  del  contrato  correspondiente  no  se actualiza  un  conflicto  de  interés.  Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión.  En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad,

2. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PEDIDO

Las empresas que resulten adjudicadas, deberán garantizar el cumplimiento del contrato y pedido, mediante fianza expedida por institución afianzadora debidamente autorizada para tal efecto, de acuerdo al Anexo 10 por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato o pedido incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, misma que estará vigente desde la firma del contrato y hasta dos años después de la última entrega total de los bienes que ampara el pedido y contrato.

En caso de que los Servicios de Salud de San Luis Potosí soliciten al proveedor adjudicado servicios por un monto mayor al mínimo a contratar, este deberá presentar ampliación de la fianza correspondiente.

Deberá presentarse fianza en los términos que se hace referencia en el párrafo que antecede, por los bienes enlistados en el Anexo 1.

En la redacción de la fianza del 30% se deberá transcribir de acuerdo al Anexo 10.

Esta garantía deberá presentarse en un término que no excederá de 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo económico y en el momento de llevar a cabo la firma del contrato o pedido, cabe mencionar, que al momento de recibir modificación al (los) pedido (s), el proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva, de acuerdo con las disposiciones legales inherentes y a satisfacción de los S.S.S.L.P. de tal manera que la misma siga garantizando plenamente el pedido y contrato.

“La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.

Así mismo de acuerdo a circular CGE/DT-0060/2016 emitida por Contraloría General del Estado se establece lo siguiente:

1.- Se recibirán únicamente fianzas otorgadas por instituciones autorizadas por la comisión nacional de seguros y fianzas, mismas que no deberán tener impuestas sanciones firmes.

2.- Que las instituciones afianzadoras cuenten con observación positiva por las calificadoras de valores autorizadas.

3. FACTURACIÓN

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación debidamente requisitada en original y cinco copias en oficinas subdirección de hospitales ubicado en prolongación Calzada de Guadalupe no. 5850, Lomas de la Virgen, CP 78380 San Luis Potosí, S.L.P., respecto del Anexo 1.

Factura a nombre de los Servicios de Salud de San Luis Potosí con RFC SSS960912 HW9 y domicilio fiscal Prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, Lomas de la Virgen, C.P. 78380, la cual deberá de contener la descripción idéntica a la que se asienta en la propuesta de adjudicación del fallo y/o pedido.

Derivado de las modificaciones implementadas por el servicio de administración tributaria sat a la facturación electrónica versión 3.3, en relación a los comprobantes que se generen a estos servicios de salud de san luis potosí, deberá tener en consideración los siguientes puntos: forma de pago: 99 por definir; método de pago: ppd pago en parcialidades; uso de cfdi: g03. Gastos en general.

Copia del contrato

Copia de fianza sellada y firmada por el área jurídica de la unidad contratante, según corresponda.

Esta documentación se presentará firmada y sellada por los responsables de acuerdo al punto 7 de estas Bases y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

4.- CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN.

Para el Anexo 1 los pagos se efectuarán en moneda nacional, dentro de los 20 días hábiles contados de la fecha de presentación de la factura y entrega del servicio, de acuerdo a los sitios marcados en cada anexo correspondientes a unidades médicas de los Servicios de Salud o en los lugares que se señalen, la factura deberá estar debidamente sellada y firmada por el responsable de las Unidades Operativas en donde se realizó el servicio, además de presentar copia del contrato.

5.  IMPUESTOS Y DERECHOS.

La convocante se obliga a cubrir impuesto al valor agregado (IVA) si aplica, siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por el proveedor, por lo que el importe de estos, deberán estar incluidos en el precio ofertado.

6.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

El proveedor será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otro derivado de la propiedad intelectual por la que se libera a la convocante de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.

7.  LUGARES DE ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS.

Los servicios solicitados deberán entregarse de acuerdo al requerimiento señalado en el anexo 1, en los distintos hospitales del estado de San Luis Potosí.

8. VIGENCIA DEL SERVICIO SOLICITADO

La vigencia del servicio solicitado, será de del 1 de junio al 31 de diciembre 2023.

9.  DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.

La garantía relativa al sostenimiento de la oferta.

El fallo se hará del conocimiento de cada uno de los participantes, devolviéndoles las garantías otorgadas del sostenimiento de la oferta y demás documentos, a quienes no fueron favorecidos con el mismo, después de los 15 días naturales una vez que aquel haya quedado firme.

El proveedor que obtenga asignación, se le devolverá la garantía de sostenimiento de la oferta en el momento de la presentación de la fianza de cumplimiento de contrato debidamente sellada por la unidad jurídica, según corresponda, o en su caso presente la carta de cumplimiento del pedido.

10. GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PEDIDO.

En la garantía del cumplimiento del contrato y pedido, los S.S.S.L.P. darán por escrito su autorización para que el proveedor pueda cancelar la fianza correspondiente, una vez que haya cumplido la totalidad de los compromisos adquiridos en la presente licitación.

En el caso de que el proveedor no solicite la devolución de dichos documentos en el tiempo indicado, éstos pasarán a formar parte del expediente correspondiente en calidad de cancelado.

11.- GARANTÍA

11.1.-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Las empresas que resulten adjudicadas, deberán garantizar el cumplimiento del contrato y pedido, mediante fianza expedida por institución afianzadora debidamente autorizada para tal efecto, de acuerdo al Anexo 10 por un importe del 30% del valor total adjudicado del contrato o pedido incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, misma que estará vigente desde la firma del contrato y hasta dos años después de la última entrega total de los bienes que ampara el pedido y contrato.

Deberá presentarse fianza en los términos que se hace referencia en el párrafo que antecede, por los bienes en listados en el Anexo 1.

Las fianzas que sean presentadas por parte de los proveedores, deberán estar acompañadas por el comprobante de pago de la respectiva fianza.

En la redacción de la fianza del 30% se deberá transcribir de acuerdo al Anexo 10.

Esta garantía deberá presentarse en un término que no excederá de 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo económico y en el momento de llevar a cabo la firma del contrato o pedido, cabe mencionar, que al momento de recibir modificación al (los) pedido (s), el proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva, de acuerdo con las disposiciones legales inherentes y a satisfacción de los S.S.S.L.P. de tal manera que la misma siga garantizando plenamente el pedido y contrato.

“La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.

Así mismo de acuerdo a circular CGE/DT-0060/2016 emitida por Contraloría General del Estado se establece lo siguiente:

1.- Se recibirán únicamente fianzas otorgadas por instituciones autorizadas por la comisión nacional de seguros y fianzas, mismas que no deberán tener impuestas sanciones firmes.

2.- Que las instituciones afianzadoras cuenten con observación positiva por las calificadoras de valores autorizadas.

12.-TÉRMINOS Y CONDICIONES

Procedimiento de Licitación Pública para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, COMPRESORES DE GRADO MEDICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, ELEVADORES Y AIRES ACONDICIONADOS” para uso de los hospitales de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, de conformidad con lo señalado en el Anexo 1 de las presentes bases.

12.1.-SANCIONES

PENAS CONVENCIONALES

En el caso de que los licitantes adjudicados no cumplan con las obligaciones que se deriven del contrato derivado de esta licitación, por causas imputables a ellos, en cuanto a la fecha de entrega, por cada día natural de atraso, incluyendo sábados, domingos y días festivos, se aplicará una pena convencional, equivalente al 1% respecto al adeudo vencido de conformidad con la fecha de entrega establecida, hasta un monto máximo del 30% del monto total del contrato (IVA incluido), por lo que los proveedores deberán tomar las medidas pertinentes para realizar la entrega de los bienes o prestación del servicio en tiempo y forma, pudiendo aplicar los Servicios de Salud de San Luis Potosí lo establecido en el punto 7 inciso A  sección I de estas bases.

Si la prestación del servicio no es efectuada dentro del plazo, se aplicará la pena convencional arriba señalada que se haya hecho acreedor el proveedor incumplido, siendo facultad potestativa de la convocante cancelar totalmente la partida, procediendo los S.S.S.L.P. a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato por el 30% sobre los importes pendientes, comunicando estas incidencias al expediente del Padrón de Proveedores; así como reservándose su derecho de participación de este licitante en eventos posteriores convocados por el Organismo.

Las penas convencionales detalladas en los puntos que anteceden serán independientes a las establecidas en la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, publicada en el D.O.F, el 4 de abril de 2013.

“EL PROVEEDOR” deberá pagar una pena convencional, por atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio será del 1.0% (uno por ciento) diario, sobre el valor de lo incumplido o cuando el servicio no cumpla con lo solicitado en el anexo técnico.

12.2.-CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

PRECIO

Se deberá cotizar en moneda nacional, los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.

ANTICIPOS

No se otorgarán anticipos.

PAGO

El pago se realizará 20 días hábiles posteriores a la presentación de la factura y entrega de los artículos solicitados.

El pago se realizará en caja general, en prolongación calzada de Guadalupe no. 5850 col. lomas de la virgen, en esta ciudad.

En caso de que los proveedores infrinjan las disposiciones contenidas en la ley de adquisiciones del estado de San Luis potosí, en su artículo 53, serán sancionados conforme a las disposiciones legales aplicables de la ley en comento.

Se aclara por la convocante que, al momento de facturar, el proveedor adjudicado, deberá adjuntar obligatoriamente por cada factura la impresión del formato denominado “verificación de comprobantes fiscales” para lo cual deberán ingresar a la siguiente dirección electrónica verificacioncfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

12.3.-IMPUESTOS Y DERECHOS.

La convocante se obliga a cubrir impuesto al valor agregado (IVA) si aplica, siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por el proveedor, por lo que el importe de estos, deberán estar incluidos en el precio ofertado.

12.4.-EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

“EL LICITANTE” que no se ajuste a las especificaciones requeridas conforme a lo señalado en el Anexo 1, y omita la entrega de los documentos solicitados, no será evaluado, siempre y cuando la falta de documentos afecte la solvencia de la propuesta.

ATENTAMENTE:

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 03 DE MAYO DE 2023

# ING. GERARDO RODRÍGUEZ LARRAGA

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES Y

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

JML/CFCB

SECCIÓN IV

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

MODELOS DE ANEXOS

ESTOS FORMATOS DEBERÁ PRESENTARLOS EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALL No.  SSSLP-LP-N4-2023

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, COMPRESORES DE GRADO MEDICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, ELEVADORES Y AIRES ACONDICIONADOS”

ANEXO 1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RED DE FRÍO (CAMARAS FRIAS)” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

| HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUARTO FRIO | 1 | 1 | BHON |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE CONGELACIÓN | 1 | 1 | BHON |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE CONGELACIÓN | 1 | 1 | BHON |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | ISUZU | ELF300 (2011) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 8 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 9 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 10 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 11 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA III VILLA DE POZOS |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 12 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | PLANELEC | 059G6D0112 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 16 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 17 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 18 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE SALUD CHARCAS |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 19 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | ISUZU | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | IGSA | GS-100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 24 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 25 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 26 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 27 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA IV RIOVERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 28 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | IZUSU | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | IGSA | GS-100 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 33 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 34 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 35 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| H.B.C. TAMUÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 36 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | IGSA | GS-100 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 40 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 41 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 42 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| CISAME CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 43 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | DODGE | RAM 2500 (2009) |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | IGSA | GS-100 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 48 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 49 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 50 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 51 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 52 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | DODGE | RAM 2500 (2009) |  |  |  |  |  |  |
| 55 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | IGSA | GS-100 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 57 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 58 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 59 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 60 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | IZUZU | CAMION REFRIGERANTE (2011) |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 64 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 65 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 66 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 67 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII DE TANCANHUITZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 68 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | SELMEC | S30P |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 72 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 73 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 74 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| ALMACÉN CENTRAL |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 75 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | PLANELEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 3 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 80 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 3 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 81 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 3 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 82 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DIGITAL | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 83 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE REGISTRADOR MAGDATECH | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 84 | SERVICIO | ESTUDIO DE MAPEO DE INSUMOS DE RIESGO EN SECO (PARA NAVE 1) | 1 | 4 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 85 | SERVICIO | SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE EMBALAJE | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 86 | SERVICIO | EXTENSIÓN DE DISPLAY DE MONITOREO EXTERIOR | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 87 | SERVICIO | SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 88 | SERVICIO | SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE CÁMARA FRÍA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 89 | SERVICIO | SERVICIO DE RECALIFICACIÓN DE DESPEMPEÑO PQ PARA LA CÁMARA Y PRECAMARA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 90 | CAPACITACIÓN | BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS CON TEMPERATURA CONTROLADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 91 | CAPACITACIÓN | BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |

Se requiere contratar el Servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RED DE FRÍO” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y operación los equipos mencionados, de acuerdo A ESTE ANEXO

Para el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RED DE FRÍO” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, el proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles antes señalados, a cargo de LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI; la actividad del mantenimiento preventivo consistirá en un servicio que deberán efectuarse durante los primeros 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo. Para efecto de verificar la correcta administración del servicio, el proveedor elaborará un reporte de servicio, cuyo formato será libre, debiendo cumplir al menos con los puntos establecidos en la propuesta que se integra en ESTE ANEXO

La vigencia del servicio será del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para efecto de verificar la correcta administración del servicio la unidad implementará una bitácora de servicio en la que se asentará fecha, lugar, contrato, administración, tipo de servicio, reportes de observaciones y firma de los responsables, tanto por parte de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, como de “EL PROVEEDOR”, cuyo formato e instructivo se glosa en este anexo.

Con la finalidad de garantizar que los servicios que se realicen por personal calificado y en apego a lo solicitado por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, se solicita a “EL PROVEEDOR”, cumpla con los siguientes puntos:

- La empresa designará por escrito por lo menos a un Ingeniero Biomédico y/o especialista en refrigeración que cuente con título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y registrados por las autoridades educativas competentes. Debiendo indicar que tendrá capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Cuando, con el cumplimiento del inciso a), no se cumpliera con la plantilla de personal solicitada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, la empresa deberá designar por escrito como mínimo 3 técnicos especializados, lo cual deberá acreditarse mediante las constancias o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, indicando que éstos tendrán capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Invariablemente, al inicio y conclusión del servicio de mantenimiento preventivo, deberá estar presente personal del área de mantenimiento/biomédica de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, el cual mediante notas de bitácora en atención al reporte, verificará y asentará que el personal es el designado por parte de “EL PROVEEDOR”, indicando que los datos que contenga su identificación concuerde con los requeridos conforme a la designación efectuada, el técnico deberá establecer en ese momento el tiempo de atención del reporte.

- Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo dejar constancia en la bitácora del cumplimiento, contando con la aprobación del personal de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo del mantenimiento preventivo.

- Los Ingenieros Biomédicos o técnicos especializados deberán ser designados acreditando los siguientes requisitos:

- Nombre completo.

- Especialidad o profesión.

- Documentos con los que se acredite su especialidad o profesión, legalmente expedidos y registrados ante las autoridades educativas competentes.

- Señalar y comprobar que cuenta con experiencia mínima de 2 años en atención a estos equipos.

- Deberá acompañar para cotejo la siguiente documentación: identificación oficial, constancia o diploma que acredite que es un técnico calificado, título en caso de ser profesionista y gafete, identificación o credencial de la empresa con la que ingresará a las instalaciones de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

- El horario para la prestación de los servicios contratados será de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Este horario podrá ser modificado a petición de “EL LICITANTE” únicamente bajo consentimiento del(la) jefe(a) de mantenimiento y el(la) coordinador(a) administrativo(a) de las unidades médico – hospitalarias.

- El personal designado por el “EL LICITANTE” a su llegada y salida para la realización de los servicios en las distintas unidades que comprenden en este anexo, invariablemente deberá presentarse ante el personal de mantenimiento de la unidad correspondiente, a fin de que el mismo le brinde la entrada y/o salida a los departamentos en los cuales prestará el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo. Bajo ninguna circunstancia deberá ingresar directamente a las áreas sin que el personal de mantenimiento esté enterado de su presencia. En caso que no existiera personal de mantenimiento en la unidad, este se suplirá con el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma.

- Para efecto de garantizar el funcionamiento de los equipos listados en este anexo, “EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta una carta bajo protesta de decir verdad y las fotografías que avalen que cuenta con las refacciones y consumibles para instalación en los equipos médicos, las cuales se desglosan en este anexo. Cuando exista el caso que “EL LICITANTE” no cuente con las refacciones físicas al momento de la presentación de la propuesta técnica, deberá anexar las cartas de respaldo de fabricante correspondientes que especifiquen la capacidad de suministrar dichos insumos para encontrarse en capacidad de instalarlos durante el primer servicio de mantenimiento preventivo, sin excepciones.

- Certificado vigente de calidad ISO-9001 2015 con área de especialidad en aire acondicionado, refrigeración e instalaciones eléctricas.

- Contar con el personal dado de alta en el IMSS, en la razón social que participe en la licitación (demostrar con último pago de cuotas obrero patronales.)

- El mantenimiento a caja refrigerada consiste únicamente intervenir con refacciones y mano de obra a la unidad de refrigeración.

- Para el mantenimiento a infraestructura e instalaciones se contempla lo siguiente: reemplazo de guardapolvos, limpieza de louvers, reparación de chapas en puertas que lo requieran, cambio de luminarias que lo requieran, limpieza de tableos eléctricos y verificación de funcionamiento, cambio de interruptores termo magnéticos que lo requieran.

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo; tiene por objeto la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, sin modificar sus características de operación, considerando las actividades mínimas que se establecen en este anexo. Para el ejercicio del mantenimiento preventivo a los equipos solicitados en este anexo,

- “EL PROVEEDOR” realizará el mantenimiento preventivo consistirá en un servicio que deberán efectuarse durante los primeros 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. También asentará en la bitácora de servicio una vez que el técnico designado concluya el servicio de mantenimiento, fecha, hora y firmas de conformidad, tanto “EL PROVEEDOR” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”. En caso de incumplimiento a los tiempos y condiciones vigentes del contrato, se procederá a aplicar la penalización de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- “EL PROVEEDOR” deberá considerar en su propuesta, además, la realización de mantenimientos correctivos menores con refacciones incluidas, mismos que serán iguales o menores al 15% del valor unitario por cada equipo y/o el monto total del contrato, en caso de que lo requiera.

- “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, instaurará la bitácora de servicio, cuyo formato se integra en este anexo, con el fin de asentar en su contenido que la atención del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo se efectuó por el técnico designado, y que éste se concluyó en la fecha y hora indicadas en el programa calendarizado, procediendo a firmar para constancia tanto “EL PROVEEDOR” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, en caso de incumplimiento de los tiempos y condiciones, se procederá a aplicar la deducción de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

La bitácora de servicio arriba señalada, será instaurada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” responsable de servicio y contendrá:

- Fecha.

- Hora.

- Tipo de servicio (Mantenimiento Preventivo o Correctivo).

- Nombre del técnico que realice el servicio.

- Nombre del servidor público que realice la solicitud.

- Nombre del técnico que reciba la solicitud de los SSSLP.

- Firmas del Técnico y “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Adicionalmente, el personal a cargo de las unidades hospitalarias podrá solicitar el llenado de las bitácoras de servicio particulares para su unidad y equipo específico.

Adicionalmente a los mantenimientos preventivos y correctivos que se realicen, se deberán cumplir con las calificaciones, estudios y calibraciones que se relacionan en el Anexo Técnico, de acuerdo a los siguientes puntos:

1.- Calibraciones:

- Graficadores de temperatura: Calibrar a +2°C, +5°C y +8°C.

- Sensores de temperatura: Calibrar a +2°C, +5°C y +8°C.

- Termohigrómetros: Calibrar a temperaturas de +15°C, +20°C y+40°C y humedad de 20%Hr, 40%Hr y 70%Hr.

Deberá entregar certificado de calibración y en caso de desviación mayor, ajuste del mismo avalado por un laboratorio acreditado. Deberá entregar un informe de calibración con vigencia de 1 año y carta de trazabilidad.

2.- Calificaciones: (DE ACUERDO AL ANEXO 1)

Para el caso de las calificaciones (protocolos) de Instalación, Diseño, Operación y/o Desempeño, deberán realizarse y dejar constancia por escrito, como mínimo las siguientes actividades para cada una de las calificaciones:

Calificación de instalación (IQ):

- Inspección física verificación contra las guías mecánicas del fabricante.

- Instalación de cámara fría conforme normatividad (separación de muros y techo, nivel, inmueble, eléctrica).

- Instalación de sistema refrigerante (identificación de componentes, voltajes, corrientes, presiones, tuberías, seguridad de instalación física de los componentes, drenaje).

- Programa de mantenimiento.

Calificación de operación (OQ):

- Evaluación mecánica y de funcionalidad.

- Pruebas de funcionamiento de operación.

- Pruebas de paros de emergencia.

- Sistemas de seguridad.

- Panel de control.

- Parámetros vs especificaciones.

- Pruebas de falta de energía.

Calificación de desempeño (PQ):

- Prueba de estabilidad de temperatura en Cámara Fría Vacía (24 H).

- Prueba de estabilidad de temperatura en Cámara Fría Media Carga (24 H).

- Prueba de estabilidad de temperatura en Cámara Fría Llena (24 H).

- Prueba de Hermeticidad en la Puerta.

- Instalación de 8 sensores por precámara y 12 por cámara colocando 3 en cada esquina.

- Entrega documental de los resultados del mapeo.

SUPERVISIÓN

Las partes convienen que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” por conducto del área usuaria o administradora del servicio y/o los equipos desglosados en este anexo, en cualquier momento y sin aviso alguno, supervisará que los servicios que otorgue “EL PROVEEDOR”, se realicen de acuerdo a lo solicitado  en este anexo, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL PROVEEDOR” se obliga a permitir la revisión del personal que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”  designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio, debiendo elaborar un acta circunstanciada de los resultado que se obtengan.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora, estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por correo normal, servicio de mensajería o medios electrónicos de comunicación a los domicilios que ambas partes determinen.

Por las necesidades que externen “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” y sin costo adicional para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá modificar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio. Cuando esto ocurra, la orden de servicio deberá firmarse en la unidad donde se realiza el mantenimiento, es decir, donde se encuentra el equipo, además, deberá firmar de visto bueno el administrador de la unidad en la cual el equipo se encontraba asignado inicialmente. La facturación se presentará de forma normal, es decir, facturando el equipo en la unidad asignada en los pedidos.

DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE” EN SU PROPUESTA TÉCNICA

- CURRICULUM DE LA EMPRESA:

Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, Ingenieros, técnicos profesionales y demás personal.

- RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES

“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los trabajos similares indicando; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación, del año inmediato anterior.

- DOCUMENTACION DE ACREDITACIÓN

“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de los contratos de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos, correspondiente al año inmediato anterior, las cuales podrán ser verificadas por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Deberá anexar, además, cartas en formato libre, en hoja membretada y firmadas, que acompañen cada uno de los contratos en donde el contratante estipule que la recepción de los trabajos se realizó de acuerdo a lo convenido en el contrato y no existieron adeudos o penas aplicadas a “EL PROVEEDOR”.

- PERSONAL CAPACITADO

“EL LICITANTE” deberá presentar el Currículum Vitae del profesional técnico especialistas en servicio a los equipos en la materia, que comprueben una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares debidamente acreditado por una Institución, anexando en su caso copia de la cedula profesional y una carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante y/o Apoderado Legal, que se cumple con el requisito, así como listado de los técnicos especializados que se encargarán de prestar el servicio. Deberá presentar, además, los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

- PROGRAMA CALENDARIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL LICITANTE” deberá presentar el programa calendarizado para la prestación del servicio, en formato de gráfica de Gantt por concepto, equipo e inmueble para el mantenimiento preventivo.

- RELACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

“EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta la relación de herramientas y equipos de su propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación del servicio y rutinas de mantenimiento. Deberá señalar el nombre del equipo, marca, modelo y número de serie, así como anexar una copia del certificado de calibración para el equipo de medición que corresponda.

ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.

La comprobación y facturación de los servicios se efectuará toda vez que se hayan concluido los servicios programados en una unidad médica (total de equipos), la factura, misma que deberá elaborarse de acuerdo a lo estipulado por el Departamento de Adquisiciones, deberá venir acompañada de la siguiente documentación en orden y en dos juegos separados (original y copia legible):

- Factura (con espacios para firma, de acuerdo a lo que se indique por el Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento, dos juegos firmados en original).

- XML de factura.

- Verificación de comprobante fiscal (CFDI).

- Orden(es) de servicio firmado en su totalidad, con sello oficial de la unidad médica y con las especificaciones previstas en este documento, que abarquen la totalidad de los trabajos solicitados. No se aceptarán órdenes sin firmas.

- Reporte fotográfico del mantenimiento (uno por equipo) con al menos seis fotos (dos antes, dos durante y dos después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado por el personal designado por “EL PROVEEDOR”.

- Reporte de servicios de recalificación y/o calificación de acuerdo a este anexo.

- Certificados de calibración de la instrumentación de acuerdo a este anexo.

- Acta de entrega – recepción de los servicios (para el caso de los contratos que abarquen dos o más mantenimientos, se deberá entregar únicamente al finalizar el servicio).

Para mejor referencia, en el Anexo de Referencia Documental encontrará la referencia visual para el acomodo y presentación de los expedientes, donde, además, se realizan precisiones técnicas del formato.

CASOS ESPECIALES Y NO PREVISTOS.

- EQUIPO EN UNA UNIDAD DISTINTA A LA ASIGNADA INICIALMENTE: Cuando esto ocurra, el servicio contratado se realizará en la unidad a la cual se encuentra asignado el equipo sujeto a esta, se deberán anotar los datos en las hojas de servicio de manera habitual y firmará de recibido el personal (administrador y/o jefe de mantenimiento) de la unidad donde se realice el servicio, sin embargo, la orden de servicio deberá contar con el visto bueno del (la) administrador(a) de la unidad a donde pertenece el equipo. El equipo deberá facturarse en la unidad a la cual fue asignado inicialmente por pedido.

- EQUIPO DADO DE BAJA: Para el caso de los equipos que, durante el periodo contractual se encuentre que se realizó la baja por parte de la unidad, se deberá elaborar un escrito de justificación de no realizar el mantenimiento preventivo, firmado por el jefe de mantenimiento, el Ingeniero de servicio y el responsable de activo fijo, además, deberá venir acompañado de la orden de baja que deberá proporcionar el Departamento de Activo Fijo de la unidad afectada.

- UNIDAD SIN JEFE DE MANTENIMIENTO: Cuando en la unidad médica en la que se presta el servicio contratado no exista un jefe de mantenimiento, podrá firmar en su lugar el (la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma, a reserva que el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenezca la unidad se encuentre disponible para firmar por la recepción de los trabajos.

- CASOS NO PREVISTOS: Cualquier caso no previsto deberá comunicarse al Tel: 444-834-11-00, ext. 21176 en horario de oficina a fin de resolver las inquietudes y problemáticas que pudieran surgir durante el ejercicio del contrato.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ESTERILIZADORES” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

| HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS | V-120 | 0310010-02 |  |  |  |  |  |
| 2 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS | V-120 | 0310010-03 |  |  |  |  |  |
| 3 | E7-104542 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR (JACARANDAS) | 1 | 1 | LAB-MED |  | 2212-09-A |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 4 | E7-141042 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0324312-12 |  |  |  |  |  |
| 5 | E-7 166726 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | MATACHANA | SC501-E1 | E-28978 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 6 | E7-141038 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS-AMSCO | V-120 | 0315212-11 |  |  |  |  |  |
| 7 | E7-141037 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS-AMSCO | V-120 | 0315312-05 |  |  |  |  |  |
| 8 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FEHLMEX | CP-1525-E | MB-3306 |  |  |  |  |  |
| 9 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | EPROHLAB | GE3 | 1143 |  |  |  |  |  |
| 10 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | EPROHLAB | TG3 | 1328A |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 11 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 (MODIFICADO) | 0314809-14 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0314809-10 |  |  |  |  |  |
| 13 | E7-63395 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR (ANAHUAC) | 1 | 1 | LAB-MED | LMGE3-P | 06-0706 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 14 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 031409-08 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 031809-15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0314909-07 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | LAB250 | 0313409-05 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 18 | E7-141039 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0324012-26 |  |  |  |  |  |
| 19 | E7-141040 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0324012-27 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL PSIQUIÁTRICO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 20 | E7-144991 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | AUTOCLAVE DE MESA | 1 | 1 | CRISTOFOLI | VITALE 21 | VT6370052 |  |  |  |  |  |
| 21 | E7-161730 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | AUTOCLAVE DE MESA | 1 | 1 | TERLAB | STEAMBIO CLAVE | 150307 |  |  |  |  |  |
| 22 | RP-01563-192 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | AUTOCLAVE DE MESA | 1 | 1 |  | AV-06 | 120475 |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA I |
| U.M.F. SOLEDAD |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 23 | E7-48563 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FAMSA | GE3 | 1142A |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA II |
| C.S. REPÚBLICA DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 24 | E7-107153 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FEHLMEX | CRB 1626 EE | MB 11877 |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA III |
| C.S. AHUALULCO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 25 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0323712-02 |  |  |  |  |  |
| H.B.C. SALINAS DE HIDALGO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 26 | E7-70827 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FEHLMEX | AZTECA2038 EG | 8932 |  |  |  |  |  |
| H.B.C. VILLA DE ARISTA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 27 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | EPROHLAB | TEMAZCALLI |  |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA IV |
| H.B.C. CD. DEL MAÍZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 28 | E7-99784 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FHELMEX | AZTECA | MB11392 |  |  |  |  |  |
| 29 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | MAN OLVE | MODELO GABINETE 220 |  |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA V |
| UNEME CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 30 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | MATACHANA | SC500 | E-28809 |  |  |  |  |  |
| H.B.C. TAMUÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 31 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS ASMCO | V-120 | 0321212-23 |  |  |  |  |  |
| H.B.C. ÉBANO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 32 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FEHLMEX | AZTECA | A603-99026231 |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 33 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS | V-120 | 0315312-06 |  |  |  |  |  |
| H.B.C. XILITLA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 34 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS | U-120 | S/N |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII |
| H.B.C. AQUISMÓN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 35 | E-770830 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FEHLMEX | AZTECA 2038 EE | MB - 8928 |  |  |  |  |  |
| 36 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | EPROHLAB | GE3 | 1119A |  |  |  |  |  |

Rutinas de Mantenimiento Equipo de Esterilización

| Equipo: | Esterilizador de Vapor Autogenerado |
| --- | --- |
| Vigencia: | A partir del 1 DE Junio al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | Anual |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).

- Pruebas de funcionamiento (Reporte del equipo de ciclo completo sin incidencias).

| Revisión General. |
| --- |
| 1.- | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo. |
| 2.- | Efectuar limpieza integral externa (chasis, estructura de soporte, panel de control, etc.) |
| 3.- | Cambiar empaques de la puerta. (en caso de requerir) |
| 4.- | Efectuar inspección general de la línea de vapor (fugas, estado de aislamiento) en el tramo de bajada y purga de manual de vapor. En caso de detectar presencia de fugas deberá corregirlas. |
| 5.- | Revisar y limpiar trampas de vapor y filtro. |
| 6.- | Evacuar el tanque del sistema de vacío y del depósito de agua del caldero incorporado al esterilizador, para proceder a su limpieza y mantenimiento. (en caso de requerir) |
| 7.- | Comprobar la calibración de los presostato y ajustarlos si es necesario. |
| 8.- | Comprobar el funcionamiento del termostato de control de temperatura del tanque de agua del sistema de vacío y ajustarlo entre 35° - 40° para cierre y apertura de la electroválvula de alimentación del agua. |
| 9.- | Comprobar el funcionamiento de los indicadores de temperaturas, contrastando la lectura con un termómetro patrón y realizar el ajuste. |
| 10.- | Comprobar el funcionamiento de los indicadores de presión, contrastando la lectura con un manómetro patrón y realizar el ajuste. |
| 11.- | Efectuar inspección general y verificar el estado del sistema eléctrico/electrónico (cable de alimentación, conexiones, componentes eléctricos o electrónicos sobrecalentados, entre otros) y medir la resistencia de línea a tierra. |
| 12.- | Inspección del estado de termómetros o instrumentos del control de temperatura. |
| 13.- | Inspeccionar el estado de los manómetros y manovacuómetros. |
| 14.- | Verificar el estado de las válvulas de seguridad. |
| 15.- | Verificar la presión de entrada de vapor, agua blanca y aire comprimido. |
| 16.- | Verificar el estado y funcionamiento de los componentes interno y externo del caldero incorporado. |
| 17.- | Inspeccionar y limpiar el filtro, check, válvula flotador y solenoide en el sistema de llenado de la cámara de caldero y del tanque de abastecimiento de agua blanda. |
| 18.- | Inspeccionar el sistema de vacío alternativo por venturi. |
| 19.- | Revisar empaques de la bomba de vacío y engrasar los rodajes de la bomba; revisar acoplamiento flexible y contrastar la corriente nominal respectiva. |
| 20.- | Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación, en conjunto con el operador. |
| 21.- | Si el esterilizador está provisto de registrador gráfico, comprobar las lecturas de temperatura y presión contrastándolas con los indicadores y realizar ajuste. |
| 22.- | Si el esterilizador está provisto de registrador gráfico, comprobar las lecturas de temperatura y presión contrastándolas con los indicadores y realizar ajuste. |
| Mantenimiento Preventivo |  |
| 23.- 24.- | Comprobar el estado de la válvula solenoide, válvula neumática, electroválvula y de la lámpara o focos de señalización, en caso de existir algún desperfecto, corregirlo. Comprobar el estado y funcionamiento de la resistencia calefactora, presostato, válvula de esfera y del caldero, en caso de existir algún desperfecto, |
| 25.- | Desmontar y limpiar la electrobomba de agua para el eyector y limpiar los rodetes de posibles incrustaciones. (en caso de requerir) |
| 26.- | Limpieza del asiento y obturador de las válvulas de retención en: Válvula de desvaporización Válvula de la entrada de presión de las juntas de las puertas Válvula de igualación de presión y ventilación Válvula de vacío Válvula de purga de recámara Válvula de entrada de agua al caldero electrónico Válvula de aireación. |
| 27.- | Limpieza del asiento de las válvulas neumáticas en: Válvula de vapor recámara a cámara Válvula de igualación y/o ventilación Válvula de vacío Válvula de vapor recámara Válvula de purga continua Válvula de desvaporización |
| 28.- | Comprobar estado del termómetro y termostato de control de temperatura y sensor de nivel del tanque de agua del sistema de vacío. En caso de fallo, corregirlo. |
| 29.- | Realizar desincrustación de sarro y/o sales en el generador de vapor. (en caso de requerir) |
| 30.- | Realizar desincrustación de sarro y/o sales en el generador de vapor. (en caso de requerir) |
| Verificación final |  |
| 1.- | Revisión general del equipo frente al personal que recibe |
| 2.- | Suministro de consumibles (lista de chequeo). |
| Equipo: Esterilizador de mesa Vigencia: A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 Periodicidad: Semestral Condiciones: Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento: Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). Pruebas de funcionamiento (Reporte del equipo de ciclo completo sin incidencias). |
| Mantenimiento preventivo |
| 1.- | Cambiar filtro de aire. |
| 2.- | Verificar que no haya fugas en las trampas de vapor y de ser el caso, desmontarlos y limpiarlos. |
| 3.- | Retirar impurezas y partículas del interior del filtro para evitar obstrucción. |
| 4.- | Revisar y apretar en su aso las conexiones eléctricas en el cuadro eléctrico, caja de conexiones, motores, válvulas eléctricas, dispositivos de bloqueo y la instrumentación. |
| 5.- | Realizar un control general del sistema de bloqueo y regulación de la puerta. |
| 6.- | Limpiar la unidad de control electrónico. |
| 7.- | Comprobar la empaquetadura de la puerta, cambiar en caso necesario. |
| 8.- | Verificar funcionamiento en todos los modos de operación. |
| 9.- | Calibrar y validar el equipo. |
| 10.- | Comprobar ajustes de las conexiones de tuberías para evitar fugas. |
| 11.- | Limpiar filtros de agua. |
| 12.- | Accionar el manubrio de la válvula de seguridad y aliviar la presión existente por 2-3 segundos. |
| 13.- | Colocar aceite lubricante en bisagras y seguros de la puerta de sujeción. |
| 14.- | Limpiar la cámara y la puerta, las paredes internas del esterilizador, los estantes y los rieles para los estantes. |
| 15.- | Verificar en funcionamiento los parámetros de presión, temperatura y tiempo. |

Se requiere contratar el Servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ESTERILIZADORES” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y operación los equipos mencionados, de acuerdo A ESTE ANEXO

Para el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ESTERILIZADORES” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, el proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles antes señalados, a cargo de LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI; la actividad del mantenimiento preventivo consistirá en un servicio que deberán efectuarse durante los primeros 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo. Para efecto de verificar la correcta administración del servicio, el proveedor elaborará un reporte de servicio, cuyo formato será libre, debiendo cumplir al menos con los puntos establecidos en la propuesta que se integra en ESTE ANEXO

La vigencia del servicio será del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para efecto de verificar la correcta administración del servicio la unidad implementará una bitácora de servicio en la que se asentará fecha, lugar, contrato, administración, tipo de servicio, reportes de observaciones y firma de los responsables, tanto por parte de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, como de “EL PROVEEDOR”, cuyo formato e instructivo se glosa en ESTE ANEXO.

Con la finalidad de garantizar que los servicios que se realicen por personal calificado y en apego a lo solicitado por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, se solicita a “EL PROVEEDOR”, cumpla con los siguientes puntos:

- La empresa designará por escrito por lo menos a un Ingeniero Biomédico que cuente con título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y registrados por las autoridades educativas competentes. Debiendo indicar que tendrá capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Cuando, con el cumplimiento del inciso a), no se cumpliera con la plantilla de personal solicitada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, la empresa deberá designar por escrito como mínimo 3 técnicos especializados, lo cual deberá acreditarse mediante las constancias o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, indicando que éstos tendrán capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Invariablemente, al inicio y conclusión del servicio de mantenimiento preventivo, deberá estar presente personal del área de mantenimiento y/o biomédica de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, el cual mediante notas de bitácora en atención al reporte, verificará y asentará que el personal es el designado por parte de “EL PROVEEDOR”, indicando que los datos que contenga su identificación concuerde con los requeridos conforme a la designación efectuada, el técnico deberá establecer en ese momento el tiempo de atención del reporte.

- Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo dejar constancia en la bitácora del cumplimiento, contando con la aprobación del personal de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo del mantenimiento preventivo.

- Los Ingenieros Biomédicos o técnicos especializados deberán ser designados acreditando los siguientes requisitos:

- Nombre completo.

- Especialidad o profesión.

- Documentos con los que se acredite su especialidad o profesión, legalmente expedidos y registrados ante las autoridades educativas competentes.

- Señalar y comprobar que cuenta con experiencia mínima de 2 años en atención a estos equipos.

- Deberá acompañar para cotejo la siguiente documentación: identificación oficial, constancia o diploma que acredite que es un técnico calificado, título en caso de ser profesionista y gafete, identificación o credencial de la empresa con la que ingresará a las instalaciones de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

- El horario para la prestación de los servicios contratados será de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Este horario podrá ser modificado a petición de “EL LICITANTE” únicamente bajo consentimiento del(la) jefe(a) de mantenimiento y el(la) coordinador(a) administrativo(a) de las unidades médico – hospitalarias.

- El personal designado por el “EL LICITANTE” a su llegada y salida para la realización de los servicios en las distintas unidades que comprenden este anexo, invariablemente deberá presentarse ante el personal de mantenimiento de la unidad correspondiente, a fin de que el mismo le brinde la entrada y/o salida a los departamentos en los cuales prestará el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo. Bajo ninguna circunstancia deberá ingresar directamente a las áreas sin que el personal de mantenimiento esté enterado de su presencia. En caso que no existiera personal de mantenimiento en la unidad, este se suplirá con el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma.

- Para efecto de garantizar el funcionamiento de los equipos listados en este anexo, “EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta una carta bajo protesta de decir verdad y las fotografías que avalen que cuenta con las refacciones y consumibles para instalación en los equipos médicos, las cuales se desglosan en este anexo. Cuando exista el caso que “EL LICITANTE” no cuente con las refacciones físicas al momento de la presentación de la propuesta técnica, deberá anexar las cartas de respaldo de fabricante correspondientes que especifiquen la capacidad de suministrar dichos insumos para encontrarse en capacidad de instalarlos durante el primer servicio de mantenimiento preventivo, sin excepciones.

- Certificado vigente de calidad IS0-9001 2015 con área de especialidad en aire acondicionado, refrigeración e instalaciones eléctricas.

- Contar con el personal dado de alta en el IMSS en la razón social que participe en la licitación (demostrar con último pago de cuotas 	obrero patronales)

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo; tiene por objeto la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, sin modificar sus características de operación, considerando las actividades mínimas que se establecen en este anexo. Para el ejercicio del mantenimiento preventivo a los equipos solicitados en este anexo.

- “EL PROVEEDOR” realizará el mantenimiento preventivo consistirá en dos servicios, mismos que deberán ser efectuados durante los primeros cuarenta y cinco días hábiles de cada semestre, en el primer servicio el plazo para la prestación iniciará a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. También asentará en la bitácora de servicio una vez que el técnico designado concluya el servicio de mantenimiento, fecha, hora y firmas de conformidad, tanto “EL PROVEEDOR” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”. En caso de incumplimiento a los tiempos y condiciones vigentes del contrato, se procederá a aplicar la penalización de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- “EL PROVEEDOR” deberá considerar en su propuesta, además, la realización de mantenimientos correctivos menores con refacciones incluidas, mismos que serán iguales o menores al 15% del valor unitario por cada equipo y/o el monto total del contrato, en caso de que lo requiera.

- “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, instaurará la bitácora de servicio, cuyo formato se integra en este anexo, con el fin de asentar en su contenido que la atención del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo se efectuó por el técnico designado, y que éste se concluyó en la fecha y hora indicadas en el programa calendarizado, procediendo a firmar para constancia tanto “EL PROVEEDOR” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, en caso de incumplimiento de los tiempos y condiciones, se procederá a aplicar la deducción de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- Para el caso de los servicios en los cuales se estipule en este anexo el cambio de refacciones y/o consumibles, éstos deberán ser entregados invariablemente en el primer servicio, de acuerdo con el inciso h) de esta contratación.

La bitácora de servicio arriba señalada, será instaurada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” responsable de servicio y contendrá:

- Fecha.

- Hora.

- Tipo de servicio (Mantenimiento Preventivo o Correctivo).

- Nombre del técnico que realice el servicio.

- Nombre del servidor público que realice la solicitud.

- Nombre del técnico que reciba la solicitud de los SSSLP.

- Firmas del Técnico y “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Adicionalmente, el personal a cargo de las unidades hospitalarias podrá solicitar el llenado de las bitácoras de servicio particulares para su unidad y equipo específico.

SUPERVISIÓN

Las partes convienen que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” por conducto del área usuaria o administradora del servicio y/o los equipos desglosados en el Anexo Técnico, en cualquier momento y sin previo aviso, supervisará que los servicios que otorgue “EL PROVEEDOR”, se realicen de acuerdo a lo solicitado  en este anexo, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL PROVEEDOR” se obliga a permitir la revisión del personal que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”  designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio, debiendo elaborar un acta circunstanciada de los resultado que se obtengan.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora, estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por correo normal, servicio de mensajería o medios electrónicos de comunicación a los domicilios que ambas partes determinen.

Por las necesidades que externen “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” y sin costo adicional para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá modificar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio. Cuando esto ocurra, la orden de servicio deberá firmarse en la unidad donde se realiza el mantenimiento, es decir, donde se encuentra el equipo, además deberá firmar de visto bueno el administrador de la unidad en la cual el equipo se encontraba asignado inicialmente. La facturación se presentará de forma normal, es decir, facturando el equipo en la unidad asignada en los pedidos.

DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE” EN SU PROPUESTA TÉCNICA

- CURRICULUM DE LA EMPRESA:

Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, Ingenieros, técnicos profesionales y demás personal.

- RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES

“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los trabajos similares indicando; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación, del año inmediato anterior.

- DOCUMENTACION DE ACREDITACIÓN

“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de los contratos de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos, correspondiente al año inmediato anterior, las cuales podrán ser verificadas por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Deberá anexar, además, cartas en formato libre, en hoja membretada y firmadas, que acompañen cada uno de los contratos en donde el contratante estipule que la recepción de los trabajos se realizó de acuerdo a lo convenido en el contrato y no existieron adeudos o penas aplicadas a “EL PROVEEDOR”.

- PERSONAL CAPACITADO

“EL LICITANTE” deberá presentar el Currículum Vitae del profesional técnico especialistas en servicio a los equipos en la materia, que comprueben una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares debidamente acreditado por una Institución, anexando en su caso copia de la cedula profesional y una carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante y/o Apoderado Legal, que se cumple con el requisito, así como listado de los técnicos especializados que se encargaran de prestar el servicio. Deberá presentar, además, los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

- PROGRAMA CALENDARIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL LICITANTE” deberá presentar el programa calendarizado para la prestación del servicio, en formato de gráfica de Gantt por concepto, equipo e inmueble para el mantenimiento preventivo, mismo que consistirá en un servicio durante los primeros 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo.

- RELACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

“EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta la relación de herramientas y equipos de su propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación del servicio y rutinas de mantenimiento. Los equipos y simuladores con los que deberá contar como mínimo, deberán abarcar:

- Multímetro.

- Herramienta básica.

ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.

La comprobación y facturación de los servicios se efectuará toda vez que se hayan concluido los servicios programados en una unidad médica (total de equipos), la factura, misma que deberá elaborarse de acuerdo a lo estipulado por el Departamento de Adquisiciones, deberá venir acompañada de la siguiente documentación en orden y en dos juegos separados (original y copia legible):

- Factura (con espacios para firma, dos juegos firmados en original).

- XML de factura.

- Verificación de comprobante fiscal (CFDI).

- Orden(es) de servicio firmadas en su totalidad, con sello oficial de la unidad médica y con las especificaciones previstas en este documento, que abarquen la totalidad de los trabajos solicitados.

- Reporte de pruebas de funcionamiento en los distintos modos de operación de los esterilizadores, acompañado de un dictamen técnico de interpretación de resultados.

- Reporte fotográfico del mantenimiento (uno por equipo) con al menos seis fotos (dos antes, dos durante y dos después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado por el personal designado por “EL PROVEEDOR”.

- Acta de entrega – recepción de los servicios (para el caso de los contratos que abarquen dos o más mantenimientos, se deberá entregar únicamente al finalizar el servicio).

Para mejor referencia, en este anexo encontrará la referencia visual para el acomodo y presentación de los expedientes, donde, además, se realizan precisiones técnicas del formato.

CASOS ESPECIALES Y NO PREVISTOS.

- EQUIPO EN UNA UNIDAD DISTINTA A LA ASIGNADA INICIALMENTE: Cuando esto ocurra, el servicio contratado se realizará en la unidad a la cual se encuentra asignado el equipo sujeto a esta, se deberán anotar los datos en las hojas de servicio de manera habitual y firmará de recibido el personal (administrador y/o jefe de mantenimiento) de la unidad donde se realice el servicio, sin embargo, la orden de servicio deberá contar con el visto bueno del (la) administrador(a) de la unidad a donde pertenece el equipo. El equipo deberá facturarse en la unidad a la cual fue asignado inicialmente por pedido.

- EQUIPO DADO DE BAJA: Para el caso de los equipos que, durante el periodo contractual se encuentre que se realizó la baja por parte de la unidad, se deberá elaborar un escrito de justificación de no realizar el mantenimiento preventivo, firmado por el jefe de mantenimiento, el Ingeniero de servicio y el responsable de activo fijo, además, deberá venir acompañado de la orden de baja que deberá proporcionar el Departamento de Activo Fijo de la unidad afectada.

- UNIDAD SIN JEFE DE MANTENIMIENTO: Cuando en la unidad médica en la que se presta el servicio contratado no exista un jefe de mantenimiento, podrá firmar en su lugar el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma, a reserva que el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenezca la unidad se encuentre disponible para firmar por la recepción de los trabajos.

- CASOS NO PREVISTOS: Cualquier caso no previsto deberá comunicarse al Tel: 444-834-11-00, ext. 21176 en horario de oficina a fin de resolver las inquietudes y problemáticas que pudieran surgir durante el ejercicio del contrato.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESORES DE GRADO MEDICO” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

| HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | QUINCY | QRDT-30 | 113596-3U |  |  |  |  |  |
| 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | CONOT LUCRIFY | QRDT-30 | 113696-3U |  |  |  |  |  |
| 3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACIO MEDICO TRIPLEX | 1 | 1 | CIC MEDICAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | CIC MEDICAL |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DUPLEX | 1 | 1 | CIC MEDICAL AIR | MDP1004 | MDP1004-10-F-0114 |  |  |  |  |  |
| 6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACIO DUPLEX | 1 | 1 | POWER EX | VTD07553K1 | (H) 05/28/13-5443364-342 |  |  |  |  |  |
| 7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | HANKISON | MD75 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | HANKISON | MD75 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | HANKISON | MD75 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | HANKISON | MD75 |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 11 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | SPX | Hankison | 1000002938071 |  |  |  |  |  |
| 12 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | SPX | Hankison | 1000002938072 |  |  |  |  |  |
| 13 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO | 1 | 1 | POWEREX | OFT3090UB | S/N |  |  |  |  |  |
| 14 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO | 1 | 1 | POWEREX | OFT3090UB | S/N |  |  |  |  |  |
| 15 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO | 1 | 1 | POWEREX | OFT3090UB | S/N |  |  |  |  |  |
| 16 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACÍO | 1 | 1 | BECKER VTLF | 2.25070-79 | 2798386 |  |  |  |  |  |
| 17 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACÍO | 1 | 1 | BECKER VTLF | 2.25070-79 | 279885 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 18 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 2 | 1 | HANKISON | HPRE75-115 | H075A1150812027 |  |  |  |  |  |
| 19 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO | 3 | 1 | POWEREX | OPT150 | S/N |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 20 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICO 2 | 1 | 1 | POWEREX | OPT 150 | S/N |  |  |  |  |  |
| 21 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICO 3 | 1 | 1 | POWEREX | OPT 150 | S/N |  |  |  |  |  |
| 22 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADOR 1 | 1 | 1 | HANKISON | CR 75 | H075A1150712006 |  |  |  |  |  |
| 23 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADOR 2 | 1 | 1 | HANKISON | CR 75 | H075A1150812019 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 24 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | POWEREX | M-20-209569 | 1313944 |  |  |  |  |  |
| 25 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | POWEREX | M-20-209569 | 1313946 |  |  |  |  |  |
| 26 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | PARKER | DRD25-A11516016TXU | 398255900003 |  |  |  |  |  |
| 27 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | PARKER | DRD25-A11516016TXU | 398255990003 |  |  |  |  |  |
| 28 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACIO | 1 | 1 | SQUIRE COGSWELL | S5C-N | 12125453 |  |  |  |  |  |
| 29 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACIO | 1 | 1 | SQUIRE COGSWELL | S5C-N | 12125443 |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |
| HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 30 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | MEDICAIR | 1.0 HP | EL050E100-090MV |  |  |  |  |  |
| 31 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | CONOT LUCRIFY | CL050-C | 15061153 |  |  |  |  |  |

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Compresores de Grado Médico

| COMPRESORES DE AIRE GRADO MÉDICO |
| --- |
| Vigencia: | A partir del 01 de junio al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | 1 servicio durante la vigencia del contrato. |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.

| Sistema general |
| --- |
| 1.- | Comprobar la presión diferencial del filtro de aire. |
| 2.- | Verificar el funcionamiento del desagüe del condensado. |
| 3.- | Comprobar en el (los) enfriador (es) que no exista acumulación de cuerpos extraños. |
| 4.- | Verificación de válvulas de cierre rápido. |
| 5.- | Comprobar tuberías y corrección de fugas. |
| 6.- | Lubricación de cojinetes del motor eléctrico. |
| 7.- | Verificación y/o cambio de válvula solenoide del condensador. |
| 8.- | Cambio de elementos de filtro de aire en entrada. |
| 9.- | Inspección de silenciadores de purga. |
| 10.- | Cambio de elementos de filtro de aire en entrada en compresor. |
| 11.- | Verificar calibración de los transductores de presión. |
| 12.- | Inspección y mantenimiento de los contactores de arranque. |
| 13.- | Desmontaje de válvulas de seguridad del condensador para recalibración. |
| 14.- | Cambio de asiento de válvula de retención y el muelle, en caso de que lo requiera. |
| 15.- | Limpieza de filtro de malla de condensado. |
| 16.- | Revisión de bandas, tensión y/o cambio en caso de que lo requiera. |
| 17.- | Verificación de purga para eliminación de condensados en tanque de almacenamiento de aire. |
| 18.- | Limpieza de gabinetes, serpentines, motores, base y tanque de almacenamiento de aire. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de válvulas y filtros. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento. |
|  | Pruebas con diferentes presiones. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 48 hrs para atención. |

| SECADOR DE AIRE MEDICINAL |
| --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | 1 servicio durante la vigencia del contrato. |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.

| Sistema general |
| --- |
| 1.- | Verificación de operación de secadores. |
| 2.- | Revisión de carga de gas refrigerante. |
| 3.- | Revisión de válvula solenoide para eliminación de condensado. |
| 4.- | Limpieza del condensador. |
| 5.- | Verificación de operación del motor ventilador del condensador. |
| 6.- | Verificación y revisión de controles eléctricos en secador de aire. |
| 7.- | Revisión de fugas de aire en conexiones y corrección de las mismas. |
| 8.- | Limpieza general a la unidad. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de operación. |
| --- | --- |
|  | Verificación de controles eléctricos. |
|  | Pruebas de fugas. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 48 hrs para atención. |

| BOMBA DE VACIO |
| --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | 1 servicio durante la vigencia del contrato. |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.

| Sistema general |
| --- |
| 1.- | Limpieza general de ventilador de enfriamiento, tanque reservorio, tablero eléctrico y filtros. |
| 2.- | Calibración de presiones. |
| 3.- | Revisión de acoplamiento entre motor y bomba. |
| 4.- | Calibración de solenoide de purga. |
| 5.- | Cambio de filtros de admisión de aire para bomba. |
| 6.- | Revisión de válvula de seguridad de sobrepresión. |
| 7.- | Limpieza de switch de presión. |
| 8.- | Pruebas funcionales. |
| 9.- | Revisión de conexiones eléctricas, mangueras y tubos, asegurando una correcta sujeción. |
| 10.- | Ajuste de tensión y alineación de bandas y poleas. |
| 11.- | Revisión de paletas deslizantes y cambio de aceite. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de operación. |
| --- | --- |
|  | Verificación de motor y bomba. |
|  | Pruebas funcionales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 48 hrs para atención. |

Se requiere contratar el Servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESORES DE GRADO MEDICO” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y operación los equipos mencionados, de acuerdo A ESTE ANEXO

Para el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESORES DE GRADO MEDICO” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, el proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles antes señalados, a cargo de LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI; las actividades del mantenimiento preventivo consistirá en un  servicio que deberán efectuarse durante los primeros 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo, Para efecto de verificar la correcta administración del servicio, el proveedor elaborará un reporte de servicio, cuyo formato será libre, debiendo cumplir al menos con los puntos establecidos en la propuesta que se integra en ESTE ANEXO

La vigencia del servicio será del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para efecto de verificar la correcta administración del servicio la unidad implementará una bitácora de servicio en la que se asentará fecha, lugar, contrato, administración, tipo de servicio, reportes de observaciones y firma de los responsables, tanto por parte de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, como de “EL LICITANTE”, cuyo formato e instructivo se glosa en este anexo.

Con la finalidad de garantizar que los servicios que se realicen por personal calificado y en apego a lo solicitado por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, se solicita a “EL LICITANTE”, cumpla con los siguientes puntos:

- La empresa designará por escrito por lo menos a un Ingeniero y/o técnico en refrigeración que cuente con título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y registrados por las autoridades educativas competentes. Debiendo indicar que tendrá capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Cuando, con el cumplimiento del inciso a), no se cumpliera con la plantilla de personal solicitada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, la empresa deberá designar por escrito como mínimo 3 técnicos especializados, lo cual deberá acreditarse mediante las constancias o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, indicando que éstos tendrán capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Invariablemente, al inicio y conclusión del servicio de mantenimiento preventivo, deberá estar presente personal del área de mantenimiento de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, el cual mediante notas de bitácora en atención al reporte, verificará y asentará que el personal es el designado por parte de “EL LICITANTE”, indicando que los datos que contenga su identificación concuerde con los requeridos conforme a la designación efectuada, el técnico deberá establecer en ese momento el tiempo de atención del reporte.

- Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo dejar constancia en la bitácora del cumplimiento, contando con la aprobación del personal de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo del mantenimiento preventivo.

- Los Ingenieros o técnicos especializados deberán ser designados acreditando los siguientes requisitos:

- Nombre completo.

- Especialidad o profesión.

- Documentos con los que se acredite su especialidad o profesión, legalmente expedidos y registrados ante las autoridades educativas competentes.

- Señalar y comprobar que cuenta con experiencia mínima de 2 años en atención a estos equipos.

- Deberá acompañar para cotejo la siguiente documentación: identificación oficial, constancia o diploma que acredite que es un técnico calificado, título en caso de ser profesionista y gafete, identificación o credencial de la empresa con la que ingresará a las instalaciones de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

- El horario para la prestación de los servicios contratados será de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Este horario podrá ser modificado a petición por escrito de “EL LICITANTE” únicamente bajo consentimiento del(la) jefe(a) de mantenimiento y el(la) coordinador(a) administrativo(a) de las unidades médico – hospitalarias.

- El personal designado por el “EL LICITANTE” a su llegada y salida para la realización de los servicios en las distintas unidades que comprenden este anexo, invariablemente deberá presentarse ante el personal de mantenimiento de la unidad correspondiente, a fin de que el mismo le brinde la entrada y/o salida a los departamentos en los cuales prestará el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo. Bajo ninguna circunstancia deberá ingresar directamente a las áreas sin que el personal de mantenimiento esté enterado de su presencia. En caso que no existiera personal de mantenimiento en la unidad, este se suplirá con el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma.

- Para efecto de garantizar el funcionamiento de los equipos listados en este anexo, “EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta una carta bajo protesta de decir verdad y las fotografías que avalen que cuenta con las refacciones y consumibles para instalación en los equipos, las cuales se desglosan en este anexo. Cuando exista el caso que “EL LICITANTE” no cuente con las refacciones físicas al momento de la presentación de la propuesta técnica, deberá anexar las cartas de respaldo de fabricante correspondientes que especifiquen la capacidad de suministrar dichos insumos para encontrarse en capacidad de instalarlos durante el primer servicio de mantenimiento preventivo, sin excepciones.

- Certificado vigente de calidad ISO-9001 2015 con área de especialidad en aire acondicionado, refrigeración e instalaciones eléctricas.

- Contar con el personal dado de alta en el IMSS y la razón social que participe en la licitación (demostrar con último pago de cuotas obrero patronales).

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo; tiene por objeto la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, sin modificar sus características de operación, considerando las actividades mínimas que se establecen en este anexo. Para el ejercicio del mantenimiento preventivo a los equipos solicitados en este anexo

- “EL LICITANTE” realizará el mantenimiento preventivo consistirá en un servicio, mismo que deberá ser efectuado durante los primeros 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. También asentará en la bitácora de servicio una vez que el técnico designado concluya el servicio de mantenimiento, fecha, hora y firmas de conformidad, tanto “EL LICITANTE” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”. En caso de incumplimiento a los tiempos y condiciones vigentes del contrato, se procederá a aplicar la penalización de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, instaurará la bitácora de servicio, cuyo formato se integra en este anexo, con el fin de asentar en su contenido que la atención del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo se efectuó por el técnico designado, y que éste se concluyó en la fecha y hora indicadas en el programa calendarizado, procediendo a firmar para constancia tanto “EL LICITANTE” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, en caso de incumplimiento de los tiempos y condiciones, se procederá a aplicar la deducción de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

La bitácora de servicio arriba señalada, será instaurada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” responsable de servicio y contendrá:

- Fecha.

- Hora.

- Tipo de servicio (Mantenimiento Preventivo o Correctivo).

- Nombre del técnico que realice el servicio.

- Nombre del servidor público que realice la solicitud.

- Nombre del técnico que reciba la solicitud de los SSSLP.

- Firmas del Técnico y “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Adicionalmente, el personal a cargo de las unidades hospitalarias podrá solicitar el llenado de las bitácoras de servicio particulares para su unidad y equipo específico.

SUPERVISIÓN

Las partes convienen que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” por conducto del área usuaria o administradora del servicio y/o los equipos desglosados en este anexo, en cualquier momento y sin previo aviso, supervisará que los servicios que otorgue “EL LICITANTE”, se realicen de acuerdo a lo solicitado  en este anexo, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL LICITANTE” se obliga a permitir la revisión del personal que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”  designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio, debiendo elaborar un acta circunstanciada de los resultado que se obtengan.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora, estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por correo normal, servicio de mensajería o medios electrónicos de comunicación a los domicilios que ambas partes determinen.

Por las necesidades que externen “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” y sin costo adicional para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá modificar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio. Cuando esto ocurra, la orden de servicio deberá firmarse en la unidad donde se realiza el mantenimiento, es decir, donde se encuentra el equipo, además deberá firmar de visto bueno el administrador de la unidad en la cual el equipo se encontraba asignado inicialmente. La facturación se presentará de forma normal, es decir, facturando el equipo en la unidad asignada en los pedidos.

DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE” EN SU PROPUESTA TÉCNICA

- CURRICULUM DE LA EMPRESA:

Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, Ingenieros, técnicos profesionales y demás personal.

- RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES

“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los trabajos similares indicando; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación, del año inmediato anterior.

- DOCUMENTACION DE ACREDITACIÓN

“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de los contratos de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos, correspondiente al año inmediato anterior, las cuales podrán ser verificadas por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Deberá anexar, además, cartas en formato libre, en hoja membretada y firmadas, que acompañen cada uno de los contratos en donde el contratante estipule que la recepción de los trabajos se realizó de acuerdo a lo convenido en el contrato y no existieron adeudos o penas aplicadas a “EL LICITANTE”.

- PERSONAL CAPACITADO

“EL LICITANTE” deberá presentar el Currículum Vitae del profesional técnico especialistas en servicio a los equipos en la materia, que comprueben una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares debidamente acreditado por una Institución, anexando en su caso copia de la cedula profesional y una carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante y/o Apoderado Legal, que se cumple con el requisito, así como listado de los técnicos especializados que se encargaran de prestar el servicio. Deberá presentar, además, los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

- PROGRAMA CALENDARIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL LICITANTE” deberá presentar el programa calendarizado para la prestación del servicio, en formato de gráfica de Gantt por concepto, equipo e inmueble para el mantenimiento preventivo, mismo que consistirá en un servicio durante los primeros cuarenta y cinco días hábiles del mes, en el primer servicio el plazo para la prestación iniciará a partir del siguiente día hábil del fallo.

- RELACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

“EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta la relación de herramientas y equipos de su propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación del servicio y rutinas de mantenimiento. Deberá señalar el nombre del equipo, marca, modelo y número de serie, en caso de que aplique.

Los equipos y herramienta con los que deberá contar como mínimo, deberán abarcar:

- Barómetro

- Multímetro.

- Herramienta básica (destornilladores, pinzas, etc.).

- Equipo de limpieza interna y externa.

ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.

La comprobación y facturación de los servicios se efectuará toda vez que se hayan concluido los servicios programados en una unidad médica (total de equipos), la factura, misma que deberá elaborarse de acuerdo a lo estipulado por el Departamento de Adquisiciones, deberá venir acompañada de la siguiente documentación en orden y en dos juegos separados (original y copia legible):

- Factura (con espacios para firma, dos juegos firmados en original).

- XML de factura.

- Verificación de comprobante fiscal (CFDI).

- Orden(es) de servicio firmado en su totalidad, con sello oficial de la unidad médica y con las especificaciones previstas en este documento, que abarquen la totalidad de los trabajos solicitados.

- Dictamen técnico de los equipos después de su mantenimiento.

- Reporte fotográfico del mantenimiento (uno por equipo) con al menos seis fotos (dos antes, dos durante y dos después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado por el personal designado por “EL LICITANTE”.

- Acta de entrega – recepción de los servicios (para el caso de los contratos que abarquen dos o más mantenimientos, se deberá entregar únicamente al finalizar el servicio) firmada en su totalidad por los involucrados, con sello oficial de la unidad médica. En el caso que no exista jefe de mantenimiento en la unidad médica, deberá firmar el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente.

Para mejor referencia, en este anexo encontrará la referencia visual para el acomodo y presentación de los expedientes, donde, además, se realizan precisiones técnicas del formato.

7.- CASOS ESPECIALES Y NO PREVISTOS.

- EQUIPO EN UNA UNIDAD DISTINTA A LA ASIGNADA INICIALMENTE: Cuando esto ocurra, el servicio contratado se realizará en la unidad a la cual se encuentra asignado el equipo sujeto a esta, se deberán anotar los datos en las hojas de servicio de manera habitual y firmará de recibido el personal (administrador y/o jefe de mantenimiento) de la unidad donde se realice el servicio, sin embargo, la orden de servicio deberá contar con el visto bueno del (la) administrador(a) de la unidad a donde pertenece el equipo. El equipo deberá facturarse en la unidad a la cual fue asignado inicialmente por pedido.

- EQUIPO DADO DE BAJA: Para el caso de los equipos que, durante el periodo contractual se encuentre que se realizó la baja por parte de la unidad, se deberá elaborar un escrito de justificación de no realizar el mantenimiento preventivo, firmado por el jefe de mantenimiento, el Ingeniero de servicio y el responsable de activo fijo, además, deberá venir acompañado de la orden de baja que deberá proporcionar el Departamento de Activo Fijo de la unidad afectada.

- UNIDAD SIN JEFE DE MANTENIMIENTO: Cuando en la unidad médica en la que se presta el servicio contratado no exista un jefe de mantenimiento, podrá firmar en su lugar el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma, a reserva que el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenezca la unidad se encuentre disponible para firmar por la recepción de los trabajos.

- CASOS NO PREVISTOS: Cualquier caso no previsto deberá comunicarse al Tel: 444-834-11-00, ext. 21176 en horario de oficina a fin de resolver las inquietudes y problemáticas que pudieran surgir durante el ejercicio del contrato.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

| OFICINAS CENTRALES DE LOS SSSLP |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 200KW | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL CENTRAL "DR. IGANCIO MORONES PRIETO" |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 350KWA | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1000KWA | 1 | 1 | GENERAC-OTTOMOTORES | 16V2000G85 | MTU DSE8620 |  |  |  |  |  |
| 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1750KWA | 1 | 1 | GENERAC-OTTOMOTORES | 12V4000G83 | MTU DSE7320 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 400KW | 1 | 1 | OTTOMOTORES | HC1434D | M12H343697 |  |  |  |  |  |
| 6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 300KW | 1 | 1 | OTTOMOTORES | HC1434F | M12L526759 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1000KVA | 1 | 1 | CUMMINS | A026L375 | 2548 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1250KVA | 1 | 1 | OTTOMOTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 250KVA | 1 | 1 | OTTOMOTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 10 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 600KW | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 750KW | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 12 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 750KVA | 1 | 1 | CUMMINS | QSK23-G3 | 326746 |  |  |  |  |  |
| CLÍNICA PSIQUIÁTRICA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 13 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 75 | 1 | 1 | JONH DEERE | 4045 | 100121P00013 |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO ESTATAL |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 14 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 150 KW | 1 | 1 | IGSA |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 15 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 44 KW | 1 | 1 | PLANELEC |  |  |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA I |
| C.S. 6 DE JUNIO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 16 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20KW | 1 | 1 | GP-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.S.ESCALERILLAS |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 17 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20KW | 1 | 1 | GP-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.S. MARÍA CECILIA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 18 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20KW | 1 | 1 | GP-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| C.S. JUAN H. SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 19 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 30 KW | 1 | 1 | PLANELEC |  |  |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA II |
| U.M.F. REPÚBLICA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 20 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 30KW | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
| C.S. CHARCAS |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 21 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 125 KW | 1 | 1 | IGSA POWER DISEL | PE60681 |  |  |  |  |  |  |
| C.S. VILLA DE LA PAZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 22 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA |  | 1 | 1 | YANAN | YN6500SE3 |  |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA III |
| C.S. AHUALULCO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 23 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 175 KW | 1 | 1 | PERKINS | 1106D-66TAG4 | 1379 |  |  |  |  |  |
| C.S. ARMADILLO DE LOS INFANTE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 24 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20 KW | 1 | 1 | G.P. | X25G4 | D15839 |  |  |  |  |  |
| C.S. MEXQUITIC DE CARMONA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 25 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 50 KVA | 1 | 1 | PERKINS | 1103A-33TG1 | 1654 |  |  |  |  |  |
| C.S. VILLA DE ARRIAGA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 26 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20 KVA | 1 | 1 | G.P. | X25G4 | D15833 |  |  |  |  |  |
| C.S. VILLA DE REYES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 27 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20 KVA | 1 | 1 | G.P. | X25G4 |  |  |  |  |  |  |
| C.S. VILLA DE ZARAGOZA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 28 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20 KVA | 1 | 1 | G.P. | X25G4 | D15838 |  |  |  |  |  |
| H.B.C. VILLA DE ARISTA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 29 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 75 | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
| H.B.C. SALINAS DE HIDALGO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 30 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 75 | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA IV |
| C.S PUENTE DEL CARMEN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 31 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 60 HZ | 1 | 1 | YANAN | YN1200 SE-3 |  |  |  |  |  |  |
| C.S SAN NICOLAS TOLENTINO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 32 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 23.8 KV | 1 | 1 | GP |  | XII-F221487 |  |  |  |  |  |
| C.S LAGUNILLAS |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 33 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 6500 W | 1 | 1 | POWERLAND | 190 F |  |  |  |  |  |  |
| C.S EL MIRADOR |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 34 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 6500 W | 1 | 1 | POWERLAND |  |  |  |  |  |  |  |
| H.B.C. CD. DEL MAÍZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 35 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 55 KVA | 1 | 1 | SELMEQ | 40SG4B3-9- GE | 2072333 |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA V |
| H.B.C. ÉBANO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 36 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 70 KVA | 1 | 1 | VALSI |  |  |  |  |  |  |  |
| UNEME CIUDAD VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 37 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA |  | 1 | 1 | PLANELEC | 1B0043B12 |  |  |  |  |  |  |
| H.B.C. TAMUÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 38 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 100 | 1 | 1 | INTERNATIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICINAS JURISDICCIÓN V |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 39 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 52 KW | 1 | 1 | PLANELEC |  |  |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |
| OFICINAS JURISDICCIONALES J.S. VI |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 40 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA |  | 1 | 1 | LANDIS GY-R | RX54 |  |  |  |  |  |  |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 41 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 30 KVA | 1 | 1 | OTTOMOTORES | 6900DEL |  |  |  |  |  |  |
| H.B.C. XILITLA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 42 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 100 KVA | 1 | 1 | OTTOMOTORES | STANFORD 6B-5.9-G6 | SERIE: 30387696 |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII |
| H.B.C. AQUISMÓN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 43 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 65 KVA | 1 | 1 | CUMMINS | 4BT 3.9-G3 | 46652809 |  |  |  |  |  |

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia

| PLANTAS DE EMERGENCIA |
| --- |
| Vigencia: | A partir del 01 de junio al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | 1 servicio durante la vigencia del contrato. |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.

| Sistema de Inyección de Combustibles |
| --- |
| 1.- | Suministro y cambio de filtros de combustible. |
| 2.- | Mantenimiento bomba de inyección e inyectores: |
| 3.- | Eliminar fugas de diésel en conectores, incluye sustitución de mangueras, tuberías y conectores en el caso necesario. |
| Sistema de Admisión de Aire |
| 1.- | Suministro y cambio del filtro de admisión de aire. |
| 2.- | Verificar operación del turbo cargador, verificar cantidad y color de los gases de combustión. |
| Sistema de escape |
| 1.- | Verificar estado del silenciador. |
| 2.- | Revisión de fugas de los gases de combustión por el escape, en el local donde se ubica la planta. |
| 3.- | Limpieza |
| Sistema de Lubricación |
| 1.- | Cambio de aceite a la máquina. |
| 2.- | Cambio de filtros de aceite. |
| 3.- | Revisión y en su caso eliminación de fugas de aceite en mangueras y conectores. |
| 4.- | Calibración de la protección por baja presión de aceite. |
| 5.- | Lubricación de los rodamientos del generador, incluye grasa. |
| Sistema de Enfriamiento |
| 1.- | Se deberá desmontar la malla de protección del radiador, y lavar el panel con desengrasante, aire y cepillo de alambre. |
| 2.- | Eliminar fugas de agua. |
| 3.- | Drenar y reponer el agua del radiador |
| 4.- | Cambio de mangueras. (en caso de requerir) |
| 5.- | Verificar nivel de agua del radiador. |
| 6.- | Calibrar tensión de bandas del ventilador y verificar su alineación. |
| 7.- | Verificar la operación de las válvulas termostáticas. |
| 8.- | Revisión del pre-calentador y calibración del termostato. |
| 9.- | Realizar prueba de protección de paro por alta temperatura. |
| Otros |
| 1.- | Reapriete general de tornillería exterior; se usar torquímetro en caso necesario. |
| 2.- | Verificar estado de apriete de anclas y amortiguadores de vibración de la base. |
| 3.- | Verificar soportes del escape y silenciador. |
| Motor de Arranque |
| 1.- | Probar protección de la marcha por largo arranque. |
| 2.- | Verificar y/o calibrar ajuste del automático, incluye cambios necesarios. |
| 3.- | Revisión de escobillas, bujes y baleros del motor de arranque (marcha). |
| 4.- | Apriete de conexiones y tornillos. |
| 5.- | Probar protección por largo arranque. |
| Acumulador |
| 1.- | Suministro y colocación de acumuladores de las mismas características de la existente. (en caso de requerir) |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
| Demostración y Entrega |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

| SISTEMA DE TRANSFERENCIA |
| --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | Mensual |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.

| Sistema de Inyección de Combustibles |
| --- |
| 1.- | Revisión de circuito de control de transferencia. |
| 2.- | Apretar conexiones a interruptores termo magnéticos o contactores, no incluye su cambio. |
| 3.- | Revisar ajustes de micro-switches. |
| 4.- | Revisión del motor de transferencia, incluye bujes y carbones dañados. |
| 5.- | Prueba con y sin carga para calibrar los tiempos de arranque, transferencia, re-transferencia y paro de la planta. |
| 6.- | Verificar instrumentos de medición y lámparas del tablero. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes puntos focales. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

Se requiere contratar el Servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y operación los equipos mencionados, de acuerdo A ESTE ANEXO

Para el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, el proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles antes señalados, a cargo de LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI; la actividad del mantenimiento preventivo consistirá en un servicio que deberán efectuarse durante los primeros 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo. Para efecto de verificar la correcta administración del servicio, el proveedor elaborará un reporte de servicio, cuyo formato será libre, debiendo cumplir al menos con los puntos establecidos en la propuesta que se integra en ESTE ANEXO

La vigencia del servicio será del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para efecto de verificar la correcta administración del servicio la unidad implementará una bitácora de servicio en la que se asentará fecha, lugar, contrato, administración, tipo de servicio, reportes de observaciones y firma de los responsables, tanto por parte de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, como de “EL LICITANTE”, cuyo formato e instructivo se glosa en este anexo.

Con la finalidad de garantizar que los servicios que se realicen por personal calificado y en apego a lo solicitado por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, se solicita a “EL LICITANTE”, cumpla con los siguientes puntos:

- La empresa designará por escrito por lo menos a un Ingeniero y/o técnico en equipos de transportación vertical, que cuente con título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y registrados por las autoridades educativas competentes. Debiendo indicar que tendrá capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Cuando, con el cumplimiento del inciso a), no se cumpliera con la plantilla de personal solicitada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, la empresa deberá designar por escrito como mínimo 3 técnicos especializados, lo cual deberá acreditarse mediante las constancias o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, indicando que éstos tendrán capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Invariablemente, al inicio y conclusión del servicio de mantenimiento preventivo, deberá estar presente personal del área de mantenimiento de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, el cual mediante notas de bitácora en atención al reporte, verificará y asentará que el personal es el designado por parte de “EL LICITANTE”, indicando que los datos que contenga su identificación concuerde con los requeridos conforme a la designación efectuada, el técnico deberá establecer en ese momento el tiempo de atención del reporte.

- Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo dejar constancia en la bitácora del cumplimiento, contando con la aprobación del personal de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo del mantenimiento preventivo.

- Los Ingenieros o técnicos especializados deberán ser designados acreditando los siguientes requisitos:

- Nombre completo.

- Especialidad o profesión.

- Documentos con los que se acredite su especialidad o profesión, legalmente expedidos y registrados ante las autoridades educativas competentes.

- Señalar y comprobar que cuenta con experiencia mínima de 2 años en atención a estos equipos.

- Deberá acompañar para cotejo la siguiente documentación: identificación oficial, constancia o diploma que acredite que es un técnico calificado, título en caso de ser profesionista y gafete, identificación o credencial de la empresa con la que ingresará a las instalaciones de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

- El horario para la prestación de los servicios contratados será de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Este horario podrá ser modificado a petición por escrito de “EL LICITANTE” únicamente bajo consentimiento del(la) jefe(a) de mantenimiento y el(la) coordinador(a) administrativo(a) de las unidades médico – hospitalarias.

- El personal designado por el “EL LICITANTE” a su llegada y salida para la realización de los servicios en las distintas unidades que comprenden este anexo, invariablemente deberá presentarse ante el personal de mantenimiento de la unidad correspondiente, a fin de que el mismo le brinde la entrada y/o salida a los departamentos en los cuales prestará el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo. Bajo ninguna circunstancia deberá ingresar directamente a las áreas sin que el personal de mantenimiento esté enterado de su presencia. En caso que no existiera personal de mantenimiento en la unidad, este se suplirá con el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma.

- Para efecto de garantizar el funcionamiento de los equipos listados en este anexo, “EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta una carta bajo protesta de decir verdad y las fotografías que avalen que cuenta con las refacciones y consumibles para instalación en los equipos, las cuales se desglosan en este anexo. Cuando exista el caso que “EL LICITANTE” no cuente con las refacciones físicas al momento de la presentación de la propuesta técnica, deberá anexar las cartas de respaldo de fabricante correspondientes que especifiquen la capacidad de suministrar dichos insumos para encontrarse en capacidad de instalarlos durante el primer servicio de mantenimiento preventivo, sin excepciones.

- Certificado vigente de calidad IS0-9001 2015 con área de especialidad en aire acondicionado, refrigeración e instalaciones eléctricas.

- Contar con el personal dado de alta en el IMSS en la razón social que participe en la licitación (demostrar con último pago de cuotas obrero patronales)

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo; tiene por objeto la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, sin modificar sus características de operación, considerando las actividades mínimas que se establecen en este anexo. Para el ejercicio del mantenimiento preventivo a los equipos solicitados en este anexo.

- “EL LICITANTE” realizará el mantenimiento preventivo consistirá en un servicio, mismo que deberá ser efectuado durante los primeros 90 hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. También asentará en la bitácora de servicio una vez que el técnico designado concluya el servicio de mantenimiento, fecha, hora y firmas de conformidad, tanto “EL LICITANTE” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”. En caso de incumplimiento a los tiempos y condiciones vigentes del contrato, se procederá a aplicar la penalización de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- “EL PROVEEDOR” deberá considerar en su propuesta, además, la realización de mantenimientos correctivos menores con refacciones incluidas, mismos que serán iguales o menores al 15% del valor unitario por cada equipo y/o el monto total del contrato, en caso de que lo requiera.

- “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, instaurará la bitácora de servicio, cuyo formato se integra en el Anexo Técnico, con el fin de asentar en su contenido que la atención del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo se efectuó por el técnico designado, y que éste se concluyó en la fecha y hora indicadas en el programa calendarizado, procediendo a firmar para constancia tanto “EL LICITANTE” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, en caso de incumplimiento de los tiempos y condiciones, se procederá a aplicar la deducción de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- Para el caso de los servicios en los cuales se estipule en este anexo el cambio de refacciones y/o consumibles, éstos deberán ser entregados invariablemente en el primer servicio, de acuerdo con el inciso h) de esta contratación.

La bitácora de servicio arriba señalada, será instaurada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” responsable de servicio y contendrá:

- Fecha.

- Hora.

- Tipo de servicio (Mantenimiento Preventivo o Correctivo).

- Nombre del técnico que realice el servicio.

- Nombre del servidor público que realice la solicitud.

- Nombre del técnico que reciba la solicitud de los SSSLP.

- Firmas del Técnico y “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Adicionalmente, el personal a cargo de las unidades hospitalarias podrá solicitar el llenado de las bitácoras de servicio particulares para su unidad y equipo específico.

SUPERVISIÓN

Las partes convienen que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” por conducto del área usuaria o administradora del servicio y/o los equipos desglosados en este anexo, en cualquier momento y sin previo aviso, supervisará que los servicios que otorgue “EL LICITANTE”, se realicen de acuerdo a lo solicitado  en el Anexo Técnico, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL LICITANTE” se obliga a permitir la revisión del personal que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”  designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio, debiendo elaborar un acta circunstanciada de los resultado que se obtengan.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora, estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por correo normal, servicio de mensajería o medios electrónicos de comunicación a los domicilios que ambas partes determinen.

Por las necesidades que externen “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” y sin costo adicional para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá modificar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio. Cuando esto ocurra, la orden de servicio deberá firmarse en la unidad donde se realiza el mantenimiento, es decir, donde se encuentra el equipo, además deberá firmar de visto bueno el administrador de la unidad en la cual el equipo se encontraba asignado inicialmente. La facturación se presentará de forma normal, es decir, facturando el equipo en la unidad asignada en los pedidos.

DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE” EN SU PROPUESTA TÉCNICA

- CURRICULUM DE LA EMPRESA:

Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, Ingenieros, técnicos profesionales y demás personal.

- RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES

“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los trabajos similares indicando; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación, del año inmediato anterior.

- DOCUMENTACION DE ACREDITACIÓN

“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de los contratos de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos, correspondiente al año inmediato anterior, las cuales podrán ser verificadas por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Deberá anexar, además, cartas en formato libre, en hoja membretada y firmadas, que acompañen cada uno de los contratos en donde el contratante estipule que la recepción de los trabajos se realizó de acuerdo a lo convenido en el contrato y no existieron adeudos o penas aplicadas a “EL LICITANTE”.

- PERSONAL CAPACITADO

“EL LICITANTE” deberá presentar el Currículum Vitae del profesional técnico especialistas en servicio a los equipos en la materia, que comprueben una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares debidamente acreditado por una Institución, anexando en su caso copia de la cedula profesional y una carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante y/o Apoderado Legal, que se cumple con el requisito, así como listado de los técnicos especializados que se encargaran de prestar el servicio. Deberá presentar, además, los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

- PROGRAMA CALENDARIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL LICITANTE” deberá presentar el programa calendarizado para la prestación del servicio, en formato de gráfica de Gantt por concepto, equipo e inmueble para el mantenimiento preventivo, mismo que consistirá en un servicio durante los primeros 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo.

- RELACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

“EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta la relación de herramientas y equipos de su propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación del servicio y rutinas de mantenimiento. Deberá señalar el nombre del equipo, marca, modelo y número de serie, en caso de que aplique.

Los equipos y herramienta con los que deberá contar como mínimo, deberán abarcar:

- Multímetro.

- Herramienta básica (destornilladores, pinzas, etc.).

ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.

La comprobación y facturación de los servicios se efectuará toda vez que se hayan concluido los servicios programados en una unidad médica (total de equipos), la factura, misma que deberá elaborarse de acuerdo a lo estipulado por el Departamento de Adquisiciones, deberá venir acompañada de la siguiente documentación en orden y en dos juegos separados (original y copia legible):

- Factura (con espacios para firma, dos juegos firmados en original).

- XML de factura.

- Verificación de comprobante fiscal (CFDI).

- Orden(es) de servicio firmado en su totalidad, con sello oficial de la unidad médica y con las especificaciones previstas en este documento, que abarquen la totalidad de los trabajos solicitados.

- Reporte fotográfico del mantenimiento (uno por equipo) con al menos seis fotos (dos antes, dos durante y dos después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado por el personal designado por “EL LICITANTE”.

- Acta de entrega – recepción de los servicios (para el caso de los contratos que abarquen dos o más mantenimientos, se deberá entregar únicamente al finalizar el servicio) firmada en su totalidad por los involucrados, con sello oficial de la unidad médica. En el caso que no exista jefe de mantenimiento en la unidad médica, deberá firmar el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente.

Para mejor referencia, en el Anexo de Referencia Documental encontrará la referencia visual para el acomodo y presentación de los expedientes, donde, además, se realizan precisiones técnicas del formato.

CASOS ESPECIALES Y NO PREVISTOS.

- EQUIPO EN UNA UNIDAD DISTINTA A LA ASIGNADA INICIALMENTE: Cuando esto ocurra, el servicio contratado se realizará en la unidad a la cual se encuentra asignado el equipo sujeto a esta, se deberán anotar los datos en las hojas de servicio de manera habitual y firmará de recibido el personal (administrador y/o jefe de mantenimiento) de la unidad donde se realice el servicio, sin embargo, la orden de servicio deberá contar con el visto bueno del (la) administrador(a) de la unidad a donde pertenece el equipo. El equipo deberá facturarse en la unidad a la cual fue asignado inicialmente por pedido.

- EQUIPO DADO DE BAJA: Para el caso de los equipos que, durante el periodo contractual se encuentre que se realizó la baja por parte de la unidad, se deberá elaborar un escrito de justificación de no realizar el mantenimiento preventivo, firmado por el jefe de mantenimiento, el Ingeniero de servicio y el responsable de activo fijo, además, deberá venir acompañado de la orden de baja que deberá proporcionar el Departamento de Activo Fijo de la unidad afectada.

- UNIDAD SIN JEFE DE MANTENIMIENTO: Cuando en la unidad médica en la que se presta el servicio contratado no exista un jefe de mantenimiento, podrá firmar en su lugar el (la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma, a reserva que el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenezca la unidad se encuentre disponible para firmar por la recepción de los trabajos.

- CASOS NO PREVISTOS: Cualquier caso no previsto deberá comunicarse al Tel: 444-834-11-00, ext. 21176 en horario de oficina a fin de resolver las inquietudes y problemáticas que pudieran surgir durante el ejercicio del contrato.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

| HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377 |  |  |  |  |  |
| 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-1 |  |  |  |  |  |
| 3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-2 |  |  |  |  |  |
| 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-3 |  |  |  |  |  |
| 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-4 |  |  |  |  |  |
| 6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-5 |  |  |  |  |  |
| 7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-6 |  |  |  |  |  |
| 8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | MEX11550005 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 9 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO | S/N |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO | S/N |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO | S/N |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CORRECTIVO MAYOR | ELEVADOR | 1 | 1 | KOYO | S/N |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO | S/N |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 14 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 18 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | OTIS | N/T | U6806 |  |  |  |  |  |
| 19 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | OTIS | N/T | U6807 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 20 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | OTIS | U7222 |  |  |  |  |  |  |
| OFICINAS CENTRALES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 21 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR CON REEMPLAZO DE TARJETAS ELECTRONICAS, PROGRAMACION DE CONTROLADOR Y DISPOSITIVOS DE CIERRE | ELEVADOR | 1 | 7 | OTIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR CON REEMPLAZO DE TARJETAS ELECTRONICAS, PROGRAMACION DE CONTROLADOR Y DISPOSITIVOS DE CIERRE | ELEVADOR | 1 | 7 | OTIS |  |  |  |  |  |  |  |

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Elevadores

| ELEVADOR |
| --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | Mensual |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.

| ELEVADOR (EXTERNO). |
| --- |
| Mantenimiento de Operación de Puerta |
| 1.- | Verificar operación de barrera electrónica, tira de seguridad y fotocelda. |
| 2.- | Verificar seguridades, suavidad de operación y correcta velocidad. |
| 3.- | Revisar y corregir si hay ruidos anormales. |
| 4.- | Revisar y corregir errores en correderas. |
| 5.- | Verificar el adecuado cierre de puertas. |
| 6.- | Realizar limpieza y lubricación general; reportar y entregar programa. |
| Mantenimiento de componentes de Cabina |
| 7.- | Verificar operación de dispositivos indicadores, flechas y gongs. |
| 8.- | Revisar operación de botones de llamada, realizar pruebas y descargar en reporte técnico. |
| 9.- | Verificar operación de las chapas e interruptores de las funciones especiales que están en las botoneras, realizar pruebas y descargar en reporte técnico. |
| 10.- | Verificar el funcionamiento de la alarma y luz de emergencia, realizar pruebas y descargar en reporte técnico. |
| 11.- | Inspeccionar si hay daños en los elementos del interior de la cabina reportar por escrito. |
| 12.- | Revisar operación de los dispositivos de comunicación. |
| 13.- | Verificar alumbrado y existencia de placa de capacidad en caso de accesorios sin operación realizar su cambio. |
| 14.- | Verificar la nivelación en todos los pisos. |
| 15.- | Verificar el confort de viaje. |
| Mantenimiento a componentes de piso |
| 17.- | Verificar operación de dispositivos indicadores, flechas y gongs, realizar pruebas y descargar en reporte técnico. |
| 18.- | Revisar operación de botones de llamada, realizar pruebas y descargar en reporte técnico. |
| 19.- | Verificar la operación de las chapas e interruptores de las funciones especiales que están en la botonera, realizar pruebas y descargar en reporte técnico. |

ELEVADOR (CUARTO DE MÁQUINAS).

| Mantenimiento de Máquina |
| --- |
| 1.- | Verificar que la maquina esté operando correctamente, así como reportar los parámetros eléctricos involucrados por fase. |
| 2.- | Realizar limpieza y lubricación; reportar y entregar programa. |
| 3.- | Revisar ruidos y olores anormales, realizar cambios o reparaciones si fuera necesario y reportar por escrito (en bitácora). |
| 4.- | Revisar si existen fugas de aceite, reparar en caso necesario. |
| 5.- | Revisar la correcta operación de dispositivos adicionales. |
| 6.- | Lubricar los cables de tracción si es necesario. |
| Mantenimiento de Motor de tracción |
| 7.- | Verificar que el motor esté operando correctamente, así como reportar los parámetros eléctricos involucrados por fase. |
| 8.- | Realizar limpieza y lubricación; reportar y entregar programa. |
| 9.- | Revisar si existe desgaste en escobillas, colector y baleros; en caso de encontrar anomalías, realizar reporte por escrito y realizar el cambio o reparación necesaria. |
| 10.- | Revisar si existe desgaste en chumaceras, en caso de encontrar anomalías, realizar reporte por escrito y realizar el cambio o reparación necesaria. |
| 11.- | Revisar ruidos y olores anormales en caso de encontrar anomalías, realizar reporte por escrito y realizar el cambio o reparación necesaria. |
| 12.- | Realizar pruebas y descargar en reporte. (por cada concepto). |
| Mantenimiento a frenos |
| 13.- | Verificar que el freno esté operando correctamente. |
| 14.- | Verificar que los componentes operen libremente y lubricar partes móviles. |
| 15.- | Revisar confort de arranque y parada. |
| 16.- | Revisar si existe desgaste de balatas. |
| 17.- | Realizar pruebas y descargar en reporte. |
| Mantenimiento a grupo Motor-Generador |
| 18.- | Verificar la correcta operación del moto-generador, así como reportar los parámetros eléctricos involucrados por fase. |
| 19.- | Realizar limpieza y lubricación. |
| 20.- | Revisar si existe desgaste en escobillas, colector y baleros, en caso de encontrar anomalías, realizar reporte por escrito y realizar el cambio o reparación necesaria. |
| 21.- | Revisar la correcta operación de dispositivos adicionales. |
| Mantenimiento de Tablero de Control |
| 22.- | Revisar existencia de daños físicos en los componentes de los tableros, realizar cambios o reparaciones si fuera necesario. |
| 23.- | Revisar ruidos y olores anormales realizar cambios o reparaciones si fuera necesario. |
| 24.- | Revisar existencia de contactos desgastados realizar cambios de bloques si fuera necesario. |
| 25.- | Revisar la secuencia de operación, reportar parámetros. |
| 26.- | Revisar las conexiones eléctricas y electrónicas en todos los tableros realizar cambios o reparaciones si fuera necesario. |
| 27.- | Verificar que todos los fusibles y porta-fusibles estén operando y sean de capacidades adecuadas. |
| 28.- | Revisar operación de dispositivo de detección de sismos. |
| 29.- | Realizar pruebas. |
| Mantenimiento a selector |
| 31.- | Revisar los componentes, realizar cambios o reparaciones si fuera necesario. |
| 32.- | Revisar ruidos y olores anormales, realizar cambios o reparaciones si fuera necesario. |
| 33.- | Controlar suavidad y adecuada operación. |
| 34.- | Verificar que no existan contactos quemados, realizar cambios o reparaciones si fuera necesario. |
| 35.- | Realizar limpieza y lubricación. |
| 36.- | Realizar pruebas. |
| Mantenimiento de Cuarto de Máquinas |
| 37.- | Realizar limpieza general y desechar basura generada por los servicios al equipo en general, así como al cubo del elevador o losa. |
| 38.- | Se prohíbe la entrada de alimentos y su resguardo en este local. Los SSA se reserva el derecho de retirar la cuadrilla que haga caso omiso, prohibiendo la entrada de estos elementos en eventos próximos. |
| Mantenimiento de Regulador de velocidad |
| 39.- | Realizar limpieza y lubricación. |
| 40.- | Revisar ruidos anormales, realizar cambios o reparaciones si fuera necesario. |
| 41.- | Revisar los dispositivos adicionales. |
| 42.- | Realizar pruebas. |
| Mantenimiento a selector |
| 43.- | Revisar los componentes, realizar cambios o reparaciones si fuera necesario. |
| 44.- | Revisar ruidos y olores anormales, realizar cambios o reparaciones si fuera necesario. |
| 45.- | Controlar suavidad y adecuada operación. |
| 46.- | Verificar que no existan contactos quemados, realizar cambios o reparaciones si fuera necesario. |
| 47.- | Realizar limpieza y lubricación. |
| 48.- | Realizar pruebas. |

| Pruebas de funcionamiento: | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel. |
| --- | --- |
|  | Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control. |
|  | Pruebas con diferentes pesos/niveles. |
| Demostración y Entrega | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo. |
|  | Recomendaciones para buen uso y cuidado. |
| Tiempo de respuesta | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación. |
|  | Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención. |

Se requiere contratar el Servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y operación los equipos mencionados, de acuerdo A ESTE ANEXO

Para el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, el proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles antes señalados, a cargo de LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI; las actividades del mantenimiento preventivo consistirá en un servicio mensual  que deberán efectuarse durante los primeros quince días hábiles de cada mes, en el primer servicio el plazo para la prestación iniciará a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. Para efecto de verificar la correcta administración del servicio, el proveedor elaborará un reporte de servicio, cuyo formato será libre, debiendo cumplir al menos con los puntos establecidos en la propuesta que se integra en ESTE ANEXO

La vigencia del servicio será del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para efecto de verificar la correcta administración del servicio la unidad implementará una bitácora de servicio en la que se asentará fecha, lugar, contrato, administración, tipo de servicio, reportes de observaciones y firma de los responsables, tanto por parte de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, como de “EL LICITANTE”, cuyo formato e instructivo se glosa en el Anexo Técnico.

Con la finalidad de garantizar que los servicios que se realicen por personal calificado y en apego a lo solicitado por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, se solicita a “EL LICITANTE”, cumpla con los siguientes puntos:

- La empresa designará por escrito por lo menos a un Ingeniero y/o técnico en equipos de transportación vertical, que cuente con título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y registrados por las autoridades educativas competentes. Debiendo indicar que tendrá capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Cuando, con el cumplimiento del inciso a), no se cumpliera con la plantilla de personal solicitada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, la empresa deberá designar por escrito como mínimo 3 técnicos especializados, lo cual deberá acreditarse mediante las constancias o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, indicando que éstos tendrán capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Invariablemente, al inicio y conclusión del servicio de mantenimiento preventivo, deberá estar presente personal del área de mantenimiento de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, el cual mediante notas de bitácora en atención al reporte, verificará y asentará que el personal es el designado por parte de “EL LICITANTE”, indicando que los datos que contenga su identificación concuerde con los requeridos conforme a la designación efectuada, el técnico deberá establecer en ese momento el tiempo de atención del reporte.

- Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo dejar constancia en la bitácora del cumplimiento, contando con la aprobación del personal de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo del mantenimiento preventivo.

- Los Ingenieros o técnicos especializados deberán ser designados acreditando los siguientes requisitos:

- Nombre completo.

- Especialidad o profesión.

- Documentos con los que se acredite su especialidad o profesión, legalmente expedidos y registrados ante las autoridades educativas competentes.

- Señalar y comprobar que cuenta con experiencia mínima de 2 años en atención a estos equipos.

- Deberá acompañar para cotejo la siguiente documentación: identificación oficial, constancia o diploma que acredite que es un técnico calificado, título en caso de ser profesionista y gafete, identificación o credencial de la empresa con la que ingresará a las instalaciones de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

- El horario para la prestación de los servicios contratados será de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Este horario podrá ser modificado a petición por escrito de “EL LICITANTE” únicamente bajo consentimiento del (la) jefe(a) de mantenimiento y el(la) coordinador(a) administrativo(a) de las unidades médico – hospitalarias.

- El personal designado por el “EL LICITANTE” a su llegada y salida para la realización de los servicios en las distintas unidades que comprenden este anexo, invariablemente deberá presentarse ante el personal de mantenimiento de la unidad correspondiente, a fin de que el mismo le brinde la entrada y/o salida a los departamentos en los cuales prestará el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo. Bajo ninguna circunstancia deberá ingresar directamente a las áreas sin que el personal de mantenimiento esté enterado de su presencia. En caso que no existiera personal de mantenimiento en la unidad, este se suplirá con el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma.

- Para efecto de garantizar el funcionamiento de los equipos listados en este anexo, “EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta una carta bajo protesta de decir verdad y las fotografías que avalen que cuenta con las refacciones y consumibles para instalación en los equipos, las cuales se desglosan en este anexo. Cuando exista el caso que “EL LICITANTE” no cuente con las refacciones físicas al momento de la presentación de la propuesta técnica, deberá anexar las cartas de respaldo de fabricante correspondientes que especifiquen la capacidad de suministrar dichos insumos para encontrarse en capacidad de instalarlos durante el primer servicio de mantenimiento preventivo, sin excepciones.

- Certificado vigente de calidad IS0-9001 2015 con área de especialidad en aire acondicionado, refrigeración e instalaciones eléctricas.

- Contar con el personal dado de alta en el IMSS en la razón social que participe en la licitación (demostrar con último pago de cuotas obrero patronales).

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo; tiene por objeto la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, sin modificar sus características de operación, considerando las actividades mínimas que se establecen en este anexo. Para el ejercicio del mantenimiento preventivo a los equipos solicitados en este anexo.

- “EL LICITANTE” realizará el mantenimiento preventivo consistirá en un servicio mensual, mismo que deberá ser efectuado durante los primeros quince días hábiles de cada mes, en el primer servicio el plazo para la prestación iniciará a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. También asentará en la bitácora de servicio una vez que el técnico designado concluya el servicio de mantenimiento, fecha, hora y firmas de conformidad, tanto “EL LICITANTE” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”. En caso de incumplimiento a los tiempos y condiciones vigentes del contrato, se procederá a aplicar la penalización de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- “EL PROVEEDOR” deberá considerar en su propuesta, además, la realización de mantenimientos correctivos menores con refacciones incluidas, mismos que serán iguales o menores al 15% del valor unitario por cada equipo y/o el monto total del contrato, en caso de que lo requiera.

- “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, instaurará la bitácora de servicio, cuyo formato se integra en el Anexo Técnico, con el fin de asentar en su contenido que la atención del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo se efectuó por el técnico designado, y que éste se concluyó en la fecha y hora indicadas en el programa calendarizado, procediendo a firmar para constancia tanto “EL LICITANTE” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, en caso de incumplimiento de los tiempos y condiciones, se procederá a aplicar la deducción de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- Para el caso de los servicios en los cuales se estipule en este anexo el cambio de refacciones y/o consumibles, éstos deberán ser entregados invariablemente en el primer servicio, de acuerdo con el inciso h) de este punto de contratación.

La bitácora de servicio arriba señalada, será instaurada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” responsable de servicio y contendrá:

- Fecha.

- Hora.

- Tipo de servicio (Mantenimiento Preventivo o Correctivo).

- Nombre del técnico que realice el servicio.

- Nombre del servidor público que realice la solicitud.

- Nombre del técnico que reciba la solicitud de los SSSLP.

- Firmas del Técnico y “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Adicionalmente, el personal a cargo de las unidades hospitalarias podrá solicitar el llenado de las bitácoras de servicio particulares para su unidad y equipo específico.

SUPERVISIÓN

Las partes convienen que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” por conducto del área usuaria o administradora del servicio y/o los equipos desglosados en el Anexo Técnico, en cualquier momento y sin previo aviso, supervisará que los servicios que otorgue “EL LICITANTE”, se realicen de acuerdo a lo solicitado  en este anexo, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL LICITANTE” se obliga a permitir la revisión del personal que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”  designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio, debiendo elaborar un acta circunstanciada de los resultado que se obtengan.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora, estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por correo normal, servicio de mensajería o medios electrónicos de comunicación a los domicilios que ambas partes determinen.

Por las necesidades que externen “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” y sin costo adicional para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá modificar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio. Cuando esto ocurra, la orden de servicio deberá firmarse en la unidad donde se realiza el mantenimiento, es decir, donde se encuentra el equipo, además deberá firmar de visto bueno el administrador de la unidad en la cual el equipo se encontraba asignado inicialmente. La facturación se presentará de forma normal, es decir, facturando el equipo en la unidad asignada en los pedidos.

DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE” EN SU PROPUESTA TÉCNICA

- CURRICULUM DE LA EMPRESA:

Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, Ingenieros, técnicos profesionales y demás personal.

- RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES

“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los trabajos similares indicando; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación, del año inmediato anterior.

- DOCUMENTACION DE ACREDITACIÓN

“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de los contratos de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos, correspondiente al año inmediato anterior, las cuales podrán ser verificadas por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Deberá anexar, además, cartas en formato libre, en hoja membretada y firmadas, que acompañen cada uno de los contratos en donde el contratante estipule que la recepción de los trabajos se realizó de acuerdo a lo convenido en el contrato y no existieron adeudos o penas aplicadas a “EL LICITANTE”.

- PERSONAL CAPACITADO

“EL LICITANTE” deberá presentar el Currículum Vitae del profesional técnico especialistas en servicio a los equipos en la materia, que comprueben una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares debidamente acreditado por una Institución, anexando en su caso copia de la cedula profesional y una carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante y/o Apoderado Legal, que se cumple con el requisito, así como listado de los técnicos especializados que se encargaran de prestar el servicio. Deberá presentar, además, los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

- PROGRAMA CALENDARIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL LICITANTE” deberá presentar el programa calendarizado para la prestación del servicio, en formato de gráfica de Gantt por concepto, equipo e inmueble para el mantenimiento preventivo, mismo que consistirá en un servicio durante los primeros 15 días hábiles del mes, en el primer servicio el plazo para la prestación iniciará a partir del siguiente día hábil del fallo.

- RELACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

“EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta la relación de herramientas y equipos de su propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación del servicio y rutinas de mantenimiento. Deberá señalar el nombre del equipo, marca, modelo y número de serie, en caso de que aplique.

Los equipos y herramienta con los que deberá contar como mínimo, deberán abarcar:

- Multímetro.

- Herramienta básica (destornilladores, pinzas, etc.).

ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.

La comprobación y facturación de los servicios se efectuará toda vez que se hayan concluido los servicios programados en una unidad médica (total de equipos), la factura, misma que deberá elaborarse de acuerdo a lo estipulado por el Departamento de Adquisiciones, deberá venir acompañada de la siguiente documentación en orden y en dos juegos separados (original y copia legible):

- Factura (con espacios para firma, dos juegos firmados en original).

- XML de factura.

- Verificación de comprobante fiscal (CFDI).

- Orden(es) de servicio firmado en su totalidad, con sello oficial de la unidad médica y con las especificaciones previstas en este documento, que abarquen la totalidad de los trabajos solicitados.

- Reporte fotográfico del mantenimiento (uno por equipo) con al menos seis fotos (dos antes, dos durante y dos después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado por el personal designado por “EL LICITANTE”.

- Acta de entrega – recepción de los servicios (para el caso de los contratos que abarquen dos o más mantenimientos, se deberá entregar únicamente al finalizar el servicio) firmada en su totalidad por los involucrados, con sello oficial de la unidad médica. En el caso que no exista jefe de mantenimiento en la unidad médica, deberá firmar el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente.

Para mejor referencia, en el Anexo de Referencia Documental encontrará la referencia visual para el acomodo y presentación de los expedientes, donde, además, se realizan precisiones técnicas del formato.

CASOS ESPECIALES Y NO PREVISTOS.

- EQUIPO EN UNA UNIDAD DISTINTA A LA ASIGNADA INICIALMENTE: Cuando esto ocurra, el servicio contratado se realizará en la unidad a la cual se encuentra asignado el equipo sujeto a esta, se deberán anotar los datos en las hojas de servicio de manera habitual y firmará de recibido el personal (administrador y/o jefe de mantenimiento) de la unidad donde se realice el servicio, sin embargo, la orden de servicio deberá contar con el visto bueno del (la) administrador(a) de la unidad a donde pertenece el equipo. El equipo deberá facturarse en la unidad a la cual fue asignado inicialmente por pedido.

- EQUIPO DADO DE BAJA: Para el caso de los equipos que, durante el periodo contractual se encuentre que se realizó la baja por parte de la unidad, se deberá elaborar un escrito de justificación de no realizar el mantenimiento preventivo, firmado por el jefe de mantenimiento, el Ingeniero de servicio y el responsable de activo fijo, además, deberá venir acompañado de la orden de baja que deberá proporcionar el Departamento de Activo Fijo de la unidad afectada.

- UNIDAD SIN JEFE DE MANTENIMIENTO: Cuando en la unidad médica en la que se presta el servicio contratado no exista un jefe de mantenimiento, podrá firmar en su lugar el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma, a reserva que el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenezca la unidad se encuentre disponible para firmar por la recepción de los trabajos.

- CASOS NO PREVISTOS: Cualquier caso no previsto deberá comunicarse al Tel: 444-834-11-00, ext. 21176 en horario de oficina a fin de resolver las inquietudes y problemáticas que pudieran surgir durante el ejercicio del contrato.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

| HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-01 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X054 | AMFMXT0217 |  |  |  |  |  |
| 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-02 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X060 | AMFMXT0226 |  |  |  |  |  |
| 3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-03 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X033 | AAGMXT0038 |  |  |  |  |  |
| 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-04 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0033 |  |  |  |  |  |
| 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-05 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X057 | AAGMXT0047 |  |  |  |  |  |
| 6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-06 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X033 | AAGMXT0040 |  |  |  |  |  |
| 7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-07 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X078 | AMFMXT0228 |  |  |  |  |  |
| 8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-08 | 1 | 1 | YORK | XTI-036X045 | AMFMXT0216 |  |  |  |  |  |
| 9 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-09 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X054 | AAGMXT0042 |  |  |  |  |  |
| 10 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-10 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X060 | AMFMXT0227 |  |  |  |  |  |
| 11 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-11 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X057 | AMFMXT0236 |  |  |  |  |  |
| 12 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-12 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X060 | AMFMXT0231 |  |  |  |  |  |
| 13 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-13 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X066 | ANFMXT0055 |  |  |  |  |  |
| 14 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-14 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X060 | AMFMXT0229 |  |  |  |  |  |
| 15 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-15 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X057 | AMFMXT0234 |  |  |  |  |  |
| 16 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-16 | 1 | 1 | YORK | XTI-036X051 | AMFMXT0218 |  |  |  |  |  |
| 17 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-17 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X042 | AAGMXT0039 |  |  |  |  |  |
| 18 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-18 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X057 | AMFMXT0233 |  |  |  |  |  |
| 19 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-19 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X090 | AMFMXT0230 |  |  |  |  |  |
| 20 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-20 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X057 | AMFMXT0232 |  |  |  |  |  |
| 21 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-21 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0043 |  |  |  |  |  |
| 22 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-22 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X039 | AAGMXT0049 |  |  |  |  |  |
| 23 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-23 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X063 | AMFMXT0235 |  |  |  |  |  |
| 24 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-24 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0044 |  |  |  |  |  |
| 25 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-25 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0041 |  |  |  |  |  |
| 26 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-26 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0050 |  |  |  |  |  |
| 27 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-27 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0051 |  |  |  |  |  |
| 28 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-28 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X081 | ANFMXT0071 |  |  |  |  |  |
| 29 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-29 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X042 | AAGMXT0034 |  |  |  |  |  |
| 30 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-30 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X060 | AAGMXT0048 |  |  |  |  |  |
| 31 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-31 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X066 | AMFMXT0242 |  |  |  |  |  |
| 32 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-32 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X060 | AAGMXT0046 |  |  |  |  |  |
| 33 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-33 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X060 | ANFMXT0165 |  |  |  |  |  |
| 34 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-34 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X057 | ANFMXT0168 |  |  |  |  |  |
| 35 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-35 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X048 | ANFMXT0157 |  |  |  |  |  |
| 36 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-36 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X069 | ANFMXT0166 |  |  |  |  |  |
| 37 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-37 | 1 | 1 | YORK | XTI-057X072 | ANFMXT0170 |  |  |  |  |  |
| 38 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-38 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X066 | AMFMXT0239 |  |  |  |  |  |
| 39 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-39 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X051 | ANFMXT0162 |  |  |  |  |  |
| 40 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-40 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X069 | AMFMXT0223 |  |  |  |  |  |
| 41 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-41 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X066 | AMFMXT0241 |  |  |  |  |  |
| 42 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-42 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X051 | AAGMX0012 |  |  |  |  |  |
| 43 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-43 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X069 | AMFMXT0240 |  |  |  |  |  |
| 44 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-44 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X063 | AMFMXT0238 |  |  |  |  |  |
| 45 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-45 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X051 | AAGMXT0013 |  |  |  |  |  |
| 46 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-46 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X090 | AMFMXT0247 |  |  |  |  |  |
| 47 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-47 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X069 | AMFMXT0245 |  |  |  |  |  |
| 48 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-48 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X063 | AMFMXT0246 |  |  |  |  |  |
| 49 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-49 | 1 | 1 | YORK | XTI-057X072 | AMFMXT0248 |  |  |  |  |  |
| 50 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-50 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X060 | AMFMXT0243 |  |  |  |  |  |
| 51 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-51 | 1 | 1 | YORK | XTI-036X051 | AMFMXT0237 |  |  |  |  |  |
| 52 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-52 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X069 | AMFMXT0244 |  |  |  |  |  |
| 53 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (CHILLER) | 1 | 1 | YORK | YVAA0273DGF46BAVBXXXXAX | 11551L85739235 |  |  |  |  |  |
| 54 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (CHILLER) | 1 | 1 | YORK | YVAA0273DGF46BAVBXXXXAX | 11551L85739236 |  |  |  |  |  |
| 55 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (CHILLER) | 1 | 1 | YORK | YVAA0273DGF46BAVBXXXXAX | 11551L85739237 |  |  |  |  |  |
| 56 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONDENSADOR 15 TR, 460-3-60 R410 UC-01 | 1 | 1 | YORK | YC180C00A4AAA4 | N1K7151197 |  |  |  |  |  |
| 57 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONDENSADOR 15 TR, 460-3-60 R410 UC-02 | 1 | 1 | YORK | YC180C00A4AAA4 | N1K7125789 |  |  |  |  |  |
| 58 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONDENSADOR 10 TR, 440-3-60 R410 UC-03 | 1 | 1 | YORK | YC120C00A4AAA5 | N1A7305921 |  |  |  |  |  |
| 59 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-01 SISTEMA 1. | 1 | 1 | YORK | JVOH180 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-02 SISTEMA 1. | 1 | 1 | YORK | JVOH180 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-03 SISTEMA 1. | 1 | 1 | YORK | JVOH160 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-2 SISTEMA 2. | 1 | 1 | YORK | JVOH180 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-1 SISTEMA 3. | 1 | 1 | YORK | JVOH140 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-2 SISTEMA 3. | 1 | 1 | YORK | JVOH080 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBAS TRIPLEX DE AGUA HELADA CENTRIFUGA HORIZONTAL | 1 | 1 | PICSA | 5X6X12-344 |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 66 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER 1 | 1 | 1 | MCQUAY | AGZ100DHSNN-ER12 | SLPC130100001 |  |  |  |  |  |
| 67 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER 2 | 1 | 1 | MCQUAY | AGZ100DHSNN-ER11 | SLPC130100002 |  |  |  |  |  |
| 68 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER 3 | 1 | 1 | MCQUAY | AGZ100DHSNN-ER10 | SLPC121100002 |  |  |  |  |  |
| 69 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 1 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 2 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 3 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 4 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 5 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 6 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 7 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 15 TON. | 1 | 1 | TRANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 20 TON. | 1 | 1 | RHEEM | RAWL-240CA2 | F221401316 |  |  |  |  |  |
| 78 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 20 TON. | 1 | 1 | YORK | YC180C00A2AAA2A | N1N1467426 |  |  |  |  |  |
| 79 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 20 TON. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 10 TON. | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 30 TON. | 1 | 1 | CARRIER |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 2.5 TON. | 1 | 1 | CARRIER | 25HCD336A310 | 4113E09737 |  |  |  |  |  |
| 83 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 2.5 TON. | 1 | 1 | CARRIER | 25HCD336A310 | 3913E04392 |  |  |  |  |  |
| 84 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 7 TON. | 1 | 1 | CARRIER | 38AUZA08A0A5A0A0A0 | 1514C92503 |  |  |  |  |  |
| 85 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 2.5 TON. | 1 | 1 | CARRIER | 25HCD336A310 | 3913E04413 |  |  |  |  |  |
| 86 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO PAQUETE DE 3 TON | 1 | 1 | TRANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO PAQUETE DE 3 TON | 1 | 1 | TRANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO PAQUETE DE 15 TON | 1 | 1 | TRANE |  |  |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 89 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACOND TIPO CHILLER | 1 | 1 | YORK | NO VISIBLE | 2GAM021365 |  |  |  |  |  |
| 90 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACOND TIPO CHILLER | 1 | 1 | YORK | NO VISIBLE | 2GAM021366 |  |  |  |  |  |
| 91 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 1 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-036X063-JA-HA046A | AHAMXT0276 |  |  |  |  |  |
| 92 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 2 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-042X059-JAJA046A | AHAMXT0277 |  |  |  |  |  |
| 93 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA3 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-036X033-FAGA046A | AHAMXT0278 |  |  |  |  |  |
| 94 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 4 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-051X057BAJA046A | AHAMXT279 |  |  |  |  |  |
| 95 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 5 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-042X039-DAHA046A | AHAMXT0280 |  |  |  |  |  |
| 96 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 6 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-033X060-OAGA046A | AHAMXT0281 |  |  |  |  |  |
| 97 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 7 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-039X075-EAJA046A | AHAMXT0282 |  |  |  |  |  |
| 98 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 8 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-048X060-FAJA046A | AHAMT0283 |  |  |  |  |  |
| 99 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 9 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-054X102-JAMA046A | AHAMXT0284 |  |  |  |  |  |
| 100 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 10 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-057X108-BALA046A | AHAMXT0285 |  |  |  |  |  |
| 101 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE CENTRAL | 1 | 1 | YORK | NM060C00A2AAA2A | W1M3226060 |  |  |  |  |  |
| 102 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE CENTRAL | 1 | 1 | YORK | NM060C00A2AAA2A | W1M3226055 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 103 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER | 1 | 1 | YORK | YCWL0132SE46 | 2BVM002983 |  |  |  |  |  |
| 104 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER | 1 | 1 | YORK | YCWL0132SE46 | 2BVM002984 |  |  |  |  |  |
| 105 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER | 1 | 1 | YORK | YCWL0132SE46 | 2BVM002982 |  |  |  |  |  |
| 106 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 1 | 1 | 1 | YORK | XTI-039X042-BAHA028A | 2BVMXT0144 |  |  |  |  |  |
| 107 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 2 | 1 | 1 | YORK | XTL060X081-BAMA028A | 2BVMXT0130 |  |  |  |  |  |
| 108 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 3 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X057-BAJA028A | 2BVMXT0131 |  |  |  |  |  |
| 109 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 4 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X063-BAJA028A | 2BVMXT0132 |  |  |  |  |  |
| 110 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 5 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X060-BAJA028A | 2BVMXT0129 |  |  |  |  |  |
| 111 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 6 | 1 | 1 | YORK | XTI-057X072-BAKA028A | 2BVMXT0134 |  |  |  |  |  |
| 112 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 7 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X054-BAJA028A | 2BVMXT0142 |  |  |  |  |  |
| 113 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 8 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X075-BAKA028A | 2BVMXT0143 |  |  |  |  |  |
| 114 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 9 | 1 | 1 | YORK | XTI-039X042-BALLA028A | 2BVMXT0133 |  |  |  |  |  |
| 115 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 10 | 1 | 1 | YORK | XTI-060X060-BLA028A | 2BVMXT0145 |  |  |  |  |  |
| 116 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 11 | 1 | 1 | YORK | XTI-057X072-BALA028A | 2BVMXT0162 |  |  |  |  |  |
| 117 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 12 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X081-BAKA028A | 2BVMXT0157 |  |  |  |  |  |
| 118 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 13 | 1 | 1 | YORK | XYI-045X069-BAJA028A | 2BVMXT0158 |  |  |  |  |  |
| 119 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 14 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X057-BAJA028A | 2BVMXT0159 |  |  |  |  |  |
| 120 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 15 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X081-BAKA028A | 2BVMXT0160 |  |  |  |  |  |
| 121 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 16 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X090-BAMA028A | 2BVMXT0161 |  |  |  |  |  |
| 122 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 17 | 1 | 1 | YORK | XTI-057X072-BALA028A | 2BVMXT0156 |  |  |  |  |  |
| 123 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 18 | 1 | 1 | YORK | XTI-072X066-BAMA028A | 2BVMXT0170 |  |  |  |  |  |
| 124 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 19 | 1 | 1 | TRANE | 172510015L | TSC090F3E0A1P |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 125 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 1 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0077 |  |  |  |  |  |
| 126 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 2 | 1 | 1 | YORK | YORK |  |  |  |  |  |  |
| 127 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 3 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0079 |  |  |  |  |  |
| 128 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 4 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0080 |  |  |  |  |  |
| 129 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 5 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0081 |  |  |  |  |  |
| 130 | CORRECTIVO | UMA 6 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0082 |  |  |  |  |  |
| 131 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 7 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0083 |  |  |  |  |  |
| 132 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 8 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0084 |  |  |  |  |  |
| 133 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 9 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0085 |  |  |  |  |  |
| 134 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 10 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0086 |  |  |  |  |  |
| 135 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 11 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0135 |  |  |  |  |  |
| 136 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 12 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0136 |  |  |  |  |  |
| 137 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 13 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0137 |  |  |  |  |  |
| 138 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 14 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0138 |  |  |  |  |  |
| 139 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 15 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0139 |  |  |  |  |  |
| 140 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 16 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0140 |  |  |  |  |  |
| 141 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 17 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0141 |  |  |  |  |  |
| 142 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CHILLER 1 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVM002921 |  |  |  |  |  |
| 143 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CHILLER 2 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVM002922 |  |  |  |  |  |
| 144 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CHILLER 3 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVM002920 |  |  |  |  |  |
| 145 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 1 | 1 | 1 | YORK | ZF120C00A2AAA5A | N1F2867969 |  |  |  |  |  |
| 146 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 2 | 1 | 1 | YORK | ZF150C00A2AAA5A | N1E2867109 |  |  |  |  |  |
| 147 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 3 | 1 | 1 | YORK | ZF090C00A2AAA5A | N1F2888640 |  |  |  |  |  |
| 148 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 4 | 1 | 1 | YORK | D2EZ048A25C | W1H2066733 |  |  |  |  |  |
| 149 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 5 | 1 | 1 | YORK | ZF090C00A2AAA5A | N102708496 |  |  |  |  |  |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 150 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE AGUA HELADA (CHILLER) | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | AGZ130DHSNN-ER10 | SLPC130800009 |  |  |  |  |  |
| 151 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE AGUA HELADA (CHILLER) | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | AGZ130DHSNN-ER10 | SLPC111100003 |  |  |  |  |  |
| 152 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 1 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140201741 |  |  |  |  |  |
| 153 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 2 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140300474 |  |  |  |  |  |
| 154 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 3 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH006GDAC | FB0U140201679 |  |  |  |  |  |
| 155 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 4 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201710 |  |  |  |  |  |
| 156 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 5 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH017GDAC | FB0U140201657 |  |  |  |  |  |
| 157 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 6 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AHC12GDAC | FB0U140201757 |  |  |  |  |  |
| 158 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 7 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140300468 |  |  |  |  |  |
| 159 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 8 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140300408 |  |  |  |  |  |
| 160 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 9 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140300469 |  |  |  |  |  |
| 161 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 10 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH014GDAC | FB0U140201715 |  |  |  |  |  |
| 162 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 11 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH006GDAC | FB0U140201697 |  |  |  |  |  |
| 163 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 12 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH014GDAC | FB0U140201755 |  |  |  |  |  |
| 164 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 13 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140201685 |  |  |  |  |  |
| 165 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 14 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH012GDAC | FB0U140201711 |  |  |  |  |  |
| 166 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 15 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH017GDAC | FB00140201739 |  |  |  |  |  |
| 167 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 16 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH012GDAC | FB0U140201686 |  |  |  |  |  |
| 168 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 17 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201649 |  |  |  |  |  |
| 169 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 18 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH017GDAC | FB0U140201658 |  |  |  |  |  |
| 170 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 19 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140300499 |  |  |  |  |  |
| 171 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 20 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140300418 |  |  |  |  |  |
| 172 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 21 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201648 |  |  |  |  |  |
| 173 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 22 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201667 |  |  |  |  |  |
| 174 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 23 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201666 |  |  |  |  |  |
| 175 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 24 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH021GDAC | FB0U140201687 |  |  |  |  |  |
| 176 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 25 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201708 |  |  |  |  |  |
| CLÍNICA PSIQUIÁTRICA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 177 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO | 1 | 1 | YORK | YHDA12FS-ADK | 213402157100808000 |  |  |  |  |  |
| 178 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO | 1 | 1 | YORK | YAU-60CR |  |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA II |
| C.S. VISTA HERMOSA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 179 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 1 | 1 | 1 | YORK | UQ060C00A2AA1B | W1K2196108 |  |  |  |  |  |
| 180 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 2 | 1 | 1 | YORK | XP090C00A2AAA54 | N1L2226056 |  |  |  |  |  |
| 181 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 3 | 1 | 1 | YORK | UQ048C00A2AAA1B | W1K2160706 |  |  |  |  |  |
| 182 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 4 | 1 | 1 | YORK | XPO78C00A2AAA5A | N12227891 |  |  |  |  |  |
| OFICINA JURISDICCION |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 183 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK | 404T07391-002 | BOH25R16A |  |  |  |  |  |
| 184 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK | NLCM094848 | 03CE036A258 |  |  |  |  |  |
| H.B.C. SALINAS DE HIDALGO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 185 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK | S/N | S/N |  |  |  |  |  |
| 186 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | CARRIER | 50ZHB036 | 1613C96330 |  |  |  |  |  |
| 187 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | MILLER | S/N | S/N |  |  |  |  |  |
| H.B.C. VILLA DE ARISTA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 188 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| UNEME DEDICAM |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 189 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| UNEME CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 192 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CENTRAL 3 TON. | 1 | 1 | YORK | PAC48H1022A | SA0G6657245 |  |  |  |  |  |
| 193 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CENTRAL 3 TON. | 1 | 1 | YORK | PAC48H1022A | S/S |  |  |  |  |  |
| H.B.C. TAMUÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 194 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| H.B.C. ÉBANO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 196 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO TIPO PAQUETE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO TIPO PAQUETE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |
| H.B.C. XILITLA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 198 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD PAQUETE | 1 | 1 | YORK | - | PAC036H10622A |  |  |  |  |  |
| 199 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD PAQUETE | 1 | 1 | YORK | - | DM180C00A2AAA1D |  |  |  |  |  |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 200 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII |
| H.B.C. AQUISMÓN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 203 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CENTRAL | 1 | 1 | YORK | DM180C00A2AAA1D | NOC7501430 |  |  |  |  |  |
| 204 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA | 1 | 1 | DAIKIN | EAH005 | SLPB141000020 |  |  |  |  |  |
| 205 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA | 1 | 1 | DAIKIN | EAH004 | SLPB141000014 |  |  |  |  |  |
| 206 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PAQUETE | 1 | 1 | CARRIER |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | CORRECTIVO | PAQUETE | 1 | 1 | CARRIER |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PAQUETE | 1 | 1 | CARRIER |  |  |  |  |  |  |  |

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado

| CHILLER |
| --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | 1 servicio durante la vigencia del contrato |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.

| CHEQUEO GENERAL A CHILLER |
| --- |
| 1.- | Comprobación del funcionamiento de los calentadores de aceite. |
| 2.- | Chequeo de controles y protecciones de seguridad. |
| 3.- | Chequeo del control de temperatura. |
| 4.- | Chequeo de set-point de control de temperatura. |
| 5.- | Revisión de nivel de aceite y carga de aceite en ambos circuitos, en caso que lo requiera. |
| 6.- | Ajustes de los flujos de agua (en evaporadora). Chequeo de fugas. Arranque de la unidad. |
| 7.- | Chequeo de amperaje. Chequeo de voltaje en paneles de control y fuerza. Reapriete de conexiones eléctricas. |
| 8.- | Chequeo de presión de gas refrigerante. Limpieza de panel de control. |
| 9.- | Lavado de gabinete. Revisión de registro de conteo de arranque y paro; así como horas de funcionamiento de compresores, para alternar compresores. Lectura de voltaje de alimentación. |
| 10.- | Lectura de amperaje de motor del ventilador. Lectura de amperaje del compresor. Detección de vibración del ventilador. |
| 11.- | Verificación de presión de succión y descarga del compresor. |
| 12.- | Verificación de ajuste y protecciones eléctricas y termostatos. Detección de fugas con el equipo en operación. |
| 13.- | Chequeo de temperatura de aire de ventiladores del condensador. Limpieza de serpentines del condensador. |
| 14.- | Lubricación de chumaceras de ventilador. Revisión de mirilla de humedad. Revisión de presión en línea de líquido para verificación de filtros. |
| 15.- | Verificación de aislamiento térmico y sujeción de bulbo sensor de válvula de expansión. Revisión de operación de válvula solenoide. |
| 16.- | Revisión y corrección de fugas de gas refrigerante. Carga de gas refrigerante en caso de ser necesario. Revisión del circuito de refrigeración y dispositivos electrónicos para operación. |
| 17.- | Inspección y configuración de parámetros de operación en microprocesador. Limpieza de tablero eléctrico y base de soporte de compresores e intercambiadores. |
| 18.- | Pruebas de operación, corrección y reparación de fallas eléctricas menores en tablero de control y puesta en servicio. |

| UNIDAD MANEJADORA DE AIRE |
| --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | 1 servicio durante la vigencia del contrato |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.

| CHEQUEO GENERAL A UMA |
| --- |
| 1.- | Extracción de filtros de bolsa, metálicos y absolutos para limpieza interna de la manejadora con karcher en paredes inferiores, superiores y laterales. |
| 2.- | Limpieza de persianas de retorno, limpieza de persianas de inyección de aire nuevo. |
| 3.- | Desmontaje de tapas del área de serpentín de enfriamiento para limpieza, limpieza de compuertas en salida de aire para multizonas. |
| 4.- | Limpieza de charolas de condensado. Limpieza de trampa para desalojo de condensado y turbina. |
| 5.- | Limpieza de filtros metálicos y de bolsa, |
| 6.- | Revisión y lubricación de rodamientos de motor del ventilador, lubricación de chumaceras de turbina. |
| 7.- | Ajuste de banda del ventilador o cambio en caso que lo requiera. |
| 8.- | Revisión de consumo de corriente y voltaje de motor. Revisión de contactor, de platinos y protecciones bimetálicas, reapriete de tornillería. |
| 9.- | Pruebas de operación y puesta en servicio. |

| CLIMA DIVIDIDO |
| --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | 1 servicio durante la vigencia del contrato |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.

| CHEQUEO GENERAL A DIVIDIDO |
| --- |
| 1.- | Extracción de filtros de bolsa, metálicos y absolutos para limpieza interna de la manejadora con karcher en paredes inferiores, superiores y laterales. |
| 2.- | Limpieza de persianas de retorno, limpieza de persianas de inyección de aire nuevo, desmontaje de tapas del área de serpentín de enfriamiento para limpieza. |
| 3.- | Limpieza de compuertas en salida de aire para multizonas. |
| 4.- | Limpieza de charolas de condensado. limpieza de trampa para desalojo de condensado y turbina, limpieza de filtros metálicos |
| 5.- | Revisión y lubricación de rodamientos de motor del ventilador, lubricación de chumaceras de turbina |
| 6.- | Ajuste de banda del ventilador o cambio en caso que lo requiera. |
| 7.- | Revisión de consumo de corriente y voltaje de motor. Revisión de contactor, de platinos y protecciones bimetálicas, reapriete de tornillería. |
| 8.- | Desarmado de tapas del condensador, limpieza del condensador, revisión de aislamiento en tuberías de refrigeración. |
| 9.- | Limpieza de charolas del condensador, revisión de carga de gas refrigerante. |
| 10.- | Revisión de tablero eléctrico, reapriete de tornillería, revisión y/o reparación de daños en cables, pruebas de protecciones bimetálicas y de presión, verificación de operación de los motores de los abanicos del condensador. |
| 11.- | Armado de tapas, pruebas de operación, revisión de amperaje del compresor y motor del ventilador, pruebas de operación y puesta en servicio. |

| CLIMA TIPO PAQUETE |
| --- |
| Vigencia: | A partir del fallo al 31 de Diciembre 2023 |
| Periodicidad: | 1 servicio durante la vigencia del contrato |
| Condiciones: | Mano de obra (ingeniero/técnico): Cédula profesional y certificado de capacitación. |
|  | Herramienta: Suficiente de acuerdo a cantidad ofertada, con certificados de calibración. |
|  | Mantenimientos correctivos: A realizar aquellos que surjan durante el periodo de vigencia del contrato. |
|  | Distribución de accesorios y consumibles adquiridos por el proveedor. |

Documentación que deberá entregar al finalizar el servicio de mantenimiento:

- Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada.

- Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado.

| CHEQUEO GENERAL A PAQUETE |
| --- |
| 1.- | Revisión de motor eléctrico y reapriete de tornillería. Revisión del motor del condensador y limpieza de aspas. |
| 2.- | Limpieza del condensador y evaporador para remoción de incrustaciones. |
| 3.- | Revisión y mantenimiento al sistema de fuerza y control. |
| 4.- | Revisión de presión de gas refrigerante en circuito de refrigeración, corrección de fugas para su correcta operación y carga de refrigerante en caso de que lo requiera. |
| 5.- | Limpieza de charola y dren de condensado. |
| 6.- | Verificación de flujo de aire y temperatura en rejillas de salida. |
| 7.- | Verificación de operación de termostato.limpieza de filtros metálicos y pruebas de operación. |

Se requiere contratar el Servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y operación los equipos mencionados, de acuerdo A ESTE ANEXO

Para el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES  ACONDICIONADOS” INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, el proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles antes señalados, a cargo de LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI; las actividades del mantenimiento preventivo consistirá en un  servicio que deberán efectuarse durante los primeros 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. Para efecto de verificar la correcta administración del servicio, el proveedor elaborará un reporte de servicio, cuyo formato será libre, debiendo cumplir al menos con los puntos establecidos en la propuesta que se integra en ESTE ANEXO

La vigencia del servicio será del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para efecto de verificar la correcta administración del servicio la unidad implementará una bitácora de servicio en la que se asentará fecha, lugar, contrato, administración, tipo de servicio, reportes de observaciones y firma de los responsables, tanto por parte de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, como de “EL LICITANTE”, cuyo formato e instructivo se glosa en este anexo.

Con la finalidad de garantizar que los servicios que se realicen por personal calificado y en apego a lo solicitado por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, se solicita a “EL LICITANTE”, cumpla con los siguientes puntos:

- La empresa designará por escrito por lo menos a un Técnico en Refrigeración o afín, que cuente con título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y registrados por las autoridades educativas competentes. Debiendo indicar que tendrá capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Cuando, con el cumplimiento del inciso a), no se cumpliera con la plantilla de personal solicitada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, la empresa deberá designar por escrito como mínimo 3 técnicos especializados, lo cual deberá acreditarse mediante las constancias o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, indicando que éstos tendrán capacidad de respuesta inmediata de diagnóstico y resolución, a efecto de garantizar los tiempos indicados para la atención de reportes de servicio de mantenimiento correctivo, así como los preventivos programados.

- Invariablemente, al inicio y conclusión del servicio de mantenimiento preventivo, deberá estar presente personal del área de mantenimiento de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, el cual mediante notas de bitácora en atención al reporte, verificará y asentará que el personal es el designado por parte de “EL LICITANTE”, indicando que los datos que contenga su identificación concuerde con los requeridos conforme a la designación efectuada, el técnico deberá establecer en ese momento el tiempo de atención del reporte.

- Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como los correctivos que surjan durante la vigencia del contrato, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo dejar constancia en la bitácora del cumplimiento, contando con la aprobación del personal de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo del mantenimiento preventivo.

- Los Ingenieros o técnicos especializados deberán ser designados acreditando los siguientes requisitos:

- Nombre completo.

- Especialidad o profesión.

- Documentos con los que se acredite su especialidad o profesión, legalmente expedidos y registrados ante las autoridades educativas competentes.

- Señalar y comprobar que cuenta con experiencia mínima de 2 años en atención a estos equipos.

- Deberá acompañar para cotejo la siguiente documentación: identificación oficial, constancia o diploma que acredite que es un técnico calificado, título en caso de ser profesionista y gafete, identificación o credencial de la empresa con la que ingresará a las instalaciones de “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

- El horario para la prestación de los servicios contratados será de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Este horario podrá ser modificado a petición por escrito de “EL LICITANTE” únicamente bajo consentimiento del (la) jefe(a) de mantenimiento y el(la) coordinador(a) administrativo(a) de las unidades médico – hospitalarias.

- El personal designado por el “EL LICITANTE” a su llegada y salida para la realización de los servicios en las distintas unidades que comprenden este anexo, invariablemente deberá presentarse ante el personal de mantenimiento de la unidad correspondiente, a fin de que el mismo le brinde la entrada y/o salida a los departamentos en los cuales prestará el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo. Bajo ninguna circunstancia deberá ingresar directamente a las áreas sin que el personal de mantenimiento esté enterado de su presencia. En caso que no existiera personal de mantenimiento en la unidad, este se suplirá con el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma.

- Para efecto de garantizar el funcionamiento de los equipos listados en este anexo, “EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta una carta bajo protesta de decir verdad y las fotografías que avalen que cuenta con las refacciones y consumibles para instalación en los equipos, las cuales se desglosan en este anexo. Cuando exista el caso que “EL LICITANTE” no cuente con las refacciones físicas al momento de la presentación de la propuesta técnica, deberá anexar las cartas de respaldo de fabricante correspondientes que especifiquen la capacidad de suministrar dichos insumos para encontrarse en capacidad de instalarlos durante el primer servicio de mantenimiento preventivo, sin excepciones.

- Certificado vigente de calidad IS0-9001 2015 con área de especialidad en aire acondicionado, refrigeración e instalaciones eléctricas.

- Contar con el personal dado de alta en el IMSS en la razón social que participe en la licitación (demostrar con último pago de cuotas obrero patronales)

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo; tiene por objeto la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, sin modificar sus características de operación, considerando las actividades mínimas que se establecen en este anexo. Para el ejercicio del mantenimiento preventivo a los equipos solicitados en este anexo.

- “EL LICITANTE” realizará el mantenimiento preventivo consistirá en un servicio, mismo que deberá ser efectuado durante los primeros 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil del fallo, considerando adicionalmente la ejecución de mantenimientos correctivos menores que se ejecutarán cuando se soliciten durante la vigencia del contrato, conforme a lo estipulado en el programa calendarizado. También asentará en la bitácora de servicio una vez que el técnico designado concluya el servicio de mantenimiento, fecha, hora y firmas de conformidad, tanto “EL LICITANTE” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”. En caso de incumplimiento a los tiempos y condiciones vigentes del contrato, se procederá a aplicar la penalización de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- “EL PROVEEDOR” deberá considerar en su propuesta, además, la realización de mantenimientos correctivos menores con refacciones incluidas, mismos que serán iguales o menores al 15% del valor unitario por cada equipo y/o el monto total del contrato, en caso de que lo requiera.

- “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, instaurará la bitácora de servicio, cuyo formato se integra en el Anexo Técnico, con el fin de asentar en su contenido que la atención del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo se efectuó por el técnico designado, y que éste se concluyó en la fecha y hora indicadas en el programa calendarizado, procediendo a firmar para constancia tanto “EL LICITANTE” como “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”, en caso de incumplimiento de los tiempos y condiciones, se procederá a aplicar la deducción de ley sobre el monto estipulado por equipo, de acuerdo a lo establecido.

- Para el caso de los servicios en los cuales se estipule en este anexo el cambio de refacciones y/o consumibles, éstos deberán ser entregados invariablemente en el primer servicio, de acuerdo con el inciso h) de este punto de contratación.

La bitácora de servicio arriba señalada, será instaurada por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” responsable de servicio y contendrá:

- Fecha.

- Hora.

- Tipo de servicio (Mantenimiento Preventivo o Correctivo).

- Nombre del técnico que realice el servicio.

- Nombre del servidor público que realice la solicitud.

- Nombre del técnico que reciba la solicitud de los SSSLP.

- Firmas del Técnico y “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Adicionalmente, el personal a cargo de las unidades hospitalarias podrá solicitar el llenado de las bitácoras de servicio particulares para su unidad y equipo específico.

SUPERVISIÓN

Las partes convienen que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” por conducto del área usuaria o administradora del servicio y/o los equipos desglosados en este anexo, en cualquier momento y sin previo aviso, supervisará que los servicios que otorgue “EL LICITANTE”, se realicen de acuerdo a lo solicitado  en este anexo, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL LICITANTE” se obliga a permitir la revisión del personal que “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”  designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio, debiendo elaborar un acta circunstanciada de los resultado que se obtengan.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora, estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por correo normal, servicio de mensajería o medios electrónicos de comunicación a los domicilios que ambas partes determinen.

Por las necesidades que externen “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI” y sin costo adicional para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá modificar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio. Cuando esto ocurra, la orden de servicio deberá firmarse en la unidad donde se realiza el mantenimiento, es decir, donde se encuentra el equipo, además deberá firmar de visto bueno el administrador de la unidad en la cual el equipo se encontraba asignado inicialmente. La facturación se presentará de forma normal, es decir, facturando el equipo en la unidad asignada en los pedidos.

DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE” EN SU PROPUESTA TÉCNICA

- CURRICULUM DE LA EMPRESA:

Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, Ingenieros, técnicos profesionales y demás personal.

- RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES

“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los trabajos similares indicando; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación, del año inmediato anterior.

- DOCUMENTACION DE ACREDITACIÓN

“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de los contratos de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos, correspondiente al año inmediato anterior, las cuales podrán ser verificadas por “LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI”.

Deberá anexar, además, cartas en formato libre, en hoja membretada y firmadas, que acompañen cada uno de los contratos en donde el contratante estipule que la recepción de los trabajos se realizó de acuerdo a lo convenido en el contrato y no existieron adeudos o penas aplicadas a “EL LICITANTE”.

- PERSONAL CAPACITADO

“EL LICITANTE” deberá presentar el Currículum Vitae del profesional técnico especialistas en servicio a los equipos en la materia, que comprueben una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares debidamente acreditado por una Institución, anexando en su caso copia de la cedula profesional y una carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante y/o Apoderado Legal, que se cumple con el requisito, así como listado de los técnicos especializados que se encargaran de prestar el servicio. Deberá presentar, además, los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

- PROGRAMA CALENDARIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL LICITANTE” deberá presentar el programa calendarizado para la prestación del servicio, en formato de gráfica de Gantt por concepto, equipo e inmueble para el mantenimiento preventivo.

- RELACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

“EL LICITANTE” deberá integrar en su propuesta la relación de herramientas y equipos de su propiedad o arrendados que utilizará para la correcta prestación del servicio y rutinas de mantenimiento. Deberá señalar el nombre del equipo, marca, modelo y número de serie, en caso de que aplique.

Los equipos y herramienta con los que deberá contar como mínimo, deberán abarcar:

- Bomba de vacío para refrigeración.

- Manómetros de presión positiva y negativa.

- Multímetro.

- Herramienta básica (destornilladores, pinzas, etc.).

ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.

La comprobación y facturación de los servicios se efectuará toda vez que se hayan concluido los servicios programados en una unidad médica (total de equipos), la factura, misma que deberá elaborarse de acuerdo a lo estipulado por el Departamento de Adquisiciones, deberá venir acompañada de la siguiente documentación en orden y en dos juegos separados (original y copia legible):

- Factura (con espacios para firma, dos juegos firmados en original).

- XML de factura.

- Verificación de comprobante fiscal (CFDI).

- Orden(es) de servicio firmado en su totalidad, con sello oficial de la unidad médica y con las especificaciones previstas en este documento, que abarquen la totalidad de los trabajos solicitados.

- Reporte fotográfico del mantenimiento (uno por equipo) con al menos seis fotos (dos antes, dos durante y dos después del servicio) donde se aprecie el trabajo realizado por el personal designado por “EL LICITANTE”.

- Acta de entrega – recepción de los servicios (para el caso de los contratos que abarquen dos o más mantenimientos, se deberá entregar únicamente al finalizar el servicio) firmada en su totalidad por los involucrados, con sello oficial de la unidad médica. En el caso que no exista jefe de mantenimiento en la unidad médica, deberá firmar el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente.

Para mejor referencia, en este anexo encontrará la referencia visual para el acomodo y presentación de los expedientes, donde, además, se realizan precisiones técnicas del formato.

CASOS ESPECIALES Y NO PREVISTOS.

- EQUIPO EN UNA UNIDAD DISTINTA A LA ASIGNADA INICIALMENTE: Cuando esto ocurra, el servicio contratado se realizará en la unidad a la cual se encuentra asignado el equipo sujeto a esta, se deberán anotar los datos en las hojas de servicio de manera habitual y firmará de recibido el personal (administrador y/o jefe de mantenimiento) de la unidad donde se realice el servicio, sin embargo, la orden de servicio deberá contar con el visto bueno del (la) administrador(a) de la unidad a donde pertenece el equipo. El equipo deberá facturarse en la unidad a la cual fue asignado inicialmente por pedido.

- EQUIPO DADO DE BAJA: Para el caso de los equipos que, durante el periodo contractual se encuentre que se realizó la baja por parte de la unidad, se deberá elaborar un escrito de justificación de no realizar el mantenimiento preventivo, firmado por el jefe de mantenimiento, el Ingeniero de servicio y el responsable de activo fijo, además, deberá venir acompañado de la orden de baja que deberá proporcionar el Departamento de Activo Fijo de la unidad afectada.

- UNIDAD SIN JEFE DE MANTENIMIENTO: Cuando en la unidad médica en la que se presta el servicio contratado no exista un jefe de mantenimiento, podrá firmar en su lugar el(la) coordinador(a) administrativo(a) de la misma, a reserva que el jefe de mantenimiento de la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenezca la unidad se encuentre disponible para firmar por la recepción de los trabajos.

- CASOS NO PREVISTOS: Cualquier caso no previsto deberá comunicarse al Tel: 444-834-11-00, ext. 21176 en horario de oficina a fin de resolver las inquietudes y problemáticas que pudieran surgir durante el ejercicio del contrato.

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, COMPRESORES DE GRADO MEDICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, ELEVADORES Y AIRES ACONDICIONADOS SE TOMARA EN CUENTA LOS SIGUIENTES FORMATOS

FORMATO 1

CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO

En las instalaciones del UNIDAD ATENDIDA, con domicilio establecido en CALLE, NÚMERO, C.P. en el municipio de MUNICIPIO, ESTADO, siendo las HH:MM HORAS del día DIA DE MES DEL AÑO, estando presentes por parte del departamento de mantenimiento encargado de dicha unidad el NOMBRE JEFE DE MANTENIMIENTO, el NOMBRE ADMINISTRADOR cada uno en carácter de jefe de conservación y administrador de la unidad mencionada respectivamente y el NOMBRE ING. DE SERVICIO como representante de la empresa NOMBRE EMPRESA como persona física con actividad empresarial quien en lo sucesivo se denominará como “el proveedor” para realizar el servicio de CONCEPTO/MANTENIMIENTO en el UNIDAD ATENDIDA, correspondiente al contrato número NUMERO DE CONTRATO con fecha de adjudicación del DÍA DE MES DEL AÑO.

Los servicios fueron programados los días DÍA/MES/AÑO al DÍA/MES/AÑO y se realizaron del DÍA/MES/AÑO al DÍA/MES/AÑO, en tiempo y forma de acuerdo con su programa calendarizado. El proveedor ratifica que es responsable directo del personal contratado para la realización del servicio y por lo tanto en ningún momento se considera a los Servicios de Salud de San Luis Potosí, denominado como SSSLP, o cualquiera de las instituciones bajo su cargo como patrón sustituto, ni tampoco a “el proveedor” como intermediario, por lo que “SSSLP” no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberado de cualquier responsabilidad de Seguridad Social, obligándose a “el proveedor” a responder de las reclamaciones y/o responsabilidades contractuales que se pudieran presentar en contra de “SSSLP”.

“SSSLP” se reserva el derecho de hacer reclamaciones posteriores que estime convenientes ya que “el proveedor” es el único responsable de la calidad del servicio realizado, consistente con CONCEPTO/MANTENIMIENTO en el UNIDAD ATENDIDA faltante o mal ejecutado, mala calidad de los materiales o mano de obra empleada, defectos o vicios ocultos y pagos indebidos.

Después de que los involucrados realizaron la verificación del servicio ejecutado una vez que “el proveedor” haya realizado la comprobación de funcionalidad de los mismos ante el personal de “SSSLP” y en conformidad con que se cumplió lo establecido en el contrato número NUMERO DE CONTRATO, que se han entregado los suministros necesarios requeridos (si aplica), que los trabajos realizados cumplen con la calidad requerida por SSSLP y que se ha hecho entrega de la totalidad de la documentación probatoria (certificados de calibración, pruebas de seguridad eléctrica y órdenes de servicio), se levanta la presente constancia de entrega-recepción del servicio, firmando de conformidad las personas que en ella intervinieron.

JEFE(A) DE MANTENIMIENTO                            ADMINISTRADOR(A) DE LA UNIDAD

______________________________                          ______________________________

JEFE(A) DE ÁREA USUARIA                               REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

_____________________________                            ______________________________

FORMATO 2

| BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO ____________________ DEL HOSPITAL ________________, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. _____________________ |
| --- |
| No. | FECHA | EQUIPO MÉDICO | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | ÁREA | NOMBRE DEL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO | EMPRESA | FIRMA | NOMBRE RESPONSABLE DEL EQUIPO | FIRMA | OBSERVACIONES |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 3

|  |  |  | SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unidad atendida: |  |
|  |  |  | Dirección: |  |
|  |  |  | Equipo: |  | Marca: |  |
|  |  |  | Modelo: |  | Serie: |  |
| Folio: |  | Fecha Inicio: |  | Fecha Término: |  |
| No. de contrato: |  |
| Estado del equipo antes del servicio: |  |
| Espacio destinado a reportar las actividades realizadas en el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo, en formato libre, puede ser redactado o en formato de checklist, siempre que se cumpla con los requerimientos del anexo técnico |
| Refacciones utilizadas: |  |
| Observaciones/Notas/Recomendaciones: |  |
| Estado del equipo después del servicio: |  |
| Observaciones área usuaria: |  |
| Firma de conformidad |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |
| Responsable de área usuaria | Jefe de Mantenimiento | Ingeniero de Servicio |
| Nombre y Firma | SELLO DE LA UNIDAD | SELLO PROVEEDOR |
| Coordinador Administrativo |  |  |
| Dirección: Prol. Calzada de Guadalupe No. 5850 Col. Lomas de la Virgen, San Luis Potosí, S.L.P. |
| Correo: dib.ssslp@gmail.om Tel: 444-834-11-00 ext. 21176 |

FORMATO 4

REPORTE FOTOGRÁFICO

| UNIDAD: |
| --- |
| EQUIPO: | MARCA: |
| MODELO: | SERIE: |
| FOTOGRAFÍA DONDE SE APRECIE LA PLACA DE DATOS ORIGINAL DEL EQUIPO. ANTES DEL SERVICIO. | FOTOGRAFÍA DONDE SE MUESTRE EL ESTADO GENERAL (FÍSICO Y FUNCIONAL) DEL EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO. ANTES DEL SERVICIO. |
| FOTOGRAFÍA DONDE SE MUESTRE EL TRABAJO REALIZADO AL EQUIPO (INTERNA Y EXTERNAMENTE), DEBERÁ APRECIARSE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE INTERVINO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LAS REFACCIONES O CONSUMIBLES UTILIZADOS Y CAMBIADOS. DURANTE EL SERVICIO. | FOTOGRAFÍA DONDE SE MUESTRE EL PROCESO DE CALIBRACIÓN/PRUEBAS CON SIMULADORES Y/O ANALIZADORES DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. DEBERÁ APRECIARSE LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA EL SERVICIO Y LOS PROCESOS EJECUTADOS. DURANTE EL SERVICIO. |
| FOTOGRAFÍA DONDE SE MUESTRE EL EQUIPO FUNCIONAL CON UN SIMULADOR EXTERNO. DESPUÉS DEL SERVICIO. | FOTOGRAFÍA FINAL DEL EQUIPO, DONDE SE APRECIE EL ESTADO GENERAL FÍSICO Y FUNCIONAL) DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO. DESPUÉS DEL SERVICIO. |
| OBSERVACIONES: |

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 2

FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ______ DE ____________________ 2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS.

LA LISTA DE PREGUNTAS DEBERÁ FORMULARSE CON UN SOLO ENCABEZADO CONTENIENDO EL MEMBRETE DE LA EMPRESA.

DEBERÁN FORMULARSE EN FORMATO TEXTO CON EXTENSIÓN. DOC EN LETRA MAYÚSCULA ARIAL NUMERADAS DE FORMA CONSECUTIVA Y ENVIARLAS PREFERENTEMENTE AL CORREO depto..adquisiciones@slpsalud.gob.mx; ÚNICAMENTE AL FINAL DE LAS PREGUNTAS DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE, SELLO Y FIRMA AUTÓGRAFA DE LA EMPRESA EMISORA DEL DOCUMENTO.

| NUMERO CONSECUTIVO | PUNTO DE LAS BASES | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 3

PERSONALIDAD JURÍDICA

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS,  SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE.

DATOS DEL LICITANTE:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NUMERO                                                               DELEGACIÓN O MUNICIPIO

COLONIA:                                                                             CÓDIGO POSTAL:

ENTIDAD FEDERATIVA                                                      TEL. Y FAX

CORREO ELECTRÓNICO:

No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA                       FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO:                          APELLIDO MATERNO:                   NOMBRE(S)

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (SEÑALAR NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDERATIVO

PÚBLICOS QUE LAS PROTOCOLIZO, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD)

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE:

NOMBRE, R.F.C., DOMICILIO COMPLETO Y TELÉFONO DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                                                 FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

PROTESTO LO NECESARIO

____________________________________________

##### NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 4

CARTA PODER SIMPLE

___________________________________________, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER  
                                                     (NOMBRE DE   QUIEN OTORGA EL PODER)	
___________________________________________ DE LA EMPRESA DENOMINADA 
                                 (CARÁCTER QUE OSTENTA QUIEN OTORGA EL PODER)	
 _____________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA

(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)

NO ME HA SIDO REVOCADO O RESTRINGIDO LA PRESENTACIÓN QUE OSTENTO Y QUE CUENTO CON

FACULTADES PARA OTORGAR PODERES EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, POR LO QUE EN ESA VIRTUD Y

POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO AL C._______________________________ PARA QUE A NOMBRE DE MI

(NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER)

REPRESENTADA SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN,

COMPARECER A LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO, Y HACER LAS

ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA

NACIONAL No. ________________________________________ CONVOCADA POR LOS S.S.S.L.P.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

________________________________

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

DE QUIEN OTORGA EL PODER)

_________________________________________________

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN

RECIBE EL PODER)

TESTIGOS

_______________________________________				___________________________________

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)					(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 5

PERIODO DE GARANTÍA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO MANIFESTAR A USTED QUE EL PERIODO DE GARANTÍA Y CADUCIDAD DE LA TOTALIDAD DEL SERVICIO QUE ESTAMOS COTIZANDO, SERA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDAES.

DICHA GARANTÍA CONTEMPLA Y AMPARA LA CADUCIDAD Y ORIGINALIDAD DE LOS PRODUCTOS, LOS DEFECTOS Y/O VICIOS QUE PUDIERAN SURGIR DURANTE EL LAPSO DE LA GARANTÍA O POR CUALQUIER CAUSA IMPUTABLE A MI REPRESENTADA.

FIRMA

____________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 6

PROPUESTA TÉCNICA

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A_____ DE ________ 2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

## CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N4-2023 ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA:

ANEXO 1

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 7

RESPALDO DEL FABRICANTE

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ___ DE _____________ 2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR CUANTO ___(nombre del fabricante)_________, FABRICANTE ESTABLECIDO DE (EQUIPO O BIEN QUE FABRICA), CON FABRICA UBICADA EN (domicilio del fabricante, señalando, c.p., ciudad, tel. y correo electrónico) Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE PRODUCCIÓN DE LOS BIENES QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA LICITACIÓN No. _________________.

AUTORIZAMOS POR LA PRESENTE A (nombre del distribuidor) , CON DIRECCIÓN EN __________________ A PRESENTAR UNA OFERTA EN RELACIÓN CON LOS BIENES SOLICITADOS EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N4-2023 DE “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, COMPRESORES DE GRADO MEDICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, ELEVADORES Y AIRES ACONDICIONADOS”, FABRICADO POR MI REPRESENTADA, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE RESPALDA LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL QUE SUSCRIBA CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

POR LA PRESENTE NOS HACEMOS PARTICIPES OBLIGADOS Y SOLIDARIOS CON LA EMPRESA _________________________, EN CUANTO AL SUMINISTRO TOTAL DE LAS REFACCIONES QUE A TRAVÉS DEL PRESENTE SE RESPALDAN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD, CANTIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA, PARA LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS.

| RENGLÓN | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 8

NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

#### SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A ____ DE _____________2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIEN SUSCRIBE _____________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE EL SUSCRITO Y LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE REPRESENTO, NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES  Y EFECTOS  A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 9

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

| No. | DOCUMENTO | REFERENCIA | PRESENTÓ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SÍ | NO |
| T É C N I C O |
| 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA |  |
|  | PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |
|  | Original y copia del recibo de la compra de las bases. | A) |  |  |
|  | Constancia del padrón de proveedores SSSLP vigente 2023 | B) |  |  |
|  | Anexo 1 Solicitud de cotización | C) |  |  |
|  | Anexo 2 Formato de aclaración de dudas | D) |  |  |
|  | Anexo 3 Acreditación jurídica | E) |  |  |
|  | Anexo 4 Carta poder simple | F) |  |  |
|  | Anexo 5 Periodo de garantía | G) |  |  |
|  | Anexo 6 Propuesta Técnica | H) |  |  |
|  | Anexo 7 Respaldo de fabricante | I) |  |  |
|  | Anexo 8 Formato de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, en papel membretado de la empresa | J) |  |  |
|  | Anexo 9 relación de documentos entregados | K) |  |  |
|  | Anexo 10 Propuesta económica | L) |  |  |
|  | Anexo 11 Requisito establecido en el artículo 48, fracción IX, de la ley de responsabilidades administrativas para el estado y municipios de san luis potosí | M) |  |  |
|  | Anexo 12 Formato Fianza de Garantía de Cumplimiento | N) |  |  |
|  | Anexo 13. Modelo del Contrato | O) |  |  |
|  | Anexo 14 cancelación por retraso en la entrega | P) |  |  |
|  | Anexo 15 no sujetos a garantía de cumplimiento | Q) |  |  |
|  | Copia de la convocatoria debidamente firmada | R) |  |  |
|  | Domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones en hoja membretada | S) |  |  |
|  | Carta donde manifieste estar de acuerdo con la convocatoria y acuerdos tomados en la junta de aclaraciones | T) |  |  |
|  | Copia y original del acta constitutiva | U) |  |  |
|  | Validez de las propuestas técnica y económica de 40 días | V) |  |  |
|  | Identificación oficial con fotografía de la persona que firme la propuesta | W) |  |  |
|  | Constancia de situación fiscal emitida por el SAT | X) |  |  |
|  | Último estado financiero autorizado por contador público | Y) |  |  |
|  | Declaración Anual Sobre la Renta 2022 | Z) |  |  |
|  | Parcialidades 2023 | AA) |  |  |
|  | Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad social Positiva y vigente, presentar trabajadores inscritos y activos. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato) | BB) |  |  |
|  | Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato) | CC) |  |  |
|  | Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en iNFONAVIT Positiva y vigente | DD) |  |  |
|  | Curriculum de la empresa | EE) |  |  |
|  | Relación de trabajos similares | FF) |  |  |
|  | Copia de contratos | GG |  |  |
|  | Curriculum del profesional técnico | HH) |  |  |
|  | Programa calendarizado | II) |  |  |
|  | Relación de herramienta y equipo | JJ) |  |  |
|  | Escrito de encontrarse en sector de micro, pequeñas y medianas empresas.. | KK) |  |  |
|  | Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido) | LL) |  |  |
|  | Anexar memoria USB con las propuestas tanto técnica y económica en digital y en sus formatos originales (Word, Excel). | MM) |  |  |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 10

PROPUESTA ECONÓMICA

HOJA: ___________ DE  ___________

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ____ DE _________________2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

## CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N4-2023 SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA:

SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE RED DE FRÍO (CAMARAS FRIAS)

| HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CUARTO FRIO | 1 | 1 | BHON |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE CONGELACIÓN | 1 | 1 | BHON |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE CONGELACIÓN | 1 | 1 | BHON |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | ISUZU | ELF300 (2011) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 8 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 9 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 10 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 11 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA III VILLA DE POZOS |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 12 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | PLANELEC | 059G6D0112 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 16 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 17 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 18 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| CENTRO DE SALUD CHARCAS |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 19 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | ISUZU | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | IGSA | GS-100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 24 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 25 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 26 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 27 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA IV RIOVERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 28 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | IZUSU | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | IGSA | GS-100 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 33 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 34 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 35 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. TAMUÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 36 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | IGSA | GS-100 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 40 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 41 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 42 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| CISAME CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 43 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | DODGE | RAM 2500 (2009) |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | IGSA | GS-100 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 48 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 49 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 50 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 51 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 52 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | FRIGOPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | DODGE | RAM 2500 (2009) |  |  |  |  |  |  |
| 55 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | IGSA | GS-100 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 57 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 58 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 59 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 60 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | IZUZU | CAMION REFRIGERANTE (2011) |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE DATA LOGGER PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 64 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 65 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 66 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 67 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII DE TANCANHUITZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 68 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | SELMEC | S30P |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 72 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 73 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 2 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 74 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| ALMACÉN CENTRAL |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 75 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PRECÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 1 | 1 | AIRHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | 1 | PLANELEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SERVICIO | CALIBRACION DE SENSORES TEMPERATURA | 3 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 80 | SERVICIO | CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROS | 3 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 81 | SERVICIO | SUSTITUCIÓN DE GRAFICADOR CALIBRADO | 3 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 82 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DIGITAL | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 83 | SERVICIO | CALIBRACIÓN DE REGISTRADOR MAGDATECH | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 84 | SERVICIO | ESTUDIO DE MAPEO DE INSUMOS DE RIESGO EN SECO (PARA NAVE 1) | 1 | 4 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 85 | SERVICIO | SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE EMBALAJE | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 86 | SERVICIO | EXTENSIÓN DE DISPLAY DE MONITOREO EXTERIOR | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 87 | SERVICIO | SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), DISEÑO (DQ), OPERACIÓN (OQ) E INSTALACIÓN (IQ) PARA CAJA REFRIGERADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 88 | SERVICIO | SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE CÁMARA FRÍA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 89 | SERVICIO | SERVICIO DE RECALIFICACIÓN DE DESPEMPEÑO PQ PARA LA CÁMARA Y PRECAMARA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 90 | CAPACITACIÓN | BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS CON TEMPERATURA CONTROLADA | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 91 | CAPACITACIÓN | BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD | 1 | 1 | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. | $ - | I.V.A. | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL REFACCIONES | $ - | TOTAL SERVICIO | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |

SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ESTERILIZADORES

| HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS | V-120 | 0310010-02 |  |  |  |  |  |
| 2 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS | V-120 | 0310010-03 |  |  |  |  |  |
| 3 | E7-104542 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR (JACARANDAS) | 1 | 1 | LAB-MED |  | 2212-09-A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 4 | E7-141042 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0324312-12 |  |  |  |  |  |
| 5 | E-7 166726 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | MATACHANA | SC501-E1 | E-28978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 6 | E7-141038 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS-AMSCO | V-120 | 0315212-11 |  |  |  |  |  |
| 7 | E7-141037 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS-AMSCO | V-120 | 0315312-05 |  |  |  |  |  |
| 8 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FEHLMEX | CP-1525-E | MB-3306 |  |  |  |  |  |
| 9 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | EPROHLAB | GE3 | 1143 |  |  |  |  |  |
| 10 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | EPROHLAB | TG3 | 1328A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 11 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 (MODIFICADO) | 0314809-14 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0314809-10 |  |  |  |  |  |
| 13 | E7-63395 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR (ANAHUAC) | 1 | 1 | LAB-MED | LMGE3-P | 06-0706 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 14 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 031409-08 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 031809-15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0314909-07 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | LAB250 | 0313409-05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 18 | E7-141039 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0324012-26 |  |  |  |  |  |
| 19 | E7-141040 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0324012-27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL PSIQUIÁTRICO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 20 | E7-144991 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | AUTOCLAVE DE MESA | 1 | 1 | CRISTOFOLI | VITALE 21 | VT6370052 |  |  |  |  |  |
| 21 | E7-161730 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | AUTOCLAVE DE MESA | 1 | 1 | TERLAB | STEAMBIO CLAVE | 150307 |  |  |  |  |  |
| 22 | RP-01563-192 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | AUTOCLAVE DE MESA | 1 | 1 |  | AV-06 | 120475 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA I |
| U.M.F. SOLEDAD |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 23 | E7-48563 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FAMSA | GE3 | 1142A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA II |
| C.S. REPÚBLICA DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 24 | E7-107153 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FEHLMEX | CRB 1626 EE | MB 11877 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA III |
| C.S. AHUALULCO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 25 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS AMSCO | V-120 | 0323712-02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. SALINAS DE HIDALGO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 26 | E7-70827 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FEHLMEX | AZTECA2038 EG | 8932 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. VILLA DE ARISTA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 27 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | EPROHLAB | TEMAZCALLI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA IV |
| H.B.C. CD. DEL MAÍZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 28 | E7-99784 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FHELMEX | AZTECA | MB11392 |  |  |  |  |  |
| 29 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | MAN OLVE | MODELO GABINETE 220 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA V |
| UNEME CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 30 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | MATACHANA | SC500 | E-28809 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. TAMUÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 31 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS ASMCO | V-120 | 0321212-23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. ÉBANO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 32 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FEHLMEX | AZTECA | A603-99026231 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 33 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS | V-120 | 0315312-06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. XILITLA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 34 |  | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | STERIS | U-120 | S/N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII |
| H.B.C. AQUISMÓN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | No. DE INVENTARIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMEINTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 35 | E-770830 | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | FEHLMEX | AZTECA 2038 EE | MB - 8928 |  |  |  |  |  |
| 36 | S/N | PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | ESTERILIZADOR | 1 | 1 | EPROHLAB | GE3 | 1119A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL REFACCIONES | $ - | TOTAL SERVICIO | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |

SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  CORRECTIVO A COMPRESORES DE GRADO MEDICO

| HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | QUINCY | QRDT-30 | 113596-3U |  |  |  |  |  |
| 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | CONOT LUCRIFY | QRDT-30 | 113696-3U |  |  |  |  |  |
| 3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACIO MEDICO TRIPLEX | 1 | 1 | CIC MEDICAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | CIC MEDICAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DUPLEX | 1 | 1 | CIC MEDICAL AIR | MDP1004 | MDP1004-10-F-0114 |  |  |  |  |  |
| 6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACIO DUPLEX | 1 | 1 | POWER EX | VTD07553K1 | (H) 05/28/13-5443364-342 |  |  |  |  |  |
| 7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | HANKISON | MD75 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | HANKISON | MD75 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | HANKISON | MD75 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | HANKISON | MD75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 11 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | SPX | Hankison | 1000002938071 |  |  |  |  |  |
| 12 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 1 | 1 | SPX | Hankison | 1000002938072 |  |  |  |  |  |
| 13 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO | 1 | 1 | POWEREX | OFT3090UB | S/N |  |  |  |  |  |
| 14 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO | 1 | 1 | POWEREX | OFT3090UB | S/N |  |  |  |  |  |
| 15 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO | 1 | 1 | POWEREX | OFT3090UB | S/N |  |  |  |  |  |
| 16 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACÍO | 1 | 1 | BECKER VTLF | 2.25070-79 | 2798386 |  |  |  |  |  |
| 17 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACÍO | 1 | 1 | BECKER VTLF | 2.25070-79 | 279885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 18 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADORES DE AIRE | 2 | 1 | HANKISON | HPRE75-115 | H075A1150812027 |  |  |  |  |  |
| 19 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO | 3 | 1 | POWEREX | OPT150 | S/N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 20 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICO 2 | 1 | 1 | POWEREX | OPT 150 | S/N |  |  |  |  |  |
| 21 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICO 3 | 1 | 1 | POWEREX | OPT 150 | S/N |  |  |  |  |  |
| 22 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADOR 1 | 1 | 1 | HANKISON | CR 75 | H075A1150712006 |  |  |  |  |  |
| 23 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADOR 2 | 1 | 1 | HANKISON | CR 75 | H075A1150812019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 24 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | POWEREX | M-20-209569 | 1313944 |  |  |  |  |  |
| 25 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | POWEREX | M-20-209569 | 1313946 |  |  |  |  |  |
| 26 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | PARKER | DRD25-A11516016TXU | 398255900003 |  |  |  |  |  |
| 27 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | PARKER | DRD25-A11516016TXU | 398255990003 |  |  |  |  |  |
| 28 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACIO | 1 | 1 | SQUIRE COGSWELL | S5C-N | 12125453 |  |  |  |  |  |
| 29 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBA DE VACIO | 1 | 1 | SQUIRE COGSWELL | S5C-N | 12125443 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |
| HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 30 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | MEDICAIR | 1.0 HP | EL050E100-090MV |  |  |  |  |  |
| 31 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SECADOR DE AIRE MEDICINAL | 1 | 1 | CONOT LUCRIFY | CL050-C | 15061153 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. | $ - | I.V.A. | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL REFACCIONES | $ - | TOTAL SERVICIO | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |

SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA

| OFICINAS CENTRALES DE LOS SSSLP |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 200KW | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL CENTRAL "DR. IGANCIO MORONES PRIETO" |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 350KWA | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1000KWA | 1 | 1 | GENERAC-OTTOMOTORES | 16V2000G85 | MTU DSE8620 |  |  |  |  |  |
| 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1750KWA | 1 | 1 | GENERAC-OTTOMOTORES | 12V4000G83 | MTU DSE7320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 400KW | 1 | 1 | OTTOMOTORES | HC1434D | M12H343697 |  |  |  |  |  |
| 6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 300KW | 1 | 1 | OTTOMOTORES | HC1434F | M12L526759 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1000KVA | 1 | 1 | CUMMINS | A026L375 | 2548 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 1250KVA | 1 | 1 | OTTOMOTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 250KVA | 1 | 1 | OTTOMOTORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 10 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 600KW | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 750KW | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 12 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 750KVA | 1 | 1 | CUMMINS | QSK23-G3 | 326746 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| CLÍNICA PSIQUIÁTRICA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 13 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 75 | 1 | 1 | JONH DEERE | 4045 | 100121P00013 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| LABORATORIO ESTATAL |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 14 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 150 KW | 1 | 1 | IGSA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 15 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 44 KW | 1 | 1 | PLANELEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA I |
| C.S. 6 DE JUNIO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 16 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20KW | 1 | 1 | GP-20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S.ESCALERILLAS |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 17 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20KW | 1 | 1 | GP-20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S. MARÍA CECILIA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 18 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20KW | 1 | 1 | GP-20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S. JUAN H. SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 19 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 30 KW | 1 | 1 | PLANELEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA II |
| U.M.F. REPÚBLICA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 20 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 30KW | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S. CHARCAS |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 21 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 125 KW | 1 | 1 | IGSA POWER DISEL | PE60681 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S. VILLA DE LA PAZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 22 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA |  | 1 | 1 | YANAN | YN6500SE3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA III |
| C.S. AHUALULCO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 23 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 175 KW | 1 | 1 | PERKINS | 1106D-66TAG4 | 1379 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S. ARMADILLO DE LOS INFANTE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 24 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20 KW | 1 | 1 | G.P. | X25G4 | D15839 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S. MEXQUITIC DE CARMONA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 25 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 50 KVA | 1 | 1 | PERKINS | 1103A-33TG1 | 1654 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S. VILLA DE ARRIAGA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 26 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20 KVA | 1 | 1 | G.P. | X25G4 | D15833 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S. VILLA DE REYES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 27 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20 KVA | 1 | 1 | G.P. | X25G4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S. VILLA DE ZARAGOZA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 28 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 20 KVA | 1 | 1 | G.P. | X25G4 | D15838 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. VILLA DE ARISTA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 29 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 75 | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. SALINAS DE HIDALGO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 30 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 75 | 1 | 1 | CUMMINS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA IV |
| C.S PUENTE DEL CARMEN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 31 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 60 HZ | 1 | 1 | YANAN | YN1200 SE-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S SAN NICOLAS TOLENTINO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 32 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 23.8 KV | 1 | 1 | GP |  | XII-F221487 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S LAGUNILLAS |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 33 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 6500 W | 1 | 1 | POWERLAND | 190 F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| C.S EL MIRADOR |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIONES | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 34 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 6500 W | 1 | 1 | POWERLAND |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. CD. DEL MAÍZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 35 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 55 KVA | 1 | 1 | SELMEQ | 40SG4B3-9- GE | 2072333 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA V |
| H.B.C. ÉBANO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 36 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 70 KVA | 1 | 1 | VALSI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| UNEME CIUDAD VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 37 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA |  | 1 | 1 | PLANELEC | 1B0043B12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. TAMUÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 38 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 100 | 1 | 1 | INTERNATIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| OFICINAS JURISDICCIÓN V |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 39 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 52 KW | 1 | 1 | PLANELEC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |
| OFICINAS JURISDICCIONALES J.S. VI |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 40 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA |  | 1 | 1 | LANDIS GY-R | RX54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 41 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 30 KVA | 1 | 1 | OTTOMOTORES | 6900DEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. XILITLA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 42 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 100 KVA | 1 | 1 | OTTOMOTORES | STANFORD 6B-5.9-G6 | SERIE: 30387696 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII |
| H.B.C. AQUISMÓN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 43 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PLANTA DE EMERGENCIA | 65 KVA | 1 | 1 | CUMMINS | 4BT 3.9-G3 | 46652809 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL REFACCIONES | $ - | TOTAL SERVICIO | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |

SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES

| HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377 |  |  |  |  |  |
| 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-1 |  |  |  |  |  |
| 3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-2 |  |  |  |  |  |
| 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-3 |  |  |  |  |  |
| 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-4 |  |  |  |  |  |
| 6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-5 |  |  |  |  |  |
| 7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | 11199377-6 |  |  |  |  |  |
| 8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | SCHINDLER |  | MEX11550005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 9 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO | S/N |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO | S/N |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO | S/N |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CORRECTIVO MAYOR | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO | S/N |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO | S/N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 14 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | KOYO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 18 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | OTIS | N/T | U6806 |  |  |  |  |  |
| 19 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | OTIS | N/T | U6807 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 20 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ELEVADOR | 1 | 7 | OTIS | U7222 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| OFICINAS CENTRALES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 21 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR CON REEMPLAZO DE TARJETAS ELECTRONICAS, PROGRAMACION DE CONTROLADOR Y DISPOSITIVOS DE CIERRE | ELEVADOR | 1 | 7 | OTIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR CON REEMPLAZO DE TARJETAS ELECTRONICAS, PROGRAMACION DE CONTROLADOR Y DISPOSITIVOS DE CIERRE | ELEVADOR | 1 | 7 | OTIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. | $ - | I.V.A. | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL REFACCIONES | $ - | TOTAL SERVICIO | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |

SERVICIO DE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS

| HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" |
| --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO SERVICIO | IMPORTE |
| 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-01 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X054 | AMFMXT0217 |  |  |  |  |  |
| 2 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-02 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X060 | AMFMXT0226 |  |  |  |  |  |
| 3 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-03 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X033 | AAGMXT0038 |  |  |  |  |  |
| 4 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-04 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0033 |  |  |  |  |  |
| 5 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-05 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X057 | AAGMXT0047 |  |  |  |  |  |
| 6 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-06 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X033 | AAGMXT0040 |  |  |  |  |  |
| 7 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-07 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X078 | AMFMXT0228 |  |  |  |  |  |
| 8 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-08 | 1 | 1 | YORK | XTI-036X045 | AMFMXT0216 |  |  |  |  |  |
| 9 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-09 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X054 | AAGMXT0042 |  |  |  |  |  |
| 10 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-10 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X060 | AMFMXT0227 |  |  |  |  |  |
| 11 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-11 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X057 | AMFMXT0236 |  |  |  |  |  |
| 12 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-12 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X060 | AMFMXT0231 |  |  |  |  |  |
| 13 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-13 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X066 | ANFMXT0055 |  |  |  |  |  |
| 14 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-14 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X060 | AMFMXT0229 |  |  |  |  |  |
| 15 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-15 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X057 | AMFMXT0234 |  |  |  |  |  |
| 16 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-16 | 1 | 1 | YORK | XTI-036X051 | AMFMXT0218 |  |  |  |  |  |
| 17 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-17 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X042 | AAGMXT0039 |  |  |  |  |  |
| 18 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-18 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X057 | AMFMXT0233 |  |  |  |  |  |
| 19 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-19 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X090 | AMFMXT0230 |  |  |  |  |  |
| 20 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-20 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X057 | AMFMXT0232 |  |  |  |  |  |
| 21 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-21 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0043 |  |  |  |  |  |
| 22 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-22 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X039 | AAGMXT0049 |  |  |  |  |  |
| 23 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-23 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X063 | AMFMXT0235 |  |  |  |  |  |
| 24 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-24 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0044 |  |  |  |  |  |
| 25 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-25 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0041 |  |  |  |  |  |
| 26 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-26 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0050 |  |  |  |  |  |
| 27 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-27 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X045 | AAGMXT0051 |  |  |  |  |  |
| 28 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-28 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X081 | ANFMXT0071 |  |  |  |  |  |
| 29 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-29 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X042 | AAGMXT0034 |  |  |  |  |  |
| 30 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-30 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X060 | AAGMXT0048 |  |  |  |  |  |
| 31 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-31 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X066 | AMFMXT0242 |  |  |  |  |  |
| 32 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-32 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X060 | AAGMXT0046 |  |  |  |  |  |
| 33 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-33 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X060 | ANFMXT0165 |  |  |  |  |  |
| 34 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-34 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X057 | ANFMXT0168 |  |  |  |  |  |
| 35 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-35 | 1 | 1 | YORK | XTI-033X048 | ANFMXT0157 |  |  |  |  |  |
| 36 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-36 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X069 | ANFMXT0166 |  |  |  |  |  |
| 37 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-37 | 1 | 1 | YORK | XTI-057X072 | ANFMXT0170 |  |  |  |  |  |
| 38 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-38 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X066 | AMFMXT0239 |  |  |  |  |  |
| 39 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-39 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X051 | ANFMXT0162 |  |  |  |  |  |
| 40 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-40 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X069 | AMFMXT0223 |  |  |  |  |  |
| 41 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-41 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X066 | AMFMXT0241 |  |  |  |  |  |
| 42 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-42 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X051 | AAGMX0012 |  |  |  |  |  |
| 43 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-43 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X069 | AMFMXT0240 |  |  |  |  |  |
| 44 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-44 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X063 | AMFMXT0238 |  |  |  |  |  |
| 45 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-45 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X051 | AAGMXT0013 |  |  |  |  |  |
| 46 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-46 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X090 | AMFMXT0247 |  |  |  |  |  |
| 47 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-47 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X069 | AMFMXT0245 |  |  |  |  |  |
| 48 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-48 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X063 | AMFMXT0246 |  |  |  |  |  |
| 49 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-49 | 1 | 1 | YORK | XTI-057X072 | AMFMXT0248 |  |  |  |  |  |
| 50 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-50 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X060 | AMFMXT0243 |  |  |  |  |  |
| 51 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-51 | 1 | 1 | YORK | XTI-036X051 | AMFMXT0237 |  |  |  |  |  |
| 52 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA-52 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X069 | AMFMXT0244 |  |  |  |  |  |
| 53 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (CHILLER) | 1 | 1 | YORK | YVAA0273DGF46BAVBXXXXAX | 11551L85739235 |  |  |  |  |  |
| 54 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (CHILLER) | 1 | 1 | YORK | YVAA0273DGF46BAVBXXXXAX | 11551L85739236 |  |  |  |  |  |
| 55 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (CHILLER) | 1 | 1 | YORK | YVAA0273DGF46BAVBXXXXAX | 11551L85739237 |  |  |  |  |  |
| 56 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONDENSADOR 15 TR, 460-3-60 R410 UC-01 | 1 | 1 | YORK | YC180C00A4AAA4 | N1K7151197 |  |  |  |  |  |
| 57 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONDENSADOR 15 TR, 460-3-60 R410 UC-02 | 1 | 1 | YORK | YC180C00A4AAA4 | N1K7125789 |  |  |  |  |  |
| 58 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CONDENSADOR 10 TR, 440-3-60 R410 UC-03 | 1 | 1 | YORK | YC120C00A4AAA5 | N1A7305921 |  |  |  |  |  |
| 59 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-01 SISTEMA 1. | 1 | 1 | YORK | JVOH180 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-02 SISTEMA 1. | 1 | 1 | YORK | JVOH180 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-03 SISTEMA 1. | 1 | 1 | YORK | JVOH160 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-2 SISTEMA 2. | 1 | 1 | YORK | JVOH180 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-1 SISTEMA 3. | 1 | 1 | YORK | JVOH140 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDADES CONDENSADORAS TIPO VRF, UC-2 SISTEMA 3. | 1 | 1 | YORK | JVOH080 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | BOMBAS TRIPLEX DE AGUA HELADA CENTRIFUGA HORIZONTAL | 1 | 1 | PICSA | 5X6X12-344 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 66 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER 1 | 1 | 1 | MCQUAY | AGZ100DHSNN-ER12 | SLPC130100001 |  |  |  |  |  |
| 67 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER 2 | 1 | 1 | MCQUAY | AGZ100DHSNN-ER11 | SLPC130100002 |  |  |  |  |  |
| 68 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER 3 | 1 | 1 | MCQUAY | AGZ100DHSNN-ER10 | SLPC121100002 |  |  |  |  |  |
| 69 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 1 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 2 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 3 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 4 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 5 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 6 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 7 | 1 | 1 | DAIKIN MCQUAY | MCH021 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 15 TON. | 1 | 1 | TRANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 20 TON. | 1 | 1 | RHEEM | RAWL-240CA2 | F221401316 |  |  |  |  |  |
| 78 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 20 TON. | 1 | 1 | YORK | YC180C00A2AAA2A | N1N1467426 |  |  |  |  |  |
| 79 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 20 TON. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 10 TON. | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 30 TON. | 1 | 1 | CARRIER |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 2.5 TON. | 1 | 1 | CARRIER | 25HCD336A310 | 4113E09737 |  |  |  |  |  |
| 83 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 2.5 TON. | 1 | 1 | CARRIER | 25HCD336A310 | 3913E04392 |  |  |  |  |  |
| 84 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 7 TON. | 1 | 1 | CARRIER | 38AUZA08A0A5A0A0A0 | 1514C92503 |  |  |  |  |  |
| 85 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO DIVIDIDO CAP. 2.5 TON. | 1 | 1 | CARRIER | 25HCD336A310 | 3913E04413 |  |  |  |  |  |
| 86 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO PAQUETE DE 3 TON | 1 | 1 | TRANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO PAQUETE DE 3 TON | 1 | 1 | TRANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CLIMA TIPO PAQUETE DE 15 TON | 1 | 1 | TRANE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL RIO VERDE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 89 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACOND TIPO CHILLER | 1 | 1 | YORK | NO VISIBLE | 2GAM021365 |  |  |  |  |  |
| 90 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACOND TIPO CHILLER | 1 | 1 | YORK | NO VISIBLE | 2GAM021366 |  |  |  |  |  |
| 91 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 1 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-036X063-JA-HA046A | AHAMXT0276 |  |  |  |  |  |
| 92 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 2 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-042X059-JAJA046A | AHAMXT0277 |  |  |  |  |  |
| 93 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA3 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-036X033-FAGA046A | AHAMXT0278 |  |  |  |  |  |
| 94 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 4 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-051X057BAJA046A | AHAMXT279 |  |  |  |  |  |
| 95 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 5 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-042X039-DAHA046A | AHAMXT0280 |  |  |  |  |  |
| 96 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 6 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-033X060-OAGA046A | AHAMXT0281 |  |  |  |  |  |
| 97 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 7 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-039X075-EAJA046A | AHAMXT0282 |  |  |  |  |  |
| 98 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 8 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-048X060-FAJA046A | AHAMT0283 |  |  |  |  |  |
| 99 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 9 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-054X102-JAMA046A | AHAMXT0284 |  |  |  |  |  |
| 100 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 10 | 1 | 1 | JOHNSON CONTROL | XTI-057X108-BALA046A | AHAMXT0285 |  |  |  |  |  |
| 101 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE CENTRAL | 1 | 1 | YORK | NM060C00A2AAA2A | W1M3226060 |  |  |  |  |  |
| 102 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE CENTRAL | 1 | 1 | YORK | NM060C00A2AAA2A | W1M3226055 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL EL NIÑO Y LA MUJER |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 103 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER | 1 | 1 | YORK | YCWL0132SE46 | 2BVM002983 |  |  |  |  |  |
| 104 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER | 1 | 1 | YORK | YCWL0132SE46 | 2BVM002984 |  |  |  |  |  |
| 105 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER | 1 | 1 | YORK | YCWL0132SE46 | 2BVM002982 |  |  |  |  |  |
| 106 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 1 | 1 | 1 | YORK | XTI-039X042-BAHA028A | 2BVMXT0144 |  |  |  |  |  |
| 107 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 2 | 1 | 1 | YORK | XTL060X081-BAMA028A | 2BVMXT0130 |  |  |  |  |  |
| 108 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 3 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X057-BAJA028A | 2BVMXT0131 |  |  |  |  |  |
| 109 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 4 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X063-BAJA028A | 2BVMXT0132 |  |  |  |  |  |
| 110 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 5 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X060-BAJA028A | 2BVMXT0129 |  |  |  |  |  |
| 111 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 6 | 1 | 1 | YORK | XTI-057X072-BAKA028A | 2BVMXT0134 |  |  |  |  |  |
| 112 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 7 | 1 | 1 | YORK | XTI-051X054-BAJA028A | 2BVMXT0142 |  |  |  |  |  |
| 113 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 8 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X075-BAKA028A | 2BVMXT0143 |  |  |  |  |  |
| 114 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 9 | 1 | 1 | YORK | XTI-039X042-BALLA028A | 2BVMXT0133 |  |  |  |  |  |
| 115 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 10 | 1 | 1 | YORK | XTI-060X060-BLA028A | 2BVMXT0145 |  |  |  |  |  |
| 116 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 11 | 1 | 1 | YORK | XTI-057X072-BALA028A | 2BVMXT0162 |  |  |  |  |  |
| 117 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 12 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X081-BAKA028A | 2BVMXT0157 |  |  |  |  |  |
| 118 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 13 | 1 | 1 | YORK | XYI-045X069-BAJA028A | 2BVMXT0158 |  |  |  |  |  |
| 119 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 14 | 1 | 1 | YORK | XTI-042X057-BAJA028A | 2BVMXT0159 |  |  |  |  |  |
| 120 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 15 | 1 | 1 | YORK | XTI-045X081-BAKA028A | 2BVMXT0160 |  |  |  |  |  |
| 121 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 16 | 1 | 1 | YORK | XTI-063X090-BAMA028A | 2BVMXT0161 |  |  |  |  |  |
| 122 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 17 | 1 | 1 | YORK | XTI-057X072-BALA028A | 2BVMXT0156 |  |  |  |  |  |
| 123 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 18 | 1 | 1 | YORK | XTI-072X066-BAMA028A | 2BVMXT0170 |  |  |  |  |  |
| 124 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 19 | 1 | 1 | TRANE | 172510015L | TSC090F3E0A1P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL SOLEDAD DE GRACIANO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 125 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 1 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0077 |  |  |  |  |  |
| 126 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 2 | 1 | 1 | YORK | YORK |  |  |  |  |  |  |
| 127 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 3 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0079 |  |  |  |  |  |
| 128 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 4 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0080 |  |  |  |  |  |
| 129 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 5 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0081 |  |  |  |  |  |
| 130 | CORRECTIVO | UMA 6 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0082 |  |  |  |  |  |
| 131 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 7 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0083 |  |  |  |  |  |
| 132 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 8 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0084 |  |  |  |  |  |
| 133 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 9 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0085 |  |  |  |  |  |
| 134 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 10 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0086 |  |  |  |  |  |
| 135 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 11 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0135 |  |  |  |  |  |
| 136 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 12 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0136 |  |  |  |  |  |
| 137 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 13 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0137 |  |  |  |  |  |
| 138 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 14 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0138 |  |  |  |  |  |
| 139 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 15 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0139 |  |  |  |  |  |
| 140 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 16 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0140 |  |  |  |  |  |
| 141 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 17 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVMXT0141 |  |  |  |  |  |
| 142 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CHILLER 1 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVM002921 |  |  |  |  |  |
| 143 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CHILLER 2 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVM002922 |  |  |  |  |  |
| 144 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CHILLER 3 | 1 | 1 | YORK | YORK | 2BVM002920 |  |  |  |  |  |
| 145 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 1 | 1 | 1 | YORK | ZF120C00A2AAA5A | N1F2867969 |  |  |  |  |  |
| 146 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 2 | 1 | 1 | YORK | ZF150C00A2AAA5A | N1E2867109 |  |  |  |  |  |
| 147 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 3 | 1 | 1 | YORK | ZF090C00A2AAA5A | N1F2888640 |  |  |  |  |  |
| 148 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 4 | 1 | 1 | YORK | D2EZ048A25C | W1H2066733 |  |  |  |  |  |
| 149 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 5 | 1 | 1 | YORK | ZF090C00A2AAA5A | N102708496 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 150 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE AGUA HELADA (CHILLER) | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | AGZ130DHSNN-ER10 | SLPC130800009 |  |  |  |  |  |
| 151 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD DE AGUA HELADA (CHILLER) | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | AGZ130DHSNN-ER10 | SLPC111100003 |  |  |  |  |  |
| 152 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 1 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140201741 |  |  |  |  |  |
| 153 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 2 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140300474 |  |  |  |  |  |
| 154 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 3 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH006GDAC | FB0U140201679 |  |  |  |  |  |
| 155 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 4 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201710 |  |  |  |  |  |
| 156 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 5 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH017GDAC | FB0U140201657 |  |  |  |  |  |
| 157 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 6 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AHC12GDAC | FB0U140201757 |  |  |  |  |  |
| 158 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 7 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140300468 |  |  |  |  |  |
| 159 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 8 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140300408 |  |  |  |  |  |
| 160 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 9 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140300469 |  |  |  |  |  |
| 161 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 10 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH014GDAC | FB0U140201715 |  |  |  |  |  |
| 162 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 11 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH006GDAC | FB0U140201697 |  |  |  |  |  |
| 163 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 12 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH014GDAC | FB0U140201755 |  |  |  |  |  |
| 164 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 13 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140201685 |  |  |  |  |  |
| 165 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 14 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH012GDAC | FB0U140201711 |  |  |  |  |  |
| 166 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 15 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH017GDAC | FB00140201739 |  |  |  |  |  |
| 167 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 16 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH012GDAC | FB0U140201686 |  |  |  |  |  |
| 168 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 17 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201649 |  |  |  |  |  |
| 169 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 18 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH017GDAC | FB0U140201658 |  |  |  |  |  |
| 170 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 19 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140300499 |  |  |  |  |  |
| 171 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 20 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH008GDAC | FB0U140300418 |  |  |  |  |  |
| 172 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 21 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201648 |  |  |  |  |  |
| 173 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 22 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201667 |  |  |  |  |  |
| 174 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 23 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201666 |  |  |  |  |  |
| 175 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 24 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH021GDAC | FB0U140201687 |  |  |  |  |  |
| 176 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA 25 | 1 | 1 | DAIKIN-McQUAY | 0AH010GDAC | FB0U140201708 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| CLÍNICA PSIQUIÁTRICA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 177 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO | 1 | 1 | YORK | YHDA12FS-ADK | 213402157100808000 |  |  |  |  |  |
| 178 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO | 1 | 1 | YORK | YAU-60CR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA II |
| C.S. VISTA HERMOSA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 179 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 1 | 1 | 1 | YORK | UQ060C00A2AA1B | W1K2196108 |  |  |  |  |  |
| 180 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 2 | 1 | 1 | YORK | XP090C00A2AAA54 | N1L2226056 |  |  |  |  |  |
| 181 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 3 | 1 | 1 | YORK | UQ048C00A2AAA1B | W1K2160706 |  |  |  |  |  |
| 182 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 4 | 1 | 1 | YORK | XPO78C00A2AAA5A | N12227891 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| OFICINA JURISDICCION |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 183 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK | 404T07391-002 | BOH25R16A |  |  |  |  |  |
| 184 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK | NLCM094848 | 03CE036A258 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. SALINAS DE HIDALGO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 185 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK | S/N | S/N |  |  |  |  |  |
| 186 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | CARRIER | 50ZHB036 | 1613C96330 |  |  |  |  |  |
| 187 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | MILLER | S/N | S/N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. VILLA DE ARISTA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 188 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| UNEME DEDICAM |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 189 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| UNEME CD. VALLES |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 192 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CENTRAL 3 TON. | 1 | 1 | YORK | PAC48H1022A | SA0G6657245 |  |  |  |  |  |
| 193 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CENTRAL 3 TON. | 1 | 1 | YORK | PAC48H1022A | S/S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. TAMUÍN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 194 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO TIPO PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. ÉBANO |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 196 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO TIPO PAQUETE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | EQUIPO TIPO PAQUETE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VI |
| H.B.C. XILITLA |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 198 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD PAQUETE | 1 | 1 | YORK | - | PAC036H10622A |  |  |  |  |  |
| 199 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD PAQUETE | 1 | 1 | YORK | - | DM180C00A2AAA1D |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| H.B.C. TAMAZUNCHALE |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 200 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UNIDAD PAQUETE | 1 | 1 | YORK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
| JURISDICCIÓN SANITARIA VII |
| H.B.C. AQUISMÓN |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| No. | TIPO DE MANTENIMIENTO | EQUIPO | CANTIDAD | No. DE MANTENIMIENTOS | MARCA | MODELO | SERIE | REFACCIÓN | CANTIDAD REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO REFACCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 203 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | CENTRAL | 1 | 1 | YORK | DM180C00A2AAA1D | NOC7501430 |  |  |  |  |  |
| 204 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA | 1 | 1 | DAIKIN | EAH005 | SLPB141000020 |  |  |  |  |  |
| 205 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | UMA | 1 | 1 | DAIKIN | EAH004 | SLPB141000014 |  |  |  |  |  |
| 206 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PAQUETE | 1 | 1 | CARRIER |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | CORRECTIVO | PAQUETE | 1 | 1 | CARRIER |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | PAQUETE | 1 | 1 | CARRIER |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL | $ - | SUB TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. 16% | $ - | I.V.A. 16% | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - | TOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. | $ - | I.V.A. | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL REFACCIONES | $ - | TOTAL SERVICIOS | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 11

REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A ____ DE _____________2023

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIEN SUSCRIBE _____________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ____________________________________.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE EL SUSCRITO Y LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA PROPIA EMPRESA QUE REPRESENTO, NO DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 12

FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: ________(Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Tesorería de la Federación, en lo sucesivo “la Beneficiaria”.

Domicilio: _________________________________________.

Dependencia contratante: _______________. (En lo sucesivo “la Contratante”)

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: ____________________. (Número asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Monto Afianzado: ____________ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: __________________________________.

Fecha de expedición: _____________________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos

de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el

contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de

presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de

la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de

presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”:

Número asignado por “la Contratante”: __________________.

Objeto: ____________________________________.

Monto del Contrato: ____________ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: ________________________________.

Fecha de suscripción: _________________.

Tipo: ________________ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios

relacionados con la misma)

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: ________________ (Divisible o Indivisible,

de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el

artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y

cualquier otro obligado, así como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los

tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera

corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último

párrafo, y artículo 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y

103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción

I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

DIARIO OFICIAL viernes 15 de abril de 2022

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se

refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo,

cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las

obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a “la Beneficiaria”, hasta el monto de esta

póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el __ % (señalar

el porcentaje con letra) del valor del “Contrato”.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se

puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto

del “Contrato” indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto.

Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida

ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (la

“Afianzadora” o la “Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia

entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá

garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se

compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la

obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso

proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los

términos del “Contrato” y continuará vigente en caso de que “la Contratante” otorgue prórroga o espera al

cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales,

arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie

resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o

las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de

ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la

“Afianzadora” o la “Aseguradora”), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos

correspondientes.

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se

refiere, aún en el caso de que se otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante”

para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de

extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se

entienda novada la obligación.

Viernes 15 de abril de 2022 DIARIO OFICIAL

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del “Contrato”, cuando concurran los supuestos de suspensión en los

términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás

disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las

constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora o a la Aseguradora”) dichos

documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no

modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y

condiciones originalmente previstas, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e

inseparable de la póliza inicial.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas)

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa

justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su

Reglamento y demás disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y,

en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) dichos documentos expedidos por “la Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales,

no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos

y condiciones originalmente previstas, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e

inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos

estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en

el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre

subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el

fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento

de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se

encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por

(la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y

condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de

conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del

afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la

Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad

para cancelar la presente garantía.

DIARIO OFICIAL viernes 15 de abril de 2022

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora”) la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite

dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones,

deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el

“Contrato”, “la Contratante” haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para

responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los

mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del “Contrato” especificado en la

carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “la

Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad

para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la

garantía por defectos o vicios ocultos.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la

“Aseguradora), el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en

el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Siempre y cuando se haya

exhibido y aceptado la garantía de vicios ocultos. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago

realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago

correspondiente.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el

artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

“La Beneficiaria” podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los

domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago,

correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de

Justicia Administrativa.

“La Beneficiaria” requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1. El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.

2. La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.

3. El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos

u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.

4. La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la

garantía.

5. Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente,

presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus

notificaciones.

6. Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.

Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su

endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la

legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá entregar a “la Beneficiaria”, una copia de esta póliza a través

del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de

esta póliza.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 13

MODELO DE CONTRATO

## CONTRATO No. SSSLP-XXXXXXXXXXX-XX/20XX

## XXXXXXXXXXXXXXXX

## CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN XXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “SSSLP” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA XXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, A QUIENES CUANDO ACTUEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

- “SSSLP”, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, DECLARA QUE:

I.1	ATENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO ADMINISTRATIVO, EMITIDO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, ASÍ COMO CON FUNCIONES DE AUTORIDAD, EL CUAL TENDRÁ SU DOMICILIO LEGAL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.

I.2 	CON FUNDAMENTO EN LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN Y EL ARTICULO 14 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD, EL DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN, DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 28425, DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DESIGNÓ AL ING. GERARDO RODRÍGUEZ LÁRRAGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD.

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIONES XXVII, XXIX DEL CITADO REGLAMENTO INTERIOR, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE IMPLIQUEN ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y AUTORIZAR, EN SU CASO, AQUÉLLOS QUE AFECTEN EL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

I.3	EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO DE MANERA DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

I.4	LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDEN A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO XXXXXXXXXXXXXXX, PARTIDA PRESUPUESTAL XXXXXXXXXXX.

I.5         SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SE ENCUENTRA BAJO LA CLAVE SSS-960912-HW9.

I.6	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE No. 5850, COLONIA LOMAS  DE LA VIRGEN, CÓDIGO POSTAL 78380, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO.

I.7 	“SSSLP” DESIGNÁ XXXXXXXXXXXXXXXXXX Y/O A QUIEN DESIGNE, COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; QUIEN DESEMPEÑARÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y PUNTO 10 INCISO A DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD, TALES COMO LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN PRESENTE CONTRATO, ENTRE OTRAS

II.	“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DECLARA QUE:

II.1	ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CON PLENA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE AL DÍA DE LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN NINGUNA DE SUS FORMAS LAS FACULTADES CON LAS QUE COMPARECE.

II.2	DENTRO DE SUS ACTIVIDADES SE ENCUENTRA COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMERCIAL, ALQUILER, SERVICIO MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL.

II.3  	SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BAJO LA CLAVE XXXXXXXX XXXXXXXXX.

II.4	SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CLAVE DE ELECTOR XXXXXXXXXXX, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

II.5 	SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE XXXXXXXXXX No. XXXX, C.P. XXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX., MISMO QUE SE PRECISA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6	ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON “SSSLP”, EN LOS TÉRMINOS QUE MÁS ADELANTE SE DETALLAN, CONVIENEN Y OTORGAN, A EFECTO DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE (RECARGA DE EXTINTORES) EN LOS INMUEBLES QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO UNO.

II.7	NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO LEGALMENTE PARA CONTRATAR, ES DECIR, QUE NO SE UBICA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 20 LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

III. 	DECLARAN LAS PARTES:

III.1 	QUE SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES SU DESEO CELEBRAR ESTE CONTRATO BAJO LAS ESTIPULACIONES QUE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE HAN PACTADO.

III.2	UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PROPORCIONE A “SSSLP”, EL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX), UBICADOS EN LOS LUGARES Y DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO, MISMO QUE UNA VEZ RUBRICADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

SEGUNDA. - VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO ES DEL XXXXXXXXXX DE XXXXXXXXX AL XXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXX DE DOS MIL XXXXXXXXX.

TERCERA. - OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A:

1) 	LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) UBICADOS EN LOS LUGARES Y DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO DEL XXXXXXX DE XXXXXX DE DOS MIL XXXXXXXXX AL XXX X XXX DE XXX DE DOS MIL XXXX.

2) 	ATENDER CUALQUIER SOLICITUD QUE LE HAGA “SSSLP” RELACIONADA CON LAS LABORES QUE CONLLEVA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

3) 	ESTARÁ A SU CARGO Y SERA SU RESPONSABILIDAD, EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE DE ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS APLICABLES SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

4) 	REALIZAR CAPACITACIONES TEÓRICAS CONTINUAS AL PERSONAL DESIGNADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, REFERENTE AL USO Y MANEJO DE LOS EXTINTORES, ASÍ COMO PREVENCIÓN EN UN CONATO DE INCENDIO.

5) 	EN CASO DE QUE “SSSLP” CONSIDERE QUE LOS SERVICIOS EFECTUADOS POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTAN IRREGULARIDADES Y/O INCONSISTENCIAS, LA OFICINA DESERVICIOS GENERALES Y/O A QUIEN DESIGNEN, LAS REPORTARA DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS SIGUIENTES A QUE FUERON SOLICITADAS, DEBIENDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” RECTIFICARLAS DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A QUE SE NOTIFICO TAL SITUACIÓN SIEMPRE Y CUANDO A DICHAS IRREGULARIDADES Y/O INCONSISTENCIAS LES SEA APLICABLE LA GARANTÍA DE SERVICIOS OTORGADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. EN CASO DE QUE LAS INCONSISTENCIAS Y/O IRREGULARIDADES NO LES SEA APLICABLE LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, ÉSTE ENTREGARÁ A “SSSLP” LA COTIZACIÓN RESPECTIVA PARA SUBSANAR DICHAS IRREGULARIDADES Y/O INCONSISTENCIAS.

6) 	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX) CONFORME LO ESTABLECE EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ASUME EXPRESAMENTE Y ACEPTA EL CARÁCTER DE PATRÓN RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN COMPRENDIDAS DENTRO DE SU PERSONAL, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, MOTIVO POR EL CUAL “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  SE OBLIGA  A SACAR EN PAZ Y A SALVO A  “SSSLP” DE CUALQUIER CONFLICTO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE EN CONTRA DE “SSSLP” INSTAURE DICHAS PERSONAS EN RELACIÓN CON EL TRABAJO QUE LAS  MISMAS DESEMPEÑEN, ACEPTANDO ADEMÁS “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE NO EXISTE FIGURA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, NI SUSTITUCIÓN PATRONAL POR TAL OMISIÓN COMETIDA, Y EN CONSECUENCIA SE OBLIGA “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  Y ACEPTA ASUMIR TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELLO EMANEN; EN CASO DE QUE  “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE NIEGUE A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD A  “SSSLP”, O QUE CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE AQUEL, PERJUDIQUE LOS INTERESES DE “SSSLP”, SE OBLIGA A RESARCIR INMEDIATAMENTE LAS EROGACIONES QUE DE ELLO DERIVEN, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE NO HACERLO INMEDIATAMENTE, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  PAGARA A “SSSLP” LOS INTERESES MORATORIOS SOBRE LA CANTIDAD EROGADA O REQUERIDA Y NO PAGADA A RAZÓN DEL 2.5 VECES LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE), A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN Y HASTA AQUELLA EN QUE SE REALICE EFECTIVAMENTE EL PAGO RESPECTIVO CON LOS INTERESES SEÑALADOS. SI LA MORATORIA EXCEDE DE 10 DIEZ DIAS HÁBILES POSTERIORES, “SSSLP” SE RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER EL SERVICIO EN FORMA INMEDIATA Y SIN RESPONSABILIDAD PARA “SSSLP”.

QUINTA. - OBLIGACIONES DE “SSSLP”.

1) 	INFORMAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” CUALQUIER IRREGULARIDAD QUE SE PRESENTE POR RAZÓN DEL SERVICIO.

2) 	PAGAR EL MONTO TOTAL A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA. - LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN FAVOR DE “SSSLP”, CON PERSONAL BAJO SU EXCLUSIVA SUBORDINACIÓN Y/O DEPENDENCIA, EN LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL ANEXO 1.

SÉPTIMA. - CONTRAPRESTACIÓN.

“SSSLP" SE OBLIGA A PAGAR A FAVOR DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" Y/O DE LA PERSONA FÍSICA QUE LEGALMENTE REPRESENTE SUS DERECHOS, POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS QUE AQUÍ SE CONTRATAN, LA CANTIDAD DE $XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.). I.V.A INCLUIDO, DICHA CANTIDAD SERÁ PAGADERA EN MENSUALIDADES VENCIDAS, CONTRA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

EL PRECIO DE LOS SERVICIOS COMPENSARA  A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  POR LOS  MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, INSUMOS, CONSUMIBLES, UTENSILIOS, MAQUINARIA, EQUIPO, SUELDOS, HONORARIOS, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA PROPIA, ADMINISTRACIÓN, PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES A SU PERSONAL, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS QUE SE ORIGINEN COMO CONSECUENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO SU UTILIDAD, POR LO QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  NO PODRÁ EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO.

OCTAVA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.

EL PAGO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, SE EFECTUARÁ MEDIANTE CHEQUE Y/O DEPÓSITO BANCARIO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”  LE INDIQUE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., SELECCIONADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, QUIEN DEBERÁ COMUNICARLO A “SSSLP” POR ESCRITO DIRECTAMENTE EN LA VENTANILLA ÚNICA DE PAGO, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE No. 5850, COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN, CÓDIGO POSTAL 78380, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., CON ANTELACIÓN AL  PAGO QUE SE DE AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, EN MENSUALIDADES VENCIDAS Y PREVIA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), EN MONEDA DEL CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL DÍA EN QUE “SSSLP” DEBA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

DICHO IMPORTE SERÁ PAGADERO DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA FACTURA CONTENDRÁ LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

NOMBRE: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE No. 5850,

COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN,

CÓDIGO POSTAL 78380, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R. F. C: SSS-960912-HW9

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

IMPORTE ANTES DE I.V.A.

IMPORTE CON I.V.A.

EN EL CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES, NI LOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, “SSSLP” SE ABSTENDRÁ DE EFECTUAR SU PAGO HASTA EN TANTO SE PRESENTE LA FACTURA DE MANERA CORRECTA, SIN QUE POR ESTE MOTIVO INCURRA EN MORA.

“SSSLP” EFECTUARÁ LOS PAGOS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN ESTA CLÁUSULA, UNA VEZ QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES Y LOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS.

NOVENA. - MODIFICACIONES.

LAS PARTES PODRÁN ADICIONAR O MODIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO ESTE CONTRATO, EN CUALQUIERA DE SUS PARTES, PERO DICHAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES DEBERÁN REALIZARSE NECESARIA Y EXPRESAMENTE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ENTRE LOS FIRMANTES DEL CONVENIO RESPECTIVO.

DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE Y CONFORME A LAS NECESIDADES DE “SSSLP”, PODRÁ ACORDAR CON “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EL INCREMENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, MEDIANTE MODIFICACIONES AL PRESENTE INSTRUMENTO, DURANTE SU VIGENCIA SIEMPRE Y CUANDO, SE RESPETEN LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN ESTE CONTRATO Y EL PRECIO DE LOS SERVICIOS SEA IGUAL O MENOR AL VEINTE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CONTRATO.

DÉCIMA. - CESIONES.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO PODRÁ CEDER, TRANSMITIR, TRASPASAR YA SEA PARCIAL O TOTALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CONFORME AL PRESENTE CONTRATO LE CORRESPONDEN, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO, DEBIÉNDOSELO COMUNICAR POR ESCRITO A “SSSLP” CUANDO MENOS CON VEINTE DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN; DE IGUAL MANERA “SSSLP” NO PODRÁ TRASPASAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA

PRIMERA. - ACUERDO INTEGRAL.

EL PRESENTE INSTRUMENTO Y SU ANEXO, SON OTORGADOS DE COMÚN ACUERDO Y DECLARADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LIBRE DE VICIOS O ACTOS ILÍCITOS, RECONOCIENDO COMO SUYAS LAS FIRMAS QUE LO CALZAN, POR HABER SIDO PUESTAS DE SU PUÑO Y LETRA, Y SER LAS QUE UTILIZAN EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

DÉCIMA

SEGUNDA. - PENAS CONVENCIONALES.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” CONVIENE EN QUE, SI NO SE PRESTAN LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, PAGARÁ A “SSSLP”, EL 10% (DIEZ POR CIENTO) POR CADA DÍA DE MORA EN QUE INCURRA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

AUN CUANDO SE OTORGUE PRORROGA, EN LOS CASOS EN QUE ESTA SEA IMPUTABLE AL PRESTADOR, LO CUAL NO EXCEDERÁ DEL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE HAGA EXIGIBLE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SI DEL MISMO RESULTARÉ GRAVE PERJUICIO A LOS INTERESES DE “SSSLP”, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA ANTES CITADA.

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” Y SE HARÁ EFECTIVA:

A) 	POR PAGO VOLUNTARIO DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

B) 	EN CASO DE NO EXISTIR PAGO VOLUNTARIO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” AUTORIZA Y FACULTA A “SSSLP”, QUE EL MONTO SE DESCUENTE ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENEN “SSSLP” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

ADEMÁS DE LAS SANCIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SERÁN APLICABLES TODAS AQUELLAS QUE CORRESPONDAN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES, CLÁUSULAS Y OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE CANCELARÁ CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HAYA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA

TERCERA. - FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA PARA ELLO A FAVOR DE "SSSLP"; POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO ADJUDICADO DEL PRESENTE CONTRATO, (INCLUYENDO EL IV.A.).

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A MANTENER LA FIANZA CITADA, POR 12 (DOCE MESES) CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA QUE SÓLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO DE "SSSLP".

SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO PROPORCIONA EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y BAJO LA EXCLUSIVA SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA DEL MISMO. EL SERVICIO SE PRESTARÁ EN LOS TÉRMINOS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 1, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE DEMANDA Y A SATISFACCIÓN DE "SSSLP".

LA FIANZA SE OTORGARÁ POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, Y DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

QUE LA FIANZA SE OTORGARA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

QUE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA Y AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE.

QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS, Y EN SU CASO DE DEFECTOS Y/O RESPONSABILIDADES CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

QUEDA EXPRESAMENTE ACEPTADO POR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, QUE PARA EL CASO DE RECLAMACIÓN EL PLAZO SERA DE TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS POSTERIORES A AQUEL EN QUE LA OBLIGACIÓN FUERA EXIGIBLE, LOS BENEFICIARIOS EN SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN DEBERÁN DE INDICAR CLARAMENTE LOS SIGUIENTE: A) FECHA DE RECLAMACIÓN, B) No. DE PÓLIZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA, C) FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA, D) MONTO DE LA FIANZA, E) NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO, F) NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO, G) DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H) DESCRIPCIÓN Y OBLIGACIÓN GARANTIZADA, I) REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NUMERO DE CONTRATO, ETC.), J) DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO, K) IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

QUE A TRAVÉS DE LA FIANZA SE PODRÁN COBRAR TAMBIÉN LA PENA CONVENCIONAL DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) POR DÍA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

QUE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

QUE SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AVISO POR ESCRITO DE “SSSLP”, Y

QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTE LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 283 Y 289 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HAYA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA

CUARTA. - TÍTULO O ENCABEZADOS.

LOS TÍTULOS O ENCABEZADOS ANTEPUESTOS A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, SÓLO TENDRÁN EFECTOS DE ORIENTACIÓN, CON EL FIN DE FACILITAR SU LECTURA Y/O IDENTIFICACIÓN, POR LO QUE NO DEBERÁN AFECTAR SU INTERPRETACIÓN NI SE CONSIDERAN PARTE DEL TEXTO DE DICHAS CLÁUSULAS.

DÉCIMA

QUINTA. - DOMICILIOS.

LAS PARTES SEÑALAN COMO DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA TODO LO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y PARA DIRIGIRSE LAS COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES QUE SE HARÁN POR ESCRITO Y EN FORMA INDUBITABLE, YA SEA POR FAX, CORREO ELECTRÓNICO Y/O CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO Y/O POR ENTREGA EN PROPIA MANO, LOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO, NOTIFICARÁ DEL CAMBIO A LA OTRA PARTE MEDIANTE AVISO POR ESCRITO, DADO CON 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA DICHO CAMBIO.

DÉCIMA

SEXTA. - SUPERVISIÓN.

“SSSLP”, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y/O A QUIEN DESIGNEN, ESTÁN FACULTADOS PARA SUPERVISAR Y VIGILAR EN TODO TIEMPO, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE INSTRUMENTO POR PARTE DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, DEBIENDO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE “SSSLP”, CUALQUIER IRREGULARIDAD SUSCITADA DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

ASIMISMO “SSSLP” PODRÁ PROPORCIONAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, A FIN DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, ORDENE “SSSLP”.

DÉCIMA

SÉPTIMA. - RESCISIÓN DEL CONTRATO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POR VIRTUD DE ESTE CONTRATO, FACULTA A “SSSLP” PARA DARLO POR RESCINDIDO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO. DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE “SSSLP” COMUNIQUE A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POR ESCRITO TAL DETERMINACIÓN, ADEMÁS SI ESTE INCURRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO EJECUTA LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE EMITAN “SSSLP”;

- POR DESATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR “SSSLP”;

- SI NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “SSSLP”, PARA LA EJECUCIÓN DE SU FUNCIÓN;

E)	SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO OTORGA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA DÉCIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERE SUFRIR “SSSLP” POR LA INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

F) 	SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO REALIZA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN FAVOR DE “SSSLP”, EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA EN TÉRMINOS DE LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

G) 	POR NEGATIVA A REPETIR O COMPLETAR LOS TRABAJOS QUE “SSSLP” NO ACEPTE POR DEFICIENTES.

H)  	SI SE CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS SERVICIOS, SIN CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO POR PARTE DE “SSSLP”.

I)	SI ES DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGO, POR AUTORIDAD COMPETENTE.

J)	CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS FEDERAL Y/O ESTATAL.

EN GENERAL, POR CUALQUIER CAUSA IMPUTABLE A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” O A SU PERSONAL QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO, TOTAL O PARCIAL, A LO PREVISTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS ANTERIORMENTE, AMBAS PARTES REQUERIRÁN A LA OTRA POR ESCRITO PARA QUE EN UN PLAZO DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS SUBSANE LA DEFICIENCIA. SI AL FINAL DE DICHO PLAZO LA PARTE DE QUE SE TRATE NO HA CUMPLIDO CON LA OTRA, AMBAS PODRÁN EJERCER EL DERECHO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

CUALQUIER OTRA CAUSA NO PREVISTA QUE DIERA MOTIVO A LA RESCISIÓN DEBERÁ SER COMUNICADA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE (30) TREINTA DÍAS PREVIOS A LA MISMA.

SI SE ACTUALIZA UNA O VARIAS HIPÓTESIS ANTERIORES, CON EXCEPCIÓN DE LAS SEÑALADAS EN LOS INCISOS H) E I), DE LAS CUALES SURTIRÁN SUS EFECTOS DE INMEDIATO, “SSSLP” REQUERIRÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PARA QUE, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ESTE CONTRATO, LAS SUBSANE O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. SI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” NO CUMPLIERE SATISFACTORIAMENTE DICHO REQUERIMIENTO A JUICIO DE “SSSLP”, ESTE PODRÁ EJERCITAR EL DERECHO DE RESCISIÓN PREVISTA EN ESTA CLAUSULA.

ADEMÁS, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO SE SUJETARÁ A LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

A. CUANDO EL SERVICIO NO SE AJUSTE A LO PACTADO, “SSSLP” NO LIQUIDARA A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y

B. LA LIQUIDACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS NO SIGNIFICARA LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, POR LO TANTO “SSSLP” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS SERVICIOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

DÉCIMA

OCTAVA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.

"SSSLP" PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” CON QUINCE (15) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE TERMINACIÓN CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.

DÉCIMA

NOVENA. - RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

EI PRESENTE CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON SU OBJETO, Y DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN, OBLIGACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE ESTAS, YA SEA VERBAL O ESCRITA, EFECTUADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRME EL MISMO.

VIGÉSIMA. - JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN CASO DE QUE SURJA CUALQUIER CONTROVERSIA RELACIONADA CON EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.; POR LO TANTO, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER CAUSA.

VIGÉSIMA

PRIMERA. - CLÁUSULA FISCAL.

CADA UNA DE LAS PARTES PAGARÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DEMÁS CARGAS FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TENGAN OBLIGACIÓN DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO.

VIGÉSIMA

SEGUNDA. - ACCESO A LA INFORMACIÓN

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE, OBTENGA O PRODUZCA EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERÁ CLASIFICADA ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, RESERVA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE DERIVAN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LO QUE "LAS PARTES" SE OBLIGAN A UTILIZARLA O APROVECHARLA ÚNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, "LAS PARTES" SE OBLIGAN A NO COMERCIALIZAR, PROPORCIONAR, DIFUNDIR O DISTRIBUIR LOS DATOS PERSONALES EN SU POSESIÓN, O ADMINISTRADOS Y SISTEMATIZADOS EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES, SALVO QUE EXISTA CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO, DE LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN. ASÍ MISMO, LAS PERSONAS TENDRÁN DERECHO A SABER LA FECHA, LA ENTIDAD PÚBLICA RECEPTORA, Y EL MOTIVO POR EL CUAL SE ENVIARON SUS DATOS PERSONALES A OTRA ENTIDAD PÚBLICA, DISTINTA A LA POSEEDORA ORIGINAL.

VIGÉSIMA

TERCERA. - ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO.

SE ANEXA Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, EL ANEXO 1, (PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y LUGARES DEL SERVICIO), MISMO QUE UNA VEZ FIRMADO Y RUBRICADO DE CONFORMIDAD, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMNTO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO INTEGRAL Y ALCANCE LEGAL, NO EXISTIENDO DOLO, ERROR, NI VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, Y DE CONFORMIDAD LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL XXXXXXXXXXX DE XXX DE DOS MIL XXXX.

| POR “SSSLP” EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN _____________________________________________ XXXXXXXXXXXXXX |  | POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ____________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- |

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ____________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 14

# SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A ____ DE _________________2023

C. _______________________________________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE _________________________________________________, CON DOMICILIO EN _________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA EL CASO DE RESULTAR ASIGNADO CON ALGUNA O ALGUNAS PARTIDAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  No. _______________, RELATIVA A LA CONTRATACION DEL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS FRIAS, ESTERILIZADORES, COMPRESORES DE GRADO MEDICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, ELEVADORES Y AIRES ACONDICIONADOS, EN LA CUAL MI REPRESENTADA PARTICIPA, Y EXISTA UN ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES POR UN PERIODO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA LIMITE DE ENTREGA; MANIFIESTO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA LA CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE QUE SE REALICE LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO, A CRITERIO Y VALORACIÓN DE LA CONVOCANTE, OBLIGÁNDOSE MI REPRESENTADA A CUBRIR LA PENA CONVENCIAL CORRESPONDIENTE POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO, CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES A LAS MISMAS DEL PROCESO ANTES CITADO.

EN EL ENTENDIDO QUE LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA QUE SE OTORGA PRÓRROGA ALGUNA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.  SSSLP-LP-N4-2023

ANEXO 15

NO SUJETOS GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PRESENTE.

QUIEN SUSCRIBE ___________________________________________________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN RESPECTIVA, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE COMO LICITANTE ADJUDICADO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.___________________ Y TOMANDO EN CUENTA QUE POR EL MONTO NO SOMOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR FIANZA DE CUMPLIMIENTO, POR LA PRESENTE NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR EN TIEMPO, CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIO OFERTADO DE LOS SERVCIOS CONTRATADOS

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

FIRMA

____________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA